## Кол-во
| 306F | Разъединители,выкл.нагр.6-10кВ
[7 empty] | Белгородэнерго | Брянскэнерго | Воронежэнерго | Костромаэнерго | Курскэнерго | Липецкэнерго | Орелэнерго | Смоленскэнерго | Тамбовэнерго | Тверьэнерго | Ярэнерго | Итого
№ | Материал | Краткий текст материала | КВД | Номер лота | Номер ТЗ | ЕИ | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во
1 | 2301325 | ВН ВНА(Л)-10/400-20 УХЛ2 | 3Р | 306F | 306F_004 | ШТ |  |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  |  | 6
2 | 2339056 | ВН ВНАЛ-10/400-20зп У2 | 3Р | 306F | 306F_052 | ШТ | [7 empty] | 26 |  |  |  | 26
3 | 2075339 | ВН ВНАЛ-10/630-20з У2 с ПР-17 | 3Р | 306F | 306F_006 | ШТ | 43 | [10 empty] | 43
4 | 2324104 | ВН ВНАп-10/400-20зп У2 | 3Р | 306F | 306F_048 | ШТ | [5 empty] | 2 |  | 1 |  |  |  | 3
5 | 2070965 | ВН ВНР-10/630-10з У3 | 3Р | 306F | 306F_008 | ШТ |  | 2 |  | 4 |  | 2 |  |  |  |  | 17 | 25
6 | 2070965 | ВН ВНР-10/630-10з У3 | 3Э | 306F | 306F_008 | ШТ |  |  | 3 | [8 empty] | 3
7 | 2277397 | ВН ВНРП-10/400-10зп УХЛ2 | 3Р | 306F | 306F_009 | ШТ |  |  |  | 2 |  | 4 | [5 empty] | 6
8 | 2310626 | Разъединитель РВЗ-10/400-II УХЛ2 | 3Р | 306F | 306F_011 | ШТ | 1 | [6 empty] | 4 |  |  |  | 5
9 | 2310626 | Разъединитель РВЗ-10/400-II УХЛ2 | 3Э | 306F | 306F_011 | ШТ | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1
10 | 2071306 | Разъединитель РВО-10/400М УХЛ2 | 3Р | 306F | 306F_015 | ШТ |  |  |  | 3 | [7 empty] | 3
11 | 2301262 | Разъединитель РЛК.2-10.IV/400 с ПР-02-7 | 3Р | 306F | 306F_049 | КМТ | 5 | [10 empty] | 5
12 | 2301350 | Разъединитель РЛК-10.IV/400 с ПР-00-07 | 3Р | 306F | 306F_017 | КМТ | [9 empty] | 1 |  | 1
13 | 2262409 | Разъединитель РЛК-1б-10.IV/400 с ПР-01-7 | 1 | 306F | 306F_020 | КМТ | [10 empty] | 6 | 6
14 | 2262409 | Разъединитель РЛК-1б-10.IV/400 с ПР-01-7 | 3Р | 306F | 306F_020 | КМТ | 6 | [10 empty] | 6
15 | 2265559 | Разъединитель РЛК-1а-10.IV/400 с ПР-01-7 | 1 | 306F | 306F_018 | ШТ |  |  | 15 | [5 empty] | 3 |  | 17 | 35
16 | 2265559 | Разъединитель РЛК-1а-10.IV/400 с ПР-01-7 | 3Р | 306F | 306F_018 | ШТ | 16 | [9 empty] | 25 | 41
17 | 2262409 | Разъединитель РЛК-1б-10.IV/400 с ПР-01-7 | 1 | 306F | 306F_020 | КМТ |  | 7 | 85 |  | 30 |  |  |  | 12 |  | 16 | 150
18 | 2262409 | Разъединитель РЛК-1б-10.IV/400 с ПР-01-7 | 7 | 306F | 306F_020 | КМТ | [8 empty] | 2 |  |  | 2
19 | 2262409 | Разъединитель РЛК-1б-10.IV/400 с ПР-01-7 | 3Р | 306F | 306F_020 | КМТ | 79 | [8 empty] | 1 |  | 80
20 | 2221006 | Разъединитель РЛК-1б-10.IV/400 УХЛ1 | 1 | 306F | 306F_019 | ШТ | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12
21 | 2221006 | Разъединитель РЛК-1б-10.IV/400 УХЛ1 | 3Р | 306F | 306F_019 | ШТ | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 4
22 | 2322270 | Разъединитель РЛНД.I.1-10/400Н c ПРНЗ-10 | 3Р | 306F | 306F_047 | ШТ |  | 9 |  |  |  | 19 |  | 10 |  | 14 | 28 | 80
23 | 2345530 | Разъединитель РЛНД.I-2-10II/200ПРНЗ-2-10 | 3Р | 306F | 306F_053 | ШТ | [9 empty] | 7 |  | 7
24 | 2322476 | Разъединитель РЛНД-10/200 У1 с ПРНЗ-10 | 3Р | 306F | 306F_024 | ШТ |  | 1 | 94 | 19 |  | 2 |  | 56 |  |  |  | 172
25 | 2322476 | Разъединитель РЛНД-10/200 У1 с ПРНЗ-10 | 3Э | 306F | 306F_024 | ШТ |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
26 | 2321688 | Разъединитель РЛНД-10/200 УХЛ1 | 3Р | 306F | 306F_022 | ШТ |  |  | 55 |  |  |  |  | 5 |  | 4 |  | 64
27 | 2321688 | Разъединитель РЛНД-10/200 УХЛ1 | 3Э | 306F | 306F_022 | ШТ | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1
28 | 2310606 | Разъединитель РЛНД-10/400 У1 с ПРНЗ-10 | 1 | 306F | 306F_031 | ШТ | [10 empty] | 10 | 10
29 | 2310606 | Разъединитель РЛНД-10/400 У1 с ПРНЗ-10 | 3Р | 306F | 306F_031 | ШТ |  | 55 | 27 | 13 | 134 | 14 |  | 17 | 140 | 27 | 15 | 442
30 | 2310606 | Разъединитель РЛНД-10/400 У1 с ПРНЗ-10 | 3Э | 306F | 306F_031 | ШТ |  |  |  | 4 |  | 1 |  |  | 6 |  |  | 11
31 | 2217671 | Разъединитель РЛНД-10/400 УХЛ1 | 3Р | 306F | 306F_027 | ШТ | 3 | 26 | 2 |  |  | 3 |  | 9 |  | 39 |  | 82
32 | 2217671 | Разъединитель РЛНД-10/400 УХЛ1 | 3Э | 306F | 306F_027 | ШТ | [5 empty] | 14 |  | 4 |  |  | 1 | 19
33 | 2310103 | Разъединитель РЛНД-1-10 400УХЛ1 с ПР-1 | 3Р | 306F | 306F_029 | ШТ |  | 12 | 4 |  |  |  | 47 | 19 |  | 13 |  | 95
34 | 2310103 | Разъединитель РЛНД-1-10 400УХЛ1 с ПР-1 | 3Э | 306F | 306F_029 | ШТ | [5 empty] | 1 | 26 | 1 |  |  | 1 | 29
35 | 2321362 | Разъединитель РЛНД-1-10/400 У1 | 3Р | 306F | 306F_028 | ШТ |  |  | 37 |  |  | 1 | 8 | 1 |  |  |  | 47
36 | 2298139 | Разъединитель РЛНД1-10/400УХЛ1 с ПРНЗ-10 | 3Р | 306F | 306F_033 | ШТ | 39 |  | 19 |  |  | 14 |  |  |  | 4 | 15 | 91
37 | 2298139 | Разъединитель РЛНД1-10/400УХЛ1 с ПРНЗ-10 | 3Э | 306F | 306F_033 | ШТ | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1
38 | 2337949 | Разъединитель РЛНД-1-10-IV/400 с ПРНЗ-10 | 7 | 306F | 306F_051 | ШТ | [8 empty] | 3 |  |  | 3
39 | 2337949 | Разъединитель РЛНД-1-10-IV/400 с ПРНЗ-10 | 3Р | 306F | 306F_051 | ШТ |  | 7 | 2 | [6 empty] | 1 |  | 10
40 | 2310136 | Разъединитель РЛНДМ1-10/200УХЛ1 с ПРН-10 | 3Р | 306F | 306F_036 | ШТ |  |  | 14 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 20
41 | 2310593 | Разъединитель РЛНДМ-1-10/400 УХЛ1 | 3Р | 306F | 306F_039 | ШТ |  | 6 | [9 empty] | 6
42 | 2310593 | Разъединитель РЛНДМ-1-10/400 УХЛ1 | 3Э | 306F | 306F_039 | ШТ | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2
43 | 2310223 | Разъединитель РЛНДМ-1-10Б/630 с ПРНЗ-10 | 3Р | 306F | 306F_043 | ШТ | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9
44 | 2310223 | Разъединитель РЛНДМ-1-10Б/630 с ПРНЗ-10 | 3Э | 306F | 306F_043 | ШТ | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7
45 | 2325697 | Разъединитель РЛР Тесла 1-10/400 УХЛ1 | 1 | 306F | 306F_050 | ШТ |  |  | 80 | 40 |  |  | 3 | 70 | 2 | 120 | 18 | 333
46 | 2325697 | Разъединитель РЛР Тесла 1-10/400 УХЛ1 | 2 | 306F | 306F_050 | ШТ | 60 | [10 empty] | 60
47 | 2325697 | Разъединитель РЛР Тесла 1-10/400 УХЛ1 | 3Р | 306F | 306F_050 | ШТ | [10 empty] | 1 | 1
| ИТОГО | [16 empty] | 2066
Сумма по ПЗ
% от ПЗ

## Условия поставки
306F |  | Разъединители,выкл.нагр.6-10кВ
№ | Филиал | Адрес доставки | Способ доставки | Срок поставки
1 | Белгородэнерго | г. Белгород. 5-й Заводской пер. д.17 | Автотранспорт | В течении 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.06.2018г.
2 | Брянскэнерго | г. Брянск, пр-т Московский, 43 (Центральный склад) | Автотранспорт | В течении 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.06.2018г.
3 | Воронежэнерго | г. Воронеж, ул 9 Января, 205 | Автотранспорт | В течении 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.06.2018г.
4 | Костромаэнерго | г.Кострома, ул. Катушечная 157, центральный склад | Автотранспорт | В течении 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.06.2018г.
5 | Курскэнерго | Курская обл Курский р-н пос. Ворошнево. Центральные склады филиала Курскэнерго | Автотранспорт | В течении 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.06.2018г.
6 | Липецкэнерго | Липецкая область, с.Подгорное, ПС "Правобережная" | Автотранспорт | В течении 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.06.2018г.
7 | Орелэнерго | г. Орел, ул. Высоковольтная 9 Центр склад | Автотранспорт | В течении 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.06.2018г.
8 | Смоленскэнерго | г. Смоленск, Центральный склад, ул.Индустриальная, 5. | Автотранспорт | В течении 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.06.2018г.
9 | Тамбовэнерго | г. Тамбов, ул.Авиационная, д.149 | Автотранспорт | В течении 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.06.2018г.
10 | Тверьэнерго | г. Тверь, Проспект Калинина 66, ЦС филиала Тверьэнерго | Автотранспорт | В течении 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.06.2018г.
11 | Ярэнерго | 150003, г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д. 9; Рыбинская площадка: РФ, 152907, г. Рыбинск, ул. Кулибина, д.14; Ростовская площадка: РФ, 152150, Ярославская обл. г. Ростов, Савинское шоссе, д.15 | Автотранспорт | В течении 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.06.2018г.