## Кол-во
| 203C | Траверсы
[7 empty] | Белгородэнерго | Воронежэнерго | Костромаэнерго | Липецкэнерго | Орелэнерго | Смоленскэнерго | Тамбовэнерго | Итого
№ | Материал | Краткий текст материала | КВД | Номер лота | Номер ТЗ | ЕИ | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во
1 | 2020147 | Болт специальный Б1056 3407-131 |  | 203C | #N/A | ШТ | [6 empty] | 2 | 2
2 | 2321402 | Заградитель противоптичий |  | 203C | 203C_176 | ШТ |  |  |  |  | 663 |  |  | 663
3 | 2317152 | Крепление подкоса У52 200027 0902 |  | 203C | 203C_216 | ШТ | [5 empty] | 100 |  | 100
4 | 2117001 | Крепление подкоса У52 Л57-970401 |  | 203C | 203C_150 | ШТ |  | 1100 | [5 empty] | 1100
5 | 2103018 | Кронштейн КС1 ЛЭП9810-12 |  | 203C | 203C_145 | ШТ |  |  |  | 18 |  |  |  | 18
6 | 2070776 | Кронштейн КС2 |  | 203C | 203C_147 | ШТ |  |  |  | 50 |  | 50 |  | 100
7 | 2296604 | Кронштейн НО Б-П 1- рожковый |  | 203C | #N/A | ШТ | 5 | [6 empty] | 5
8 | 2318080 | Кронштейн НО Б-П 2-рожковый 180гр |  | 203C | #N/A | ШТ | 3 | [6 empty] | 3
9 | 2318231 | Кронштейн НО БШВ, ЮЗ 2-рожковый 180гр |  | 203C | #N/A | ШТ | 3 | [6 empty] | 3
10 | 2318086 | Кронштейн НО РСН, Т 1-рожковый |  | 203C | #N/A | ШТ | 1 | [6 empty] | 1
11 | 2318110 | Кронштейн НО РСН, Т 2-рожковый 180гр |  | 203C | #N/A | ШТ | 3 | [6 empty] | 3
12 | 2102945 | Кронштейн У13 210112-13 |  | 203C | 203C_268 | ШТ |  |  | 15 |  |  |  |  | 15
13 | 2111515 | Кронштейн У4 34071-143842 |  | 203C | 203C_031 | ШТ |  |  |  |  | 20 | 100 |  | 120
14 | 2079533 | Кронштейн У5 34071-143843 |  | 203C | 203C_042 | ШТ |  |  |  |  | 2 |  | 2 | 4
15 | 2005117 | Металлоконструкция С-11 |  | 203C | #N/A | ШТ | 1063 | [6 empty] | 1063
16 | 2005793 | Металлоконструкция С-12 |  | 203C | #N/A | ШТ | 1210 | [6 empty] | 1210
17 | 2079521 | Надставка ТС1 34071-143823 |  | 203C | 203C_019 | ШТ |  | 11 |  |  | 3 |  |  | 14
18 | 2079925 | Надставка ТС2 34071-143824 |  | 203C | 203C_020 | ШТ |  | 11 | [5 empty] | 11
19 | 2079525 | Накладка ОГ12 34071-143835 |  | 203C | 203C_209 | ШТ |  |  | 15 |  |  |  | 4 | 19
20 | 2072390 | Накладка ОГ2 34071-143827 |  | 203C | 203C_001 | ШТ |  |  |  |  | 10 |  |  | 10
21 | 2017797 | Накладка ОГ5 34071-143828 |  | 203C | 203C_002 | ШТ |  |  |  |  | 10 |  |  | 10
22 | 2015411 | Оголовок ОГ1 34071-143826 |  | 203C | 203C_010 | ШТ |  |  |  |  | 2 |  |  | 2
23 | 2079526 | Оголовок ОГ13 34071-143836 |  | 203C | 203C_014 | ШТ |  | 11 | [5 empty] | 11
24 | 2114759 | Оголовок ОГ15 34071-143838 |  | 203C | 203C_190 | ШТ |  |  | 15 |  |  |  | 2 | 17
25 | 2328433 | Оттяжка ОТ251 34071-1643001 |  | 203C | 203C_202 | ШТ | [5 empty] | 2 |  | 2
26 | 2076279 | Оттяжка ОТ4 34071-143846 |  | 203C | 203C_225 | ШТ |  |  | 10 |  |  |  |  | 10
27 | 2338285 | Стяжка Г1 27002-44 |  | 203C | #N/A | ШТ | [5 empty] | 200 |  | 200
28 | 2081335 | Стяжка Г11 260008-34 |  | 203C | #N/A | ШТ |  |  |  | 100 |  | 200 |  | 300
29 | 2102952 | Стяжка Х89 210112-16 |  | 203C | 203C_157 | ШТ | [5 empty] | 300 |  | 300
30 | 2017801 | Траверса ТМ13 34071-143813 |  | 203C | 203C_232 | ШТ |  |  |  | 13 |  |  | 6 | 19
31 | 2076260 | Траверса ТМ2 34071-14382 |  | 203C | 203C_057 | ШТ |  | 110 | [5 empty] | 110
32 | 2079517 | Траверса ТМ21 34071-143820 |  | 203C | 203C_076 | ШТ | [6 empty] | 4 | 4
33 | 2072606 | Траверса ТМ3 с хом Х42 34071-143810 |  | 203C | 203C_059 | КМТ |  | 55 | [5 empty] | 55
34 | 2116908 | Траверса ТМ56 270002-21 |  | 203C | #N/A | ШТ | 1 | [6 empty] | 1
35 | 2078153 | Траверса ТМ6 34071-14386 |  | 203C | 203C_063 | ШТ |  |  |  |  | 10 |  |  | 10
36 | 2057651 | Траверса ТМ6 с хом Х-42 34071-14386 |  | 203C | 203C_064 | КМТ |  | 55 | [5 empty] | 55
37 | 2357323 | Траверса ТМ60 Л56-97 0403 |  | 203C | #N/A | ШТ | 200 | [6 empty] | 200
38 | 2116916 | Траверса ТМ63 270002-28 |  | 203C | 203C_080 | ШТ | [5 empty] | 500 |  | 500
39 | 2116918 | Траверса ТМ64 270002-29 |  | 203C | 203C_081 | ШТ | [5 empty] | 70 |  | 70
40 | 2116920 | Траверса ТМ65 270002-30 |  | 203C | 203C_082 | ШТ |  | 88 |  |  |  | 150 |  | 238
41 | 2116921 | Траверса ТМ66 270002-31 |  | 203C | 203C_083 | ШТ |  | 88 |  |  |  | 150 |  | 238
42 | 2116922 | Траверса ТМ67 270002-32 |  | 203C | 203C_084 | ШТ | [5 empty] | 100 |  | 100
43 | 2116923 | Траверса ТМ68 270002-33 |  | 203C | 203C_085 | ШТ | [5 empty] | 100 |  | 100
44 | 2116928 | Траверса ТМ73 270002-38 |  | 203C | 203C_089 | ШТ |  | 220 |  |  |  | 60 |  | 280
45 | 2348410 | Траверса ТМ73 Л56-97 0402 |  | 203C | #N/A | ШТ | 204 | [6 empty] | 204
46 | 2116929 | Траверса ТМ74 270002-39 |  | 203C | 203C_215 | ШТ |  | 24 |  |  |  | 60 |  | 84
47 | 2079933 | Траверса ТМ8 34071-14388 |  | 203C | 203C_066 | ШТ |  | 11 | [5 empty] | 11
48 | 2360209 | Тросодержатель ТД250 34071-1644000 |  | 203C | #N/A | ШТ | [6 empty] | 2 | 2
49 | 2292006 | Тросостойка Б-33 407-4-20/75 |  | 203C | 203C_108 | ШТ | [6 empty] | 1 | 1
50 | 2328327 | Хомут Х 252 34071-1644002 |  | 203C | 203C_197 | ШТ | [5 empty] | 2 |  | 2
51 | 2057027 | Хомут Х10 с гайкой 34071-136337 |  | 203C | #N/A | ШТ |  |  |  | 79 |  |  |  | 79
52 | 2123589 | Хомут Х16 34071-1362203 |  | 203C | 203C_124 | ШТ | [5 empty] | 50 |  | 50
53 | 2047852 | Хомут Х-34 34071-143851 |  | 203C | 203C_254 | ШТ | [6 empty] | 8 | 8
54 | 2078162 | Хомут Х42 34071-143849 |  | 203C | 203C_129 | ШТ |  | 110 | [5 empty] | 110
55 | 2078169 | Хомут Х7 34071-143868 |  | 203C | 203C_117 | ШТ | [5 empty] | 50 |  | 50
| ИТОГО | [5 empty] | 2693 | 1894 | 55 | 260 | 720 | 2244 | 31 | 7897
Сумма по ПЗ
% от ПЗ

## Условия поставки
203C |  | Траверсы
№ | Филиал | Адрес доставки | Способ доставки | Срок поставки
1 | Белгородэнерго | г. Белгород. 5-й Заводской пер. д.17 | Автотранспорт | В течение 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2019г.
2 | Воронежэнерго | г. Воронеж, ул 9 Января, 205 | Автотранспорт | В течение 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2019г.
3 | Костромаэнерго | г.Кострома, ул. Катушечная 157, центральный склад | Автотранспорт | В течение 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2019г.
4 | Липецкэнерго | Липецкая область, с.Подгорное, ПС "Правобережная" | Автотранспорт | В течение 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2019г.
5 | Орелэнерго | г. Орел, ул. Высоковольтная 9 Центр склад | Автотранспорт | В течение 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2019г.
6 | Смоленскэнерго | г. Смоленск, Центральный склад, ул.Индустриальная, 5. | Автотранспорт | В течение 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2019г.
7 | Тамбовэнерго | г. Тамбов, ул.Авиационная, д.149 | Автотранспорт | В течение 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2019г.