|  | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Центра» – «Воронежэнерго» _________________ А.П. Жиденко. «___»__________________201_ г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение торгово-закупочной процедуры, на право заключения договора на оказание услуги «Установка и замена приборов учета» в целях оказания дополнительных услуг клиентам филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

Начальника Управления

взаимодействия с клиентами	        _____________          Д.В. Ткаченко

2017

- Общие сведения

  - Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» проводит «открытый запрос предложений» на право заключения договора на оказание услуг по установке/замене приборов учета у бытовых потребителей, потребителей юридических и приравненных к ним лиц.

  - Предметом закупки являются следующие услуги:

Спецификация оказываемых услуг

| № | Расшифровка услуг | Предельная стоимость оказания услуг, руб. (без НДС) | Предельный срок оказания услуг, раб. дни |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Замена однофазных электросчетчиков заведомо неисправных или признанных непригодными, с учетом материалов | 1054 | 20 |
| 2 | Замена однофазных электросчетчиков заведомо неисправных или признанных непригодными, без учета материалов | 498 | 20 |
| 3 | Замена трехфазных электросчетчиков прямого включения заведомо неисправных или признанных непригодными, с учетом материалов | 3459 | 20 |
| 4 | Замена трехфазных электросчетчиков прямого включения заведомо неисправных или признанных непригодными, без учета материалов | 831 | 20 |
| 5 | Замена трехфазных электросчетчиков, подключенных к измерительным трансформаторам тока в сети до 1000 В, заведомо неисправных или признанных непригодными, с учетом материалов | 3792 | 20 |
| 6 | Замена трехфазных электросчетчиков, подключенных к измерительным трансформаторам тока в сети до 1000 В, заведомо неисправных или признанных непригодными, без учета материалов | 1164 | 20 |
| 7 | Установка однофазных электросчетчиков, с учетом материалов | 973 | 20 |
| 8 | Установка однофазных электросчетчиков, без учета материалов | 418 | 20 |
| 9 | Установка трехфазных электросчетчиков прямого включения, с учетом материалов | 3299 | 20 |
| 10 | Установка трехфазных электросчетчиков прямого включения, без учета материалов | 671 | 20 |
| 11 | Установка выносного пластикового шкафа учета (БИЗ) с однофазным электросчетчиком, на фасаде здания, без монтажа перекидки, с учетом материалов | 3308 | 20 |
| 12 | Установка выносного пластикового шкафа учета (БИЗ) с однофазным электросчетчиком, на фасаде здания, без монтажа перекидки, без учета материалов | 836 | 20 |
| 13 | Установка выносного пластикового шкафа учета (БИЗ) с трехфазным электросчетчиком прямого включения, на фасаде здания, без монтажа перекидки, с учетом материалов | 6824 | 20 |
| 14 | Установка выносного пластикового шкафа учета (БИЗ) с трехфазным электросчетчиком прямого включения, на фасаде здания, без монтажа перекидки, без учета материалов | 1007 | 20 |
| 15 | Установка выносного пластикового шкафа учета (БИЗ) с трехфазным электросчетчиком, подключенного к измерительным трансформаторам тока в сети до 1000 В, на фасаде здания, без монтажа перекидки, с учетом материалов | 7553 | 20 |
| 16 | Установка выносного пластикового шкафа учета (БИЗ) с трехфазным электросчетчиком, подключенного к измерительным трансформаторам тока в сети до 1000 В, на фасаде здания, без монтажа перекидки, без учета материалов | 1 007 | 20 |
| 17 | Установка выносного металлического шкафа учета (БИЗ) с 3ф электросчетчиком, подключенного к измерительным трансформаторам тока в сети до 1000 В, на фасаде здания, без монтажа перекидки, с учетом материалов | 8060 | 20 |
| 18 | Установка выносного металлического шкафа учета (БИЗ) с 3ф электросчетчиком, подключенного к измерительным трансформаторам тока в сети до 1000 В, на фасаде здания, без монтажа перекидки, без учета материалов | 1007 | 20 |
| 19 | Замена выносного пластикового шкафа учета (БИЗ) с однофазным электросчетчиком, на фасаде здания, без монтажа перекидки, заведомо неисправных или признанных непригодными с учетом материалов | 3559 | 20 |
| 20 | Замена выносного пластикового шкафа учета (БИЗ) с 1ф ПУ, на фасаде здания, без монтажа перекидки, заведомо неисправных или признанных непригодными без учета материалов | 1087 | 20 |
| 21 | Замена выносного пластикового шкафа учета (БИЗ) c трехфазным электросчетчиком, на фасаде здания, без монтажа перекидки, заведомо неисправных или признанных непригодными с учетом материалов | 7071 | 20 |
| 22 | Замена выносного пластикового шкафа учета (БИЗ) c трехфазным электросчетчиком, на фасаде здания, без монтажа перекидки, заведомо неисправных или признанных непригодными без учета материалов | 1255 | 20 |
| 23 | Замена выносного пластикового шкафа учета (БИЗ) c 3ф электросчетчиком, подключенного к измерительным трансформаторам тока в сети до 1000 В, на фасаде здания, без монтажа перекидки, заведомо неисправных или признанных непригодными, с учетом материалов | 8307 | 20 |
| 24 | Замена выносного пластикового шкафа учета (БИЗ) c 3ф электросчетчиком, подключенного к измерительным трансформаторам тока в сети до 1000 В, на фасаде здания, без монтажа перекидки, заведомо неисправных или признанных непригодными без учета материалов | 1255 | 20 |
| 25 | Замена измерительных трансформаторов тока в электроустановках до 1000 В без материала | 4560 | 20 |
| 26 | Установка измерительных трансформаторов тока в электроустановках до 1000 В без материала | 2296 | 20 |
| 27 | Замена воздушного ввода 220 В (с материалом) | 3589 | 20 |
| 28 | Замена воздушного ввода 220 В (без материала) | 1781 | 20 |
| 29 | Замена воздушного ввода 380 В (с материалом) | 4932 | 20 |
| 30 | Замена воздушного ввода 380 В (без материала) | 2036 | 20 |
| 31 | Присоединение жил кабеля к электрооборудованию, без стоимости материала | 1123 | 20 |
| 32 | Замена/демонтаж автом. выкл. 1 ф без материала | 834 | 20 |
| 33 | Замена/демонтаж автом. выкл. 3 ф без материала | 896 | 20 |
| 34 | Демонтаж шкафа учета | 418 | 20 |
| 35 | Демонтаж прибора учёта | 332 | 20 |

- Транспортные расходы, связанные с оказанием услуг, включены в предельную стоимость услуги.

-  В состав работы по услуге Установка и замена ПУ входит:

1.  Демонтаж  непригодного ПУ  и установка нового ПУ без изменения места установки (п. 1 -  п. 6, п. 35)

2. Демонтаж  непригодного ПУ  в месте его установки и установка нового ПУ с изменением места монтажа (фасад здания, опора) и использованием БИЗ (п. 11 – п. 24).

3.  Подключение к внутридомовой сети отходящего кабеля (провода) (п. 31).

4. Монтаж перекидки до точки присоединения потребителя к сетям сетевой организации без физического подключения и подачи напряжения (п. 27 – п. 30).

1.3.   Планируемая (предельная) цена закупки в текущих ценах составляет: без учета НДС – 4 979 191 (четыре миллиона девятьсот семьдесят девять тысяч сто девяносто один) руб. 23 коп. РФ, кроме того НДС (18 %)  - 899 254 (восемьсот девяносто девять тысяч двести пятьдесят четыре) руб. 42 коп. РФ, итого с учетом НДС   5 878 445 (пять миллионов восемьсот семьдесят восемь тысяч четыреста сорок пять) руб. 65 коп. РФ.

По итогам проведения открытого запроса предложений с победителем будет заключён договор сроком действия до 31.12.2018 г. В случае если до истечения срока действия Договора, определенного настоящим пунктом, размер общей стоимости фактически оказанных услуг (по соответствующим заявкам Заказчика) не достигнет  общей стоимости Договора, Договор считается пролонгированным, а срок оказания услуг продленным, до достижения суммы стоимости фактически оказанных услуг, равной общей стоимости Договора. В случае если при формировании очередной заявки на оказание услуг сумма всех направленных ранее заявок, с учетом формируемой, превысит общую стоимость Договора - данная заявка не подлежит направлению и исполнению.

  - Зона обслуживания: Воронежская область.

1.5. Предельный срок оказания услуг в соответствии с таблицами №1 (20 рабочих дней со дня подачи заявки на выполнение услуги).

- Обоснование для оказания услуг

Заявка филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» на оказание услуг в рамках исполнения договора по результатам проведения открытого запроса предложений.

- Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к оказанию услуг

- Правила устройства электроустановок (7 издание, действующие разделы и главы 6 издания);

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6;

- Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденными Приказом Минтруда РФ от 24.07.2013 № 328н ПОТ ЭЭ.

-  Услуги по установке блока измерения и защит, используемые в процессе оказания услуг материалы и оборудование должны выполняться в соответствии с СНДЛ.411711.080.ПЗ ИИК.

- Требования к Участнику

  - Участник торгово-закупочной процедуры должен иметь права допуска по видам деятельности в соответствии со спецификацией оказания услуг (п. 1.2 настоящего Технического задания).

  - Участник торгово-закупочной процедуры должен иметь положительный опыт оказания аналогичных услуг не менее 2 лет и представить положительные отзывы клиентов физических и юридических лиц (не менее 10) с приложением фотографий результатов выполненных работ.  Отсутствие у Участника размещения заказа судебных процессов, претензий, рекламаций, санкций и отрицательных отзывов наложенных или связанных с исполнением договоров.

  - Участник торгово-закупочной процедуры не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находится в стадии ликвидации, на имущество Участника торгов не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника торгов не должна быть приостановлена.

  - Участнику необходимо представить коммерческое предложение, содержащее единичные расценки и сроки оказания услуг, в соответствии со спецификацией (п. 1.2 настоящего Технического задания).

  - Участник должен включить в состав предложения документы, подтверждающие его соответствие вышеуказанным требованиям.

  - Участник вправе привлекать к оказанию услуг соучастника/субподрядчика в объеме не более 50 % от оказываемых услуг.

- Материалы

  - При оказании услуг используется как материал Потребителя услуги, так и материал Участника;

  - В случае использования материалов Участника:

– материалы должны соответствовать технической политике Заказчика;

– номенклатура и цены материалов должны быть согласованы с Заказчиком;

– для российских производителей требуется положительное заключение МВК, ТУ или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям;

– для импортного оборудования, а также для отечественного оборудования, выпускаемого для других отраслей и ведомств, необходимы сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

– оборудование, впервые поставляемое для нужд Заказчика, должно иметь положительное заключение об опытной эксплуатации сроком не менее одного года и опыт применения в энергосистемах сроком не менее трех лет;

– оборудование, не использовавшееся ранее для нужд Заказчика (выводимые на рынок зарубежные или отечественные опытные образцы), допускается к рассмотрению как альтернативный вариант;

– сертификация должна быть проведена в соответствии с постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 г. № 36 «О Правилах проведения сертификации электрооборудования»;

– оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (текущее издание) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ;

– предоставляемая в процессе реализации заказа техническая и эксплуатационная документация должна включать инструкцию по монтажу, наладке, пуску и сдаче оборудования в эксплуатацию; руководство по эксплуатации; паспорт; ведомость запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП);

– участник должен предоставить комплект ЗИП. Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.

5.3. Результатом оказанных услуг Участником должен являться итоговый документ – Отчет об оказанных услугах с предоставлением фотографий.

5.4. Участник должен устранить дефекты, связанные с качеством предоставленного им оборудования и материалов на протяжении всего гарантийного срока, указанного в паспорте завода-изготовителя, а также ликвидировать последствия, возникшие по этой причине, в течение 10 рабочих дней, либо компенсировать затраты на их ликвидацию.