“УТВЕРЖДАЮ”

| _____________________________________ Номер ТЗ | 401F6 |
| --- | --- |
| Номер материала SAP | 2031904 |

_____________________________________

_____________________________________

_______________________ /_____________

“_______” ___________________ 20_____ г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку аптечки автомобильной.  Лот № 401F

- Технические требования продукции.

| № п/п | Параметр | Технические Требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Аптечка автомобильная | Применяется как средство оказания первой помощи |

- Общие требования.

2.1 К поставке допускаются аптечки, отвечающие следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;

- качество продукции должно соответствовать действующим ГОСТ, ТУ содержащим обязательные, либо обычно применяемые требования, предъявляемые к соответствующему товару;

- продукция должна быть сертифицирована, должна иметь технические условия производителя данной продукции и обеспечена гарантийными обязательствами;

- наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции.

2.2 Участник закупочных процедур на право заключения договора на поставку аптечек для нужд ОАО «МРСК Центра» обязан предоставить в составе своего предложения документацию (технические условия) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Участник закупочных процедур обязан предоставить лицензию на фармацевтическую деятельность.

2.3 Комплектность поставки аптечки согласно Приказа Министерства здравоохранения РФ от 20 августа 1996 года № 325:

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Средства для остановки кровотечений, обработки и перевязки ран |  |  |
| 1 | Жгут кровоостанавливающий | 1 шт. |
| 2 | Бинт марлевый медицинский стерильный 5x7 см | 2 шт. |
| 3 | Бинт марлевый медицинский стерильный 5x10 см | 2 шт. |
| 4 | Бинт марлевый медицинский стерильный 7x14 см | 2 шт. |
| 5 | Бинт марлевый медицинский нестерильный 5x5 см | 2 шт. |
| 6 | Бинт марлевый медицинский нестерильный 5x10 см | 2 шт. |
| 7 | Бинт марлевый медицинский нестерильный 7x14 см | 1 шт. |
| 8 | Пакет перевязочный медицинский индивидуальный стерильный | 1 шт. |
| 9 | Салфетки марлевые медицинские стерильные не менее 16*14 см.,№10 | 1 уп. |
| 10 | Лейкопластырь бактерицидный не менее 4 x 10 см | 2 шт. |
| 11 | Лейкопластырь бактерицидный не менее 1.9 x 7.2 см | 10 шт. |
| 12 | Лейкопластырь рулонный 1 х 250 см | 1шт. |
| Средства для сердечно-легочной реанимации |  |  |
| 13 | Устройство для искусственного дыхания «Рот-устройство-рот» | 1 шт. |
| Другие средства для комплектования аптечки |  |  |
| 14 | Ножницы для разрезания повязок | 1 шт. |
| 15 | Перчатки медицинские нестерильные, смотровые, размер не менее М | 2 пары |
| 16 | Футляр или сумка санитарная | 1 шт. |
| 17 | Перечень медикаментов находящихся в аптечки | 1 шт. |

2.4 Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, транспортирование,  условия и сроки хранения должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя аптечки. Упаковка должна состоять из футляра (чемоданчик) с внутренними перегородками и удобными замками, предотвращающими самопроизвольное открывание футляра.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемые аптечки должна распространяться не менее чем на 12 месяцев. Начальной датой гарантии является дата подписания товарной накладной.

- Требования к надежности и живучести оборудования.

Аптечки должны обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы, который  должен быть не менее 12 месяцев.

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной  документации.

В комплект поставки аптечек должны входить документы:

- Наличие сертификата соответствия Российской Федерации на русском языке.

- Правила приемки оборудования.

Каждая партия аптечек должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ОАО «МРСК Центра» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

_____________________________________________/__________________/________________

должность                                                                подпись                       Фамилия И.О.