“УТВЕРЖДАЮ”

| _____________________________________ Номер ТЗ | 401F3 |
| --- | --- |
| Номер материала SAP | 2065369 |

_____________________________________

_____________________________________

_______________________ /_____________

“_______” ___________________ 20_____ г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку аптечки первой помощи для энергопредприятий.  Лот № 401F

- Технические требования продукции.

| № п/п | Параметр | Технические Требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Аптечка первой помощи для энергопредприятий | Применяется как средство оказания первой помощи на временных рабочих местах в соответствии с РД 34.03.123-98 |

- Общие требования.

2.1 К поставке допускаются аптечки, отвечающие следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;

- качество продукции должно соответствовать действующим ГОСТ, ТУ содержащим обязательные, либо обычно применяемые требования, предъявляемые к соответствующему товару;

- продукция должна быть сертифицирована, должна иметь технические условия производителя данной продукции и обеспечена гарантийными обязательствами;

- наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции.

2.2 Участник закупочных процедур на право заключения договора на поставку аптечек для нужд ОАО «МРСК Центра» обязан предоставить в составе своего предложения документацию (технические условия) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Участник закупочных процедур обязан предоставить лицензию на фармацевтическую деятельность.

2.3 Комплектность поставки аптечки:

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Средства для остановки кровотечений, обработки и перевязки ран |  |  |
| 1 | Жгут кровоостанавливающий | 2 шт. |
| 2 | Бинт марлевый медицинский стерильный 5x7 см | 1 шт. |
| 3 | Бинт марлевый медицинский стерильный 5x10 см | 2 шт. |
| 4 | Бинт марлевый медицинский стерильный 7x14 см | 2 шт. |
| 5 | Бинт марлевый медицинский нестерильный 5x5 см | 1 шт. |
| 6 | Бинт марлевый медицинский нестерильный 5x10 см | 1 шт. |
| 7 | Бинт марлевый медицинский нестерильный 7x14 см | 1 шт. |
| 8 | Пакет перевязочный медицинский индивидуальный стерильный с герметичной упаковкой | 1 шт. |
| 9 | Салфетки марлевые медицинские стерильные | 1 уп. |
| 10 | Стерильная пеленка | 2 шт. |
| 11 | Лейкопластырь бактерицидный не менее 4 x 10 см | 2 шт. |
| 12 | Лейкопластырь бактерицидный не менее 1.9 x 7.2 см | 10 шт. |
| 13 | Лейкопластырь рулонный 1 х 250 см | 1шт. |
| 14 | Раствор йода спиртовой 5%, 10 мл. | 2 фл. |
| 15 | Раствор перекиси водорода 3%, 40 мл. | 1 фл. |
| 16 | Вата 50 гр. | 1 уп. |
| Средства для дезинфекции рук |  |  |
| 17 | Гель для рук с антибактериальным эффектом | 1 шт. |
| 18 | Салфетки антисептические из бумажного текстилеподобного материала не менее 12.5 х 11 см | 5 шт. |
| Обезболивающие и противовоспалительные средства |  |  |
| 19 | Анальгин | 2 уп. |
| 20 | Аспирин | 2 уп. |
| 21 | Гипотермический (охлаждающий) пакет | 2 шт. |
| Средства иммобилизации |  |  |
| 22 | Складная шина «РУКА – НОГА» | 2 шт. |
| 23 | Повязка косыночная | 1 шт. |
| Средства при обмороке |  |  |
| 24 | Аммиака раствор (нашатырный спирт), 10 %, 40 мл. | 1 фл. |
| Средства при болях в сердце |  |  |
| 25 | Валидол, таб. | 1 уп. |
| 26 | Нитроглицерин, капсулы | 1 уп. |
| Средства при отравлениях |  |  |
| 27 | Уголь активированный, таб. | 5 уп. |
| 28 | Магния сульфат, порошок | 2 уп. |
| Средства, применяемые при аллергических реакциях |  |  |
| 29 | Супрастин или кларитин, табл. | 1 уп. |
| 30 | Галазолин, капли | 1 фл. |
| Средства для искусственного дыхания |  |  |
| 31 | Устройство для искусственного дыхания «Рот-устройство-рот» | 1 шт. |
| Другие средства для комплектования аптечки |  |  |
| 32 | Резиновый баллончик | 1 шт. |
| 33 | Резиновая грелка | 1 шт. |
| 34 | Покрывало спасательное изотермическое не менее 160 х 210 см | 1 шт. |
| 35 | Ножницы для разрезания повязок по Листеру | 1 шт. |
| 36 | Английские булавки стальные со спиралью | 3 шт. |
| 37 | Блокнот отрывной для записей формат не менее А7 | 1 шт. |
| 38 | Авторучка/Карандаш | 1 шт. |
| 39 | Маска медицинская нестерильная 3-х слойная из нетканного материала с резинками одноразовая | 2 шт. |
| 40 | Перчатки медицинские нестерильные, смотровые, размер не менее М | 2 пары |
| 41 | Футляр или сумка санитарная | 1 шт. |
| 42 | Перечень медикаментов находящихся в аптечки | 1 шт. |

2.4 Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, транспортирование,  условия и сроки хранения должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя аптечек,  ТУ 9398-036-42965160-2007. Упаковка должна состоять из футляра (чемоданчик) с внутренними перегородками и удобными замками, предотвращающими самопроизвольное открывание футляра.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемые аптечки должна распространяться не менее чем на 12 месяцев. Начальной датой гарантии является дата подписания товарной накладной.

- Требования к надежности и живучести оборудования.

Аптечки должны обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы, который  должен быть не менее 12 месяцев.

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной  документации.

В комплект поставки аптечек должны входить документы:

- Наличие сертификата соответствия Российской Федерации на русском языке.

- Правила приемки оборудования.

Каждая партия аптечек должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ОАО «МРСК Центра» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

_____________________________________________/__________________/________________

должность                                                                подпись                       Фамилия И.О.