## Лист1
Приложение №ТП11 ТП33
№п/п | Наименование РЭС | Населенный пункт | № испоняемого договора | Мероприятия в соотвествии с ТУ (физ.объемы)
1 | Пеновский | п. Пено, ул. Строителей | 40694128,40694890,40694983,40694192,40694463,40694463,40694916,40720281,40738678 | • на участке от опоры № 1 до опоры № 20 ВЛ- 0,4 кВ фид. № 1 замену существующих деревянных опор на железобетонные; • на участке от опоры № 1 до опоры № 20 ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 замену существующего провода А-25 на провод СИП-2; протяженостью 0,36км
2 | Пеновский | п. Пено, ул. Боровая | 40552418 | • Строительство участка ВЛ- 0,4 кВ фид. № 1 от КТП 10/0,4 кВ Заволга от опоры № 29 до границы земельного участка заявителя. Протяженностью 0,2км.
3 | Селижаровский | д. Ланино | 40155325,40210568,40211497,40350744,40211207,40405457,40211253 | 1.1. Выполнить проект строительства ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от опоры №1 до опоры №15 протяженостью 0,6км, в котором предусмотреть нижеследующее: • установку железобетонных опор в количестве 15 шт., из которых 4 сложные; • подвеску СИП-2 на всей протяженности магистрали ВЛ. 1.2. Выполнить согласование проектов и проектно-сметной документации с УРС филиала ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» и при необходимости с компетентными государственными органами, органами местного самоуправления и иными заинтересованными лицами. 1.3. Выполнить проект строительства ВЛ 0,4 кВ фид. 2 от опоры №1 до опоры №6 протяженнотью -0,24км, в котором предусмотреть нижеследующее: • установку железобетонных опор в количестве 6 шт., из которых 6 сложные; • подвеску СИП-2 на всей протяженности магистрали ВЛ. 1.4. Выполнить согласование проектов и проектно-сметной документации с УРС филиала ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» и при необходимости с компетентными государственными органами, органами местного самоуправления и иными заинтересованными лицами. 1.5. Выполнить проект строительства ТП-10/0,4 кВ, в котором предусмотреть нижеследующее: • Установку ТП/10/0,4 кВ киоскового типа с трансформатором ориентировочной мощностью 100 кВА. Тип ТП и мощность трансформатора определить проектом.
4 | Пеновский | п. Пено | 40538706,40537788,40538661,40534183,40504549,40549674,40538831 | • Замену существующей ТП 10/0,4 кВ 160 кВА на КТП с трансформатором мощностью 250 кВА; • Разделение существующей ВЛ- 0,4 кВ фид. № 2 КТП 10/0,4 кВ № 20 «Пено» на два фидера 0,4 кВ (фид. № 2 и фид. № 3) с заводом в РУ- 0,4 кВ реконструируемой КТП 10/0,4 кВ № 20 «Пено». • на участке от опоры № 1 до опоры № 21 ВЛ- 0,4 кВ фид. № 1 замену существующих деревянных опор на железобетонные; • на участке от опоры № 1 до опоры № 21 ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 замену существующего провода А-16 на провод СИП-2; • на участке от опоры № 1 до опоры № 49 ВЛ- 0,4 кВ фид. № 2 замену существующих деревянных опор на железобетонные; • на участке от опоры № 1 до опоры № 49 ВЛ-0,4 кВ фид. № 2 замену существующего провода А-16 на провод СИП-2; протяженность реконструируемого участка ВЛ- 0,4 кВ ~ 1,10 км;
5 | Пеновский | Пено, ул. Коммунальная | 40107998,40090655,40106661, | • на участке от опоры № 1 до опоры № 21 ВЛ- 0,4 кВ фид. № 2 от КТП 10/0,4 кВ- 160 кВА № 16 Пено замену существующих деревянных опор на железобетонные; • на участке от опоры № 1 до опоры № 21 ВЛ- 0,4 кВ фид. № 2 от КТП 10/0,4 кВ- 160 кВА № 16 Пено замену существующего провода А- 16, А- 25 на провод марки СИП-2;
6 | Пеновский | п. Пено, ул. Жагренкова | 40694796 | • на участке опор № 7-16, 7-11, 9-13 ВЛ- 0,4 кВ фид. № 1 замену существующих деревянных опор на железобетонные; • на участке опор № 7-16, 7-11, 9-13 ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 замену существующего провода А-25, А-16 на провод СИП-2; • строительство участка ВЛ- 10 кВ от существующей опоры № 3/117 ВЛ- 10 кВ фид. Посёлок-1 ПС 110/10 кВ Пено до места строительства дополнительной КТП 10/0,4 кВ № 20 А ориентировочной протяженностью 0,15 км проводом марки СИП-3 на ж/б опорах; • строительство дополнительной КТП 10/0,4кВ № 20А с трансформатором мощностью 63 кВА в центре нагрузок в районе опоры № 11; • присоединение реконструируемого участка ВЛ- 0,4 кВ фид. № 1 к вновь построенной ТП 10/0,4 кВ на опоре № 11; протяженность реконструируемого участка ВЛ- 0,4 кВ ~ 0,35 км;протяженность строящегося участка ВЛ- 10 кВ ~ 0,15 км;