|  | УТВЕРЖДАЮ: Первый заместитель директора - главный инженер филиала ПАО «Россети Центр» - "Костромаэнерго" А.Н. Мелузов « » 2023 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на демонтаж металлических опор

ЛОТ № 3000761

- Общая часть.

  - Филиал ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» производит закупку работ по демонтажу двух анкерно-угловых металлических опор типа УС110-6.

  - Закупка производится на основании плана закупок ПАО «Россети Центр».

  - Исполнитель определяется на основании проведения конкурентной закупочной процедуры на выполнение работ.

  - Все условия выполнения работ определяются и регулируются на основе договора заключённого Заказчиком с победителем конкурентной закупочной процедуры.

- Предмет закупочной процедуры.

  - Необходимо произвести комплекс работ по демонтажу двух анкерно-угловых металлических опор типа УС110-6, установленных в районе д. 117а по ул.Галичская г.Кострома (карта расположения приведена ниже), в составе:

- подготовка подъездных путей к опорам с подсыпкой и планировкой грунта, вырубкой и утилизацией кустарника;

- подготовка площадок для установки грузоподъемной техники с вырубкой и утилизацией кустарника, планировкой грунта и укладкой дорожных ж/б плит;

- разбор и демонтаж секций опор (размер секций – максимально возможный для перевозки по дорогам общего пользования);

- откопка и демонтаж восьми ж/б фундаментов опор типа Ф3-А и Ф4-А.

- погрузка, перевозка и разгрузка секций опор и фундаментов на площадку у проезжей части ул.Галичская г.Кострома в районе д.119;

- наведение порядка на месте производства демонтажных работ.

  - Опоры без проводов (не под напряжением). Расстояние от конструкций опор до проводов действующей ВЛ-110 кВ не менее 40 м.

- Технические требования.

Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к оказанию услуг Исполнителем:

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом Минтруда России от 24.07.2013 № 328н (в ред. Приказа Минтруда России от 19.02.2016 № 74н));

- Правила по охране труда при работе на высоте (2-е издание, исправленное /Утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ № 155н от 28 марта 2014 г., ред. от 17.06.2015 № 383н);

- Правила по охране труда на автомобильном транспорте (утв. Приказом Минтруда России от 9 декабря 2020 г. N 871н);

- Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (утв. Приказом Минтруда России от 27 ноября 2020 г. N 835н);

- Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 17.02.2014 № 113, от 23.06.2014 № 581, от 06.03.2015 № 201, от 10.11.2015 № 1213, от 06.04.2016 № 275, от 18.08.2016 № 807, от 21.03.2017 № 316, с изм., внесенными Решением Верховного Суда РФ от 17.10.2016 № АКПИ16-607);

- Правила проведения земляных работ на территории города Костромы.

- Требования к оказываемым услугам

  - Работы должны быть организованы в соответствии с разработанным Подрядчиком ППР (проектом производства работ), или технологическими картами с учётом всех требований предъявляемым к ним. ППР и технологические карты согласовываются с Заказчиком.

  - Подрядчик обеспечивает:

- согласование, со всеми требующими согласования органами (администрацией г.Кострома, ОГИБДД и др.) земляных работ, маршрута и условий перевозки негабаритного груза;

- наведение эксплуатационного порядка и вывоз использованных материалов и оборудования после завершения работ.

  - Ответственность за сохранность демонтированных материалов и используемого оборудования до полного завершения работ несет Подрядчик.

  - Подрядчик в период выполнения работ обязан соблюдать действующие правила и нормы охраны труда, правила санитарии и пожарной безопасности на объекте Заказчика. Ответственность за безопасное производство работ, а также разработка мероприятий по охране труда и технике безопасности возлагается на Подрядчика.

  - Подрядчик несет персональную ответственность за безопасное выполнение работ, в том числе с применением машин, механизмов, приспособлений и инструмента, а также отвечает за соответствие применяемых средств механизации выполняемой работе.

  - Подрядчик в период выполнения работ обязан соблюдать требования в области охраны окружающей среды и требования обращения с отходами. В случае нарушения нормативов допустимого воздействия на окружающую среду и правил обращения с отходами, санитарных норм и правил, а также иных требований природоохранного законодательства, Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные нарушения.

  - Допуск Подрядчика к выполнению работ, осуществляется в соответствии с «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом Минтруда России от 24.07.2013 № 328н (в ред. Приказа Минтруда России от 19.02.2016 № 74н))», с осуществлением необходимых оперативных переключений с выполнением организационных и технических мероприятий.

  - В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, Подрядчик обязан немедленно поставить об этом в известность Заказчика.

- Правила контроля и приемки услуг

  - Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно - хозяйственную деятельность Подрядчика.

  - Заказчик вправе контролировать соблюдение требований охраны труда, пожарной безопасности и санитарных правил на рабочих местах Подрядчика, выдавать по результатам контроля рабочих мест Подрядчика обязательные для исполнения Подрядчиком документы в соответствии с действующим законодательством РФ и принимать меры по пресечению выявленных нарушений вплоть до отстранения бригад или отдельных лиц. При отстранении от работы персонала Подрядчика Заказчик незамедлительно извещает об этом руководство подрядной организации. При отстранении персоналом Заказчика персонала Подрядчика от выполнения работ в связи с выявленными грубыми нарушениями правил безопасности, Подрядчик компенсирует соответствующие издержки и убытки, понесенные Заказчиком.

  - Подрядчик обязан предоставить оформленные в установленном порядке и подписанные представителями Подрядчика документы: Акт о приемке выполненных работ, Справку о стоимости выполненных работ и затрат, счет-фактуру, оформленные по форме и в соответствии с действующим законодательством (ст. 168, ст. 169 НК РФ).

  - При обнаружении отступлений от требований НТД, ухудшающих результаты работы, и иных недостатков в работе Заказчик обязан заявить об этом Подрядчику и отразить это в Акте сдачи-приёмки выполненных работ с указанием сроков их исправления.

  - Обнаруженные при приёмке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счёт в сроки, установленные Заказчиком.

  - Во время выполнения работ, а также в течение 1 года после подписания обеими сторонами Акта о приемке выполненных работ Подрядчик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней с момента предъявления соответствующего требования компенсировать Заказчику санкции (штрафы), связанные с привлечением Заказчика к административной ответственности за допущенные Подрядчиком при производстве Работ нарушения НТД, указанных в п. 3 ТЗ.

- Сроки выполнения работ.

Выполнение работ должно быть проведено в срок до 31.07.2023.

| Начальник ОАУП | А.В.Дюков |
| --- | --- |
| Начальник службы линий электропередачи | А.Н.Ерин |

(4942)39-60-60