Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»

| УТВЕРЖДАЮ И.О. начальника Департамента корпоративных и технологических АСУ ОАО «МРСК Центра» ____________________ Е.Л. Силин «_____» ________________ 2015 г. |  | УТВЕРЖДАЮ Первый заместитель директора – Главный инженер филиала ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» ___________________ Е.А.Смирнов «_____» _________________ 2015 г. |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту устройств сбора и передачи данных

АСКУЭ

(ПЗ 2015г., закупка № 3660)

на 11 листах

Действует с 2015 г.

СОГЛАСОВАНО: Начальник управления корпоративных и технологических АСУ филиала ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» ___________________ Н.О.Кошурин «_____» _________________ 2015 г.

2015

Содержание

1.	Общие данные	3

2.	Сроки начала и окончания работ	3

3.	Финансирование работ	3

4.	Требования к Подрядчику	3

4.3. Специальные требования к Подрядчику	4

5.	Требования к содержанию работ.	4

6.	Сроки выполнения работ.	5

7.	Правила контроля и приёмки работ.	5

8.	Гарантийные обязательства	5

9.	Стоимость и оплата оказанных услуг	5

Приложение № 1	7

Приложение № 2	8

Приложение № 3	10

# Общие данные

В настоящем документе приводится техническое задание (далее – ТЗ)  на выполнение работ по текущему ремонту устройств сбора и передачи данных «Матрица», «Систел-УСПД.001» и «УСПД-Нейрон» (далее – оборудование) для нужд филиала ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго». Согласно данному ТЗ ремонту подлежит оборудование, приведенное в Приложении № 1. Работы выполняются на основании договора подряда.

Заказчик:

Филиал ОАО  «МРСК Центра»- «Костромаэнерго»,

г. Кострома, пр-т Мира 53

Подрядчик: определяется по итогам торговой процедуры.

Основная цель: выбор Подрядчика для заключения договора на выполнение текущего ремонта оборудования для нужд филиала ОАО «МРСК Центра»- «Костромаэнерго».

Для принятия решения о выборе Подрядчика участники конкурса представляют стоимость работ по текущему ремонту оборудования, приведенного в Приложении № 1, по форме Приложения № 2. Стоимость работ по ремонту оборудования не может превышать предельных значений, указанных в столбце «Предельная стоимость работ за ед. (требование Заказчика), руб. без НДС».

# Сроки начала и окончания работ

- Начало: с момента заключения договора.

- Окончание: 31.12.2015.

# Финансирование работ

Выполняется на основании статьи Плана закупки 2015, закупка № 3660 «Ремонт УСПД АСКУЭ: «Матрица», «Систел-УСПД.001», «Нейрон».

# Требования к Подрядчику

4.1. Участник торговой процедуры должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые), обладать управленческой компетентностью, опытом и репутацией;

4.2. Предметом конкурентного отбора является соответствие участника торговой процедуры специальным требованиям, предъявляемым к Подрядчику, содержание работ, в том числе сроки оказания и порядок оплаты, а так же стоимость работ.

Исходя из цели и задач, определены специальные требования к Подрядчику.

# 4.3. Специальные требования к Подрядчику

Помимо выше указанных требований, Подрядчик должен отвечать следующим критериям:

4.3.1. Опыт деятельности по направлениям, указанным в разделе 1 настоящего ТЗ, - не менее 2-х лет;

4.3.2. Наличие квалифицированного персонала для надлежащего выполнения ремонтов по оборудованию, указанному в разделе 1 настоящего ТЗ направлениям;

4.3.3. Подрядчик должен  иметь необходимые свидетельства, сертификаты и допуски к данным видам работ.

# Требования к содержанию работ.

5.1. Подрядчик обязан своими силами и с использованием своего оборудования и материалов, запасных частей и комплектующих, изготовленных или рекомендованных производителем оборудования, выполнить ремонт оборудования  Заказчика, указанное в Приложении № 1 в форме восстановления работоспособности по техническому состоянию (по ГОСТ 18322-78).

5.2. Выполнение ремонта оборудования Заказчика, производится на основании представленной Подрядчиком стоимости работ по ремонту оборудования (Приложении № 2) и спецификации категорий ремонта и состава работ (Приложение № 3).

5.3. Ремонт оборудования осуществляется на основании заявки Заказчика.

5.4. Подрядчик производит ремонт  оборудования в сервисном центре предприятия изготовителя.

5.5. Подрядчик за свой счет и своими средствами осуществляет доставку оборудования в сервисный центр для проведения ремонтных работ, а так же доставку оборудования после ремонта Заказчику.

5.6. В течение 10 (десяти) рабочих дней после получения неисправного оборудования, Подрядчик выполняет диагностику оборудования, определяет объем, сроки, стоимость ремонта и комплектующих изделий, узлов и блоков, подлежащих замене в процессе ремонта.

5.7. Для определения целесообразности выполнения ремонта Подрядчик производит обязательное письменное согласование с Заказчиком объемов и стоимости ремонта.

5.8. Комплектующие изделия, узлы и блоки, используемые при ремонте, приобретаются Подрядчиком за счёт собственных средств.

5.9. Оплата за диагностику оборудования производится Заказчиком только в случае его отказа от выполнения работ по результатам диагностики.

5.10. При передаче оборудования в ремонт и получении из ремонта, оформляется документ приёма-передачи оборудования в ремонт и получения из ремонта с указанием наименования, модели, комплектации и серийного номера оборудования.

5.11. Подрядчик вправе привлекать третьих лиц для выполнения ремонта оборудования Заказчика на основании предварительного письменного согласия Заказчика, при этом, ответственность за качество и сроки оказания ремонта третьими лицами возлагается на Подрядчика.

5.12. Результатом выполненных работ, является передача Заказчику полностью работоспособного оборудования или установление факта его неремонтнопригодности.

# Сроки выполнения работ.

Срок выполнения работ в рамках договора по ремонту оборудования не может превышать 30 (тридцати) рабочих дней с момента получения Подрядчиком заявки на ремонт оборудования.

# Правила контроля и приёмки работ.

7.1. Все оборудование по факту завершения работ по текущему ремонту проходит выходной контроль, проводимый представителями Подрядчика, с отметкой об этом в паспорте (формуляре), а при его отсутствии – в другом документе, выпущенным Подрядчиком (например, свидетельстве, листе контроля или другом).

7.2. Все оборудование по факту доставки Заказчику оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями Заказчика при получении оборудования с оформлением акта сдачи-приемки выполненных работ. Подрядчик обязан предоставить акты выполненных работ и исполнительную документацию.

7.3. В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Подрядчик обязан за свой счет устранить выявленные дефекты в течение 10 (десяти) рабочих дней.

7.4. Оборудование, возвращаемое Подрядчиком Заказчику, должно сопровождаться гарантийным талоном Подрядчика на выполненные работы по ремонту оборудования или актом технического состояния на неремонтнопригодное оборудование.

# Гарантийные обязательства

8.1. На выполненные работы по текущему ремонту оборудования должна распространяться гарантия, срок которой должен быть не менее, указанного в Приложении №3.

8.2. Срок гарантии должен быть указан Подрядчиком в Спецификации оборудования и стоимости работ по ремонту оборудования (по форме Приложения № 2) и гарантийном талоне на отремонтированное оборудование.

8.3. Время начала исчисления гарантийного срока отремонтированного Подрядчиком оборудования исчисляется с момента подписания акта выполненных работ Заказчиком, но не позднее 3-х рабочих дней, с даты получения актов, при условии получения Заказчиком отремонтированного оборудования.

8.4. Подрядчик должен за свой счет  и  сроки, согласованные с Заказчиком, устранять дефекты ремонта оборудования, выявленные в период гарантийного срока.

# Стоимость и оплата оказанных услуг

  - Стоимость текущего ремонта единицы оборудования, указанная в Приложении № 2, включает в себя стоимость непосредственного выполнения работ по ремонту, стоимость комплектующих материалов для ремонта, стоимость транспортных расходов, а также вознаграждение подрядчика за ремонт и все его возможные риски.

  - Оплата текущего ремонта оборудования производится Заказчиком на условиях, указанных в документации на проведение конкурентного отбора.

СОСТАВИЛИ:

| Наименование организации, предприятия | Должность исполнителя | Фамилия, имя, отчество | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал ОАО «МРСК Центра»- «Костромаэнерго» | Ведущий инженер отдела эксплуатации АСКУЭ СЭ СДТУиИТ Управления КиТАСУ | Петров С.Н. |  |  |

СОГЛАСОВАНО:

| Наименование организации, предприятия | Должность согласующего | Фамилия, имя, отчество | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал ОАО «МРСК Центра»- «Костромаэнерго» | Начальник службы эксплуатации СДТУиИТ Управления КиТАСУ | Шибаев А.А. |  |  |
| Филиал ОАО «МРСК Центра»- «Костромаэнерго» | Начальник отдела контроллинга ИТиТ Управления КиТАСУ | Ганецкий М.З. |  |  |

# Приложение № 1

к техническому заданию на выполнение

работ по ремонту оборудования

ОАО  «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»

Перечень оборудования Заказчика,

планируемого к проведению ремонта

| № п/п | Наименование оборудования | Модель, модификация | Производитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство сбора и передачи данных «Матрица» | RTR512.7-6L/G | ООО «Матрица» г. Железнодорожный |
| 2 | Устройство сбора и передачи данных Систел-УСПД.001 | SU1К-FDJ-HD-5N | ООО «Систел» |
| 3 | Устройство сбора и передачи данных УСПД-Нейрон | УН-128-40210 | ООО «Систел Автоматизация» |
| 4 | Устройство сбора и передачи данных УСПД-Нейрон | УН-200-123-1 | ООО «Систел Автоматизация» |

# Приложение № 2

к техническому заданию на выполнение

работ по ремонту оборудования

ОАО  «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»

Спецификация

- оборудования и стоимости работ по ремонту оборудования

| № п/п | Наименование оборудования | Модель, модификация | Перечень работ | Предельная стоимость работ за ед. (требование Заказчика), руб. без НДС | Стоимость работ за ед. (предложение Подрядчика), руб. без НДС | Гарантийный срок на работы, мес. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство сбора и передачи данных «Матрица» | RTR512.7-6L/G | Диагностика оборудования | 2 450,00 |  |  |
|  |  |  | Ремонт 1 категории сложности | 5 650,00 |  |  |
|  |  |  | Ремонт 2 категории сложности | 7 600,00 |  |  |
|  |  |  | Ремонт 3 категории сложности | 9 105,50 |  |  |
|  |  |  | Ремонт 4 категории сложности | 10 705,00 |  |  |
|  |  |  | Ремонт 5 категории сложности | 15 570,50 |  |  |
| 2 | Устройство сбора и передачи данных Систел-УСПД.001 | SU1К-FDJ-HD-5N | Диагностика оборудования | 2 450,00 |  |  |
|  |  |  | Ремонт 1 категории сложности | 5 650,00 |  |  |
|  |  |  | Ремонт 2 категории сложности | 6 555,00 |  |  |
|  |  |  | Ремонт 3 категории сложности | 9 680,00 |  |  |
|  |  |  | Ремонт 4 категории сложности | 10 705,00 |  |  |
|  |  |  | Ремонт 5 категории сложности | 15 570,15 |  |  |
| 3 | Устройство сбора и передачи данных УСПД-Нейрон | УН-128-40210 | Диагностика оборудования | 2 450,00 |  |  |
|  |  |  | Ремонт 1 категории сложности | 5 265,00 |  |  |
|  |  |  | Ремонт 2 категории сложности | 6 451,00 |  |  |
|  |  |  | Ремонт 3 категории сложности | 8 717,50 |  |  |
|  |  |  | Ремонт 4 категории сложности | 10 705,00 |  |  |
|  |  |  | Ремонт 5 категории сложности | 15 170,00 |  |  |
| 4 | Устройство сбора и передачи данных УСПД-Нейрон | УН-200-1245-0 | Диагностика оборудования | 2 450,00 |  |  |
|  |  |  | Ремонт 1 категории сложности | 5 265,00 |  |  |
|  |  |  | Ремонт 2 категории сложности | 6 451,00 |  |  |
|  |  |  | Ремонт 3 категории сложности | 8 717,50 |  |  |
|  |  |  | Ремонт 4 категории сложности | 10 705,00 |  |  |
|  |  |  | Ремонт 5 категории сложности | 15 170,00 |  |  |

Примечания:

1. Стоимость работ, указанных в данной Спецификации, сформирована с учетом стоимости комплектующих изделий, узлов и блоков, использованных при его ремонте, а также включает все расходы Подрядчика, возникающие в ходе проведения работ, в том числе транспортные расходы, расходы на работы субподрядчиков, а также вознаграждение подрядчика за выполненные работы и все его риски.

2.  Оплата за диагностику оборудования производится Заказчиком только в случае его отказа от выполнения работ по результатам диагностики.

# Приложение № 3

к техническому заданию на выполнение

работ по ремонту оборудования

ОАО  «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»

Спецификация ремонтных работ

| Наименование и категория сложности работ | Содержание работ | Минимальный срок гарантии, мес. |
| --- | --- | --- |
| Диагностика оборудования | - проведение первичной диагностики оборудования и локализация неисправностей устройства; - определение степени годности к восстановлению и дальнейшей эксплуатации - выдача заключения о техническом состоянии устройства (в случае не пригодности к восстановлению – актом технического состояния, после проведения сервисного обслуживания – отметкой в паспорте (формуляре) или другом документе его заменяющем) | не устанавливается |
| Ремонт 1 категории сложности | - восстановление работоспособности одного радиоэлектронного функционального узла (далее – РЭФУ) путем замены неисправных радиоэлементов и других компонентов схемы РЭФУ; - восстановление настроек оборудования; - настройка параметров и проверка функционирования устройства - поверка устройства (при необходимости) | 6 |
| Ремонт 2 категории сложности | - замена неисправного РЭФУ или восстановление работоспособности двух РЭФУ путем замены неисправных радиоэлементов и других компонентов схемы РЭФУ; - восстановление настроек оборудования; - настройка параметров и проверка функционирования устройства - поверка устройства (при необходимости) | 6 |
| Ремонт 3 категории сложности | - замена неисправного РЭФУ и восстановление работоспособности от одного до двух других РЭФУ путем замены неисправных радиоэлементов и других компонентов схемы РЭФУ; - восстановление настроек оборудования; - настройка параметров и проверка функционирования устройства - поверка устройства (при необходимости) | 6 |
| Ремонт 4 категории сложности | - замена двух неисправных РЭФУ и восстановление работоспособности от одного до двух других РЭФУ путем замены неисправных радиоэлементов и других компонентов схемы РЭФУ; - восстановление настроек оборудования; - настройка параметров и проверка функционирования устройства - поверка устройства (при необходимости) | 12 |
| Ремонт 5 категории сложности | - замена трех неисправных РЭФУ и восстановление работоспособности от одного до трёх других РЭФУ путем замены неисправных радиоэлементов и других компонентов схемы РЭФУ; - восстановление настроек оборудования; - настройка параметров и проверка функционирования устройства - поверка устройства (при необходимости) | 18 |

Примечания:

1. В данном ТЗ используются следующие определения (по ГОСТ Р 52003-2003):

Радиоэлектронное устройство - радиоэлектронное средство, представляющее собой совокупность функционально и конструктивно законченных сборочных единиц и используемое для решения технической задачи в соответствии с его назначением;

РЭФУ - радиоэлектронное средство, представляющее собой функционально и конструктивно законченную сборочную единицу, выполняющее радиотехническую и/или электронные функции(ию) и не имеющее самостоятельного применения. К ним относятся: узлы процессора (микропроцессора), узлы памяти, адаптеры (коммуникационные узлы) интерфейсов на шину PCI, интерфейсы ввода/вывода данных/сигналов, многофункциональные индикаторы, вторичные блоки питания и другие соответствующие определению узлы радиоэлектронного устройства;

2. Восстановление настроек оборудование может производиться, в том числе и со сменой встроенного программного обеспечения;

3. Поверка устройства осуществляется с целью подтверждения метрологических характеристик изделия в тех случаях, когда по технологии ремонта производиться нарушение поверочных клейм (наклеек, пломб).