УТВЕРЖДАЮ: Первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго» _________________ С.А. Скоробреха «___»______________ 2023 г

Филиал ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго»

УТВЕРЖДАЮ: Заместитель генерального директора по взаимодействию с клиентами и развитию дополнительных услуг, и.о. заместителя генерального директора по корпоративным и технологическим АСУ ПАО «Россети Центр» _______________ К.С. Михайленко «___»______________ 2023 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

№ 2_31_317

Поставка оборудования ТК

для нужд филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго»

на 7 листах

| СОГЛАСОВАНО: Заместитель начальника департамента РиЭАСДУ ПАО «Россети Центр» _______________ А.А. Бритько «____»_____________ 2023 г. | СОГЛАСОВАНО: Начальник департамента КиТАСУ филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» _____________ В.В. Недосеков «___»______________ 2023 г. |
| --- | --- |

г. Белгород 2023 г.

Содержание

1.	Общие данные	3

2.	Сроки начала/окончания поставки	3

3.	Финансирование поставки	3

4.	Требования к Поставщику	3

5.	Технические требования.	3

6.	Гарантийные обязательства	4

7.	Условия и требования к поставке	5

8.	Правила приёмки оборудования	5

9.	Стоимость и оплата	5

Приложение №1	7

- Общие данные

В настоящем документе представлено техническое задание (далее – ТЗ) на поставку оборудования ТК для нужд филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго».

Заказчик:

ПАО «Россети Центр»

Место нахождения юридического лица:

119017, Россия, г. Москва, ул. М. Ордынка, д.15

ИНН 6901067107, КПП 673102001

ОКПО: 75720657

Филиал ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго»

308000, г. Белгород, ул. Преображенская, д.42.

ИНН 6901067107/ КПП 312302001

Р/сч 40702810107000008158 в филиале №8592

публичного акционерного общества

«Сбербанк России» - Белгородское отделение

БИК 041403633,

К/сч 30101810100000000633

Поставщик: определяется по итогам торговой процедуры.

Основная цель: выбор Поставщика для заключения договора поставки оборудования ТК для нужд филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго».

- Сроки начала/окончания поставки

- Начало: с момента заключения договора.

- Окончание: в течении 60 календарных дней с момента заключения договора.

- Финансирование поставки

Финансирование поставки осуществляется согласно статье ИПР 2023 г. «Приобретение ОНТМ. Оборудование ТК» филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго».

- Требования к Поставщику

Требования к поставщику учтены в закупочной документации.

- Технические требования.

Закупаемое оборудование и материалы должны быть новыми и ранее не используемыми, иметь количество и состав согласно Приложению №1.

Поставляемое оборудование по своим характеристикам должно соответствовать всем требованиям Заказчика и удостоверяться сертификационной документацией.

Оборудование не должно иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании поставленных товаров в условиях, обычных для России.

Общие требования к поставляемому оборудованию:

- для производителей преимущественно положительное заключение МВК, ТУ, или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям;

- для импортного оборудования, а так же для отечественного оборудования, выпускаемого для других отраслей и ведомств, сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

- сертификация должна быть проведена в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами;

- сертификат соответствия на поставляемое оборудование (с приложением на каждое конкретное комплектующее, при наличии) в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами;

- оборудование должно соответствовать требованиям Госстандарта России, и стандартов МЭК и ГОСТ: номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150 «Исполнение для различных климатических районов» и ГОСТ 15543-70 «Изделия электротехнические. Исполнения для различных климатических районов.

Допускается поставка эквивалентов с функциональными техническими характеристиками не менее указанных в Приложении к настоящему техническому заданию.

Ссылки на торговые марки и товарные знаки носят лишь описательный, а не обязательный характер, Поставщик может предоставить в своей заявке торговые марки и товарные знаки, альтернативные указанным в техническом задании; в таком случае поставщик должен быть готов представить доказательства равноценности или превосходства по качеству и техническим характеристикам предлагаемого им оборудования.

- Гарантийные обязательства

Гарантия на поставляемые материалы и оборудование должна распространяться не менее чем на 12 месяцев.

Обязательная гарантия на поставленную продукцию с выездом к Заказчику для устранения неисправностей.

Гарантия на продукцию оформляется гарантийными талонами на каждое изделие или производится по серийному номеру устройства, если производитель поддерживает такой вид гарантии. Срок гарантии на каждое изделие указан в п.6 данного технического задания, но не должен быть меньше гарантийного срока, установленного производителем оборудования.

Поставщик должен поставлять оборудование, производитель которого имеет сервисный центр в регионе поставки. Сервисный центр должен осуществлять гарантийный ремонт поставляемого оборудования. Поставщик должен предоставить письменное подтверждение (письмо от производителя оборудования, официального дистрибьютора) о наличии в регионе поставки собственного или на договорной основе сервисного центра по гарантийному и послегарантийному ремонту и обслуживанию поставляемого оборудования.

Доставка неисправной продукции от адреса Заказчика до сервисного центра осуществляется за счет и силами Поставщика.

Срок гарантийного ремонта – не более 45 дней, срок гарантии продлевается на время нахождения оборудования в ремонте. В случае превышения срока ремонта, Поставщиком производится замена оборудования на аналогичное. Поставщик обязуется осуществлять сервисное обслуживание в течение всего срока гарантии.

Дата начала исчисления гарантийного срока – с даты подписания Актов сдачи-приемки Поставщиком и Заказчиком

- Условия и требования к поставке

Упаковка должна быть фирменной, обеспечивать сохранность груза от повреждений при обычных условиях хранения и транспортировки. Стоимость упаковки входит в общую стоимость предложения. Маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия.

Порядок отгрузки, адреса доставки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

Стоимость транспортных расходов должна входить в стоимость поставляемых оборудования и материалов.

- Правила приёмки оборудования

Все поставляемое оборудование и материалы проходят входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «Россети Центр»-«Белгородэнерго» при получении оборудования на склад филиала ПАО «Россети Центр»-«Белгородэнерго», расположенного по адресу: г. Белгород, 5-й Заводской пер. д. 17.

В случае обнаружения несоответствия оборудования по качеству, комплектности, маркировке, стандартам, техническим условиям и условиям Договора, Поставщик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения претензии от Заказчика обязан за свой счет устранить выявленные недостатки. Расходы, связанные с устранением выявленных недостатков, заменой ненадлежащего оборудования на оборудование надлежащего качества, несет Поставщик.

Заказчик принимает оборудование без проведения пусконаладочных работ и приемочных испытаний по адресу поставки проведением внешнего осмотра оборудования для установления количества и ассортимента товара, маркировки и целостности его упаковки.

Оборудование считается поставленным надлежащим образом и принятым с момента подписания сторонами товарной накладной. Дополнительные условия приемки оборудования по качеству и количеству устанавливаются Договором поставки.

- Стоимость и оплата

Оплата производится Заказчиком на условиях, указанных в конкурсной документации.

СОСТАВИЛИ:

| Наименование организации, предприятия | Должность исполнителя | Фамилия, имя, отчество | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| филиал ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго» | Инженер 1 кат. отдела эксплуатации ТК СДТУ и ИТ ДКиТАСУ | Е.С. Нарижняя |  |  |

СОГЛАСОВАНО:

| Наименование организации, предприятия | Должность исполнителя | Фамилия, имя, отчество | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| филиал ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго» | Начальник отдела эксплуатации ТК СЭ СДТУ и ИТ ДКиТАСУ | С.Э. Силантьев |  |  |
| филиал ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго» | Начальник отдела контроллинга ИТ и ТК ДКиТАСУ | В.А. Кривошея |  |  |
| филиал ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго» | Начальник СЭ СДТУ и ИТ ДКиТАСУ | А.А. Березовец |  |  |

Сроки поставки оборудования согласованы:

Заместитель директора

по инвестиционной деятельности                                                           А.В. Бугров

Приложение №1

к техническому заданию на поставку

оборудования ТК

для нужд филиала ПАО «Россети Центр» -

«Белгородэнерго»

Перечень комплектующих и материалов

| № п/п | Наименование материала (полное указание типа, марки, размеров) | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Абонентский терминал E6-ST25/07000c InfiMAN Evolution STE, 4900 - 6425 МГц, 650 Мбит/c, 25 дБи, 300 мВт, 1xGE или полнофункциональный эквивалент | Рабочие частоты, МГц: 4900-6425 Производительность, Мбит/с: до 670 Мощность передатчика, дБм: до 25 Максимальная дистанция связи, км: до 15 Чувствительность приёмника, дБм: до-91 Размеры внешний, мм: 350х350х71,5±1 Вес внешнего модуля, кг: не более 2,3 Тип антенны: двухполяризационная с усилением 25дБ Полосы, МГц: 5/10/20/40 Типы модуляции: от BPSK ½ до QAM64 5/6 Потребляемая мощность, Вт: до 7 Порты: 1x GigabitEthernet (RJ45) Комплектация: Внешний блок E6-ST25 - 1 шт. Источник питания IDU-CPE-G(24W) - 1 шт. Кабель питания - 1 шт. Кабельный ввод - 1 шт. Стандартный разъем RJ-45 - 1 шт. Экранированный разъем RJ-45 - 1 шт. Колпачок RJ-45 - 1 шт. Комплект для крепления MONT-KIT-85 - 1 шт. Паспорт - 1 шт. | 2 | шт. |