## 401L_203B
Филиал ПАО "Россети Центр" - "Смоленскэнерго" | [5 empty] | Приложение №1 к ТЗ на поставку пластиковых окон и сопутствующих материалов
№ п/п | Наименование | Номер материала | Технические требования и характеристики | Ед. изм. | Кол-во (всего) | Срок поставки | Условия поставки | Вид транспорта | Точка поставки, адрес
1 | ЗАГЛУШКА ТОРЦ. ПВХ 600ММ ДЛЯ ПОДОКОННИКА | 2327644 | Предназначена для закрытия торцевых срезов подоконника. Длина - 600мм; Материал - ПВХ | ШТ | 94 | до 26.12.2022 | DDP (ИНКОТЕРМС 2010) | Автотранспорт | 214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная, 5
2 | ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ПСУЛ 15/30ММ Х 5М | 2371955 | Лента ПСУЛ уплотнительная 15/30мм*5м, Клейкость к любым поверхностям, -Влагостойкая, влагонепроницаемая. | ШТ | 113 | до 26.12.2022 | DDP (ИНКОТЕРМС 2010) | Автотранспорт | 214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная, 5
3 | ОКНО ПВХ 960Х960 2-КАМЕРН.ПОВОР.ОТКИД. | 2408022 | Окно ПВХ, створка поворотно-откидная. Окно оснащено 2-камерным стеклопакетом, состоящим из 3 стекол и 2 воздушных камер. Размер конструкции (шхв), мм — 960х960 | ШТ | 2 | до 26.12.2022 | DDP (ИНКОТЕРМС 2010) | Автотранспорт | 214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная, 5
4 | ОКНО ПВХ 1000Х1100 2-КАМЕРН.ПОВОР.ОТКИД. | 2408107 | Окно ПВХ, створка поворотно-откидная. Окно оснащено 2-камерным стеклопакетом, состоящим из 3 стекол и 2 воздушных камер. Размер конструкции (шхв), мм — 1000х1100 | ШТ | 1 | до 26.12.2022 | DDP (ИНКОТЕРМС 2010) | Автотранспорт | 214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная, 5
5 | ОКНО ПВХ 1000Х1150 2-КАМЕРН.ПОВОР.ОТКИД. | 2408069 | Окно ПВХ, створка поворотно-откидная. Окно оснащено 2-камерным стеклопакетом, состоящим из 3 стекол и 2 воздушных камер. Размер конструкции (шхв), мм — 1000х1150 | ШТ | 1 | до 26.12.2022 | DDP (ИНКОТЕРМС 2010) | Автотранспорт | 214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная, 5
6 | ОКНО ПВХ 1180Х1440 2-КАМЕРН.ПОВОР.ОТКИД. | 2407967 | Окно ПВХ, створка поворотно-откидная. Окно оснащено 2-камерным стеклопакетом, состоящим из 3 стекол и 2 воздушных камер. Размер конструкции (шхв), мм — 1180х1440 | ШТ | 5 | до 26.12.2022 | DDP (ИНКОТЕРМС 2010) | Автотранспорт | 214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная, 5
7 | ОКНО ПВХ 1180Х1750 2-КАМЕРН.ПОВОР.ОТКИД. | 2407860 | Окно ПВХ, створка поворотно-откидная. Окно оснащено 2-камерным стеклопакетом, состоящим из 3 стекол и 2 воздушных камер. Размер конструкции (шхв), мм — 1180х1750 | ШТ | 10 | до 26.12.2022 | DDP (ИНКОТЕРМС 2010) | Автотранспорт | 214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная, 5
8 | ОКНО ПВХ 1220Х1750 2-КАМЕРН.ПОВОР.ОТКИД. | 2408112 | Окно ПВХ, створка поворотно-откидная. Окно оснащено 2-камерным стеклопакетом, состоящим из 3 стекол и 2 воздушных камер. Размер конструкции (шхв), мм — 1220х1750 | ШТ | 1 | до 26.12.2022 | DDP (ИНКОТЕРМС 2010) | Автотранспорт | 214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная, 5
9 | ОКНО ПВХ 1300Х1500 2-КАМЕРН.ПОВОР.ОТКИД. | 2408058 | Окно ПВХ, створка поворотно-откидная. Окно оснащено 2-камерным стеклопакетом, состоящим из 3 стекол и 2 воздушных камер. Размер конструкции (шхв), мм — 1300х1500 | ШТ | 11 | до 26.12.2022 | DDP (ИНКОТЕРМС 2010) | Автотранспорт | 214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная, 5
10 | ОКНО ПВХ 1400Х1500 2-КАМЕРН.ПОВОР.ОТКИД. | 2408131 | Окно ПВХ, створка поворотно-откидная. Окно оснащено 2-камерным стеклопакетом, состоящим из 3 стекол и 2 воздушных камер. Размер конструкции (шхв), мм — 1400х1500 | ШТ | 1 | до 26.12.2022 | DDP (ИНКОТЕРМС 2010) | Автотранспорт | 214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная, 5
11 | ОКНО ПВХ 1400Х1700 2-КАМЕРН.ПОВОР.ОТКИД. | 2407957 | Окно ПВХ, створка поворотно-откидная. Окно оснащено 2-камерным стеклопакетом, состоящим из 3 стекол и 2 воздушных камер. Размер конструкции (шхв), мм — 1400х1700 | ШТ | 1 | до 26.12.2022 | DDP (ИНКОТЕРМС 2010) | Автотранспорт | 214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная, 5
12 | ОКНО ПВХ 1450Х1700 2-КАМЕРН.ПОВОР.ОТКИД. | 2407992 | Окно ПВХ, створка поворотно-откидная. Окно оснащено 2-камерным стеклопакетом, состоящим из 3 стекол и 2 воздушных камер. Размер конструкции (шхв), мм — 1450х1700 | ШТ | 6 | до 26.12.2022 | DDP (ИНКОТЕРМС 2010) | Автотранспорт | 214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная, 5
13 | ОКНО ПВХ 1450Х1730 2-КАМЕРН.ПОВОР.ОТКИД. | 2407966 | Окно ПВХ, створка поворотно-откидная. Окно оснащено 2-камерным стеклопакетом, состоящим из 3 стекол и 2 воздушных камер. Размер конструкции (шхв), мм — 1450х1730 | ШТ | 3 | до 26.12.2022 | DDP (ИНКОТЕРМС 2010) | Автотранспорт | 214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная, 5
14 | ОКНО ПВХ 1450Х1750 2-КАМЕРН.ПОВОР.ОТКИД. | 2407938 | Окно ПВХ, створка поворотно-откидная. Окно оснащено 2-камерным стеклопакетом, состоящим из 3 стекол и 2 воздушных камер. Размер конструкции (шхв), мм — 1450х1750 | ШТ | 1 | до 26.12.2022 | DDP (ИНКОТЕРМС 2010) | Автотранспорт | 214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная, 5
15 | ОКНО ПВХ 1450Х1840 2-КАМЕРН.ПОВОР.ОТКИД. | 2408103 | Окно ПВХ, створка поворотно-откидная. Окно оснащено 2-камерным стеклопакетом, состоящим из 3 стекол и 2 воздушных камер. Размер конструкции (шхв), мм — 1450х1840 | ШТ | 3 | до 26.12.2022 | DDP (ИНКОТЕРМС 2010) | Автотранспорт | 214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная, 5
16 | ОКНО ПВХ 1460Х1760 2-КАМЕРН.ПОВОР.ОТКИД. | 2408012 | Окно ПВХ, створка поворотно-откидная. Окно оснащено 2-камерным стеклопакетом, состоящим из 3 стекол и 2 воздушных камер. Размер конструкции (шхв), мм — 1460х1760 | ШТ | 10 | до 26.12.2022 | DDP (ИНКОТЕРМС 2010) | Автотранспорт | 214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная, 5
17 | ОКНО ПВХ 1480Х1500 2-КАМЕРН.ПОВОР.ОТКИД. | 2408000 | Окно ПВХ, створка поворотно-откидная. Окно оснащено 2-камерным стеклопакетом, состоящим из 3 стекол и 2 воздушных камер. Размер конструкции (шхв), мм — 1480х1500 | ШТ | 4 | до 26.12.2022 | DDP (ИНКОТЕРМС 2010) | Автотранспорт | 214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная, 5
18 | ОКНО ПВХ 1500Х1750 2-КАМЕРН.ПОВОР.ОТКИД. | 2408118 | Окно ПВХ, створка поворотно-откидная. Окно оснащено 2-камерным стеклопакетом, состоящим из 3 стекол и 2 воздушных камер. Размер конструкции (шхв), мм — 1500х1750 | ШТ | 1 | до 26.12.2022 | DDP (ИНКОТЕРМС 2010) | Автотранспорт | 214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная, 5
19 | ОКНО ПВХ 1500Х1850 2-КАМЕРН.ПОВОР.ОТКИД. | 2408004 | Окно ПВХ, створка поворотно-откидная. Окно оснащено 2-камерным стеклопакетом, состоящим из 3 стекол и 2 воздушных камер. Размер конструкции (шхв), мм — 1500х1850 | ШТ | 3 | до 26.12.2022 | DDP (ИНКОТЕРМС 2010) | Автотранспорт | 214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная, 5
20 | ОКНО ПВХ 1500Х1950 2-КАМЕРН.ПОВОР.ОТКИД. | 2408017 | Окно ПВХ, створка поворотно-откидная. Окно оснащено 2-камерным стеклопакетом, состоящим из 3 стекол и 2 воздушных камер. Размер конструкции (шхв), мм — 1500х1950 | ШТ | 4 | до 26.12.2022 | DDP (ИНКОТЕРМС 2010) | Автотранспорт | 214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная, 5
21 | ОКНО ПВХ 1700Х2130 2-КАМЕРН.ПОВОР.ОТКИД. | 2408135 | Окно ПВХ, створка поворотно-откидная. Окно оснащено 2-камерным стеклопакетом, состоящим из 3 стекол и 2 воздушных камер. Размер конструкции (шхв), мм — 1700х2130 | ШТ | 1 | до 26.12.2022 | DDP (ИНКОТЕРМС 2010) | Автотранспорт | 214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная, 5
22 | ОКНО ПВХ 1750Х1750 2-КАМЕРН.ПОВОР.ОТКИД. | 2407827 | Окно ПВХ, створка поворотно-откидная. Окно оснащено 2-камерным стеклопакетом, состоящим из 3 стекол и 2 воздушных камер. Размер конструкции (шхв), мм — 1750х1750 | ШТ | 6 | до 26.12.2022 | DDP (ИНКОТЕРМС 2010) | Автотранспорт | 214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная, 5
23 | ОКНО ПВХ 1750Х2000 2-КАМЕРН.ПОВОР.ОТКИД. | 2408089 | Окно ПВХ, створка поворотно-откидная. Окно оснащено 2-камерным стеклопакетом, состоящим из 3 стекол и 2 воздушных камер. Размер конструкции (шхв), мм — 1750х2000 | ШТ | 8 | до 26.12.2022 | DDP (ИНКОТЕРМС 2010) | Автотранспорт | 214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная, 5
24 | ОКНО ПВХ 1770Х1710 2-КАМЕРН.ПОВОР.ОТКИД. | 2408083 | Окно ПВХ, створка поворотно-откидная. Окно оснащено 2-камерным стеклопакетом, состоящим из 3 стекол и 2 воздушных камер. Размер конструкции (шхв), мм — 1770х1710 | ШТ | 1 | до 26.12.2022 | DDP (ИНКОТЕРМС 2010) | Автотранспорт | 214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная, 5
25 | ОКНО ПВХ 1800Х2000 2-КАМЕРН.ПОВОР.ОТКИД. | 2408133 | Окно ПВХ, створка поворотно-откидная. Окно оснащено 2-камерным стеклопакетом, состоящим из 3 стекол и 2 воздушных камер. Размер конструкции (шхв), мм — 1800х2000 | ШТ | 1 | до 26.12.2022 | DDP (ИНКОТЕРМС 2010) | Автотранспорт | 214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная, 5
26 | ОКНО ПВХ 2000Х2200 2-КАМЕРН.ПОВОР.ОТКИД. | 2407939 | Окно ПВХ, створка поворотно-откидная. Окно оснащено 2-камерным стеклопакетом, состоящим из 3 стекол и 2 воздушных камер. Размер конструкции (шхв), мм — 2000х2200 | ШТ | 1 | до 26.12.2022 | DDP (ИНКОТЕРМС 2010) | Автотранспорт | 214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная, 5
27 | ОКНО ПВХ 2380Х1170 2-КАМЕРН.ПОВОР.ОТКИД. | 2407971 | Окно ПВХ, створки поворотно-откидная. Окно оснащено 2-камерным стеклопакетом, состоящим из 3 стекол и 2 воздушных камер. Размер конструкции (шхв), мм — 2380х1170 | ШТ | 6 | до 26.12.2022 | DDP (ИНКОТЕРМС 2010) | Автотранспорт | 214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная, 5
28 | ОКНО ПВХ 2800Х1200 2-КАМЕРН.ПОВОР.ОТКИД. | 2340872 | Окно ПВХ, створки поворотно-откидная. Окно оснащено 2-камерным стеклопакетом, состоящим из 3 стекол и 2 воздушных камер. Размер конструкции (шхв), мм — 2800х1200 | ШТ | 2 | до 26.12.2022 | DDP (ИНКОТЕРМС 2010) | Автотранспорт | 214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная, 5
29 | ОТЛИВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 150Х1500 БЕЛЫЙ | 2345450 | Предназначен для отвода воды с нижней части оконного проема, цоколя или иных выступающих конструкций снаружи здания требующих защиты от осадков. Окрашен в белый цвет. На лицевую часть нанесена защитная пленка. Состав: оцинкованная сталь с полимерным покрытием "Полиэстер". Ширина - 150мм; Длина - 1500мм | ШТ | 4 | до 26.12.2022 | DDP (ИНКОТЕРМС 2010) | Автотранспорт | 214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная, 5
30 | ОТЛИВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 230Х1010 БЕЛЫЙ | 2407828 | Предназначен для отвода воды с нижней части оконного проема, цоколя или иных выступающих конструкций снаружи здания требующих защиты от осадков. Окрашен в белый цвет. На лицевую часть нанесена защитная пленка. Состав: оцинкованная сталь с полимерным покрытием "Полиэстер". Ширина - 230мм; Длина - 1010мм | ШТ | 2 | до 26.12.2022 | DDP (ИНКОТЕРМС 2010) | Автотранспорт | 214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная, 5
31 | ОТЛИВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 230Х1050 БЕЛЫЙ | 2408127 | Предназначен для отвода воды с нижней части оконного проема, цоколя или иных выступающих конструкций снаружи здания требующих защиты от осадков. Окрашен в белый цвет. На лицевую часть нанесена защитная пленка. Состав: оцинкованная сталь с полимерным покрытием "Полиэстер". Ширина - 230мм; Длина - 1050мм | ШТ | 2 | до 26.12.2022 | DDP (ИНКОТЕРМС 2010) | Автотранспорт | 214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная, 5
32 | ОТЛИВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 230Х1230 БЕЛЫЙ | 2407955 | Предназначен для отвода воды с нижней части оконного проема, цоколя или иных выступающих конструкций снаружи здания требующих защиты от осадков. Окрашен в белый цвет. На лицевую часть нанесена защитная пленка. Состав: оцинкованная сталь с полимерным покрытием "Полиэстер". Ширина - 230мм; Длина - 1230мм | ШТ | 15 | до 26.12.2022 | DDP (ИНКОТЕРМС 2010) | Автотранспорт | 214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная, 5
33 | ОТЛИВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 230Х1270 БЕЛЫЙ | 2408077 | Предназначен для отвода воды с нижней части оконного проема, цоколя или иных выступающих конструкций снаружи здания требующих защиты от осадков. Окрашен в белый цвет. На лицевую часть нанесена защитная пленка. Состав: оцинкованная сталь с полимерным покрытием "Полиэстер". Ширина - 230мм; Длина - 1270мм | ШТ | 1 | до 26.12.2022 | DDP (ИНКОТЕРМС 2010) | Автотранспорт | 214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная, 5
34 | ОТЛИВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 230Х1350 БЕЛЫЙ | 2407958 | Предназначен для отвода воды с нижней части оконного проема, цоколя или иных выступающих конструкций снаружи здания требующих защиты от осадков. Окрашен в белый цвет. На лицевую часть нанесена защитная пленка. Состав: оцинкованная сталь с полимерным покрытием "Полиэстер". Ширина - 230мм; Длина - 1350мм | ШТ | 11 | до 26.12.2022 | DDP (ИНКОТЕРМС 2010) | Автотранспорт | 214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная, 5
35 | ОТЛИВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 230Х1450 БЕЛЫЙ | 2407994 | Предназначен для отвода воды с нижней части оконного проема, цоколя или иных выступающих конструкций снаружи здания требующих защиты от осадков. Окрашен в белый цвет. На лицевую часть нанесена защитная пленка. Состав: оцинкованная сталь с полимерным покрытием "Полиэстер". Ширина - 230мм; Длина - 1450мм | ШТ | 2 | до 26.12.2022 | DDP (ИНКОТЕРМС 2010) | Автотранспорт | 214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная, 5
36 | ОТЛИВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 230Х1500 БЕЛЫЙ | 2407890 | Предназначен для отвода воды с нижней части оконного проема, цоколя или иных выступающих конструкций снаружи здания требующих защиты от осадков. Окрашен в белый цвет. На лицевую часть нанесена защитная пленка. Состав: оцинкованная сталь с полимерным покрытием "Полиэстер". Ширина - 230мм; Длина - 1500мм | ШТ | 13 | до 26.12.2022 | DDP (ИНКОТЕРМС 2010) | Автотранспорт | 214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная, 5
37 | ОТЛИВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 230Х1510 БЕЛЫЙ | 2408031 | Предназначен для отвода воды с нижней части оконного проема, цоколя или иных выступающих конструкций снаружи здания требующих защиты от осадков. Окрашен в белый цвет. На лицевую часть нанесена защитная пленка. Состав: оцинкованная сталь с полимерным покрытием "Полиэстер". Ширина - 230мм; Длина - 1510мм | ШТ | 10 | до 26.12.2022 | DDP (ИНКОТЕРМС 2010) | Автотранспорт | 214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная, 5
38 | ОТЛИВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 230Х1530 БЕЛЫЙ | 2408123 | Предназначен для отвода воды с нижней части оконного проема, цоколя или иных выступающих конструкций снаружи здания требующих защиты от осадков. Окрашен в белый цвет. На лицевую часть нанесена защитная пленка. Состав: оцинкованная сталь с полимерным покрытием "Полиэстер". Ширина - 230мм; Длина - 1530мм | ШТ | 4 | до 26.12.2022 | DDP (ИНКОТЕРМС 2010) | Автотранспорт | 214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная, 5
39 | ОТЛИВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 230Х1550 БЕЛЫЙ | 2408006 | Предназначен для отвода воды с нижней части оконного проема, цоколя или иных выступающих конструкций снаружи здания требующих защиты от осадков. Окрашен в белый цвет. На лицевую часть нанесена защитная пленка. Состав: оцинкованная сталь с полимерным покрытием "Полиэстер". Ширина - 230мм; Длина - 1550мм | ШТ | 8 | до 26.12.2022 | DDP (ИНКОТЕРМС 2010) | Автотранспорт | 214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная, 5
40 | ОТЛИВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 230Х1750 БЕЛЫЙ | 2408047 | Предназначен для отвода воды с нижней части оконного проема, цоколя или иных выступающих конструкций снаружи здания требующих защиты от осадков. Окрашен в белый цвет. На лицевую часть нанесена защитная пленка. Состав: оцинкованная сталь с полимерным покрытием "Полиэстер". Ширина - 230мм; Длина - 1750мм | ШТ | 1 | до 26.12.2022 | DDP (ИНКОТЕРМС 2010) | Автотранспорт | 214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная, 5
41 | ОТЛИВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 230Х1800 БЕЛЫЙ | 2407976 | Предназначен для отвода воды с нижней части оконного проема, цоколя или иных выступающих конструкций снаружи здания требующих защиты от осадков. Окрашен в белый цвет. На лицевую часть нанесена защитная пленка. Состав: оцинкованная сталь с полимерным покрытием "Полиэстер". Ширина - 230мм; Длина - 1800мм | ШТ | 14 | до 26.12.2022 | DDP (ИНКОТЕРМС 2010) | Автотранспорт | 214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная, 5
42 | ОТЛИВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 230Х1820 БЕЛЫЙ | 2408057 | Предназначен для отвода воды с нижней части оконного проема, цоколя или иных выступающих конструкций снаружи здания требующих защиты от осадков. Окрашен в белый цвет. На лицевую часть нанесена защитная пленка. Состав: оцинкованная сталь с полимерным покрытием "Полиэстер". Ширина - 230мм; Длина - 1820мм | ШТ | 1 | до 26.12.2022 | DDP (ИНКОТЕРМС 2010) | Автотранспорт | 214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная, 5
43 | ОТЛИВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 230Х1850 БЕЛЫЙ | 2408134 | Предназначен для отвода воды с нижней части оконного проема, цоколя или иных выступающих конструкций снаружи здания требующих защиты от осадков. Окрашен в белый цвет. На лицевую часть нанесена защитная пленка. Состав: оцинкованная сталь с полимерным покрытием "Полиэстер". Ширина - 230мм; Длина - 1850мм | ШТ | 1 | до 26.12.2022 | DDP (ИНКОТЕРМС 2010) | Автотранспорт | 214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная, 5
44 | ОТЛИВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 230Х2050 БЕЛЫЙ | 2408115 | Предназначен для отвода воды с нижней части оконного проема, цоколя или иных выступающих конструкций снаружи здания требующих защиты от осадков. Окрашен в белый цвет. На лицевую часть нанесена защитная пленка. Состав: оцинкованная сталь с полимерным покрытием "Полиэстер". Ширина - 230мм; Длина - 2050мм | ШТ | 1 | до 26.12.2022 | DDP (ИНКОТЕРМС 2010) | Автотранспорт | 214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная, 5
45 | ОТЛИВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 230Х2430 БЕЛЫЙ | 2408075 | Предназначен для отвода воды с нижней части оконного проема, цоколя или иных выступающих конструкций снаружи здания требующих защиты от осадков. Окрашен в белый цвет. На лицевую часть нанесена защитная пленка. Состав: оцинкованная сталь с полимерным покрытием "Полиэстер". Ширина - 230мм; Длина - 2430мм | ШТ | 6 | до 26.12.2022 | DDP (ИНКОТЕРМС 2010) | Автотранспорт | 214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная, 5
46 | ПОДОКОННИК ПВХ 200Х2300 | 2407945 | Ширина - 200мм; Длина - 2300мм; ГОСТ 30673-2013 | ШТ | 1 | до 26.12.2022 | DDP (ИНКОТЕРМС 2010) | Автотранспорт | 214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная, 5
47 | ПОДОКОННИК ПВХ 300Х1200 | 2408011 | Ширина - 300мм; Длина - 1200мм; ГОСТ 30673-2013 | ШТ | 2 | до 26.12.2022 | DDP (ИНКОТЕРМС 2010) | Автотранспорт | 214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная, 5
48 | ПОДОКОННИК ПВХ 300Х1300 | 2358812 | Ширина - 300мм; Длина - 1300мм; ГОСТ 30673-2013 | ШТ | 1 | до 26.12.2022 | DDP (ИНКОТЕРМС 2010) | Автотранспорт | 214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная, 5
49 | ПОДОКОННИК ПВХ 300Х1700 | 2370426 | Ширина - 300мм; Длина - 1700мм; ГОСТ 30673-2013 | ШТ | 1 | до 26.12.2022 | DDP (ИНКОТЕРМС 2010) | Автотранспорт | 214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная, 5
50 | ПОДОКОННИК ПВХ 350Х1500 | 2348733 | Ширина - 350мм; Длина - 1500мм; ГОСТ 30673-2013 | ШТ | 5 | до 26.12.2022 | DDP (ИНКОТЕРМС 2010) | Автотранспорт | 214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная, 5
51 | ПОДОКОННИК ПВХ 350Х1700 | 2407899 | Ширина - 350мм; Длина - 1700мм; ГОСТ 30673-2013 | ШТ | 6 | до 26.12.2022 | DDP (ИНКОТЕРМС 2010) | Автотранспорт | 214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная, 5
52 | ПОДОКОННИК ПВХ 400Х1700 | 2357391 | Ширина - 400мм; Длина - 1700мм; ГОСТ 30673-2013 | ШТ | 3 | до 26.12.2022 | DDP (ИНКОТЕРМС 2010) | Автотранспорт | 214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная, 5
53 | ПОДОКОННИК ПВХ 400Х2500 | 2407909 | Ширина - 400мм; Длина - 2500мм; ГОСТ 30673-2013 | ШТ | 6 | до 26.12.2022 | DDP (ИНКОТЕРМС 2010) | Автотранспорт | 214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная, 5
54 | ПОДОКОННИК ПВХ 450Х1700 | 2407956 | Ширина - 450мм; Длина - 1700мм; ГОСТ 30673-2013 | ШТ | 10 | до 26.12.2022 | DDP (ИНКОТЕРМС 2010) | Автотранспорт | 214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная, 5
55 | ПОДОКОННИК ПВХ 500Х1400 | 2370530 | Ширина - 500мм; Длина - 1400мм; ГОСТ 30673-2013 | ШТ | 1 | до 26.12.2022 | DDP (ИНКОТЕРМС 2010) | Автотранспорт | 214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная, 5
56 | ПОДОКОННИК ПВХ 500Х1700 | 2407993 | Ширина - 500мм; Длина - 1700мм; ГОСТ 30673-2013 | ШТ | 1 | до 26.12.2022 | DDP (ИНКОТЕРМС 2010) | Автотранспорт | 214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная, 5
57 | ПОДОКОННИК ПВХ 500Х2000 | 2353750 | Ширина - 500мм; Длина - 2000мм; ГОСТ 30673-2013 | ШТ | 7 | до 26.12.2022 | DDP (ИНКОТЕРМС 2010) | Автотранспорт | 214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная, 5
58 | ПОДОКОННИК ПВХ 500Х2100 | 2408041 | Ширина - 500мм; Длина - 2100мм; ГОСТ 30673-2013 | ШТ | 1 | до 26.12.2022 | DDP (ИНКОТЕРМС 2010) | Автотранспорт | 214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная, 5
59 | ПОДОКОННИК ПВХ 600Х1500 | 2397224 | Ширина - 600мм; Длина - 1500мм; ГОСТ 30673-2013 | ШТ | 11 | до 26.12.2022 | DDP (ИНКОТЕРМС 2010) | Автотранспорт | 214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная, 5
60 | ПОДОКОННИК ПВХ 600Х1600 | 2357982 | Ширина - 600мм; Длина - 1600мм; ГОСТ 30673-2013 | ШТ | 9 | до 26.12.2022 | DDP (ИНКОТЕРМС 2010) | Автотранспорт | 214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная, 5
61 | ПОДОКОННИК ПВХ 600Х1700 | 2357991 | Ширина - 600мм; Длина - 1700мм; ГОСТ 30673-2013 | ШТ | 4 | до 26.12.2022 | DDP (ИНКОТЕРМС 2010) | Автотранспорт | 214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная, 5
62 | ПОДОКОННИК ПВХ 600Х1800 | 2357897 | Ширина - 600мм; Длина - 1800мм; ГОСТ 30673-2013 | ШТ | 3 | до 26.12.2022 | DDP (ИНКОТЕРМС 2010) | Автотранспорт | 214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная, 5
63 | ПОДОКОННИК ПВХ 600Х2000 | 2276051 | Ширина - 600мм; Длина - 2000мм; ГОСТ 30673-2013 | ШТ | 4 | до 26.12.2022 | DDP (ИНКОТЕРМС 2010) | Автотранспорт | 214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная, 5
64 | ПОДОКОННИК ПВХ 600Х2300 | 2407916 | Ширина - 600мм; Длина - 2300мм; ГОСТ 30673-2013 | ШТ | 1 | до 26.12.2022 | DDP (ИНКОТЕРМС 2010) | Автотранспорт | 214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная, 5
65 | ПОДОКОННИК ПВХ 600Х2800 | 2357858 | Ширина - 600мм; Длина - 2800мм; ГОСТ 30673-2013 | ШТ | 2 | до 26.12.2022 | DDP (ИНКОТЕРМС 2010) | Автотранспорт | 214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная, 5
66 | ПОДОКОННИК ПВХ 600Х4000 | 2316726 | Ширина - 600мм; Длина - 4000мм; ГОСТ 30673-2013 | ШТ | 8 | до 26.12.2022 | DDP (ИНКОТЕРМС 2010) | Автотранспорт | 214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная, 5
67 | ПОДОКОННИК ПВХ 800Х3000 | 2408007 | Ширина - 800мм; Длина - 3000мм; ГОСТ 30673-2013 | ШТ | 6 | до 26.12.2022 | DDP (ИНКОТЕРМС 2010) | Автотранспорт | 214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная, 5
68 | ПОДОКОННИК ПВХ 800Х4000 | 2407920 | Ширина - 800мм; Длина - 4000мм; ГОСТ 30673-2013 | ШТ | 1 | до 26.12.2022 | DDP (ИНКОТЕРМС 2010) | Автотранспорт | 214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная, 5
69 | ПЕНА МОНТАЖНАЯ MAKROFLEX 750МЛ (или аналог) | 2051875 | Тип баллона - с носиком (бытовая), Объем, мл - 750 Выход пены, литры - 45 Высокие тепло- и звукоизоляционные свойства Области применения: Изоляция оконных и дверных рам Монтаж оконных и дверных рам и подоконников. Заполнение полостей. Заделка отверстий в конструкциях крыш и изоляционных материалах. Создание звуконепроницаемых перегородок. Заполнение пустот вокруг труб. Изоляция стеновых панелей и кровельной черепицы | ШТ | 202 | до 26.12.2022 | DDP (ИНКОТЕРМС 2010) | Автотранспорт | 214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная, 5
70 | ПЕНОПЛАСТ ПСБ-С-15Т 1000Х1000Х50 | 2257723 | Длина: 1000 мм, Ширина: 1000 мм, Толщина: 50 мм, Плотность: 15 кг/м3, Материал: вспененный полистирол | ШТ | 26 | до 26.12.2022 | DDP (ИНКОТЕРМС 2010) | Автотранспорт | 214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная, 5
71 | ПЛИТА OSB-3 2500Х1250Х9 | 2352389 | Размер (Длина × Ширина × Высота) - 250 см х 125 см х 0,9 см | ЛСТ | 12 | до 26.12.2022 | DDP (ИНКОТЕРМС 2010) | Автотранспорт | 214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная, 5
72 | ПЛАСТИНА ОКОННАЯ АНКЕРНАЯ 190ММ | 2349329 | Предназначена для монтажа оконной конструкции. Обеспечивает надежное крепление оконной рамы к материалу основания (кирпич, бетон, дерево), образуя эластичное соединение. Не создает напряжения в оконных конструкциях. Для анкерной пластины характерна повышенная сопротивляемость эксплуатационным и ветровым нагрузкам. Длина (мм) - 190 (150); Ширина (мм) - 25мм; Толщина (мм) - 1,2 (1,5) | ШТ | 1164 | до 26.12.2022 | DDP (ИНКОТЕРМС 2010) | Автотранспорт | 214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная, 5
73 | ПРОФИЛЬ ПВХ F-ОБРАЗНЫЙ 10Х60Х3000 БЕЛЫЙ | 2355623 | F-образный профиль (конечный профиль) используется при монтаже откосов и сэндвич-панелей. Конечный профиль крепится шурупами к стене, используется для декоративной отделки. | ШТ | 167 | до 26.12.2022 | DDP (ИНКОТЕРМС 2010) | Автотранспорт | 214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная, 5
74 | ПРОФИЛЬ ПВХ F-ОБРАЗНЫЙ 20Х60Х3000 БЕЛЫЙ | 2349210 | F-образный профиль (конечный профиль) используется при монтаже откосов и сэндвич-панелей. Конечный профиль крепится шурупами к стене, используется для декоративной отделки. | ШТ | 3 | до 26.12.2022 | DDP (ИНКОТЕРМС 2010) | Автотранспорт | 214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная, 5
75 | ПРОФИЛЬ СТАРТОВЫЙ L-ОБРАЗНЫЙ ПВХ 10ММ | 2347482 | Стартовый/финишный L-профиль для панелей ПВХ толщиной 10 мм. Имеет П-образную форму. Используется в качестве декоративного элемента, а также для защиты торцов пластиковых панелей от повреждений. | М | 480 | до 26.12.2022 | DDP (ИНКОТЕРМС 2010) | Автотранспорт | 214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная, 5
76 | СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЬ ПВХ 3000Х1500Х10 БЕЛАЯ | 2348879 | Размеры панели: 3000x1500х10 мм. Первый слой сэндвич-панели: лист ПВХ толщиной 0,5 мм. Второй внутренний слой заполнения сэндвич-панели: плита экструдированного пенополистирола. Третий слой сэндвич-панели: лист ПВХ толщиной 0,5 мм. | ШТ | 75 | до 26.12.2022 | DDP (ИНКОТЕРМС 2010) | Автотранспорт | 214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная, 5
77 | СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЬ ПВХ 2000Х400Х10 БЕЛАЯ | 2343450 | Размеры панели: 2000x400х10 мм. Первый слой сэндвич-панели: лист ПВХ толщиной 0,5 мм. Второй внутренний слой заполнения сэндвич-панели: плита экструдированного пенополистирола. Третий слой сэндвич-панели: лист ПВХ толщиной 0,5 мм. | ШТ | 5 | до 26.12.2022 | DDP (ИНКОТЕРМС 2010) | Автотранспорт | 214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная, 5

## Лист1
№ п/п | Наименование товара | ЕИ | Кол-во | Характеристики | Производитель | Гарантийный срок
1. | Пена монтажная 750мл | ШТ. | 10 | Тип баллона - с носиком (бытовая) | ЗАО «Эльф Филлинг», Россия | 12 месяцев
Объем, мл - 750
Выход пены, литры - 45
Высокие тепло- и звукоизоляционные свойства
Области применения: Изоляция оконных и дверных рам
Монтаж оконных и дверных рам и подоконников. Заполнение полостей. Заделка отверстий в конструкциях крыш и изоляционных материалах. Создание звуконепроницаемых перегородок. Заполнение пустот вокруг труб. Изоляция стеновых панелей и кровельной черепицы.
2. | Дверь межкомнатная 800х2000 текстурированная | ШТ. | 1 | Дверь межкомнатная. Полотно глухое, фелёнчатое. Высота - 2000мм, Ширина - 800мм | ООО «ВДК», Россия | 12 месяцев
3. | Блок дверной металлический 2000х900 | ШТ. | 1 | Блок дверной металлический с утеплением. Высота - 2000 (2050)мм, Ширина - 900(960)мм | ООО «Бастион Стальные двери», Россия | 12 месяцев
4. | Наличник 70х10х2150 текстурированный | ШТ. | 5 | Наличник шпон. Длина - 2150мм; Ширина - 70мм; Толщина - 10мм | ООО «ВДК», Россия | 12 месяцев
5. | Петля APECS 100х70 | ШТ. | 2 | Дверные петли - это специальные механизмы, с помощью которых дверь крепится к раме. | ЗАО «ГАРВИНТОН РУС», Россия | 12 месяцев
Врезные петли состоят из двух неразъемных частей (карт). Одно полотно петли крепится на торцевой стороне двери, другое полотно крепится к дверной коробке. Высота - 100мм, Ширина - 70мм
6. | Замок APECS врезной | ШТ. | 1 | Замки универсальные врезные под ручку и евроцилиндр для деревянных и металлических входных дверей с межосевым расстоянием 80 мм. Замки имеют сертификат соответствия согласно ГОСТ 5089-2011. Рекомендуемая толщина двери: 35 - 40 мм. Рекомендуемый вес двери: до 50 кг. | ЗАО «ГАРВИНТОН РУС», Россия | 12 месяцев
7. | Окно ПВХ 850х1730 | ШТ. | 2 | Окно ПВХ одностворчатое поворотно-откидное. Окно оснащено 2-камерным стеклопакетом, состоящим из 3 стекол и 2 воздушных камер. Размер конструкции (шхв), мм — 850х1730 | ООО «Русские окна», Россия | 12 месяцев
8. | Окно ПВХ 1100х1650 | ШТ. | 1 | Окно ПВХ четырёхстворчатое с одной поворотной створкой. Окно оснащено 1-камерными стеклопакетами, состоящим из 2 стекол и 1 воздушной камерой. Размер конструкции (вхш), мм — 1100х1650 | ООО «Русские окна», Россия | 12 месяцев
9. | Пластина оконная анкерная 190(150) мм | ШТ. | 8 | Предназначена для монтажа оконной конструкции. Обеспечивает надежное крепление оконной рамы к материалу основания (кирпич, бетон, дерево), образуя эластичное соединение. Не создает напряжения в оконных конструкциях. Для анкерной пластины характерна повышенная сопротивляемость эксплуатационным и ветровым нагрузкам. Длина (мм) - 190 (150); Ширина (мм) - 25мм; Толщина (мм) - 1,2 (1,5) | ООО «Русские окна», Россия | 12 месяцев
10. | Отлив металлический 150х1000 | ШТ. | 2 | Предназначен для отвода воды с нижней части оконного проема, цоколя или иных выступающих конструкций снаружи здания требующих защиты от осадков. Окрашен в белый цвет. На лицевую часть нанесена защитная пленка. Состав: оцинкованная сталь с полимерным покрытием "Полиэстер". Ширина - 150мм; Длина - 1000мм | ООО «Русские окна», Россия | 12 месяцев
11. | Подоконник ПВХ 600х1800 белый | ШТ. | 2 | Ширина - 600мм; Длина - 1800мм; ГОСТ 30673-2013 | ООО «Русские окна», Россия | 12 месяцев
12. | Заглушка торцевая подоконника ПВХ 600мм | ШТ. | 4 | Предназначена для закрытия торцевых срезов подоконника. Длина - 600мм; Материал - ПВХ | ООО «Русские окна», Россия | 12 месяцев
13. | Профиль потолочный ПП 28х27х3000 | ШТ. | 10 | Потолочный направляющий профиль представляет собой стальную основу для фиксации облицовочных панелей и листов. Как правило, крепится к стенам, полу или потолку для возведения перегородок или каркасов для натяжных потолков. Производится из высококачественной стали, что гарантирует его прочность и антикоррозийную устойчивость. Длина профиля - 3м; Ширина - 28мм; Высота - 27мм | Завод «Стальнофф», Россия | 12 месяцев
14. | Профиль потолочный ПП 60х27х3000 | ШТ. | 100 | Профиль потолочный – стальная тонкостенная балка для создания каркасов для монтажа подвесного или натяжного потолка, выравнивания стен и других конструкций различной сложности. Изготавливается из стали посредством холодной прокатки с использованием профилегибочного оборудования. Поверхность профиля обрабатывается цинком. Длина - 3м; Ширина - 60мм; Высота - 27мм | Завод «Стальнофф», Россия | 12 месяцев
15. | Профиль направляющий ПН 50х40х3000 | ШТ. | 10 | Направляющий профиль ПН 50/40 мм имеет П-образную форму и служит в качестве основания для стоечных профилей, а также для устройства перемычек между ними в каркасах перегородок и облицовок. Длина - 3м; Ширина - 50мм; Высота - 40мм | Завод «Стальнофф», Россия | 12 месяцев
16. | Профиль ПС-2 50х50х3000 | ШТ. | 15 | Стоечные профили (ПС) имеют С-образную форму и служат, как правило, в качестве вертикальных стоек каркасов, предназначенных для гипсокартонных (гипсоволокнистых) перегородок и облицовок Монтируется стоечный профиль в паре с соответствующим по типоразмеру направляющим профилем. Длина - 3м; Ширина - 50мм; Высота - 50мм | Завод «Стальнофф», Россия | 12 месяцев
17. | Профиль угловой перфорированный 20х20х3000 | ШТ. | 5 | Угол перфорированный размером 20х20х3000 мм используется в качестве упругой и жесткой основы для нанесения строительного раствора при выравнивании внешних углов помещений. Может выполнять защитную и укрепляющую функцию. Небольшая толщина металла (0,27 мм) и наличие перфорации обеспечивают легкий вес, что упрощает отделочные работы. Длина - 3м; Ширина сторон - 20мм | Завод «Стальнофф», Россия | 12 месяцев
18. | Подвес прямой для гипсокартона 305(300)мм | ШТ. | 502 | Прямой подвес – высокотехнологичный строительный элемент, который используется для закрепления потолочных профилей на несущих конструкциях. Изготовлен из стальных полос оптимальной жесткости и прочности, что позволяет оборудовать надежный каркас для подвесных потолочных систем. Совместим с различными крепежами: дюбелями, шурупами, анкерами. Длина (мм) - 305 (300); Толщина (мм) - 0,9 | Завод «Стальнофф», Россия | 12 месяцев
19. | Слив парапетный 50х400х80х20 2м оцинкованный | ШТ. | 15 | Основные характеристики: | ИП Дудинкова, Россия | 12 месяцев
- прочность конструкции;
- стойкость к атмосферным явлениям;
- высокая антикоррозийная стойкость;
- размер 50х400х80х20 мм
- длина 2м;
- Оцинкованный
20. | Линолеум 4м | М2 | 24 | Линолеум полукоммерческий гетерогенный. | ООО «ТАРКЕТТ СОММЕР», Россия | 12 месяцев
Технические характеристики:
Класс применения - 32 (средняя нагрузка на напольное покрытие в общественных помещениях);
Толщина покрытия - 2,2 мм;
Толщина защитного слоя - 0,5 мм;
Дополнительное защитное покрытие - Extreme protection;
Класс пожарной безопасности - КМ 5;
Безопасность материала - да;
Устойчивость к воздействию влаги - устойчив;
Устойчивость к воздействию роликовых кресел - высокая устойчивость;
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков - высокая устойчивость;
Цветоустойчивость - да;
Истираемость ≤ 30 мкм;
Абсолютная остаточная деформация (ГОСТ 11529, ISO 24343-1) - норма ≤ 1.00 мм;
Изменение линейных размеров (ГОСТ 11529) ≤ 0,4 %;
Индекс снижения уровня ударного шума (ГОСТ 27296-2012) - норма ≤ 18 дБ;
Использование для теплых полов возможно, макс. +27 С;
Ширина - 4м
Срок службы в соответствии с документацией завода-изготовителя.
21. | Плинтус пластиковый 2,5м | ШТ. | 8 | Плинтус напольный пластиковый является декоративным и защитным элементом. Изготавливается из поливинилхлорида методом (выдавливания) экструзии. Преднаяначен для скрытия щелей или иных дефектов в местах примыкания напольного покрытия к стене. | ООО «ПластПрофиль», Россия | 12 месяцев
22. | Угол внутренний плинтуса ПВХ | ШТ. | 6 | Внутренний угол для плинтуса ПВХ предназначен для облегчения монтажа и скрытия угловых стыков стен, а также в качестве декоративного элемента в месте соединения плинтусов во внутренних углах стен. | ООО «ПластПрофиль», Россия | 12 месяцев
23. | Угол наружный Плинтуса ПВХ | ШТ. | 2 | Угол для плинтуса внешний (наружный)— декоративный доборный элемент из поливинилхлорида (ПВХ). Применяется при стыковке напольного плинтуса на выступах в помещении. Делает угловые соединения эстетичными и аккуратными, маскирует неровные срезы. Высота детали составляет 55мм. | ООО «ПластПрофиль», Россия | 12 месяцев
24. | Соединитель для плинтуса ПВХ | ШТ. | 10 | Предназначен для прямых соединений плинтуса ПВХ в местах торцевых срезов. Материал - ПВХ. | ООО «ПластПрофиль», Россия | 12 месяцев
Срок службы в соответствии с документацией завода-изготовителя.
25. | Заглушка плинтуса ПВХ (правая/левая) | КМТ | 1 | Предназначены для закрытия срезов плинтуса в местах, где он примыкает к входной или межкомнатной двери. Материал - ПВХ. Срок службы в соответствии с документацией завода-изготовителя. | ООО «ПластПрофиль», Россия | 12 месяцев
26. | Гипсокартон ГКЛ 2500х1200х12,5 | Л. | 14 | Гипсовая плита обычная - используется в качестве облицовочного материала в каркасно-обшивных конструкциях перегородок, облицовок стен и подвесных потолков в помещениях с сухим и нормальным влажностным режимами. Длина - 2500мм; Ширина - 1200мм; Толщина - 12,5мм | ООО «ВОЛМА», Россия | 12 месяцев
27. | Сетка серпянка самоклеящаяся 50ммх90м | ШТ. | 1 | Применяется для армирования при фасадных шпаклевочных работах, а также для защиты поверхности от образования трещин на потолках и стенах перед покраской и наклейкой обоев. Уменьшает воздействие перепадов температуры и влажности на обработанную поверхность. Покрыта равномерным слоем клея постоянной липкости, что позволяет качественно и быстро закреплять её на обрабатываемой поверхности. Устойчива к воздействию щелочей, не ржавеет и не разлагается с течением времени. Ширина - 50мм; Длина - 90м | Компания «ЗУБР ОВК», Россия | 12 месяцев
28. | Сетка серпянка самоклеящаяся 50ммх20м | ШТ. | 3 | Применяется для армирования при фасадных шпаклевочных работах, а также для защиты поверхности от образования трещин на потолках и стенах перед покраской и наклейкой обоев. Уменьшает воздействие перепадов температуры и влажности на обработанную поверхность. Покрыта равномерным слоем клея постоянной липкости, что позволяет качественно и быстро закреплять её на обрабатываемой поверхности. Устойчива к воздействию щелочей, не ржавеет и не разлагается с течением времени. Ширина - 50мм; Длина - 20м | Компания «ЗУБР ОВК», Россия | 12 месяцев
29. | Утеплитель 50х610х1170 | ШТ. | 21 | Теплоизоляция Isover Плита представляет собой тепло- и звукоизоляционный материал на основе минеральной ваты. Область применения: утепление стен под обшивку, утепление стен изнутри, утепление каркасных стен; допускается утепление полов по лагам. Группа горючести: НГ. Длина (мм) - 1171; Ширина (мм) - 610; Толщина (мм) - 50 | Технониколь, Россия | 12 месяцев
30. | Брус деревянный 40х40 обрезной | М3 | 0.024 | ГОСТ 8486-86 | ООО «Лесоторговая база», Россия | 12 месяцев
31. | Угол ПВХ 20х20х2700 белый | ШТ. | 8 | Уголок ПВХ используется для защиты откосов оконных, дерных и прочих проёмов. Кроме того уголок ПВХ можно использовать для визульного выпрямления углов. Еще одной сферой применения уголков ПВХ является заделка стыков панелей. Длина (мм) - 2700мм; Ширина сторон (мм) - 20 | ООО «ПластПрофиль», Россия | 12 месяцев
32. | Герметик силиконовый 310мл | ШТ. | 1 | Силиконовый герметик предназначен для широкого спектра строительных и ремонтных работ. Применение: Уплотнение деформационных соединений и стыков, герметизация витрин, стендов. Герметизация проводов, кабельных каналов. Герметизация швов вокруг дверных коробок и оконных рам. | ЗАО «Эльф Филлинг», Россия | 12 месяцев
Защита полиуретановой пены от ультрафиолетовых лучей. Обхём - 310мл
33. | Штукатурка гипсовая РОТБАНД | КГ | 60 | Гипсовая сухая штукатурка. Основой штукатурки является гипс высшей категории, который разбавлен смесью минеральных наполнителей, играющий роль связующего вещества. | ООО «КНАУФ ГИПС», Россия | 12 месяцев
Срок службы в соответствии с документацией завода-изготовителя. ТУ 5745-011-04001508-2015
34. | Шпатлевка финишная гипсовая | КГ | 20 | Шпатлевка финишная – белая, пластичная, быстро затвердевающая с добавлением полимерных примесей. | ООО «Старатели», Россия | 12 месяцев
Цвет белый;
Пропорции замеса на 1 кг 0,4–0,58 л воды;
Жизнеспособность раствора 1 час;
температура основания (при нанесении) от +10 до +30°С;
Толщина наносимого слоя от 0,8 мм до 5 мм;
Адгезия, не менее 5 кг на кв.см;
Расход при слое 1 мм 0,9 кг на 1 кв.м;
Время твердения 3 - 6 часов
Срок службы в соответствии с документацией завода-изготовителя.
35. | Сайдинг-панель 3660х230 винил RAL 7004 | ШТ. | 106 | ТУ 2247-001-74388126-2006 | ООО «Текос», Россия | 12 месяцев
36. | Сайдинг-панель 3660х230 винил RAL 5010 | ШТ. | 45 | ТУ 2247-001-74388126-2006 | ООО «Текос», Россия | 12 месяцев
37. | Угол наружный для сайдинга 3,05м | ШТ. | 12 | ТУ 2247-001-74388126-2006 | ООО «Текос», Россия | 12 месяцев
38. | Планка стартовая для сайдинга 3050мм | ШТ. | 27 | ТУ 2247-001-74388126-2006 | ООО «Текос», Россия | 12 месяцев
39. | Профиль ПВХ H-образный соединительный 3050мм | ШТ. | 8 | ТУ 2247-001-74388126-2006 | ООО «Текос», Россия | 12 месяцев
40. | Лист профилированный С20 0,5х1100х2000 RAL5005 | Л. | 1 | Профилированный оцинкованный стальной лист с полимерным покрытием. | ООО «Профиль Трейд», Россия | 12 месяцев
Цвет покрытия: RAL-5005
ГОСТ 24045-2016
41. | Заклёпочник 360 градусов | ШТ. | 1 | Инструмент используют для установки нержавеющих, стальных и алюминиевых вытяжных заклепок размером от 2,4 до 4,8 мм. Тип корпуса - литой; Максимальный угол поворота головки - (360°); В комплекте - ключ, нсадки. | Компания «ЗУБР ОВК», Россия | 12 месяцев
42. | Гайка М12 оцинк. | ШТ. | 12 | ГОСТ 5915-70 | ОАО «Речицкий метизный завод», РБ | 12 месяцев
43. | Гвоздь финишный 1,4х40 латунированный | КГ | 0.04 | Гвоздь финишный латунированный — крепежный элемент, предназначенный для соединения деревянных деталей между собой, крепления декоративной отделки в мебельном производстве. Изделие представляет собой цилиндрический стержень с маленькой высокой головкой. Диаметр стержня — 1,4 мм; Длина — 40 мм | ГК Tech-Krep, Россия | 12 месяцев
44. | Заклепка вытяжная 4,0х10 алюм. | ШТ. | 108 | DIN 7337 | ООО «Госкрепёж», Россия | 12 месяцев
45. | Саморез кровельный 4,8х35 сверло | ШТ. | 90 | Кровельный саморез с шестигранной головкой используется для крепления кровельных материалов (металлочерепица, профнастил, шифер оцинкованный) к деревянным конструкциям обеспечивая гидроизоляцию отверстия. Головка: шестигранная с буртом; Наконечник: сверло; Резьба: редкая; Материал: сталь; Комплектация: шайба с резиновой прокладкой EPDM; Цвет: RAL 5005 | ООО «ОМАКС Групп», Россия | 12 месяцев
RAL 5005
46. | Дюбель металлический рамный 8х112 | ШТ. | 20 | Предназначен для сквозного крепления без прижима деревянных, металлических рам и деревянных коробок к бетонному основанию, строительному камню, полнотелому и пустотелому кирпичу. Состоит из полой гильзы, винта с метрической резьбой, позволяющих выдерживать высокие нагрузки на поперечный срез, и конусообразной втулки. Диамерт (мм) - 8; Длина (мм) - 112 | ООО «Госкрепёж», Россия | 12 месяцев
47. | Дюбель-гвоздь 6х40 100шт. | УП | 1 | Дюбель-гвоздь – это композитный крепёж, состоящий из шурупа и пластикового уплотнителя. Дюбель-гвоздь предназначен для крепления конструкций и листовых отделочных материалов к плотным поверхностям. Диаметр (мм) - 6; Длина (мм) - 40 | ГК Tech-Krep, Россия | 12 месяцев
48. | Дюбель-гвоздь 6х60 | ШТ. | 1200 | Дюбель-гвоздь – это композитный крепёж, состоящий из шурупа и пластикового уплотнителя. Дюбель-гвоздь предназначен для крепления конструкций и листовых отделочных материалов к плотным поверхностям. Диаметр (мм) - 6; Длина (мм) - 60 | ГК Tech-Krep, Россия | 12 месяцев
49. | Дюбель-гвоздь 6х80 | ШТ. | 20 | Дюбель-гвоздь – это композитный крепёж, состоящий из шурупа и пластикового уплотнителя. Дюбель-гвоздь предназначен для крепления конструкций и листовых отделочных материалов к плотным поверхностям. Диаметр (мм) - 6; Длина (мм) - 80 | ГК Tech-Krep, Россия | 12 месяцев
50. | Саморез 3,5х9,5 | ШТ. | 65 | ГОСТ Р 59571-2021 | ГК Tech-Krep, Россия | 12 месяцев
51. | Саморез 4,2х16 прессшайба, острый | ШТ. | 2053 | ГОСТ Р 59571-2021 | ГК Tech-Krep, Россия | 12 месяцев
52. | Саморез ШСГМ 3,5х25 | ШТ. | 1500 | ГОСТ Р 59571-2021 | ГК Tech-Krep, Россия | 12 месяцев
53. | Саморез 4,2х65 универсальный | ШТ. | 12 | ГОСТ Р 59571-2021 | ГК Tech-Krep, Россия | 12 месяцев
54. | Саморез ШСГМ 3,5х51 | КГ | 0.1 | ГОСТ Р 59571-2021 | ГК Tech-Krep, Россия | 12 месяцев
55. | Шайба плоская 12мм оцинкованная | ШТ. | 14 | ГОСТ 11371-78 | ОАО «Речицкий метизный завод», РБ | 12 месяцев
56. | Шпилька М12х1000 оцинкованная | ШТ. | 2 | DIN 975 | ГК Tech-Krep, Россия | 12 месяцев