- УТВЕРЖДАЮ:

- Заместитель главного инженера-

- начальник УПБ и ПК филиала

- ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго»

- _______________ В.Н. Русанов

- «29»        октября        2021 г.

Техническое задание

на поставку масок медицинских защитных для лица из нетканых материалов

для филиала ПАО «Россети Центр»-«Белгородэнерго».

| № п/п | Наименование параметров | Технические требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование и тип | Маска медицинская |
| 2. | Область применения и назначения | Для обеспечения респираторной наружной защиты дыхательных путей, с целью исключить вдыхание пользователем пыли, аэрозолей и других находящихся в воздухе твердых частиц, включая аллергены, вирусы. |
| 3. | Общие требования | Маски должны быть изготовлены из высококачественного синтетического нетканого материала. Снабжены антибактериальным фильтром, препятствующим миграции бактерий и проникновению биологических жидкостей. Произведены с использованием соединительной технологии, при которой предусматривается прокатка трех слоев мягких и гибких материалов, что устраняет грубость и неудобства традиционных методов соединения материалов. Гибкий носовой фиксатор в верхней части маски должен способствовать подбору индивидуальной формы, лучшему прилеганию маски к лицу и, как следствие, более высокой защите. Тактильные ощущения, должны быть аналогичны хлопку, обеспечивать комфорт, а высокая степень фильтрации - безопасность. |
| 4. | Наличие сертификации | Маски должны иметь сертификат соответствия или отказное письмо, что данный тип продукции не подлежит обязательной сертификации. |
| 5. | Гарантийный срок хранения | Гарантийный срок хранения в упаковке изготовителя - 5 лет. |
| 6. | Количество, шт. | 53 400 |
| 7. | Срок поставки | С момента заключения договора до 30.11.2022 года по заявкам Заказчика. Срок исполнения 1 заявки в течение 10 календарных дней. |
| 8. | Адрес доставки | Товар доставляется Покупателю грузоперевозчиком по адресу: 308023 г. Белгород, пер. 5-й Заводской, д.17, за счет средств Поставщика. |

Руководитель службы охраны труда                                                  С.В. Зленко

Кирсанов К.А.

24-41-07