«УТВЕРЖДАЮ»

Первый заместитель

директора-главный инженер филиала
11АО «Россети центр» - «Воронежэнерго»

Бурков А.А.

“ "		2023 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку опоры мет.ВЛ 0,4-110 кВ. У110-1,3078ТМ-Т10 (или аналог) Лот № 203Е

- Технические требования к продукции.

  - Технические данные стоек должны соответствовать параметрам, представленным в приложении к ТЗ.

- Общие требования.

  - К поставке допускаются стойки, отвечающие следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;

- для российских производителей - наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- для импортных производителей, а также для отечественных, выпускающих стойки для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

- стойки, впервые поставляемые заводом - изготовителем для нужд ПАО «Россети Центр», должны иметь положительное заключение об опытной эксплуатации сроком не менее одного года и опыт применения в энергосистемах РФ (возможен опыт применения в странах таможенного союза - Белоруссии и Казахстана) сроком не менее трех лет;

- продукция должна пройти обязательную аттестацию в аккредитованном Центре ПАО «Россети»;

- продукция должна соответствовать требованиям технической политики ПАО «Россети» и СТО 34.01-2.2-020-2017;

- наличие выданных уполномоченными органами Федерального Агентства по Техническому Регулированию и Метрологии действующих (на момент поставки стоек) деклараций (сертификатов) соответствия требованиям безопасности;

- наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции.

  - К договору на поставку должна прилагаться проектная документация, содержащая решения по конструктивной части промежуточных и анкерных опор.

  - Стойки должны соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям:

- ГОСТ 13015 - 2012 «Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения»;

- ГОСТ 26633-2015 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия»;

- ГОСТ 22687.0-85 «Стойки железобетонные центрифугированные для опор высоковольтных линий электропередачи. Технические условия»;

| Номер ТЗ | 203Е |
| --- | --- |
| Номер материала SAP |  |

- ГОСТ 22687.1-85 «Стойки конические железобетонные центрифугированные для опор высоковольтных линий электропередачи. Конструкция и размеры»;

- ГОСТ 22687.3-85 «Стойки железобетонные центрифугированные для опор высоковольтных линий электропередачи. Конструкция закладных изделий и подпятников»;

- ГОСТ 10884-94 «Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций. Технические условия»;

- ГОСТ 13015.0-83 «Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Общие технические требования»;

- ГОСТ 23118-2012 «Конструкции стальные строительные. Общие технические условия»;

- СП 28.13330.2012. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85;

- СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87;

- СП 16.13330.2011 Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП П-23-81* (с Изменением N 1);

- СТО 34.01-2.2-020-2017 «Железобетонные опоры для воздушных линий (ВЛ) 110-500 кВ. Общие технические требования»;

- Типового проекта 3.407.1-175.3-13 СБ.

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения стоек должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя стоек, ГОСТ 14192 - 96, СТО 34.012.2-020-2017 или соответствующих МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку стоек.

Способ укладки и транспортировки стоек должен предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

  - Срок изготовления стоек должен быть не более полугода от момента поставки.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемые стойки должна распространяться не менее чем на 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока - с момента их ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода стойки из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Требования к надежности и живучести продукции.

Стойки должны обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 50 лет.

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

Маркировка стоек должна содержать следующие данные:

- наименование изготовителя;

- год выпуска;

- марку стойки;

- массу стойки;

- длину в метрах;

- номер партии.

Маркировка должна быть нанесена краской по трафарету на расстоянии не ниже 6-ти метров
от заглубляемого в грунт нижнего торца стойки по ГОСТ 13015.2-81. На каждой стойке вместе с
маркировочными надписями необходимо нанесение знака безопасности размерами 290 х 390 мм (с
размерами стрелы по ГОСТ 12.4.027-76). В верхней части стойки на расстоянии 0,2 м от торца
дополнительно должна быть нанесена марка стойки.

По всем видам стоек Поставщик должен предоставить полный комплект технической и
эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-
90, ГОСТ 23009-78, ГОСТ 34.201-89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601-2006 по монтажу, обеспечению
правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемых стоек.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждой
партии стоек должна включать:

- паспорт товара;

- сертификат качества;

- сертификат соответствия.

- Правила приемки продукции.

Каждая партия стоек должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями
филиалов ПАО «Россети Центр» и ответственными представителями Поставщика при получении их
на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить

поставленную продукцию.

Заместитель начальника УВС	/

должность

Приложение № 1 к ТЗ

Номер лота

Материал

Краткий текст материала

Технические характеристики

ЕИ

Кол-во

203Е

2106198

ОПОРА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ У110-1 3078ТМ-
Т10(3.407-68/73)(или эквивалент)

Анкерно-угловая опора У110-1(или эквивалент) изготавливается в соответствии с типовым проектом 3.407-68/73 (3078тм-т10)и используется при строительстве ЛЭП 110 кВ для восприятия проектных нагрузок, действующих вдоль и поперек трассы ВЛ. Унифицированная металлическая анкерно-угловая опора У110-1(или эквивалент) предназначена для компенсации результирующей (суммарной) нагрузок от натяжения проводов, тросов, ВОЛС. Опора применяется в местах поворота ЛЭП.

Особенности конструкции

Одноцепная нормальная (решетчатая) опора У110-1(или эквивалент) выполнена в виде одностоечной свободностоящей пространственной решетчатой конструкции из стального уголка с расширенным основанием. По высоте анкерно-угловая опора У110-1(или эквивалент) имеет рядовое исполнение. Общая высота опоры составляет 20,7 м, высота до нижней траверсы - 10,5 м.

Опора выполнена с тросостойкой для одного грозотроса. Диаметры и межосевые расстояния разработаны для установки на типовые грибовидные и свайные фундаменты. Анкерно-угловая опора У110-Цили эквивалент) для эксплуатации при температуре до -40 градусов изготовлена из углеродистой стали С245. Детали конструкции опоры защищены от коррозии, выполнено лакокрасочное покрытие. Металлическая опора окрашивается: вертикальные конструкции белым цветом(ЯАЬ9003), траверсы по всей длине - синим цветом (RAL5017). (В соответствии с Положением О фирменном стиле ПАО «Россети Центр», Приложение № 1 к решению Совета директоров ПАО «Россети Центр». Протокол от 08.10.2021 №45/21.)

!1П

1

Обозначение: У110-1

Валюта для цены: RUB

Базовая единица: шт

Вес, кг: 5040

Тип: У110

Конструкция: из углового проката

Назначение: Анкерно-угловая

Исполнение: рядовое

Марка стали: С245

Антикоррозионное покрытие: лакокрасочное покрытие

Класс напряжения: 110 кВ

Количество цепей: Одноцепная

Типовой проект: 3078тм-т10

Высота, м: 20.7

Тип секций: разборные на болтах

Соединение секций: накладками на болтах

Конструктивное исполнение: свободностоящая

Климатическое исполнение: рядовое