|  |  |
| --- | --- |
|  | **“УТВЕРЖДАЮ”**  Начальник управления  технологических присоединений  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ю.В.Горихин  «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019г. |

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на закупку пломбировочных материалов для нужд

филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»

лот 203В

1. **Общая часть.**

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» производит закупку продукции с целью исключения несанкционированного доступа к средствам измерения и их метрологическим характеристикам.

Закупка производится в рамках Плана закупки ПАО «МРСК Центра» на 2019 год. Объем закупаемой продукции обоснован годовой потребностью в материалах для выполнения инструментальных проверок узлов учета электрической энергии и оказания дополнительных услуг в 2020 году.

1. **Предмет конкурса.**

Поставщик обеспечивает поставку продукции на склад получателя – филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго». Объем поставки, технические, а также иные требования к закупаемой продукции устанавливаются настоящим техническим заданием.

Доставка продукции осуществляется за счет Поставщика (стоимость входит в цену предложения) на склад филиал, расположенный: Центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» по адресу: 156961, г. Кострома, ул. Катушечная, д. 157. Вид транспорта: авто/жд.

Способ и условия транспортировки продукции должны исключать возможность ее повреждения или порчи во время перевозки.

Доставка продукции в филиал осуществляется в следующих объемах:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование продукции** | **Единица измерения** | **Количество**  **метров** | **Расфасовка.** (количество метров в одной упаковке, катушке) |
| Канат пломбировочный, D=0,65мм | м | 27000 | 50 |

1. **Общие требования.**
   1. Продукция должна быть новой, ранее не использованной и дата изготовления не ранее 3 квартала 2019 года.
   2. Обязательным условием является предоставление в составе конкурсной документации дилерских свидетельств заводов-изготовителей или письменное подтверждение завода-изготовителя на право поставки ТМЦ.
   3. Климатическое исполнение в соответствии с Межгосударственным Стандартом ГОСТ 15150-69 (Машины, приборы и другие технические изделия). Исполнение для различных климатических районов. Категория, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части климатических факторов внешней среды.
   4. Приемка продукции Покупателем по количеству и качеству производится в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеств», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 г. № П-7 (с изменениями и дополнениями) и «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» от 15.07.1965 г. № П-6, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР (с изменениями и дополнениями).
      1. Продукция должна обеспечивать безопасную работу персонала при ее установке и снятии.
      2. Срок службы продукции должен быть не менее 5 лет с момента изготовления.
2. **Технические требования к продукции.**

Канат пломбировочный должен иметь диэлектрическую (полимерную) оболочку, обеспечивать стойкость к атмосферным воздействиям в течение всего срока эксплуатации и обеспечивать предельно допустимые растягивающие усилия в соответствии с ГОСТ 31283-2004. Упаковка каната пломбировочного должна быть катушками по 50 метров.

1. **Гарантийные обязательства.**

Гарантийный срок эксплуатации продукции после применения для опломбирования должен составлять не менее 1,5 года.

1. **Сроки и очередность поставки.**

Поставка продукции должна осуществляться с 01.01.2020 г. по 01.06.2020 г., по заявке Заказчика. Срок исполнения заявки - 30 календарных дней.

Поставка продукции, входящей в предмет Договора, должна быть выполнена согласно графику, утвержденного Заказчиком. Изменение сроков поставки продукции возможно по решению заказчика за месяц до даты, на которую переносится ближайшая поставка и оформляется соглашением между заказчиком и исполнителем.

1. **Требования к Поставщику.**

Наличие документов, подтверждающих возможность осуществления поставок указанной продукции (в соответствии с требованиями конкурсной документации).

В случае альтернативного предложения по поставляемой продукции, Поставщик согласовывает с заказчиком возможность замены продукции на аналогичную, без изменения стоимости поставляемой продукции и ухудшения ее характеристик.

1. **Правила приемки.**

Вся поставляемая продукция проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» и ответственными представителями Поставщика при получении продукции на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Составил:

Начальник отдела эксплуатации

и развития систем учета Кузьминов В.А