УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора  -

главный инженер филиала

ПАО «МРСК Центра» -

«Орелэнерго»

________________ Колубанов И. В.

« ____ » ____________ 2017 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ  по поверке. измерительных трансформаторов тока и напряжения

- Общая часть.

1.1. Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго»,  в целях исполнения требований статьи 13 федерального закона Российской Федерации от 26.06.2008г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» производит закупку  работ  по поверке измерительных трансформаторов тока и напряжения .

1.2. Закупка производится на основании  программы закупок ПАО «МРСК Центра» на 2017 год.

- Предмет конкурса.

2.1 Выполнение работ  по поверке измерительных трансформаторов тока и напряжения в  следующих объемах:

| № п/п | Наименование, тип, класс напряжения ТТ и ТН | Предел (диапазон) измерений | Класс точности, погрешность | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ТВИ-110 | - 300 А/1 А | 0,5 | - 15 |
| 2 | - ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ТФЗМ-110 | - 400 А/5 А | 0,5 | - 1 |
| 3 | - ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ТФНД-110 | - 150 А/5 А | 0,5 | - 6 |
| 4 | - ТРАНСФОРМАТОР НАПРЯЖЕНИЯ ЗНОМ-35 | - 35,0 кВ/100/V3В | 0,5 | - 3 |
| 5 | - ТРАНСФОРМАТОР НАПРЯЖЕНИЯ НАМИ-110 | - 110,0 кВ/100/V3В | 0,5 | - 3 |
| 6 | - ТРАНСФОРМАТОР НАПРЯЖЕНИЯ НКФ-110 | - 110,0 кВ/100/V3В | 0,5 | - 9 |
| - Итого ТТ: |  |  |  | 22 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| 0,4 кВ |  |  |  | - |
| 6-10 кВ |  |  |  | - |
| 35 кВ |  |  |  | - |
| 110 кВ |  |  |  | 22 |
| Итого ТН: |  |  |  | 15 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| 0,4 кВ |  |  |  | - |
| 6-10 кВ |  |  |  | - |
| 35 кВ |  |  |  | 3 |
| 110 кВ |  |  |  | 12 |
| Всего: |  |  |  | 37 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| 0,4 кВ |  |  |  | - |
| 6-10 кВ |  |  |  | - |
| 35 кВ |  |  |  | 3 |
| 110 кВ |  |  |  | 34 |

- Требования к Исполнителю.

3.1 	Исполнитель для участия в конкурсе обязан предоставить  следующую принципиально важную информацию:

- копию действующего аттестата аккредитации на право проведения указанных работ (наличие в приложении к аттестату аккредитации типов измерительных трансформаторов тока и напряжения передаваемых в поверку согласно п. 2.1 настоящего ТЗ обязательно);

- документальное подтверждение о наличии на правах собственности или на ином законном основании производственных площадей, необходимых для выполнения данного вида работ (зданий и помещений с указанием их адресов);

- документальное подтверждение  о наличии оборудования и инвентаря, необходимого для осуществления деятельности, с приложением копий документов, на основании которых они используются.

-документальное подтверждение  о наличии достаточного количество квалифицированного персонала (квалификация персонала подтверждается действующими сертификатами, аттестатами и т.д.), имеющего опыт проведения поверки типов измерительных трансформаторов тока и напряжения согласно п. 2.1 настоящего ТЗ не менее 3-х лет.

- Требования к выполнению работ.

4.1. Начало выполнения работ с момента заключения договора.

4.2.	Работы выполняются в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений, а также метрологических правил и норм, в объеме, предусмотренном в п. 2.1 данного ТЗ.

- Правила контроля и приемки работ.

  - Заказчик вправе осуществлять контроль  за ходом  выполнения работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

5.2. Приемка выполненных работ производится на основании актов сдачи – приемки выполненных работ;

5.3.	Обнаруженные при приёмке работ  замечания исполнитель устраняет за свой счёт и в сроки не превышающие 10 рабочих дней..

- Сроки выполнения работ.

  - Исполнитель обязан осуществить выполнение работы в срок, в соответствии с графиком поверки измерительных трансформаторов тока и напряжения, являющимся неотъемлемой частью договора.

- Гарантийные обязательства.

  - Исполнитель обязан гарантировать качество и правильность оформления результатов поверки измерительных трансформаторов тока и напряжения.

  - Исполнитель обязан вести учет принятых в поверку и выданных из поверки измерительных трансформаторов тока и напряжения.

  - Принятые измерительные трансформаторы тока и напряжения должны содержаться в условиях обеспечивающих их сохранность и защиту от повреждений.

Начальник ОМиКЭ – главный метролог 	/____________________/  Шабанов И. В.

Подпись