## ремонт
УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора -
главный инженер филиала
ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго"
________________ В. В. Мордыкин
"______" ____________ 2019г.
График ремонта средств измерений
в филиале ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» на 2020 г.
№ п/п | Код вида измерений | Наименование СИ | Тип СИ | Заводской номер СИ | Метрологические характеристики |  | Срок проведения ремонта (месяц) | Способ проведения ремонта (подряд/ хоз.способ) | Вид МК проводимого после ремонта | Номер ЕО в КИСУР (ПО SAP) | Примечание | Структурное подразделение отвественное за предоставление СИ | Примечание
[5 empty] | Класс точности | Предел (диапазон) измерений
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 28 | Весы электронные Caston-III (1101600906) | Caston III, 5TND | 1101600906 | - | - | 5 | подряд | ПОВЕРКА | 500000262513 | 20004210840 | УЛиМТО | ЗУ
2 | 31 | Гигрометр-термометр цифровой ГТЦ-1(429) | ГТЦ-1 | 429 | 3,000000 %0,600000 ГЦС | 100,000 %60,000 ГЦС | 3 | подряд | ПОВЕРКА | 500000239092 | 20004172408 | Рославльский РЭС | ЮУ
3 | 31 | дымомер СОУ-1 | СОУ-1 | 2070 | 25,000000 мг/м3 | 100,000 мг/м3;20,000 мг/м3 | 4 | подряд | ПОВЕРКА | 500000290094 | 20004172418 | ЮУ МиТ | ЮУ
4 | 31 | дымомер СОУ-1 | СОУ-1 | 1996 | 25,000000 мг/м3 | 100,000 мг/м3;20,000 мг/м3 | 4 | подряд | ПОВЕРКА | 500000290097 | 20004172419 | ЮУ МиТ | ЮУ
5 | 31 | дымомер СОУ-1 | СОУ-1 | 733 | 25,000000 мг/м3 | 100,000 мг/м3;20,000 мг/м3 | 4 | подряд | ПОВЕРКА | 500000290108 | 20004172444 | ЮУ МиТ | ЮУ
6 | 31 | дымомер СОУ-1 | СОУ-1 | 750 | 25,000000 мг/м3 | 100,000 мг/м3;20,000 мг/м3 | 4 | подряд | ПОВЕРКА | 500000290109 | 20004172445 | ЮУ МиТ | ЮУ
7 | 31 | Газоанализатор ГИАМ-29М-1 №20 | ГИАМ-29М-1 | 20 | - | - | 3 | подряд | ПОВЕРКА | 500000235352 | 20004173014 | ЦУ МиТ | ЦУ
8 | 31 | дымомер СОУ-1 (4733) | СОУ-1 | 6183 | - | - | 5 | подряд | ПОВЕРКА | 500000299891 | 20004210839 | Краснинский РЭС | ЗУ
9 | 32 | Преобразователь температуры ЦП8512/6 | ЦП8512/6 | 306382 | 1,000000 % | -50,000 - 50,000 ГЦС | 2 | подряд | КАЛИБРОВКА | 500000306382 | 20004210841 | ИЛ ОМиКЭ | ЗУ
10 | 32 | Преобразователь температуры ЦП8512/6 | ЦП8512/6 | 306383 | 1,000000 % | -50,000 - 50,000 ГЦС | 2 | подряд | КАЛИБРОВКА | 500000306383 | 20004211323 | ИЛ ОМиКЭ | ЗУ
11 | 33 | ЧАСТОТОМЕР | Ф5043 | 7007 | 20,000 кГц | 0,500 | 2 | подряд | КАЛИБРОВКА | 500000236357 | 20004211974 | ВУ ОРЗ и ПА | ВУ
12 | 33 | Частотомер Ч3-54 (2031392) | Ч3-54 | 2031392 | - | - | 4 | подряд | КАЛИБРОВКА | 500000180020 | 20004211331 | ЗУ ОРЗиПА | ЗУ
13 | 34 | Мост переменного тока Р5026 (926) | Р5026 | 926 | 0.5 | 1.000,000 пФ | 2 | подряд | ПОВЕРКА | 500000108883 | 20004170473 | ЮУД | ЮУ
14 | 34 | Измеритель тока КЗ Щ41160 (32781) | Щ41160 | 32781 | 10 | 1,000 кА | 2 | подряд | ПОВЕРКА | 500000233046 | 20004170476 | ЮУД | ЮУ
15 | 34 | Вольтметр Э365-1 (86229402) | Э365-1 | 86229402 | 1.5 | 250,00000 В | 2 | подряд | ПОВЕРКА | 500000233048 | 20004170477 | ЮУД | ЮУ
16 | 34 | Вольтметр Э365-1 | Э365-1 | 86850498 | 1.5 | 12,50000 кВ | 2 | подряд | ПОВЕРКА | 500000233049 | 20004170478 | ЮУД | ЮУ
17 | 34 | Измеритель тока КЗ Щ41160 | Щ41160 | 50830 | 10 | 1,000 кА | 2 | подряд | ПОВЕРКА | 500000234766 | 20004170479 | Рославльский РЭС | ЮУ
18 | 34 | Мегаомметр ЭС0202/2-Г | ЭС0202/2-Г | 47856 | 15 | 10,000 ГОм2.500,000 В | 3 | подряд | ПОВЕРКА | 500000234774 | 20004172402 | Рославльский РЭС | ЮУ
19 | 34 | Измеритель тока КЗ Щ41160 №55050 | Щ41160 | 55050 | 10 | 1,000 кА | 3 | подряд | ПОВЕРКА | 500000234996 | 20004172404 | Монастырщинский РЭС | ЮУ
20 | 34 | Микроамперметр М906 (25160) | М906 | 25160 | 2.5 | 100,000 мкА | 3 | подряд | ПОВЕРКА | 500000235244 | 20004172406 | ЮУД | ЮУ
21 | 34 | Киловольтметр Э365 | Э365 | 85809375 | 1.5 | 70,00000 кВ | 5 | подряд | ПОВЕРКА | 500000235291 | 20004172448 | ЮУД | ЮУ
22 | 34 | Вольтметр Э365-1 | Э365-1 | 87958724 | 1.5 | 250,00000 В | 3 | подряд | ПОВЕРКА | 500000235296 | 20004172407 | ЮУД | ЮУ
23 | 34 | Мост Р5026 (518) | Р5026 | 518 | 0.5 | 100,000 нФ | 4 | подряд | ПОВЕРКА | 500000263388 | 20004172414 | ЮУД | ЮУ
24 | 34 | Клещи электроизм. СМР-1006 (А53575) | СМР-1006 | А53575 | 0,0350,0180,028 | 66,000 МОм1.000,000 А600,00000 В | 4 | подряд | ПОВЕРКА | 500000264266 | 20004172415 | Монастырщинский РЭС | ЮУ
25 | 34 | Счетчик трехфазный эталонный СЕ-602-100 | СЕ-602-100К | 5662083000002 | 0.2 | 1.000,000 А440,00000 В | 2 | подряд | ПОВЕРКА | 500000285831 | 20004170480 | ЮЗО ОЭиРСУ | ЮУ
26 | 34 | Клещи электроизмерительные APPA A15 | APPA A15 | 46350212 | 1,5001,5003,5001,000000 В2,000000 А | 400,000 Ом1.000,000 А1.000,00000 В | 4 | подряд | КАЛИБРОВКА | 500000286634 | 20004172442 | Хиславичский РЭС | ЮУ
27 | 34 | Прибор Энерготестер ПКЭ-А (150) | Энерготестер ПКЭ-А | 150 | 0,0100000 %0,100000 %0,100000 % | 4,000 - 830,000 В5,000 - 1.000,000 А42,50000 - 75,00000 Гц | 2 | подряд | ПОВЕРКА | 500000286713 | 20004170481 | ЮУ МиКЭ | ЮУ
28 | 34 | Устройство проверки защит Нептун-3 | Нептун-3 | 31 | 1.5 | 600,000 В100,000 А | 4 | подряд | ПОВЕРКА | 500000289445 | 20004172417 | ЮУ РЗА | ЮУ
29 | 34 | Клещи электроизмерительные APPA A15 | APPA A15 | 76350145 | 1,5001,5003,5001,000000 В2,000000 А7,000000 В4,000000 Ом1,000000 %2,000000 % | 400,000 Ом1.000,000 А1.000,00000 В1.000,000 В750,000 В1.000,000 А | 4 | подряд | ПОВЕРКА | 500000293076 | 20004172420 | Рославльский РЭС | ЮУ
30 | 34 | Клещи электроизмерительные APPA A15 | APPA A15 | 46350218 | 1,5001,5003,5001,000000 В2,000000 А7,000000 В4,000000 Ом1,000000 %2,000000 % | 400,000 Ом1.000,000 А1.000,00000 В1.000,000 В750,000 В1.000,000 А | 4 | подряд | ПОВЕРКА | 500000305545 | 20004172421 | Рославльский РЭС | ЮУ
31 | 34 | МОСТ | Р-334 | 1093 | 1,000 Ом | 0,500 | 2 | подряд | ПОВЕРКА | 500000263025 | 20004211970 | ВУ СД | ВУ
32 | 34 | УСТАНОВКА/АППАРАТ/УСТРОЙСТВО | АИД-70Ц | 188 | 70,00000 кВ |  | 2 | подряд | ПОВЕРКА | 500000260913 | 20004211978 | ВУ СД | ВУ
33 | 34 | ВОЛЬТМЕТР | Э377 | 213946 | 400,00000 кВ | 1,500 | 2 | подряд | ПОВЕРКА | 500000262981 | 20004211154 | ВУ СД | ВУ
34 | 34 | ВОЛЬТМЕТР | Э365-1 | 91033988 | 400,00000 кВ | 1,500 | 2 | подряд | ПОВЕРКА | 500000262975 | 20004211155 | ВУ СД | ВУ
35 | 34 | МОСТ | Р333 | 9200 | 100,000 кОм | 1,500 | 2 | подряд | ПОВЕРКА | 500000109727 | 20004211736 | ВУ СД | ВУ
36 | 34 | ОММЕТР | Ф4104-М1 | 56590 | 10,000 МОм | 1,500 | 2 | подряд | ПОВЕРКА | 500000232787 | 20004211963 | ВУ СД | ВУ
37 | 34 | МЕГАОММЕТР | ЭСО 202/2-Г | 1946 | 1.000,000 МОм | 15,000 | 2 | подряд | ПОВЕРКА | 500000112654 | 20004211737 | Гагаринский РЭС | ВУ
38 | 34 | МЕГАОММЕТР | М4100/3 | 24547 | 200,000 кОм | 1,000 | 2 | подряд | ПОВЕРКА | 500000236478 | 20004211727 | ВУ СПС | ВУ
39 | 34 | КОМБИНИРОВАННЫЙ ПРИБОР | Ц4354-М1 | 88019509 | 1,500 А; 1,500 А; 30,000 кОм; 600,000 В; 600,000 В | 4,000; 2,500; 4,000; 2,500; 2, | 2 | подряд | КАЛИБРОВКА | 500000232556 | 20004211724 | ВУ ОРЗ и ПА | ВУ
40 | 34 | КОМБИНИРОВАННЫЙ ПРИБОР | Ц4312 | 34021 | 900,000 В; 1.200,000 В; 3,000 А; 3,000 А; 5,000 Ом | 1,500; 1,500; 1,000; 1,000; 1, | 2 | подряд | КАЛИБРОВКА | 500000232554 | 20004211158 | ВУ ОРЗ и ПА | ВУ
41 | 34 | ВОЛЬТМЕТР | В7-40/5 | 474591 | 2,000 А; 2,000 А; 20,000 МОм; 2.000,000 В; 2.000,000 В | 1,000; 0,150; 0,150 | 2 | подряд | КАЛИБРОВКА | 500000232544 | 20004211976 | ВУ ОРЗ и ПА | ВУ
42 | 34 | ВОЛЬТАМПЕРФАЗОМЕТР | ВАФ-85М | 930 | -180 гр.; 10,000 А; 500,00000 В | 1,500 | 2 | подряд | КАЛИБРОВКА | 500000267374 | 20004211725 | ВУ ОРЗ и ПА | ВУ
43 | 34 | ВОЛЬТАМПЕРФАЗОМЕТР | ВАФ-85М | 6167 | -180 гр.; 180 гр.; 10,000 А; 500,00000 В | 1,500 | 2 | подряд | КАЛИБРОВКА | 500000267371 | 20004211726 | ВУ ОРЗ и ПА | ВУ
44 | 34 | ВОЛЬТАМПЕРФАЗОМЕТР | ПармаВАФ-А | 4585 | 460,000 В; 460,000 В; 10,000 А; -180 гр.; 180 гр.; 4.600,000 Вт; 4.600,000000 МВАр | 1,000 | 2 | подряд | КАЛИБРОВКА | 500000232523 | 20004211971 | ВУ ОРЗ и ПА | ВУ
45 | 34 | МУЛЬТИМЕТР | VC97 | 981989015 | 10,000 А; 10,000 А; 40,000 Ом; 1.000,000 В | 0,500; 0,100; 3,500; 2,500; 0, | 2 | подряд | КАЛИБРОВКА | 500000110282 | 20004211739 | ВУ ОРЗ и ПА | ВУ
46 | 34 | ВОЛЬТАМПЕРФАЗОМЕТР | ПармаВАФ-А | 310 | 460,000 В; 460,000 В; 10,000 А; -180 гр.; 180 гр.; 4.600,000 Вт; 4.600,000000 МВАр | 1,000 | 2 | подряд | ПОВЕРКА | 500000236934 | 20004211741 | Новодугинский РЭС | ВУ
47 | 34 | МЕГАОММЕТР | Ф4102/2-1М | 33441 | 300,000 МОм | 1,500 | 2 | подряд | ПОВЕРКА | 500000227065 | 20004211966 | ВУ ОРЗ и ПА | ВУ
48 | 34 | МЕГАОММЕТР | Ф4102/1-1М | 11234 | 2.000,000 МОм | 1,500 | 2 | подряд | ПОВЕРКА | 500000227066 | 20004211969 | ВУ ОРЗ и ПА | ВУ
49 | 34 | КЛЕЩИ ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ | APPA A15 | 46350187 | 1.000,00000 В; 1.000,000 А; 1.000,000 В; 1.000,000 В; 1.000,000 А; 400,000 Ом | 1,500; 0,500; 1,000 | 3 | подряд | ПОВЕРКА | 500000286542 | 20004224788 | Сычевский РЭС | ВУ
50 | 34 | Мегаомметр ЭС0202/2-Г №62390 | ЭС0202/2-Г | 62390 | - | - | 3 | подряд | ПОВЕРКА | 500000162477 | 20004173586 | ЦУ ОРЗИПА | ЦУ
51 | 34 | Мегаомметр М4100/5 131670 | М4100/5 | 131670 | - | - | 3 | подряд | ПОВЕРКА | 500000233430 | 20004173591 | ЦУ СД | ЦУ
52 | 34 | Прибор комбинированный Ц4352 №212374 | Ц4352 | 212374 | - | - | 3 | подряд | КАЛИБРОВКА | 500000235054 | 20004173594 | ЦУ ОРЗИПА | ЦУ
53 | 34 | Киловольтметр М42304 №17121 | М42304 | 17121 | - | - | 3 | подряд | ПОВЕРКА | 500000236495 | 20004173596 | ЦУ СД | ЦУ
54 | 34 | Амперметр Э378 №932754 | Э378 | 932754 | - | - | 3 | подряд | ПОВЕРКА | 500000236539 | 20004173597 | ЦУ СД | ЦУ
55 | 34 | Миллиамперметр Э365-1 №85846522 | Э365-1 | 85846522 | - | - | 3 | подряд | ПОВЕРКА | 500000236576 | 20004173598 | ЦУ СД | ЦУ
56 | 34 | Мегаомметр ЭС0202/2-Г №19057 | ЭС0202/2-Г | 19057 | - | - | 3 | подряд | ПОВЕРКА | 500000236604 | 20004173599 | ЦУ СД | ЦУ
57 | 34 | Микроамперметр М2027-М1 №18394 | М2027-М1 | 18394 | - | - | 3 | подряд | ПОВЕРКА | 500000259265 | 20004173601 | ЦУ СД | ЦУ
58 | 34 | мегаомметр Е6-24/1 №4953 | Е6-24/1 | 4953 | - | - | 3 | подряд | ПОВЕРКА | 500000283430 | 20004173702 | ЦУ СД | ЦУ
59 | 34 | Клещи электроизмер APPA A15 №46350209 | APPA A15 | 46350209 | - | - | 3 | подряд | ПОВЕРКА | 500000286567 | 20004173703 | Сафоновский РЭС | ЦУ
60 | 34 | Микроомметр ИСК №10765 | ИСК | 10765 | - | - | 3 | подряд | КАЛИБРОВКА | 500000304083 | 20004173705 | ЦУ СПС | ЦУ
61 | 34 | Вольтамперфазометр ПармаВАФ-А (0312) | ПармаВАФ-А | 312 | - | - | 4 | подряд | КАЛИБРОВКА | 500000267360 | 20004211334 | Руднянский РЭС | ЗУ
62 | 34 | Вольтамперфазометр ПармаВАФ-А (10507) | ПармаВАФ-А | 10507 | - | - | 4 | подряд | КАЛИБРОВКА | 500000205287 | 20004211335 | Кардымовский РЭС | ЗУ
63 | 34 | Прибор энергетика ЭНЕРГОМЕРА СЕ602 | ЭНЕРГОМЕРА СЕ602 | 5662085000003 | - | - | 4 | подряд | ПОВЕРКА | 500000287109 | 20004211336 | Кардымовский РЭС | ЗУ
64 | 34 | Измеритель сопр. зазем. Ф4103-М1 (23495) | Ф4103-М1 | 23495 | - | - | 4 | подряд | ПОВЕРКА | 500000300855 | 20004211337 | Кардымовский РЭС | ЗУ
65 | 34 | Прибор ЭНЕРГОМЕРА СЕ602 (010003) | ЭНЕРГОМЕРА СЕ602 | 10003 | - | - | 4 | подряд | ПОВЕРКА | 500000254300 | 20004211338 | ОЭиРСУ | ЗУ
66 | 34 | Прибор ЭНЕРГОМЕРА СЕ602 (060369) | ЭНЕРГОМЕРА СЕ602 | 60369 | - | - | 4 | подряд | ПОВЕРКА | 500000259384 | 20004211340 | ОЭиРСУ | ЗУ
67 | 34 | Аппарат АИД-70М (3049) | АИД-70М | 3049 | - | - | 4 | подряд | ПОВЕРКА | 500000267370 | 20004211764 | ЦДЛ | ЗУ
68 | 34 | Мегаомметр М4100/5 №079387 | М4100/5 | 79387 | - | - | 4 | подряд | ПОВЕРКА | 500000116690 | 20004211768 | ЦДЛ | ЗУ
69 | 34 | Мост кабельный Р-334 (5472) | Р-334 | 5472 | - | - | 4 | подряд | ПОВЕРКА | 500000116692 | 20004211773 | ЦДЛ | ЗУ
70 | 34 | Комплект измерительный К505 (1124) | К505 | 1124 | - | - | 4 | подряд | ПОВЕРКА | 500000217014 | 20004211776 | ЦДЛ | ЗУ
71 | 34 | Комплект измерительный К505 (1339) | К505 | 1339 | - | - | 4 | подряд | ПОВЕРКА | 500000217015 | 20004211778 | ЦДЛ | ЗУ
72 | 34 | Комплект измерительный К505 (2052) | К505 | 2052 | - | - | 4 | подряд | ПОВЕРКА | 500000217016 | 20004211779 | ЦДЛ | ЗУ
73 | 34 | Комплект измерительный К540 (75) | К540 | 75 | - | - | 4 | подряд | ПОВЕРКА | 500000217017 | 20004211863 | ЦДЛ | ЗУ
74 | 34 | Измеритель сопр. обмоток ИСО-1 №12106 | ИСО-1 | 12106 | - | - | 4 | подряд | ПОВЕРКА | 500000258510 | 20004211868 | ЦДЛ | ЗУ
75 | 34 | Аппарат испытания диэл. АИД-70М (3073) | АИД-70М | 3073 | - | - | 4 | подряд | ПОВЕРКА | 500000263469 | 20004211873 | ЦДЛ | ЗУ
76 | 34 | Энерготестер ПКЭ (443) | Энерготестер ПКЭ | 443 | - | - | 4 | подряд | ПОВЕРКА | 500000232104 | 20004211878 | ОМиКЭ | ЗУ
77 | 34 | Вольтамперфазометр ВАФ-85-М1 (912991) | ВАФ-85-М1 | 912991 | - | - | 4 | подряд | КАЛИБРОВКА | 500000199147 | 20004211990 | ЗУ ОРЗиПА | ЗУ
78 | 34 | Вольтамперфазометр ВАФ-85-М1 (960016) | ВАФ-85-М1 | 960016 | - | - | 4 | подряд | КАЛИБРОВКА | 500000199148 | 20004211992 | ЗУ ОРЗиПА | ЗУ
79 | 34 | Мегаомметр ЭС0202/2-Г (31295) | ЭС0202/2-Г | 31295 | - | - | 4 | подряд | ПОВЕРКА | 500000180066 | 20004211993 | ЗУ ОРЗиПА | ЗУ
80 | 34 | Мегаомметр ЭСО202/2-Г (74155) | ЭСО202/2-Г | 74155 | - | - | 4 | подряд | ПОВЕРКА | 500000180074 | 20004211997 | ЗУ ОРЗиПА | ЗУ
81 | 34 | Прибор комбинированный 43101 (9630131) | 43101 | 9630131 | - | - | 4 | подряд | КАЛИБРОВКА | 500000180167 | 20004212547 | ЗУ ОРЗиПА | ЗУ
82 | 34 | Прибор комбинированный Ц4315 (973075) | Ц4315 | 973075 | - | - | 4 | подряд | КАЛИБРОВКА | 500000180168 | 20004212549 | ЗУ ОРЗиПА | ЗУ
83 | 34 | Прибор комбинир-й Ц4342-М1 (9298493) | Ц4342-М1 | 9298493 | - | - | 4 | подряд | КАЛИБРОВКА | 500000180170 | 20004212551 | ЗУ ОРЗиПА | ЗУ
84 | 34 | Прибор комбинированный Ц4353 (941153) | Ц4353 | 941153 | - | - | 4 | подряд | КАЛИБРОВКА | 500000182458 | 20004212555 | ЗУ ОРЗиПА | ЗУ
85 | 34 | Мегаомметр ЭС0202/2-Г (20460) | ЭСО202/2-Г | 20460 | - | - | 4 | подряд | ПОВЕРКА | 500000191821 | 20004212702 | ЗУ ОРЗиПА | ЗУ
86 | 34 | Прибор комбинированный Ц4312 (304904) | Ц4312 | 304904 | - | - | 5 | подряд | КАЛИБРОВКА | 500000213344 | 20004212721 | ЗУ ОРЗиПА | ЗУ
87 | 34 | Прибор комбинированный Ц4342-M1(9120725) | Ц4342-М1 | 9120725 | - | - | 5 | подряд | КАЛИБРОВКА | 500000235970 | 20004213062 | ЗУ ОРЗиПА | ЗУ
88 | 34 | Устройство проверки защит Нептун-2 №1699 | Нептун-2 | 1699 | - | - | 5 | подряд | КАЛИБРОВКА | 500000269395 | 20004213076 | ЗУ ОРЗиПА | ЗУ
89 | 34 | Мультиметр DT-832 №209 | DT-832 | 209 | - | - | 5 | подряд | КАЛИБРОВКА | 500000287244 | 20004213523 | ЗУ ОРЗиПА | ЗУ
90 | 34 | Мультиметр DT-832 №204 | DT-832 | 204 | - | - | 5 | подряд | КАЛИБРОВКА | 500000287245 | 20004213525 | ЗУ ОРЗиПА | ЗУ
91 | 34 | Устройство проверки защит Нептун-2 (535) | Нептун-2 | 535 | - | - | 5 | подряд | КАЛИБРОВКА | 500000291744 | 20004213529 | ЗУ ОРЗиПА | ЗУ
92 | 34 | Мегаомметр ЭС0202/2-Г (22152) | ЭС0202/2-Г | 22152 | - | - | 5 | подряд | ПОВЕРКА | 500000172101 | 20004213532 | СГ РЭС | ЗУ
93 | 34 | Мегаомметр ЭСО202/1-Г | ЭСО202/1-Г | 21189 | - | - | 5 | подряд | ПОВЕРКА | 500000110068 | 20004213534 | СГ РЭС | ЗУ
94 | 34 | Мегаомметр ЭС0202/2-Г (22147) | ЭС0202/2-Г | 22147 | - | - | 5 | подряд | ПОВЕРКА | 500000172352 | 20004213723 | СГ РЭС | ЗУ
95 | 34 | Мегаомметр ЭСО202/2-Г (22336) | ЭСО202/2-Г | 22336 | - | - | 5 | подряд | ПОВЕРКА | 500000241582 | 20004213725 | СГ РЭС | ЗУ
96 | 34 | Мегаомметр ЭСО202/2 | ЭСО202/2 | 37178 | - | - | 5 | подряд | ПОВЕРКА | 500000241584 | 20004213727 | СГ РЭС | ЗУ
97 | 34 | Клещи электроизмерит. Ц4505М (3683) | Ц4505М | 3683 | - | - | 5 | подряд | КАЛИБРОВКА | 500000236643 | 20004213729 | Краснинский РЭС | ЗУ
98 | 34 | Устройство измерительное ЦП8501/14 | ЦП8501/16 | 3513 | 0,5 | 40,00000 кВ | 2 | подряд | КАЛИБРОВКА | 500000185507 | 20004213730 | ИЛ ОМиКЭ | ЗУ
99 | 34 | Устройство измерительное ЦП8501/16 | ЦП8501/16 | 916 | 0,5 | 6,00000 кВ; | 2 | подряд | КАЛИБРОВКА | 500000185508 | 20004213731 | ИЛ ОМиКЭ | ЗУ
100 | 34 | Устройство измерительное ЦП8501/14 | ЦП8501/14 | 3457 | 0,5 | 300,000 А; | 2 | подряд | КАЛИБРОВКА | 500000185514 | 20004213944 | ИЛ ОМиКЭ | ЗУ
101 | 34 | Устройство измерительное ЦП8501/16 | ЦП8501/16 | 923 | 0,5 | 40,00000 кВ | 2 | подряд | КАЛИБРОВКА | 500000185569 | 20004213945 | ИЛ ОМиКЭ | ЗУ
102 | 34 | Устройство измерительное ЦП8501/16 | ЦП8501/16 | 1218 | 0,5 | 110,00000 кВ; | 2 | подряд | КАЛИБРОВКА | 500000185580 | 20004213946 | ИЛ ОМиКЭ | ЗУ
103 | 34 | Устройство измерительное ЦП8501/16 | ЦП8501/16 | 933 | 0,5 | 110,00000 кВ; | 2 | подряд | КАЛИБРОВКА | 500000185581 | 20004213947 | ИЛ ОМиКЭ | ЗУ
104 | 34 | Устройство измерительное ЦП8501/16 | ЦП8501/16 | 653 | 0,5 | 40,00000 кВ; | 2 | подряд | КАЛИБРОВКА | 500000296903 | 20004213948 | ИЛ ОМиКЭ | ЗУ
105 | 34 | Устройство измерительное ЦП8501/14 | ЦП8501/14 | 597 | 0,5 | 800,000 А; | 2 | подряд | КАЛИБРОВКА | 500000296910 | 20004213949 | ИЛ ОМиКЭ | ЗУ
106 | 34 | Устройство измерительное ЦП8501/14 | ЦП8501/14 | 907 | 0,5 | 1.000,000 А | 2 | подряд | КАЛИБРОВКА | 500000185908 | 20004213950 | ИЛ ОМиКЭ | ЗУ
107 | 34 | Устройство измерительное ЦП8501/14 | ЦП8501/14 | 823 | 0,5 | 600,000 А | 2 | подряд | КАЛИБРОВКА | 500000306384 | 20004213951 | ИЛ ОМиКЭ | ЗУ
108 | 34 | Устройство измерительное ЦП8501/16 | ЦП8501/16 | 1213 | 0,5 | 125,00000 кВ | 2 | подряд | КАЛИБРОВКА | 500000306385 | 20004213952 | ИЛ ОМиКЭ | ЗУ
109 | 34 | Устройство измерительное ЦП8501/14 | ЦП8501/14 | 858 | 0,5 | 800,000 А | 2 | подряд | КАЛИБРОВКА | 500000306386 | 20004213953 | ИЛ ОМиКЭ | ЗУ
110 | 34 | Устройство измерительное ЦП8501/14 | ЦП8501/14 | 848 | 0,5 | 3.000,000 А | 2 | подряд | КАЛИБРОВКА | 500000306387 | 20004213954 | ИЛ ОМиКЭ | ЗУ
111 | 35 | генератор ГСЭ | ГСЭ | 205 | 0.01% | 1,000 МГц600,000 Ом | 3 | подряд | КАЛИБРОВКА | 500000249570 | 20004172409 | ЮУ РЗА | ЮУ
112 | 35 | Прибор переносной ПКП-5 | ПКП-5 | 39035 | 3.5% | 5.000,000 Ом | 4 | подряд | КАЛИБРОВКА | 500000259258 | 20004172412 | Монастырщинский РЭС | ЮУ
113 | 35 | генератор ГК-310А-2 | ГК-310А-2 | 2765 | 0.3% | 0,000 - 2,000 В2.187,500 Гц | 4 | подряд | КАЛИБРОВКА | 500000259259 | 20004172413 | Монастырщинский РЭС | ЮУ
114 | 35 | ГЕНЕРАТОР | Г3-109 | 14793 | 0,02000 - 200,00000 кГц | 2,00000000 % | 3 | подряд | ПОВЕРКА | 500000262884 | 20004211973 | ВУ ОРЗ и ПА | ВУ
115 | 36 | Прибор Метакон-экспресс №380 | Метакон-экспресс | 380 | - | - | 3 | подряд | КАЛИБРОВКА | 500000238138 | 20004173600 | ЦУ СПС | ЦУ
116 | 37 | колориметр КФК-2МП-УХМ4.2 №9202026 | КФК-2МП-УХМ4.2 | 9202026 | - | - | 3 | подряд | ПОВЕРКА | 500000198083 | 20004173589 | ЦУ СД | ЦУ
117 | 34 | Мегаомметр ЭСО202/2-Г | ЭСО202/2-Г | 47196 | 15 | 10,000 ГОм2.500,000 В | 5 | подряд | ПОВЕРКА | 500000233142 | 20004172452 | Монастырщинский РЭС | ЮУ
118 | 34 | Мегаомметр ЭС0202/2-Г | ЭС0202/2-Г | 47830 | 15 | 10,000 ГОм2.500,000 В | 3 | подряд | ПОВЕРКА | 500000235057 | 20004172405 | Хиславичский РЭС | ЮУ
119 | 34 | вольтамперфазометр ВАФ-85-М1 №907527 | ВАФ-85-М1 | 907527 | - | - | 3 | подряд | ПОВЕРКА | 500000235047 | 20004173593 | ЦУ ОРЗИПА | ЦУ
Всего: |  |  | 119