Расчетные величины экономии энергетических ресурсов в натуральном и стоимостном выражении

в отчетных периодах пообъектно и в целом по Контракту

| № п/п | Фактические показатели |  | 1 квартал |  |  | 2 квартал |  |  | 3 квартал |  |  | 4 квартал |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 1-й отчетный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Прием электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 10 263 991 |  | 9 617 271 | 10 253 253 | 7 828 490 | 6 402 144 | 6 085 449 | 6 355 792 | 6 253 853 | 6 487 508 | 9 226 524 | 10 033 342 | 11 001 007 |
| 2. | Полезный отпуск в отчетном периоде, кВт*ч. | 8 014 944 |  | 7 511 548 | 7 108 672 | 6 491 700 | 5 188 387 | 5 143 574 | 5 347 669 | 5 305 812 | 5 248 267 | 7 259 719 | 7 525 879 | 7 741 598 |
| 3. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 2 249 047 |  | 2 105 723 | 3 144 581 | 1 336 790 | 1 213 757 | 941 875 | 1 008 123 | 948 041 | 1 239 241 | 1 966 805 | 2 507 463 | 3 259 409 |
| 4. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, (Ротчi), % | 22% |  | 22% | 31% | 17% | 19% | 15% | 16% | 15% | 19% | 21% | 25% | 30% |
| 5. | Цена покупки электрической энергии в целях компенсации объемов потерь в сетях, определенная в соответствии с действующим законодательством (Sприоб), руб./кВт*чс НДС | 2.79 |  | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 |
| 6. | Снижение фактических потерь электроэнергии по 1-му объекту в отчетном периоде относительно базового, (Δi), % | 15% |  | 15% | 24% | 10% | 12% | 8% | 9% | 8% | 12% | 14% | 18% | 23% |
| 7. | Размер экономии расходов Заказчикапо 1-му объекту на компенсацию стоимости фактических потерь электроэнергии при оказании услуг по передаче электроэнергии , (Wэконi),кВт*час | 1 530 568 |  | 1 432 514 | 2 426 853 | 788 796 | 765 607 | 515 894 | 563 218 | 510 271 | 785 115 | 1 320 948 | 1 805 129 | 2 489 339 |
| 8. | Размер экономии расходов Заказчика в стоимостном выражении по 1-му объекту на компенсацию стоимости фактических потерь электроэнергии при оказании услуг по передаче электроэнергии, (SЭпотi), руб. с НДС | 4 267 453 |  | 3 994 064 | 6 766 432 | 2 199 281 | 2 134 627 | 1 438 389 | 1 570 335 | 1 422 713 | 2 189 020 | 3 683 003 | 5 032 972 | 6 940 651 |
| 9. | Полезный отпуск электроэнергиина 1-м объектепо юридическим лицамкатегории «прочие потребители по уровню напряжения СН2» в отчетном периоде Wотч 1юрi , кВт*ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Полезный отпуск электроэнергиина 1-м объектепо юридическим лицамкатегории «прочие потребители по уровню напряжения НН» в отчетном периоде Wотч 2юрi , кВт*ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Прирост полезного отпуска на 1-м объекте по юридическим лицам за счет технологического присоединениякатегории «прочие потребители по уровню напряжения СН2» в отчетном периоде ∆Wпол. отп 1юрТПi , кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Прирост полезного отпуска на 1-м объекте по юридическим лицам за счет технологического присоединениякатегории «прочие потребители по уровню напряжения НН» в отчетном периоде ∆Wпол. отп 2юрТПi , кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Прирост полезного отпуска на 1-м объекте по юридическим лицамкатегории «прочие потребители по уровню напряжения СН2»в отчетном периоде ∆Wпол. отп 1ЭСКюрi , кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Прирост полезного отпуска на 1-м объекте по юридическим лицамкатегории «прочие потребители по уровню напряжения НН»в отчетном периоде ∆Wпол. отп 2ЭСКюрi , кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Утвержденный приказом органа ругулирования тарифов региона единый «котловой» одноставочный тариф на услугу по передаче электроэнергии для потребителей группы «прочие» по диапазону напряжения СН 2 в отчетном периоде Sтар 1юр , руб./кВт*чс НДС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Утвержденный приказом органа ругулирования тарифов региона единый «котловой» одноставочный тариф на услугу по передаче электроэнергии для потребителей группы «прочие» по диапазону напряжения НН в отчетном периоде Sтар 2юр , руб./кВт*чс НДС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | В стоимостном выражении величина роста полезного отпуска электроэнергии на 1-м объекте по юридическим лицам в отчетном периоде Sпол. отпюрi, руб. с НДС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Полезный отпуск электроэнергиина 1-м объектепо физическим лицамгруппы потребителей «население городское в пределах соц.нормы» в отчетном периоде Wотч 1физi , кВт*ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Полезный отпуск электроэнергиина 1-м объектепо физическим лицамгруппы потребителей «население городское сверх соц.нормы» в отчетном периоде Wотч 2физi , кВт*ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Полезный отпуск электроэнергиина 1-м объектепо физическим лицамгруппы потребителей «население сельское в пределах соц.нормы» в отчетном периоде Wотч 3физi , кВт*ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Полезный отпуск электроэнергиина 1-м объектепо физическим лицамгруппы потребителей «население сельское сверх соц.нормы» в отчетном периоде Wотч 4физi , кВт*ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Прирост полезного отпуска на 1-м объекте по физическим лицам за счет технологического присоединения группы потребителей «население городское в пределах соц.нормы» в отчетном периоде ∆Wпол. отп 1физТПi , кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Прирост полезного отпуска на 1-м объекте по физическим лицам за счет технологического присоединения группы потребителей «население городское сверх соц.нормы» в отчетном периоде ∆Wпол. отп 2физТПi, кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Прирост полезного отпуска на 1-м объекте по физическим лицам за счет технологического присоединения группы потребителей «население сельское в пределах соц.нормы» в отчетном периоде ∆Wпол. отп 3физТПi , кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Прирост полезного отпуска на 1-м объекте по физическим лицам за счет технологического присоединения группы потребителей «население сельское сверх соц.нормы» в отчетном периоде ∆Wпол. отп 4физТПi , кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Прирост полезного отпуска на 1-м объекте по физическим лицамгруппы потребителей «население городское в пределах соц.нормы» в отчетном периоде ∆Wпол. отп 1ЭСКфизi , кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Прирост полезного отпуска на 1-м объекте по физическим лицамгруппы потребителей «население городское сверх соц.нормы» в отчетном периоде ∆Wпол. отп 2ЭСКфизi , кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Прирост полезного отпуска на 1-м объекте по физическим лицамгруппы потребителей «население сельское в пределах соц.нормы» в отчетном периоде ∆Wпол. отп 3ЭСКфизi , кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Прирост полезного отпуска на 1-м объекте по физическим лицамгруппы потребителей «население сельское сверх соц.нормы» в отчетном периоде ∆Wпол. отп 4ЭСКфизi , кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Утвержденный приказом органа регулирования тарифов региона единый «котловой» одноставочный тариф на услугу по передаче электроэнергии для потребителей группы «население городское в пределах соц.нормы»в отчетном периоде Sтар 1физ , руб./кВт*ч с НДС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Утвержденный приказом органа регулирования тарифов региона единый «котловой» одноставочный тариф на услугу по передаче электроэнергии для потребителей группы «население городское сверх соц.нормы»в отчетном периоде Sтар 2физ , руб./кВт*ч с НДС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Утвержденный приказом органа регулирования тарифов региона единый «котловой» одноставочный тариф на услугу по передаче электроэнергии для потребителей группы «население сельское в пределах соц.нормы»в отчетном периоде Sтар 3физ , руб./кВт*ч с НДС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Утвержденный приказом органа регулирования тарифов региона единый «котловой» одноставочный тариф на услугу по передаче электроэнергии для потребителей группы «население сельское сверх соц.нормы»в отчетном периоде Sтар 4физ , руб./кВт*ч с НДС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | В стоимостном выражении величина роста полезного отпуска электроэнергии на 1-м объекте суммарно по юридическим и физическим лицам в отчетном периоде Sпол. отпi, руб.с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Объем безучетного потребления, включенный в согласованный с гарантирующим поставщиком объем оказанных услуг по передаче электроэнергии, выявленный на объекте за отчетный период, Wбуi , кВт∙ч; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Экономия электрической энергии от реализации персоналом Заказчика на данном объекте плановых мероприятий по снижению потерь электроэнергии, предусмотренных Программой энергосбережения и повышения энергетической эффективности Заказчика за отчетный период и согласованных с ЭСК, Wэфi , кВт∙ч; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Утвержденный приказом органа регулирования тарифов региона единый «котловой» одноставочный тариф на услугу по передаче электроэнергии для потребителей группы «прочие» по соответствующему диапазону напряжения СН 2 или НН (экономический тариф) или для потребителей группы «население и приравненные к нему потребители» по соответствующей категории (Тфиз1 – Тфиз4) в отчетном периоде, Sтарюр/физ, руб./кВт*ч с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Общая экономиярасходов Заказчикапо 1-му объекту за отчетный период, (SЭi),руб.с НДС | 4 267 453 |  | 3 994 064 | 6 766 432 | 2 199 281 | 2 134 627 | 1 438 389 | 1 570 335 | 1 422 713 | 2 189 020 | 3 683 003 | 5 032 972 | 6 940 651 |
| 39. | Размер экономии, подлежащей выплате Энергосервисной компаниипо 1-му объекту в отчетном периоде, руб.с НДС | 3 840 708 |  | 3 594 658 | 6 089 789 | 1 979 353 | 1 921 165 | 1 294 550 | 1 413 302 | 1 280 442 | 1 970 118 | 3 314 703 | 4 529 674 | 6 246 585 |
| 2-й отчетный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Прием электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 10 263 991 |  | 9 617 271 | 10 253 253 | 7 828 490 | 6 402 144 | 6 085 449 | 6 355 792 | 6 253 853 | 6 487 508 | 9 226 524 | 10 033 342 | 11 001 007 |
| 2. | Полезный отпуск в отчетном периоде, кВт*ч. | 8 014 944 |  | 7 511 548 | 7 108 672 | 6 491 700 | 5 188 387 | 5 143 574 | 5 347 669 | 5 305 812 | 5 248 267 | 7 259 719 | 7 525 879 | 7 741 598 |
| 3. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 2 249 047 |  | 2 105 723 | 3 144 581 | 1 336 790 | 1 213 757 | 941 875 | 1 008 123 | 948 041 | 1 239 241 | 1 966 805 | 2 507 463 | 3 259 409 |
| 4. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, (Ротчi), % | 22% |  | 22% | 31% | 17% | 19% | 15% | 16% | 15% | 19% | 21% | 25% | 30% |
| 5. | Цена покупки электрической энергии в целях компенсации объемов потерь в сетях, определенная в соответствии с действующим законодательством (Sприоб), руб./кВт*чс НДС | 2.89 |  | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 2.89 |
| 6. | Снижение фактических потерь электроэнергии по 1-му объекту в отчетном периоде относительно базового, (Δi), % | 15% |  | 15% | 24% | 10% | 12% | 8% | 9% | 8% | 12% | 14% | 18% | 23% |
| 7. | Размер экономии расходов Заказчикапо 1-му объекту на компенсацию стоимости фактических потерь электроэнергии при оказании услуг по передаче электроэнергии , (Wэконi),кВт*час | 1 530 568 |  | 1 432 514 | 2 426 853 | 788 796 | 765 607 | 515 894 | 563 218 | 510 271 | 785 115 | 1 320 948 | 1 805 129 | 2 489 339 |
| 8. | Размер экономии расходов Заказчика в стоимостном выражении по 1-му объекту на компенсацию стоимости фактических потерь электроэнергии при оказании услуг по передаче электроэнергии, (SЭпотi), руб. с НДС | 4 429 180 |  | 4 145 431 | 7 022 866 | 2 282 629 | 2 215 525 | 1 492 901 | 1 629 848 | 1 476 631 | 2 271 979 | 3 822 581 | 5 223 711 | 7 203 687 |
| 9. | Полезный отпуск электроэнергиина 1-м объектепо юридическим лицамкатегории «прочие потребители по уровню напряжения СН2» в отчетном периоде Wотч 1юрi , кВт*ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Полезный отпуск электроэнергиина 1-м объектепо юридическим лицамкатегории «прочие потребители по уровню напряжения НН» в отчетном периоде Wотч 2юрi , кВт*ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Прирост полезного отпуска на 1-м объекте по юридическим лицам за счет технологического присоединениякатегории «прочие потребители по уровню напряжения СН2» в отчетном периоде ∆Wпол. отп 1юрТПi , кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Прирост полезного отпуска на 1-м объекте по юридическим лицам за счет технологического присоединениякатегории «прочие потребители по уровню напряжения НН» в отчетном периоде ∆Wпол. отп 2юрТПi , кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Прирост полезного отпуска на 1-м объекте по юридическим лицамкатегории «прочие потребители по уровню напряжения СН2»в отчетном периоде ∆Wпол. отп 1ЭСКюрi , кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Прирост полезного отпуска на 1-м объекте по юридическим лицамкатегории «прочие потребители по уровню напряжения НН»в отчетном периоде ∆Wпол. отп 2ЭСКюрi , кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Утвержденный приказом органа ругулирования тарифов региона единый «котловой» одноставочный тариф на услугу по передаче электроэнергии для потребителей группы «прочие» по диапазону напряжения СН 2 в отчетном периоде Sтар 1юр , руб./кВт*чс НДС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Утвержденный приказом органа ругулирования тарифов региона единый «котловой» одноставочный тариф на услугу по передаче электроэнергии для потребителей группы «прочие» по диапазону напряжения НН в отчетном периоде Sтар 2юр , руб./кВт*чс НДС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | В стоимостном выражении величина роста полезного отпуска электроэнергии на 1-м объекте по юридическим лицам в отчетном периоде Sпол. отпюрi, руб. с НДС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Полезный отпуск электроэнергиина 1-м объектепо физическим лицамгруппы потребителей «население городское в пределах соц.нормы» в отчетном периоде Wотч 1физi , кВт*ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Полезный отпуск электроэнергиина 1-м объектепо физическим лицамгруппы потребителей «население городское сверх соц.нормы» в отчетном периоде Wотч 2физi , кВт*ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Полезный отпуск электроэнергиина 1-м объектепо физическим лицамгруппы потребителей «население сельское в пределах соц.нормы» в отчетном периоде Wотч 3физi , кВт*ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Полезный отпуск электроэнергиина 1-м объектепо физическим лицамгруппы потребителей «население сельское сверх соц.нормы» в отчетном периоде Wотч 4физi , кВт*ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Прирост полезного отпуска на 1-м объекте по физическим лицам за счет технологического присоединения группы потребителей «население городское в пределах соц.нормы» в отчетном периоде ∆Wпол. отп 1физТПi , кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Прирост полезного отпуска на 1-м объекте по физическим лицам за счет технологического присоединения группы потребителей «население городское сверх соц.нормы» в отчетном периоде ∆Wпол. отп 2физТПi, кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Прирост полезного отпуска на 1-м объекте по физическим лицам за счет технологического присоединения группы потребителей «население сельское в пределах соц.нормы» в отчетном периоде ∆Wпол. отп 3физТПi , кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Прирост полезного отпуска на 1-м объекте по физическим лицам за счет технологического присоединения группы потребителей «население сельское сверх соц.нормы» в отчетном периоде ∆Wпол. отп 4физТПi , кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Прирост полезного отпуска на 1-м объекте по физическим лицамгруппы потребителей «население городское в пределах соц.нормы» в отчетном периоде ∆Wпол. отп 1ЭСКфизi , кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Прирост полезного отпуска на 1-м объекте по физическим лицамгруппы потребителей «население городское сверх соц.нормы» в отчетном периоде ∆Wпол. отп 2ЭСКфизi , кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Прирост полезного отпуска на 1-м объекте по физическим лицамгруппы потребителей «население сельское в пределах соц.нормы» в отчетном периоде ∆Wпол. отп 3ЭСКфизi , кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Прирост полезного отпуска на 1-м объекте по физическим лицамгруппы потребителей «население сельское сверх соц.нормы» в отчетном периоде ∆Wпол. отп 4ЭСКфизi , кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Утвержденный приказом органа регулирования тарифов региона единый «котловой» одноставочный тариф на услугу по передаче электроэнергии для потребителей группы «население городское в пределах соц.нормы»в отчетном периоде Sтар 1физ , руб./кВт*ч с НДС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Утвержденный приказом органа регулирования тарифов региона единый «котловой» одноставочный тариф на услугу по передаче электроэнергии для потребителей группы «население городское сверх соц.нормы»в отчетном периоде Sтар 2физ , руб./кВт*ч с НДС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Утвержденный приказом органа регулирования тарифов региона единый «котловой» одноставочный тариф на услугу по передаче электроэнергии для потребителей группы «население сельское в пределах соц.нормы»в отчетном периоде Sтар 3физ , руб./кВт*ч с НДС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Утвержденный приказом органа регулирования тарифов региона единый «котловой» одноставочный тариф на услугу по передаче электроэнергии для потребителей группы «население сельское сверх соц.нормы»в отчетном периоде Sтар 4физ , руб./кВт*ч с НДС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | В стоимостном выражении величина роста полезного отпуска электроэнергии на 1-м объекте суммарно по юридическим и физическим лицам в отчетном периоде Sпол. отпi, руб.с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Объем безучетного потребления, включенный в согласованный с гарантирующим поставщиком объем оказанных услуг по передаче электроэнергии, выявленный на объекте за отчетный период, Wбуi , кВт∙ч; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Экономия электрической энергии от реализации персоналом Заказчика на данном объекте плановых мероприятий по снижению потерь электроэнергии, предусмотренных Программой энергосбережения и повышения энергетической эффективности Заказчика за отчетный период и согласованных с ЭСК, Wэфi , кВт∙ч; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Утвержденный приказом органа регулирования тарифов региона единый «котловой» одноставочный тариф на услугу по передаче электроэнергии для потребителей группы «прочие» по соответствующему диапазону напряжения СН 2 или НН (экономический тариф) или для потребителей группы «население и приравненные к нему потребители» по соответствующей категории (Тфиз1 – Тфиз4) в отчетном периоде, Sтарюр/физ, руб./кВт*ч с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Общая экономиярасходов Заказчикапо 1-му объекту за отчетный период, (SЭi),руб.с НДС | 4 429 180 |  | 4 145 431 | 7 022 866 | 2 282 629 | 2 215 525 | 1 492 901 | 1 629 848 | 1 476 631 | 2 271 979 | 3 822 581 | 5 223 711 | 7 203 687 |
| 39. | Размер экономии, подлежащей выплате Энергосервисной компаниипо 1-му объекту в отчетном периоде, руб.с НДС | 3 986 262 |  | 3 730 888 | 6 320 579 | 2 054 366 | 1 993 973 | 1 343 611 | 1 466 863 | 1 328 968 | 2 044 781 | 3 440 323 | 4 701 340 | 6 483 318 |
| 3-й отчетный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Прием электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 10 263 991 |  | 9 617 271 | 10 253 253 | 7 828 490 | 6 402 144 | 6 085 449 | 6 355 792 | 6 253 853 | 6 487 508 | 9 226 524 | 10 033 342 | 11 001 007 |
| 2. | Полезный отпуск в отчетном периоде, кВт*ч. | 8 014 944 |  | 7 511 548 | 7 108 672 | 6 491 700 | 5 188 387 | 5 143 574 | 5 347 669 | 5 305 812 | 5 248 267 | 7 259 719 | 7 525 879 | 7 741 598 |
| 3. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 2 249 047 |  | 2 105 723 | 3 144 581 | 1 336 790 | 1 213 757 | 941 875 | 1 008 123 | 948 041 | 1 239 241 | 1 966 805 | 2 507 463 | 3 259 409 |
| 4. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, (Ротчi), % | 22% |  | 22% | 31% | 17% | 19% | 15% | 16% | 15% | 19% | 21% | 25% | 30% |
| 5. | Цена покупки электрической энергии в целях компенсации объемов потерь в сетях, определенная в соответствии с действующим законодательством (Sприоб), руб./кВт*чс НДС | 2.99 |  | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 |
| 6. | Снижение фактических потерь электроэнергии по 2-му объекту в отчетном периоде относительно базового, (Δi), % | 15% |  | 15% | 24% | 10% | 12% | 8% | 9% | 8% | 12% | 14% | 18% | 23% |
| 7. | Размер экономии расходов Заказчикапо 2-му объекту на компенсацию стоимости фактических потерь электроэнергии при оказании услуг по передаче электроэнергии , (Wэконi),кВт*час | 1 530 568 |  | 1 432 514 | 2 426 853 | 788 796 | 765 607 | 515 894 | 563 218 | 510 271 | 785 115 | 1 320 948 | 1 805 129 | 2 489 339 |
| 8. | Размер экономии расходов Заказчика в стоимостном выражении по 2-му объекту на компенсацию стоимости фактических потерь электроэнергии при оказании услуг по передаче электроэнергии, (SЭпотi), руб. с НДС | 4 570 476 |  | 4 277 675 | 7 246 903 | 2 355 448 | 2 286 203 | 1 540 526 | 1 681 842 | 1 523 737 | 2 344 458 | 3 944 526 | 5 390 353 | 7 433 492 |
| 9. | Полезный отпуск электроэнергиина 2-м объектепо юридическим лицамкатегории «прочие потребители по уровню напряжения СН2» в отчетном периоде Wотч 1юрi , кВт*ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Полезный отпуск электроэнергиина 2-м объектепо юридическим лицамкатегории «прочие потребители по уровню напряжения НН» в отчетном периоде Wотч 2юрi , кВт*ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Прирост полезного отпуска на 2-м объекте по юридическим лицам за счет технологического присоединениякатегории «прочие потребители по уровню напряжения СН2» в отчетном периоде ∆Wпол. отп 1юрТПi , кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Прирост полезного отпуска на 2-м объекте по юридическим лицам за счет технологического присоединениякатегории «прочие потребители по уровню напряжения НН» в отчетном периоде ∆Wпол. отп 2юрТПi , кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Прирост полезного отпуска на 2-м объекте по юридическим лицамкатегории «прочие потребители по уровню напряжения СН2»в отчетном периоде ∆Wпол. отп 1ЭСКюрi , кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Прирост полезного отпуска на 2-м объекте по юридическим лицамкатегории «прочие потребители по уровню напряжения НН»в отчетном периоде ∆Wпол. отп 2ЭСКюрi , кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Утвержденный приказом органа ругулирования тарифов региона единый «котловой» одноставочный тариф на услугу по передаче электроэнергии для потребителей группы «прочие» по диапазону напряжения СН 2 в отчетном периоде Sтар 1юр , руб./кВт*чс НДС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Утвержденный приказом органа ругулирования тарифов региона единый «котловой» одноставочный тариф на услугу по передаче электроэнергии для потребителей группы «прочие» по диапазону напряжения НН в отчетном периоде Sтар 2юр , руб./кВт*чс НДС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | В стоимостном выражении величина роста полезного отпуска электроэнергии на 2-м объекте по юридическим лицам в отчетном периоде Sпол. отпюрi, руб. с НДС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Полезный отпуск электроэнергиина 2-м объектепо физическим лицамгруппы потребителей «население городское в пределах соц.нормы» в отчетном периоде Wотч 1физi , кВт*ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Полезный отпуск электроэнергиина 2-м объектепо физическим лицамгруппы потребителей «население городское сверх соц.нормы» в отчетном периоде Wотч 2физi , кВт*ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Полезный отпуск электроэнергиина 2-м объектепо физическим лицамгруппы потребителей «население сельское в пределах соц.нормы» в отчетном периоде Wотч 3физi , кВт*ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Полезный отпуск электроэнергиина 2-м объектепо физическим лицамгруппы потребителей «население сельское сверх соц.нормы» в отчетном периоде Wотч 4физi , кВт*ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Прирост полезного отпуска на 2-м объекте по физическим лицам за счет технологического присоединения группы потребителей «население городское в пределах соц.нормы» в отчетном периоде ∆Wпол. отп 1физТПi , кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Прирост полезного отпуска на 2-м объекте по физическим лицам за счет технологического присоединения группы потребителей «население городское сверх соц.нормы» в отчетном периоде ∆Wпол. отп 2физТПi, кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Прирост полезного отпуска на 2-м объекте по физическим лицам за счет технологического присоединения группы потребителей «население сельское в пределах соц.нормы» в отчетном периоде ∆Wпол. отп 3физТПi , кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Прирост полезного отпуска на 2-м объекте по физическим лицам за счет технологического присоединения группы потребителей «население сельское сверх соц.нормы» в отчетном периоде ∆Wпол. отп 4физТПi , кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Прирост полезного отпуска на 2-м объекте по физическим лицамгруппы потребителей «население городское в пределах соц.нормы» в отчетном периоде ∆Wпол. отп 1ЭСКфизi , кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Прирост полезного отпуска на 2-м объекте по физическим лицамгруппы потребителей «население городское сверх соц.нормы» в отчетном периоде ∆Wпол. отп 2ЭСКфизi , кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Прирост полезного отпуска на 2-м объекте по физическим лицамгруппы потребителей «население сельское в пределах соц.нормы» в отчетном периоде ∆Wпол. отп 3ЭСКфизi , кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Прирост полезного отпуска на 2-м объекте по физическим лицамгруппы потребителей «население сельское сверх соц.нормы» в отчетном периоде ∆Wпол. отп 4ЭСКфизi , кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Утвержденный приказом органа регулирования тарифов региона единый «котловой» одноставочный тариф на услугу по передаче электроэнергии для потребителей группы «население городское в пределах соц.нормы»в отчетном периоде Sтар 1физ , руб./кВт*ч с НДС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Утвержденный приказом органа регулирования тарифов региона единый «котловой» одноставочный тариф на услугу по передаче электроэнергии для потребителей группы «население городское сверх соц.нормы»в отчетном периоде Sтар 2физ , руб./кВт*ч с НДС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Утвержденный приказом органа регулирования тарифов региона единый «котловой» одноставочный тариф на услугу по передаче электроэнергии для потребителей группы «население сельское в пределах соц.нормы»в отчетном периоде Sтар 3физ , руб./кВт*ч с НДС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Утвержденный приказом органа регулирования тарифов региона единый «котловой» одноставочный тариф на услугу по передаче электроэнергии для потребителей группы «население сельское сверх соц.нормы»в отчетном периоде Sтар 4физ , руб./кВт*ч с НДС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | В стоимостном выражении величина роста полезного отпуска электроэнергии на 2-м объекте суммарно по юридическим и физическим лицам в отчетном периоде Sпол. отпi, руб.с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Объем безучетного потребления, включенный в согласованный с гарантирующим поставщиком объем оказанных услуг по передаче электроэнергии, выявленный на объекте за отчетный период, Wбуi , кВт∙ч; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Экономия электрической энергии от реализации персоналом Заказчика на данном объекте плановых мероприятий по снижению потерь электроэнергии, предусмотренных Программой энергосбережения и повышения энергетической эффективности Заказчика за отчетный период и согласованных с ЭСК, Wэфi , кВт∙ч; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Утвержденный приказом органа регулирования тарифов региона единый «котловой» одноставочный тариф на услугу по передаче электроэнергии для потребителей группы «прочие» по соответствующему диапазону напряжения СН 2 или НН (экономический тариф) или для потребителей группы «население и приравненные к нему потребители» по соответствующей категории (Тфиз1 – Тфиз4) в отчетном периоде, Sтарюр/физ, руб./кВт*ч с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Общая экономиярасходов Заказчикапо 2-му объекту за отчетный период, (SЭi),руб.с НДС | 4 570 476 |  | 4 277 675 | 7 246 903 | 2 355 448 | 2 286 203 | 1 540 526 | 1 681 842 | 1 523 737 | 2 344 458 | 3 944 526 | 5 390 353 | 7 433 492 |
| 39. | Размер экономии, подлежащей выплате Энергосервисной компаниипо 2-му объекту в отчетном периоде, руб.с НДС | 4 113 429 |  | 3 849 907 | 6 522 213 | 2 119 903 | 2 057 583 | 1 386 473 | 1 513 658 | 1 371 364 | 2 110 012 | 3 550 073 | 4 851 318 | 6 690 143 |
| 4-й отчетный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Прием электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 10 263 991 |  | 9 617 271 | 10 253 253 | 7 828 490 | 6 402 144 | 6 085 449 | 6 355 792 | 6 253 853 | 6 487 508 | 9 226 524 | 10 033 342 | 11 001 007 |
| 2. | Полезный отпуск в отчетном периоде, кВт*ч. | 8 014 944 |  | 7 511 548 | 7 108 672 | 6 491 700 | 5 188 387 | 5 143 574 | 5 347 669 | 5 305 812 | 5 248 267 | 7 259 719 | 7 525 879 | 7 741 598 |
| 3. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 2 249 047 |  | 2 105 723 | 3 144 581 | 1 336 790 | 1 213 757 | 941 875 | 1 008 123 | 948 041 | 1 239 241 | 1 966 805 | 2 507 463 | 3 259 409 |
| 4. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, (Ротчi), % | 22% |  | 22% | 31% | 17% | 19% | 15% | 16% | 15% | 19% | 21% | 25% | 30% |
| 5. | Цена покупки электрической энергии в целях компенсации объемов потерь в сетях, определенная в соответствии с действующим законодательством (Sприоб), руб./кВт*чс НДС | 3.08 |  | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 |
| 6. | Снижение фактических потерь электроэнергии по 2-му объекту в отчетном периоде относительно базового, (Δi), % | 15% |  | 15% | 24% | 10% | 12% | 8% | 9% | 8% | 12% | 14% | 18% | 23% |
| 7. | Размер экономии расходов Заказчикапо 2-му объекту на компенсацию стоимости фактических потерь электроэнергии при оказании услуг по передаче электроэнергии , (Wэконi),кВт*час | 1 530 568 |  | 1 432 514 | 2 426 853 | 788 796 | 765 607 | 515 894 | 563 218 | 510 271 | 785 115 | 1 320 948 | 1 805 129 | 2 489 339 |
| 8. | Размер экономии расходов Заказчика в стоимостном выражении по 2-му объекту на компенсацию стоимости фактических потерь электроэнергии при оказании услуг по передаче электроэнергии, (SЭпотi), руб. с НДС | 4 706 831 |  | 4 405 294 | 7 463 106 | 2 425 720 | 2 354 409 | 1 586 486 | 1 732 018 | 1 569 196 | 2 414 402 | 4 062 206 | 5 551 168 | 7 655 262 |
| 9. | Полезный отпуск электроэнергиина 2-м объектепо юридическим лицамкатегории «прочие потребители по уровню напряжения СН2» в отчетном периоде Wотч 1юрi , кВт*ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Полезный отпуск электроэнергиина 2-м объектепо юридическим лицамкатегории «прочие потребители по уровню напряжения НН» в отчетном периоде Wотч 2юрi , кВт*ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Прирост полезного отпуска на 2-м объекте по юридическим лицам за счет технологического присоединениякатегории «прочие потребители по уровню напряжения СН2» в отчетном периоде ∆Wпол. отп 1юрТПi , кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Прирост полезного отпуска на 2-м объекте по юридическим лицам за счет технологического присоединениякатегории «прочие потребители по уровню напряжения НН» в отчетном периоде ∆Wпол. отп 2юрТПi , кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Прирост полезного отпуска на 2-м объекте по юридическим лицамкатегории «прочие потребители по уровню напряжения СН2»в отчетном периоде ∆Wпол. отп 1ЭСКюрi , кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Прирост полезного отпуска на 2-м объекте по юридическим лицамкатегории «прочие потребители по уровню напряжения НН»в отчетном периоде ∆Wпол. отп 2ЭСКюрi , кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Утвержденный приказом органа ругулирования тарифов региона единый «котловой» одноставочный тариф на услугу по передаче электроэнергии для потребителей группы «прочие» по диапазону напряжения СН 2 в отчетном периоде Sтар 1юр , руб./кВт*чс НДС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Утвержденный приказом органа ругулирования тарифов региона единый «котловой» одноставочный тариф на услугу по передаче электроэнергии для потребителей группы «прочие» по диапазону напряжения НН в отчетном периоде Sтар 2юр , руб./кВт*чс НДС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | В стоимостном выражении величина роста полезного отпуска электроэнергии на 2-м объекте по юридическим лицам в отчетном периоде Sпол. отпюрi, руб. с НДС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Полезный отпуск электроэнергиина 2-м объектепо физическим лицамгруппы потребителей «население городское в пределах соц.нормы» в отчетном периоде Wотч 1физi , кВт*ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Полезный отпуск электроэнергиина 2-м объектепо физическим лицамгруппы потребителей «население городское сверх соц.нормы» в отчетном периоде Wотч 2физi , кВт*ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Полезный отпуск электроэнергиина 2-м объектепо физическим лицамгруппы потребителей «население сельское в пределах соц.нормы» в отчетном периоде Wотч 3физi , кВт*ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Полезный отпуск электроэнергиина 2-м объектепо физическим лицамгруппы потребителей «население сельское сверх соц.нормы» в отчетном периоде Wотч 4физi , кВт*ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Прирост полезного отпуска на 2-м объекте по физическим лицам за счет технологического присоединения группы потребителей «население городское в пределах соц.нормы» в отчетном периоде ∆Wпол. отп 1физТПi , кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Прирост полезного отпуска на 2-м объекте по физическим лицам за счет технологического присоединения группы потребителей «население городское сверх соц.нормы» в отчетном периоде ∆Wпол. отп 2физТПi, кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Прирост полезного отпуска на 2-м объекте по физическим лицам за счет технологического присоединения группы потребителей «население сельское в пределах соц.нормы» в отчетном периоде ∆Wпол. отп 3физТПi , кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Прирост полезного отпуска на 2-м объекте по физическим лицам за счет технологического присоединения группы потребителей «население сельское сверх соц.нормы» в отчетном периоде ∆Wпол. отп 4физТПi , кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Прирост полезного отпуска на 2-м объекте по физическим лицамгруппы потребителей «население городское в пределах соц.нормы» в отчетном периоде ∆Wпол. отп 1ЭСКфизi , кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Прирост полезного отпуска на 2-м объекте по физическим лицамгруппы потребителей «население городское сверх соц.нормы» в отчетном периоде ∆Wпол. отп 2ЭСКфизi , кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Прирост полезного отпуска на 2-м объекте по физическим лицамгруппы потребителей «население сельское в пределах соц.нормы» в отчетном периоде ∆Wпол. отп 3ЭСКфизi , кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Прирост полезного отпуска на 2-м объекте по физическим лицамгруппы потребителей «население сельское сверх соц.нормы» в отчетном периоде ∆Wпол. отп 4ЭСКфизi , кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Утвержденный приказом органа регулирования тарифов региона единый «котловой» одноставочный тариф на услугу по передаче электроэнергии для потребителей группы «население городское в пределах соц.нормы»в отчетном периоде Sтар 1физ , руб./кВт*ч с НДС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Утвержденный приказом органа регулирования тарифов региона единый «котловой» одноставочный тариф на услугу по передаче электроэнергии для потребителей группы «население городское сверх соц.нормы»в отчетном периоде Sтар 2физ , руб./кВт*ч с НДС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Утвержденный приказом органа регулирования тарифов региона единый «котловой» одноставочный тариф на услугу по передаче электроэнергии для потребителей группы «население сельское в пределах соц.нормы»в отчетном периоде Sтар 3физ , руб./кВт*ч с НДС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Утвержденный приказом органа регулирования тарифов региона единый «котловой» одноставочный тариф на услугу по передаче электроэнергии для потребителей группы «население сельское сверх соц.нормы»в отчетном периоде Sтар 4физ , руб./кВт*ч с НДС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | В стоимостном выражении величина роста полезного отпуска электроэнергии на 2-м объекте суммарно по юридическим и физическим лицам в отчетном периоде Sпол. отпi, руб.с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Объем безучетного потребления, включенный в согласованный с гарантирующим поставщиком объем оказанных услуг по передаче электроэнергии, выявленный на объекте за отчетный период, Wбуi , кВт∙ч; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Экономия электрической энергии от реализации персоналом Заказчика на данном объекте плановых мероприятий по снижению потерь электроэнергии, предусмотренных Программой энергосбережения и повышения энергетической эффективности Заказчика за отчетный период и согласованных с ЭСК, Wэфi , кВт∙ч; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Утвержденный приказом органа регулирования тарифов региона единый «котловой» одноставочный тариф на услугу по передаче электроэнергии для потребителей группы «прочие» по соответствующему диапазону напряжения СН 2 или НН (экономический тариф) или для потребителей группы «население и приравненные к нему потребители» по соответствующей категории (Тфиз1 – Тфиз4) в отчетном периоде, Sтарюр/физ, руб./кВт*ч с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Общая экономиярасходов Заказчикапо 2-му объекту за отчетный период, (SЭi),руб.с НДС | 4 706 831 |  | 4 405 294 | 7 463 106 | 2 425 720 | 2 354 409 | 1 586 486 | 1 732 018 | 1 569 196 | 2 414 402 | 4 062 206 | 5 551 168 | 7 655 262 |
| 39. | Размер экономии, подлежащей выплате Энергосервисной компаниипо 2-му объекту в отчетном периоде, руб.с НДС | 4 236 148 |  | 3 964 765 | 6 716 796 | 2 183 148 | 2 118 968 | 1 427 837 | 1 558 816 | 1 412 277 | 2 172 962 | 3 655 985 | 4 996 051 | 6 889 736 |
| 5-й отчетный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Прием электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 10 263 991 |  | 9 617 271 | 10 253 253 | 7 828 490 | 6 402 144 | 6 085 449 | 6 355 792 | 6 253 853 | 6 487 508 | 9 226 524 | 10 033 342 | 11 001 007 |
| 2. | Полезный отпуск в отчетном периоде, кВт*ч. | 8 014 944 |  | 7 511 548 | 7 108 672 | 6 491 700 | 5 188 387 | 5 143 574 | 5 347 669 | 5 305 812 | 5 248 267 | 7 259 719 | 7 525 879 | 7 741 598 |
| 3. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 2 249 047 |  | 2 105 723 | 3 144 581 | 1 336 790 | 1 213 757 | 941 875 | 1 008 123 | 948 041 | 1 239 241 | 1 966 805 | 2 507 463 | 3 259 409 |
| 4. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, (Ротчi), % | 22% |  | 22% | 31% | 17% | 19% | 15% | 16% | 15% | 19% | 21% | 25% | 30% |
| 5. | Цена покупки электрической энергии в целях компенсации объемов потерь в сетях, определенная в соответствии с действующим законодательством (Sприоб), руб./кВт*чс НДС | 3.17 |  | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 |
| 6. | Снижение фактических потерь электроэнергии по 3-му объекту в отчетном периоде относительно базового, (Δi), % | 15% |  | 15% | 24% | 10% | 12% | 8% | 9% | 8% | 12% | 14% | 18% | 23% |
| 7. | Размер экономии расходов Заказчикапо 3-му объекту на компенсацию стоимости фактических потерь электроэнергии при оказании услуг по передаче электроэнергии , (Wэконi),кВт*час | 1 530 568 |  | 1 432 514 | 2 426 853 | 788 796 | 765 607 | 515 894 | 563 218 | 510 271 | 785 115 | 1 320 948 | 1 805 129 | 2 489 339 |
| 8. | Размер экономии расходов Заказчика в стоимостном выражении по 3-му объекту на компенсацию стоимости фактических потерь электроэнергии при оказании услуг по передаче электроэнергии, (SЭпотi), руб. с НДС | 4 848 036 |  | 4 537 453 | 7 686 999 | 2 498 491 | 2 425 042 | 1 634 080 | 1 783 978 | 1 616 272 | 2 486 834 | 4 184 072 | 5 717 703 | 7 884 920 |
| 9. | Полезный отпуск электроэнергиина 3-м объектепо юридическим лицамкатегории «прочие потребители по уровню напряжения СН2» в отчетном периоде Wотч 1юрi , кВт*ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Полезный отпуск электроэнергиина 3-м объектепо юридическим лицамкатегории «прочие потребители по уровню напряжения НН» в отчетном периоде Wотч 2юрi , кВт*ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Прирост полезного отпуска на 3-м объекте по юридическим лицам за счет технологического присоединениякатегории «прочие потребители по уровню напряжения СН2» в отчетном периоде ∆Wпол. отп 1юрТПi , кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Прирост полезного отпуска на 3-м объекте по юридическим лицам за счет технологического присоединениякатегории «прочие потребители по уровню напряжения НН» в отчетном периоде ∆Wпол. отп 2юрТПi , кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Прирост полезного отпуска на 3-м объекте по юридическим лицамкатегории «прочие потребители по уровню напряжения СН2»в отчетном периоде ∆Wпол. отп 1ЭСКюрi , кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Прирост полезного отпуска на 3-м объекте по юридическим лицамкатегории «прочие потребители по уровню напряжения НН»в отчетном периоде ∆Wпол. отп 2ЭСКюрi , кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Утвержденный приказом органа ругулирования тарифов региона единый «котловой» одноставочный тариф на услугу по передаче электроэнергии для потребителей группы «прочие» по диапазону напряжения СН 2 в отчетном периоде Sтар 1юр , руб./кВт*чс НДС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Утвержденный приказом органа ругулирования тарифов региона единый «котловой» одноставочный тариф на услугу по передаче электроэнергии для потребителей группы «прочие» по диапазону напряжения НН в отчетном периоде Sтар 2юр , руб./кВт*чс НДС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | В стоимостном выражении величина роста полезного отпуска электроэнергии на 3-м объекте по юридическим лицам в отчетном периоде Sпол. отпюрi, руб. с НДС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Полезный отпуск электроэнергиина 3-м объектепо физическим лицамгруппы потребителей «население городское в пределах соц.нормы» в отчетном периоде Wотч 1физi , кВт*ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Полезный отпуск электроэнергиина 3-м объектепо физическим лицамгруппы потребителей «население городское сверх соц.нормы» в отчетном периоде Wотч 2физi , кВт*ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Полезный отпуск электроэнергиина 3-м объектепо физическим лицамгруппы потребителей «население сельское в пределах соц.нормы» в отчетном периоде Wотч 3физi , кВт*ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Полезный отпуск электроэнергиина 3-м объектепо физическим лицамгруппы потребителей «население сельское сверх соц.нормы» в отчетном периоде Wотч 4физi , кВт*ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Прирост полезного отпуска на 3-м объекте по физическим лицам за счет технологического присоединения группы потребителей «население городское в пределах соц.нормы» в отчетном периоде ∆Wпол. отп 1физТПi , кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Прирост полезного отпуска на 3-м объекте по физическим лицам за счет технологического присоединения группы потребителей «население городское сверх соц.нормы» в отчетном периоде ∆Wпол. отп 2физТПi, кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Прирост полезного отпуска на 3-м объекте по физическим лицам за счет технологического присоединения группы потребителей «население сельское в пределах соц.нормы» в отчетном периоде ∆Wпол. отп 3физТПi , кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Прирост полезного отпуска на 3-м объекте по физическим лицам за счет технологического присоединения группы потребителей «население сельское сверх соц.нормы» в отчетном периоде ∆Wпол. отп 4физТПi , кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Прирост полезного отпуска на 3-м объекте по физическим лицамгруппы потребителей «население городское в пределах соц.нормы» в отчетном периоде ∆Wпол. отп 1ЭСКфизi , кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Прирост полезного отпуска на 3-м объекте по физическим лицамгруппы потребителей «население городское сверх соц.нормы» в отчетном периоде ∆Wпол. отп 2ЭСКфизi , кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Прирост полезного отпуска на 3-м объекте по физическим лицамгруппы потребителей «население сельское в пределах соц.нормы» в отчетном периоде ∆Wпол. отп 3ЭСКфизi , кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Прирост полезного отпуска на 3-м объекте по физическим лицамгруппы потребителей «население сельское сверх соц.нормы» в отчетном периоде ∆Wпол. отп 4ЭСКфизi , кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Утвержденный приказом органа регулирования тарифов региона единый «котловой» одноставочный тариф на услугу по передаче электроэнергии для потребителей группы «население городское в пределах соц.нормы»в отчетном периоде Sтар 1физ , руб./кВт*ч с НДС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Утвержденный приказом органа регулирования тарифов региона единый «котловой» одноставочный тариф на услугу по передаче электроэнергии для потребителей группы «население городское сверх соц.нормы»в отчетном периоде Sтар 2физ , руб./кВт*ч с НДС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Утвержденный приказом органа регулирования тарифов региона единый «котловой» одноставочный тариф на услугу по передаче электроэнергии для потребителей группы «население сельское в пределах соц.нормы»в отчетном периоде Sтар 3физ , руб./кВт*ч с НДС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Утвержденный приказом органа регулирования тарифов региона единый «котловой» одноставочный тариф на услугу по передаче электроэнергии для потребителей группы «население сельское сверх соц.нормы»в отчетном периоде Sтар 4физ , руб./кВт*ч с НДС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | В стоимостном выражении величина роста полезного отпуска электроэнергии на 3-м объекте суммарно по юридическим и физическим лицам в отчетном периоде Sпол. отпi, руб.с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Объем безучетного потребления, включенный в согласованный с гарантирующим поставщиком объем оказанных услуг по передаче электроэнергии, выявленный на объекте за отчетный период, Wбуi , кВт∙ч; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Экономия электрической энергии от реализации персоналом Заказчика на данном объекте плановых мероприятий по снижению потерь электроэнергии, предусмотренных Программой энергосбережения и повышения энергетической эффективности Заказчика за отчетный период и согласованных с ЭСК, Wэфi , кВт∙ч; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Утвержденный приказом органа регулирования тарифов региона единый «котловой» одноставочный тариф на услугу по передаче электроэнергии для потребителей группы «прочие» по соответствующему диапазону напряжения СН 2 или НН (экономический тариф) или для потребителей группы «население и приравненные к нему потребители» по соответствующей категории (Тфиз1 – Тфиз4) в отчетном периоде, Sтарюр/физ, руб./кВт*ч с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Общая экономиярасходов Заказчикапо 3-му объекту за отчетный период, (SЭi),руб.с НДС | 4 848 036 |  | 4 537 453 | 7 686 999 | 2 498 491 | 2 425 042 | 1 634 080 | 1 783 978 | 1 616 272 | 2 486 834 | 4 184 072 | 5 717 703 | 7 884 920 |
| 39. | Размер экономии, подлежащей выплате Энергосервисной компаниипо 3-му объекту в отчетном периоде, руб.с НДС | 4 363 233 |  | 4 083 708 | 6 918 300 | 2 248 642 | 2 182 537 | 1 470 672 | 1 605 580 | 1 454 645 | 2 238 151 | 3 765 665 | 5 145 933 | 7 096 428 |
| 6-й отчетный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Прием электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 10 263 991 |  | 9 617 271 | 10 253 253 | 7 828 490 | 6 402 144 | 6 085 449 | 6 355 792 | 6 253 853 | 6 487 508 | 9 226 524 | 10 033 342 | 11 001 007 |
| 2. | Полезный отпуск в отчетном периоде, кВт*ч. | 8 014 944 |  | 7 511 548 | 7 108 672 | 6 491 700 | 5 188 387 | 5 143 574 | 5 347 669 | 5 305 812 | 5 248 267 | 7 259 719 | 7 525 879 | 7 741 598 |
| 3. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 2 249 047 |  | 2 105 723 | 3 144 581 | 1 336 790 | 1 213 757 | 941 875 | 1 008 123 | 948 041 | 1 239 241 | 1 966 805 | 2 507 463 | 3 259 409 |
| 4. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, (Ротчi), % | 22% |  | 22% | 31% | 17% | 19% | 15% | 16% | 15% | 19% | 21% | 25% | 30% |
| 5. | Цена покупки электрической энергии в целях компенсации объемов потерь в сетях, определенная в соответствии с действующим законодательством (Sприоб), руб./кВт*чс НДС | 3.26 |  | 3.26 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | 3.26 |
| 6. | Снижение фактических потерь электроэнергии по 3-му объекту в отчетном периоде относительно базового, (Δi), % | 15% |  | 15% | 24% | 10% | 12% | 8% | 9% | 8% | 12% | 14% | 18% | 23% |
| 7. | Размер экономии расходов Заказчикапо 3-му объекту на компенсацию стоимости фактических потерь электроэнергии при оказании услуг по передаче электроэнергии , (Wэконi),кВт*час | 1 530 568 |  | 1 432 514 | 2 426 853 | 788 796 | 765 607 | 515 894 | 563 218 | 510 271 | 785 115 | 1 320 948 | 1 805 129 | 2 489 339 |
| 8. | Размер экономии расходов Заказчика в стоимостном выражении по 3-му объекту на компенсацию стоимости фактических потерь электроэнергии при оказании услуг по передаче электроэнергии, (SЭпотi), руб. с НДС | 4 993 477 |  | 4 673 576 | 7 917 609 | 2 573 446 | 2 497 793 | 1 683 103 | 1 837 497 | 1 664 760 | 2 561 439 | 4 309 594 | 5 889 234 | 8 121 467 |
| 9. | Полезный отпуск электроэнергиина 3-м объектепо юридическим лицамкатегории «прочие потребители по уровню напряжения СН2» в отчетном периоде Wотч 1юрi , кВт*ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Полезный отпуск электроэнергиина 3-м объектепо юридическим лицамкатегории «прочие потребители по уровню напряжения НН» в отчетном периоде Wотч 2юрi , кВт*ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Прирост полезного отпуска на 3-м объекте по юридическим лицам за счет технологического присоединениякатегории «прочие потребители по уровню напряжения СН2» в отчетном периоде ∆Wпол. отп 1юрТПi , кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Прирост полезного отпуска на 3-м объекте по юридическим лицам за счет технологического присоединениякатегории «прочие потребители по уровню напряжения НН» в отчетном периоде ∆Wпол. отп 2юрТПi , кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Прирост полезного отпуска на 3-м объекте по юридическим лицамкатегории «прочие потребители по уровню напряжения СН2»в отчетном периоде ∆Wпол. отп 1ЭСКюрi , кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Прирост полезного отпуска на 3-м объекте по юридическим лицамкатегории «прочие потребители по уровню напряжения НН»в отчетном периоде ∆Wпол. отп 2ЭСКюрi , кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Утвержденный приказом органа ругулирования тарифов региона единый «котловой» одноставочный тариф на услугу по передаче электроэнергии для потребителей группы «прочие» по диапазону напряжения СН 2 в отчетном периоде Sтар 1юр , руб./кВт*чс НДС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Утвержденный приказом органа ругулирования тарифов региона единый «котловой» одноставочный тариф на услугу по передаче электроэнергии для потребителей группы «прочие» по диапазону напряжения НН в отчетном периоде Sтар 2юр , руб./кВт*чс НДС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | В стоимостном выражении величина роста полезного отпуска электроэнергии на 3-м объекте по юридическим лицам в отчетном периоде Sпол. отпюрi, руб. с НДС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Полезный отпуск электроэнергиина 3-м объектепо физическим лицамгруппы потребителей «население городское в пределах соц.нормы» в отчетном периоде Wотч 1физi , кВт*ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Полезный отпуск электроэнергиина 3-м объектепо физическим лицамгруппы потребителей «население городское сверх соц.нормы» в отчетном периоде Wотч 2физi , кВт*ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Полезный отпуск электроэнергиина 3-м объектепо физическим лицамгруппы потребителей «население сельское в пределах соц.нормы» в отчетном периоде Wотч 3физi , кВт*ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Полезный отпуск электроэнергиина 3-м объектепо физическим лицамгруппы потребителей «население сельское сверх соц.нормы» в отчетном периоде Wотч 4физi , кВт*ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Прирост полезного отпуска на 3-м объекте по физическим лицам за счет технологического присоединения группы потребителей «население городское в пределах соц.нормы» в отчетном периоде ∆Wпол. отп 1физТПi , кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Прирост полезного отпуска на 3-м объекте по физическим лицам за счет технологического присоединения группы потребителей «население городское сверх соц.нормы» в отчетном периоде ∆Wпол. отп 2физТПi, кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Прирост полезного отпуска на 3-м объекте по физическим лицам за счет технологического присоединения группы потребителей «население сельское в пределах соц.нормы» в отчетном периоде ∆Wпол. отп 3физТПi , кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Прирост полезного отпуска на 3-м объекте по физическим лицам за счет технологического присоединения группы потребителей «население сельское сверх соц.нормы» в отчетном периоде ∆Wпол. отп 4физТПi , кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Прирост полезного отпуска на 3-м объекте по физическим лицамгруппы потребителей «население городское в пределах соц.нормы» в отчетном периоде ∆Wпол. отп 1ЭСКфизi , кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Прирост полезного отпуска на 3-м объекте по физическим лицамгруппы потребителей «население городское сверх соц.нормы» в отчетном периоде ∆Wпол. отп 2ЭСКфизi , кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Прирост полезного отпуска на 3-м объекте по физическим лицамгруппы потребителей «население сельское в пределах соц.нормы» в отчетном периоде ∆Wпол. отп 3ЭСКфизi , кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Прирост полезного отпуска на 3-м объекте по физическим лицамгруппы потребителей «население сельское сверх соц.нормы» в отчетном периоде ∆Wпол. отп 4ЭСКфизi , кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Утвержденный приказом органа регулирования тарифов региона единый «котловой» одноставочный тариф на услугу по передаче электроэнергии для потребителей группы «население городское в пределах соц.нормы»в отчетном периоде Sтар 1физ , руб./кВт*ч с НДС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Утвержденный приказом органа регулирования тарифов региона единый «котловой» одноставочный тариф на услугу по передаче электроэнергии для потребителей группы «население городское сверх соц.нормы»в отчетном периоде Sтар 2физ , руб./кВт*ч с НДС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Утвержденный приказом органа регулирования тарифов региона единый «котловой» одноставочный тариф на услугу по передаче электроэнергии для потребителей группы «население сельское в пределах соц.нормы»в отчетном периоде Sтар 3физ , руб./кВт*ч с НДС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Утвержденный приказом органа регулирования тарифов региона единый «котловой» одноставочный тариф на услугу по передаче электроэнергии для потребителей группы «население сельское сверх соц.нормы»в отчетном периоде Sтар 4физ , руб./кВт*ч с НДС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | В стоимостном выражении величина роста полезного отпуска электроэнергии на 3-м объекте суммарно по юридическим и физическим лицам в отчетном периоде Sпол. отпi, руб.с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Объем безучетного потребления, включенный в согласованный с гарантирующим поставщиком объем оказанных услуг по передаче электроэнергии, выявленный на объекте за отчетный период, Wбуi , кВт∙ч; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Экономия электрической энергии от реализации персоналом Заказчика на данном объекте плановых мероприятий по снижению потерь электроэнергии, предусмотренных Программой энергосбережения и повышения энергетической эффективности Заказчика за отчетный период и согласованных с ЭСК, Wэфi , кВт∙ч; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Утвержденный приказом органа регулирования тарифов региона единый «котловой» одноставочный тариф на услугу по передаче электроэнергии для потребителей группы «прочие» по соответствующему диапазону напряжения СН 2 или НН (экономический тариф) или для потребителей группы «население и приравненные к нему потребители» по соответствующей категории (Тфиз1 – Тфиз4) в отчетном периоде, Sтарюр/физ, руб./кВт*ч с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Общая экономиярасходов Заказчикапо 3-му объекту за отчетный период, (SЭi),руб.с НДС | 4 993 477 |  | 4 673 576 | 7 917 609 | 2 573 446 | 2 497 793 | 1 683 103 | 1 837 497 | 1 664 760 | 2 561 439 | 4 309 594 | 5 889 234 | 8 121 467 |
| 39. | Размер экономии, подлежащей выплате Энергосервисной компаниипо 3-му объекту в отчетном периоде, руб.с НДС | 4 494 130 |  | 4 206 219 | 7 125 848 | 2 316 102 | 2 248 013 | 1 514 793 | 1 653 748 | 1 498 284 | 2 305 295 | 3 878 635 | 5 300 311 | 7 309 321 |
| 7-й отчетный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Прием электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 10 263 991 |  | 9 617 271 | 10 253 253 | 7 828 490 | 6 402 144 | 6 085 449 | 6 355 792 | 6 253 853 | 6 487 508 | 9 226 524 | 10 033 342 | 11 001 007 |
| 2. | Полезный отпуск в отчетном периоде, кВт*ч. | 8 014 944 |  | 7 511 548 | 7 108 672 | 6 491 700 | 5 188 387 | 5 143 574 | 5 347 669 | 5 305 812 | 5 248 267 | 7 259 719 | 7 525 879 | 7 741 598 |
| 3. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 2 249 047 |  | 2 105 723 | 3 144 581 | 1 336 790 | 1 213 757 | 941 875 | 1 008 123 | 948 041 | 1 239 241 | 1 966 805 | 2 507 463 | 3 259 409 |
| 4. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, (Ротчi), % | 22% |  | 22% | 31% | 17% | 19% | 15% | 16% | 15% | 19% | 21% | 25% | 30% |
| 5. | Цена покупки электрической энергии в целях компенсации объемов потерь в сетях, определенная в соответствии с действующим законодательством (Sприоб), руб./кВт*чс НДС | 3.36 |  | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 |
| 6. | Снижение фактических потерь электроэнергии по 4-му объекту в отчетном периоде относительно базового, (Δi), % | 15% |  | 15% | 24% | 10% | 12% | 8% | 9% | 8% | 12% | 14% | 18% | 23% |
| 7. | Размер экономии расходов Заказчикапо 4-му объекту на компенсацию стоимости фактических потерь электроэнергии при оказании услуг по передаче электроэнергии , (Wэконi),кВт*час | 1 530 567.63 |  | 1 432 514 | 2 426 853 | 788 796 | 765 607 | 515 894 | 563 218 | 510 271 | 785 115 | 1 320 948 | 1 805 129 | 2 489 339 |
| 8. | Размер экономии расходов Заказчика в стоимостном выражении по 4-му объекту на компенсацию стоимости фактических потерь электроэнергии при оказании услуг по передаче электроэнергии, (SЭпотi), руб. с НДС | 5 143 282 |  | 4 813 784 | 8 155 138 | 2 650 650 | 2 572 727 | 1 733 596 | 1 892 622 | 1 714 703 | 2 638 282 | 4 438 882 | 6 065 911 | 8 365 112 |
| 9. | Полезный отпуск электроэнергиина 4-м объектепо юридическим лицамкатегории «прочие потребители по уровню напряжения СН2» в отчетном периоде Wотч 1юрi , кВт*ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Полезный отпуск электроэнергиина 4-м объектепо юридическим лицамкатегории «прочие потребители по уровню напряжения НН» в отчетном периоде Wотч 2юрi , кВт*ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Прирост полезного отпуска на 4-м объекте по юридическим лицам за счет технологического присоединениякатегории «прочие потребители по уровню напряжения СН2» в отчетном периоде ∆Wпол. отп 1юрТПi , кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Прирост полезного отпуска на 4-м объекте по юридическим лицам за счет технологического присоединениякатегории «прочие потребители по уровню напряжения НН» в отчетном периоде ∆Wпол. отп 2юрТПi , кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Прирост полезного отпуска на 4-м объекте по юридическим лицамкатегории «прочие потребители по уровню напряжения СН2»в отчетном периоде ∆Wпол. отп 1ЭСКюрi , кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Прирост полезного отпуска на 4-м объекте по юридическим лицамкатегории «прочие потребители по уровню напряжения НН»в отчетном периоде ∆Wпол. отп 2ЭСКюрi , кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Утвержденный приказом органа ругулирования тарифов региона единый «котловой» одноставочный тариф на услугу по передаче электроэнергии для потребителей группы «прочие» по диапазону напряжения СН 2 в отчетном периоде Sтар 1юр , руб./кВт*чс НДС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Утвержденный приказом органа ругулирования тарифов региона единый «котловой» одноставочный тариф на услугу по передаче электроэнергии для потребителей группы «прочие» по диапазону напряжения НН в отчетном периоде Sтар 2юр , руб./кВт*чс НДС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | В стоимостном выражении величина роста полезного отпуска электроэнергии на 4-м объекте по юридическим лицам в отчетном периоде Sпол. отпюрi, руб. с НДС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Полезный отпуск электроэнергиина 4-м объектепо физическим лицамгруппы потребителей «население городское в пределах соц.нормы» в отчетном периоде Wотч 1физi , кВт*ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Полезный отпуск электроэнергиина 4-м объектепо физическим лицамгруппы потребителей «население городское сверх соц.нормы» в отчетном периоде Wотч 2физi , кВт*ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Полезный отпуск электроэнергиина 4-м объектепо физическим лицамгруппы потребителей «население сельское в пределах соц.нормы» в отчетном периоде Wотч 3физi , кВт*ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Полезный отпуск электроэнергиина 4-м объектепо физическим лицамгруппы потребителей «население сельское сверх соц.нормы» в отчетном периоде Wотч 4физi , кВт*ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Прирост полезного отпуска на 4-м объекте по физическим лицам за счет технологического присоединения группы потребителей «население городское в пределах соц.нормы» в отчетном периоде ∆Wпол. отп 1физТПi , кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Прирост полезного отпуска на 4-м объекте по физическим лицам за счет технологического присоединения группы потребителей «население городское сверх соц.нормы» в отчетном периоде ∆Wпол. отп 2физТПi, кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Прирост полезного отпуска на 4-м объекте по физическим лицам за счет технологического присоединения группы потребителей «население сельское в пределах соц.нормы» в отчетном периоде ∆Wпол. отп 3физТПi , кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Прирост полезного отпуска на 4-м объекте по физическим лицам за счет технологического присоединения группы потребителей «население сельское сверх соц.нормы» в отчетном периоде ∆Wпол. отп 4физТПi , кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Прирост полезного отпуска на 4-м объекте по физическим лицамгруппы потребителей «население городское в пределах соц.нормы» в отчетном периоде ∆Wпол. отп 1ЭСКфизi , кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Прирост полезного отпуска на 4-м объекте по физическим лицамгруппы потребителей «население городское сверх соц.нормы» в отчетном периоде ∆Wпол. отп 2ЭСКфизi , кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Прирост полезного отпуска на 4-м объекте по физическим лицамгруппы потребителей «население сельское в пределах соц.нормы» в отчетном периоде ∆Wпол. отп 3ЭСКфизi , кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Прирост полезного отпуска на 4-м объекте по физическим лицамгруппы потребителей «население сельское сверх соц.нормы» в отчетном периоде ∆Wпол. отп 4ЭСКфизi , кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Утвержденный приказом органа регулирования тарифов региона единый «котловой» одноставочный тариф на услугу по передаче электроэнергии для потребителей группы «население городское в пределах соц.нормы»в отчетном периоде Sтар 1физ , руб./кВт*ч с НДС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Утвержденный приказом органа регулирования тарифов региона единый «котловой» одноставочный тариф на услугу по передаче электроэнергии для потребителей группы «население городское сверх соц.нормы»в отчетном периоде Sтар 2физ , руб./кВт*ч с НДС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Утвержденный приказом органа регулирования тарифов региона единый «котловой» одноставочный тариф на услугу по передаче электроэнергии для потребителей группы «население сельское в пределах соц.нормы»в отчетном периоде Sтар 3физ , руб./кВт*ч с НДС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Утвержденный приказом органа регулирования тарифов региона единый «котловой» одноставочный тариф на услугу по передаче электроэнергии для потребителей группы «население сельское сверх соц.нормы»в отчетном периоде Sтар 4физ , руб./кВт*ч с НДС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | В стоимостном выражении величина роста полезного отпуска электроэнергии на 4-м объекте суммарно по юридическим и физическим лицам в отчетном периоде Sпол. отпi, руб.с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Объем безучетного потребления, включенный в согласованный с гарантирующим поставщиком объем оказанных услуг по передаче электроэнергии, выявленный на объекте за отчетный период, Wбуi , кВт∙ч; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Экономия электрической энергии от реализации персоналом Заказчика на данном объекте плановых мероприятий по снижению потерь электроэнергии, предусмотренных Программой энергосбережения и повышения энергетической эффективности Заказчика за отчетный период и согласованных с ЭСК, Wэфi , кВт∙ч; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Утвержденный приказом органа регулирования тарифов региона единый «котловой» одноставочный тариф на услугу по передаче электроэнергии для потребителей группы «прочие» по соответствующему диапазону напряжения СН 2 или НН (экономический тариф) или для потребителей группы «население и приравненные к нему потребители» по соответствующей категории (Тфиз1 – Тфиз4) в отчетном периоде, Sтарюр/физ, руб./кВт*ч с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Общая экономиярасходов Заказчикапо 4-му объекту за отчетный период, (SЭi),руб.с НДС | 5 143 282 |  | 4 813 784 | 8 155 138 | 2 650 650 | 2 572 727 | 1 733 596 | 1 892 622 | 1 714 703 | 2 638 282 | 4 438 882 | 6 065 911 | 8 365 112 |
| 39. | Размер экономии, подлежащей выплате Энергосервисной компаниипо 4-му объекту в отчетном периоде, руб.с НДС | 4 628 953 |  | 4 332 405 | 7 339 624 | 2 385 585 | 2 315 454 | 1 560 236 | 1 703 360 | 1 543 233 | 2 374 454 | 3 994 994 | 5 459 320 | 7 528 600 |
| 8-й отчетный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Прием электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 10 263 991 |  | 9 617 271 | 10 253 253 | 7 828 490 | 6 402 144 | 6 085 449 | 6 355 792 | 6 253 853 | 6 487 508 | 9 226 524 | 10 033 342 | 11 001 007 |
| 2. | Полезный отпуск в отчетном периоде, кВт*ч. | 8 014 944 |  | 7 511 548 | 7 108 672 | 6 491 700 | 5 188 387 | 5 143 574 | 5 347 669 | 5 305 812 | 5 248 267 | 7 259 719 | 7 525 879 | 7 741 598 |
| 3. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, кВт*ч. | 2 249 047 |  | 2 105 723 | 3 144 581 | 1 336 790 | 1 213 757 | 941 875 | 1 008 123 | 948 041 | 1 239 241 | 1 966 805 | 2 507 463 | 3 259 409 |
| 4. | Фактические потери электроэнергии в отчетном периоде, (Ротчi), % | 22% |  | 22% | 31% | 17% | 19% | 15% | 16% | 15% | 19% | 21% | 25% | 30% |
| 5. | Цена покупки электрической энергии в целях компенсации объемов потерь в сетях, определенная в соответствии с действующим законодательством (Sприоб), руб./кВт*чс НДС | 3.46 |  | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 |
| 6. | Снижение фактических потерь электроэнергии по 4-му объекту в отчетном периоде относительно базового, (Δi), % | 15% |  | 15% | 24% | 10% | 12% | 8% | 9% | 8% | 12% | 14% | 18% | 23% |
| 7. | Размер экономии расходов Заказчикапо 4-му объекту на компенсацию стоимости фактических потерь электроэнергии при оказании услуг по передаче электроэнергии , (Wэконi),кВт*час | 1 530 567.63 |  | 1 432 514 | 2 426 853 | 788 796 | 765 607 | 515 894 | 563 218 | 510 271 | 785 115 | 1 320 948 | 1 530 729 |  |
| 8. | Размер экономии расходов Заказчика в стоимостном выражении по 4-му объекту на компенсацию стоимости фактических потерь электроэнергии при оказании услуг по передаче электроэнергии, (SЭпотi), руб. с НДС | 5 297 580 |  | 4 958 197 | 8 399 792 | 2 730 169 | 2 649 908 | 1 785 604 | 1 949 401 | 1 766 144 | 2 717 431 | 4 572 048 | 5 298 140 | - |
| 9. | Полезный отпуск электроэнергиина 4-м объектепо юридическим лицамкатегории «прочие потребители по уровню напряжения СН2» в отчетном периоде Wотч 1юрi , кВт*ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Полезный отпуск электроэнергиина 4-м объектепо юридическим лицамкатегории «прочие потребители по уровню напряжения НН» в отчетном периоде Wотч 2юрi , кВт*ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Прирост полезного отпуска на 4-м объекте по юридическим лицам за счет технологического присоединениякатегории «прочие потребители по уровню напряжения СН2» в отчетном периоде ∆Wпол. отп 1юрТПi , кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Прирост полезного отпуска на 4-м объекте по юридическим лицам за счет технологического присоединениякатегории «прочие потребители по уровню напряжения НН» в отчетном периоде ∆Wпол. отп 2юрТПi , кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Прирост полезного отпуска на 4-м объекте по юридическим лицамкатегории «прочие потребители по уровню напряжения СН2»в отчетном периоде ∆Wпол. отп 1ЭСКюрi , кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Прирост полезного отпуска на 4-м объекте по юридическим лицамкатегории «прочие потребители по уровню напряжения НН»в отчетном периоде ∆Wпол. отп 2ЭСКюрi , кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Утвержденный приказом органа ругулирования тарифов региона единый «котловой» одноставочный тариф на услугу по передаче электроэнергии для потребителей группы «прочие» по диапазону напряжения СН 2 в отчетном периоде Sтар 1юр , руб./кВт*чс НДС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Утвержденный приказом органа ругулирования тарифов региона единый «котловой» одноставочный тариф на услугу по передаче электроэнергии для потребителей группы «прочие» по диапазону напряжения НН в отчетном периоде Sтар 2юр , руб./кВт*чс НДС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | В стоимостном выражении величина роста полезного отпуска электроэнергии на 4-м объекте по юридическим лицам в отчетном периоде Sпол. отпюрi, руб. с НДС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Полезный отпуск электроэнергиина 4-м объектепо физическим лицамгруппы потребителей «население городское в пределах соц.нормы» в отчетном периоде Wотч 1физi , кВт*ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Полезный отпуск электроэнергиина 4-м объектепо физическим лицамгруппы потребителей «население городское сверх соц.нормы» в отчетном периоде Wотч 2физi , кВт*ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Полезный отпуск электроэнергиина 4-м объектепо физическим лицамгруппы потребителей «население сельское в пределах соц.нормы» в отчетном периоде Wотч 3физi , кВт*ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Полезный отпуск электроэнергиина 4-м объектепо физическим лицамгруппы потребителей «население сельское сверх соц.нормы» в отчетном периоде Wотч 4физi , кВт*ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Прирост полезного отпуска на 4-м объекте по физическим лицам за счет технологического присоединения группы потребителей «население городское в пределах соц.нормы» в отчетном периоде ∆Wпол. отп 1физТПi , кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Прирост полезного отпуска на 4-м объекте по физическим лицам за счет технологического присоединения группы потребителей «население городское сверх соц.нормы» в отчетном периоде ∆Wпол. отп 2физТПi, кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Прирост полезного отпуска на 4-м объекте по физическим лицам за счет технологического присоединения группы потребителей «население сельское в пределах соц.нормы» в отчетном периоде ∆Wпол. отп 3физТПi , кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Прирост полезного отпуска на 4-м объекте по физическим лицам за счет технологического присоединения группы потребителей «население сельское сверх соц.нормы» в отчетном периоде ∆Wпол. отп 4физТПi , кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Прирост полезного отпуска на 4-м объекте по физическим лицамгруппы потребителей «население городское в пределах соц.нормы» в отчетном периоде ∆Wпол. отп 1ЭСКфизi , кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Прирост полезного отпуска на 4-м объекте по физическим лицамгруппы потребителей «население городское сверх соц.нормы» в отчетном периоде ∆Wпол. отп 2ЭСКфизi , кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Прирост полезного отпуска на 4-м объекте по физическим лицамгруппы потребителей «население сельское в пределах соц.нормы» в отчетном периоде ∆Wпол. отп 3ЭСКфизi , кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Прирост полезного отпуска на 4-м объекте по физическим лицамгруппы потребителей «население сельское сверх соц.нормы» в отчетном периоде ∆Wпол. отп 4ЭСКфизi , кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Утвержденный приказом органа регулирования тарифов региона единый «котловой» одноставочный тариф на услугу по передаче электроэнергии для потребителей группы «население городское в пределах соц.нормы»в отчетном периоде Sтар 1физ , руб./кВт*ч с НДС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Утвержденный приказом органа регулирования тарифов региона единый «котловой» одноставочный тариф на услугу по передаче электроэнергии для потребителей группы «население городское сверх соц.нормы»в отчетном периоде Sтар 2физ , руб./кВт*ч с НДС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Утвержденный приказом органа регулирования тарифов региона единый «котловой» одноставочный тариф на услугу по передаче электроэнергии для потребителей группы «население сельское в пределах соц.нормы»в отчетном периоде Sтар 3физ , руб./кВт*ч с НДС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Утвержденный приказом органа регулирования тарифов региона единый «котловой» одноставочный тариф на услугу по передаче электроэнергии для потребителей группы «население сельское сверх соц.нормы»в отчетном периоде Sтар 4физ , руб./кВт*ч с НДС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | В стоимостном выражении величина роста полезного отпуска электроэнергии на 4-м объекте суммарно по юридическим и физическим лицам в отчетном периоде Sпол. отпi, руб.с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Объем безучетного потребления, включенный в согласованный с гарантирующим поставщиком объем оказанных услуг по передаче электроэнергии, выявленный на объекте за отчетный период, Wбуi , кВт∙ч; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Экономия электрической энергии от реализации персоналом Заказчика на данном объекте плановых мероприятий по снижению потерь электроэнергии, предусмотренных Программой энергосбережения и повышения энергетической эффективности Заказчика за отчетный период и согласованных с ЭСК, Wэфi , кВт∙ч; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Утвержденный приказом органа регулирования тарифов региона единый «котловой» одноставочный тариф на услугу по передаче электроэнергии для потребителей группы «прочие» по соответствующему диапазону напряжения СН 2 или НН (экономический тариф) или для потребителей группы «население и приравненные к нему потребители» по соответствующей категории (Тфиз1 – Тфиз4) в отчетном периоде, Sтарюр/физ, руб./кВт*ч с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Общая экономиярасходов Заказчикапо 4-му объекту за отчетный период, (SЭi),руб.с НДС | 5 297 580 |  | 4 958 197 | 8 399 792 | 2 730 169 | 2 649 908 | 1 785 604 | 1 949 401 | 1 766 144 | 2 717 431 | 4 572 048 | 5 298 140 | - |
| 39. | Размер экономии, подлежащей выплате Энергосервисной компаниипо 4-му объекту в отчетном периоде, руб.с НДС | 4 767 822 |  | 4 462 377 | 7 559 813 | 2 457 152 | 2 384 918 | 1 607 043 | 1 754 461 | 1 589 530 | 2 445 688 | 4 114 844 | 4 768 326 | - |
| Итого по Контракту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Итого размер экономии в натуральном выражении за период действия Контракта, кВт*ч | 12 244 541 |  | 11 460 110 | 19 414 826 | 6 310 366 | 6 124 855 | 4 127 149 | 4 505 740 | 4 082 170 | 6 280 924 | 10 567 587 | 14 166 633 | 17 425 370 |
| 41. | Итого размер экономии в стоимостном выражении за период действия Контракта, руб.с НДС | 38 256 316 |  | 35 805 473 | 60 658 846 | 19 715 834 | 19 136 234 | 12 894 685 | 14 077 541 | 12 754 157 | 19 623 847 | 33 016 912 | 44 169 191 | 53 604 591 |
| 42. | Доляэкономии, подлежащая выплате Энергосервисной компании за период действия Контракта, руб.с НДС | 34 430 685 |  | 32 224 926 | 54 592 962 | 17 744 251 | 17 222 611 | 11 605 217 | 12 669 787 | 11 478 741 | 17 661 462 | 29 715 221 | 39 752 272 | 48 244 131 |

* Строки используются для величин во второй и последующие отчетные периоды оказания услуг

**Строки используются для i+1 и последующих объектов

| ЗАКАЗЧИК: | ЭНЕРГОСЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ: |
| --- | --- |
| __________________/________________________/ «___»______________201____г. | _________________ / ______________ / «___» ______________201___г. |