## 8 2015-П(Ц)
| № ЛОТА | Регион | Месяц исполнения по договору ТП | № п/п | Реквизиты договора тех. присоединения | Номер договора ТП в SAP | Наименование заявителя по договору тех. присоединения | Наименование присоединяемого объекта | Присоединяемая мощность, кВт | Дата исполнения обязательств по договору ТП | Расшифровка перечня работ | Ед. изм. закупаемой продукции | Количество | Цена за ед-цу, тыс. руб. | Предельная цена работ, тыс. руб. | Сметная стоимость объекта, тыс. руб. | стоимость ПИР в текущих ценах | Стоимость СМР в текущих ценах | Стоимость оборудования в текущих ценах | Примечание | Пояснения | формирование лотов | проект (старое ТЗ)
Согласовано |  | к |  | с | 3569-Ц/3(3)-ТП(2014)И | 40942514 | Тарханян Витали Владикович | Многоквартирный жилой дом (строительство), г. Кострома, ул. Нижняя Дебря, д.67; 69/16 | 50 | 2015-10-22 | Строительство КЛ-0,4 кВ рекомендуемое сечение 120 мм2 от РУ-0,4 кВ ТП № 451 (инв.№17357) ПС 110/6 кВ «Восточная-1» до шкафа учета 0,4 кВ на наружной стене многоквартирного жилого дома, с демонтажем существующего ответвления ВЛИ-0,4 кВ. | км. | 0.5 | 2000 | 1000 | 1000 | 80 | 920 |  |  |  | 8/2015-П(Ц) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Согласовано |  | кост |  | с | 4109-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40998108 | Колмогорова Наталья Юрьевна | садовый дом, Костромской р-н, д. СНТ "Шувалово", уч. 117. | 5 | 2015-06-01 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ (инв. № 12009316-00) ТП № 329 ПС-35/10 кВ «Караваево», ф. 10-08 ВЛ-10 кВ до границы земельного участка заявителя с выполнением монтжа н/в ввода. | км. | 0.05 | 1310 | 65.5 | 65.5 | 5.24 | 60.26 |  |  |  | 8/2015-П(Ц)
Согласовано |  | г |  | с | 4101-Г/1(3)-ТП(2014)И | 40999748 | Лебедева Екатерина Владимировна | садовый домик, Галичский р-н, г. Галич, садоводческое товарищество "Победа", участок № 6 | 5 | 2015-06-01 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей проектируемой опоры ВЛИ-0,4 кВ (по дог. ТП № 1176-Г/1(3)-ТП(2014)И, Мельников Н.В.; 24/2014-П(Ц)) проектируемой ТП-10/0,4 кВ ф. 10-03 ПС 220/110/35/10 кВ «Галич» до границ земельных участков заявителей с выполнением монтажа н/в вводов. | км. | 0.25 | 1310 | 327.5 | 327.5 | 26.2 | 301.3 |  |  | 54/2014-П(Ц) | 8/2015-П(Ц)
[5 empty] | 57-Г/1(3)-ТП(2015)И | 41020714 | Брандуков Александр Владимирович | садовый домик, Галичский р-н, г. Галич, садоводческое товарищество "Победа", участок № 7 | 5 | 2015-07-14 | [10 empty] | 54/2014-П(Ц) | 8/2015-П(Ц)
Согласовано |  | остр |  | с | 4177-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40998186 | Матвеев Сергей Владимирович | Строящийся жилой дом, п. Островское ул. Солнечная д.2 | 10 | 2015-06-07 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей проектируемой опоры ВЛИ-0,4 кВ (по дог. ТП № 2411-Ц/1(3)-ТП(2014)И Вилочкина Е.А.; ТЗ № 29/2014-П(Ц)) ТП № 258 ПС-110/35/10 кВ «Красная Поляна», ф. 10-02 до земельных участков заявителей с выполнением монтажа н/в вводов. | км. | 0.08 | 1310 | 104.8 | 104.8 | 8.384 | 96.416 |  |  |  | 8/2015-П(Ц) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Согласовано |  | остр |  | с | 3953-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40996557 | Лебедев Юрий Викторович | Строящийся жилой дом, п. островское ул. Тихая д.21 | 10 | 2015-05-18 | [11 empty] | 8/2015-П(Ц)
Согласовано |  | к |  | р | 3995-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40953856 | Смирнов Анатолий Николаевич | индивидуальный жилой дом (строительство), г. Кострома, пос. Гари, д. 5 | 10 | 2015-05-23 | Монтаж дополнительного провода на ВЛ-0,4 кВ ТП № 639 в пролетах опор №№ 4-5. | км. | 0.06 | 280 | 16.8 | 64.8 | 1.344 | 15.456 |  |  |  | 8/2015-П(Ц)
Согласовано |  | к |  | р | [6 empty] | Монтаж дополнительно двух проводов на ВЛ-0,4 кВ ТП № 639 в пролетах опор №№ 5-6-8 с выполнением монтажа н/в ввода и демонтажем существующего. | км. | 0.12 | 400 | 48 |  | 3.84 | 44.16 |  |  |  | 8/2015-П(Ц)
Согласовано |  | к |  | с | 4139-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 41005569 | Гудкова Светлана Витальевна | Цех металоштамповачных изделий, г. Кострома, ш. Кинешемское ш., д. 4/1. | 15 | 2015-06-03 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ района ТП № 795 ПС 220/110/35/6 кВ «Кострома-2» до границы земельного участка заявителя с выполнением монтжа н/в ввода. | км. | 0.4 | 1310 | 524 | 524 | 41.92 | 482.08 |  |  |  | 8/2015-П(Ц)
Согласовано |  | кост |  | р | 4186-Ц/3(3)-ТП(2014)И | 40993073 | Головин Юрий Федорович | база отдыха (строительство), Костромской р-н, примерно в 845м на северо-запад от п.Прибрежный | 70 | 2015-12-07 | Замена существующей трансформаторной подстанции ТП № 463 - 160 кВА (инв. № 26697) на трансформаторную подстанцию киоскового типа с силовым трансформатором номинальной мощностью 250 кВА с последующим демонтажем. | шт. | 1 | 506.08 | 506.08 | 506.08 | 11.2 | 128.8 | 366.08 |  |  | 8/2015-П(Ц) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Согласовано |  | ш |  | с | 4184-Ш/1(3)-ТП(2014)И | 41006757 | Ренжина Валентина Петровна | жилой дом, Шарьинский район, д.Обуховица, д.1 | 10 | 2015-06-07 | Строительство ВЛЗ-10 кВ с установкой линейного разъединителя на первой отпаечной опоре от опоры № 44 ВЛ-10 кВ ПС-35/10 кВ «Пищевка» ф.10-02 до РУ-10 кВ проектируемой трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ с выполнением работ по межеванию з.у.. | км. | 0.65 | 1680 | 1092 | 1668.88 | 87.36 | 1004.64 |  |  |  | 8/2015-П(Ц) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Согласовано |  | ш |  | с | [6 empty] | Монтаж проектируемой трансформаторной подстанции СТП 10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА с выполнением работ по межеванию з.у.. | шт. | 1 | 249.38 | 249.38 |  | 8 | 92 | 149.38 |  |  | 8/2015-П(Ц) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Согласовано |  | ш |  | с | [6 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП до границы земельного участка Заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.25 | 1310 | 327.5 |  | 26.2 | 301.3 |  |  |  | 8/2015-П(Ц) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Согласовано |  | кост |  | с | 4180-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 41006751 | Тарасова Людмила Александровна | жилой дом, Костромской р-н,Котовское с/п, д. Софьино, д .7 | 5 | 2015-06-07 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ (инв. № 25131) ТП № 183 ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС-35/10 кВ «Горьковская» до границы земельного участка заявителя с выполнением монтжа н/в ввода. | км. | 0.15 | 1310 | 196.5 | 196.5 | 15.72 | 180.78 |  |  |  | 8/2015-П(Ц)
Согласовано |  | кост |  | р | 4199-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 41005896 | Хватов Дмитрий Владимирович | индивидуальный жилой дом (строительство), Костромской р-он, д. Коряково, ул. Лейтенанта Шишова, д.9 | 15 | 2015-06-09 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ оот опоры № 15 ВЛ-0,4 кВ, (инв. № 25001) ф.3 ТП № 7 ПС-110/35/10 кВ «Василево», ф. 10-08 до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.06 | 1310 | 78.6 | 700.68 | 6.288 | 72.312 |  | Работы выполнить комплексно |  | 8/2015-П(Ц) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Согласовано |  | кост |  | р | [6 empty] | Замена существующей трансформаторной подстанции ТП № 7 - 160 кВА (инв. № 20459) на трансформаторную подстанцию киоскового типа с силовым трансформатором номинальной мощностью 250 кВА с последующим демонтажеми переводом существущих нагрузок 0,4 кВ. | шт. | 1 | 506.08 | 506.08 |  | 11.2 | 128.8 | 366.08 |  |  | 8/2015-П(Ц) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Согласовано |  | кост |  | р | [6 empty] | Заамена существующих деревянных опор № 1; 2; 3 ВЛ-0,4 кВ, ф.3 ТП № 7 на ж/б опоры | шт. | 3 | 20 | 60 |  | 4.8 | 55.2 |  |  |  | 8/2015-П(Ц)
Согласовано |  | кост |  | р | [6 empty] | Монтаж провода СИП 4х70 по существующим опорам от РУ-0,4 кВ ТП № 7 ПС-110/35/10 кВ «Василево», ф. 10-08 до опоры № 3 ВЛ-0,4 кВ, ф.3 (инв. № 25001). Перевод части нагрузки н/в фидера на вновь смонтированную ВЛИ-0,4 кВ | км. | 0.1 | 560 | 56 |  | 4.48 | 51.52 |  |  |  | 8/2015-П(Ц) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Лист1
00 | 40942514 | 0040942514
00 | 40998108 | 0040998108
00 | 40999748 | 0040999748
00 | 41020714 | 0041020714
00 | 40998186 | 0040998186
00 | 40996557 | 0040996557
00 | 40953856 | 0040953856
00 | 41005569 | 0041005569
00 | 40993073 | 0040993073
00 | 41006757 | 0041006757
00 | 41006751 | 0041006751
00 | 41005896 | 0041005896