## Приложение к ТЗ
Приложение к ТЗ
Детализация объемов работ по техническому обслуживанию микропроцессорных устройств релейной защиты и автоматики филиала ПАО "МРСК Центра" - "Тверьэнерго" на 2020 год
Филиал | Наименование ПС | Тип/марка | № ТМ в SAP | Заводской № | Класс U, кВ | Завод изготовитель | Необходимый вид работ | Дата окончания работ |  | Примечание
[8 empty] | начало | окончание
Филиал ПАО "МРСК Центра"-"Тверьэнерго" | ПС 110/10кВ Пено | Сириус-2С | RZ110-000733-206-003 |  |  | АО "Радиус-Автоматика" | 1. Проверка сопротивления изоляции; 2. Проверка работоспособности блока питания; 3. Проверка заряда элемента питания; 4. Проверка работоспособности и правильности функционирования аппаратной части и программного обеспечения терминала; 5. Проверка работоспособности портов связи; 6. Проверка работоспособности цепей тока и напряжения; 7. Проверка работоспособности входных цепей устройства; 8. Проверка работоспособности выходных реле. | Июль | Сентябрь
Филиал ПАО "МРСК Центра"-"Тверьэнерго" | ПС 35/10кВ Эммаус | Орион-РТЗ | RZ035-001832-202-003 |  |  | АО "Радиус-Автоматика" |  | Июль | Сентябрь
Филиал ПАО "МРСК Центра"-"Тверьэнерго" | ПС 35/10кВ Эммаус | Орион-РТЗ | RZ035-001832-203-003 |  |  | АО "Радиус-Автоматика" |  | Июль | Сентябрь
Филиал ПАО "МРСК Центра"-"Тверьэнерго" | ПС 35/10кВ Эммаус | Орион-РТЗ | RZ035-001832-205-003 |  |  | АО "Радиус-Автоматика" |  | Июль | Сентябрь
Филиал ПАО "МРСК Центра"-"Тверьэнерго" | ПС 35/10кВ Юрьево-Девичье | Орион-2 | RZ035-001905-201-003 |  |  | АО "Радиус-Автоматика" |  | Июль | Сентябрь
Филиал ПАО "МРСК Центра"-"Тверьэнерго" | РП-10кВ Коробкова | Сириус-2В | RZR10-0000759-201-300 |  |  | АО "Радиус-Автоматика" |  | Июль | Сентябрь
Филиал ПАО "МРСК Центра"-"Тверьэнерго" | РП-10кВ Коробкова | Сириус-2В | RZR10-0000759-202-300 |  |  | АО "Радиус-Автоматика" |  | Июль | Сентябрь
Филиал ПАО "МРСК Центра"-"Тверьэнерго" | РП-10кВ Коробкова | Сириус-2С | RZR10-0000759-203-300 |  |  | АО "Радиус-Автоматика" |  | Июль | Сентябрь
Филиал ПАО "МРСК Центра"-"Тверьэнерго" | РП-10кВ Перекрёсток | Сириус-2В | RZR10-0000753-201-300 |  |  | АО "Радиус-Автоматика" |  | Июль | Сентябрь
Филиал ПАО "МРСК Центра"-"Тверьэнерго" | РП-10кВ Перекрёсток | Сириус-2В | RZR10-0000753-202-300 |  |  | АО "Радиус-Автоматика" |  | Июль | Сентябрь
Филиал ПАО "МРСК Центра"-"Тверьэнерго" | ПС 110/35/10кВ Радуга | Орион-М | RZ110-001228-105-004 |  |  | АО "Радиус-Автоматика" |  | Июль | Сентябрь
Филиал ПАО "МРСК Центра"-"Тверьэнерго" | ПС 110/35/10кВ Радуга | Орион-М | RZ110-001228-106-004 |  |  | АО "Радиус-Автоматика" |  | Июль | Сентябрь
Филиал ПАО "МРСК Центра"-"Тверьэнерго" | ПС 110/35/10кВ Радуга | Орион-М | RZ110-001228-107-004 |  |  | АО "Радиус-Автоматика" |  | Июль | Сентябрь
Филиал ПАО "МРСК Центра"-"Тверьэнерго" | ПС 110/35/10кВ Радуга | Орион-М | RZ110-001228-108-004 |  |  | АО "Радиус-Автоматика" |  | Июль | Сентябрь
Филиал ПАО "МРСК Центра"-"Тверьэнерго" | ПС 110/35/10кВ Радуга | Орион-М | RZ110-001228-109-004 |  |  | АО "Радиус-Автоматика" |  | Июль | Сентябрь
Филиал ПАО "МРСК Центра"-"Тверьэнерго" | ПС 110/35/10кВ Белый | Сириус-2В | RZ110-001111-270-012 |  |  | АО "Радиус-Автоматика" |  | Июль | Сентябрь
Филиал ПАО "МРСК Центра"-"Тверьэнерго" | ПС 110/35/10кВ Белый | Сириус-2В | RZ110-001111-271-012 |  |  | АО "Радиус-Автоматика" |  | Июль | Сентябрь
Филиал ПАО "МРСК Центра"-"Тверьэнерго" | ПС 35/10кВ Юрьево-Девичье | Орион-М | RZ035-001905-202-003 |  |  | АО "Радиус-Автоматика" |  | Июль | Сентябрь
Филиал ПАО "МРСК Центра"-"Тверьэнерго" | ПС 35/10кВ Юрьево-Девичье | Орион-М | RZ035-001905-203-003 |  |  | АО "Радиус-Автоматика" |  | Июль | Сентябрь
Филиал ПАО "МРСК Центра"-"Тверьэнерго" | ПС 110/35/10кВ Белый | Сириус-2В | RZ110-001111-104-004 |  |  | АО "Радиус-Автоматика" |  | Июль | Сентябрь
Филиал ПАО "МРСК Центра"-"Тверьэнерго" | ПС 35/10кВ Юрьево-Девичье | Орион-2 | RZ035-001905-270-011 |  |  | АО "Радиус-Автоматика" |  | Июль | Сентябрь
Филиал ПАО "МРСК Центра"-"Тверьэнерго" | ПС 110/35/10кВ Белый | Сириус-2В | RZ110-001111-105-004 |  |  | АО "Радиус-Автоматика" |  | Июль | Сентябрь
Филиал ПАО "МРСК Центра"-"Тверьэнерго" | РП-10кВ Коробкова | Орион-2 | RZR10-0000759-208-300 |  |  | АО "Радиус-Автоматика" |  | Июль | Сентябрь
Филиал ПАО "МРСК Центра"-"Тверьэнерго" | РП-10кВ Коробкова | Орион-2 | RZR10-0000759-209-300 |  |  | АО "Радиус-Автоматика" |  | Июль | Сентябрь
Филиал ПАО "МРСК Центра"-"Тверьэнерго" | РП-6 кВ Тверца | Сириус-2В | RZR06-0000471-204-300 |  |  | АО "Радиус-Автоматика" |  | Июль | Сентябрь
Филиал ПАО "МРСК Центра"-"Тверьэнерго" | РП-6 кВ Тверца | Орион-2 | RZR06-0000471-205-300 |  |  | АО "Радиус-Автоматика" |  | Июль | Сентябрь
Филиал ПАО "МРСК Центра"-"Тверьэнерго" | РП-6 кВ Тверца | Орион-2 | RZR06-0000471-201-300 |  |  | АО "Радиус-Автоматика" |  | Июль | Сентябрь
Филиал ПАО "МРСК Центра"-"Тверьэнерго" | РП-6 кВ Тверца | Сириус-2С | RZR06-0000471-203-300 |  |  | АО "Радиус-Автоматика" |  | Июль | Сентябрь
Филиал ПАО "МРСК Центра"-"Тверьэнерго" | ПС 35/10кВ Селихово | Орион-РТЗ | RZ035-001882-207-003 |  |  | АО "Радиус-Автоматика" |  | Июль | Сентябрь
Филиал ПАО "МРСК Центра"-"Тверьэнерго" | ПC 110/35/10кВ Октябрьский Карьер | Сириус-2МЛ | RZ110-001016-201-003 |  |  | АО "Радиус-Автоматика" |  | Июль | Сентябрь
Филиал ПАО "МРСК Центра"-"Тверьэнерго" | ПС 35/10кВ Салино | Сириус-2В | RZ035-001712-450-003 |  |  | АО "Радиус-Автоматика" |  | Июль | Сентябрь
Филиал ПАО "МРСК Центра"-"Тверьэнерго" | ПС 35/10кВ Дмитрова гора | Орион-РТЗ | RZ035-001773-211-003 |  |  | АО "Радиус-Автоматика" |  | Июль | Сентябрь
Итого по филиалу ПАО "МРСК Центра" - "Тверьэнерго" - 32шт.