## Кол-во
| 306H | Автом.выключ. до1000В,рубильн.
[7 empty] | Владимирэнерго | Ивэнерго | Калугаэнерго | Кировэнерго | Мариэнерго | Нижновэнерго | Рязаньэнерго | Тулэнерго | Удмуртэнерго | Итого
№ | Материал | Краткий текст материала | КВД | Номер лота | Номер ТЗ | ЕИ | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во
1 | 2106615 | Автомат АД14 4P 63А 30мА |  | 306H | 306H_384 | ШТ | [5 empty] | 2 |  |  |  | 2
2 | 2309598 | Блок-контакт БК-2 У3 ВА АП50Б |  | 306H | 306H_293 | ШТ |  | 46 |  | 36 |  | 50 |  |  | 60 | 192
3 | 2251116 | ВА C60H-DC 2P 2А C |  | 306H | 306H_286 | ШТ | [5 empty] | 5 |  |  |  | 5
4 | 2327611 | ВА C60H-DC 2P 3А C |  | 306H | #N/A | ШТ | [5 empty] | 35 |  |  |  | 35
5 | 2216251 | ВА DX 3P 25A C |  | 306H | 306H_075 | ШТ |  | 14 | [7 empty] | 14
6 | 2266197 | ВА LPN-2C-2 |  | 306H | #N/A | ШТ | [5 empty] | 4 |  |  |  | 4
7 | 2315838 | ВА OEZ PS-LP-110S-Y |  | 306H | 306H_082 | ШТ | [5 empty] | 10 |  |  |  | 10
8 | 2336443 | ВА OptiDin ВМ63-2C2-DC УХЛ3 |  | 306H | #N/A | ШТ | [5 empty] | 12 |  |  |  | 12
9 | 2331056 | ВА PL7-C6/2-DC |  | 306H | 306H_337 | ШТ | [5 empty] | 9 |  |  |  | 9
10 | 2285443 | ВА S201С 6А |  | 306H | 306H_394 | ШТ |  |  |  | 8 | [5 empty] | 8
11 | 2262706 | ВА S202C 6A |  | 306H | #N/A | ШТ | [8 empty] | 8 | 8
12 | 2349942 | ВА S202M-C4UC |  | 306H | #N/A | ШТ | [8 empty] | 8 | 8
13 | 2349924 | ВА S203C 6А |  | 306H | #N/A | ШТ | [8 empty] | 8 | 8
14 | 2217268 | ВА А3712Ф 3P У3 3P 160А РЭ1600А |  | 306H | 306H_396 | ШТ | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1
15 | 2114214 | ВА А3715Ф У3 2P 160А РЭ1600А |  | 306H | #N/A | ШТ | 1 | [8 empty] | 1
16 | 2123357 | ВА А3716Б У3 3P 32А РЭ630А |  | 306H | #N/A | ШТ |  |  |  | 9 | [5 empty] | 9
17 | 2220377 | ВА АВ2М4СВ-55-41-О4 400А |  | 306H | #N/A | ШТ |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3
18 | 2349535 | ВА АВДТ 32 C16 30мА |  | 306H | #N/A | ШТ | [6 empty] | 5 |  |  | 5
19 | 2316324 | ВА АВДТ 32 C25 30мА |  | 306H | #N/A | ШТ | [6 empty] | 5 |  |  | 5
20 | 2049524 | ВА АЕ1031-1 10А |  | 306H | 306H_102 | ШТ | 10 | [8 empty] | 10
21 | 2002389 | ВА АЕ1031-1 25А |  | 306H | 306H_103 | ШТ | 15 | [8 empty] | 15
22 | 2012029 | ВА АЕ2056М-100 100А |  | 306H | 306H_115 | ШТ | 2 |  | 2 |  |  | 8 | 13 |  |  | 25
23 | 2018326 | ВА АЕ2056М-100 80А |  | 306H | 306H_114 | ШТ |  |  | 1 | [6 empty] | 1
24 | 2219270 | ВА АЕ2056МП 100А |  | 306H | 306H_120 | ШТ |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2
25 | 2219252 | ВА АЕ2056МП 63А |  | 306H | 306H_118 | ШТ |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
26 | 2220167 | ВА АЕ2066М-100-00У3 250А |  | 306H | #N/A | ШТ |  | 2 | [7 empty] | 2
27 | 2219276 | ВА АЕ2066МП-100-00 У3 100А |  | 306H | 306H_357 | ШТ |  |  | 5 |  |  |  | 22 |  |  | 27
28 | 2219277 | ВА АЕ2066МП-100-00 У3 160А |  | 306H | 306H_122 | ШТ | 1 |  | 1 |  |  | 2 | 15 |  |  | 19
29 | 2220266 | ВА АП50Б-2МТ-10In 1,6А |  | 306H | 306H_124 | ШТ |  |  |  | 1 | 3 |  |  |  |  | 4
30 | 2220270 | ВА АП50Б-2МТ-10In 10А |  | 306H | 306H_132 | ШТ |  | 2 | [7 empty] | 2
31 | 2220271 | ВА АП50Б-2МТ-10In 16А |  | 306H | #N/A | ШТ | [8 empty] | 1 | 1
32 | 2220257 | ВА АП50Б-2МТ-10In 2,5А |  | 306H | 306H_126 | ШТ |  | 22 |  |  |  | 6 | 1 |  |  | 29
33 | 2220268 | ВА АП50Б-2МТ-10In 4А |  | 306H | 306H_128 | ШТ |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  | 4 | 7
34 | 2220275 | ВА АП50Б-2МТ-10In 63А |  | 306H | 306H_135 | ШТ | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1
35 | 2062807 | ВА АП50Б-2МТ-3,5In 1,6А |  | 306H | 306H_302 | ШТ |  | 2 |  | 3 |  |  | 1 |  | 7 | 13
36 | 2115135 | ВА АП50Б-2МТ-3,5In 10А |  | 306H | 306H_131 | ШТ |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 25 |  | 28
37 | 2277402 | ВА АП50Б-2МТ-3,5In 2,5А |  | 306H | 306H_125 | ШТ |  | 25 |  | 11 |  |  | 3 |  | 39 | 78
38 | 2117597 | ВА АП50Б-2МТ-3,5In 25А |  | 306H | 306H_134 | ШТ | [5 empty] | 12 |  |  |  | 12
39 | 2287025 | ВА АП50Б-2МТ-3,5In 40А |  | 306H | #N/A | ШТ | [5 empty] | 4 |  |  |  | 4
40 | 2115110 | ВА АП50Б-2МТ-3,5In 4А |  | 306H | 306H_127 | ШТ |  | 3 |  |  | 26 |  |  |  |  | 29
41 | 2014937 | ВА АП50Б-2МТ-3,5In 6,3А |  | 306H | 306H_129 | ШТ |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2
42 | 2286972 | ВА АП50Б-3М-10In 25А |  | 306H | #N/A | ШТ | [6 empty] | 14 |  |  | 14
43 | 2286974 | ВА АП50Б-3М-10In 50А |  | 306H | #N/A | ШТ | [6 empty] | 14 |  |  | 14
44 | 2220311 | ВА АП50Б-3М-3,5In 16А |  | 306H | 306H_136 | ШТ | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1
45 | 2220320 | ВА АП50Б-3МТ-10In 10А |  | 306H | 306H_143 | ШТ | [5 empty] | 3 |  |  |  | 3
46 | 2220321 | ВА АП50Б-3МТ-10In 16А |  | 306H | 306H_145 | ШТ | 11 | 2 |  | 8 | 3 |  |  |  |  | 24
47 | 2220317 | ВА АП50Б-3МТ-10In 2,5А |  | 306H | 306H_308 | ШТ |  | 2 |  |  |  | 5 |  |  |  | 7
48 | 2220322 | ВА АП50Б-3МТ-10In 25А |  | 306H | 306H_147 | ШТ |  | 7 |  | 6 | 3 | 21 |  | 2 |  | 39
49 | 2220323 | ВА АП50Б-3МТ-10In 40А |  | 306H | 306H_149 | ШТ | [7 empty] | 2 |  | 2
50 | 2220324 | ВА АП50Б-3МТ-10In 50А |  | 306H | 306H_151 | ШТ |  | 10 |  |  | 1 |  |  |  |  | 11
51 | 2220319 | ВА АП50Б-3МТ-10In 6,3А |  | 306H | 306H_141 | ШТ | [8 empty] | 36 | 36
52 | 2220325 | ВА АП50Б-3МТ-10In 63А |  | 306H | 306H_153 | ШТ |  | 3 | [7 empty] | 3
53 | 2057996 | ВА АП50Б-3МТ-3,5In 1,6А |  | 306H | 306H_137 | ШТ |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
54 | 2117554 | ВА АП50Б-3МТ-3,5In 10А |  | 306H | 306H_142 | ШТ |  |  | 4 | 1 | 1 | 2 |  |  | 15 | 23
55 | 2117594 | ВА АП50Б-3МТ-3,5In 16А |  | 306H | 306H_144 | ШТ |  |  |  | 4 | 1 | 2 |  | 8 | 4 | 19
56 | 2219175 | ВА АП50Б-3МТ-3,5In 2,5А |  | 306H | 306H_138 | ШТ |  | 9 |  | 3 | 1 |  |  |  |  | 13
57 | 2058001 | ВА АП50Б-3МТ-3,5In 25А |  | 306H | 306H_146 | ШТ |  |  |  | 13 | 1 | 5 |  | 20 | 11 | 50
58 | 2117603 | ВА АП50Б-3МТ-3,5In 40А |  | 306H | 306H_148 | ШТ |  |  | 1 | 3 |  | 3 |  | 5 | 5 | 17
59 | 2012544 | ВА АП50Б-3МТ-3,5In 4А |  | 306H | 306H_139 | ШТ | 5 | [7 empty] | 10 | 15
60 | 2117602 | ВА АП50Б-3МТ-3,5In 50А |  | 306H | 306H_150 | ШТ |  | 3 |  | 2 |  |  |  | 3 | 8 | 16
61 | 2048932 | ВА АП50Б-3МТ-3,5In 6,3А |  | 306H | 306H_140 | ШТ |  | 1 |  |  |  |  | 4 |  | 4 | 9
62 | 2058006 | ВА АП50Б-3МТ-3,5In 63А |  | 306H | 306H_152 | ШТ | [5 empty] | 1 |  |  | 4 | 5
63 | 2256152 | ВА ВА 47-100 1P 63А C |  | 306H | 306H_196 | ШТ | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1
64 | 2222184 | ВА ВА 47-100 3P 100А C |  | 306H | 306H_202 | ШТ | 60 |  |  |  |  | 4 | 4 | 10 | 2 | 80
65 | 2264235 | ВА ВА 47-100 3P 100А D |  | 306H | #N/A | ШТ |  |  | 15 | [6 empty] | 15
66 | 2224556 | ВА ВА 47-100 3P 25А C |  | 306H | 306H_199 | ШТ |  | 10 |  |  |  |  | 4 |  | 14 | 28
67 | 2256184 | ВА ВА 47-100 3P 50А C |  | 306H | 306H_200 | ШТ | [7 empty] | 3 | 14 | 17
68 | 2256183 | ВА ВА 47-100 3P 63А C |  | 306H | 306H_201 | ШТ |  | 1 |  |  |  | 32 |  |  |  | 33
69 | 2058077 | ВА ВА 47-63 1P 16А C |  | 306H | 306H_189 | ШТ | [5 empty] | 18 |  |  |  | 18
70 | 2292316 | ВА ВА 47-63 1P 25А C |  | 306H | 306H_338 | ШТ |  | 100 | [7 empty] | 100
71 | 2234504 | ВА ВА 47-63 1P 32А C |  | 306H | 306H_350 | ШТ | [7 empty] | 229 |  | 229
72 | 2268760 | ВА ВА 47-63 3P 25А C |  | 306H | 306H_192 | ШТ |  | 100 | [7 empty] | 100
73 | 2287519 | ВА ВА 47-63 3P 32А C |  | 306H | 306H_193 | ШТ | [5 empty] | 25 |  | 78 |  | 103
74 | 2105680 | ВА ВА 47-63 3P 50А C |  | 306H | 306H_359 | ШТ | [5 empty] | 2 |  |  |  | 2
75 | 2065472 | ВА ВА 47-63 3P 63А C |  | 306H | 306H_360 | ШТ | [5 empty] | 1 |  | 5 |  | 6
76 | 2250340 | ВА ВА04-36-34-00-10-00УХЛ3 100А РЭ750А |  | 306H | #N/A | ШТ |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 8
77 | 2219523 | ВА ВА04-36-34-00-10-00УХЛ3 250А РЭ1500А |  | 306H | #N/A | ШТ |  |  | 7 |  |  | 1 |  |  |  | 8
78 | 2264723 | ВА ВА-101-2P-32А-C |  | 306H | #N/A | ШТ | [5 empty] | 10 |  |  |  | 10
79 | 2016021 | ВА ВА21-29-120010-00У3 40А 3In 380В |  | 306H | 306H_362 | ШТ | [5 empty] | 4 |  |  |  | 4
80 | 2339325 | ВА ВА47-100 1P 100А C с контактом КС47 |  | 306H | #N/A | ШТ | [5 empty] | 2 |  | 40 |  | 42
81 | 2337362 | ВА ВА47-125 3P 100А C |  | 306H | 306H_409 | ШТ | [6 empty] | 30 |  |  | 30
82 | 2230160 | ВА ВА47-29 1P 10А B |  | 306H | 306H_158 | ШТ | 18 |  | 10 | 1 |  | 3 |  |  | 7 | 39
83 | 2269080 | ВА ВА47-29 1P 10А C |  | 306H | 306H_159 | ШТ | 20 | 2 | 10 | 5 | 2 | 62 |  | 105 |  | 206
84 | 2339384 | ВА ВА47-29 1P 16А B с контактом КС47 |  | 306H | #N/A | ШТ | [5 empty] | 7 |  |  |  | 7
85 | 2250343 | ВА ВА47-29 1P 16А C |  | 306H | 306H_161 | ШТ | 12 |  | 20 | 13 | 13 | 18 |  | 35 | 51 | 162
86 | 2230141 | ВА ВА47-29 1P 25А B |  | 306H | 306H_162 | ШТ |  | 54 |  | 1 |  |  |  | 10 | 82 | 147
87 | 2339401 | ВА ВА47-29 1P 25А B с контактом КС47 |  | 306H | 306H_377 | ШТ | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 11
88 | 2250344 | ВА ВА47-29 1P 25А C |  | 306H | 306H_163 | ШТ | 13 |  | 210 | 11 | 13 | 32 | 25 | 40 | 20 | 364
89 | 2221303 | ВА ВА47-29 1P 2А C |  | 306H | 306H_351 | ШТ |  |  |  | 40 | [5 empty] | 40
90 | 2018529 | ВА ВА47-29 1P 32А C |  | 306H | 306H_299 | ШТ |  |  | 10 | 6 |  | 42 |  | 110 | 31 | 199
91 | 2264265 | ВА ВА47-29 1P 3А C |  | 306H | 306H_379 | ШТ | [5 empty] | 4 | 4 |  |  | 8
92 | 2339411 | ВА ВА47-29 1P 40А B с контактом КС47 |  | 306H | #N/A | ШТ | 4 | [8 empty] | 4
93 | 2231745 | ВА ВА47-29 1P 4А C |  | 306H | 306H_156 | ШТ |  |  | 100 | [6 empty] | 100
94 | 2024165 | ВА ВА47-29 1P 50А C |  | 306H | 306H_165 | ШТ |  |  | 10 | [6 empty] | 10
95 | 2339276 | ВА ВА47-29 1P 63А B с контактом КС47 |  | 306H | #N/A | ШТ | [5 empty] | 4 |  |  |  | 4
96 | 2274231 | ВА ВА47-29 1P 63А C |  | 306H | 306H_391 | ШТ |  |  | 20 | 3151 | 2 | 20 |  |  |  | 3193
97 | 2326963 | ВА ВА47-29 1P 6А B |  | 306H | 306H_320 | ШТ |  |  | 2 |  | 4 |  |  |  |  | 6
98 | 2271623 | ВА ВА47-29 1P 6А C |  | 306H | 306H_157 | ШТ |  |  |  | 1 |  | 134 | 3 | 12 |  | 150
99 | 2230148 | ВА ВА47-29 1Р 16А B |  | 306H | 306H_160 | ШТ |  | 22 |  |  | 5 | 10 |  | 4 |  | 41
100 | 2270842 | ВА ВА47-29 1Р 40А C |  | 306H | 306H_164 | ШТ |  |  |  | 3156 | 3 |  |  |  |  | 3159
101 | 2221549 | ВА ВА47-29 2P 10А C |  | 306H | 306H_169 | ШТ |  | 50 | 5 | 30 |  | 8 |  | 32 |  | 125
102 | 2291101 | ВА ВА47-29 2P 16А B |  | 306H | 306H_170 | ШТ |  | 1 |  |  |  |  | 3 |  |  | 4
103 | 2220479 | ВА ВА47-29 2P 16А C |  | 306H | 306H_171 | ШТ |  | 25 | 5 | 12 |  |  | 25 | 12 |  | 79
104 | 2291103 | ВА ВА47-29 2P 25А B |  | 306H | 306H_363 | ШТ |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
105 | 2256162 | ВА ВА47-29 2P 2А C |  | 306H | #N/A | ШТ |  | 11 |  | 9 |  | 13 |  |  | 2 | 35
106 | 2112286 | ВА ВА47-29 2P 32А C |  | 306H | 306H_173 | ШТ |  | 10 | [6 empty] | 12 | 22
107 | 2217167 | ВА ВА47-29 2P 3А C |  | 306H | 306H_166 | ШТ | [5 empty] | 41 |  |  |  | 41
108 | 2270283 | ВА ВА47-29 2P 40А C |  | 306H | 306H_174 | ШТ | [7 empty] | 30 | 94 | 124
109 | 2217168 | ВА ВА47-29 2P 4А C |  | 306H | 306H_167 | ШТ |  |  |  | 20 |  | 14 |  |  |  | 34
110 | 2349337 | ВА ВА47-29 2P 6А B |  | 306H | #N/A | ШТ | [5 empty] | 6 | 3 |  |  | 9
111 | 2263729 | ВА ВА47-29 2P 6А C |  | 306H | 306H_168 | ШТ |  |  |  | 44 |  | 37 |  | 9 |  | 90
112 | 2216379 | ВА ВА47-29 3P 10А C |  | 306H | 306H_178 | ШТ |  | 3 |  | 80 |  |  |  | 33 |  | 116
113 | 2326889 | ВА ВА47-29 3P 16А B |  | 306H | 306H_339 | ШТ | [7 empty] | 5 |  | 5
114 | 2231674 | ВА ВА47-29 3P 16А C |  | 306H | 306H_179 | ШТ |  | 69 |  | 5 | 3 | 13 |  | 6 |  | 96
115 | 2313012 | ВА ВА47-29 3P 25А B |  | 306H | #N/A | ШТ | [5 empty] | 4 |  |  |  | 4
116 | 2231676 | ВА ВА47-29 3P 25А C |  | 306H | 306H_181 | ШТ |  | 132 | 100 | 11 | 3 | 41 | 2 | 80 |  | 369
117 | 2326760 | ВА ВА47-29 3P 32А B |  | 306H | 306H_309 | ШТ |  |  |  | 5 |  |  |  | 50 |  | 55
118 | 2259504 | ВА ВА47-29 3P 32А C |  | 306H | 306H_182 | ШТ |  |  | 50 | 15 |  | 15 | 3 | 200 | 77 | 360
119 | 2217160 | ВА ВА47-29 3P 3А C |  | 306H | 306H_175 | ШТ |  |  |  | 16 | [5 empty] | 16
120 | 2326840 | ВА ВА47-29 3P 40А B |  | 306H | 306H_386 | ШТ | [5 empty] | 2 |  |  |  | 2
121 | 2008056 | ВА ВА47-29 3P 40А C |  | 306H | 306H_183 | ШТ |  |  | 31 | 1250 | 3 | 6 |  | 35 | 18 | 1343
122 | 2326954 | ВА ВА47-29 3P 50А B |  | 306H | 306H_364 | ШТ | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1
123 | 2217004 | ВА ВА47-29 3P 50А C |  | 306H | 306H_184 | ШТ | [8 empty] | 4 | 4
124 | 2326927 | ВА ВА47-29 3P 63А B |  | 306H | 306H_365 | ШТ |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
125 | 2002387 | ВА ВА47-29 3P 63А C |  | 306H | 306H_185 | ШТ |  |  | 6 | 1249 | 2 | 16 | 1 | 4 |  | 1278
126 | 2046619 | ВА ВА47-29 3P 6А C |  | 306H | 306H_177 | ШТ | [5 empty] | 6 |  | 10 |  | 16
127 | 2270878 | ВА ВА47-29M 2P 25А C |  | 306H | 306H_186 | ШТ |  | 4 |  | 10 |  |  | 1 |  |  | 15
128 | 2340079 | ВА ВА47-60 1P 16А C |  | 306H | #N/A | ШТ | [5 empty] | 4 |  |  |  | 4
129 | 2219920 | ВА ВА51-35М1-340010-20 УХЛ3 100А РЭ1250А |  | 306H | 306H_206 | ШТ | 1 |  |  |  |  | 15 | 20 |  |  | 36
130 | 2219924 | ВА ВА51-35М2-340010-20 УХЛ3 250А РЭ1500А |  | 306H | 306H_205 | ШТ | [5 empty] | 5 | 7 |  |  | 12
131 | 2048937 | ВА ВА51-35М2-340010-20УХЛ3 125А РЭ1500А |  | 306H | 306H_204 | ШТ | [5 empty] | 4 |  |  |  | 4
132 | 2333326 | ВА ВА51-35М2-341130 160А РЭ2000А 690АС |  | 306H | #N/A | ШТ | [5 empty] | 5 |  |  |  | 5
133 | 2299292 | ВА ВА51-35М3-340010-20 400А РЭ4000 УХЛ3 |  | 306H | 306H_207 | ШТ |  |  | 1 |  |  | 1 | 2 |  |  | 4
134 | 2280000 | ВА ВА51-39-840010-20 УХЛ3 250А 440В |  | 306H | #N/A | ШТ |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
135 | 2016685 | ВА ВА52-37-340010-20 250А РТ250А РЭ2500А |  | 306H | #N/A | ШТ |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
136 | 2219679 | ВА ВА52-39-840010-00 УХЛ3 160А 660В |  | 306H | #N/A | ШТ | 2 | [8 empty] | 2
137 | 2219902 | ВА ВА56-41-3000010-20УХЛ3 630А |  | 306H | #N/A | ШТ | [5 empty] | 3 |  |  |  | 3
138 | 2114894 | ВА ВА57-31-330010-20УХЛ3 100А РЭ500А |  | 306H | 306H_215 | ШТ |  | 15 |  | 1 | 5 | 83 | 4 |  |  | 108
139 | 2343965 | ВА ВА57-31-340010 63А РЭ400А 690AC |  | 306H | #N/A | ШТ |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2
140 | 2219816 | ВА ВА57-31-340010-20УХЛ3 100А РЭ400А |  | 306H | #N/A | ШТ |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 4
141 | 2215723 | ВА ВА57-31-340010-20УХЛ3 25А РЭ400А |  | 306H | #N/A | ШТ |  |  |  | 3 | [5 empty] | 3
142 | 2219812 | ВА ВА57-31-340010-20УХЛ3 40А РЭ400А |  | 306H | 306H_367 | ШТ |  |  |  | 1 | 5 | 6 | 4 |  | 5 | 21
143 | 2309054 | ВА ВА57-31-340010-20УХЛ3 63А РЭ500А |  | 306H | 306H_218 | ШТ |  |  |  |  | 7 | 12 | 1 |  |  | 20
144 | 2309408 | ВА ВА57-31-340010-20УХЛ3 80А РЭ400А |  | 306H | 306H_219 | ШТ |  | 9 |  | 4 | 5 | 9 |  | 5 |  | 32
145 | 2219813 | ВА ВА57-31-341110-20УХЛ3 50А РЭ400А |  | 306H | #N/A | ШТ |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
146 | 2219819 | ВА ВА57-31-641110-20УХЛ3 25А РЭ500А |  | 306H | 306H_222 | ШТ | 1 | [8 empty] | 1
147 | 2219844 | ВА ВА57-31-840010-20УХЛ3 80А РЭ400А |  | 306H | #N/A | ШТ |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
148 | 2115387 | ВА ВА57-35-330010-20УХЛ3 100А РЭ2500А |  | 306H | 306H_223 | ШТ | 11 | 1 |  | 1 | 1 |  | 9 |  |  | 23
149 | 2115204 | ВА ВА57-35-330010-20УХЛ3 250А РЭ2500А |  | 306H | 306H_225 | ШТ | 59 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 64
150 | 2267359 | ВА ВА57-35-340010-160А-1600-УХЛ3 |  | 306H | 306H_224 | ШТ | 9 |  |  |  | 4 | 1 | 5 |  |  | 19
151 | 2220840 | ВА ВА57-35-340010-20УХЛ3 100А РЭ1000А |  | 306H | 306H_233 | ШТ | 77 |  | 16 | 4 | 5 | 2 |  |  | 1 | 105
152 | 2115101 | ВА ВА57-35-340010-20УХЛ3 100А РЭ1250А |  | 306H | 306H_234 | ШТ | 8 | 1 | 1 | 13 | 4 | 1 |  |  |  | 28
153 | 2115901 | ВА ВА57-35-340010-20УХЛ3 100А РЭ500А |  | 306H | 306H_232 | ШТ | 38 | 35 |  | 90 | 7 | 41 |  | 5 | 74 | 290
154 | 2115902 | ВА ВА57-35-340010-20УХЛ3 125А РЭ500А |  | 306H | 306H_235 | ШТ | 13 | 18 | 1 | 13 | 13 | 12 |  | 3 | 23 | 96
155 | 2119511 | ВА ВА57-35-340010-20УХЛ3 160А РЭ1600А |  | 306H | 306H_237 | ШТ | 66 | 11 | 10 | 1 | 3 | 25 | 15 |  |  | 131
156 | 2221361 | ВА ВА57-35-340010-20УХЛ3 160А РЭ2000А |  | 306H | 306H_238 | ШТ | 7 |  |  | 5 |  | 9 |  |  |  | 21
157 | 2308973 | ВА ВА57-35-340010-20УХЛ3 160А РЭ500А |  | 306H | 306H_236 | ШТ | 4 | 9 |  | 27 | 14 | 17 |  | 2 | 89 | 162
158 | 2219773 | ВА ВА57-35-340010-20УХЛ3 160А РЭ800А |  | 306H | 306H_333 | ШТ |  |  | 4 | 2 | 4 | 52 |  |  |  | 62
159 | 2219763 | ВА ВА57-35-340010-20УХЛ3 16А РЭ80А |  | 306H | 306H_328 | ШТ |  |  |  | 9 | [5 empty] | 9
160 | 2313110 | ВА ВА57-35-340010-20УХЛ3 200А РЭ1000А |  | 306H | #N/A | ШТ |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2
161 | 2219774 | ВА ВА57-35-340010-20УХЛ3 200А РЭ500А |  | 306H | 306H_306 | ШТ | 2 | 11 |  | 9 |  | 3 |  |  |  | 25
162 | 2269134 | ВА ВА57-35-340010-20УХЛ3 200А РЭ630А |  | 306H | 306H_239 | ШТ |  |  |  | 12 | 5 | 10 |  | 3 | 7 | 37
163 | 2119499 | ВА ВА57-35-340010-20УХЛ3 250А РЭ2500А |  | 306H | 306H_240 | ШТ | 28 | 8 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 |  |  | 57
164 | 2219765 | ВА ВА57-35-340010-20УХЛ3 25А РЭ100А |  | 306H | #N/A | ШТ |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2
165 | 2119501 | ВА ВА57-35-340010-20УХЛ3 25А РЭ320А |  | 306H | 306H_226 | ШТ |  | 13 |  | 7 | 4 |  |  |  |  | 24
166 | 2269136 | ВА ВА57-35-340010-20УХЛ3 40А РЭ125А |  | 306H | 306H_227 | ШТ | 3 | 41 |  | 13 |  | 2 |  |  | 7 | 66
167 | 2268282 | ВА ВА57-35-340010-20УХЛ3 40А РЭ400А |  | 306H | 306H_228 | ШТ |  | 3 |  | 4 | [5 empty] | 7
168 | 2309932 | ВА ВА57-35-340010-20УХЛ3 40А РЭ630А |  | 306H | #N/A | ШТ |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
169 | 2309911 | ВА ВА57-35-340010-20УХЛ3 50А РЭ160А |  | 306H | 306H_317 | ШТ |  | 19 |  | 18 | [5 empty] | 37
170 | 2309755 | ВА ВА57-35-340010-20УХЛ3 50А РЭ500А |  | 306H | 306H_229 | ШТ |  | 4 |  | 7 |  | 1 |  |  |  | 12
171 | 2290948 | ВА ВА57-35-340010-20УХЛ3 63А РЭ500А |  | 306H | 306H_230 | ШТ | 7 | 38 | 11 | 35 | 13 | 4 | 8 |  | 36 | 152
172 | 2276631 | ВА ВА57-35-340010-20УХЛ3 80А РЭ1250А |  | 306H | 306H_231 | ШТ |  |  |  | 4 | 1 | 1 |  |  |  | 6
173 | 2309965 | ВА ВА57-35-340010-20УХЛ3 80А РЭ500А |  | 306H | 306H_307 | ШТ | 3 | 24 |  | 19 | 15 | 4 | 8 |  | 12 | 85
174 | 2115148 | ВА ВА57-35-341130-20УХЛ3 100А РЭ500А |  | 306H | 306H_242 | ШТ | 6 | 18 | 4 | 4 | 4 | 9 |  |  |  | 45
175 | 2313112 | ВА ВА57-35-341130-20УХЛ3 250А РЭ1250А |  | 306H | #N/A | ШТ |  |  |  | 6 | [5 empty] | 6
176 | 2115184 | ВА ВА57-35-341130-20УХЛ3 250А РЭ500А |  | 306H | 306H_243 | ШТ |  |  | 8 | 6 |  | 3 |  |  | 0 | 17
177 | 2223963 | ВА ВА57-35-341130-20УХЛ3 40А РЭ400А |  | 306H | 306H_241 | ШТ |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3
178 | 2330508 | ВА ВА57-35-341210 25А 100А НР400AC УХЛ3 |  | 306H | 306H_398 | ШТ |  | 5 |  | 2 | [5 empty] | 7
179 | 2330521 | ВА ВА57-35-341210 31,5А 320А НР230AC/220 |  | 306H | 306H_368 | ШТ |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
180 | 2276633 | ВА ВА57-35-341210-20УХЛ3 160А РЭ2000А |  | 306H | #N/A | ШТ | 1 | [8 empty] | 1
181 | 2276634 | ВА ВА57-35-341210-20УХЛ3 250А РЭ2500А |  | 306H | #N/A | ШТ | 4 | [8 empty] | 4
182 | 2220467 | ВА ВА57-35-341210-20УХЛЗ 100А РЭ500А |  | 306H | 306H_244 | ШТ | 2 |  |  | 5 |  | 15 |  |  |  | 22
183 | 2220468 | ВА ВА57-35-341210-20УХЛЗ 160А РЭ500А |  | 306H | 306H_245 | ШТ | 3 |  |  | 4 |  | 9 | 1 |  |  | 17
184 | 2220470 | ВА ВА57-35-341210-20УХЛЗ 250А РЭ500А |  | 306H | 306H_246 | ШТ | 1 |  |  | 2 |  | 7 |  |  |  | 10
185 | 2332188 | ВА ВА57-35-341810-20 63А РЭ500А 690AC |  | 306H | #N/A | ШТ | 2 | [8 empty] | 2
186 | 2219156 | ВА ВА57-35-341810-20УХЛ3 160А РЭ500А |  | 306H | 306H_247 | ШТ |  |  |  | 3 |  | 12 |  |  |  | 15
187 | 2219848 | ВА ВА57-39-340010-20УХЛ3 250А РЭ1000А |  | 306H | #N/A | ШТ | [6 empty] | 3 |  |  | 3
188 | 2219849 | ВА ВА57-39-340010-20УХЛ3 320А РЭ2000А |  | 306H | #N/A | ШТ |  |  | 4 | 2 |  | 1 |  |  | 8 | 15
189 | 2348273 | ВА ВА57-39-340010-20УХЛ3 400А РЭ1250А |  | 306H | #N/A | ШТ | [8 empty] | 1 | 1
190 | 2309817 | ВА ВА57-39-340010-20УХЛ3 400А РЭ4000А |  | 306H | 306H_316 | ШТ | [8 empty] | 5 | 5
191 | 2287274 | ВА ВА57-39-340010-20УХЛ3 630А РЭ3200А |  | 306H | 306H_315 | ШТ | [7 empty] | 4 |  | 4
192 | 2291992 | ВА ВА57-39-344630-20УХЛ3 400А РЭ1000А |  | 306H | 306H_269 | ШТ | [8 empty] | 3 | 3
193 | 2267280 | ВА ВА57Ф35-340010-20УХЛ3 100А РЭ1000А |  | 306H | 306H_260 | ШТ | 13 | 7 |  | 1 | 19 |  |  |  | 1 | 41
194 | 2267307 | ВА ВА57Ф35-340010-20УХЛ3 100А РЭ500А |  | 306H | 306H_259 | ШТ | 3 | 19 |  | 32 | 10 | 49 | 6 |  | 46 | 165
195 | 2226869 | ВА ВА57Ф35-340010-20УХЛ3 125А РЭ1250А |  | 306H | #N/A | ШТ | 2 |  |  | 2 | 10 | 2 |  |  |  | 16
196 | 2267308 | ВА ВА57Ф35-340010-20УХЛ3 160А РЭ800А |  | 306H | 306H_262 | ШТ | 13 | 12 |  | 6 | 8 | 10 |  |  | 31 | 80
197 | 2267309 | ВА ВА57Ф35-340010-20УХЛ3 250А РЭ1250А |  | 306H | 306H_264 | ШТ | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 81 | 85
198 | 2226870 | ВА ВА57Ф35-340010-20УХЛ3 250А РЭ2500А |  | 306H | 306H_265 | ШТ | 32 | 10 | 2 | 2 | 12 | 7 |  |  |  | 65
199 | 2291554 | ВА ВА57Ф35-340010-20УХЛ3 250А РЭ500А |  | 306H | 306H_341 | ШТ |  |  |  | 7 |  | 4 |  |  | 24 | 35
200 | 2267310 | ВА ВА57Ф35-340010-20УХЛ3 31,5А РЭ125А |  | 306H | 306H_249 | ШТ | 1 | 10 |  | 9 | [5 empty] | 20
201 | 2290950 | ВА ВА57Ф35-340010-20УХЛ3 31,5А РЭ160А |  | 306H | 306H_250 | ШТ |  |  |  | 8 | 1 | 2 |  |  |  | 11
202 | 2267281 | ВА ВА57Ф35-340010-20УХЛ3 31,5А РЭ320А |  | 306H | 306H_251 | ШТ |  |  |  | 12 |  | 11 |  |  |  | 23
203 | 2309872 | ВА ВА57Ф35-340010-20УХЛ3 40А РЭ400А |  | 306H | 306H_252 | ШТ |  | 9 |  | 10 | 3 | 16 |  |  |  | 38
204 | 2227201 | ВА ВА57Ф35-340010-20УХЛ3 50А РЭ500А |  | 306H | 306H_253 | ШТ |  | 2 |  | 15 |  | 20 |  |  |  | 37
205 | 2290951 | ВА ВА57Ф35-340010-20УХЛ3 63А РЭ1250А |  | 306H | 306H_255 | ШТ | 9 |  |  |  | 17 |  | 1 |  |  | 27
206 | 2227202 | ВА ВА57Ф35-340010-20УХЛ3 63А РЭ800А |  | 306H | 306H_254 | ШТ | 2 | 4 |  | 1 | 1 | 4 |  |  |  | 12
207 | 2290952 | ВА ВА57Ф35-340010-20УХЛ3 80А РЭ1250А |  | 306H | 306H_258 | ШТ |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 9
208 | 2267311 | ВА ВА57Ф35-340010-20УХЛ3 80А РЭ500А |  | 306H | 306H_256 | ШТ |  | 19 |  | 12 | 3 | 14 |  |  | 10 | 58
209 | 2267312 | ВА ВА57Ф35-340010-20УХЛ3 80А РЭ800А |  | 306H | 306H_257 | ШТ | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2
210 | 2309048 | ВА ВА57Ф35-341810-20УХЛ3 160А РЭ1000А |  | 306H | 306H_267 | ШТ |  | 3 |  | 2 | [5 empty] | 5
211 | 2219717 | ВА ВА57Ф35-830010-20УХЛ3 250А РЭ1000А |  | 306H | #N/A | ШТ | 3 | [8 empty] | 3
212 | 2287262 | ВА ВА57Ф35-840010-20УХЛ3 200А РЭ1250А |  | 306H | #N/A | ШТ |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
213 | 2287257 | ВА ВА57Ф35-840010-20УХЛ3 63А РЭ500А |  | 306H | 306H_268 | ШТ |  | 13 |  | 6 | 1 | 28 |  |  |  | 48
214 | 2263947 | ВА ВА88-32 3P 63А |  | 306H | 306H_271 | ШТ | [5 empty] | 1 | 3 | 4 |  | 8
215 | 2016416 | ВА ВА88-33 3P 160А |  | 306H | 306H_272 | ШТ | [5 empty] | 4 |  |  |  | 4
216 | 2271283 | ВА ВА88-35 3P 125А |  | 306H | 306H_273 | ШТ |  |  | 1 |  |  | 2 | 2 |  |  | 5
217 | 2226913 | ВА ВА88-35 3P 160А |  | 306H | #N/A | ШТ |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 19 |  |  | 22
218 | 2020216 | ВА ВА88-35 3P 250А |  | 306H | 306H_401 | ШТ | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 3
219 | 2271229 | ВА ВА88-37 3Р 250А |  | 306H | 306H_383 | ШТ | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 9
220 | 2271228 | ВА ВА88-40 3P 400А |  | 306H | 306H_314 | ШТ |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
221 | 2224443 | ВА ВА89-31 3P 100А |  | 306H | 306H_274 | ШТ | [5 empty] | 1 | 3 |  |  | 4
222 | 2224442 | ВА ВА89-33 3P 160А |  | 306H | #N/A | ШТ | 2 | [5 empty] | 3 |  |  | 5
223 | 2330436 | ВА ВА-99/160 160А 3P |  | 306H | 306H_334 | ШТ | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1
224 | 2330299 | ВА ВА-99/250 250А 3P |  | 306H | #N/A | ШТ | [6 empty] | 5 |  |  | 5
225 | 2000985 | ВА ВМ40-1ХB 40А |  | 306H | 306H_281 | ШТ | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 3
226 | 2347833 | ВА57-35-340010-20УХЛ3 31,5А РЭ100А |  | 306H | #N/A | ШТ |  | 3 |  | 3 | [5 empty] | 6
227 | 2250718 | ВН ВН-32 3P 100А |  | 306H | 306H_402 | ШТ | [6 empty] | 4 | 1 |  | 5
228 | 2266234 | Выключатель ВД1-63 2P 16А 10мА |  | 306H | #N/A | ШТ | [5 empty] | 30 |  |  |  | 30
229 | 2225603 | Выключатель-разъед. ВР32-31А20220-32УХЛ3 |  | 306H | 306H_403 | ШТ |  |  | 3 | 1 | [5 empty] | 4
230 | 2006732 | Выключатель-разъед. ВР32-31А31240-00УХЛ3 |  | 306H | #N/A | ШТ |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 8 |  | 10
231 | 2104383 | Выключатель-разъед. ВР32-31В31250-32УХЛ3 |  | 306H | #N/A | ШТ |  |  | 3 | [6 empty] | 3
232 | 2023230 | Выключатель-разъед. ВР32-31В71250-32УХЛ3 |  | 306H | #N/A | ШТ |  |  | 2 | [6 empty] | 2
233 | 2115163 | Выключатель-разъед. ВР32-35А30220-00УХЛ3 |  | 306H | 306H_056 | ШТ |  | 4 | 1 | 1 | 23 |  |  | 69 |  | 98
234 | 2255417 | Выключатель-разъед. ВР32-35А31240-00УХЛ3 |  | 306H | 306H_057 | ШТ | [5 empty] | 16 | 9 | 176 |  | 201
235 | 2332824 | Выключатель-разъед. ВР32-35В31250-00УХЛ3 |  | 306H | #N/A | ШТ | [5 empty] | 6 |  |  |  | 6
236 | 2064570 | Выключатель-разъед. ВР32-35В71250-32УХЛ3 |  | 306H | #N/A | ШТ |  | 2 | [7 empty] | 2
237 | 2346982 | Выключатель-разъед. ВР32-37А30220-00УХЛ3 |  | 306H | #N/A | ШТ | [7 empty] | 1 |  | 1
238 | 2115419 | Выключатель-разъед. ВР32-37А30220-32УХЛ3 |  | 306H | 306H_058 | ШТ |  |  |  |  | 6 |  |  | 39 |  | 45
239 | 2006733 | Выключатель-разъед. ВР32-37А31240-32УХЛ3 |  | 306H | 306H_059 | ШТ |  | 6 |  |  |  | 6 | 13 | 30 |  | 55
240 | 2104396 | Выключатель-разъед. ВР32-37В11220-00УХЛ3 |  | 306H | #N/A | ШТ |  |  |  |  | 4 |  |  | 1 |  | 5
241 | 2104399 | Выключатель-разъед. ВР32-37В31250-32УХЛ3 |  | 306H | #N/A | ШТ |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
242 | 2279061 | Выключатель-разъед. ВР32-37В71250-32УХЛ3 |  | 306H | 306H_060 | ШТ |  | 1 | [7 empty] | 1
243 | 2011972 | Выключатель-разъед. ВР32-39А30220-00УХЛ3 |  | 306H | 306H_061 | ШТ |  |  |  | 4 | 2 |  |  | 8 |  | 14
244 | 2224787 | Контакт состояния КС47 |  | 306H | 306H_294 | ШТ | [5 empty] | 40 |  |  |  | 40
245 | 2276995 | Разъединитель Р-25-1111-00У3 |  | 306H | 306H_055 | ШТ | [5 empty] | 70 |  |  |  | 70
246 | 2008421 | Разъединитель РЕ19-37-31140-00 УХЛ3 |  | 306H | #N/A | ШТ | [7 empty] | 1 |  | 1
247 | 2009752 | Разъединитель РЕ19-41-31160-00 УХЛ3 |  | 306H | 306H_053 | ШТ | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1
248 | 2252693 | Разъединитель РЕ19-43-31160-00 УХЛ3 |  | 306H | 306H_054 | ШТ | [5 empty] | 2 |  |  |  | 2
249 | 2270317 | Расцепитель дистанционный S2C-A2 |  | 306H | #N/A | ШТ | [8 empty] | 6 | 6
250 | 2349810 | Расцепитель дистанционный S2C-A2L |  | 306H | #N/A | ШТ | [8 empty] | 2 | 2
251 | 2272157 | Расцепитель напряжения РММ-47 |  | 306H | #N/A | ШТ | [5 empty] | 6 |  |  |  | 6
252 | 2224785 | Расцепитель независимый РН-47 |  | 306H | #N/A | ШТ | [5 empty] | 6 |  |  |  | 6
253 | 2016528 | Рубильник Р3545 2000А |  | 306H | 306H_002 | ШТ |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 2
254 | 2117702 | Рубильник РБ-1/1П 100А У3 |  | 306H | 306H_003 | ШТ | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1
255 | 2117703 | Рубильник РБ-2/1П 250А У3 |  | 306H | 306H_007 | ШТ | 7 |  |  | 1 |  | 9 |  |  |  | 17
256 | 2104445 | Рубильник РБ-2/2 250А У3 |  | 306H | 306H_008 | ШТ |  |  | 1 |  | 2 | 2 |  |  |  | 5
257 | 2119785 | Рубильник РБ-2/2П 250А У3 |  | 306H | 306H_009 | ШТ | 1 | [8 empty] | 1
258 | 2216515 | Рубильник РБ-31/П 100А У3 |  | 306H | 306H_006 | ШТ | 8 | 14 |  |  | 2 | 6 | 16 |  | 1 | 47
259 | 2256308 | Рубильник РБ-32/Л 250А У3 |  | 306H | 306H_011 | ШТ | 15 | [8 empty] | 15
260 | 2216516 | Рубильник РБ-32/П 250А У3 |  | 306H | 306H_010 | ШТ | 75 | 39 | 4 | 13 | 19 | 99 | 7 |  | 71 | 327
261 | 2278002 | Рубильник РБ-34/Л 400А У3 |  | 306H | 306H_015 | ШТ | 1 | 6 |  |  | 3 |  |  | 1 | 11 | 22
262 | 2278003 | Рубильник РБ-34/П 400А У3 |  | 306H | 306H_014 | ШТ | 33 | 14 | 2 | 4 | 1 | 60 | 1 |  | 74 | 189
263 | 2216967 | Рубильник РБ-36 630А У3 |  | 306H | 306H_017 | ШТ | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1
264 | 2216518 | Рубильник РБ-36/П 630А У3 |  | 306H | 306H_018 | ШТ | 5 | 5 |  |  |  | 3 | 1 |  |  | 14
265 | 2291541 | Рубильник РБ-4/1Л 400А У3 |  | 306H | 306H_370 | ШТ |  |  |  | 3 | [5 empty] | 3
266 | 2117706 | Рубильник РБ-4/1П 400А У3 |  | 306H | 306H_012 | ШТ | 3 |  |  | 1 |  | 7 |  |  |  | 11
267 | 2104446 | Рубильник РБ-4/2 400А У3 |  | 306H | 306H_013 | ШТ | 4 |  |  | 1 |  | 10 | 11 |  |  | 26
268 | 2117709 | Рубильник РБ-6/1П 630А У3 |  | 306H | 306H_016 | ШТ | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 7
269 | 2255780 | Рубильник реверсивный OT25E3C |  | 306H | #N/A | ШТ | [5 empty] | 2 |  |  |  | 2
270 | 2280006 | Рубильник РПБ-1/1Л 100А У3 |  | 306H | 306H_020 | ШТ | [5 empty] | 6 |  |  |  | 6
271 | 2069904 | Рубильник РПБ-1/1П 100А У3 |  | 306H | 306H_019 | ШТ | 6 |  |  | 3 |  | 54 | 46 |  |  | 109
272 | 2224696 | Рубильник РПБ-2/1Л 250А У3 |  | 306H | 306H_022 | ШТ | 8 |  | 12 |  |  | 12 |  | 3 |  | 35
273 | 2069915 | Рубильник РПБ-2/1П 250А У3 |  | 306H | 306H_021 | ШТ | 21 | 1 | 16 | 3 |  | 85 | 40 | 3 |  | 169
274 | 2224697 | Рубильник РПБ-2/2Л 250А У3 |  | 306H | 306H_024 | ШТ | 3 |  | 3 |  |  |  | 9 |  |  | 15
275 | 2225533 | Рубильник РПБ-2/2П 250А У3 |  | 306H | 306H_023 | ШТ | 1 |  | 2 | 1 |  | 18 | 17 |  |  | 39
276 | 2225554 | Рубильник РПБ-4/1Л 400А У3 |  | 306H | 306H_026 | ШТ | 2 | [5 empty] | 3 | 1 |  | 6
277 | 2069905 | Рубильник РПБ-4/1П 400А У3 |  | 306H | 306H_025 | ШТ | 4 |  |  | 1 |  | 5 | 5 | 2 |  | 17
278 | 2224698 | Рубильник РПБ-4/2П 400А У3 |  | 306H | 306H_027 | ШТ | 3 | [5 empty] | 23 |  |  | 26
279 | 2225552 | Рубильник РПБ-6/2П 630А У3 |  | 306H | #N/A | ШТ | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1
280 | 2104488 | Рубильник РПС-1/1Л 100А У3 |  | 306H | 306H_033 | ШТ | 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 14
281 | 2104489 | Рубильник РПС-1/1П 100А У3 |  | 306H | 306H_032 | ШТ | 20 |  |  |  |  | 16 |  |  |  | 36
282 | 2012584 | Рубильник РПС-1/Л 100А У3 |  | 306H | 306H_031 | ШТ | 3 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 10
283 | 2011973 | Рубильник РПС-1/П 100А У3 |  | 306H | 306H_030 | ШТ | 5 |  | 2 |  |  | 20 | 15 |  |  | 42
284 | 2341895 | Рубильник РПС-10/1Л 1000А УХЛ3 |  | 306H | #N/A | ШТ | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1
285 | 2104490 | Рубильник РПС-2/1Л 250А У3 |  | 306H | 306H_037 | ШТ | 5 |  | 4 |  |  | 19 | 5 | 1 |  | 34
286 | 2104491 | Рубильник РПС-2/1П 250А У3 |  | 306H | 306H_036 | ШТ | 13 | 1 | 4 |  |  | 36 |  | 1 |  | 55
287 | 2256412 | Рубильник РПС-2/2Л 250А У3 |  | 306H | 306H_039 | ШТ | 12 |  |  |  |  | 1 |  | 3 |  | 16
288 | 2256458 | Рубильник РПС-2/2П 250А У3 |  | 306H | 306H_038 | ШТ | [5 empty] | 10 |  |  |  | 10
289 | 2058169 | Рубильник РПС-2/Л 250А У3 |  | 306H | 306H_035 | ШТ | 12 |  | 12 |  | 2 | 28 | 13 | 17 |  | 84
290 | 2056553 | Рубильник РПС-2/П 250А У3 |  | 306H | 306H_034 | ШТ | 40 | 5 | 12 |  |  | 117 | 20 | 16 |  | 210
291 | 2104492 | Рубильник РПС-4/1Л 400А У3 |  | 306H | 306H_042 | ШТ | 5 |  | 1 |  | 1 | 14 |  | 27 |  | 48
292 | 2104493 | Рубильник РПС-4/1П 400А У3 |  | 306H | 306H_041 | ШТ | 4 |  |  |  |  | 6 |  | 11 |  | 21
293 | 2225518 | Рубильник РПС-4/2Л 400А У3 |  | 306H | 306H_044 | ШТ | [5 empty] | 2 |  |  |  | 2
294 | 2225455 | Рубильник РПС-4/2П 400А У3 |  | 306H | 306H_043 | ШТ | [5 empty] | 9 | 3 |  |  | 12
295 | 2336326 | Рубильник РПС-4/Л 400А У3 |  | 306H | #N/A | ШТ | [7 empty] | 2 |  | 2
296 | 2047580 | Рубильник РПС-4/П 400А У3 |  | 306H | 306H_040 | ШТ | 11 |  | 3 |  | 1 | 20 | 1 | 17 |  | 53
297 | 2104495 | Рубильник РПС-6/1П 630А |  | 306H | 306H_045 | ШТ |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 2 |  | 8
298 | 2104496 | Рубильник РПЦ-1 100А У3 |  | 306H | 306H_046 | ШТ |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  | 6
299 | 2104497 | Рубильник РПЦ-2 250А У3 |  | 306H | 306H_047 | ШТ |  | 2 | 1 |  |  | 13 |  | 37 |  | 53
300 | 2104498 | Рубильник РПЦ-4 400А У3 |  | 306H | 306H_048 | ШТ |  |  | 2 | 2 |  | 10 |  | 17 |  | 31
301 | 2270949 | Рубильник РПЦ-5 1000А У3 |  | 306H | 306H_050 | ШТ | [7 empty] | 1 |  | 1
302 | 2104502 | Рубильник РС-4/1 400А У3 |  | 306H | #N/A | ШТ | [6 empty] | 10 |  |  | 10
303 | 2104503 | Рубильник РС-6/1 630А У3 |  | 306H | #N/A | ШТ |  |  | 2 | [6 empty] | 2
304 | 2104504 | Рубильник РЦ-1 100А У3 |  | 306H | 306H_353 | ШТ |  | 1 | [7 empty] | 1
305 | 2104505 | Рубильник РЦ-2 250А У3 |  | 306H | 306H_354 | ШТ |  | 5 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 9
306 | 2104507 | Рубильник РЦ-6 630А У3 |  | 306H | 306H_051 | ШТ |  |  |  | 1 | 1 | 3 |  |  |  | 5
| ИТОГО | [14 empty] | 19234
Сумма по ПЗ
% от ПЗ

## Условия поставки
306H |  | Автом.выключ. до1000В,рубильн.
№ | Филиал | Адрес доставки | Способ доставки | Срок поставки
1 | Владимирэнерго | ПАО "МРСК Центра и Приволжья" филиал "Владимирэнерго", Владимирская обл., пос. Боголюбово, ул. Пушкина, 3 а | Автотранспорт | В течении 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.06.2018г.
2 | Ивэнерго | филиал "Ивэнерго" ПАО "МРСК Центар и Приволжья", г.Иваново, ул. Отдельная, территория ПС "Ив-6" | Автотранспорт | В течении 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.06.2018г.
|  | филиал "Ивэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья", ПО "Тейковские сети" г. Тейково, ул. Шоссейная д. 12. | Автотранспорт | В течении 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.06.2018г.
|  | филиал "Ивэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья", ПО "Кинешемские электрические сети" г. Кинешма, ул. Желябова, д. 74 "Г" | Автотранспорт | В течении 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.06.2018г.
3 | Калугаэнерго | филиал "Калугаэнерго" ПАО "МРСК Центар и Приволжья", г. Калуга, Грабцевское шоссе, 35 | Автотранспорт | В течении 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.06.2018г.
4 | Кировэнерго | филиал "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центар и Приволжья", г. Киров, ул. Народная, 3 | Автотранспорт | В течении 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.06.2018г.
5 | Мариэнерго | филиал "Мариэнерго" ПАО "МРСК Центар и Приволжья", г. Йошкар-Ола, ул. Машиностороителей, 123 | Автотранспорт | В течении 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.06.2018г.
6 | Нижновэнерго |  | Автотранспорт | В течении 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.06.2018г.
| ПО "Арзамасские ЭС" | филиал "Нижновэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья", г. Арзамас, ул. Севастопольская, дом 44 | Автотранспорт | В течении 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.06.2018г.
| ПО "Балахнинские ЭС" | филиал "Нижновэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья", г. Балахна, ул. Свердлова, дом 29 | Автотранспорт | В течении 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.06.2018г.
| ПО "Дзержинские ЭС" | филиал "Нижновэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья", г. Дзержинск, пр-т Ленина, дом 108 | Автотранспорт | В течении 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.06.2018г.
| ПО "Кстовские ЭС" | филиал "Нижновэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья", г. Кстово, ул. Лесная, д. 1 | Автотранспорт | В течении 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.06.2018г.
| ПО "Центральные ЭС" | филиал "Нижновэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья", г. Н.Новгород, московский р-он. Проспект Героев, дом 56а (заезд со стороны ул. Березовская, дом 45Б) | Автотранспорт | В течении 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.06.2018г.
| ПО "Южные электрические сети" | филиал "Нижновэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья", г. Навашино, ул. Л.Толстого, дом 31 | Автотранспорт | В течении 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.06.2018г.
| ПО "Семеновские ЭС" | филиал "Нижновэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья", г. Семенов, ул. Чернышевского, дом 85 | Автотранспорт | В течении 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.06.2018г.
| ПО "Сергачские ЭС" | филиал "Нижновэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья", г. Сергач, ул. Выездная, дм 18 | Автотранспорт | В течении 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.06.2018г.
| ПО "Уренские ЭС" | филиал "Нижновэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья", г. Урень, ул. Ленина, дом 268 | Автотранспорт | В течении 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.06.2018г.
7 | Рязаньэнерго | филиал "Рязаньэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья", г. Рязань, Куйбышевское шоссе, д. 22 "а" | Автотранспорт | В течении 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.06.2018г.
8 | Тулэнерго | филиал "Тулэнерго" ПАО "МРСК Центар и Приволжья", г. Тула, Щегловская Засека, 24 | Автотранспорт | В течении 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.06.2018г.
9 | Удмуртэнерго | филиал "Удмуртэнерго" ПАО "МРСК Центар и Приволжья", г. Ижевск, Воткинское шоссе, 105 | Автотранспорт | В течении 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.06.2018г.
|  | филиал "Удмуртэнерго" ПАО "МРСК Центар и Приволжья", г. Глазов, ул. Драгунова, 77 | Автотранспорт | В течении 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.06.2018г.
|  | филиал "Удмуртэнерго" ПАО "МРСК Центар и Приволжья", г. Ижевск, ул. Гагарина, 44 | Автотранспорт | В течении 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.06.2018г.