## Кол-во
| 306H | Автом.выключ. до1000В,рубильн.
[7 empty] | Белгородэнерго | Брянскэнерго | Воронежэнерго | Костромаэнерго | Курскэнерго | Липецкэнерго | Орелэнерго | Смоленскэнерго | Тамбовэнерго | Тверьэнерго | Ярэнерго | Итого
№ | Материал | Краткий текст материала | КВД | Номер лота | Номер ТЗ | ЕИ | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во
1 | 2220795 | Автомат АД12 2P 6А 10мА | 3Р | 306H | 306H_101 | ШТ | [8 empty] | 1 |  |  | 1
2 | 2220795 | Автомат АД12 2P 6А 10мА | 3Э | 306H | 306H_101 | ШТ | [10 empty] | 5 | 5
3 | 2106615 | Автомат АД14 4P 63А 30мА | 7 | 306H | 306H_384 | ШТ |  |  |  |  | 8 | [6 empty] | 8
4 | 2268189 | Блок-контакт БК-1 У3 ВА АП50Б | 3Р | 306H | 306H_292 | ШТ |  |  | 10 | 1 |  |  |  |  | 35 |  |  | 46
5 | 2309598 | Блок-контакт БК-2 У3 ВА АП50Б | 3Р | 306H | 306H_293 | ШТ | [7 empty] | 10 | 30 |  |  | 40
6 | 2309598 | Блок-контакт БК-2 У3 ВА АП50Б | 3Э | 306H | 306H_293 | ШТ | [6 empty] | 10 |  |  |  |  | 10
7 | 2319474 | ВА 88-32 3P 125А | 7 | 306H | 306H_385 | ШТ | 5 | [10 empty] | 5
8 | 2226104 | ВА BA511-37-50 125А | 3Р | 306H | 306H_387 | ШТ |  | 1 | [9 empty] | 1
9 | 2073485 | ВА BC160NT305-100-D | 3Р | 306H | 306H_284 | ШТ | [6 empty] | 26 |  |  |  |  | 26
10 | 2073485 | ВА BC160NT305-100-D | 3Э | 306H | 306H_284 | ШТ | [6 empty] | 11 |  |  |  |  | 11
11 | 2085508 | ВА BC160NT305-125-L | 3Р | 306H | 306H_329 | ШТ | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
12 | 2073138 | ВА BC160NT305-160-D | 3Р | 306H | 306H_285 | ШТ | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 3
13 | 2073116 | ВА BC160NT305-63-D | 3Р | 306H | 306H_282 | ШТ | [6 empty] | 24 |  |  |  |  | 24
14 | 2073116 | ВА BC160NT305-63-D | 3Э | 306H | 306H_282 | ШТ | [6 empty] | 25 |  |  |  |  | 25
15 | 2073484 | ВА BC160NT305-80-D | 3Р | 306H | 306H_283 | ШТ | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
16 | 2253000 | ВА BD250SE305 100A | 3Р | 306H | 306H_066 | ШТ | [6 empty] | 16 |  |  |  |  | 16
17 | 2253003 | ВА BD250SE305 160A | 3Р | 306H | 306H_068 | ШТ | [6 empty] | 11 |  |  |  |  | 11
18 | 2253003 | ВА BD250SE305 160A | 3Э | 306H | 306H_068 | ШТ | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 3
19 | 2224703 | ВА LR 1P 25А 1М С | 7 | 306H | 306H_078 | ШТ |  |  |  |  | 160 | [6 empty] | 160
20 | 2348851 | ВА LTN-UC-10C-2 | 3Э | 306H | 306H_388 | ШТ |  |  |  | 4 | [7 empty] | 4
21 | 2348783 | ВА LTN-UC-2C-2 | 3Э | 306H | 306H_389 | ШТ |  |  |  | 4 | [7 empty] | 4
22 | 2348795 | ВА LTN-UC-4C-2 | 3Э | 306H | 306H_390 | ШТ |  |  |  | 4 | [7 empty] | 4
23 | 2348758 | ВА LTS-2C-2 | 3Э | 306H | 306H_392 | ШТ |  |  |  | 6 | [7 empty] | 6
24 | 2348690 | ВА LTS-4C-2 | 3Э | 306H | 306H_393 | ШТ |  |  |  | 4 | [7 empty] | 4
25 | 2338979 | ВА OptiMat D100N-MR1 У3 | 1 | 306H | 306H_331 | ШТ | 10 | [10 empty] | 10
26 | 2338979 | ВА OptiMat D100N-MR1 У3 | 3Р | 306H | 306H_331 | ШТ | 106 | [5 empty] | 7 |  |  |  |  | 113
27 | 2338979 | ВА OptiMat D100N-MR1 У3 | 3Э | 306H | 306H_331 | ШТ | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 3
28 | 2336085 | ВА OptiMat D250N-MR1 У3 | 1 | 306H | 306H_332 | ШТ | 10 | [10 empty] | 10
29 | 2336085 | ВА OptiMat D250N-MR1 У3 | 3Р | 306H | 306H_332 | ШТ | 62 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 65
30 | 2255835 | ВА S201C 10А | 3Э | 306H | 306H_085 | ШТ | [10 empty] | 10 | 10
31 | 2263130 | ВА S201C 16А | 3Э | 306H | 306H_086 | ШТ | [10 empty] | 10 | 10
32 | 2218863 | ВА S201C 25А | 3Э | 306H | 306H_087 | ШТ | [10 empty] | 10 | 10
33 | 2072162 | ВА S201С 32A | 3Э | 306H | 306H_346 | ШТ | [10 empty] | 10 | 10
34 | 2285443 | ВА S201С 6А | 3Э | 306H | 306H_394 | ШТ | [10 empty] | 5 | 5
35 | 2336545 | ВА S203C 4А | 3Р | 306H | 306H_395 | ШТ | 4 | [10 empty] | 4
36 | 2217268 | ВА А3712Ф 3P У3 3P 160А РЭ1600А | 3Р | 306H | 306H_396 | ШТ |  |  | 1 | [8 empty] | 1
37 | 2049524 | ВА АЕ1031-1 10А | 3Р | 306H | 306H_102 | ШТ | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5
38 | 2002389 | ВА АЕ1031-1 25А | 3Р | 306H | 306H_103 | ШТ | [9 empty] | 6 |  | 6
39 | 2023761 | ВА АЕ2046-100 25А | 3Р | 306H | 306H_104 | ШТ | [10 empty] | 3 | 3
40 | 2023760 | ВА АЕ2046-100 50А | 3Р | 306H | 306H_301 | ШТ |  | 1 | [9 empty] | 1
41 | 2221364 | ВА АЕ2046-100 63А | 3Р | 306H | 306H_106 | ШТ |  | 10 | [7 empty] | 3 |  | 13
42 | 2221364 | ВА АЕ2046-100 63А | 3Э | 306H | 306H_106 | ШТ | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5
43 | 2220062 | ВА АЕ2046-10Б-00У3 12,5А 12In 380В | 3Р | 306H | 306H_415 | ШТ | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5
44 | 2114858 | ВА АЕ2046М-10Р-00У3 4А | 3Р | 306H | 306H_112 | ШТ |  | 3 | [9 empty] | 3
45 | 2220060 | ВА АЕ2046М-400У3 63А | 3Э | 306H | 306H_113 | ШТ | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5
46 | 2012029 | ВА АЕ2056М-100 100А | 3Р | 306H | 306H_115 | ШТ |  | 1 | [9 empty] | 1
47 | 2012029 | ВА АЕ2056М-100 100А | 3Э | 306H | 306H_115 | ШТ |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4
48 | 2018326 | ВА АЕ2056М-100 80А | 3Р | 306H | 306H_114 | ШТ |  | 1 | [9 empty] | 1
49 | 2220647 | ВА АЕ2056М-10Р 100А | 3Р | 306H | 306H_116 | ШТ |  | 3 | [9 empty] | 3
50 | 2219270 | ВА АЕ2056МП 100А | 3Э | 306H | 306H_120 | ШТ | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3
51 | 2219252 | ВА АЕ2056МП 63А | 3Р | 306H | 306H_118 | ШТ | [9 empty] | 7 |  | 7
52 | 2220127 | ВА АЕ2063М-100-00У3 100А | 3Э | 306H | 306H_121 | ШТ | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6
53 | 2219277 | ВА АЕ2066МП-100-00 У3 160А | 3Э | 306H | 306H_122 | ШТ | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13
54 | 2336532 | ВА АП50Б-2МТ 10А 3,5Iн 400AC/220DC У3 | 3Р | 306H | 306H_414 | ШТ |  |  | 16 | [8 empty] | 16
55 | 2220266 | ВА АП50Б-2МТ-10In 1,6А | 3Э | 306H | 306H_124 | ШТ | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
56 | 2220270 | ВА АП50Б-2МТ-10In 10А | 3Р | 306H | 306H_132 | ШТ | [5 empty] | 10 |  | 11 |  |  |  | 21
57 | 2220257 | ВА АП50Б-2МТ-10In 2,5А | 3Р | 306H | 306H_126 | ШТ | [7 empty] | 28 |  |  | 2 | 30
58 | 2220257 | ВА АП50Б-2МТ-10In 2,5А | 3Э | 306H | 306H_126 | ШТ | [6 empty] | 1 | 17 |  |  |  | 18
59 | 2220268 | ВА АП50Б-2МТ-10In 4А | 3Р | 306H | 306H_128 | ШТ | [10 empty] | 2 | 2
60 | 2220268 | ВА АП50Б-2МТ-10In 4А | 3Э | 306H | 306H_128 | ШТ | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
61 | 2220259 | ВА АП50Б-2МТ-10In 6,3А | 3Э | 306H | 306H_130 | ШТ | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
62 | 2220275 | ВА АП50Б-2МТ-10In 63А | 3Р | 306H | 306H_135 | ШТ | [7 empty] | 2 |  |  |  | 2
63 | 2062807 | ВА АП50Б-2МТ-3,5In 1,6А | 3Э | 306H | 306H_302 | ШТ |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2
64 | 2115135 | ВА АП50Б-2МТ-3,5In 10А | 3Р | 306H | 306H_131 | ШТ |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 | 12 |  | 17
65 | 2115135 | ВА АП50Б-2МТ-3,5In 10А | 3Э | 306H | 306H_131 | ШТ | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
66 | 2277402 | ВА АП50Б-2МТ-3,5In 2,5А | 3Р | 306H | 306H_125 | ШТ |  |  | 16 | 11 |  |  |  |  | 14 | 52 |  | 93
67 | 2277402 | ВА АП50Б-2МТ-3,5In 2,5А | 3Э | 306H | 306H_125 | ШТ | [5 empty] | 1 | 1 |  |  | 9 |  | 11
68 | 2117597 | ВА АП50Б-2МТ-3,5In 25А | 3Р | 306H | 306H_134 | ШТ | [7 empty] | 20 |  |  |  | 20
69 | 2117597 | ВА АП50Б-2МТ-3,5In 25А | 3Э | 306H | 306H_134 | ШТ | [10 empty] | 1 | 1
70 | 2115110 | ВА АП50Б-2МТ-3,5In 4А | 3Р | 306H | 306H_127 | ШТ | 17 |  | 3 | [8 empty] | 20
71 | 2115110 | ВА АП50Б-2МТ-3,5In 4А | 3Э | 306H | 306H_127 | ШТ | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
72 | 2014937 | ВА АП50Б-2МТ-3,5In 6,3А | 3Р | 306H | 306H_129 | ШТ |  |  | 6 | [6 empty] | 2 |  | 8
73 | 2014937 | ВА АП50Б-2МТ-3,5In 6,3А | 3Э | 306H | 306H_129 | ШТ | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
74 | 2220311 | ВА АП50Б-3М-3,5In 16А | 3Э | 306H | 306H_136 | ШТ |  |  |  |  | 10 | [6 empty] | 10
75 | 2220316 | ВА АП50Б-3МТ-10In 1,6А | 3Р | 306H | 306H_380 | ШТ | [7 empty] | 4 |  |  |  | 4
76 | 2220320 | ВА АП50Б-3МТ-10In 10А | 3Р | 306H | 306H_143 | ШТ |  |  |  |  | 15 | [6 empty] | 15
77 | 2220320 | ВА АП50Б-3МТ-10In 10А | 3Э | 306H | 306H_143 | ШТ | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3
78 | 2220321 | ВА АП50Б-3МТ-10In 16А | 3Р | 306H | 306H_145 | ШТ |  |  |  |  | 26 | 1 |  | 6 | 2 | 10 |  | 45
79 | 2220321 | ВА АП50Б-3МТ-10In 16А | 3Э | 306H | 306H_145 | ШТ | [5 empty] | 5 |  | 2 |  | 2 |  | 9
80 | 2220317 | ВА АП50Б-3МТ-10In 2,5А | 3Э | 306H | 306H_308 | ШТ | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
81 | 2220322 | ВА АП50Б-3МТ-10In 25А | 3Р | 306H | 306H_147 | ШТ | [7 empty] | 1 | 4 | 8 |  | 13
82 | 2220322 | ВА АП50Б-3МТ-10In 25А | 3Э | 306H | 306H_147 | ШТ | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5
83 | 2220323 | ВА АП50Б-3МТ-10In 40А | 3Р | 306H | 306H_149 | ШТ | 4 | 1 |  |  | 7 |  |  | 4 |  | 2 |  | 18
84 | 2220323 | ВА АП50Б-3МТ-10In 40А | 3Э | 306H | 306H_149 | ШТ | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8
85 | 2220318 | ВА АП50Б-3МТ-10In 4А | 3Э | 306H | 306H_378 | ШТ | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
86 | 2220324 | ВА АП50Б-3МТ-10In 50А | 3Р | 306H | 306H_151 | ШТ |  |  |  |  | 7 |  |  | 3 |  | 1 |  | 11
87 | 2220319 | ВА АП50Б-3МТ-10In 6,3А | 3Р | 306H | 306H_141 | ШТ |  |  |  | 7 | [7 empty] | 7
88 | 2220319 | ВА АП50Б-3МТ-10In 6,3А | 3Э | 306H | 306H_141 | ШТ | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
89 | 2220325 | ВА АП50Б-3МТ-10In 63А | 3Р | 306H | 306H_153 | ШТ |  |  |  | 4 |  |  |  | 13 |  |  |  | 17
90 | 2117554 | ВА АП50Б-3МТ-3,5In 10А | 3Р | 306H | 306H_142 | ШТ |  |  |  | 7 |  | 5 |  |  | 4 | 6 |  | 22
91 | 2117554 | ВА АП50Б-3МТ-3,5In 10А | 3Э | 306H | 306H_142 | ШТ | [7 empty] | 20 |  |  |  | 20
92 | 2117594 | ВА АП50Б-3МТ-3,5In 16А | 3Р | 306H | 306H_144 | ШТ | 24 |  |  | 14 |  | 10 | [5 empty] | 48
93 | 2117594 | ВА АП50Б-3МТ-3,5In 16А | 3Э | 306H | 306H_144 | ШТ |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  | 3 |  |  | 11
94 | 2219175 | ВА АП50Б-3МТ-3,5In 2,5А | 3Р | 306H | 306H_138 | ШТ |  |  |  | 4 |  |  |  | 10 | 4 |  |  | 18
95 | 2219175 | ВА АП50Б-3МТ-3,5In 2,5А | 3Э | 306H | 306H_138 | ШТ | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
96 | 2058001 | ВА АП50Б-3МТ-3,5In 25А | 3Р | 306H | 306H_146 | ШТ | 18 |  |  | 19 |  | 4 | [5 empty] | 41
97 | 2058001 | ВА АП50Б-3МТ-3,5In 25А | 3Э | 306H | 306H_146 | ШТ |  |  |  | 1 |  |  | 8 |  |  |  | 2 | 11
98 | 2117603 | ВА АП50Б-3МТ-3,5In 40А | 3Р | 306H | 306H_148 | ШТ |  | 3 |  | 9 |  |  |  | 1 |  |  |  | 13
99 | 2117603 | ВА АП50Б-3МТ-3,5In 40А | 3Э | 306H | 306H_148 | ШТ |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 5 |  |  | 15
100 | 2012544 | ВА АП50Б-3МТ-3,5In 4А | 3Р | 306H | 306H_139 | ШТ | 4 | [6 empty] | 10 |  | 2 | 2 | 18
101 | 2012544 | ВА АП50Б-3МТ-3,5In 4А | 3Э | 306H | 306H_139 | ШТ | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
102 | 2117602 | ВА АП50Б-3МТ-3,5In 50А | 7 | 306H | 306H_150 | ШТ | [7 empty] | 5 |  |  |  | 5
103 | 2117602 | ВА АП50Б-3МТ-3,5In 50А | 3Р | 306H | 306H_150 | ШТ |  |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  |  | 6
104 | 2117602 | ВА АП50Б-3МТ-3,5In 50А | 3Э | 306H | 306H_150 | ШТ |  |  |  |  | 10 |  | 15 |  | 9 | 2 | 1 | 37
105 | 2048932 | ВА АП50Б-3МТ-3,5In 6,3А | 3Р | 306H | 306H_140 | ШТ | 1 | [7 empty] | 3 | 3 |  | 7
106 | 2048932 | ВА АП50Б-3МТ-3,5In 6,3А | 3Э | 306H | 306H_140 | ШТ |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  | 8
107 | 2058006 | ВА АП50Б-3МТ-3,5In 63А | 7 | 306H | 306H_152 | ШТ | [7 empty] | 10 |  |  |  | 10
108 | 2058006 | ВА АП50Б-3МТ-3,5In 63А | 3Р | 306H | 306H_152 | ШТ | [7 empty] | 5 |  |  |  | 5
109 | 2058006 | ВА АП50Б-3МТ-3,5In 63А | 3Э | 306H | 306H_152 | ШТ |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 20
110 | 2292530 | ВА ВА 47-100 1P 100А C | 7 | 306H | 306H_198 | ШТ | 25 | [9 empty] | 10 | 35
111 | 2292530 | ВА ВА 47-100 1P 100А C | 3Э | 306H | 306H_198 | ШТ | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3
112 | 2064802 | ВА ВА 47-100 1P 32А C | 7 | 306H | 306H_195 | ШТ | [10 empty] | 10 | 10
113 | 2256152 | ВА ВА 47-100 1P 63А C | 7 | 306H | 306H_196 | ШТ | [10 empty] | 12 | 12
114 | 2256152 | ВА ВА 47-100 1P 63А C | 3Э | 306H | 306H_196 | ШТ | [10 empty] | 20 | 20
115 | 2256153 | ВА ВА 47-100 1P 80А C | 7 | 306H | 306H_197 | ШТ | 142 | [10 empty] | 142
116 | 2222184 | ВА ВА 47-100 3P 100А C | 7 | 306H | 306H_202 | ШТ | 65 | [9 empty] | 8 | 73
117 | 2222184 | ВА ВА 47-100 3P 100А C | 3Э | 306H | 306H_202 | ШТ | [10 empty] | 7 | 7
118 | 2224556 | ВА ВА 47-100 3P 25А C | 3Р | 306H | 306H_199 | ШТ | [9 empty] | 1 |  | 1
119 | 2256184 | ВА ВА 47-100 3P 50А C | 4 | 306H | 306H_200 | ШТ |  |  | 1 | [8 empty] | 1
120 | 2256184 | ВА ВА 47-100 3P 50А C | 7 | 306H | 306H_200 | ШТ | 22 | [10 empty] | 22
121 | 2256183 | ВА ВА 47-100 3P 63А C | 4 | 306H | 306H_201 | ШТ |  |  | 1 | [8 empty] | 1
122 | 2256183 | ВА ВА 47-100 3P 63А C | 7 | 306H | 306H_201 | ШТ | 77 | [10 empty] | 77
123 | 2256183 | ВА ВА 47-100 3P 63А C | 3Э | 306H | 306H_201 | ШТ | [10 empty] | 7 | 7
124 | 2348942 | ВА ВА 47-100 4P 100А С | 7 | 306H | 306H_413 | ШТ | [10 empty] | 8 | 8
125 | 2348943 | ВА ВА 47-100 4P 125А С | 7 | 306H | 306H_412 | ШТ | [10 empty] | 8 | 8
126 | 2268761 | ВА ВА 47-63 1P 10А C | 4 | 306H | 306H_188 | ШТ |  |  | 2 | [8 empty] | 2
127 | 2268761 | ВА ВА 47-63 1P 10А C | 3Р | 306H | 306H_188 | ШТ | 10 | [10 empty] | 10
128 | 2268761 | ВА ВА 47-63 1P 10А C | 3Э | 306H | 306H_188 | ШТ | [8 empty] | 13 |  |  | 13
129 | 2058077 | ВА ВА 47-63 1P 16А C | 4 | 306H | 306H_189 | ШТ |  |  | 2 | [8 empty] | 2
130 | 2058077 | ВА ВА 47-63 1P 16А C | 7 | 306H | 306H_189 | ШТ | [10 empty] | 15 | 15
131 | 2058077 | ВА ВА 47-63 1P 16А C | 3Р | 306H | 306H_189 | ШТ | [9 empty] | 5 |  | 5
132 | 2058077 | ВА ВА 47-63 1P 16А C | 3Э | 306H | 306H_189 | ШТ | [8 empty] | 13 |  |  | 13
133 | 2292316 | ВА ВА 47-63 1P 25А C | 4 | 306H | 306H_338 | ШТ |  |  | 2 | [8 empty] | 2
134 | 2292316 | ВА ВА 47-63 1P 25А C | 7 | 306H | 306H_338 | ШТ | [7 empty] | 50 |  |  |  | 50
135 | 2292316 | ВА ВА 47-63 1P 25А C | 3Э | 306H | 306H_338 | ШТ | [8 empty] | 10 |  |  | 10
136 | 2234504 | ВА ВА 47-63 1P 32А C | 4 | 306H | 306H_350 | ШТ |  |  | 2 | [8 empty] | 2
137 | 2234504 | ВА ВА 47-63 1P 32А C | 7 | 306H | 306H_350 | ШТ | [7 empty] | 50 |  |  |  | 50
138 | 2268749 | ВА ВА 47-63 1P 40А C | 7 | 306H | 306H_381 | ШТ | [9 empty] | 30 |  | 30
139 | 2268751 | ВА ВА 47-63 1P 6А C | 3Р | 306H | 306H_187 | ШТ | [5 empty] | 10 |  |  |  | 2 |  | 12
140 | 2257908 | ВА ВА 47-63 2P 50А C | 7 | 306H | 306H_411 | ШТ | [9 empty] | 60 |  | 60
141 | 2271389 | ВА ВА 47-63 3P 16А C | 3Э | 306H | 306H_191 | ШТ | [5 empty] | 7 |  |  | 25 |  |  | 32
142 | 2268760 | ВА ВА 47-63 3P 25А C | 7 | 306H | 306H_192 | ШТ | [9 empty] | 42 |  | 42
143 | 2268760 | ВА ВА 47-63 3P 25А C | 3Э | 306H | 306H_192 | ШТ | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3
144 | 2287519 | ВА ВА 47-63 3P 32А C | 4 | 306H | 306H_193 | ШТ |  |  | 1 | [8 empty] | 1
145 | 2287519 | ВА ВА 47-63 3P 32А C | 7 | 306H | 306H_193 | ШТ |  |  |  |  | 25 | [6 empty] | 25
146 | 2105680 | ВА ВА 47-63 3P 50А C | 3Р | 306H | 306H_359 | ШТ | [9 empty] | 1 |  | 1
147 | 2105680 | ВА ВА 47-63 3P 50А C | 3Э | 306H | 306H_359 | ШТ | [8 empty] | 10 |  |  | 10
148 | 2264722 | ВА ВА-101-1P-32А-C | 7 | 306H | 306H_410 | ШТ |  |  |  |  | 14 | [6 empty] | 14
149 | 2337016 | ВА ВА-103-2P 16А C | 3Р | 306H | 306H_382 | ШТ | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2
150 | 2337362 | ВА ВА47-125 3P 100А C | 3Р | 306H | 306H_409 | ШТ | [9 empty] | 2 |  | 2
151 | 2230160 | ВА ВА47-29 1P 10А B | 7 | 306H | 306H_158 | ШТ | 284 | [10 empty] | 284
152 | 2269080 | ВА ВА47-29 1P 10А C | 4 | 306H | 306H_159 | ШТ |  |  | 16 | [8 empty] | 16
153 | 2269080 | ВА ВА47-29 1P 10А C | 3Р | 306H | 306H_159 | ШТ |  |  | 2 | [8 empty] | 2
154 | 2250343 | ВА ВА47-29 1P 16А C | 1 | 306H | 306H_161 | ШТ | [8 empty] | 5 |  |  | 5
155 | 2250343 | ВА ВА47-29 1P 16А C | 4 | 306H | 306H_161 | ШТ |  |  | 13 | [8 empty] | 13
156 | 2250343 | ВА ВА47-29 1P 16А C | 7 | 306H | 306H_161 | ШТ | [7 empty] | 5 |  |  | 10 | 15
157 | 2250343 | ВА ВА47-29 1P 16А C | 3Р | 306H | 306H_161 | ШТ |  |  | 2 | 15 |  |  |  | 14 |  |  |  | 31
158 | 2250343 | ВА ВА47-29 1P 16А C | 3Э | 306H | 306H_161 | ШТ |  |  |  | 56 | [7 empty] | 56
159 | 2230141 | ВА ВА47-29 1P 25А B | 7 | 306H | 306H_162 | ШТ | 40 | [10 empty] | 40
160 | 2230141 | ВА ВА47-29 1P 25А B | 3Р | 306H | 306H_162 | ШТ |  |  | 10 | [8 empty] | 10
161 | 2230141 | ВА ВА47-29 1P 25А B | 3Э | 306H | 306H_162 | ШТ |  |  | 13 | [8 empty] | 13
162 | 2339401 | ВА ВА47-29 1P 25А B с контактом КС47 | 7 | 306H | 306H_377 | ШТ | 393 | [10 empty] | 393
163 | 2250344 | ВА ВА47-29 1P 25А C | 7 | 306H | 306H_163 | ШТ | [7 empty] | 8 |  |  | 20 | 28
164 | 2250344 | ВА ВА47-29 1P 25А C | 3Р | 306H | 306H_163 | ШТ |  |  |  | 11 | [7 empty] | 11
165 | 2250344 | ВА ВА47-29 1P 25А C | 3Э | 306H | 306H_163 | ШТ |  |  |  | 26 |  | 19 | [5 empty] | 45
166 | 2340808 | ВА ВА47-29 1P 2А B | 7 | 306H | 306H_376 | ШТ | 112 | [10 empty] | 112
167 | 2221303 | ВА ВА47-29 1P 2А C | 3Э | 306H | 306H_351 | ШТ | [10 empty] | 10 | 10
168 | 2018529 | ВА ВА47-29 1P 32А C | 7 | 306H | 306H_299 | ШТ | [7 empty] | 7 |  |  | 120 | 127
169 | 2018529 | ВА ВА47-29 1P 32А C | 3Э | 306H | 306H_299 | ШТ | 50 | [10 empty] | 50
170 | 2264265 | ВА ВА47-29 1P 3А C | 3Р | 306H | 306H_379 | ШТ |  |  |  | 3 | 20 |  |  | 12 | 10 |  |  | 45
171 | 2231745 | ВА ВА47-29 1P 4А C | 3Р | 306H | 306H_156 | ШТ | 2 | [6 empty] | 11 |  |  |  | 13
172 | 2024165 | ВА ВА47-29 1P 50А C | 7 | 306H | 306H_165 | ШТ | 211 | [6 empty] | 4 |  |  |  | 215
173 | 2274231 | ВА ВА47-29 1P 63А C | 3Э | 306H | 306H_391 | ШТ | [10 empty] | 10 | 10
174 | 2326963 | ВА ВА47-29 1P 6А B | 7 | 306H | 306H_320 | ШТ | 125 | [10 empty] | 125
175 | 2326963 | ВА ВА47-29 1P 6А B | 3Р | 306H | 306H_320 | ШТ | 45 | [10 empty] | 45
176 | 2339366 | ВА ВА47-29 1P 6А B с контактом КС47 | 7 | 306H | 306H_375 | ШТ | 105 | [10 empty] | 105
177 | 2271623 | ВА ВА47-29 1P 6А C | 4 | 306H | 306H_157 | ШТ |  |  | 12 | [8 empty] | 12
178 | 2271623 | ВА ВА47-29 1P 6А C | 7 | 306H | 306H_157 | ШТ | [10 empty] | 50 | 50
179 | 2271623 | ВА ВА47-29 1P 6А C | 3Р | 306H | 306H_157 | ШТ |  |  | 2 |  | 20 | [6 empty] | 22
180 | 2230148 | ВА ВА47-29 1Р 16А B | 3Р | 306H | 306H_160 | ШТ |  |  | 12 | [8 empty] | 12
181 | 2230148 | ВА ВА47-29 1Р 16А B | 3Э | 306H | 306H_160 | ШТ |  |  | 13 | [8 empty] | 13
182 | 2270842 | ВА ВА47-29 1Р 40А C | 7 | 306H | 306H_164 | ШТ | [10 empty] | 4 | 4
183 | 2270842 | ВА ВА47-29 1Р 40А C | 3Э | 306H | 306H_164 | ШТ | [10 empty] | 10 | 10
184 | 2221549 | ВА ВА47-29 2P 10А C | 3Р | 306H | 306H_169 | ШТ | 6 | [6 empty] | 10 |  |  |  | 16
185 | 2220479 | ВА ВА47-29 2P 16А C | 3Р | 306H | 306H_171 | ШТ |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  | 13
186 | 2220479 | ВА ВА47-29 2P 16А C | 3Э | 306H | 306H_171 | ШТ |  |  |  | 3 | [5 empty] | 6 |  | 9
187 | 2291103 | ВА ВА47-29 2P 25А B | 7 | 306H | 306H_363 | ШТ | [10 empty] | 20 | 20
188 | 2271651 | ВА ВА47-29 2P 25А C | 7 | 306H | 306H_172 | ШТ | [10 empty] | 15 | 15
189 | 2271651 | ВА ВА47-29 2P 25А C | 3Р | 306H | 306H_172 | ШТ |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 4 |  |  | 18
190 | 2271651 | ВА ВА47-29 2P 25А C | 3Э | 306H | 306H_172 | ШТ |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  | 20
191 | 2112286 | ВА ВА47-29 2P 32А C | 7 | 306H | 306H_173 | ШТ | [10 empty] | 20 | 20
192 | 2112286 | ВА ВА47-29 2P 32А C | 3Р | 306H | 306H_173 | ШТ |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 5
193 | 2217167 | ВА ВА47-29 2P 3А C | 3Р | 306H | 306H_166 | ШТ |  |  | 10 | [5 empty] | 10 |  |  | 20
194 | 2217167 | ВА ВА47-29 2P 3А C | 3Э | 306H | 306H_166 | ШТ |  |  | 10 | [8 empty] | 10
195 | 2270283 | ВА ВА47-29 2P 40А C | 3Р | 306H | 306H_174 | ШТ | [8 empty] | 2 |  |  | 2
196 | 2216379 | ВА ВА47-29 3P 10А C | 3Р | 306H | 306H_178 | ШТ | [9 empty] | 16 |  | 16
197 | 2216379 | ВА ВА47-29 3P 10А C | 3Э | 306H | 306H_178 | ШТ | [9 empty] | 10 |  | 10
198 | 2326889 | ВА ВА47-29 3P 16А B | 3Р | 306H | 306H_339 | ШТ | 4 | [10 empty] | 4
199 | 2326889 | ВА ВА47-29 3P 16А B | 3Э | 306H | 306H_339 | ШТ | [6 empty] | 6 |  |  |  |  | 6
200 | 2231674 | ВА ВА47-29 3P 16А C | 7 | 306H | 306H_179 | ШТ | [10 empty] | 3 | 3
201 | 2231674 | ВА ВА47-29 3P 16А C | 3Р | 306H | 306H_179 | ШТ | 11 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 17 |  | 32
202 | 2231676 | ВА ВА47-29 3P 25А C | 7 | 306H | 306H_181 | ШТ |  |  |  |  | 20 | [6 empty] | 20
203 | 2231676 | ВА ВА47-29 3P 25А C | 3Р | 306H | 306H_181 | ШТ | [5 empty] | 4 |  | 21 | 16 |  |  | 41
204 | 2231676 | ВА ВА47-29 3P 25А C | 3Э | 306H | 306H_181 | ШТ | 225 |  |  |  |  | 8 |  |  | 10 |  | 3 | 246
205 | 2259504 | ВА ВА47-29 3P 32А C | 7 | 306H | 306H_182 | ШТ | [10 empty] | 40 | 40
206 | 2259504 | ВА ВА47-29 3P 32А C | 3Э | 306H | 306H_182 | ШТ | [5 empty] | 8 |  |  |  |  | 3 | 11
207 | 2217160 | ВА ВА47-29 3P 3А C | 3Э | 306H | 306H_175 | ШТ | [8 empty] | 8 |  |  | 8
208 | 2326840 | ВА ВА47-29 3P 40А B | 7 | 306H | 306H_386 | ШТ |  |  |  |  | 15 | [6 empty] | 15
209 | 2008056 | ВА ВА47-29 3P 40А C | 7 | 306H | 306H_183 | ШТ | [10 empty] | 60 | 60
210 | 2008056 | ВА ВА47-29 3P 40А C | 3Р | 306H | 306H_183 | ШТ | 4 | [6 empty] | 6 |  | 15 |  | 25
211 | 2008056 | ВА ВА47-29 3P 40А C | 3Э | 306H | 306H_183 | ШТ | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10
212 | 2326954 | ВА ВА47-29 3P 50А B | 7 | 306H | 306H_364 | ШТ | [10 empty] | 4 | 4
213 | 2217004 | ВА ВА47-29 3P 50А C | 1 | 306H | 306H_184 | ШТ | [8 empty] | 5 |  |  | 5
214 | 2217004 | ВА ВА47-29 3P 50А C | 3Р | 306H | 306H_184 | ШТ | [7 empty] | 6 | 11 |  |  | 17
215 | 2217004 | ВА ВА47-29 3P 50А C | 3Э | 306H | 306H_184 | ШТ | [8 empty] | 10 |  |  | 10
216 | 2326927 | ВА ВА47-29 3P 63А B | 3Э | 306H | 306H_365 | ШТ | [10 empty] | 3 | 3
217 | 2340786 | ВА ВА47-29 3P 63А B с контактом КС47 | 7 | 306H | 306H_374 | ШТ | 126 | [10 empty] | 126
218 | 2002387 | ВА ВА47-29 3P 63А C | 1 | 306H | 306H_185 | ШТ | [10 empty] | 8 | 8
219 | 2002387 | ВА ВА47-29 3P 63А C | 7 | 306H | 306H_185 | ШТ | [10 empty] | 130 | 130
220 | 2002387 | ВА ВА47-29 3P 63А C | 3Р | 306H | 306H_185 | ШТ |  |  |  | 2 |  |  |  | 6 |  | 2 |  | 10
221 | 2002387 | ВА ВА47-29 3P 63А C | 3Э | 306H | 306H_185 | ШТ |  |  |  | 5 | [6 empty] | 10 | 15
222 | 2046619 | ВА ВА47-29 3P 6А C | 7 | 306H | 306H_177 | ШТ | 10 | [10 empty] | 10
223 | 2046619 | ВА ВА47-29 3P 6А C | 3Р | 306H | 306H_177 | ШТ |  |  |  |  | 20 | [6 empty] | 20
224 | 2046619 | ВА ВА47-29 3P 6А C | 3Э | 306H | 306H_177 | ШТ | [6 empty] | 6 |  |  |  |  | 6
225 | 2270878 | ВА ВА47-29M 2P 25А C | 3Э | 306H | 306H_186 | ШТ | [6 empty] | 6 |  |  |  |  | 6
226 | 2219920 | ВА ВА51-35М1-340010-20 УХЛ3 100А РЭ1250А | 3Р | 306H | 306H_206 | ШТ |  |  |  |  | 8 | [6 empty] | 8
227 | 2048937 | ВА ВА51-35М2-340010-20УХЛ3 125А РЭ1500А | 3Р | 306H | 306H_204 | ШТ |  |  | 11 |  |  | 2 | [5 empty] | 13
228 | 2048937 | ВА ВА51-35М2-340010-20УХЛ3 125А РЭ1500А | 3Э | 306H | 306H_204 | ШТ |  |  | 2 | [7 empty] | 7 | 9
229 | 2299292 | ВА ВА51-35М3-340010-20 400А РЭ4000 УХЛ3 | 3Р | 306H | 306H_207 | ШТ | 1 |  |  |  | 9 | [6 empty] | 10
230 | 2313359 | ВА ВА53-41-334730-20УХЛ3 630А | 3Р | 306H | 306H_399 | ШТ | 1 | [10 empty] | 1
231 | 2309970 | ВА ВА55-41-340010-00УХЛ3 1000А | 3Р | 306H | 306H_373 | ШТ | 14 | [10 empty] | 14
232 | 2310117 | ВА ВА55-41-344730-00УХЛ3 1000А | 3Р | 306H | 306H_372 | ШТ | 40 | [6 empty] | 2 |  |  |  | 42
233 | 2230402 | ВА ВА55-43-344730-00 УХЛ3 1600А | 3Р | 306H | 306H_213 | ШТ | 11 | [10 empty] | 11
234 | 2230402 | ВА ВА55-43-344730-00 УХЛ3 1600А | 3Э | 306H | 306H_213 | ШТ | [8 empty] | 2 |  |  | 2
235 | 2114894 | ВА ВА57-31-330010-20УХЛ3 100А РЭ500А | 1 | 306H | 306H_215 | ШТ |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | 10 | 16
236 | 2114894 | ВА ВА57-31-330010-20УХЛ3 100А РЭ500А | 3Р | 306H | 306H_215 | ШТ |  | 12 | [5 empty] | 1 |  | 2 |  | 15
237 | 2114894 | ВА ВА57-31-330010-20УХЛ3 100А РЭ500А | 3Э | 306H | 306H_215 | ШТ | [5 empty] | 4 | 2 |  |  |  |  | 6
238 | 2219816 | ВА ВА57-31-340010-20УХЛ3 100А РЭ400А | 1 | 306H | 306H_221 | ШТ | [7 empty] | 60 |  |  |  | 60
239 | 2219816 | ВА ВА57-31-340010-20УХЛ3 100А РЭ400А | 3Э | 306H | 306H_221 | ШТ |  |  | 3 | [8 empty] | 3
240 | 2309917 | ВА ВА57-31-340010-20УХЛ3 31,5А РЭ400А | 3Р | 306H | 306H_366 | ШТ | [7 empty] | 2 |  |  | 7 | 9
241 | 2219812 | ВА ВА57-31-340010-20УХЛ3 40А РЭ400А | 1 | 306H | 306H_367 | ШТ |  |  |  |  | 10 | [6 empty] | 10
242 | 2219812 | ВА ВА57-31-340010-20УХЛ3 40А РЭ400А | 3Р | 306H | 306H_367 | ШТ | [7 empty] | 4 |  |  | 7 | 11
243 | 2219812 | ВА ВА57-31-340010-20УХЛ3 40А РЭ400А | 3Э | 306H | 306H_367 | ШТ | [10 empty] | 2 | 2
244 | 2309054 | ВА ВА57-31-340010-20УХЛ3 63А РЭ500А | 1 | 306H | 306H_218 | ШТ |  |  |  |  | 25 |  |  | 30 |  |  | 8 | 63
245 | 2309054 | ВА ВА57-31-340010-20УХЛ3 63А РЭ500А | 3Р | 306H | 306H_218 | ШТ |  | 9 | 35 |  |  |  |  | 3 |  |  | 9 | 56
246 | 2309054 | ВА ВА57-31-340010-20УХЛ3 63А РЭ500А | 3Э | 306H | 306H_218 | ШТ |  |  | 8 |  |  | 5 | [5 empty] | 13
247 | 2309408 | ВА ВА57-31-340010-20УХЛ3 80А РЭ400А | 1 | 306H | 306H_219 | ШТ |  |  |  |  | 10 |  |  | 30 |  |  | 8 | 48
248 | 2309408 | ВА ВА57-31-340010-20УХЛ3 80А РЭ400А | 3Р | 306H | 306H_219 | ШТ |  | 5 | 10 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 24
249 | 2309408 | ВА ВА57-31-340010-20УХЛ3 80А РЭ400А | 3Э | 306H | 306H_219 | ШТ |  |  | 3 |  |  | 2 | [5 empty] | 5
250 | 2115387 | ВА ВА57-35-330010-20УХЛ3 100А РЭ2500А | 3Р | 306H | 306H_223 | ШТ |  | 6 | 17 |  |  |  |  | 8 |  | 1 | 1 | 33
251 | 2115387 | ВА ВА57-35-330010-20УХЛ3 100А РЭ2500А | 3Э | 306H | 306H_223 | ШТ | [5 empty] | 4 |  |  |  |  | 3 | 7
252 | 2115204 | ВА ВА57-35-330010-20УХЛ3 250А РЭ2500А | 1 | 306H | 306H_225 | ШТ | [5 empty] | 100 | [5 empty] | 100
253 | 2115204 | ВА ВА57-35-330010-20УХЛ3 250А РЭ2500А | 3Р | 306H | 306H_225 | ШТ |  |  | 2 |  |  |  |  | 4 | 10 |  |  | 16
254 | 2115204 | ВА ВА57-35-330010-20УХЛ3 250А РЭ2500А | 3Э | 306H | 306H_225 | ШТ | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4
255 | 2267359 | ВА ВА57-35-340010-160А-1600-УХЛ3 | 3Р | 306H | 306H_224 | ШТ |  | 1 | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 9
256 | 2220840 | ВА ВА57-35-340010-20УХЛ3 100А РЭ1000А | 1 | 306H | 306H_233 | ШТ | [9 empty] | 40 |  | 40
257 | 2220840 | ВА ВА57-35-340010-20УХЛ3 100А РЭ1000А | 2 | 306H | 306H_233 | ШТ |  |  |  | 20 | [7 empty] | 20
258 | 2220840 | ВА ВА57-35-340010-20УХЛ3 100А РЭ1000А | 3Р | 306H | 306H_233 | ШТ |  | 15 | 3 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 22
259 | 2220840 | ВА ВА57-35-340010-20УХЛ3 100А РЭ1000А | 3Э | 306H | 306H_233 | ШТ |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 17 | 21
260 | 2115101 | ВА ВА57-35-340010-20УХЛ3 100А РЭ1250А | 1 | 306H | 306H_234 | ШТ | [5 empty] | 100 |  |  |  |  | 18 | 118
261 | 2115101 | ВА ВА57-35-340010-20УХЛ3 100А РЭ1250А | 7 | 306H | 306H_234 | ШТ | [7 empty] | 2 |  |  |  | 2
262 | 2115101 | ВА ВА57-35-340010-20УХЛ3 100А РЭ1250А | 3Р | 306H | 306H_234 | ШТ |  |  | 4 |  |  |  |  | 14 | 40 |  |  | 58
263 | 2115101 | ВА ВА57-35-340010-20УХЛ3 100А РЭ1250А | 3Э | 306H | 306H_234 | ШТ |  |  | 3 |  |  | 14 |  |  | 10 |  |  | 27
264 | 2115901 | ВА ВА57-35-340010-20УХЛ3 100А РЭ500А | 1 | 306H | 306H_232 | ШТ | [7 empty] | 60 | 6 |  |  | 66
265 | 2115901 | ВА ВА57-35-340010-20УХЛ3 100А РЭ500А | 3Р | 306H | 306H_232 | ШТ | 18 |  | 84 |  |  |  |  | 13 |  | 4 | 8 | 127
266 | 2115901 | ВА ВА57-35-340010-20УХЛ3 100А РЭ500А | 3Э | 306H | 306H_232 | ШТ | 2 |  | 20 | [7 empty] | 10 | 32
267 | 2115902 | ВА ВА57-35-340010-20УХЛ3 125А РЭ500А | 2 | 306H | 306H_235 | ШТ |  |  |  | 20 | [7 empty] | 20
268 | 2115902 | ВА ВА57-35-340010-20УХЛ3 125А РЭ500А | 3Р | 306H | 306H_235 | ШТ | 16 | 3 | 88 | 17 | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 | 128
269 | 2115902 | ВА ВА57-35-340010-20УХЛ3 125А РЭ500А | 3Э | 306H | 306H_235 | ШТ |  |  | 16 | 13 | [6 empty] | 2 | 31
270 | 2119511 | ВА ВА57-35-340010-20УХЛ3 160А РЭ1600А | 1 | 306H | 306H_237 | ШТ | [9 empty] | 10 | 8 | 18
271 | 2119511 | ВА ВА57-35-340010-20УХЛ3 160А РЭ1600А | 3Р | 306H | 306H_237 | ШТ |  |  | 1 | [5 empty] | 26 |  | 9 | 36
272 | 2119511 | ВА ВА57-35-340010-20УХЛ3 160А РЭ1600А | 3Э | 306H | 306H_237 | ШТ |  |  | 8 |  |  | 13 |  |  | 10 |  | 3 | 34
273 | 2221361 | ВА ВА57-35-340010-20УХЛ3 160А РЭ2000А | 3Р | 306H | 306H_238 | ШТ |  |  | 1 | [8 empty] | 1
274 | 2221361 | ВА ВА57-35-340010-20УХЛ3 160А РЭ2000А | 3Э | 306H | 306H_238 | ШТ |  |  | 1 | [7 empty] | 5 | 6
275 | 2308973 | ВА ВА57-35-340010-20УХЛ3 160А РЭ500А | 1 | 306H | 306H_236 | ШТ | [7 empty] | 30 |  |  |  | 30
276 | 2308973 | ВА ВА57-35-340010-20УХЛ3 160А РЭ500А | 3Р | 306H | 306H_236 | ШТ | 27 |  | 25 |  | 97 |  |  | 7 |  |  |  | 156
277 | 2308973 | ВА ВА57-35-340010-20УХЛ3 160А РЭ500А | 3Э | 306H | 306H_236 | ШТ | 8 |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 12
278 | 2219773 | ВА ВА57-35-340010-20УХЛ3 160А РЭ800А | 7 | 306H | 306H_333 | ШТ | [7 empty] | 2 |  |  |  | 2
279 | 2219773 | ВА ВА57-35-340010-20УХЛ3 160А РЭ800А | 3Р | 306H | 306H_333 | ШТ |  |  | 5 |  |  | 6 | [5 empty] | 11
280 | 2219773 | ВА ВА57-35-340010-20УХЛ3 160А РЭ800А | 3Э | 306H | 306H_333 | ШТ |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  | 17 | 22
281 | 2219763 | ВА ВА57-35-340010-20УХЛ3 16А РЭ80А | 2 | 306H | 306H_328 | ШТ |  |  |  | 20 | [7 empty] | 20
282 | 2219774 | ВА ВА57-35-340010-20УХЛ3 200А РЭ500А | 2 | 306H | 306H_306 | ШТ |  |  |  | 20 | [7 empty] | 20
283 | 2219774 | ВА ВА57-35-340010-20УХЛ3 200А РЭ500А | 3Р | 306H | 306H_306 | ШТ | 2 | [10 empty] | 2
284 | 2269134 | ВА ВА57-35-340010-20УХЛ3 200А РЭ630А | 3Р | 306H | 306H_239 | ШТ |  |  | 1 | 17 | [6 empty] | 5 | 23
285 | 2269134 | ВА ВА57-35-340010-20УХЛ3 200А РЭ630А | 3Э | 306H | 306H_239 | ШТ |  |  |  | 2 | [7 empty] | 2
286 | 2119499 | ВА ВА57-35-340010-20УХЛ3 250А РЭ2500А | 7 | 306H | 306H_240 | ШТ | [7 empty] | 2 |  |  |  | 2
287 | 2119499 | ВА ВА57-35-340010-20УХЛ3 250А РЭ2500А | 3Р | 306H | 306H_240 | ШТ |  | 1 | 7 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 14
288 | 2119499 | ВА ВА57-35-340010-20УХЛ3 250А РЭ2500А | 3Э | 306H | 306H_240 | ШТ |  |  | 6 |  |  | 8 | 1 | 3 | 19 |  | 12 | 49
289 | 2119501 | ВА ВА57-35-340010-20УХЛ3 25А РЭ320А | 2 | 306H | 306H_226 | ШТ |  |  |  | 20 | [7 empty] | 20
290 | 2119501 | ВА ВА57-35-340010-20УХЛ3 25А РЭ320А | 3Р | 306H | 306H_226 | ШТ | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1
291 | 2119501 | ВА ВА57-35-340010-20УХЛ3 25А РЭ320А | 3Э | 306H | 306H_226 | ШТ | [10 empty] | 5 | 5
292 | 2269136 | ВА ВА57-35-340010-20УХЛ3 40А РЭ125А | 3Р | 306H | 306H_227 | ШТ | 6 |  | 4 |  | 15 |  |  |  | 5 |  |  | 30
293 | 2268282 | ВА ВА57-35-340010-20УХЛ3 40А РЭ400А | 1 | 306H | 306H_228 | ШТ |  |  | 10 | [7 empty] | 8 | 18
294 | 2268282 | ВА ВА57-35-340010-20УХЛ3 40А РЭ400А | 2 | 306H | 306H_228 | ШТ |  |  |  | 20 | [7 empty] | 20
295 | 2268282 | ВА ВА57-35-340010-20УХЛ3 40А РЭ400А | 7 | 306H | 306H_228 | ШТ | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1
296 | 2268282 | ВА ВА57-35-340010-20УХЛ3 40А РЭ400А | 3Р | 306H | 306H_228 | ШТ |  |  | 9 |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 | 12
297 | 2268282 | ВА ВА57-35-340010-20УХЛ3 40А РЭ400А | 3Э | 306H | 306H_228 | ШТ |  |  | 1 | [8 empty] | 1
298 | 2309911 | ВА ВА57-35-340010-20УХЛ3 50А РЭ160А | 3Р | 306H | 306H_317 | ШТ | 1 |  |  |  | 8 | [6 empty] | 9
299 | 2309755 | ВА ВА57-35-340010-20УХЛ3 50А РЭ500А | 1 | 306H | 306H_229 | ШТ | [8 empty] | 4 |  | 8 | 12
300 | 2309755 | ВА ВА57-35-340010-20УХЛ3 50А РЭ500А | 3Р | 306H | 306H_229 | ШТ |  | 1 | [6 empty] | 2 | 2 |  | 5
301 | 2309755 | ВА ВА57-35-340010-20УХЛ3 50А РЭ500А | 3Э | 306H | 306H_229 | ШТ | [10 empty] | 2 | 2
302 | 2290948 | ВА ВА57-35-340010-20УХЛ3 63А РЭ500А | 1 | 306H | 306H_230 | ШТ |  | 10 | 40 |  |  |  | 5 |  |  |  | 4 | 59
303 | 2290948 | ВА ВА57-35-340010-20УХЛ3 63А РЭ500А | 2 | 306H | 306H_230 | ШТ |  |  |  | 20 | [7 empty] | 20
304 | 2290948 | ВА ВА57-35-340010-20УХЛ3 63А РЭ500А | 7 | 306H | 306H_230 | ШТ | 22 | [10 empty] | 22
305 | 2290948 | ВА ВА57-35-340010-20УХЛ3 63А РЭ500А | 3Р | 306H | 306H_230 | ШТ | 16 | 1 | 53 |  | 35 |  |  | 2 | 15 |  |  | 122
306 | 2290948 | ВА ВА57-35-340010-20УХЛ3 63А РЭ500А | 3Э | 306H | 306H_230 | ШТ | 2 |  | 5 |  | 21 |  |  |  | 1 |  | 4 | 33
307 | 2276631 | ВА ВА57-35-340010-20УХЛ3 80А РЭ1250А | 1 | 306H | 306H_231 | ШТ | [10 empty] | 18 | 18
308 | 2276631 | ВА ВА57-35-340010-20УХЛ3 80А РЭ1250А | 3Р | 306H | 306H_231 | ШТ | [7 empty] | 4 | 5 |  |  | 9
309 | 2276631 | ВА ВА57-35-340010-20УХЛ3 80А РЭ1250А | 3Э | 306H | 306H_231 | ШТ |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  | 6
310 | 2309965 | ВА ВА57-35-340010-20УХЛ3 80А РЭ500А | 1 | 306H | 306H_307 | ШТ |  |  | 42 | [5 empty] | 4 |  |  | 46
311 | 2309965 | ВА ВА57-35-340010-20УХЛ3 80А РЭ500А | 7 | 306H | 306H_307 | ШТ | 5 | [10 empty] | 5
312 | 2309965 | ВА ВА57-35-340010-20УХЛ3 80А РЭ500А | 3Р | 306H | 306H_307 | ШТ | 14 | 2 | 21 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 39
313 | 2309965 | ВА ВА57-35-340010-20УХЛ3 80А РЭ500А | 3Э | 306H | 306H_307 | ШТ | 1 |  | 8 | [7 empty] | 9 | 18
314 | 2115148 | ВА ВА57-35-341130-20УХЛ3 100А РЭ500А | 1 | 306H | 306H_242 | ШТ |  | 12 | [5 empty] | 60 |  |  |  | 72
315 | 2115148 | ВА ВА57-35-341130-20УХЛ3 100А РЭ500А | 3Р | 306H | 306H_242 | ШТ |  |  | 3 |  |  |  |  | 14 |  | 2 | 3 | 22
316 | 2115148 | ВА ВА57-35-341130-20УХЛ3 100А РЭ500А | 3Э | 306H | 306H_242 | ШТ |  |  | 4 | [7 empty] | 3 | 7
317 | 2115184 | ВА ВА57-35-341130-20УХЛ3 250А РЭ500А | 1 | 306H | 306H_243 | ШТ |  | 5 | [9 empty] | 5
318 | 2115184 | ВА ВА57-35-341130-20УХЛ3 250А РЭ500А | 3Р | 306H | 306H_243 | ШТ | 6 | [10 empty] | 6
319 | 2115184 | ВА ВА57-35-341130-20УХЛ3 250А РЭ500А | 3Э | 306H | 306H_243 | ШТ | [10 empty] | 5 | 5
320 | 2223963 | ВА ВА57-35-341130-20УХЛ3 40А РЭ400А | 3Р | 306H | 306H_241 | ШТ | [10 empty] | 1 | 1
321 | 2330508 | ВА ВА57-35-341210 25А 100А НР400AC УХЛ3 | 3Э | 306H | 306H_398 | ШТ | 2 | [10 empty] | 2
322 | 2330521 | ВА ВА57-35-341210 31,5А 320А НР230AC/220 | 1 | 306H | 306H_368 | ШТ | [10 empty] | 4 | 4
323 | 2220467 | ВА ВА57-35-341210-20УХЛЗ 100А РЭ500А | 7 | 306H | 306H_244 | ШТ | 35 | [10 empty] | 35
324 | 2220467 | ВА ВА57-35-341210-20УХЛЗ 100А РЭ500А | 3Р | 306H | 306H_244 | ШТ | 9 |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  | 17
325 | 2220467 | ВА ВА57-35-341210-20УХЛЗ 100А РЭ500А | 3Э | 306H | 306H_244 | ШТ | 2 | [10 empty] | 2
326 | 2220468 | ВА ВА57-35-341210-20УХЛЗ 160А РЭ500А | 3Р | 306H | 306H_245 | ШТ | 9 | [10 empty] | 9
327 | 2220468 | ВА ВА57-35-341210-20УХЛЗ 160А РЭ500А | 3Э | 306H | 306H_245 | ШТ | 3 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 8
328 | 2220470 | ВА ВА57-35-341210-20УХЛЗ 250А РЭ500А | 2 | 306H | 306H_246 | ШТ |  |  |  | 20 | [7 empty] | 20
329 | 2220470 | ВА ВА57-35-341210-20УХЛЗ 250А РЭ500А | 3Р | 306H | 306H_246 | ШТ | 38 |  | 9 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 50
330 | 2220470 | ВА ВА57-35-341210-20УХЛЗ 250А РЭ500А | 3Э | 306H | 306H_246 | ШТ | 3 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 6
331 | 2219156 | ВА ВА57-35-341810-20УХЛ3 160А РЭ500А | 1 | 306H | 306H_247 | ШТ |  | 6 | [9 empty] | 6
332 | 2219156 | ВА ВА57-35-341810-20УХЛ3 160А РЭ500А | 3Р | 306H | 306H_247 | ШТ | 10 | [10 empty] | 10
333 | 2219156 | ВА ВА57-35-341810-20УХЛ3 160А РЭ500А | 3Э | 306H | 306H_247 | ШТ |  |  | 1 | [8 empty] | 1
334 | 2309817 | ВА ВА57-39-340010-20УХЛ3 400А РЭ4000А | 3Р | 306H | 306H_316 | ШТ | 6 |  | 2 | [6 empty] | 1 |  | 9
335 | 2309817 | ВА ВА57-39-340010-20УХЛ3 400А РЭ4000А | 3Э | 306H | 306H_316 | ШТ | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
336 | 2287274 | ВА ВА57-39-340010-20УХЛ3 630А РЭ3200А | 3Р | 306H | 306H_315 | ШТ | 4 | [10 empty] | 4
337 | 2336453 | ВА ВА57-39-340010-20УХЛ3 630А РЭ5000А | 3Э | 306H | 306H_397 | ШТ | 2 | [10 empty] | 2
338 | 2291992 | ВА ВА57-39-344630-20УХЛ3 400А РЭ1000А | 3Э | 306H | 306H_269 | ШТ | [10 empty] | 1 | 1
339 | 2291993 | ВА ВА57-39-344630-20УХЛ3 630А РЭ1250А | 3Э | 306H | 306H_270 | ШТ | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
340 | 2326952 | ВА ВА57-39-344730-20УХЛ3 400А РЭ1000А | 3Р | 306H | 306H_319 | ШТ | 2 | [10 empty] | 2
341 | 2326898 | ВА ВА57-39-344730-20УХЛ3 630А РЭ1250А | 3Р | 306H | 306H_318 | ШТ | 17 | [10 empty] | 17
342 | 2267280 | ВА ВА57Ф35-340010-20УХЛ3 100А РЭ1000А | 1 | 306H | 306H_260 | ШТ | [10 empty] | 18 | 18
343 | 2267280 | ВА ВА57Ф35-340010-20УХЛ3 100А РЭ1000А | 3Р | 306H | 306H_260 | ШТ |  | 14 | 14 | 92 |  |  |  | 4 | 20 | 19 | 5 | 168
344 | 2267280 | ВА ВА57Ф35-340010-20УХЛ3 100А РЭ1000А | 3Э | 306H | 306H_260 | ШТ |  |  | 6 | 26 |  |  |  | 2 | 36 |  | 5 | 75
345 | 2267307 | ВА ВА57Ф35-340010-20УХЛ3 100А РЭ500А | 1 | 306H | 306H_259 | ШТ |  |  | 50 |  |  |  | 4 |  |  |  | 15 | 69
346 | 2267307 | ВА ВА57Ф35-340010-20УХЛ3 100А РЭ500А | 3Р | 306H | 306H_259 | ШТ | 93 |  | 53 |  | 126 |  |  | 24 | 5 | 13 | 17 | 331
347 | 2267307 | ВА ВА57Ф35-340010-20УХЛ3 100А РЭ500А | 3Э | 306H | 306H_259 | ШТ | 6 |  | 67 |  | 30 | 5 | 30 | 14 | 2 |  | 29 | 183
348 | 2226869 | ВА ВА57Ф35-340010-20УХЛ3 125А РЭ1250А | 3Р | 306H | 306H_261 | ШТ | 2 | 2 | 3 | [6 empty] | 1 |  | 8
349 | 2226869 | ВА ВА57Ф35-340010-20УХЛ3 125А РЭ1250А | 3Э | 306H | 306H_261 | ШТ |  |  | 7 | [8 empty] | 7
350 | 2267308 | ВА ВА57Ф35-340010-20УХЛ3 160А РЭ800А | 1 | 306H | 306H_262 | ШТ |  |  | 15 |  |  |  | 3 |  |  |  | 23 | 41
351 | 2267308 | ВА ВА57Ф35-340010-20УХЛ3 160А РЭ800А | 2 | 306H | 306H_262 | ШТ |  |  |  | 20 | [7 empty] | 20
352 | 2267308 | ВА ВА57Ф35-340010-20УХЛ3 160А РЭ800А | 3Р | 306H | 306H_262 | ШТ | 29 | 4 | 30 | 46 |  |  |  | 8 |  | 3 |  | 120
353 | 2267308 | ВА ВА57Ф35-340010-20УХЛ3 160А РЭ800А | 3Э | 306H | 306H_262 | ШТ |  |  | 33 | 23 |  | 20 |  | 7 | 31 |  | 40 | 154
354 | 2324032 | ВА ВА57Ф35-340010-20УХЛ3 20А РЭ320А | 3Р | 306H | 306H_248 | ШТ |  |  | 1 | [8 empty] | 1
355 | 2324032 | ВА ВА57Ф35-340010-20УХЛ3 20А РЭ320А | 3Э | 306H | 306H_248 | ШТ | [10 empty] | 6 | 6
356 | 2267309 | ВА ВА57Ф35-340010-20УХЛ3 250А РЭ1250А | 1 | 306H | 306H_264 | ШТ | [10 empty] | 18 | 18
357 | 2267309 | ВА ВА57Ф35-340010-20УХЛ3 250А РЭ1250А | 3Р | 306H | 306H_264 | ШТ |  |  | 5 | 13 |  |  |  | 4 |  |  | 8 | 30
358 | 2267309 | ВА ВА57Ф35-340010-20УХЛ3 250А РЭ1250А | 3Э | 306H | 306H_264 | ШТ | 2 |  | 17 | 8 |  | 16 |  | 1 |  |  | 16 | 60
359 | 2226870 | ВА ВА57Ф35-340010-20УХЛ3 250А РЭ2500А | 1 | 306H | 306H_265 | ШТ |  |  | 10 | [8 empty] | 10
360 | 2226870 | ВА ВА57Ф35-340010-20УХЛ3 250А РЭ2500А | 3Р | 306H | 306H_265 | ШТ | 26 |  | 1 |  |  | 4 | [5 empty] | 31
361 | 2226870 | ВА ВА57Ф35-340010-20УХЛ3 250А РЭ2500А | 3Э | 306H | 306H_265 | ШТ |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 9 | 11
362 | 2291554 | ВА ВА57Ф35-340010-20УХЛ3 250А РЭ500А | 1 | 306H | 306H_341 | ШТ | [7 empty] | 60 |  |  |  | 60
363 | 2291554 | ВА ВА57Ф35-340010-20УХЛ3 250А РЭ500А | 3Р | 306H | 306H_341 | ШТ | 69 |  |  |  | 31 | [6 empty] | 100
364 | 2291554 | ВА ВА57Ф35-340010-20УХЛ3 250А РЭ500А | 3Э | 306H | 306H_341 | ШТ | 10 |  | 1 |  | 18 |  |  | 2 | 1 |  |  | 32
365 | 2267310 | ВА ВА57Ф35-340010-20УХЛ3 31,5А РЭ125А | 3Э | 306H | 306H_249 | ШТ | [7 empty] | 1 |  |  | 16 | 17
366 | 2290950 | ВА ВА57Ф35-340010-20УХЛ3 31,5А РЭ160А | 3Р | 306H | 306H_250 | ШТ |  |  |  | 8 | [6 empty] | 4 | 12
367 | 2290950 | ВА ВА57Ф35-340010-20УХЛ3 31,5А РЭ160А | 3Э | 306H | 306H_250 | ШТ |  |  |  | 4 | [7 empty] | 4
368 | 2267281 | ВА ВА57Ф35-340010-20УХЛ3 31,5А РЭ320А | 1 | 306H | 306H_251 | ШТ | [10 empty] | 7 | 7
369 | 2267281 | ВА ВА57Ф35-340010-20УХЛ3 31,5А РЭ320А | 3Р | 306H | 306H_251 | ШТ | [7 empty] | 8 |  |  |  | 8
370 | 2267281 | ВА ВА57Ф35-340010-20УХЛ3 31,5А РЭ320А | 3Э | 306H | 306H_251 | ШТ | [7 empty] | 2 |  |  | 7 | 9
371 | 2309872 | ВА ВА57Ф35-340010-20УХЛ3 40А РЭ400А | 1 | 306H | 306H_252 | ШТ |  | 10 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 15
372 | 2309872 | ВА ВА57Ф35-340010-20УХЛ3 40А РЭ400А | 3Р | 306H | 306H_252 | ШТ | 4 |  | 15 | 13 |  |  |  | 8 | 1 |  | 4 | 45
373 | 2309872 | ВА ВА57Ф35-340010-20УХЛ3 40А РЭ400А | 3Э | 306H | 306H_252 | ШТ | [8 empty] | 6 |  | 7 | 13
374 | 2227201 | ВА ВА57Ф35-340010-20УХЛ3 50А РЭ500А | 1 | 306H | 306H_253 | ШТ | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50
375 | 2227201 | ВА ВА57Ф35-340010-20УХЛ3 50А РЭ500А | 2 | 306H | 306H_253 | ШТ |  |  |  | 20 | [7 empty] | 20
376 | 2227201 | ВА ВА57Ф35-340010-20УХЛ3 50А РЭ500А | 3Р | 306H | 306H_253 | ШТ |  |  |  | 14 |  |  |  | 11 |  |  | 3 | 28
377 | 2227201 | ВА ВА57Ф35-340010-20УХЛ3 50А РЭ500А | 3Э | 306H | 306H_253 | ШТ | [7 empty] | 2 | 3 |  | 15 | 20
378 | 2290951 | ВА ВА57Ф35-340010-20УХЛ3 63А РЭ1250А | 3Р | 306H | 306H_255 | ШТ | 1 |  | 1 | 7 |  |  |  |  | 5 |  | 8 | 22
379 | 2290951 | ВА ВА57Ф35-340010-20УХЛ3 63А РЭ1250А | 3Э | 306H | 306H_255 | ШТ |  |  | 6 | 4 | [6 empty] | 13 | 23
380 | 2227202 | ВА ВА57Ф35-340010-20УХЛ3 63А РЭ800А | 1 | 306H | 306H_254 | ШТ | [5 empty] | 50 |  |  |  |  | 20 | 70
381 | 2227202 | ВА ВА57Ф35-340010-20УХЛ3 63А РЭ800А | 3Р | 306H | 306H_254 | ШТ | 2 |  | 38 | 10 |  |  |  | 2 |  |  | 7 | 59
382 | 2227202 | ВА ВА57Ф35-340010-20УХЛ3 63А РЭ800А | 3Э | 306H | 306H_254 | ШТ |  |  | 8 | 1 |  | 2 |  |  |  |  | 13 | 24
383 | 2290952 | ВА ВА57Ф35-340010-20УХЛ3 80А РЭ1250А | 3Р | 306H | 306H_258 | ШТ |  | 7 | [8 empty] | 7 | 14
384 | 2290952 | ВА ВА57Ф35-340010-20УХЛ3 80А РЭ1250А | 3Э | 306H | 306H_258 | ШТ |  |  | 2 | [8 empty] | 2
385 | 2267311 | ВА ВА57Ф35-340010-20УХЛ3 80А РЭ500А | 1 | 306H | 306H_256 | ШТ | [10 empty] | 15 | 15
386 | 2267311 | ВА ВА57Ф35-340010-20УХЛ3 80А РЭ500А | 3Р | 306H | 306H_256 | ШТ | 12 | 14 | 49 |  | 15 | 1 |  | 31 |  |  | 3 | 125
387 | 2267311 | ВА ВА57Ф35-340010-20УХЛ3 80А РЭ500А | 3Э | 306H | 306H_256 | ШТ |  |  | 37 |  |  |  |  | 5 | 3 |  | 34 | 79
388 | 2267312 | ВА ВА57Ф35-340010-20УХЛ3 80А РЭ800А | 2 | 306H | 306H_257 | ШТ |  |  |  | 20 | [7 empty] | 20
389 | 2267312 | ВА ВА57Ф35-340010-20УХЛ3 80А РЭ800А | 3Р | 306H | 306H_257 | ШТ | 1 | 6 | 3 | 28 |  |  |  | 8 |  |  |  | 46
390 | 2267312 | ВА ВА57Ф35-340010-20УХЛ3 80А РЭ800А | 3Э | 306H | 306H_257 | ШТ |  |  | 4 | 7 |  | 2 | [5 empty] | 13
391 | 2309048 | ВА ВА57Ф35-341810-20УХЛ3 160А РЭ1000А | 1 | 306H | 306H_267 | ШТ | [10 empty] | 10 | 10
392 | 2309048 | ВА ВА57Ф35-341810-20УХЛ3 160А РЭ1000А | 3Р | 306H | 306H_267 | ШТ | [10 empty] | 1 | 1
393 | 2309048 | ВА ВА57Ф35-341810-20УХЛ3 160А РЭ1000А | 3Э | 306H | 306H_267 | ШТ | [10 empty] | 5 | 5
394 | 2287257 | ВА ВА57Ф35-840010-20УХЛ3 63А РЭ500А | 1 | 306H | 306H_268 | ШТ | [10 empty] | 10 | 10
395 | 2287257 | ВА ВА57Ф35-840010-20УХЛ3 63А РЭ500А | 3Р | 306H | 306H_268 | ШТ |  | 3 | 13 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  | 19
396 | 2287257 | ВА ВА57Ф35-840010-20УХЛ3 63А РЭ500А | 3Э | 306H | 306H_268 | ШТ |  |  | 7 |  |  |  | 28 | 1 |  |  |  | 36
397 | 2286941 | ВА ВА88-29 3P C63А | 3Э | 306H | 306H_400 | ШТ | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10
398 | 2016416 | ВА ВА88-33 3P 160А | 3Р | 306H | 306H_272 | ШТ |  | 5 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 7
399 | 2020216 | ВА ВА88-35 3P 250А | 3Р | 306H | 306H_401 | ШТ | 1 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | 5
400 | 2074894 | ВА ВА88-37 3P 400А | 3Р | 306H | 306H_303 | ШТ | 1 | [10 empty] | 1
401 | 2074894 | ВА ВА88-37 3P 400А | 3Э | 306H | 306H_303 | ШТ |  |  | 1 | [8 empty] | 1
402 | 2271229 | ВА ВА88-37 3Р 250А | 3Э | 306H | 306H_383 | ШТ | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7
403 | 2250718 | ВН ВН-32 3P 100А | 7 | 306H | 306H_402 | ШТ | [10 empty] | 40 | 40
404 | 2256617 | Выключатель ВД1-63 2Р 25A 10мА | 3Э | 306H | 306H_278 | ШТ | [10 empty] | 10 | 10
405 | 2064803 | Выключатель ВД1-63 2Р 32А 30мА | 7 | 306H | 306H_279 | ШТ |  |  |  |  | 9 | [6 empty] | 9
406 | 2064803 | Выключатель ВД1-63 2Р 32А 30мА | 3Э | 306H | 306H_279 | ШТ | [10 empty] | 15 | 15
407 | 2225603 | Выключатель-разъед. ВР32-31А20220-32УХЛ3 | 3Э | 306H | 306H_403 | ШТ |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
408 | 2115163 | Выключатель-разъед. ВР32-35А30220-00УХЛ3 | 7 | 306H | 306H_056 | ШТ | [10 empty] | 15 | 15
409 | 2115163 | Выключатель-разъед. ВР32-35А30220-00УХЛ3 | 3Р | 306H | 306H_056 | ШТ |  |  |  |  | 192 |  |  |  | 16 |  |  | 208
410 | 2115163 | Выключатель-разъед. ВР32-35А30220-00УХЛ3 | 3Э | 306H | 306H_056 | ШТ |  |  |  | 1 | 75 |  |  |  | 35 |  |  | 111
411 | 2255417 | Выключатель-разъед. ВР32-35А31240-00УХЛ3 | 3Р | 306H | 306H_057 | ШТ |  |  |  |  | 13 |  | 10 |  |  | 1 |  | 24
412 | 2255417 | Выключатель-разъед. ВР32-35А31240-00УХЛ3 | 3Э | 306H | 306H_057 | ШТ | [5 empty] | 3 | 9 |  |  |  |  | 12
413 | 2115419 | Выключатель-разъед. ВР32-37А30220-32УХЛ3 | 3Р | 306H | 306H_058 | ШТ |  |  |  |  | 108 | [6 empty] | 108
414 | 2006733 | Выключатель-разъед. ВР32-37А31240-32УХЛ3 | 3Р | 306H | 306H_059 | ШТ |  |  |  |  | 6 |  | 30 |  |  |  |  | 36
415 | 2006733 | Выключатель-разъед. ВР32-37А31240-32УХЛ3 | 3Э | 306H | 306H_059 | ШТ | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 3
416 | 2279061 | Выключатель-разъед. ВР32-37В71250-32УХЛ3 | 3Р | 306H | 306H_060 | ШТ | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
417 | 2279061 | Выключатель-разъед. ВР32-37В71250-32УХЛ3 | 3Э | 306H | 306H_060 | ШТ | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2
418 | 2104414 | Выключатель-разъед. ВРР-35-3210-00УХЛЗ | 3Р | 306H | 306H_062 | ШТ | 23 | [10 empty] | 23
419 | 2349725 | Выключатель-разъед.ВР32-35-В31251-00УХЛ3 | 3Р | 306H | 306H_404 | ШТ |  | 3 | [9 empty] | 3
420 | 2224787 | Контакт состояния КС47 | 3Р | 306H | 306H_294 | ШТ | [8 empty] | 3 |  |  | 3
421 | 2216561 | Разъединитель Р103 У3 1000А | 3Э | 306H | 306H_352 | ШТ | [7 empty] | 2 |  |  |  | 2
422 | 2274471 | Разъединитель РЕ19-41-11160-00 УХЛ3 | 3Р | 306H | 306H_405 | ШТ | 2 | [10 empty] | 2
423 | 2215722 | Разъединитель РЕ19-41-31140-00 УХЛ3 | 3Р | 306H | 306H_406 | ШТ | 1 | [10 empty] | 1
424 | 2009752 | Разъединитель РЕ19-41-31160-00 УХЛ3 | 3Р | 306H | 306H_053 | ШТ | 5 |  | 1 | [8 empty] | 6
425 | 2348147 | Разъединитель РЕ19-41-32240-00 УХЛ3 | 3Р | 306H | 306H_407 | ШТ | 1 | [10 empty] | 1
426 | 2252693 | Разъединитель РЕ19-43-31160-00 УХЛ3 | 3Р | 306H | 306H_054 | ШТ | 2 | [10 empty] | 2
427 | 2323675 | Рубильник Р-16 16А | 3Р | 306H | 306H_335 | ШТ | [8 empty] | 12 |  |  | 12
428 | 2323675 | Рубильник Р-16 16А | 3Э | 306H | 306H_335 | ШТ | [6 empty] | 92 |  |  |  |  | 92
429 | 2117702 | Рубильник РБ-1/1П 100А У3 | 3Р | 306H | 306H_003 | ШТ | 1 | 12 | [5 empty] | 2 |  | 3 | 8 | 26
430 | 2119787 | Рубильник РБ-1/2Л 100А У3 | 3Р | 306H | 306H_004 | ШТ | [9 empty] | 2 |  | 2
431 | 2119788 | Рубильник РБ-1/2П 100А У3 | 3Р | 306H | 306H_005 | ШТ |  |  | 7 | [6 empty] | 4 |  | 11
432 | 2117703 | Рубильник РБ-2/1П 250А У3 | 3Р | 306H | 306H_007 | ШТ | 29 | 15 | 6 |  |  |  |  | 22 |  | 3 | 3 | 78
433 | 2117703 | Рубильник РБ-2/1П 250А У3 | 3Э | 306H | 306H_007 | ШТ | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 | 4
434 | 2104445 | Рубильник РБ-2/2 250А У3 | 3Р | 306H | 306H_008 | ШТ | 1 | 10 |  |  |  |  | 4 |  |  | 9 | 9 | 33
435 | 2104445 | Рубильник РБ-2/2 250А У3 | 3Э | 306H | 306H_008 | ШТ | 2 | [10 empty] | 2
436 | 2119785 | Рубильник РБ-2/2П 250А У3 | 3Р | 306H | 306H_009 | ШТ | 14 |  | 21 |  | 26 |  |  |  |  | 8 |  | 69
437 | 2119785 | Рубильник РБ-2/2П 250А У3 | 3Э | 306H | 306H_009 | ШТ |  |  | 1 | [8 empty] | 1
438 | 2216515 | Рубильник РБ-31/П 100А У3 | 3Р | 306H | 306H_006 | ШТ | 1 | 2 |  | 12 | [6 empty] | 1 | 16
439 | 2216515 | Рубильник РБ-31/П 100А У3 | 3Э | 306H | 306H_006 | ШТ | [8 empty] | 3 |  | 3 | 6
440 | 2256308 | Рубильник РБ-32/Л 250А У3 | 3Р | 306H | 306H_011 | ШТ |  | 1 | 22 | 2 |  |  |  |  | 5 |  | 12 | 42
441 | 2256308 | Рубильник РБ-32/Л 250А У3 | 3Э | 306H | 306H_011 | ШТ |  |  | 3 | [8 empty] | 3
442 | 2216516 | Рубильник РБ-32/П 250А У3 | 1 | 306H | 306H_010 | ШТ | [10 empty] | 41 | 41
443 | 2216516 | Рубильник РБ-32/П 250А У3 | 3Р | 306H | 306H_010 | ШТ | 99 | 67 | 179 | 57 |  |  |  | 10 | 33 | 2 | 29 | 476
444 | 2216516 | Рубильник РБ-32/П 250А У3 | 3Э | 306H | 306H_010 | ШТ | 3 |  | 2 |  |  |  | 1 | 3 | 34 |  | 3 | 46
445 | 2278002 | Рубильник РБ-34/Л 400А У3 | 3Р | 306H | 306H_015 | ШТ | 16 | 2 | 8 | 24 |  |  |  |  | 5 | 1 |  | 56
446 | 2278003 | Рубильник РБ-34/П 400А У3 | 3Р | 306H | 306H_014 | ШТ | 36 | 2 | 24 | 24 |  |  |  | 3 | 45 |  |  | 134
447 | 2278003 | Рубильник РБ-34/П 400А У3 | 3Э | 306H | 306H_014 | ШТ | 5 |  |  | 1 |  |  |  |  | 9 |  |  | 15
448 | 2216967 | Рубильник РБ-36 630А У3 | 3Р | 306H | 306H_017 | ШТ |  |  | 1 | [8 empty] | 1
449 | 2216518 | Рубильник РБ-36/П 630А У3 | 3Р | 306H | 306H_018 | ШТ | 9 |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 14
450 | 2291541 | Рубильник РБ-4/1Л 400А У3 | 3Э | 306H | 306H_370 | ШТ | [10 empty] | 2 | 2
451 | 2117706 | Рубильник РБ-4/1П 400А У3 | 1 | 306H | 306H_012 | ШТ |  |  | 30 | [8 empty] | 30
452 | 2117706 | Рубильник РБ-4/1П 400А У3 | 3Р | 306H | 306H_012 | ШТ |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 3 | 11
453 | 2117706 | Рубильник РБ-4/1П 400А У3 | 3Э | 306H | 306H_012 | ШТ | 2 | [10 empty] | 2
454 | 2104446 | Рубильник РБ-4/2 400А У3 | 3Р | 306H | 306H_013 | ШТ |  | 4 | 12 |  | 90 |  |  |  | 2 |  |  | 108
455 | 2280006 | Рубильник РПБ-1/1Л 100А У3 | 3Р | 306H | 306H_020 | ШТ |  | 14 | [9 empty] | 14
456 | 2280006 | Рубильник РПБ-1/1Л 100А У3 | 3Э | 306H | 306H_020 | ШТ | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2
457 | 2069904 | Рубильник РПБ-1/1П 100А У3 | 3Р | 306H | 306H_019 | ШТ |  | 58 |  |  |  | 5 |  | 18 |  | 8 |  | 89
458 | 2224696 | Рубильник РПБ-2/1Л 250А У3 | 3Р | 306H | 306H_022 | ШТ |  | 9 |  | 2 | [5 empty] | 10 |  | 21
459 | 2224696 | Рубильник РПБ-2/1Л 250А У3 | 3Э | 306H | 306H_022 | ШТ | 2 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 4
460 | 2069915 | Рубильник РПБ-2/1П 250А У3 | 3Р | 306H | 306H_021 | ШТ |  | 45 | 7 | 1 |  |  |  | 69 |  | 4 |  | 126
461 | 2069915 | Рубильник РПБ-2/1П 250А У3 | 3Э | 306H | 306H_021 | ШТ | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1
462 | 2225533 | Рубильник РПБ-2/2П 250А У3 | 3Р | 306H | 306H_023 | ШТ |  | 1 | 10 | [8 empty] | 11
463 | 2225533 | Рубильник РПБ-2/2П 250А У3 | 3Э | 306H | 306H_023 | ШТ |  |  | 4 | [8 empty] | 4
464 | 2225554 | Рубильник РПБ-4/1Л 400А У3 | 3Э | 306H | 306H_026 | ШТ | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
465 | 2069905 | Рубильник РПБ-4/1П 400А У3 | 3Р | 306H | 306H_025 | ШТ |  |  | 1 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 7
466 | 2069905 | Рубильник РПБ-4/1П 400А У3 | 3Э | 306H | 306H_025 | ШТ | [7 empty] | 1 |  |  | 2 | 3
467 | 2224700 | Рубильник РПБ-4/2Л 400А У3 | 3Р | 306H | 306H_408 | ШТ | [9 empty] | 1 |  | 1
468 | 2224698 | Рубильник РПБ-4/2П 400А У3 | 3Р | 306H | 306H_027 | ШТ | 1 |  |  |  | 14 |  |  | 1 |  | 4 |  | 20
469 | 2104488 | Рубильник РПС-1/1Л 100А У3 | 3Р | 306H | 306H_033 | ШТ |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 9 | 16 |  | 31
470 | 2104488 | Рубильник РПС-1/1Л 100А У3 | 3Э | 306H | 306H_033 | ШТ | [8 empty] | 5 |  |  | 5
471 | 2104489 | Рубильник РПС-1/1П 100А У3 | 3Р | 306H | 306H_032 | ШТ |  | 22 | 2 | 4 |  | 14 |  |  | 9 | 26 |  | 77
472 | 2104489 | Рубильник РПС-1/1П 100А У3 | 3Э | 306H | 306H_032 | ШТ | [5 empty] | 27 |  |  | 15 |  |  | 42
473 | 2012584 | Рубильник РПС-1/Л 100А У3 | 3Р | 306H | 306H_031 | ШТ |  | 2 | [9 empty] | 2
474 | 2012584 | Рубильник РПС-1/Л 100А У3 | 3Э | 306H | 306H_031 | ШТ | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2
475 | 2011973 | Рубильник РПС-1/П 100А У3 | 3Р | 306H | 306H_030 | ШТ |  | 13 |  |  |  | 9 |  |  | 1 | 1 | 2 | 26
476 | 2011973 | Рубильник РПС-1/П 100А У3 | 3Э | 306H | 306H_030 | ШТ | [5 empty] | 25 |  |  |  |  | 2 | 27
477 | 2104490 | Рубильник РПС-2/1Л 250А У3 | 3Р | 306H | 306H_037 | ШТ | 11 | 3 | 7 | 21 | 2 | 27 | 3 | 3 | 4 | 6 | 21 | 108
478 | 2104490 | Рубильник РПС-2/1Л 250А У3 | 3Э | 306H | 306H_037 | ШТ | [5 empty] | 4 |  | 1 |  |  | 3 | 8
479 | 2104491 | Рубильник РПС-2/1П 250А У3 | 3Р | 306H | 306H_036 | ШТ | 13 | 50 | 6 | 29 | 9 | 19 |  | 3 | 2 |  | 6 | 137
480 | 2104491 | Рубильник РПС-2/1П 250А У3 | 3Э | 306H | 306H_036 | ШТ |  |  | 4 |  |  | 27 |  | 1 | 5 |  |  | 37
481 | 2256412 | Рубильник РПС-2/2Л 250А У3 | 3Р | 306H | 306H_039 | ШТ |  |  | 6 | 6 | [7 empty] | 12
482 | 2256412 | Рубильник РПС-2/2Л 250А У3 | 3Э | 306H | 306H_039 | ШТ | [5 empty] | 2 |  |  | 2 |  |  | 4
483 | 2256458 | Рубильник РПС-2/2П 250А У3 | 3Р | 306H | 306H_038 | ШТ |  |  | 6 | 11 | [7 empty] | 17
484 | 2256458 | Рубильник РПС-2/2П 250А У3 | 3Э | 306H | 306H_038 | ШТ |  |  |  | 2 | [7 empty] | 2
485 | 2058169 | Рубильник РПС-2/Л 250А У3 | 3Р | 306H | 306H_035 | ШТ |  | 8 | 24 |  |  | 2 |  |  | 2 | 3 | 3 | 42
486 | 2058169 | Рубильник РПС-2/Л 250А У3 | 3Э | 306H | 306H_035 | ШТ | [5 empty] | 7 |  |  |  |  | 1 | 8
487 | 2056553 | Рубильник РПС-2/П 250А У3 | 3Р | 306H | 306H_034 | ШТ |  | 9 | 43 |  |  | 16 |  |  |  |  | 1 | 69
488 | 2056553 | Рубильник РПС-2/П 250А У3 | 3Э | 306H | 306H_034 | ШТ |  |  | 2 |  |  | 20 |  |  |  |  | 2 | 24
489 | 2104492 | Рубильник РПС-4/1Л 400А У3 | 3Р | 306H | 306H_042 | ШТ | 5 | 2 |  | 11 |  |  |  | 1 |  |  | 6 | 25
490 | 2104492 | Рубильник РПС-4/1Л 400А У3 | 3Э | 306H | 306H_042 | ШТ | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11
491 | 2104493 | Рубильник РПС-4/1П 400А У3 | 3Р | 306H | 306H_041 | ШТ | 4 | 1 | 2 | 10 |  | 3 |  |  |  | 2 | 24 | 46
492 | 2104493 | Рубильник РПС-4/1П 400А У3 | 3Э | 306H | 306H_041 | ШТ | [5 empty] | 10 |  | 3 |  |  | 3 | 16
493 | 2225518 | Рубильник РПС-4/2Л 400А У3 | 3Р | 306H | 306H_044 | ШТ |  |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  |  | 2 | 11
494 | 2225518 | Рубильник РПС-4/2Л 400А У3 | 3Э | 306H | 306H_044 | ШТ | [10 empty] | 1 | 1
495 | 2225455 | Рубильник РПС-4/2П 400А У3 | 3Р | 306H | 306H_043 | ШТ | [10 empty] | 4 | 4
496 | 2225455 | Рубильник РПС-4/2П 400А У3 | 3Э | 306H | 306H_043 | ШТ | [5 empty] | 2 |  |  |  |  | 1 | 3
497 | 2047580 | Рубильник РПС-4/П 400А У3 | 3Р | 306H | 306H_040 | ШТ |  |  | 2 |  |  | 1 | [5 empty] | 3
498 | 2104495 | Рубильник РПС-6/1П 630А | 3Р | 306H | 306H_045 | ШТ |  |  | 1 | [8 empty] | 1
499 | 2104496 | Рубильник РПЦ-1 100А У3 | 3Р | 306H | 306H_046 | ШТ |  |  |  | 4 | [7 empty] | 4
500 | 2104497 | Рубильник РПЦ-2 250А У3 | 3Р | 306H | 306H_047 | ШТ | [7 empty] | 4 |  |  |  | 4
501 | 2104498 | Рубильник РПЦ-4 400А У3 | 3Р | 306H | 306H_048 | ШТ | [7 empty] | 2 |  |  |  | 2
502 | 2270949 | Рубильник РПЦ-5 1000А У3 | 3Р | 306H | 306H_050 | ШТ |  |  |  | 2 | [7 empty] | 2
503 | 2104499 | Рубильник РПЦ-6 630А У3 | 3Р | 306H | 306H_049 | ШТ |  |  |  | 2 | [7 empty] | 2
504 | 2104504 | Рубильник РЦ-1 100А У3 | 3Р | 306H | 306H_353 | ШТ | [7 empty] | 3 |  |  |  | 3
505 | 2104505 | Рубильник РЦ-2 250А У3 | 3Р | 306H | 306H_354 | ШТ |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | 2
| ИТОГО | [16 empty] | 13539
Сумма по ПЗ
% от ПЗ

## Условия поставки
306H |  | Автом.выключ. до1000В,рубильн.
№ | Филиал | Адрес доставки | Способ доставки | Срок поставки
1 | Белгородэнерго | г. Белгород. 5-й Заводской пер. д.17 | Автотранспорт | В течении 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.06.2018г.
2 | Брянскэнерго | г. Брянск, пр-т Московский, 43 (Центральный склад) | Автотранспорт | В течении 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.06.2018г.
3 | Воронежэнерго | г. Воронеж, ул 9 Января, 205 | Автотранспорт | В течении 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.06.2018г.
4 | Костромаэнерго | г.Кострома, ул. Катушечная 157, центральный склад | Автотранспорт | В течении 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.06.2018г.
5 | Курскэнерго | Курская обл Курский р-н пос. Ворошнево. Центральные склады филиала Курскэнерго | Автотранспорт | В течении 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.06.2018г.
6 | Липецкэнерго | Липецкая область, с.Подгорное, ПС "Правобережная" | Автотранспорт | В течении 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.06.2018г.
7 | Орелэнерго | г. Орел, ул. Высоковольтная 9 Центр склад | Автотранспорт | В течении 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.06.2018г.
8 | Смоленскэнерго | г. Смоленск, Центральный склад, ул.Индустриальная, 5. | Автотранспорт | В течении 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.06.2018г.
9 | Тамбовэнерго | г. Тамбов, ул.Авиационная, д.149 | Автотранспорт | В течении 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.06.2018г.
10 | Тверьэнерго | г. Тверь, Проспект Калинина 66, ЦС филиала Тверьэнерго | Автотранспорт | В течении 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.06.2018г.
11 | Ярэнерго | 150003, г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д. 9; Рыбинская площадка: РФ, 152907, г. Рыбинск, ул. Кулибина, д.14; Ростовская площадка: РФ, 152150, Ярославская обл. г. Ростов, Савинское шоссе, д.15 | Автотранспорт | В течении 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.06.2018г.