|  | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Центра» – «Воронежэнерго» _________________ П. П. Яньшин «___»__________________2017 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На проведение открытого запроса предложений, на право заключения договора на установку/замену приборов учета в целях оказания дополнительных услуг

по установке и замене приборов учета электроэнергии

клиентам филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

Начальника Управления

взаимодействия с клиентами	        _________          Снегирев Д. А.

2017

- Общие сведения

  - Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» проводит «открытый запрос предложений» на право заключения договора на оказание услуг по установке/замене приборов учета у бытовых потребителей, потребителей юридических и приравненных к ним лиц.

  - Предметом закупки являются следующие услуги:

Спецификация оказываемых услуг

| № | Наименование работ /услуг | Предельная стоимость оказания услуг, руб. (без НДС) | Стоимость оказания услуг Участника, руб. (без НДС) | Предельный срок оказания услуг, раб. дни | Срок оказания услуг Участника, раб. дни |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Установка выносного пластикового шкафа учета (БИЗ) с однофазным электросчетчиком, на фасаде здания, без монтажа перекидки, с учетом материалов | 3 550,18 | Заполняет участник | 20 | Заполняет участник |
| 2 | Установка выносного пластикового шкафа учета (БИЗ) с однофазным электросчетчиком, на фасаде здания, без монтажа перекидки, без учета материалов | 1 180,61 | Заполняет участник | 20 | Заполняет участник |
| 3 | Установка выносного пластикового шкафа учета (БИЗ) с трехфазным электросчетчиком прямого включения, на фасаде здания, без монтажа перекидки, с учетом материалов | 5 670,24 | Заполняет участник | 20 | Заполняет участник |
| 4 | Установка выносного пластикового шкафа учета (БИЗ) с трехфазным электросчетчиком прямого включения, на фасаде здания, без монтажа перекидки, без учета материалов | 1 261,57 | Заполняет участник | 20 | Заполняет участник |
| 5 | Установка выносного пластикового шкафа учета (БИЗ) с трехфазным электросчетчиком, подключенного к измерительным трансформаторам тока в сети до 1000В, на фасаде здания, без монтажа перекидки, с учетом материалов | 7 499,41 | Заполняет участник | 20 | Заполняет участник |
| 6 | Установка выносного пластикового шкафа учета (БИЗ) с трехфазным электросчетчиком, подключенного к измерительным трансформаторам тока в сети до 1000В, на фасаде здания, без монтажа перекидки, без учета материалов | 1 851,54 | Заполняет участник | 20 | Заполняет участник |
| 7 | Замена воздушного ввода 220 В (с материалом) | 2 609,76 | Заполняет участник | 20 | Заполняет участник |
| 8 | Замена воздушного ввода 220 В (без материала) | 687,35 | Заполняет участник | 20 | Заполняет участник |
| 9 | Замена воздушного ввода 380 В (с материалом) | 3 778,10 | Заполняет участник | 20 | Заполняет участник |
| 10 | Замена воздушного ввода 380 В (без материала) | 703,54 | Заполняет участник | 20 | Заполняет участник |
| 11 | Замена однофазных электросчетчиков заведомо неисправных или признанных непригодными с учетом материалов | 1 639,58 | Заполняет участник | 20 | Заполняет участник |
| 12 | Замена однофазных электросчетчиков заведомо неисправных или признанных непригодными без учета материалов | 832,51 | Заполняет участник | 20 | Заполняет участник |
| 13 | Замена трехфазных электросчетчиков прямого включения заведомо неисправных или признанных непригодными с учетом материалов | 3 924,10 | Заполняет участник | 20 | Заполняет участник |
| 14 | Замена трехфазных электросчетчиков прямого включения заведомо неисправных или признанных непригодными без учета материалов | 1 474,83 | Заполняет участник | 20 | Заполняет участник |
| 15 | Замена трехфазных электросчетчиков, подключенных к измерительным трансформаторам тока в сети до 1000В, заведомо неисправных или признанных непригодными с учетом материалов | 4 856,30 | Заполняет участник | 20 | Заполняет участник |
| 16 | Замена трехфазных электросчетчиков, подключенных к измерительным трансформаторам тока в сети до 1000В, заведомо неисправных или признанных непригодными без учета материалов | 1 474,83 | Заполняет участник | 20 | Заполняет участник |
| 17 | Замена выносного пластикового шкафа учета (БИЗ) с однофазным электросчетчиком, на фасаде здания, без монтажа перекидки, заведомо неисправных или признанных непригодными с учетом материалов | 2 730,14 | Заполняет участник | 20 | Заполняет участник |
| 18 | Замена выносного пластикового шкафа учета (БИЗ) с однофазным электросчетчиком, на фасаде здания, без монтажа перекидки, заведомо неисправных или признанных непригодными без учета материалов | 832,51 | Заполняет участник | 20 | Заполняет участник |
| 19 | Замена выносного пластикового шкафа учета (БИЗ) c трехфазным электросчетчиком, на фасаде здания, без монтажа перекидки, заведомо неисправных или признанных непригодными с учетом материалов | 5 617,06 | Заполняет участник | 20 | Заполняет участник |
| 20 | Замена выносного пластикового шкафа учета (БИЗ) c трехфазным электросчетчиком, на фасаде здания, без монтажа перекидки, заведомо неисправных или признанных непригодными без учета материалов | 1 164,02 | Заполняет участник | 20 | Заполняет участник |
| 21 | Замена выносного пластикового шкафа учета (БИЗ) c трехфазным электросчетчиком, подключенного к измерительным трансформаторам тока в сети до 1000В, на фасаде здания, без монтажа перекидки, заведомо неисправных или признанных непригодными с учетом материалов | 6 417,39 | Заполняет участник | 20 | Заполняет участник |
| 22 | Замена выносного пластикового шкафа учета (БИЗ) c трехфазным электросчетчиком, подключенного к измерительным трансформаторам тока в сети до 1000В, на фасаде здания, без монтажа перекидки, заведомо неисправных или признанных непригодными без учета материалов | 1 474,83 | Заполняет участник | 20 | Заполняет участник |
| 23 | Программирование многозонных электросчетчиков, с применением мобильных считывающих устройств на месте установки | 1 299,06 | Заполняет участник | 20 | Заполняет участник |

Транспортные расходы заложены в предельную стоимость оказания услуг.

  - Закупка производится в соответствии с Планом закупки ПАО «МРСК Центра» на 2017г.

  - Планируемая (предельная) цена закупки в текущих ценах составляет: без учета НДС – 1 565 000 (один  миллион пятьсот  шестьдесят пять тысяч) руб. 00 коп. РФ, кроме того НДС (18 %) -  281 700 (двести восемьдесят одна тысяча семьсот) руб. 00 коп. РФ, итого с учетом НДС   1 846 700 (один миллион восемьсот сорок шесть тысяч семьсот) руб. 00 коп. РФ.

  - По итогам проведения закупочных процедур с победителем будет заключён договор сроком действия до 31.12.2017 г.

  - Зона обслуживания: Воронежская область.

- Обоснование для оказания услуг

Заявка филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» на оказание услуг в рамках исполнения договора по результатам проведения закупочной процедуры.

- Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к оказанию услуг.

- ПУЭ (действующее издание);

- ПТЭ (действующее издание);

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительного производства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»;

- ГОСТ 12.3.032-84 ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности»;

- ПОТ Р М-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00 Межотраслевые правила

по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок.

- Требования к Участнику

  - Участвовать в торгах может любое юридическое лицо.

  - Участник торгов должен иметь квалифицированный персонал, соответствующую технику и технологическую оснастку.

  - Участник торгов должен иметь положительный опыт оказания аналогичных услуг не менее 2 лет.

  - Участник торгов не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находится в стадии ликвидации, на имущество Участника торгов не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника торгов не должна быть приостановлена.

  - Участнику необходимо представить коммерческое предложение, содержащее единичные расценки и сроки оказания услуг, в соответствии со спецификацией (п. 1.2 настоящего Технического задания).

  - Участник должен включить в состав предложения документы, подтверждающие его соответствие вышеуказанным требованиям.

  - Участник вправе привлекать к оказанию услуг соисполнителя/субподрядчика в объеме не более 50 % от оказываемых услуг.

- Материалы

  - При оказании услуг используется как материал Участника, так и материал Потребителя услуги.

  - Отходящий провод от БИЗ до точки подключения длиной не более 5м заложен в расценках на установку БИЗ.

  - В случае использования материалов Участника:

– материалы должны соответствовать технической политике Заказчика;

– номенклатура и цены материалов должны быть согласованы с Заказчиком;

- цена определяется из расчета стоимости материала для конечного потребителя за вычетом действующей нормы рентабельности;

– для российских производителей требуется положительное заключение МВК, ТУ или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям;

– для импортного оборудования, а также для отечественного оборудования, выпускаемого для других отраслей и ведомств, необходимы сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

– оборудование, впервые поставляемое для нужд Заказчика, должно иметь положительное заключение об опытной эксплуатации сроком не менее одного года и опыт применения в энергосистемах сроком не менее трех лет;

– оборудование, не использовавшееся ранее для нужд Заказчика (выводимые на рынок зарубежные или отечественные опытные образцы), допускается к рассмотрению как альтернативный вариант;

– сертификация должна быть проведена в соответствии с постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 г. № 36 «О Правилах проведения сертификации электрооборудования»;

– оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (текущее издание) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ;

– предоставляемая в процессе реализации заказа техническая и эксплуатационная документация должна включать инструкцию по монтажу, наладке, пуску и сдаче оборудования в эксплуатацию; руководство по эксплуатации; паспорт; ведомость запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП);

– участник должен предоставить комплект ЗИП. Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.