_________________________________________

(Название структурного подразделения, адрес, ТЛФ)

____________________________________________________________

АКТ ПРОВЕРКИ  ПРИБОРОВ УЧЕТА   № (Ю) 44 /_____/0000000

от "____"____________202____г., время ______ ч. _____ мин

________________________________________________________________________________________________________

(Наименование организации-потребителя, адрес)

______________________________________________________________________________  Договор  от  ________________ №______________

Настоящий акт составлен уполномоченными представителями:

Сетевой организации (СО): _________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

Гарантирующего поставщика (ГП): _________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

В присутствии потребителя (представителя потребителя): ________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество, ТЛФ)

| Договор на оказание услуг |  |  | № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Форма проверки и основание для проведения проверки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Дата предыдущей проверки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Название присоединения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Диспетчерский номер ТП (РП) (заполняется при наличии информации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Объект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Описание прибора учета (ПУ) | 6.1. Место установки прибора учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.2. Тип прибора учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.3. Год выпуска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.4. Заводской номер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.5. Класс точности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.6. Номинальное напряжение (В) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.7. Номинальный (максимальный) ток (А) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.8. Постоянная счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.9. Разрядность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.10. Год и квартал поверки (шифр ЦСМ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.11. Дата следующей поверки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.12. Наличие знака сертификации |  |  |  | да |  | нет |  |  | да |  | нет |  |  |  |
|  | 6.13. Вращение диска, наличие индикации |  |  |  | да |  | нет |  |  | да |  | нет |  |  |  |
|  | 6.14. Показания (по тарифам:Т1/Т2/…/) |  |  | + A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | + R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Описание измерительных трансформаторов тока (ИТТ): | 7.1. Тип ИТТ |  | 7.2. Класс точности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.3. Номера ИТТ |  | 7.4. Коэффициент трансформации ИТТ | Фаза А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Фаза В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Фаза С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.5. Год и квартал поверки ИТТ |  | 7.6. Дата следующей поверки ИТТ | Фаза А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Фаза В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Фаза С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Номинальный ток вводного выключателя (А) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Организация, установившая пломбы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Номера установленных пломб: | 10.1. На крышке зажимов прибора учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.2. На корпусе прибора учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.3. На клеммах ИТТ |  |  | Фаза А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Фаза В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Фаза С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.4. На крышке испытательной коробки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.5. На дверцах камер (ограждении) ИТТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.6. На коммутационных (вводных) аппаратах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.7. На шкафу учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.8. С индикацией магнитного воздействия: (указать место установки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.9. Прочие места: (указать место установки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Измерения без снятия нагрузки: | 11.1. Напряжение фазное замеренное на клеммах зажимной коробки счетчика (В) |  |  | Фаза А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Фаза В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Фаза С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.2. Сила тока, замеренная в цепях (силовых / измерительных) (А) |  |  | Фаза А | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Фаза В | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Фаза С | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
|  | 11.3. Расчет коэффициентов трансформации ИТТ по результатам замеров п.11.2 настоящего Акта |  |  |  | А | В |  | С |  | А | В |  |  | С |  |
|  | 11.4.Порядок чередования фаз (прямой, обратный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.5. Активная мощность, замеренная в цепях (силовых /измерительных) Р1 (кВт) |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
|  | 11.6. Реактивная мощность, замеренная в цепях (силовых /измерительных) (кВар) |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
|  | 11.7. Cos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.8. Время измерения оборотов диска (импульсов) (сек.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.9. Количество оборотов, импульсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.10. Мощность по счетчику Р2 (кВт) Р2 = 3600*Ктт T* А где: Ктт – коэффициент трансформации ИТТ: T- время одного импульса (оборота); А – постоянная счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Результат сравнения мощностей (Р2 : Р1) х 100 (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. После окончания работ установлены пломбы: | 13.1. На крышке зажимов прибора учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13.2. На корпусе прибора учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13.3. На клеммах ИТТ |  |  | Фаза А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Фаза В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Фаза С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13.4. На крышке испытательной коробки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13.5. На дверцах камер, (ограждении) ИТТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13.6. На коммутационных (вводных) аппаратах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13.7. На шкафу учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13.8. С индикацией магнитного воздействия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13.9. Прочие места: (указать место установки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Измерения выполнены приборами: |  | Образцовый прибор тип________________________ №________________________ госповерка __________ Электроизмерительные клещи тип________________________ №________________________ госповерка __________ Секундомер тип_________________________ №_______________________ госповерка __________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Дополнительные сведения:

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________

Примечание: Если до очередной поверки ПУ или ИТТ осталось менее 1 календарного года, то  в данном разделе необходимо произвести запись:

"Вам необходимо своевременно в соответствии с пунктами  6.11 и (или) 7.6 настоящего акта  поверить ПУ и (или)  ИТТ"

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

1. Измерительный комплекс, электросчетчик тип _________________________________________№_____________________________, для осуществления расчетов за потребленную электроэнергию  не пригоден, пригоден (ненужное зачеркнуть) по причине   ___

____________________________________________________________________________________________________________________ что привело к _______________________________________________________________________________________________________

2. Измерительный комплекс, электросчетчик тип _________________________________________№_____________________________, для осуществления расчетов за потребленную электроэнергию  не пригоден, пригоден (ненужное зачеркнуть) по причине   ___

____________________________________________________________________________________________________________________ что привело к _______________________________________________________________________________________________________

До устранения замечаний, расчеты за отпущенную электроэнергию будут производиться в соответствии с п.179 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии.

### Представители СО, ГП:	                                                                                                        Потребитель  (представитель потребителя):

______________________________________	               	                    ____________________________________

______________________________________	               	                    ____________________________________

______________________________________	               	                    ____________________________________

(подпись)	                    (расшифровка подписи)		                     	                                                              (подпись)		     (расшифровка подписи)

Один экземпляр акта и уведомление о порядке сохранности пломб с индикацией магнитного воздействия  вручены потребителю (представителю потребителя):

Потребитель (представитель потребителя)         ___________       __________________________	«___» _________202__г.

(подпись)	                                   (расшифровка подписи)

Производилась фотосъемка фотоаппаратом, тип  ______________, зав. №______________,  фотосъемку произвел __________________

(подпись) (расшифровка подписи)