_________________________________________

(Название структурного подразделения, адрес, ТЛФ)

____________________________________________________________

АКТ ДОПУСКА ПРИБОРА УЧЕТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ   № (Ф) 44 /_____/ 0000000

от "____"____________202____г., время ______ ч. _____ мин

Адрес__________________________________________________________________________________  Л/с  №________________________________

Настоящий акт составлен уполномоченными представителями

Сетевой организации (СО):_________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Гарантирующего поставщика (ГП):__________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

Потребителя:____________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество, ТЛФ)

__________________________________________________________________________________________________________________________________

| Договор на оказание услуг |  |  |  | № |  | Демонтирован: |  |  |  |  |  | Установлен: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Причина проверки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Название присоединения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Диспетчерский номер ТП (РП) (заполняется при наличии информации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Объект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Описание прибора учета (ПУ): | 5.1. Место установки прибора учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.2. Тип счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.3. Год выпуска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.4. Заводской номер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.5. Класс точности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.6. Номинальное напряжение (В) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.7. Номинальный (максимальный) ток (А) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.8. Постоянная счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.9. Разрядность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.10. Год и квартал поверки (Шифр ЦСМ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.11. Дата следующей поверки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.12. Наличие знака сертификации |  |  |  |  | да |  | нет |  |  |  | да |  | нет |  |  |  |
|  | 5.13. Вращение диска, наличие индикации |  |  |  |  | да |  | нет |  |  |  | да |  | нет |  |  |  |
|  | 5.14. Показания (Тариф-1/Тариф-2) |  |  |  | + A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | + R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Описание измерительных трансформаторов тока (ИТТ): | 6.1. Тип ИТТ |  | 6.2. Класс точности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.3. Номера ИТТ |  | 6.4. Коэффициент трансформации ИТТ |  | Фаза А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Фаза В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Фаза С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.5. Год и квартал поверки ИТТ |  | 6.6. Дата следующей поверки ИТТ |  | Фаза А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Фаза В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Фаза С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Номинальный ток вводного выключателя (А) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Организация, установившая пломбы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Номера установленных пломб: | 9.1. На крышке зажимов счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.2. На корпусе счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.3. На клеммах ИТТ |  |  |  | Фаза А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Фаза В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Фаза С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.4. На крышке испытательной коробки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.5. На дверцах камер (ограждении) ИТТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.6. На коммутационных (вводных) аппаратах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.7. На шкафу учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.8. С индикацией магнитного воздействия: (указать место установки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.9. Прочие места: (указать место установки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Измерения без снятия нагрузки: | 10.1. Напряжение фазное замеренное на клеммах зажимной коробки счетчика (В) |  |  |  | Фаза А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Фаза В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Фаза С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.2. Сила тока, замеренная в цепях (силовых / измерительных) (А) |  |  |  | Фаза А | / |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Фаза В | / |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Фаза С | / |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
|  | 10.3. Расчет коэффициентов трансформации ИТТ по результатам замеров п.10.2 настоящего Акта |  |  |  |  | А | В |  |  | С |  | А | В |  |  | С |  |
|  | 10.4.Порядок чередования фаз (прямой, обратный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.5. Активная мощность, замеренная в цепях (силовых /измерительных) Р1 (кВт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
|  | 10.6. Реактивная мощность, замеренная в цепях (силовых /измерительных) (кВар) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
|  | 10.7. Cos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.8. Время измерения оборотов диска (импульсов) (сек.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.9. Количество оборотов, импульсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.10. Мощность по счетчику Р2 (кВт) Р2 = 3600*Ктт T* А где: Ктт – коэффициент трансформации ИТТ: T- время одного импульса (оборота); А – постоянная счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Результат сравнения мощностей (Р2 : Р1) х 100 (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Измерения выполнены приборами |  | Образцовый прибор тип________________________ №________________________ госповерка __________ Электроизмерительные клещи тип________________________ №________________________ госповерка __________ Секундомер тип_________________________ №_______________________ госповерка __________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Дополнительные сведения:

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Примечание: Если до очередной поверки ПУ или ИТТ осталось менее 1 календарного года, то  в данном разделе необходимо произвести запись:

"Вам необходимо своевременно в соответствии с пунктами  5.11 и (или) 6.6 настоящего акта  поверить ПУ и (или)  ИТТ"

РЕШЕНИЕ О ДОПУСКЕ ПРИБОРА УЧЕТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

(в случае отказа в допуске, в акте указываются необходимые мероприятия (перечень работ), выполнение которых является обязательным условием для допуска прибора учета в эксплуатацию)

Измерительный комплекс, электросчетчик тип _______________________________________№_________________________________,  в эксплуатацию  не допускается,   допускается     (ненужное зачеркнуть) по причине:   _________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

Потребитель обязуется в течение 10 дней с  даты замены прибора учета обратиться в адрес Гарантирующего поставщика для оформления приложения к договору энергоснабжения. В случае  не обращения Потребителя к Гарантирующему поставщику в указанный срок  изменения в договор энергоснабжения считаются внесенными в одностороннем порядке на основании настоящего Акта. Установленный в соответствии с настоящим Актом прибор учета является расчетным  с  даты его установки.

### Представители СО, ГП:	                                                                                                        Потребитель  (представитель потребителя):

______________________________________	               	                    ____________________________________

______________________________________	               	                    ____________________________________

______________________________________	               	                    ____________________________________

______________________________________	               	                    ____________________________________

(подпись)		(расшифровка подписи)		                     	                                   (подпись)		(расшифровка подписи)

Один экземпляр акта и уведомление о порядке сохранности пломб с индикацией магнитного воздействия  вручены потребителю (представителю потребителя):

Потребитель (представитель потребителя)         ___________                ________________	«___» _________202__г.

(подпись)	                               (расшифровка подписи)

Производилась фотосъемка фотоаппаратом, тип  ______________, зав. №______________,   фотосъемку произвел __________________

(подпись) (расшифровка подписи)