| УТВЕРЖДАЮ: Первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» ____________________ И.В. Колубанов « » 20 г. |  | Приложение №_____ к Поручению филиала ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» № ______ от ___________ |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №______

на поставку подставок стеклопластиковых изолирующих

для нужд филиала ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» на 2016 год.

- Общая часть.

  - Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго»  производит закупку продукции для безопасного выполнения работ в электроустановках.

  - Вся продукция должна пройти обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке средств индивидуальной и коллективной защиты работников.

  - Продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ, техническому регламенту или ТУ.

  - На каждое изделие поставляется паспорт, руководство по эксплуатации.

  - Нарушение требований ТЗ является причиной отклонения участника конкурса на поставку продукции.

- Общие требования к условиям поставки.

  - К поставке допускается продукция, отвечающая следующим требованиям:

- для российских производителей - положительное заключение межведомственной комиссии (МВК), ТУ, или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям;

- для импортных материалов - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации;

- продукция должна быть новой и ранее неиспользованной.

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения:

упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения поставляемой продукции должны соответствовать требованиям ГОСТ или ТУ.

2.3. Иные требования:

- покупатель имеет право в одностороннем порядке уменьшить объем поставляемого по заключенному договору товара в силу целесообразности, направив поставщику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении должно быть отмечено то, что такое распоряжение целесообразно для Покупателя, указан объем аннулированных договорных обязательств Поставщика и дата вступления в силу такого распоряжения.

- Предмет конкурса.

Поставщик обеспечивает поставку продукции в объемах и сроки установленные данным техническим заданием на центральный склад получателя – филиала ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго».

Доставка осуществляется транспортом Поставщика.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться не менее чем на 24 месяца. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поступления на слад заказчика. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае обнаружения несоответствия требованиям ТЗ, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Состав технической и эксплуатационной документации.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация должна включать:

- паспорт товара;

- весь товар должен быть снабжен соответствующими сертификатами или другими документами на русском языке, надлежащим образом подтверждающими качество и безопасность товара.

| Филиал | Вид транспорта | Точка поставки | Срок поставки | Общее количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Орелэнерго» | Авто/ж/д | Центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» | 30 календарных дней с момента заключения договора | 2 |

- Технические требования к оборудованию.

| № п/п | Наименование | Технические требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование | ### Подставка складная, стеклопластиковая изолирующая |
| 2. | Область применения | Подставка предназначена для организации рабочего места и проведения работ в помещениях закрытых и открытых распределительных устройств, как дополнительное электрозащитное средство в электроустановках напряжением до и выше 1000В |
| 3. | Срок поставки | Май |
| 4. | Технические данные: | Подставка изготавливается из стеклопластика электроизоляционного, поверхность которой должна быть покрыта атмосферостойкими электроизоляционными эмалью или лаком. Подставка должна быть прочной, устойчивой и обеспечивать жесткость конструкции, исключающую возможность раскачивания работника при выполнении работ. Для предотвращения сдвига и опрокидывания подставки при работе, нижние концы тетив (ножки) оснащены резиновыми башмаками. Рабочие поверхности ступеней и рабочей площадки имеют абразивное покрытие, предотвращающее скольжение подошвы обуви работающих. |
| 5. | Габаритные размеры, мм | Высота верхней опорной ступеньки: 600 |
| 5.1 |  | Размеры верхней опорной ступеньки (рабочей площадки): 500х605 |
| 5.2 |  | Размеры подставки в транспортном положении: 1000х700х100 |
| 6. | Масса, кг, не более | 9 |
| 7. | Температурный диапазон, 0С | от -45 до +45 |
| 8. | Гарантийный срок эксплуатации, год, не менее | 2 |
| 9. | Срок эксплуатации, год, не менее | 5 |
| 7. | Требования к эксплуатации | Не требует технического обслуживания при эксплуатации, кроме внешнего осмотра |
| 8. | Год выпуска | Не позже 2015 |
| 9. | Наличие заводской документации | Паспорт, руководство по эксплуатации |
| 10. | Соответствие требованиям безопасности | Сертификат соответствия |
| 11. | Наличие сертификации | Российская сертификация |

- Сроки и очередность поставки продукции.

Поставка продукции, входящего в предмет Договора, должна быть выполнена в сроки указанные в настоящем техническом задании. Изменение сроков поставки оборудования возможно по решению ЦКК ПАО «МРСК Центра».

- Требования к Поставщику.

Наличие действующих лицензий на виды деятельности, связанные с поставкой продукции.

Наличие документов, подтверждающих возможность осуществления поставок указанного товара (в соответствии с требованиями конкурсной документации).

В случае альтернативного предложения по поставляемому товару, Поставщик выполняет корректировку и согласование проектной документации с проектной организацией и другими заинтересованными сторонами в сроки, согласованные с Заказчиком, за свой счет без изменения стоимости поставляемого товара.

- Правила приемки продукции.

Вся поставляемая продукция проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» и ответственными представителями Поставщика при получении продукции на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

10. Условия оплаты.

Оплата производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами акта приема-передачи.

| Начальник управления производственной безопасности и производственного контроля; Миколюк П.А.. | Начальник управления производственной безопасности и производственного контроля; Миколюк П.А.. | Начальник управления производственной безопасности и производственного контроля; Миколюк П.А.. |
| --- | --- | --- |