## 41_лот_(льготники) (hidden)
Лот № 41 ЛЬГОТНИКИ
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Мощность по договору ТП, кВт | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства "КЭ" по тех. присоединению | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Инвентарный номер | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ | Монтаж коммерческих приборов учета без организации АСКУЭ, шт. | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Строительство КЛ-0,4 кВ | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж ВРУ-0,4 кВ | Монтаж РП-10 кВ | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительных проводов | Реконструкция ВЛ-0,4 кВв части замены провода на провод большего сечения, км | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Примечание
В-2738/2897-ОРЗТП/2014 от 21.10.14г. | 40981420 | 466.1 | 10 | Ерофеев Владимир Николаевич | МаРЭС | Курская обл., Мантуровский р-он, с.Крутые Верхи, ул Школьная д.24 | - | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 1599) в части монтажа дополнительной опоры в пролете опор №№ 9…10 (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | [23 empty] | 2015-04-21
В-2768/2937-ОРЗТП/2014 от 05.11.14г. | 40993731 | 1331.43 | 3 | Индивидуальный предприниматель Дюдина А.И | СоРЭС | Курская обл., Советский р-он, п.Кшенский ул.Северная д.37кв1 | строительство ответвления протяженностью 0,05 км от опоры № 2-11 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12012324-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,05 км по техническим условиям В-2564. | [24 empty] | 2015-03-05
В-2769/2938-ОРЗТП/2014 от 05.11.14г. | 40993736 | 1331.43 | 3 | Индивидуальный предприниматель Дюдина А.И | СоРЭС | Курская обл., Советский р-он, п.Кшенский ул.Северная д.37кв2 | строительство ответвления протяженностью 0,05 км от опоры № 2-11 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12012324-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,05 км по техническим условиям В-2564. | [24 empty] | 2015-03-05
В-2770/2939-ОРЗТП/2014 от 05.11.14г. | 40993763 | 1331.43 | 3 | Индивидуальный предприниматель Дюдина А.И | СоРЭС | Курская обл., Советский р-он, п.Кшенский ул.Северная д.37кв3 | строительство ответвления протяженностью 0,05 км от опоры № 2-11 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12012324-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,05 км по техническим условиям В-2564. | [24 empty] | 2015-03-05
В-2771/2940-ОРЗТП/2014 от 05.11.14г. | 40993594 | 1331.43 | 3 | Индивидуальный предприниматель Дюдина А.И | СоРЭС | Курская обл., Советский р-он, п.Кшенский ул.Северная д.37кв4 | строительство ответвления протяженностью 0,05 км от опоры № 2-11 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12012324-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,05 км по техническим условиям В-2564. | [24 empty] | 2015-03-05
В-2772/2941-ОРЗТП/2014 от 05.11.14г. | 40993614 | 1331.43 | 3 | Индивидуальный предприниматель Дюдина А.И | СоРЭС | Курская обл., Советский р-он, п.Кшенский ул.Северная д.39кв2 | строительство ответвления протяженностью 0,061 км от опоры № 2-11 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12012324-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,061 км по техническим условиям В-2564. | [24 empty] | 2015-03-05
В-2775/2942-ОРЗТП/2014 от 05.11.14г. | 40993712 | 1331.43 | 3 | Индивидуальный предприниматель Дюдина А.И | СоРЭС | Курская обл., Советский р-он, п.Кшенский ул.Северная д.39кв4 | строительство ответвления протяженностью 0,061 км от опоры № 2-11 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12012324-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,061 км по техническим условиям В-2564. | [24 empty] | 2015-03-05
В-2778/2943-ОРЗТП/2014 от 05.11.14г. | 40993716 | 1331.43 | 3 | Индивидуальный предприниматель Дюдина А.И | СоРЭС | Курская обл., Советский р-он, п.Кшенский ул.Северная д.39кв3 | строительство ответвления протяженностью 0,061 км от опоры № 2-11 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12012324-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,061 км по техническим условиям В-2564. | [24 empty] | 2015-03-05
В-2779/2961-ОРЗТП/2014 от 07.11.14г. | 40995325 | 1331.43 | 3 | Индивидуальный предприниматель Дюдина А.И | КаРЭС | Курская обл., Касторенский р-он, п.Олымский ул.Березовая д.12кв3 | строительство ответвления протяженностью 0,012 км от опоры № 13 существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ и переходом через дорогу (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,012 км по техническим условиям В-2626. | [24 empty] | 2015-03-07
В-2780/2962-ОРЗТП/2014 от 07.11.14г. | 40995340 | 1331.43 | 3 | Индивидуальный предприниматель Дюдина А.И | КаРЭС | Курская обл., Касторенский р-он, п.Олымский ул.Березовая д.12кв2 | строительство ответвления протяженностью 0,012 км от опоры № 13 существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ и переходом через дорогу (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,012 км по техническим условиям В-2779. | [24 empty] | 2015-03-07
В-2781/2963-ОРЗТП/2014 от 07.11.14г. | 40995354 | 1331.43 | 3 | Индивидуальный предприниматель Дюдина А.И | КаРЭС | Курская обл., Касторенский р-он, п.Олымский ул.Березовая д.12кв4 | строительство ответвления протяженностью 0,012 км от опоры № 13 существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ и переходом через дорогу (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,012 км по техническим условиям В-2779. | [24 empty] | 2015-03-07
З-2314/2899-ОРЗТП/2014 от 29.10.14г. | 40978876 | 466.1 | 15 | Полякова Наталия Вячеславовна | КуРЭС | Курская обл., Курчатовский р-он, с. Успенка, кад: 46:12:020101:74 | строительство ответвления протяженностью 0,09 км от опоры №7 ВЛ-0,4 кВ №2 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,09 км по техническим условиям З-2079. | [24 empty] | 2015-02-28
З-2325/2900-ОРЗТП/2014 от 28.10.14г. | 40984278 | 466.1 | 8 | Мяснянкин Олег Анатольевич | КуРЭС | Курская обл., Курчатовский р-он, снт "Автомобилист", уч. 337 | строительство ответвления протяженностью 0,255 км от опоры № 1-2 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 54.1832822.Б) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [24 empty] | 2015-02-28
З-2326/2881-ОРЗТП/2014 от 27.10.14г. | 40984315 | 466.1 | 10 | Привалов Сергей Анатольевич | КуРЭС | Курская обл., Курчатовский р-он, снт " Автомобилист", участок № 407 | строительство ответвления протяженностью 0,215 км от опоры № 12 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 54.1832821.Г) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [24 empty] | 2015-02-27
З-2328/2922-ОРЗТП/2014 от 28.10.14г. | 40983658 | 466.1 | 10 | Проломова Юлия Николаевна | КуРЭС | Курская обл., Курчатовский р-он, снт "Энергетик", улица 1, участок 18 | строительство ответвления протяженностью 0,4 км от опоры № 5 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 54.1832800) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,3 км по техническим условиям З-2324. | [24 empty] | 2015-02-28
Ц-9237/2944-ОРЗТП/2014 от 05.11.14г. | 40950192 | 466.1 | 15 | Пенькова Карина Игоревна | КРЭС | Курская область, Курский район, Моковский сельсовет, с/т «Фиалка», участок №377. | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,2 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании) - /в т.ч. 0,1 км по техническим условиям Ц-9065/. | строительство ответвления протяженностью 0,01 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 415.03 (точку врезки уточнить при проектировании) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/ - /аналогично техническим условиям Ц-9065/; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/- /аналогично техническим условиям Ц-9065/. | [23 empty] | 2015-05-05
Ц-9513/2912-ОРЗТП/2014 от 30.10.14г. | 40973307 | 466.1 | 12 | Каледина Юлия Анатольевна | ЗРЭС | Курская обл., Золотухинский р-н, д. Будановка, ул. Ватутина, д. 40 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,3 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до опоры № 62 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 7/160 (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-9086. | строительство ответвления протяженностью 0,01 км от опоры № 240 существующей ВЛ-10 кВ № 332.21 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-9086; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип и место установки ТП, тип и мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-9086. реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 в части монтажа двух дополнительных проводов на участке протяженностью 0,16 км и переключения участка с опоры № 50 по опору № 63 на питание от ТП-10/0,4 кВ, строящейся в соответствии с п. 10.2 настоящих технических условий (объем реконструкции и необходимость замены опор уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-9086. | [23 empty] | 2015-04-30
Ц-9598/2887-ОРЗТП/2014 от 27.10.14г. | 40977863 | 466.1 | 5 | Мамонтов Геннадий Михайлович | КРЭС | 305040, г.Курск, снт "Курск", уч.474 | строительство отпайки от опоры ВЛ-0,4 кВ №3 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,08 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [24 empty] | 2015-02-27
Ц-9627/2883-ОРЗТП/2014 от 28.10.14г. | 40979259 | 466.1 | 15 | Гребеньков Владимир Николаевич | КРЭС | Курская область, Курский район, Новопоселеновский сельсовет, д. 1-е Цветово, ул. Полевая, д. 53, кад. номер: 46:11:120102:742 | строительство отпайки от ВЛ-0,4 кВ №2 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,06 км с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /аналогично техническим условиям Ц-8123/. | [24 empty] | 2015-02-28
Ц-9634/2955-ОРЗТП/2014 от 06.11.14г. | 40979277 | 466.1 | 14.5 | Печеная Валентина Анатольевна | КРЭС | Курский район, Камышинский с/с, снт "Железнодорожник", уч. 599 | - строительство отпайки от ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,11 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,11 км по техническим условиям Ц-9050/. | замена силового трансформатора СТП-10/0,4 кВ № 670/25 кВА на силовой трансформатор мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии - /аналогично техническим условиям Ц-9063/. | [23 empty] | 2015-05-06
Ц-9674/2910-ОРЗТП/2014 от 29.10.14г. | 40989874 | 466.1 | 10 | Волобуев Вячеслав Никифорович | БРЭС | Курская область, Курский район, с.Клюква, д.104 | строительство участка ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,44 км от опоры № 11 до опоры № 23 параллельно существующему неполнофазному участку ВЛ-0,4 кВ № 1 с последующим его демонтажем (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [24 empty] | 2015-02-28
Ц-9722/2906-ОРЗТП/2014 от 29.10.14г. | 40987833 | 466.1 | 15 | Шумеева Татьяна Владимировна, | КРЭС | Курская область, Курский район, Новопоселеновский сельсовет, д. Селиховы Дворы, кад. номер: 46:11:121304:34 | строительство ответвления протяженностью 0,055 км от опоры № 1-4 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013332-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [24 empty] | 2015-02-28
Ц-9730/2888-ОРЗТП/2014 от 24.10.14г. | 40987987 | 466.1 | 15 | Лохтев МихаилЮрьевич | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Щетинский с/с, д. Щетинка, кад. №46:11:210303:79. | строительство ответвления протяженностью 0,11 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 3354) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [24 empty] | 2015-02-24
Ц-9735/2947-ОРЗТП/2014 от 31.10.14г. | 40988569 | 466.1 | 14.5 | Климов Андрей Владимирович | КРЭС | Курский р-н, Пашковский с/с, с/т "Фестивальное", уч.187 | строительство ответвления протяженностью 0,065 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12013256-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [24 empty] | 2015-02-28
Ц-9739/2885-ОРЗТП/2014 от 27.10.14г. | 40988586 | 466.1 | 15 | Гребенькова Ольга Васильевна | КРЭС | Курская область, Курский район, Новопоселеновский сельсовет, д. 1-е Цветово, ул. Полевая, д. 1, кад. номер: 46:11:120102:775 | - | замена ТП-10/0,4 кВ № 6/250 кВА на ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 400 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-8947. | [23 empty] | 2015-04-27
Ц-9745/2956-ОРЗТП/2014 от 05.11.14г. | 40991609 | 466.1 | 7 | Загребаева Татьяна Владимировна | КРЭС | Курский р-н, Щетинский с/с, с/т "Приморское", уч.695 | строительство ответвления протяженностью 0,33 от опоры проектируемой (по ТУ Ц-7681) ВЛ-0,4 кВ (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,33 км по техническим условиям Ц-9403. | [24 empty] | 2015-03-05
Ц-9751/2889-ОРЗТП/2014 от 27.10.14г. | 40990063 | 466.1 | 15 | Афанасьев Игорь Михайлович | КРЭС | г.Курск, с/т "Химик", основное поле "А", уч. 421 | - строительство ответвления протяженностью 0,23 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013262-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,06 км по техническим условиям Ц-8704. | замена силового трансформатора ТП-10/0,4 кВ № 656/25 кВА на силовой трансформатор мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-8704, Ц-9564. | [23 empty] | 2015-04-27
Ц-9755/2917-ОРЗТП/2014 от 29.10.14г. | 40990010 | 466.1 | 7 | Мезенова Лариса Геннадьевна | КРЭС | г.Курск, с/т "Курск, уч.680 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,09 км от ТП-10/0,4 кВ № 702 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) – в том числе 0,06 км по техническим условиям Ц-5655. | [24 empty] | 2015-02-28
Ц-9757/2890-ОРЗТП/2014 от 27.10.14г. | 40990041 | 466.1 | 7 | Рудько Любовь Михайловна | КРЭС | г.Курск, с/т "Курск, уч.1680 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,55 км от ТП-10/0,4 кВ № 11/160 до границ земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) – в том числе 0,4 км по техническим условиям Ц-7438. | [24 empty] | 2015-02-27
Ц-9758/2949-ОРЗТП/2014 от 31.10.14г. | 40990053 | 466.1 | 9 | Бабкина Инна Викторовна | КРЭС | г.Курск, с/т "Курск", уч.682 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,08 км от ТП-10/0,4 кВ № 702 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) – в том числе 0,08 км по техническим условиям Ц-5655. | [24 empty] | 2015-02-28
Ц-9766/2892-ОРЗТП/2014 от 27.10.14г. | 40991047 | 466.1 | 5 | Тугарина Галина Ивановна | КРЭС | Курский р-н, Пашковский с/с, с/т "Верховье", уч.96 | строительство ответвления протяженностью 0,07 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12012467-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [24 empty] | 2015-02-27
Ц-9767/2929-ОРЗТП/2014 от 30.10.14г. | 40993101 | 466.1 | 14.5 | Васюхно Екатерина Ивановна | КРЭС | Курский р-н, Щетинский с/с, с/т "Химфарм", уч.180А | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,54 км от ТП-10/0,4 кВ № 11/160 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,46 км по техническим условиям Ц-8694. | [24 empty] | 2015-02-28
Ц-9768/2894-ОРЗТП/2014 от 27.10.14г. | 40991003 | 466.1 | 5 | Михайлова Татьяна Петровна | КРЭС | Курский р-н, Нижнемедведицкий с/с, с/т "Ласточка", уч.313 | - строительство ответвления протяженностью 0,2 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 13012341-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,2 км по техническим условиям Ц-9765. | замена силового трансформатора СТП-10/0,4 кВ № 686/25 кВА на силовой трансформатор мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-9562. | [23 empty] | 2015-04-27
Ц-9769/2893-ОРЗТП/2014 от 27.10.14г. | 40991013 | 466.1 | 5 | Демидова Надежда Михайловна | КРЭС | Курский р-н, Нижнемедведицкий с/с, с/т "Ласточка", уч.309 | - строительство ответвления протяженностью 0,25 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 13012341-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,25 км по техническим условиям Ц-9765. | замена силового трансформатора СТП-10/0,4 кВ № 686/25 кВА на силовой трансформатор мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-9562. | [23 empty] | 2015-04-27
Ц-9770/2895-ОРЗТП/2014 от 27.10.14г. | 40991053 | 466.1 | 5 | Синюгина Любовь Николаевна | КРЭС | Курский р-н, Нижнемедведицкий с/с, с/т "Ласточка", уч.311 | - строительство ответвления протяженностью 0,24 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 13012341-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,24 км по техническим условиям Ц-9765. | замена силового трансформатора СТП-10/0,4 кВ № 686/25 кВА на силовой трансформатор мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-9562. | [23 empty] | 2015-04-27
Ц-9787/2958-ОРЗТП/2014 от 05.11.14г. | 40994440 | 466.1 | 7 | Осипов Григорий Вагаршакович | КРЭС | Курский р-н, Пашковский с/с, снт "Биолог", уч.995 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,45 км от ТП-10/0,4 кВ № 648 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [24 empty] | 2015-03-05
Ц-9803/2960-ОРЗТП/2014 от 05.11.14г. | 40994499 | 466.1 | 5 | Машошина Ольга Юрьевна | КРЭС | Курский р-н, Камышинский с/с, снт "Железнодорожник", уч.118 | строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 638 (инв. № 13011638-00) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,17 км (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) - /в т.ч. 0,17 км по техническим условиям Ц-8932/. | [24 empty] | 2015-03-05
Ц-9821/2959-ОРЗТП/2014 от 05.11.14г. | 40995189 | 466.1 | 5 | Изотов Иван Иванович | КРЭС | Курский р-н, Камышинский с/с, снт "Железнодорожник", уч.147 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,23 км от ТП-10/0,4 кВ №670 до границы земельного участка заявителя, в том числе 0,18 км по техническим условиям Ц-9337, из них 0,12 км совместной подвеской по опорам существующей ВЛ-10 кВ №424.8 с установкой дополнительных опор (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | замена силового трансформатора СТП-10/0,4 кВ № 670/25 кВА на силовой трансформатор мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии - /аналогично техническим условиям Ц-9063, Ц-9073/. расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 670 в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-9337. | [23 empty] | 2015-05-05
Ц-9407/2592-ОРЗТП/2014 от 29.09.2014г. | 40963586 | 466.1 | 12 | Лозицкая Наталия Валерьевна | КРЭС | Курский р-н, Лебяженский с/с, д.Толмачево, д.34 | Строить совместным подвесом с ВЛ 10- кВ ВЛ-0,4 кВ дл. около 150м. | [24 empty] | 2015-01-29

## 41_лот_ расчет (льгЮго-Запад)
Лот № 41 ЛЬГОТНИКИ Юго-Запад
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Мощность по договору ТП, кВт | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства "КЭ" по тех. присоединению | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Наименование работ | Кол-во | Стоимость |  | ПИР | СМР |  | Оборуд | Прочие | ИТОГО | Инвентарный номер | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ |  | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ | Монтаж коммерческих приборов учета без организации АСКУЭ, шт. | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ | Строительство ВЛ-10 (6) кВ, км |  | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ, км | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ, км | монтаж разъединителя 10 (6) кВ, шт. |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ, км | Строительство КЛ-0,4 кВ, км | Строительство КЛ-10 (6) кВ, км | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ, шт. |  | Монтаж ВРУ-0,4 кВ | Монтаж РП-10 кВ | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ, км | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода, км | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительных проводов, км | Реконструкция ВЛ-0,4 кВв части замены провода на провод большего сечения, км | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Примечание
З-2314/2899-ОРЗТП/2014 от 29.10.14г. | 40978876 | 466.1 | 15 | Полякова Наталия Вячеславовна | КуРЭС | Курская обл., Курчатовский р-он, с. Успенка, кад: 46:12:020101:74 | строительство ответвления протяженностью 0,09 км от опоры №7 ВЛ-0,4 кВ №2 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,09 км по техническим условиям З-2079. | [39 empty] | 0 | 2015-02-28 | Объем строительства включен в З-2079 (Лот № 33 льготники, ЦЭС, ВЭС, ЗЭС,ЮЭС)
З-2325/2900-ОРЗТП/2014 от 28.10.14г. | 40984278 | 466.1 | 8 | Мяснянкин Олег Анатольевич | КуРЭС | Курская обл., Курчатовский р-он, снт "Автомобилист", уч. 337 | строительство ответвления протяженностью 0,255 км от опоры № 1-2 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 54.1832822.Б) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.255 | 237.15 |  | 18.972 | 203.949 | 0 | 0 | 14.229 | 237.15 | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 54.1832822.Б) | [21 empty] | 0.255 | 237.15 |  |  |  |  | 237.15 | 2015-02-28
З-2326/2881-ОРЗТП/2014 от 27.10.14г. | 40984315 | 466.1 | 10 | Привалов Сергей Анатольевич | КуРЭС | Курская обл., Курчатовский р-он, снт " Автомобилист", участок № 407 | строительство ответвления протяженностью 0,215 км от опоры № 12 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 54.1832821.Г) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.215 | 199.95 |  | 15.996 | 171.957 | 0 | 0 | 11.997 | 199.95 | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 54.1832821.Г) | [21 empty] | 0.215 | 199.95 |  |  |  |  | 199.95 | 2015-02-27
З-2328/2922-ОРЗТП/2014 от 28.10.14г. | 40983658 | 466.1 | 10 | Проломова Юлия Николаевна | КуРЭС | Курская обл., Курчатовский р-он, снт "Энергетик", улица 1, участок 18 | строительство ответвления протяженностью 0,4 км от опоры № 5 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 54.1832800) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,3 км по техническим условиям З-2324. |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.4 | 372 |  | 29.76 | 319.92 | 0 | 0 | 22.32 | 372 | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 54.1832800) | [21 empty] | 0.4 | 372 |  |  |  |  | 372 | 2015-02-28
Ц-9237/2944-ОРЗТП/2014 от 05.11.14г. | 40950192 | 466.1 | 15 | Пенькова Карина Игоревна | КРЭС | Курская область, Курский район, Моковский сельсовет, с/т «Фиалка», участок №377. | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,2 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании) - /в т.ч. 0,1 км по техническим условиям Ц-9065/. | строительство ответвления протяженностью 0,01 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 415.03 (точку врезки уточнить при проектировании) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/ - /аналогично техническим условиям Ц-9065/; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – /за счет средств тарифа на передачу электроэнергии/- /аналогично техническим условиям Ц-9065/. | Строительство ВЛ-10 (6) кВ монтаж разъединителя 10 (6) кВ Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 447.675 |  | 26.95 | 223.21 |  | 183.645 | 13.87 | 447.675 | [6 empty] | 0.01 | 11 |  |  | 1 | 53.34 |  |  |  | СТП 63 кВА | 184.835 | 1 | 12.5 |  |  |  | 0.2 | 186 |  |  |  |  | 447.675 | 2015-05-05
| 40950192 | [7 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | 0.01 | 11 |  | 0.88 | 9.79 | 0 | 0 | 0.33 | 11 |  | 0.88 | 9.68 | 0 | 0.44 | 11 | [22 empty] | 0
| 40950192 | [7 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 53.34 |  | 3.91 | 10.51 | 0 | 38.39 | 0.53 | 53.34 |  | 3.91 | 10.51 | 38.39 | 0.53 | 53.34 | [22 empty] | 0
| 40950192 | [7 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | 0.063 | 184.835 |  | 6.53 | 41.42 | 0 | 135.135 | 1.75 | 184.835 |  | 6.53 | 41.42 | 135.135 | 1.75 | 184.835 | [22 empty] | 0
| 40950192 | [7 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ, шт. | 1 | 12.5 |  | 0.75 | 1.53 | 0 | 10.12 | 0.1 | 12.5 |  | 0.75 | 1.53 | 10.12 | 0.1 | 12.5 | [22 empty] | 0
| 40950192 | [7 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.2 | 186 |  | 14.88 | 159.96 | 0 | 0 | 11.16 | 186 |  | 14.88 | 158.1 | 0 | 13.02 | 186 | [22 empty] | 0
Ц-9627/2883-ОРЗТП/2014 от 28.10.14г. | 40979259 | 466.1 | 15 | Гребеньков Владимир Николаевич | КРЭС | Курская область, Курский район, Новопоселеновский сельсовет, д. 1-е Цветово, ул. Полевая, д. 53, кад. номер: 46:11:120102:742 | строительство отпайки от ВЛ-0,4 кВ №2 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,06 км с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /аналогично техническим условиям Ц-8123/. | [39 empty] | 0 | 2015-02-28 | Объем строительства включен в Ц-8123 (Лот № 30 льготники ЦЭС-Южный)
Ц-9674/2910-ОРЗТП/2014 от 29.10.14г. | 40989874 | 466.1 | 10 | Волобуев Вячеслав Никифорович | БРЭС | Курская область, Курский район, с.Клюква, д.104 | строительство участка ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,44 км от опоры № 11 до опоры № 23 параллельно существующему неполнофазному участку ВЛ-0,4 кВ № 1 с последующим его демонтажем (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0,44 (демонтаж участка ВЛ-0,4 кВ длиной 0,44 км) | 475.2 |  | 38.016 | 410.652 |  | 0 | 26.532 | 475.2 | [22 empty] | 0,44 (демонтаж участка ВЛ-0,4 кВ длиной 0,44 км) | 475.2 |  |  |  |  | 475.2 | 2015-02-28
| 40989874 | [7 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.44 | 409.2 |  | 32.736 | 351.912 | 0 | 0 | 24.552 | 409.2 | [28 empty] | 0
| 40989874 | [7 empty] | демонтаж участка ВЛ-0,4 кВ | 0.44 | 66 |  | 5.28 | 58.74 | 0 | 0 | 1.98 | 66 | [28 empty] | 0
Ц-9722/2906-ОРЗТП/2014 от 29.10.14г. | 40987833 | 466.1 | 15 | Шумеева Татьяна Владимировна, | КРЭС | Курская область, Курский район, Новопоселеновский сельсовет, д. Селиховы Дворы, кад. номер: 46:11:121304:34 | строительство ответвления протяженностью 0,055 км от опоры № 1-4 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013332-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [11 empty] | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013332-00) | [27 empty] | 0 | 2015-02-28 | Объем строительства включен в Ц-7867 (Лот № 27 льготники)
Ц-9739/2885-ОРЗТП/2014 от 27.10.14г. | 40988586 | 466.1 | 15 | Гребенькова Ольга Васильевна | КРЭС | Курская область, Курский район, Новопоселеновский сельсовет, д. 1-е Цветово, ул. Полевая, д. 1, кад. номер: 46:11:120102:775 | - | замена ТП-10/0,4 кВ № 6/250 кВА на ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 400 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-8947. | [38 empty] | 0 | 2015-04-27 | Объем строительства включен в Ц-8947 (Лот № 36 льготники ЦЭС Юго-Запад)
Ц-9751/2889-ОРЗТП/2014 от 27.10.14г. | 40990063 | 466.1 | 15 | Афанасьев Игорь Михайлович | КРЭС | г.Курск, с/т "Химик", основное поле "А", уч. 421 | - строительство ответвления протяженностью 0,23 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013262-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,06 км по техническим условиям Ц-8704. | замена силового трансформатора ТП-10/0,4 кВ № 656/25 кВА на силовой трансформатор мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-8704, Ц-9564. | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.17 | 158.1 |  | 12.648 | 135.966 | 0 | 0 | 9.486 | 158.1 | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013262-00) | [21 empty] | 0.17 | 158.1 |  |  |  |  | 158.1 | 2015-04-27 | Остальной объем строительства включен в Ц-8704 (Лот № 33 льготники КРЭС Юго-Запад)
Ц-9407/2592-ОРЗТП/2014 от 29.09.2014г. | 40963586 | 466.1 | 12 | Лозицкая Наталия Валерьевна | КРЭС | Курский р-н, Лебяженский с/с, д.Толмачево, д.34 | Строить совместным подвесом с ВЛ 10- кВ ВЛ-0,4 кВ дл. около 150м. |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.15 | 139.5 |  | 11.16 | 119.97 | 0 | 0 | 8.37 | 139.5 | [22 empty] | 0,15 совместным подвесом с ВЛ-10 кВ с установкой дополнительных опор | 139.5 |  |  |  |  | 139.5 | 2015-01-29
[11 empty] | 2029.575 | 0 | 153.502 | 1585.624 |  | 183.645 | 106.804 | 2029.575 | [28 empty] | 2029.575