Согласовано: начальник управления делами - руководитель аппарата филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» ______________________Е.С. Нестерова _________________________ 2017 г. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РЕМОНТУ КОНДИЦИОНЕРОВ И СПЛИТ-СИСТЕМ ОБЪЕКТОВ ФИЛИАЛА ПАО «МРСК ЦЕНТРА» - «ЛИПЕЦКЭНЕРГО».

- Общая часть

Выполнение ремонта кондиционеров и сплит-систем производится с целью восстановления работоспособности систем в процессе их эксплуатации на объектах филиала ПАО «МРСК-Центра» - «Липецкэнерго».

Оказание услуг по ремонту кондиционеров и сплит-систем осуществляется на территории Липецкой области в служебных и производственных помещениях филиала «Липецкэнерго». Максимальная этажность здания – 6 этажей. Доставка обслуживающего персонала, необходимого оборудования, а также использование специальной автомобильной техники (гидроподъемник) осуществляется силами и за счет Исполнителя.

2. Предмет конкурса

| № п/п | Вид услуг | ЕИ | Количество обслуживаемого оборудования | График оказания услуг | Место оказания услуги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Выполнение ремонтных работ | Услуга | По заявке Заказчика (в течение 2 дней с момента подачи заявки Заказчиком) | С момента заключения договора до 29.12.2017 года | В служебных и производственных помещениях филиала «Липецкэнерго» по Липецкой области |

3. Определение победителя

По результатам конкурентной процедуры между поставщиком и филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» заключается договор на сумму, равную предельной стоимости закупки.

Выбор Победителя производится по наименьшей стоимости основных работ, используемых при проведении ремонта (Таблица 1).

В стоимость каждой из вышеперечисленной услуги должна входить стоимость заменяемых деталей, узлов и расходных материалов, в том числе фреона.

Работы, не включенные в Прейскурант, согласовываются дополнительно.

Таблица 1

| № п/п | Наименование услуги | Единичная расценка, руб. без НДС |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт электрической части кондиционеров всех типов |  |
| 2 | Замена реле, магнитного пускателя, и т.д. |  |
| 3 | Замена электронного блока |  |
| 4 | Ремонт платы электроники |  |
| 5 | Замена компрессора до 5 кВт |  |
| 6 | Замена компрессора от 5 кВт до 7,5 кВт |  |
| 7 | Замена конденсатора |  |
| 8 | Замена испарителя |  |
| 9 | Замена фильтра - осушителя |  |
| 10 | Замена электродвигателя или крыльчатки вентилятора внешнего блока |  |
| 11 | Замена электродвигателя или крыльчатки вентилятора внутреннего блока |  |
| 12 | Ремонт холодильного контура |  |
| 13 | Замена дренажного насоса |  |
| 14 | Ремонт дренажной системы |  |
| 15 | Замена фильтрующих элементов |  |
| 16 | Определение места утечки фреона |  |
| 17 | Впайка клапана |  |
| 18 | Пайка места утечки фреона (одно место) |  |
| 19 | Вакуумирование системы |  |
| 20 | Ремонт привода жалюзи |  |
| 21 | Установка устройства обогрева компрессора |  |
| 22 | Установка устройства обогрева дренажа (со стоимостью устройства) |  |
| 23 | Мелкий электрический ремонт |  |
| 24 | Замена реверсивного клапана (со стоимостью реверсивного клапана) |  |
| 25 | Диагностика неисправности оборудования |  |
| 26 | Работа в труднодоступных и неприспособленных местах |  |
| 27 | Дозаправка фреоном всех типов кондиционеров |  |
| 28 | Заправка фреоном всех типов кондиционеров |  |
| 29 | Мелкий ремонт механической части |  |
| 30 | Демонтаж внутреннего блока сплит-системы |  |
| 31 | Монтаж (повторный) внутреннего блока сплит-системы |  |
| 32 | Монтаж (повторный) внешнего блока сплит-системы |  |
| 33 | Демонтаж внешнего блока сплит-системы |  |
| 34 | Пуско-наладка оборудования |  |
| 35 | Использования спецтехники (автовышка) |  |
| 36 | Использование альпработ |  |

- Основные требования

При выполнении работ Исполнитель осуществляет комплектацию материалами и оборудованием за свой счет.

Все материалы, устанавливаемые в процессе проведения ремонтных работ, должны быть сертифицированы.

Исполнитель должен иметь категорию по электробезопасности, удостоверение рабочего в люльке АГП, действующие лицензии на виды деятельности, связанные с выполнением работ по ремонту кондиционеров и сплит-систем.

Исполнитель должен иметь квалифицированный персонал с действующей (законной) регистрацией на территории РФ, соответствующую технику, технологическую оснастку, позволяющую проводить ремонтные работы квалифицированно и качественно.

Огнеопасные и другие работы, проводимые Исполнителем, выполняются в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности в РФ, учитывающими особенности проведения огнеопасных работ на электроустановках и вблизи них.

В случае неремонтопригодности оборудования или нецелесообразности проведения ремонта Исполнитель выдает техническое заключение Заказчику.

Исполнитель по окончании выполнения ремонтных работ подготавливает акт выполненных работ.

- Правила контроля и приемки оказанных услуг

Исполнитель обязан предоставить акты выполненных работ. Обнаруженные при приемке оказанных услуг отступления и замечания Исполнитель устраняет за свой счет и в сроки, установленные Заказчиком, но не менее 3 дней от даты выявления замечаний.

Услуги по ремонту кондиционеров и сплит-систем должны осуществляться с соблюдением всех правил безопасности, установленных для различных видов работ, общих правил безопасности и противопожарных требований, действующих на данном предприятии.

- Порядок оплаты

Оплата за оказанные услуги по ремонту кондиционеров и сплит-систем производится в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания акта выполненных работ.

- Гарантии Исполнителя

Гарантия на выполненные Исполнителем работы и применяемые материалы во время проведения ремонтных работ должна распространяться не менее чем на 12 (двенадцать) месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента подписания акта приемки выполненных работ.

Исполнитель должен за свой счет в течение 7 (семи) дней устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока.

В случае выявления дефекта до истечения гарантийного срока Исполнитель обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 2 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Начальник АХО                                                              М.С. Остапенко