УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель Аппарата

Генерального директора

__________Д.А. Жуков

«20» августа 2020 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту офисных помещений

г. Москва

Общие требования

Исполнительный аппарат ПАО «МРСК Центра»  (Заказчик)  производит закупку работ по ремонту офисных помещений.	Все необходимые материалы для выполнения работ поставляются Подрядчиком. Перед началом  работ Подрядчик должен согласовать с Заказчиком  график производства работ и образцы (характеристики) применяемых материалов с обязательным предъявлением сертификатов. Работы должны быть выполнены  в  соответствии  с  локальным сметным  расчетом. Выполнять работы необходимо обученными и аттестованными специалистами. Вывоз строительного мусора производится силами Подрядчика.

Срок выполнения работ -  в течение 30 дней с момента заключения договора

После завершения работ Подрядчик обязан предъявить Заказчику  исполнительную документацию: акт о приемке  выполненных  работ, счет, счет-фактуру.

Порядок расчетов.

-  платеж в размере до 30% стоимости выполненных работ производится безналичным расчетом в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания сторонами акта выполненных работ и КС-2/КС-3;

- окончательный платеж в размере не менее 70% стоимости выполненных работ производится безналичным расчетом в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания сторонами акта выполненных работ;

Состав и содержание работ.

Выполнение работ по ремонту офисных помещений исполнительного аппарата ПАО "МРСК Центра"  должно быть произведено в объемах:

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 6 |
|  | Раздел 1. Конференц-зал |  |  |
| 1 | Разработка проекта системы электроснабжения помещения Конференц-зала | компл. | 1 |
|  | пол |  |  |
| 2 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | м2 | 184,76 |
| 3 | Разборка стяжки пола толщиной 50 мм | м2 | 184,76 |
| 4 | Разборка стяжки пола толщиной 200 мм | м2 | 12,76 |
| 5 | Демонтаж труб водопроводных и канализационных, сантехнического оборудования | компл. | 1 |
| 6 | Монтаж труб водопроводных и канализационных, сантехнического оборудования | компл. | 1 |
| 7 | Установка гофротруб в стяжку | м.п. | 101,54 |
| 8 | Устройство гидроизоляции | м2 | 184,76 |
| 9 | Устройство стяжки толщиной 90 мм | м2 | 184,76 |
| 10 | Бетонирование отверстия в полу 1,5*1,5*0,2 м | шт. | 1 |
| 11 | Устройство покрытия из мраморных плит с резкой и обработкой элементов перед украдкой | м2 | 184,76 |
|  | стены |  |  |
| 12 | Демонтаж дверных блоков одностворчатых | шт. | 15 |
| 13 | Демонтаж дверных блоков двустворчатых | шт. | 1 |
| 14 | Демонтаж перегородок из полнотелого кирпича 200 мм толщиной | м2 | 200,51 |
| 15 | Разборка облицовки стен из керамической плитки с зачисткой стен от клея плиточного | м2 | 79,28 |
| 16 | Устройство проема с стене кирпичной | шт. | 1 |
| 17 | Устройство перегородок из красного полнотелого кирпича толщиной 200 мм | м2 | 42,29 |
| 18 | Устройство гидроизоляции | м2 | 206,48 |
| 19 | Отделка стен под декоративные покрытия (включая все циклы грунтовки, обеспыливание, штукатурку цементную с армированием, штукатурку гипсовую, все циклы шпаклевки со шлифовкой, послейкой стеклообоев и подготовкой под дальнейшую отделку) | м2 | 206,48 |
| 20 | Отделка венецианской штукатуркой предварительно подготовленных поверхностей в два слоя | м2 | 206,48 |
| 21 | Остекление проема в стене 3440*2000 м с тонировкой стекла | шт. | 1 |
| 22 | Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой до 50 мм | м.п. | 209,5 |
| 23 | Установка блоков одностворчатых в дверных проемах в кирпичной стене | шт. | 5 |
| 24 | Установка блоков двустворчатых в дверных проемах в кирпичной стене | шт. | 1 |
| 25 | Отделка колонн деревянными элементами по индивидуальному заказу | м2 | 35,84 |
|  | потолок |  |  |
| 26 | Очистка и обеспыливание потолка бетонного | м2 | 184,76 |
| 27 | Устройство гидроизоляции | м2 | 184,76 |
| 28 | Устройство многоуровневых подвесных потолков из гипсокартонных листов по системе КНАУФ | м2 | 184,76 |
| 29 | Отделка потолка под покраску (включая все циклы грунтовки, шпаклевки со шлифовкой и подготовкой к дальнейшей отделке) | м2 | 184,76 |
| 30 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами на 2 слоя | м2 | 184,76 |
| 31 | Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой до 150 мм | м.п. | 63,8 |
| 32 | Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой до 100 мм | м.п. | 84,15 |
| 33 | Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой до 50 мм | м.п. | 212,88 |
| 34 | Установка гипсовых штучных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка высотой | шт. | 394 |
|  | система электроснабжения |  |  |
| 35 | Монтаж системы электроснабжения по проекту | компл. | 1 |
|  | системы вентиляции и кондиционирования: |  |  |
| 36 | Монтаж системы вентиляции по проекту | компл. | 1 |
| 37 | Монтаж системы кондиционирования по проекту | компл. | 1 |
| 38 | Пуско-наладочные работы | компл. | 1 |
|  | Раздел 2. Кабинеты |  |  |
| 39 | Разработка проекта на общестроительные работы по ремонту Кабинетов | компл. | 1 |
| 40 | Демонтаж плинтусов | м.п. | 570,77 |
| 41 | Демонтаж порожков | м.п. | 25,38 |
| 42 | Демонтаж покрытий из досок ламинированных замковым способом с подложкой | м2 | 702,18 |
|  | потолок |  |  |
| 43 | Отделка потолков под покраску (включая все циклы грунтовки, шпаклевки со шлифовкой, проклейкой стеклообоев и подготовкой под дальнейшую отделку) | м2 | 702,18 |
| 44 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная на 2 слоя | м2 | 702,18 |
|  | стены |  |  |
| 45 | Отделка стен под покраску (включая все циклы грунтовки, обеспыливание, штукатурку гипсовую, все циклы шпаклевки со шлифовкой, поклейкой стеклообоев и подготовкой под дальнейшую отделку) | м2 | 1385,75 |
| 46 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная на 2 слоя | м2 | 1385,75 |
|  | откосы |  |  |
| 47 | Отделка откосов под покраску (включая все циклы грунтовки, обеспыливание, штукатурку гипсовую, все циклы шпаклевки со шлифовкой, поклейкой стеклообоев и подготовкой под дальнейшую отделку) | м.п. | 444,15 |
| 48 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная на 2 слоя | м.п. | 444,15 |
|  | пол |  |  |
| 49 | Устройство покрытий из досок ламинированных замковым способом | м2 | 702,18 |
| 50 | Устройство плинтусов | м.п. | 570,77 |
| 51 | Монтаж порожков металлических | м.п. | 25,38 |
|  | Раздел 3. Столовая |  |  |
| 52 | Разработка проекта системы электроснабжения помещений Столовой | компл. | 1 |
|  | демонтаж |  |  |
| 53 | Демонтаж кирпичных перегородок толщиной 250 мм | м2 | 14,25 |
| 54 | Демонтаж лифтовой шахты и лифтового оборудования | компл. | 1 |
| 55 | Демонтаж водопроводных и канализационных труб, сантехнического оборудования | компл. | 1 |
| 56 | Демонтаж проводов электрических и светового оборудования | компл. | 1 |
| 57 | Демонтаж розеток и выключателей | компл. | 1 |
| 58 | Демонтаж потолка из гипсокартона на профиле | м2 | 118,49 |
| 59 | Демонтаж потолка из алюминияе | м2 | 156,38 |
| 60 | Демонтаж напольного покрытия из мраморных плит с зачисткой поверхности от плиточного клея | м2 | 118,49 |
| 61 | Демонтаж плитки керамической напольной с зачисткой поверхности от плиточного клея | м2 | 156,38 |
| 62 | Демонтаж плитки со стен с зачисткой поверхности от плиточного клея | м2 | 322,27 |
| 63 | Демонтаж стяжки пола толщиной 70 мм | м2 | 274,87 |
| 64 | Демонтаж штукатурки со стен толщиной 30 мм | м2 | 582,15 |
|  | потолок |  |  |
| 65 | Гидроизоляция обмазочная потолка, стен, пола | м2 | 1148,79 |
| 66 | Монтаж специализированной звукоизоляции на стены | м2 | 104,41 |
| 67 | Устройство подвесных потолков из алюминиевого профиля | м2 | 92,42 |
| 68 | Устройство двухуровневого потолка из гипсокартона на металлопрофиль | м2 | 208,05 |
| 69 | Отделка потолка под покраску (включая все циклы грунтовки, шпаклевки со шлифовкой и подготовкой к дальнейшей отделке) | м2 | 208,05 |
| 70 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами на 2 слоя | м2 | 208,05 |
| 71 | Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой до 500 мм на потолок | м.п. | 40,49 |
| 72 | Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой до 100 мм на потолок | м.п. | 74,06 |
| 73 | Установка гипсовых штучных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка высотой на потолок | шт. | 55 |
|  | стены |  |  |
| 74 | Устройство перегородок из красного полнотелого кирпича толщиной 200 мм | м2 | 137,23 |
| 75 | Устройство дверных проемов в стенах кирпичных 2000х900 мм | шт. | 8 |
| 76 | Штукатурка стен толщиной 30 мм | м2 | 547,84 |
| 77 | Укладка плитки керамической настенной | м2 | 300,71 |
| 78 | Отделка стен под декоративные покрытия (включая все циклы грунтовки, обеспыливание, штукатурку цементную с армированием, штукатурку гипсовую, все циклы шпаклевки со шлифовкой, послейкой стеклообоев и подготовкой под дальнейшую отделку) | м2 | 263,96 |
| 79 | Отделка венецианской штукатуркой предварительно подготовленных поверхностей в два слоя | м2 | 263,96 |
| 80 | Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой до 100 мм на стены | м.п. | 196,56 |
| 81 | Установка гипсовых штучных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка высотой на стены | шт. | 350 |
|  | пол |  |  |
| 82 | Монтаж водопроводных и канализационных труб, сантехнического оборудования | компл. | 1 |
| 83 | Устройство стяжки пола с армированием толщиной 70 мм | м2 | 300,48 |
| 84 | Укладка плитки керамической напольной | м2 | 92,42 |
| 85 | Устройство покрытия из мраморных плит с резкой и обработкой элементов перед украдкой | м2 | 158,56 |
| 86 | Укладка подложки | м2 | 49,49 |
| 87 | Укладка паркетной доски | м2 | 49,49 |
|  | система электроснабжения |  |  |
| 88 | Монтаж системы электроснабжения по проекту | компл. | 1 |
|  | системы вентиляции и кондиционирования: |  |  |
| 89 | Монтаж системы вентиляции по проекту | компл. | 1 |
| 90 | Монтаж системы кондиционирования по проекту | компл. | 1 |
| 91 | Пуско-наладочные работы | компл. | 1 |
|  | Раздел 4. Прочие работы |  |  |
| 92 | Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 261,58 |
| 93 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 45 км | 1 т груза | 261,58 |

Требования к качеству работ

Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям строительных норм и правил РФ, ГОСТ в области строительства, с применением качественных материалов и оборудования, соответствующих требованиям государственных стандартов, технических условий, имеющих соответствующие сертификаты (если они подлежат обязательной сертификации или прошли добровольную сертификацию), технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество, требованиям пожарной безопасности, включая:

СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения, СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство", СП 12-135-2003 "Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда", Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ППБ-01-03 – «Правила пожарной безопасности в РФ».

Требования к безопасности выполнения работ

Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально руководитель подрядной организации или лицо его заменяющее. Подрядчик должен обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах производства работ. 
Мероприятия по охране труда - охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты ( специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства). 

         Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций - при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора. На объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии, наличие плана мероприятий.
Специалисты Подрядчика должны быть высококвалифицированные и аттестованные на правоведения работ, обеспечены необходимым инструментом и средствами индивидуальной защиты.

Требования к гарантийным обязательствам

Гарантийный срок на выполненные работы и материалы составляет 2 (два) года с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ (Гражданский кодекс РФ ст.724).
        Если в период гарантийной эксплуатации обнаруживаются недостатки выполненных работ, то Подрядчик безвозмездно устраняет недостатки втечение 5-ти рабочих дней. Течение гарантийного срока прерывается и продлевается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

Требования к качеству материалов, используемым при проведении ремонтных работ

| Используемые строительные материалы должны быть новыми, использование бывших в употреблении материалов не допускается. Материалы используются высокого качества, соответствующие государственным стандартам (ГОСТам) и техническим условиям, которые обеспечены соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество. |  |
| --- | --- |

Заместитель руководителя  Аппарата

генерального директора                                                                           А.П. Шевкун