|  | «Утверждаю» Первый заместитель директора - главный инженер филиала ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» _______________ И.В. Колубанов «____»_______________2017 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № ____

на выполнение строительных и монтажных работ по реконструкции блочной модульной котельной Мценского РЭС филиала 
ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго», расположенной по адресу:

г. Мценск, ул. Автомагистральная, 1.

- Общие требования.

  - Этапность проведения работ:

- выполнение работ по демонтажу изношенного оборудования;

- выполнение строительных и монтажных работ с параллельным подключением к сетям оборудования котельной;

- режимная наладка теплоэнергетического оборудования (пусконаладочные работы);

  - Основные требования к Подрядчику при производстве работ:

- оформлять разрешительную документацию в органах государственной власти перед началом работ по реконструкции и нести полную ответственность при нарушении действующего законодательства;

- организовывать строительные работы в соответствии с разработанным Подрядчиком ППР (проектом производства работ), с учетом всех требований предъявленным к ним. ППР согласовывается с Заказчиком;

- осуществлять страхование рисков и рисков, в том числе причинения ущерба 3 стороне, производимые организацией;

- осуществлять комплектацию работ всеми материалами, необходимыми для реконструкции, в строгом соответствии с технологической последовательностью СМР и в сроки, установленные календарным планом и графиком реконструкции согласованным Заказчиком;

- производить комплекс СМР и ПНР согласно утверждённой в производство работ заказчиком ПСД, нормативных документов регламентирующих производство общестроительных работ, а так же работ производимых на объектах электросетевого комплекса;

- согласовывать все изменения проектных решений с филиалом 
ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» и проектной организацией, разработавшей ПСД. При этом перепроектирование в рамках разработанного проекта и соответствующее прохождение согласований осуществляется за счет Подрядчика;

- закупать и поставлять оборудование и материалы, установленные проектом и утвержденные Заказчиком, необходимые для производства СМР и ПНР (изменение номенклатуры поставляемых материалов должно быть согласовано с Заказчиком и проектной организацией без изменения сметной стоимости);

- самостоятельно выполнять все необходимые согласования, возникающие в процессе реконструкции, с шефмонтажными и со сторонними организациями;

- выполнять все технические условия, выданные заинтересованными предприятиями и организациями и осуществить в соответствии с проектными решениями;

- применять материалы, имеющие паспорта и сертификаты РФ;

- вести исполнительную документацию на протяжении всего периода производства СМР в соответствии СНиП, передать ее Заказчику для утверждения в полном объеме по завершению реконструкции;

- передавать комплект, состоящий из исполнительной документации и проекта, в Приокское управление Ростехнадзора г. Тула и получить разрешительные документы на построенный объект - разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановки и акт осмотра энергоустановки;

- устранять недостатки, обнаруженные приемочной комиссией Заказчика и  представителями Ростехнадзора при приемке строительно-монтажных работ, за свой счет и в сроки, установленные принимающей стороной;

- передавать разрешительные документы Ростехнадзора и исполнительную документацию Заказчику;

- представлять необходимые документы для оформления ввода объекта в эксплуатацию Заказчиком по завершении работ.

2. Основание для строительства.

Инвестиционная  программа филиала ПАО «МРСК Центра» «Орелэнерго» на 2017 год.

- Описание основных объемов работ по реконструкции блочной модульной котельной Мценского РЭС.

3.1.	Подготовительные работы в соответствии с проектом, разработанным ЗАО «Аэрокомплект» (г. Орел) в 2016 году;

3.2. Демонтажные и монтажные работы выполняется в соответствии с настоящим техническим заданием:

- демонтаж основного и вспомогательного оборудования (котлов, насосов и прочего оборудования, предусмотренного проектом);

- демонтаж дымовых труб – 2шт.;

- монтаж водогрейных котлов RS А200 – 2шт.;

- монтаж пластинчатых теплообменников – 2 шт.;

- установка расширительного бака V=500л;

- монтаж 3-х ходовых смесительных клапанов – 3шт.;

- монтаж циркуляционных насосов Grundfos – 2шт.;

- монтаж водомерных приборов учета – 3шт.;

- монтаж и подключение автоматической установки умягчения воды  и установки умягчения воды (противонакипного устройства);

- монтаж дымовой трубы Ду 350мм – 1 шт.;

- монтаж системы газоснабжения;

- монтаж системы отопления и вентиляции;

- монтаж системы электроснабжения;

- монтаж приборов КИПиА и их подключение;

- окраска трубопроводов антикоррозионным покрытием;

- теплоизоляция трубопроводов, оборудования и дымовой трубы;

- прочие работы, предусмотренные проектом.

4. Требования к подрядной организации:

- обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом при выполнении аналогичных проектных и строительно-монтажных работ;

- иметь свидетельство о допуске на данный вид деятельности, оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и устава СРО, а так же опыт строительства и монтажа аналогичных объектов не менее 3 лет;

- привлекать специализированные Субподрядные организации, по согласованию с Заказчиком;

- выбор типа оборудования, материалов и заводов изготовителей производить по согласованию с Заказчиком.

5. Правила контроля и приемки работ.

Контроль и приемка работ осуществляется в соответствии с условиями договора подряда (приложения к конкурсной документации) и действующим законодательством и действующими регламентами.

6. Гарантийные обязательства:

- гарантия на оборудование, материалы согласно гарантийных сроков заводов изготовителей.

- гарантия на выполненные работы должна распространяться не менее чем на 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода в эксплуатацию;

- подрядчик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования Подрядчик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

7. Сроки выполнения работ и условия оплаты.

7.1. Срок реализации проекта  90 (девяносто) календарных дней с момента получения от Заказчика письменного уведомления о начале работ

7.2. Оплата производится в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ.

8. Основные НТД, определяющие требования к работам:

- Постановление Правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- Положение ОАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе, утвержденное советом директоров  ОАО «Россети» (протокол № 138 от 23.10.2013 года);

- Альбом фирменного стиля ПАО «МРСК Центра», Руководство «Применение символики ПАО «МРСК Центра» (действующее издание);

- Оперативное указание ОАО «МРСК Центра» № ОУ-02-2013 от 18.09.2013 «О применении кабелей с индексом НГ-LS»;

- ПУЭ (действующее издание);

- ПТЭ (действующее издание);

- СП 48.13330.2011 актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 «Организация строительного производства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»;

- ГОСТ 12.3.032-84 ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности»;

- ГОСТ 10434 – 82 «Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования»;

- СП 89.13330.2012 «Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76»;

- СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция 
СНиП 41-02-2003»;

- СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002»;

- СП 61.13330-2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003»;

- РД 153-34.0-20.518-2003 «Типовая инструкция по защите трубопроводов тепловых сетей от наружной коррозии».

| Заместитель директора по капитальному строительству | С.А. Алёшин |
| --- | --- |