| УТВЕРЖДАЮ: Заместитель генерального директора по взаимодействию с клиентами и развитию дополнительных услуг, и. о. заместителя генерального директора по КиТАСУ ПАО «Россети Центр» _________________К.C. Михайленко «___» ___________________ 2022 г. |  | УТВЕРЖДАЮ: Первый заместитель директора - главный инженер филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго» __________________М.В. Яшин «___» _____________ 2022 г. |
| --- | --- | --- |

технические требования №4_48_32

На право заключения договора на оказание услуг по ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ Системы анализа информации от диагностических сенсоров БПЛА для выполнения непрерывного мониторинга воздушных линий электропередачи ДЛЯ НУЖД ФИЛИАЛА ПАО «РОССЕТИ ЦЕНТР» «ЛИПЕЦКЭНЕРГО»

| СОГЛАСОВАНО: И.о. начальника Департамента поддержки информационных технологий ПАО «Россети Центр» _______________Е. Е. Симонов «___» ______________ 2022 г. |  | СОГЛАСОВАНО: Начальник департамента КиТАСУ филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго» _______________ Е.С. Федерякин «___» ______________ 2022 г. |
| --- | --- | --- |

Липецк, 2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Цели и задачи документа	3

1.2.	Заказчик и Исполнитель услуг	3

1.3.	Сроки оказания услуг	3

1.4.	Место оказания услуг	3

1.5.	Порядок внесения изменений в технические требования	3

1.6.	Термины, сокращения и определения	4

1.7.	Объект оказания услуги	5

2.	Общие сведения об услуге	5

3.	Техническая поддержка пользователей Системы	6

3.1.	Сведения о технической поддержке пользователей Системы	6

3.2.	Требования к технической поддержке пользователей Системы	6

4.	Сопровождение Системы	7

4.1.	Сведения о сопровождении Системы	7

4.2.	Требования к сопровождению Системы	7

5.	Мониторинг программно-аппаратного комплекса и доступности Системы	8

5.1.	Сведения о мониторинге программно-аппаратного комплекса и доступности Системы	8

5.2.	Требования к мониторингу программно-аппаратного комплекса и доступности Системы	8

6.	Проведение планово-профилактических работ	8

6.1.	Сведения о проведении планово-профилактических работ	8

6.2.	Требования к проведению планово-профилактических работ	8

6.3.	Порядок взаимодействия Заказчика и Исполнителя при проведении планово-профилактических работ	9

7.	Проведение аварийно-восстановительных работ	9

7.1.	Сведения о проведении аварийно-восстановительных работ	9

7.2.	Требования к проведению аварийно-восстановительных работ	9

7.3.	Порядок взаимодействия Заказчика и Исполнителя при проведении аварийно-восстановительных работ	10

8.	Перечень выполняемых работ	11

9.	Требования к приемке результатов услуг	13

10.	Требования к Исполнителю	13

- Общие сведения

  - Цели и задачи документа

Настоящий документ представляет собой технические требования (далее - ТТ) и разработан как часть конкурсной документации для проведения конкурентных процедур на право заключения договора на оказание услуг по технической поддержке программного обеспечения «Система анализа информации от диагностических сенсоров БПЛА для выполнения непрерывного мониторинга воздушных линий электропередачи» (свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №2020611768), разработанного в рамках НИОКР «Разработка системы управления группой БПЛА для выполнения непрерывного мониторинга воздушных линий электропередачи в автоматическом режиме, с сетью зарядных станций как элемента системы управления, для нужд ПАО «Россети Центр» (филиала «Липецкэнерго»)».

ТТ являются документом, определяющим основные требования Заказчика к оказанию услуг по технической поддержке программного обеспечения системы анализа информации от диагностических сенсоров БПЛА для выполнения непрерывного мониторинга воздушных линий электропередачи (далее – Система), а также требования к документированию и организации сдачи-приемки услуг.

Целью данного документа является описание порядка взаимодействия Заказчика и Исполнителя и условий предоставления услуг по технической поддержке Системы.

Целью оказания услуг является обеспечение бесперебойного функционирования Системы и организация качественной технической поддержки.

Требования, изложенные в настоящем документе, могут изменяться и добавляться по инициативе Заказчика по соглашению сторон с Исполнителем.

  - Заказчик и Исполнитель услуг

Заказчик: филиал ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», расположенный по адресу: 398001, Россия, г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК, д.33.

Исполнитель: будет определен в результате анализа коммерческих предложений, представленных на конкурс потенциальными подрядчиками.

  - Сроки оказания услуг

Сроки оказания услуг: в течение 12 месяцев с даты начала оказания услуг, указанной в договоре.

  - Место оказания услуг

Оказание услуг проводится в офисе Исполнителя путем удаленного доступа к корпоративно-вычислительной сети ПАО «Россети Центр».

  - Порядок внесения изменений в технические требования

В ТТ допускается внесение изменений и уточнение требований на основании решений Заказчика. Все изменения в ТТ вносятся в соответствии с процедурой внесения изменений, которая определена конкурсной документацией. Любые изменения доводятся до сведения всех участников и становятся обязательными для всех коммерческих предложений, представляемых на конкурс.

  - Термины, сокращения и определения

В данном документе использованы следующие термины:

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| Аварийно-восстановительные работы | Комплекс работ, выполняемых на оборудовании при нарушении нормального режима работы, направленных на восстановление предоставления ИТ-сервисов |
| Заказчик | ПАО «Россети Центр» |
| Исполнитель | Компания, предоставляющая услуги, указанные в ТТ |
| Технологическое нарушение | Полное пропадание, снижение надежности, снижение производительности или частичная неработоспособность ИТ-сервиса |
| Планово-профилактические работы | Комплекс работ, выполняемых на оборудовании, функционирующем в нормальном режиме, по заранее составленному план-графику, направленных на поддержание оборудования в постоянной эксплуатационной готовности, внедрения изменений в целях повышения качества предоставления ИТ-сервисов. Работы оформляются не менее чем за 3 дня до даты проведения |

В данном документе используются следующие сокращения:

| Сокращение | Определение |
| --- | --- |
| АВР | Аварийно-восстановительные работы |
| АСУСП | Автоматизированная система управления сервисной поддержкой Заказчика |
| БПЛА | Беспилотный летательный аппарат |
| МЗС | Многофункциональная зарядная станция |
| ОСЦ | Объединенный ситуационный центр |
| ППР | Планово-профилактические работы |
| ТТ | Технические требования |
| ТП | Техническая поддержка |
| ТН | Технологическое нарушение |
| СУБД | Система управления базами данных |
| ПК | Персональный компьютер |
| ПО | Программное обеспечение |
| КИСУР (ПО SAP)/RT2 | Корпоративная информационная система управления ресурсами ПАО «Россети Центр» на базе ПО SAP в которой автоматизировано большинство бизнес-процессов Общества |
| КСПД | Корпоративная сеть передачи данных |

  - Объект оказания услуги

Объектом оказания услуги является Система, представляющая собой диагностическое программное обеспечение, осуществляющее прием от зарядной станции БПЛА фотоматериала в сетевую директорию, а также передающее результаты обработки в виде перечня найденных дефектов в КИСУР (ПО SAP)/RT2, размещаемое на внешнем сервере с предоставлением пользовательского web-интерфейса для работы операторов, соединенное с КСПД Заказчика по защищенному каналу связи.

- Общие сведения об услуге

Услуга по технической поддержке ПО Системы включает в себя:

Установку, удаление, обновление ПО:

- установку системных обновлений;

- установку обновлений ПО Системы;

- установку клиентского доступа к компонентам ПО Системы с АРМ;

Настройку и адаптацию:

- заведение новых типов опор, новых ВЛ, обновление НСИ;

- сопровождение процесса обучения новых классов объектов, новых сетей;

- настройку качества детекции и идентификации дефектов;

- настройку получения фото-видео информации с различных источников;

- настройку модуля оценки качества и фильтрации фото-видео материалов;

- настройку взаимодействия с КИСУР (ПО SAP)/RT2;

- разработка рекомендаций к составлению полетных заданий БПЛА.

Администрирование

- управление доступом и учетными данными пользователей;

- резервное копирование и восстановление;

- аудит состояния компонентов ПО Системы;

- устранение проблем совместимости;

- ликвидацию неисправностей и сбоев в работе;

Обновление и обслуживание встроенного ПО:

- периодический контроль работоспособности систем обработки данных;

- настройка получения фото-видео информации с различных источников;

Работы по изменению ПО Системы, включающие:

- доработку существующих компонентов ПО Системы по результатам эксплуатации;

- доработку существующих элементов пользовательского интерфейса ПО Системы в части повышения удобства пользования;

- доработку существующих и реализация новых алгоритмов идентификации дефектов ПО Системы по результатам эксплуатации;

- доработку модулей взаимодействия со смежными системами.

не входят в объем оказания услуг по технической поддержке Системы и должны оцениваться отдельно.

- Техническая поддержка пользователей Системы

  - Сведения о технической поддержке пользователей Системы

Техническая поддержка системы включает в себя:

- обработку запросов, полученных в АСУСП, в соответствии с SLA;

- информирование работников ИТ - подразделений Заказчика о ходе обработки запросов в АСУСП (в случае запроса данной информации по телефону);

- обеспечение возможности дозвона в службу поддержки Исполнителя по выделенному телефонному номеру для работы ИТ-подразделений Заказчика;

- методологическую поддержка ИТ-специалистов Заказчика по организационным вопросам при работе в Системе в рамках основных бизнес-процессов, реализованных и переданных в промышленную эксплуатацию;

- накопление базы знаний Заказчика, посредством предоставления перечня типовых вопросов и их решений;

- актуализацию сопроводительной и обучающей документации;

- предоставление статистической информации из Системы (в том числе по учетным записям) по запросам Заказчика, в случае невозможности получения информации из стандартных отчетов.

- проведение учебных и методических семинаров по администрированию, конфигурированию и работе с Системой;

- разработку дополнительных инструкций, руководств и регламентов по работе с Системой, обновление эксплуатационной документации

  - Требования к технической поддержке пользователей Системы

- Все запросы подаются и обрабатываются в АСУСП.

- Приоритет запросов определяет Заказчик при их регистрации в АСУСП.

- Приоритет запроса для Исполнителя может быть изменен по согласованию с ответственным специалистом отдела Сервис Деск Заказчика и изменяется специалистом отдела Сервис Деск Заказчика. Время исполнения запросов не включает время ожидания Исполнителем ответа на встречный запрос по сбору дополнительных диагностических данных (запрос переводится Исполнителем в состояние «Запрос дополнительной информации»).

- Решение зарегистрированных запросов Исполнитель осуществляет с 9:00 до 18:00 в рабочие дни, при этом рабочими днями не являются законодательно утвержденные праздничные дни, а также дни, объявленные нерабочими в связи с переносом праздничных дней по Постановлениям Правительства РФ, в соответствии с временными рамками выполнения запросов (таблица 1).

Таблица 1. Временные рамки выполнения запросов (SLA)

| Приоритет запросов | Время исполнения |
| --- | --- |
| Высокий | 4 |
| Средний | 8 |
| Низкий | 24 |

- Сопровождение Системы

  - Сведения о сопровождении Системы

Сопровождение Системы включает в себя:

- исправление ошибок, выявленных в процессе работы Системы;

- техническая поддержка функциональности Системы;

- управление проблемами. Классифицирование повторяющихся инцидентов как проблем, решение проблем и документирование примененного решения;

- достижение полной совместимости с последними версиями ПО, используемыми на рабочих местах пользователей Системы;

- резервирование БД - раз в сутки резервное копирование БД и перенос измененных данных на резервный сервер БД, проверка целостности перенесенных

- данных и сверка резервной БД с оригиналом (резервные копии БД находятся на сервере Заказчика, срок хранения каждой копии – 2 суток.);

- изменение настроек программно-аппаратного комплекса (по мере необходимости);

- изменение настроек программных компонентов Системы (по мере необходимости);

- восстановление работоспособности функциональности системы в соответствии с пунктом 8.2;

- периодические мероприятия по обслуживанию СУБД.

  - Требования к сопровождению Системы

Требования к сопровождению Системы включают в себя:

- работы, связанные с прерыванием сервиса, обязательно должны согласовываться Заказчиком. Заявка на проведение таких работ должна подаваться в АСУСП;

- изменение настроек программно-аппаратного комплекса должно документироваться в соответствующих документах Заказчика;

- изменения, переносимые в продуктивную систему должны быть предварительно оттестированы. Ошибки полностью устранены;

- в случае невыполнения в полном объеме мероприятий по резервированию БД или мероприятий по обслуживанию СУБД Заказчик должен быть немедленно об этом уведомлен;

- исполнитель должен гарантировать, что все изменения настроек, вносимые в Систему, не приведут к ухудшению ее работоспособности;

- максимальное время недоступности Системы по причине проведения АВР должно составлять не более 30 часов в год.

- Мониторинг программно-аппаратного комплекса и доступности Системы

  - Сведения о мониторинге программно-аппаратного комплекса и доступности Системы

Мониторинг программно-аппаратного комплекса и доступности Системы включает в себя:

- мониторинг сервисов и программных компонентов Системы;

- мониторинг программно-аппаратного комплекса и доступности Системы;

- мониторинг состояния параметров программно-аппаратного комплекса;

- мониторинг состояния параметров работоспособности Системы;

- диагностику причин нештатного функционирования Системы;

- анализ журналов работы Системы;

- мониторинг осуществления основных автоматически выполняемых действий Системы для поддержания ее работоспособности.

  - Требования к мониторингу программно-аппаратного комплекса и доступности Системы

Исполнитель осуществляет круглосуточный мониторинг программно-аппаратного комплекса для предотвращения полной недоступности сервисов Системы.

- Проведение планово-профилактических работ

  - Сведения о проведении планово-профилактических работ

Проведение планово-профилактических работ (далее - ППР) включает в себя:

- планирование комплекса ППР с целью поддержания исправного состояния Системы и внесения изменений в Систему;

- проведение комплекса ППР;

- резервное копирование системы и баз данных, необходимых для аварийного восстановления целостности информации в Системе.

  - Требования к проведению планово-профилактических работ

- ППР должны проводиться Исполнителем в рабочие дни в период с 21:30 до 7:00 или в выходные дни в любое время (при отсутствии ОРД о запрете проведения работ);

- заявка на проведение ППР должна подаваться в АСУСП не позднее трех рабочих дней до начала работ;

- общее время недоступности Системы в результате проведения ППР не может превышать 76 часов в месяц.

  - Порядок взаимодействия Заказчика и Исполнителя при проведении планово-профилактических работ

- для проведения ППР на серверном оборудовании Системы Исполнитель обязан не позднее, чем за два рабочих дня до проведения работ уведомить куратора договора для регистрации и согласования ППР в АСУСП;

- доступ в АСУСП предоставляется Заказчиком по заявкам Исполнителя либо куратора Договора со стороны Заказчика;

- за 20 минут до начала проведения ППР Исполнитель обязан сообщить в ОСЦ Заказчика по телефону +7 (4722) 24-70-07 и получить подтверждение возможности проведения ППР;

- по окончанию ППР и подтверждения работоспособности сервиса Исполнитель обязан сообщить в ОСЦ Заказчика по телефону +7 (4722) 24-70-07.

- Проведение аварийно-восстановительных работ

  - Сведения о проведении аварийно-восстановительных работ

Проведение аварийно-восстановительных работ (далее - АВР) включает в себя:

- проведение АВР;

- восстановление взаимодействия, нарушенного в результате сбоя, между Системой и смежными системами, входящими в контур интеграции. Исполнитель производит диагностику и восстановление работоспособности Системы после технических и системных сбоев, серверного и сетевого оборудования, программного обеспечения;

- предоставление информации в ОСЦ о ходе проведения АВР;

- предоставление информации в ОСЦ в случае выявления Исполнителем технологического нарушения раньше Заказчика;

Исполнитель обеспечивает контроль целостности восстановленных данных, запуск сервисов и проверку функционирования Системы.

  - Требования к проведению аварийно-восстановительных работ

- регистрация технологических нарушений осуществляется инженером Объединенного ситуационного центра в АСУСП. В круглосуточном режиме производится оповещение по телефону на выделенный номер Исполнителя, отвечающего за работоспособность Системы;

- устранение технологических нарушений выполняется круглосуточно в соответствии с временными рамками выполнения АВР (таблица 2);

Таблица 2. Временные рамки выполнения АВР (SLA)

| Период поддержки | Время восстановления |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Полная недоступность | Частичная недоступность | Снижение производительности | Снижение надежности |
| с 08:00 до 18:00 (мск.) | 4 | 8 | 8 | 8 |
| с 18:00 до 08:00 (мск.) | 4 | 8 | 8 | - |

- исполнитель выполняет все возможные действия для минимизации потери данных и времени недоступности Системы.

  - Порядок взаимодействия Заказчика и Исполнителя при проведении аварийно-восстановительных работ

- АВР проводятся круглосуточно в случае технологического нарушения в работе программного обеспечения, входящего в контур информационного решения, а также в случае возникновения ошибок, вызванных выходом из строя операционной системы, либо аппаратной части сервера;

- в случае если Исполнитель выявил технологическое нарушение раньше Заказчика, то он обязан уведомить ОСЦ Заказчика по телефону +7 (4722) 24-70-07;

- дежурный инженер ОСЦ Заказчика регистрирует технологическое нарушение в АСУСП. Исполнитель, в соответствии c установленным временем должен провести устранение технологического нарушения;

- в случае если ОСЦ Заказчика выявил технологическое нарушение раньше Исполнителя, то дежурный инженер ОСЦ регистрирует технологическое нарушение в АСУСП и уведомляет Исполнителя по заранее указанному Исполнителем телефону. Исполнитель, в соответствии установленным временем должен провести устранение технологического нарушения. Исполнитель обязан информировать ОСЦ о ходе АВР каждые 30 минут.

- Перечень выполняемых работ

| № | Наименование работ | Порядок выполнения работ | Затраты, чел.*час | Кол-во случаев в год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка, удаление, обновление системного и прикладного ПО |  |  |  |
| 1.1. | Установка системного ПО | При изменении инфраструктуры | 0 | 0 |
| 1.2. | Установка системных обновлений | При появлении стабильных релизов | 4 | 6 |
| 1.3. | Установка обновлений ПО Системы | В соответствии с выпуском обновлений | 4 | 4 |
| 2 | Обновление и обслуживание встроенного ПО |  |  |  |
| 2.1. | Периодический контроль работоспособности систем обработки данных | По результатам эксплуатации | 8 | 12 |
| 2.2. | Настройка получения фото-видео информации с различных источников | При появлении новых ПН | 18 | 6 |
| 3 | Модификация и доработка |  |  |  |
| 3.1. | Доработка существующих компонентов ПО Системы по результатам эксплуатации | По заявкам | Оценивается отдельно |  |
| 3.2. | Доработка существующих элементов пользовательского интерфейса ПО Системы в части повышения удобства пользования | По заявкам | Оценивается отдельно |  |
| 3.4. | Доработка модулей взаимодействия со смежными системами (AD-сервер и др.) | При установке | Оценивается отдельно |  |
| 4 | Администрирование |  |  |  |
| 4.1. | Резервное копирование и восстановление | 1 раз в месяц | 8 | 12 |
| 4.2. | Аудит состояния компонентов ПО Системы | 1 раз в месяц | 4 | 12 |
| 4.3. | Устранение проблем совместимости | По заявке и/или результатам аудита | 16 | 6 |
| 4.4. | Ликвидация неисправностей и сбоев в работе | По заявке и/или результатам аудита | 16 | 6 |
| 5 | Поддержка пользователей |  |  |  |
| 5.1. | Прием заявок и консультация пользователей | Рабочие дни: понедельник – четверг с 09:00 до 18:00, пятница с 09:00 до 16:45 по московскому времени | 4 | 50 |
| 5.2. | Сбор и классификация заявок пользователей на функциональную доработку, поддержка системы, координация взаимодействия с разработчиками ПО Системы |  | 0 | 0 |
| 5.3. | Проведение учебных и методических семинаров по администрированию, конфигурированию и работе с ПО Системы | По запросу | 32 | 4 |
| 5.4. | Разработка дополнительных инструкций, руководств и регламентов по работе с ПО Системы, обновление эксплуатационной документации | По запросу | 40 | 2 |

- Требования к приемке результатов услуг

Приемка результатов оказанных услуг осуществляется Заказчиком, на основании акта приема-сдачи оказанных услуг с приложением Отчета об оказанных услугах

Отчет должен быть предоставлен в двух подписанных экземплярах на бумажном носителе, а также в электронном виде, представляющем собой файлы электронного формата *.doc в соответствии с Приложением № 1 к ТТ. Предоставление акта и отчета, осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней по окончании отчетного периода (квартал).

- Требования к Исполнителю

Участник для проведения оценочной стадии предоставляет следующие документы:

- Документы о наличии ситуационного центра, позволяющего оказывать услуги по технической поддержке и отвечающего требованиям:

  - работа по поддержке клиентов автоматизирована в соответствии с рекомендациями ITIL/ITSM;

  - обеспечивается единая точка входа и возможности обращения по телефону, электронной почте и через web-интерфейс;

  - язык горячей линии поддержки – русский;

  - время работы горячей линии поддержки – круглосуточно, в режиме 24х7.

Все материалы и объекты, используемые и созданные в рамках оказания услуги по технической поддержке ПО Системы, принадлежат Заказчику, и передача их третьим лицам без согласия Заказчика запрещается.

Участник не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находится в процессе ликвидации, на имущество Участника не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена.

Приложение № 1

ОТЧЕТ

Исполнителя за _________ 20 __ г.

об оказанных услугах

по Договору №________ от ___ _________ 20 __г.

по технической поддержке ПО системы анализа информации от диагностических сенсоров БПЛА для выполнения непрерывного мониторинга воздушных линий электропередачи

____________________________________

филиала ПАО «Россети Центр» – «___энерго»

- Статистика по количеству поступивших запросов за период

| На выполнении, шт. (начало периода) | Зарегистрировано, шт. (за период) | Завершено (за период) , шт. |  |  | На выполнении, шт. (конец периода) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего, шт. | С нарушением SLA |  |  |
|  |  |  | шт. | % |  |

- Перечень запросов с нарушением Соглашения об уровне оказания услуг за период

| № п/п | № запроса | Описание запроса | Дата регистрации (дд.мм.гг час:мин) | Дата завершения (дд.мм.гг час:мин) | Время нарушения SLA (час) | Комментарии, Причина нарушения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Перечень добавленных записей в базу знаний Заказчика

| № п/п | Вопрос | Ответ |
| --- | --- | --- |

- Планово- профилактические работы

| № п/п | Дата и время начала работ | Дата и время окончания работ | Время выполнения работ (час:мин) | Время нарушения SLA (час:мин) | Цель проведения работ |  | Характер пропадания сервиса | Выполненные работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Аварийно-восстановительные работы

| № п/п | Технологическое нарушение | Дата и время возникновения | Дата и время завершения | Время простоя (час:мин) | Причина возникновения | Выполненные работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Перечень реализованных изменений*

| № п/п | № запроса | Описание изменения | Инициатор обращения | Дата регистрации изменения | Трудозатраты, консалт-дни |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |

| От Заказчика: ___________________________ __________________________ М.П. «_____» _____________20___г. | От Исполнителя: _________________________________ _________________________________ М.П. «_____» _____________20___г. |
| --- | --- |

*заполняется при наличии выполненных изменений