## самое
Приложение к ТЗ на поставку продукции. Лот № 307С (шкафы РУ-0,4 кВ )
№ п/п | Материал | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Технические требования и характеристики | [12 empty] | Вид транспорта | Точка поставки, адрес
[5 empty] | аппарат на вводе - рубильник РБ, шт. | [5 empty] | ОПН -П-0,4, шт. | аппараты на отходящих линиях - автоматический выключатель ВА 57Ф35, шт.
[5 empty] | 63А | 100А | 160А | 250А | 400А | 630А |  | 40А | 63А | 100А | 160А | 250А | 400А
1 | 2325001 | Шкаф РУНН-10/0,4кВ 100кВА | ШТ | 2 |  | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | авто/жд | г. Липецк, Липецкий р-он, с. Подгорное, ПС Правобережная, Центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго»
2 | 2256229 | Шкаф РУ-0,4 кВ на 1 ВЛ-0,4 кВ | ШТ | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1
3 | 2256228 | Шкаф РУ-0,4 кВ на 2 ВЛ-0,4 кВ | ШТ | 6 |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 | 1
4 | 2359524 | Шкаф РУНН-0,4кВ на 2 ВЛ 160А и 100А | ШТ | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 | 1
5 | 2359519 | Шкаф РУНН-0,4кВ на 3 ВЛ 100А, 100А, 63А | ШТ | 3 |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  | 1 | 2
6 | 2256217 | Шкаф РУ-0,4 кВ на 5 ВЛ-0,4 кВ | ШТ | 1 | [5 empty] | 1 | 5 |  | 1 | 1 | 2 | 1
7 | 2321865 | Шкаф РУНН-0,4кВ 160кВА | ШТ | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1
8 | 2313362 | Шкаф РУНН 0,4кВ 250А на 3 ВЛ | ШТ | 3 |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  | 2 | 1