Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| УТВЕРЖДАЮ  Начальник департамента корпоративных  и технологических АСУ  ПАО «МРСК Центра»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Р.В. Демьянец  «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г. |  | УТВЕРЖДАЮ  И.о. первого заместителя директора  - главного инженера  филиала ПАО «МРСК Центра» -  «Орелэнерго»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.Ю. Захаров  «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 5\_57\_70

на поставку оборудования, материалов и комплектующих для СВТ, АСДУ и АСКУЭ

для нужд филиала ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго»

на 5 листах

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель начальника

Департамента КиТАСУ

ПАО «МРСК Центра»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е. Е. Симонов

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО  Начальник Управления ИТ  Департамента КиТАСУ  ПАО «МРСК Центра»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.А. Подымский  «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г. |  | СОГЛАСОВАНО  Начальник управления корпоративных и технологических АСУ  филиала ПАО «МРСК Центра» -  «Орелэнерго»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.С. Комиссаров  «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г. |

2019

Оглавление

[1. Общие данные 3](#_Toc493512804)

[2. Сроки начала/окончания поставки 3](#_Toc493512805)

[3. Финансирование поставки 3](#_Toc493512806)

[4. Требования к Поставщику 3](#_Toc493512807)

[5. Технические требования к оборудованию и материалам. 3](#_Toc493512808)

[6. Гарантийные обязательства 3](#_Toc493512809)

[7. Условия и требования к поставке 4](#_Toc493512810)

[8. Правила приёмки оборудования 4](#_Toc493512811)

[9. Стоимость и оплата 5](#_Toc493512812)

[Приложение 6](#_Toc493512813)

# Общие данные

В настоящем документе представлено техническое задание (далее – ТЗ) на поставку оборудования, материалов и комплектующих для СВТ, АСДУ и АСКУЭ для нужд филиала ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго».

**Заказчик:**

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго», г. Орел, пл. Мира, д. 2

**Поставщик:** определяется по итогам торговой процедуры.

**Основная цель:** выбор Поставщика для заключения договора поставки оборудования, материалов и комплектующих для СВТ, АСДУ и АСКУЭ для нужд филиала ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго».

# Сроки начала/окончания поставки

Начало: с момента заключения договора.

Окончание: до 31.12.2019г.

# Финансирование поставки

Выполняется на основании Плана закупок 2019г.

# Требования к Поставщику

Участник торговой процедуры должен иметь опыт работы в области поставок подобного оборудования – не менее 2 лет.

Участник торговой процедуры должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые), управленческой компетентностью, опытом и репутацией.

# Технические требования к оборудованию и материалам.

Закупаемое оборудование должно быть новым и ранее не используемым, дата изготовления не ранее 2018 года, иметь количество и состав согласно Приложению к настоящему Техническому заданию.

# Гарантийные обязательства

Гарантия на продукцию оформляется гарантийными талонами на каждое изделие. Гарантия на оборудование должна распространяться не менее чем на сроки, указанные в Приложении к настоящему Техническому заданию.

Поставщик должен поставлять товар, производитель которого имеет сервисный центр в г. Орле, а сервисный центр должен осуществлять гарантийный ремонт поставляемого товара.

Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять заводские дефекты в поставляемом оборудовании, выявленные в период гарантийного срока.

Срок устранения неисправностей или замена неисправной продукции в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Доставка неисправной продукции от адреса Заказчика до сервисного центра осуществляется за счет и силами Поставщика.

Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поставки оборудования, материалов на склад филиала ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго».

# Условия и требования к поставке

Условия поставки: транспортом Поставщика, транспортные расходы входят в стоимость товара. При транспортировке необходимо руководствоваться требованиями к упаковке и транспортировке оборудования указанными в документации на оборудование.

Упаковка должна быть фирменной, обеспечивать сохранность груза от повреждений при обычных условиях хранения и транспортировки, стоимость упаковки входит в общую стоимость предложения.

Объем и комплектность поставки должны соответствовать спецификации.

Одновременно с поставкой товара Поставщик обязан представить Заказчику оригиналы следующих документов: счет-фактура, товарная накладная, счет на оплату товара.

# Правила приёмки оборудования

Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» при получении оборудования на склад филиала ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго», расположенного по адресу: г. Орел, ул. Высоковольтная д.9.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию в течение 10 (десяти) дней с момента получения письменного извещения Заказчика.

Заказчик принимает товар без проведения пусконаладочных работ и приемочных испытаний по адресу поставки путем проведения внешнего осмотра товара для установления количества и ассортимента товара, маркировки и целостности его упаковки. Приемка товара осуществляется согласно счету, счету-фактуре и товарной накладной (унифицированная форма № ТОРГ-12).

Оборудование считается поставленным надлежащим образом и принятым с момента подписания сторонами товарной накладной.

Дополнительные условия приемки товара по качеству и количеству устанавливаются Договором поставки.

# Стоимость и оплата

Оплата производится Заказчиком на условиях, указанных в конкурсной документации.

СОСТАВИЛИ:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование организации, предприятия | Должность  исполнителя | Фамилия, имя,  отчество | Подпись | Дата |
| филиал ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» | Начальник службы эксплуатации СДТУ и ИТ | Багров Владимир Викторович |  |  |

СОГЛАСОВАНО:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование организации, предприятия | Должность  исполнителя | Фамилия, имя,  отчество | Подпись | Дата |
| филиал ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» | Начальник отдела контроллинга информационных технологий и телекоммуникаций | Чалый Александр Васильевич |  |  |

Приложение

к техническому заданию на поставку

оборудования, материалов и комплектующих для СВТ, АСДУ и АСКУЭ

для нужд филиала ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования** | **Технические характеристики** | **Количество, шт** | **Гарантия, мес** |
| 1 | Проектор BenQ MH530 (или аналог) | (DLP, 3200 люмен, 10000:1, 1920x1080, D-Sub, RCA, S-Video, HDMI, USB, ПДУ, 2D/3D) | 1 | 12 |
| 2 | Экран для проектора Draper-Diplomat на треноге (или аналог) | Экран для проектора, на треноге. 212 x 163 см \4: 3 \Пружинный | 1 | 12 |
| 3 | Монитор 24" Samsung S24D300H (или аналог) | 24" ЖК монитор (LCD, Wide, 1920x1080, D-Sub, HDMI) | 4 | 12 |
| 4 | Монитор 21,5" BENQ G2255A (или аналог) | * 21,5" ЖК монитор (LCD, Wide, 1920x1080, D-Sub) | 3 | 12 |
| 5 | Ноутбук ASUS VivoBook Max X441UA (или аналог) | Bluetooth i3 6006U/4/1Tb/DVD-RW/WiFi/BT/Win10/14"/1.8 кг | 1 | 12 |
| 6 | Ноутбук Lenovo IdeaPad 310-15ISK (или аналог) | Тип процессора Core i3-6100U 2.3ГГц, Оперативная память (RAM) 4 ГБ, Графический контроллер GeForce 920MX 2ГБ. | 2 | 12 |
| 7 | МФУ Kyocera ECOSYS M2035dn (или аналог) | Тип МФУ лазерное, Модели оригинальных картриджей Kyocera TK-1140, Максимальное разрешение чёрно-белой печати 1800x600 dpi, Скорость чёрно-белой печати 35 стр/мин (А4), Оптическое разрешение сканера 600x600 dpi. A4, 512Mb, LCD, USB2.0, сетевой, DADF, двуст.печать | 5 | 12 |