ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение торгово-закупочной процедуры на право заключения договора                                                    на оказание услуги «Наружное освещение»

Начальник Управления

взаимодействия с клиентами	                                                      И.Н. Шестипалова

2020

- Общие сведения

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» проводит торгово-закупочную процедуру на право заключения договора на оказание услуги «Наружное освещение» (выполнение работ по строительству, модернизации и техническому обслуживанию сетей наружного освещения в целях исполнения обязательств по договорам оказания дополнительных услуг клиентам филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго»).

  - Предметом закупки являются следующие услуги:

| № | Наименование услуг | Ед. изм. | Предельная стоимость оказания единичной услуг, руб. (без НДС) | Предельный срок оказания единичной услуги, рабочих дней |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Проектно-изыскательские работы для уличного освещение по типовому проекту (до 350 п.м.) | 1 объект | 3 592,51 | 20 |
| 2 | Проектно-изыскательские работы для уличного освещение по типовому проекту (от 350 до 1000 п.м.) | 1 объект | 5 783,41 | 20 |
| 3 | Проектно-изыскательские работы для уличного освещение по типовому проекту (от 1000 до 2000 п.м.) | 1 объект | 8 937,98 | 20 |
| 4 | Демонтаж опоры 0,4 кВ | 1 шт. | 3 478,01 | 20 |
| 5 | Демонтаж кронштейна | 1 шт. | 511,62 | 20 |
| 6 | Демонтаж светильника ЖКУ, РКУ, ЖСУ, РСУ без кронштейна | 1 шт. | 1 042,68 | 20 |
| 7 | Демонтаж светильника ЖКУ, РКУ, ЖСУ, РСУ с демонтажем кронштейном | 1 шт. | 1 216,48 | 20 |
| 8 | Замена анкерной железобетонной опоры 6-10 кВ с двумя подкосами | 1 шт. | 17 541,15 | 20 |
| 9 | Замена концевой железобетонной опоры 6-10 кВ с подкосом | 1 шт. | 16 176,52 | 20 |
| 10 | Замена анкерной одностоечной ж/б опоры до 1 кВ | 1 шт. | 9 491,81 | 20 |
| 11 | Замена анкерной двухстоечной ж/б опоры до 1 кВ | 1 шт. | 12 038,86 | 20 |
| 12 | Замена анкерной одностоечной переходной ж/б опоры до 1 кВ | 1 шт. | 8 952,11 | 20 |
| 13 | Замена анкерной двухстоечной переходной ж/б опоры до 1 кВ | 1 шт. | 12 038,86 | 20 |
| 14 | Замена трехстоечной ж/б опоры до 1 кВ | 1 шт. | 18 468,49 | 20 |
| 15 | Замена одностоечной ответвительной ж/б опоры до 1 кВ | 1 шт. | 8 952,11 | 20 |
| 16 | замена двухстоечной ответвительной ж/б опоры до 1 кВ | 1 шт. | 12 038,86 | 20 |
| 17 | Замена одностоечной промежуточной перекрестной ж/б опоры до 1 кВ | 1 шт. | 8 952,11 | 20 |
| 18 | Замена двухстоечной промежуточной перекрестной ж/б опоры до 1 кВ | 1 шт. | 12 038,86 | 20 |
| 19 | Замена одностоечной промежуточной переходной ж/б опоры до 1 кВ | 1 шт. | 8 952,11 | 20 |
| 20 | Замена двухстоечной промежуточной переходной ж/б опоры до 1 кВ | 1 шт. | 12 038,86 | 20 |
| 21 | Монтаж и замену металлической промежуточной опоры типа п1-2-1, п1-4-1, п1-6-1, п1-8-1, п1-4-2, п1-6-2, п1-4-3, п1-6-3* на ВЛ и ВЛ 3-0,4 кВ с применением механизмов (автовышки и бурильно-крановой машины) | 1 шт. | 4 850,16 | 20 |
| 22 | Установка промежуточной ж/б опоры | 1 шт. | 8 310,01 | 20 |
| 23 | Установка концевой железобетонной опоры с подкосом | 1 шт. | 8 685,07 | 20 |
| 24 | Монтаж кронштейна однорожкового с материалами исполнителя | 1 шт. | 3 461,21 | 20 |
| 25 | Монтаж и подключение разрядника на ВЛИ -0,38 кВ | 1 шт. | 3 262,42 | 20 |
| 26 | Монтаж светильника ЖКУ, РКУ, ЖСУ, РСУ без установки/замены кронштейна | 1 шт. | 1 639,57 | 20 |
| 27 | Монтаж светильника ЖКУ, РКУ, ЖСУ, РСУ с заменого кронштейна | 1 шт. | 2 412,75 | 20 |
| 28 | Монтаж светильника ЖКУ, РКУ, ЖСУ, РСУ с установкой кронштейна | 1 шт. | 2 155,27 | 20 |
| 29 | Монтаж светильника светодиодного | 1 шт. | 1 651,78 | 20 |
| 30 | Монтаж и подключение светильника уличного освещения РКУ 125 к ВЛИ -0,38 кВ (с применением многозвенной лестницы) | 1 шт. | 5 023,57 | 20 |
| 31 | Монтаж и подключение светильника уличного освещения РКУ 250 к ВЛИ -0,38 кВ (с применением многозвенной лестницы) | 1 шт. | 5 158,18 | 20 |
| 32 | Монтаж и подключение светильника уличного освещения ЖКУ 150 к ВЛИ -0,38 кВ (с применением многозвенной лестницы) | 1 шт. | 7 776,27 | 20 |
| 33 | Монтаж и подключение светильника уличного освещения ЖКУ 250 к ВЛИ -0,38 кВ (с применением многозвенной лестницы) | 1 шт. | 6 329,41 | 20 |
| 34 | Монтаж шкафа управления наружным освещением | 1 шт. | 5 530,41 | 20 |
| 35 | Монтаж шкафа управления наружным освещением (без стоимости материалов) | 1 шт. | 2 235,51 | 20 |
| 36 | Монтаж и замена металлической опоры типа ЧП-1 на ВЛ и ВЛ-0,4 кВ с применением механизмов (автовышки и бурильно-крановой машины) | 1 шт. | 4 850,16 | 20 |
| 37 | Монтаж и замена металлической опоры типа СП-1 на ВЛ и ВЛ-0,4 кВ с применением механизмов (автовышки и бурильно-крановой машины) | 1 шт. | 4 850,16 | 20 |
| 38 | монтаж и замену металлической опоры типа сп-1у на ВЛ и ВЛ 3-0,4 кВ с применением механизмов (автовышки и бурильно-крановой машины) | 1 шт. | 4 683,65 | 20 |
| 39 | Замена анкерной деревянной опоры 0,4 кВ | 1 шт. | 8 646,91 | 20 |
| 40 | Замена промежуточной деревянной опоры 0,4 кВ | 1 шт. | 6 842,13 | 20 |
| 41 | проверка состояния провода со снятием его с изоляторов на ВЛ 3-20 кВ | 1 шт. | 3 206,04 | 20 |
| 42 | Замена провода вручную на ВЛ-0,4 кВ | 1 км. | 11 604,67 | 20 |
| 43 | Замена линейного провода на ВЛ-0,4 кВ при отсутствии переходов, при количестве опор на 1 километр линии - не более 22 | 1 км. | 16 401,60 | 20 |
| 44 | Замена линейного провода на ВЛ-0,4 кВ при отсутствии переходов, при количестве опор на 1 километр линии - не более 22 | 1 км. | 16 401,60 | 20 |
| 45 | Замена провода на переходах ВЛ-0,4 кВ | 1 переход | 4 911,63 | 20 |
| 46 | Замена спусков от КТП до первой опоры ВЛ-0,4 кВ | 1 шт. | 3 301,41 | 20 |
| 47 | Замена вязок крепления проводов на штыревых изоляторах опор ВЛ-0,4 кВ | 1 вязка | 2 316,80 | 20 |
| 48 | Перетяжка провода на ВЛ-0,4 кВ опор на 1 километр линии-не более 22 | 1 км. | 4 834,73 | 20 |
| 49 | Перетяжка проводов наружного ввода ВЛ-0,4 кВ | 1 ввод | 1 274,24 | 20 |
| 50 | Переподключение ввод ВЛ-0,4 кВ | 1 ввод | 1 042,58 | 20 |
| 51 | Переподключение ввода ВЛ-0,4 кВ с применением автовышки | 1 ввод | 1 185,67 | 20 |
| 52 | Подключение вновь построенных ВЛ-0,4 кВ к действующим ВЛ-0,4 кВ | 1 шт. | 6 307,96 | 20 |
| 53 | Подключение новых вводов в здания к действующей ВЛ-0,4 кВ (с применением автовышки) | 1 ввод | 5 565,63 | 20 |
| 54 | Подключение новых вводов в здания к действующей ВЛ-0,4 кВ | 1 ввод | 4 807,39 | 20 |
| 55 | Замена проводов ответвлений от действующих ВЛ-0,4 кВ к вводам в здания без применения спецмеханизмов | 1 ввод | 3 921,83 | 20 |
| 56 | Перетяжка отдельных проводов в пролетах ВЛ-0,4 кВ без применения спецмеханизмов | 1 пролет | 3 782,64 | 20 |
| 57 | Перетяжка отдельных проводов в пролетах ВЛ-0,4 кВ с применением спецмеханизмов | 1 пролет | 4 330,72 | 20 |
| 58 | Устройство повторного заземления ВЛ-0,4 кВ с применением автовышки | 1 шт. | 2 438,65 | 20 |
| 59 | Монтаж провода ВЛИ напряжением 0,38 кВ при отсутствии переходов | 1 км. | 31 352,78 | 20 |
| 60 | Монтаж провода ВЛИ напряжением 0,38 кВ с учетом переходов (количество переходов - 1) | 1 км. | 32 340,76 | 20 |
| 61 | Монтаж провода ВЛИ напряжением 0,38 кВ с учетом переходов (количество переходов - 2) | 1 км. | 33 322,00 | 20 |
| 62 | Монтаж провода ВЛИ напряжением 0,38 кВ с учетом переходов (количество переходов - 3) | 1 км. | 33 322,00 | 20 |
| 63 | Монтаж провода ВЛИ напряжением 0,38 кВ с учетом переходов (количество переходов -4) | 1 км. | 35 291,21 | 20 |
| 64 | Переподключение однофазного ввода в ВЛ-0,4 кВ на вводное устройство с применением автовышки | 1 шт. | 1 355,54 | 20 |
| 65 | Переподключение однофазного ввода на опоре ВЛ-0,4 кВ | 1 шт. | 1 184,82 | 20 |
| 66 | Замена наружных вводов ВЛ-0,4 кВ | 1 ввод | 4 307,77 | 20 |
| 67 | Монтаж провода ВЛИ напряжением 0,38 кВ, с учетом переходов (количество переходов - 5) | 1 км. | 36 272,45 | 20 |
| 68 | Монтаж провода ВЛИ напряжением 0,38 кВ, с учетом переходов (количество переходов - 6) | 1 км. | 37 260,41 | 20 |
| 69 | Монтаж провода ВЛИ напряжением 0,38 кВ, с учетом переходов (количество переходов - 7) | 1 км. | 38 234,94 | 20 |
| 70 | Монтаж провода ВЛИ напряжением 0,38 кВ, с учетом переходов (количество переходов - 8) | 1 км. | 39 222,90 | 20 |
| 71 | Замена самонесущего изолированного провода (СИП) на переходах | 1 переход | 11 446,00 | 20 |
| 72 | Замена перекидок от КТП до первой опоры ВЛИ напряжением 0,38 кВ | 1 шт. | 2 480,04 | 20 |
| 73 | Замена наружных вводов воздушных ЛЭП напряжением 0,38 кВ (2 провода без подставной опоры) | 1 ввод | 1 741,57 | 20 |
| 74 | Замена наружных вводов воздушных ЛЭП напряжением 0,38 кВ (4 провода без подставной опоры) | 1 ввод | 1 981,56 | 20 |
| 75 | Регулировка стрелы провеса провода на ВЛ-0,4 кВ (при условии: количество опор на 1 километр линии составит - не более 22 шт.) | 1 км. | 4 982,19 | 20 |
| 76 | Регулировка стрелы провеса провода на ВЛ-0,4 кВ с применением автогидроподъемника (при условии: количество опор на 1 километр линии составит - не более 22 шт.) | 1 км. | 5 726,90 | 20 |
| 77 | Замена провода ВЛ-0,4 кВ при пересечении с ВЛ 6-10 кВ, находящейся под напряжением | 1 км. | 6 880,69 | 20 |
| 78 | Замена провода ВЛ-0,4 кВ при пересечении с ВЛ 35-110 кВ, находящейся под напряжением | 1 км. | 21 747,37 | 20 |
| 79 | Замена кабелей напряжением 0,4 кВ, проложенных в траншеях | 1 вставка (5 м) | 6 759,28 | 20 |
| 80 | Устройство концевых заделок на кабелях напряжением 0,4 кВ | 1 шт. | 4 123,14 | 20 |
| 81 | Установка соединительных муфт с самоклеящимися лентами типа ПСсл на четырехжильных кабелях напряжение до 1 кВ | 1 шт. | 6 061,65 | 20 |
| 82 | Установка соединительных термоусаживаемых муфт на кабелях напряжение до 1 кВ | 1 шт. | 5 692,41 | 20 |
| 83 | Установка на опору или снятие с опоры кабеля с концевой муфтой | 1 шт. | 9 711,94 | 20 |
| 84 | Присоединение жил кабелей к электрооборудованию 0,4 кВ | 1 шт. | 1 446,18 | 20 |
| 85 | Замена кабельных вводов с концевых опор ВЛ до шин ЗТП, РУ | 1 ввод | 5 257,98 | 20 |
| 86 | Переподключение кабельных вводов | 1 ввод | 1 107,72 | 20 |
| 87 | Рытье шурфа для определения места повреждения кабельных линий | 1 траншея | 6 315,58 | 20 |
| 88 | Разработка грунта в траншеях | 1 траншея | 3 399,76 | 20 |
| 89 | Замена предохранителя типа ПКТ | 1 шт. | 1 088,55 | 20 |
| 90 | Замена предохранителя ПН-2 | 1 шт. | 1 451,40 | 20 |
| 91 | Замена рубильника ВРР-37-1210-00УХЛЗ | 1 шт. | 1 398,07 | 20 |
| 92 | Замена рубильника ВРР-37-1220-00УХЛЗ | 1 шт. | 1 398,07 | 20 |
| 93 | Замена рубильника ВРР-37-1230-00УХЛЗ | 1 шт. | 1 398,07 | 20 |
| 94 | Замена автоматического выключателя 0,4 кВ. (ВА 51-35М-83(400А)) | 1 шт. | 1 633,14 | 20 |
| 95 | Замена автоматического выключателя 0,4 кВ. (ВА 51-35М-84) (16-160А) | 1 шт. | 1 331,62 | 20 |
| 96 | Замена автоматического выключателя 0,4 кВ. (ВА 51-35М-84) (200-250А) | 1 шт. | 1 432,12 | 20 |
| 97 | Замена автоматического выключателя 0,4 кВ. (ВА 51-35М-84) (320-400А) | 1 шт. | 1 633,14 | 20 |
| 98 | Замена автоматического выключателя 0,4 кВ. (ВА 52-35М-33(100А)) | 1 шт. | 1 331,62 | 20 |
| 99 | Замена автоматического выключателя 0,4 кВ. (ВА 52-35М-33(250А)) | 1 шт. | 1 432,12 | 20 |
| 100 | Замена автоматического выключателя 0,4 кВ. (ВА 52-35М-33(400А)) | 1 шт. | 1 633,14 | 20 |
| 101 | Замена автоматического выключателя 0,4 кВ. (ВА 52-35М-34) (80-160А) | 1 шт. | 1 331,62 | 20 |
| 102 | Замена автоматического выключателя 0,4 кВ. (ВА 52-35М-34) (200-250А) | 1 шт. | 1 432,12 | 20 |
| 103 | Замена автоматического выключателя 0,4 кВ. (ВА 52-35М-34) (320-400А) | 1 шт. | 1 633,14 | 20 |
| 104 | Замена автоматического выключателя 0,4 кВ. (ВА 52-35М-83(100А)) | 1 шт. | 1 331,62 | 20 |
| 105 | Замена автоматического выключателя 0,4кВ. (ВА52-35М-83(250А)) | 1 шт. | 1 432,12 | 20 |
| 106 | Замена автоматического выключателя 0,4кВ. (ВА52-37(400А)) | 1 шт. | 1 331,62 | 20 |
| 107 | Замена автоматического выключателя 0,4кВ. (ВА88-32(40А)) | 1 шт. | 1 331,62 | 20 |
| 108 | Замена автоматического выключателя 0,4кВ. (ВА88-33(125А)) | 1 шт. | 1 331,62 | 20 |
| 109 | Замена автоматического выключателя 0,4кВ. (ВА88-33(160А)) | 1 шт. | 1 432,12 | 20 |
| 110 | Замена автоматического выключателя 0,4кВ. (ВА88-35(160А)) | 1 шт. | 1 331,62 | 20 |
| 111 | Замена автоматического выключателя 0,4кВ. (ВА88-35(250А)) | 1 шт. | 1 432,12 | 20 |
| 112 | Замена автоматического выключателя 0,4 кВ. (ВА88-37) | 1 шт. | 1 633,14 | 20 |
| 113 | Замена автоматического выключателя 0,4 кВ. (ВА88-40(630А)) | 1 шт. | 1 633,14 | 20 |
| 114 | Замена автоматического выключателя 0,4 кВ. (ВА511*33) | 1 шт. | 1 273,00 | 20 |
| 115 | Замена автоматического выключателя 0,4 кВ. (ВА-СЭЩ-TD100N FTU) | 1 шт. | 1 331,62 | 20 |
| 116 | Замена автоматического выключателя 0,4 кВ. (ВА-СЭЩ-TS260N FTU(250А) | 1 шт. | 1 432,12 | 20 |
| 117 | Замена автоматического выключателя 0,4 кВ. (АЕ 2043-2046(10-100А) | 1 шт. | 1 331,62 | 20 |
| 118 | Замена автоматического выключателя 0,4 кВ. (АЕ 2053) | 1 шт. | 1 331,62 | 20 |
| 119 | Замена автоматического выключателя 0,4 кВ. (АЕ 2063(16-160А) | 1 шт. | 1 331,62 | 20 |
| 120 | Замена автоматического выключателя 0,4 кВ. (АЕ 2063) | 1 шт. | 1 331,62 | 20 |
| 121 | Замена автоматического выключателя 0,4 кВ. (АЕ 2066(16-125А) | 1 шт. | 1 331,62 | 20 |
| 122 | Замена автоматического выключателя 0,4 кВ. (АЕ 2066(160-200А) | 1 шт. | 1 432,12 | 20 |
| 123 | Замена автоматического выключателя 0,4 кВ. (АЕ 2066(250А) | 1 шт. | 1 633,14 | 20 |
| 124 | Замена автоматического выключателя 0,4 кВ. (АЕ 2062) | 1 шт. | 1 331,62 | 20 |
| 125 | Замена автоматического выключателя 0,4 кВ. (АЕ 2062) | 1 шт. | 1 432,12 | 20 |
| 126 | Замена автоматического выключателя 0,4 кВ. (АЕ 2062(250А) | 1 шт. | 1 633,14 | 20 |
| 127 | Замена автоматического выключателя 0,4 кВ. (АЕ 2065) | 1 шт. | 1 331,62 | 20 |
| 128 | Замена автоматического выключателя 0,4 кВ. (АЕ 2065) | 1 шт. | 1 432,12 | 20 |
| 129 | Замена автоматического выключателя 0,4 кВ. (АЕ 2065) | 1 шт. | 1 432,12 | 20 |
| 130 | Замена автоматического выключателя 0,4 кВ - АП50Б | 1 шт. | 1 331,62 | 20 |
| 131 | Замена разрядника на ВЛИ 0,38 кВ | 1 шт. | 1 443,71 | 20 |
| 132 | Замена дефектного рубильника в сети уличного освещения 0,22 кВ (материал Исполнителя) | 1 шт. | 7 000,52 | 20 |
| 133 | Замена магнитного пускателя типа ПМЕ 211, ПМЕ 211/220, 2В, ПМ 12-010-100/220В, ПМ-12-010150 380В, ПМ 12-025100 220В, ПМ-12-040-210/380В, ПМ-12-040-212, ПМ-12063-151, ПМ-12-100-240 380В, ПМ 12-100150 380В У3 В, ПМ-12-125 220В, ПМ 12-160200 380В, ПМ-12-160, ПМ-15-06311 380В, ПМА 4210, ПМА-4210 380В, ПМА-4210(204.56), КМИ-23210 32А 220В, КМИ-35012 50А 380В, 142, 242, 312, ПАЕ 322 в щите низкого напряжения на КТП – 6-10/0,4 кВ со снятием напряжения | 1 шт. | 1 361,13 | 20 |
| 134 | Замена опоры сети освещения в кабельном исполнении | 1 шт. | 2 499,79 | 20 |
| 135 | Замена светильника ЖКУ, РКУ, ЖСУ, РСУ | 1 шт. | 1 662,25 | 20 |
| 136 | Замена лампы в светильнике ЖКУ, РКУ, ЖСУ, РСУ | 1 шт. | 488,54 | 20 |
| 137 | Замена светильника ЖТУ, РТУ | 1 шт. | 1 662,25 | 20 |
| 138 | Замена лампы в светильнике ЖТУ, РТУ | 1 шт. | 603,68 | 20 |
| 139 | Замена светильника светодиодного | 1 шт. | 1 690,35 | 20 |
| 140 | Замена прожектора ГО, ЖО, ИО | 1 шт. | 1 612,39 | 20 |
| 141 | Замена лампы в прожекторе ГО, ЖО, ИО | 1 шт. | 603,68 | 20 |
| 142 | Замена лампы в светильнике ЖКУ, РКУ, ЖСУ, РСУ без отключения сети освещения (под напряжением) | 1 шт. | 610,67 | 20 |
| 143 | Замена патрона в светильнике ЖКУ, РКУ, ЖСУ, РСУ | 1 шт. | 610,79 | 20 |
| 144 | Замена патрона в светильнике ЖТУ, РТУ | 1 шт. | 598,79 | 20 |
| 145 | Замена пускорегулирующей аппаратуры в светильнике ЖКУ, РКУ, ЖСУ, РСУ | 1 шт. | 618,75 | 20 |
| 146 | Замена пускорегулирующей аппаратуры в светильнике ЖКУ, РТУ | 1 шт. | 620,56 | 20 |
| 147 | Замена кронштейна светильника ЖКУ, РКУ (однорожковый кронштейн) | 1 шт. | 773,17 | 20 |
| 148 | Замена кронштейна светильника ЖКУ, РКУ (двухрожковый кронштейн) | 1 шт. | 1 116,97 | 20 |
| 149 | Замена кронштейна светильника ЖКУ, РКУ (трехрожковый кронштейн) | 1 шт. | 1 374,83 | 20 |
| 150 | Очистка светильника ЖКУ, РКУ, ЖСУ, РСУ | 1 шт. | 648,75 | 20 |
| 151 | Очистка светильника ЖКУ, РТУ | 1 шт. | 638,09 | 20 |
| 152 | Ревизия светильника ЖКУ, РКУ | 1 шт. | 1 122,90 | 20 |
| 153 | Ревизия светильника ЖТУ, РТУ | 1 шт. | 1 122,90 | 20 |
| 154 | Проверка состояния проводов, изоляторов, тросовых подвесок и оттяжек, кронштейнов (при нормальных погодных условиях на 1км ВЛ) | 1 км. | 717,71 | 20 |
| 155 | Замена реле времени | 1 шт. | 686,88 | 20 |
| 156 | Настройка реле времени | 1 шт. | 380,28 | 20 |
| 157 | Замена контактора (пускателя) | 1 шт. | 739,28 | 20 |
| 158 | Замена фотореле | 1 шт. | 683,58 | 20 |
| 159 | Ревизия фотореле | 1 шт. | 478,50 | 20 |
| 160 | Замена штыревого изолятора на концевой, с подкосом, опоре ВЛ-0,4 кВ | 1 шт. | 2 605,48 | 20 |
| 161 | Замена штыревого изолятора на промежуточной опоре ВЛ-0,4 кВ | 1 шт. | 2 928,92 | 20 |
| 162 | Ревизия шкафа наружного освещения | 1 шт. | 1 525,71 | 20 |
| 163 | Проверка состояния шкафа наружного освещения, очистка от пыли | 1 шт. | 759,23 | 20 |
| 164 | Проверка состояния цоколей опор на 1 опору(цоколь) | 1 опора | 1 176,71 | 20 |
| Услуги, не учтенные в перечне |  |  | Стоимость услуги рассчитывается индивидуально, после подачи Клиентом заявления (сметный расчет) |  |
| Комплекс работ по строительству/реконструкции/модернизации сетей наружного освещения |  |  | Стоимость услуги рассчитывается индивидуально, после подачи Клиентом заявления (сметный расчет) |  |

Увеличение стоимости услуг по наружному освещению в связи с необходимостью выполнения работ на расстоянии

| Диапазоны удаленности | Предельная стоимость увеличения стоимости услуг (руб. без НДС) |
| --- | --- |
| До 5 км | 155,84 |
| От 5 до 10 км | 389,61 |
| От 10 до 20 км | 779,22 |
| От 20 до 30 км | 1298,70 |
| От 30 до 40 км | 1818,18 |
| От 40 до 50 км | 2337,66 |
| От 50 до 60 км | 2857,14 |
| От 60 до 70 км | 3376,62 |
| От 70 до 80 км | 3896,10 |
| От 80 до 90 км | 4415,58 |
| От 90 до 100 км | 4935,06 |

  - Закупка производится на основании Плана закупок ПАО «МРСК Центра» на 2020 год.

  - Планируемая (предельная) цена закупки составляет: без учета НДС – 6 250 000 (шесть миллионов двести пятьдесят тысяч) руб. 00 коп.

По итогам проведения торгово-закупочной процедуры с победителем будет заключен договор сроком действия до 31.12.2020г. или до полного исполнения обязательств по договору.

В случае, если до истечения срока действия Договора размер общей стоимости оказанных услуг/выполненных работ (по соответствующим заявкам Заказчика) достигнет общей стоимости Договора, Договор прекращает свое действие.

- В случае если до истечения срока действия Договора, определенного настоящим пунктом, размер общей стоимости фактически оказанных услуг (по соответствующим заявкам Заказчика) не достигнет общей стоимости Договора, Договор считается пролонгированным, а срок оказания услуг продленным, до достижения суммы стоимости фактически оказанных услуг, равной общей стоимости Договора.

- В случае если при формировании очередной заявки на оказание услуг сумма всех направленных ранее заявок, с учетом формируемой, превысит общую стоимость Договора - данная заявка не подлежит направлению и исполнению.

1.4.	Зона обслуживания: Тверская область.

1.5.	Предельный срок оказания единичной услуги 20 рабочих дней со дня подачи заявки на оказание услуги. Предельный срок оказания комплекса услуг устанавливается индивидуально в зависимости от объема оказываемых услуг.

В зависимости от объемов работ предельный срок оказания услуг может быть продлен по согласованию с Заказчиком.

Срок выполнения работ по сметному расчету устанавливается согласно условий договора между МРСК и Клиентом.

- Обоснование для оказания услуг

Заявка филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» на оказание услуг в рамках исполнения договора по результатам проведения торгово-закупочной процедуры.

- Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к оказанию услуг

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок» Изд. 7 с дополнениями и изменениями;

- ПТЭ «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей;

- Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденными Приказом Минтруда РФ от 24.07.2013 № 328н ПОТ ЭЭ.

- ГОСТ 12.3.032-84 ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности»

- Постановление правительства Российской Федерации №87 от 16 февраля 2008г «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительного производства»

- Технические условия, оформляемые к договорам технологического присоединения.

- Требования к Участнику

  - Участник закупки должен иметь права допуска по видам деятельности в соответствии со спецификацией оказания услуг (п. 1.1 настоящего Технического задания).

  - Отсутствие у Участника размещения заказа судебных процессов, претензий, рекламаций, санкций и отрицательных отзывов наложенных или связанных с исполнением договоров.

  - Участник закупки должен иметь достаточное количество кадровых ресурсов, привлекаемых в рамках исполнения Договора (не менее 3-х человек инженерно-технического персонала);

  - Участник закупки не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находится в стадии ликвидации, на имущество Участника торгов не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника торгов не должна быть приостановлена.

  - Участник закупки должен включить в состав предложения документы, подтверждающие его соответствие вышеуказанным требованиям.

  - Участник вправе привлекать к оказанию услуг соучастника/субподрядчика в объеме не более 50 % от оказываемых услуг.

- Материалы

  - При оказании услуг используется как материал Потребителя (заявителя) услуги, так и материал Участника;

  - В случае использования материалов Участника:

– материалы должны соответствовать технической политике Заказчика;

– номенклатура и цены материалов должны быть согласованы с Заказчиком;

– для российских производителей требуется положительное заключение МВК, ТУ или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям;

– для импортного оборудования, а также для отечественного оборудования, выпускаемого для других отраслей и ведомств, необходимы сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

– оборудование, впервые поставляемое для нужд Заказчика, должно иметь положительное заключение об опытной эксплуатации сроком не менее одного года и опыт применения в энергосистемах сроком не менее трех лет;

– оборудование, не использовавшееся ранее для нужд Заказчика (выводимые на рынок зарубежные или отечественные опытные образцы), допускается к рассмотрению как альтернативный вариант;

– сертификация должна быть проведена в соответствии с постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 г. № 36 «О Правилах проведения сертификации электрооборудования»;

– оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (текущее издание) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ;

– предоставляемая в процессе реализации заказа техническая и эксплуатационная документация должна включать инструкцию по монтажу, наладке, пуску и сдаче оборудования в эксплуатацию; руководство по эксплуатации; паспорт; ведомость запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП);

– участник должен предоставить комплект ЗИП. Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.

5.3. Результатом оказанных услуг Участником должен являться итоговый документ – Отчет об оказанных услугах с предоставлением фотографий.

5.4. Участник должен устранить дефекты, связанные с качеством предоставленного им оборудования и материалов на протяжении всего гарантийного срока, указанного в паспорте завода-изготовителя, а также ликвидировать последствия, возникшие по этой причине, в течение 10 рабочих дней, либо компенсировать затраты на их ликвидацию.