## Кол-во
| 203C | Траверсы
[7 empty] | Воронежэнерго | Липецкэнерго | Орелэнерго | Тамбовэнерго | Ярэнерго | Итого
№ | Материал | Краткий текст материала | КВД | Номер лота | Номер ТЗ | ЕИ | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во
1 | 2020146 | Болт специальный Б1057 3.407-131 | 2 | 203C | 203B_234 | ШТ |  |  |  |  | 5 | 5
2 | 2020140 | Болт специальный Б74 3.407-131 | 2 | 203C | 203B_233 | ШТ |  |  |  |  | 25 | 25
3 | 2319414 | Заземлитель вертик. арматура d16 L3м | 2 | 203C | 203C_177 | ШТ |  |  |  |  | 9 | 9
4 | 2117001 | Крепление подкоса У52 Л57-97.04.01 | 2 | 203C | 203C_150 | ШТ |  | 180 |  |  | 5 | 185
5 | 2123590 | Кронштейн КС1 3.407.1-136.22.01 | 2 | 203C | 203C_144 | ШТ |  |  |  |  | 4 | 4
6 | 2076241 | Кронштейн РА1 3.407.1-143.8.64 | 2 | 203C | 203C_162 | ШТ |  |  |  |  | 6 | 6
7 | 2076244 | Кронштейн РА4 3.407.1-143.8.66 | 2 | 203C | 203C_166 | ШТ |  |  |  |  | 7 | 7
8 | 2079532 | Кронштейн У1 3.407.1-143.8.40 | 2 | 203C | 203C_169 | ШТ |  |  |  |  | 14 | 14
9 | 2076246 | Кронштейн У2 3.407.1-143.8.41 | 2 | 203C | 203C_012 | ШТ |  |  |  |  | 1 | 1
10 | 2014742 | Кронштейн У3 3.407.1-136.3-32 | 1 | 203C | 203C_149 | ШТ |  |  |  |  | 6 | 6
11 | 2014742 | Кронштейн У3 3.407.1-136.3-32 | 2 | 203C | 203C_149 | ШТ |  |  |  |  | 117 | 117
12 | 2111515 | Кронштейн У4 3.407.1-143.8.42 | 1 | 203C | 203C_031 | ШТ |  |  |  | 50 | 5 | 55
13 | 2111515 | Кронштейн У4 3.407.1-143.8.42 | 2 | 203C | 203C_031 | ШТ |  | 400 |  |  | 96 | 496
14 | 2079521 | Надставка ТС1 3.407.1-143.8.23 | 2 | 203C | 203C_019 | ШТ |  |  |  |  | 2 | 2
15 | 2116960 | Накладка ОГ52 | 2 | 203C | 203C_009 | ШТ |  |  |  |  | 5 | 5
16 | 2005263 | Накладка ОГ9 3.407.1-143.8.32 | 2 | 203C | 203C_006 | ШТ |  |  |  |  | 1 | 1
17 | 2015411 | Оголовок ОГ1 3.407.1-143.8.26 | 2 | 203C | 203C_010 | ШТ |  |  |  |  | 13 | 13
18 | 2274873 | Оголовок ОГ2 3.407-85 | 2 | 203C | 203C_001 | ШТ |  |  |  |  | 1 | 1
19 | 2274875 | Оголовок ОГ5 3.407.1-143.8.38 | 1 | 203C | 203C_002 | ШТ |  |  |  | 10 |  | 10
20 | 2117373 | Оголовок ОГ54 Л56-97 01.01 | 2 | 203C | 203C_016 | ШТ |  |  |  |  | 1 | 1
21 | 2274876 | Оголовок ОГ-9 3.407.1-143.8.32 | 1 | 203C | 203C_006 | ШТ |  |  |  | 50 |  | 50
22 | 2269354 | Полухомут Б-30 3082тм-т2 | 2 | 203C | 203C_195 | ШТ |  |  |  |  | 12 | 12
23 | 2102952 | Стяжка Х89 21.0112-16 | 2 | 203C | 203C_157 | ШТ |  | 100 |  |  | 22 | 122
24 | 2110875 | Траверса Б-3С-1 3.407-131 | 2 | 203C | 203C_025 | ШТ |  |  |  |  | 10 | 10
25 | 2216007 | Траверса Б-4 407-4-20/75 3082тм-Т2-26 | 2 | 203C | 203C_027 | ШТ |  |  |  |  | 4 | 4
26 | 2025075 | Траверса Б-4С-1 | 2 | 203C | 203C_026 | ШТ |  |  |  |  | 10 | 10
27 | 2025075 | Траверса Б-4С-1 | 3Р | 203C | 203C_026 | ШТ |  |  |  | 4 |  | 4
28 | 2027446 | Траверса Б-5 407-4-20/75 | 2 | 203C | 203C_029 | ШТ |  |  |  |  | 2 | 2
29 | 2268526 | Траверса Б-5С | 2 | 203C | 203C_030 | ШТ |  |  |  |  | 10 | 10
30 | 2320198 | Траверса ТВ-255 3.407.1-164.20.02 | 3Р | 203C | 203C_052 | ШТ |  |  |  | 8 |  | 8
31 | 2079931 | Траверса ТМ1 3.407.1-143.8.1 | 2 | 203C | 203C_055 | ШТ |  |  |  |  | 2 | 2
32 | 2072605 | Траверса ТМ1 с хомутом Х42 | 2 | 203C | 203C_056 | КМТ |  |  |  |  | 1 | 1
33 | 2057656 | Траверса ТМ-10 с Х-42 3.407.1-143.8.10 | 1 | 203C | 203C_070 | КМТ |  |  |  | 25 |  | 25
34 | 2076260 | Траверса ТМ2 3.407.1-143.8.2 | 2 | 203C | 203C_057 | ШТ |  |  |  |  | 8 | 8
35 | 2117019 | Траверса ТМ22 23.0016-11 | 2 | 203C | 203C_191 | ШТ | 16 |  |  |  |  | 16
36 | 2117021 | Траверса ТМ23 23.0016-12 | 2 | 203C | 203C_192 | ШТ | 16 |  |  |  |  | 16
37 | 2078151 | Траверса ТМ3 3.407.1-143.8.3 | 2 | 203C | 203C_058 | ШТ |  |  |  |  | 2 | 2
38 | 2116894 | Траверса ТМ51 27.0002-16 | 2 | 203C | 203C_078 | ШТ |  |  |  |  | 12 | 12
39 | 2116905 | Траверса ТМ53 27.0002-18 | 2 | 203C | б/н | ШТ |  |  |  |  | 16 | 16
40 | 2116906 | Траверса ТМ54 27.0002-19 | 2 | 203C | б/н | ШТ |  |  |  |  | 15 | 15
41 | 2116908 | Траверса ТМ56 27.0002-21 | 2 | 203C | б/н | ШТ |  |  |  |  | 9 | 9
42 | 2116911 | Траверса ТМ59 27.0002-24 | 2 | 203C | б/н | ШТ |  |  |  |  | 12 | 12
43 | 2078153 | Траверса ТМ6 3.407.1-143.8.6 | 2 | 203C | 203C_063 | ШТ |  |  |  |  | 9 | 9
44 | 2057651 | Траверса ТМ6 с Х-42 3.407.1-143.8.6 | 2 | 203C | 203C_064 | КМТ |  |  |  |  | 1 | 1
45 | 2116916 | Траверса ТМ63 27.0002-28 | 2 | 203C | 203C_080 | ШТ |  | 140 |  |  | 4 | 144
46 | 2116918 | Траверса ТМ64 27.0002-29 | 2 | 203C | 203C_081 | ШТ |  | 30 |  |  | 2 | 32
47 | 2116920 | Траверса ТМ65 27.0002-30 | 2 | 203C | 203C_082 | ШТ |  | 70 |  |  | 7 | 77
48 | 2116921 | Траверса ТМ66 27.0002-31 | 2 | 203C | 203C_083 | ШТ |  | 60 |  |  | 7 | 67
49 | 2116922 | Траверса ТМ67 27.0002-32 | 2 | 203C | 203C_084 | ШТ |  | 40 |  |  | 2 | 42
50 | 2116923 | Траверса ТМ68 27.0002-33 | 2 | 203C | 203C_085 | ШТ |  | 30 |  |  | 3 | 33
51 | 2116924 | Траверса ТМ69 27.0002-34 | 2 | 203C | 203C_086 | ШТ |  | 10 |  |  | 1 | 11
52 | 2116925 | Траверса ТМ70 27.0002-35 | 2 | 203C | 203C_214 | ШТ |  | 10 |  |  |  | 10
53 | 2116926 | Траверса ТМ71 27.0002-36 | 2 | 203C | 203C_087 | ШТ |  | 10 |  |  |  | 10
54 | 2116927 | Траверса ТМ72 27.0002-37 | 2 | 203C | 203C_088 | ШТ |  | 10 |  |  |  | 10
55 | 2116928 | Траверса ТМ73 27.0002-38 | 2 | 203C | 203C_089 | ШТ |  | 20 |  |  | 12 | 32
56 | 2116929 | Траверса ТМ74 27.0002-39 | 2 | 203C | 203C_215 | ШТ |  | 10 |  |  | 5 | 15
57 | 2078154 | Траверса ТМ9 3.407.1-143.8.9 | 2 | 203C | 203C_067 | ШТ |  | 100 |  |  | 9 | 109
58 | 2057646 | Траверса ТМ9 3.407.1-143.8.9 с хом. Х42 | 1 | 203C | 203C_068 | КМТ |  |  |  | 25 |  | 25
59 | 2057646 | Траверса ТМ9 3.407.1-143.8.9 с хом. Х42 | 2 | 203C | 203C_068 | КМТ |  |  |  |  | 8 | 8
60 | 2030161 | Траверса ТН8 3.407.1-136.3-27 | 2 | 203C | 203C_099 | ШТ |  |  |  |  | 4 | 4
61 | 2072608 | Траверса ТН8 с хомутом Х12 | 1 | 203C | 203C_101 | КМТ |  |  | 10 |  |  | 10
62 | 2029681 | Траверса ТН9 3.407.1-136.3-28 | 2 | 203C | 203C_102 | ШТ |  |  |  |  | 14 | 14
63 | 2055432 | Траверса ТН9 с хомутом Х10 | 1 | 203C | 203C_103 | ШТ |  |  | 30 |  |  | 30
64 | 2123430 | Траверса ТН-9 с хомутом Х11 | 2 | 203C | 203C_104 | КМТ |  |  |  |  | 11 | 11
65 | 2067448 | Тросостойка Б34С-1 407-4-20/75 | 2 | 203C | 203C_109 | ШТ |  |  |  |  | 5 | 5
66 | 2216006 | Тросостойка Б-35 407-4-20/75 | 2 | 203C | 203C_110 | ШТ |  |  |  |  | 1 | 1
67 | 2317152 | Узел крепления подкоса У52 20.0027.09.02 | 2 | 203C | 203C_216 | ШТ |  |  |  |  | 4 | 4
68 | 2216496 | Узел крепления укоса У-1 | 2 | 203C | 203C_169 | ШТ |  |  |  |  | 2 | 2
69 | 2024925 | Хомут В31 3.407.1-163.1-19 | 3Р | 203C | 203C_133 | ШТ |  |  |  | 4 |  | 4
70 | 2113168 | Хомут Х1 3.407.1-143.8.49 | 2 | 203C | 203C_114 | ШТ | 70 |  |  |  | 52 | 122
71 | 2321203 | Хомут Х10 3.407.1-136.3.37 | 2 | 203C | 203C_120 | ШТ |  |  |  |  | 14 | 14
72 | 2047852 | Хомут Х-34 3.407.1-143.8.51 | 2 | 203C | б/н | ШТ | 16 |  |  |  |  | 16
73 | 2325234 | Хомут Х36 3.407.1-143.8.51 | 2 | 203C | б/н | ШТ | 16 |  |  |  |  | 16
74 | 2057028 | Хомут Х42 с гайкой 3.407.1-143.8.49 | 1 | 203C | 203C_129 | ШТ |  |  |  |  | 20 | 20
75 | 2057028 | Хомут Х42 с гайкой 3.407.1-143.8.49 | 2 | 203C | 203C_129 | ШТ |  |  |  |  | 58 | 58
76 | 2116919 | Хомут Х51 27.0002-42 | 2 | 203C | 203C_130 | ШТ |  | 440 |  |  | 67 | 507
77 | 2078169 | Хомут Х7 3.407.1-143.8.68 | 2 | 203C | 203C_117 | ШТ |  |  |  |  | 12 | 12
78 | 2016190 | Хомут Х8 3.407.1-143.8.58 | 2 | 203C | 203C_118 | ШТ |  |  |  |  | 8 | 8
| ИТОГО | [5 empty] | 134 | 1660 | 40 | 176 | 812 | 2822
Сумма по ПЗ
% от ПЗ

## Условия поставки
203C |  | Траверсы
№ | Филиал | Адрес доставки | Способ доставки | Срок поставки
1 | Воронежэнерго | г. Воронеж, ул 9 Января, 205 | Автотранспорт | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.09.2017г.
2 | Липецкэнерго | Липецкая область, с.Подгорное, ПС "Правобережная" | Автотранспорт | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.09.2017г.
3 | Орелэнерго | г. Орел, ул. Высоковольтная 9 Центр склад | Автотранспорт | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.09.2017г.
4 | Тамбовэнерго | г. Тамбов, ул.Авиационная, д.149 | Автотранспорт | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.09.2017г.
5 | Ярэнерго | 150003, г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д. 9 | Автотранспорт | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.09.2017г.