## Приложение №1
Приложение № 1 к
к Техническому заданию
Детализация объемов работ по ручной расчистке просек ВЛ 6-110кВ филиала ПАО "Россети Центр" - "Тверьэнерго" на 2023 год
№ п/п | Административный район | Адрес структурного подразделения | Диспетчерское наименование | Класс U, кВ | № ТМ в SAP | № опор | Ширина существующей просеки, м | Адрес структурного подразделения | Пункты перебазировки |  | Расстояние от базы структурного подразделения, до условной середины участка выполнения работ, км | Объём работ | [11 empty] | Месяц выполнения работ | Наличие труднодоступных участков (овраги, болота)
[9 empty] | Начальный | Конечный |  | Расчистка от ДКР, га |  |  |  |  | Вырубка деревьев с диаметром ствола на высоте 1 м более 100 мм, в том числе по толщине деревьев, шт
Ручная, га
[12 empty] | Густая, га | Средняя, га | Мелкая, га | Итого, га | Итого, га | От 10 до 16 см, шт | До 20 см, шт | До 24 см, шт | До 28 см, шт | До 32 см, шт | Свыше 32 см, шт | Итого, шт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | Максатихинский | п. Максаитха, ул. Зелёная, д.6 | ВЛ-10кВ фид. 1 ПС Максатиха | 10 | VS010-0003326 | 12-18,40-41,264-291, отп. 50-1/1,1/1-1/4 | 11 | п. Максаитха, ул. Зелёная, д.6 | Максатихинский участок Бежецкого РЭС | ПС Максатиха | 15 | 2.192 | 5.116 |  | 7.308 | 7.308 | [6 empty] | 0 | май
2 | Максатихинский | п. Максаитха, ул. Зелёная, д.6 | ВЛ-10кВ фид. 01(1) ПС Лощемля | 10 | VS010-0003397 | 5-13,18-19,48-69,75-78,84-99,133-134, отп. 3/1-3/8,3/9-3/10,3/12-3/13; 5/2-5/4, 5/11-5/23; 6/3-6/7; 103-8/1,8/3-8/4; 8/9-9/1,9/1-9/2; 8/23-8/24; 140-12/1,12/1-12/2 | 11 | п. Максаитха, ул. Зелёная, д.6 | Максатихинский участок Бежецкого РЭС | ПС Лощемля | 25 | 3.826 | 8.926 |  | 12.752 | 12.752 | [7 empty] | май
3 | Молоковский | п. Молоково, ул. Красноармейская, д.12 | ВЛ 10 кВ №13 ПС Молоково | 10 | VS010-0005778 | Отп. 6-25 - 6-59 | 20 | п. Молоково, ул. Красноармейская, д.12 | Молоковский участок Весьегонского РЭС | ПС Молоково | 17 | 1.632 | 3.808 |  | 5.44 | 5.44 | [7 empty] | август | 6-39-6-45(заболочено)
4 | Сандовский | п. Сандово, ул. Заводская, д.8 | ВЛ-10кВ Ф №07 ПС Топалки | 10 | VS010-0005995 | 35-46,52-57,59-64,74-76,82-90,92-93,94-97,117-120 | 16 | п. Сандово, ул. Заводская, д.8 | Сандовский участок Весьегонского РЭС | ПС Топалки | 25 | 1.824 | 4.256 |  | 6.08 | 6.08 | [7 empty] | июнь | 35-36 (милиоративная канава).
5 | Сандовский | п. Сандово, ул. Заводская, д.8 | ВЛ-10кВ Ф №03 ПС Топалки | 10 | VS010-0006124 | 55-58,63-77,87-99,101-105,106-112,120-123,124-128, отп. 3-4,9-14; 128-136 | 16 | п. Сандово, ул. Заводская, д.8 | Сандовский участок Весьегонского РЭС | ПС Топалки | 20 | 2.88 | 6.72 |  | 9.6 | 9.6 | [7 empty] | июнь | 93-94 (милиоративная канава), 109-110 (ручей), 129-130 (река)
6 | Калининский | г.Тверь, ул Георгия Димитрова, д. 65 | ВЛ-6кВ № 51 ПС Затверецкая | 6 | VS006-0001446 | 1-53. | 18 | п. Сандово, ул. Заводская, д.8 | База Калининского РЭС | ПС Затверецкая | 10 | 2.544 | 5.936 |  | 8.48 | 8.48 | [7 empty] | август
7 | Калининский | г.Тверь, ул Георгия Димитрова, д. 66 | ВЛ-10кВ № 11 ПС Медное | 10 | VS010-0008099 | 17-38,57-65,76-81,84-94, отп. 1-4,5-6,7-14 | 16 | г.Тверь, ул Георгия Димитрова, д. 66 | База Калининского РЭС | ПС Медное | 25 | 2.64 | 6.16 |  | 8.8 | 8.8 | [7 empty] | июль
8 | Калининский | г.Тверь, ул Георгия Димитрова, д. 66 | ВЛ-10кВ № 08 ПС Медное | 10 | VS010-0008157 | 49-50,70-87,94-101,102-103, отп. 1-6; 1-9; 4-7 | 15 | г.Тверь, ул Георгия Димитрова, д. 66 | База Калининского РЭС | ПС Медное | 25 | 2.016 | 4.704 |  | 6.72 | 6.72 | [7 empty] | июнь
9 | Нелидовский | г.Нелидово, ул Шахтёрская, д. 11/13 | ВЛ-10кВ №01 ПС Ковалево | 10 | VS010-0005454 | 9-63, отп. 7-1 - 7-19; 9-24 - 9-39 | 8 | г.Нелидово, ул Шахтёрская, д. 11/13 | База Нелидовского РЭС | ПС Ковалёво | 50 | 4.548 | 10.612 |  | 15.16 | 15.16 | [7 empty] | август-сентябрь
10 | Зубцовский | г.Зубцов, ул. Электроподстанции, д. 1 | ВЛ-10кВ фид. № 07 (3) ПС Карамзино | 10 | VS010-0008332 | 50-58,59-60,63-65,68-78, отп. 58/6/2-58/6/13 | 14 | г.Зубцов, ул. Электроподстанции, д. 1 | Зубцовский участок Ржевского РЭС | ПС Карамзино | 20 | 1.536 | 3.584 |  | 5.12 | 5.12 | [7 empty] | июнь | Заболоченно пролеты 56-57
11 | Старицкий | г. Старица, ул. Станционная, д. 4 | ВЛ-10кВ №29(4) ПС Старица | 10 | VS010-0010784 | 16-25,66-69,72-92 | 12 | г. Старица, ул. Станционная, д. 4 | Старицкий участок Ржевского РЭС | ПС Старица | 10 | 1.536 | 3.584 |  | 5.12 | 5.12 | [7 empty] | июль
12 | Старицкий | г. Старица, ул. Станционная, д. 4 | ВЛ-10кВ № 11 ПС Степурино | 10 | VS010-0011000 | 4-9,12-19,20-34,47-61,63-85 | 12 | г. Старица, ул. Станционная, д. 4 | Старицкий участок Ржевского РЭС | ПС Степурино | 30 | 2.976 | 6.944 |  | 9.92 | 9.92 | [7 empty] | июль
13 | Старицкий | г. Старица, ул. Станционная, д. 4 | ВЛ-10кВ № 16 ПС Степурино | 10 | VS010-0011003 | 1-3,36-40,42-53,81-84,109-112,129-131,159-166,167-171, отп. 12/5-12/9; 117/5-117/6; 159-159/1,159/1-159/16; 172-172/1,172/1-172/6 | 12 | г. Старица, ул. Станционная, д. 4 | Старицкий участок Ржевского РЭС | ПС Степурино | 25 | 3.024 | 7.056 |  | 10.08 | 10.08 | [7 empty] | июнь | Заболоченно пролеты 105-115
14 | Кувшиновский, Торжокский | г.Торжок, ул. Энергетиков д.5 | ВЛ 35кВ Кувшиново-Страшевичи с отпайкой на ПС Прямухино | 35 | VL035-001210 | 1-6,9-19.23-39.40-74.76-82.83-85.87-103.105-111.123-150.152-161.163-190.192-193.194-207.209-218.220-222.225-227.229-231.232-242.244-246, отп. 152-0-152-1,1-15,16-17,18-21 | 33/ отп 20 | г.Торжок, ул. Энергетиков д.5 | Торжокская производственная база | ПС Страшевичи | 45 | 21.618 | 50.442 |  | 72.06 | 72.06 | [7 empty] | август-сентябрь | 25-26, 33-36, 105-111, 181-188, 197-207
15 | Кувшиновский, Осташковский | г.Торжок, ул. Энергетиков д.5 | ВЛ 35кВ Красный Городок-Святое | 35 | VL035-001211 | 1-138. | 33 | г.Торжок, ул. Энергетиков д.5 | Торжокская производственная база | ПС Святое | 120 | 22.62 | 52.78 |  | 75.4 | 75.4 | [7 empty] | июнь-июль | 41-49, 53-56, 85-90, 122-126
16 | Лихославльский | г.Тверь, ул Георгия Димитрова, д. 66 | ВЛ 35кВ Радиаторный завод - Золотиха | 35 | VL035-001647 | Портал-1,1-29,31-33,34-41,42-47,48-53,54-59,61-64,65-96,96-Портал | 20-30 | г.Тверь, ул Георгия Димитрова, д. 66 | Тверская производственная база | ПС Золотиха | 65 | 9.201 | 21.469 |  | 30.67 | 30.67 | [7 empty] | май-июнь | болото 1-28, 86-93 река 22-23
17 | Оленинский | г. Ржев ул Рижская ПС Ржев | ВЛ 35 кВ Оленино - Гусево | 35 | VL035-001669 | 1-2,36-61,64-68,76-133,135-140,143-148 | 34 | г. Ржев ул Рижская ПС Ржев | Ржевская произовдственная база | ПС Гусево | 37 | 13.155 | 30.695 |  | 43.85 | 43.85 | [7 empty] | май-июнь
18 | Калязинский | г.Кимры .ул.Дзержинского,26 | ВЛ 35кВ Луч-Плутково | 35 | VL035-001673 | 4-5,7-9,11-12,17-19,21-23,24-26,27-28,31-32,34-35,36-37,38-39,41-42,45-62,63-73,74-78,80-82,84-87,88-93,97-103 | 30 | г.Кимры .ул.Дзержинского,26 | Кимрская производственная база | ПС Плутково | 35 | 6.228 | 14.532 |  | 20.76 | 20.76 | [7 empty] | июль | 1-4,38-39,41-42,62-64,70-72.
19 | Кимрский | г.Кимры .ул.Дзержинского,26 | ВЛ 35кВ Борки-Маяк II цепь с отпайкой на ПС Б.Городок | 35 | VL035-001787 | 1-56,57-83,86-89 | 17 | г.Кимры .ул.Дзержинского,26 | Кимрская производственная база | ПС Белый Городок | 10 | 6.417 | 14.973 |  | 21.39 | 21.39 | [7 empty] | июнь | 14-18
20 | Кимрский | г.Кимры .ул.Дзержинского,26 | ВЛ 35кВ Борки-Маяк I цепь | 35 | VL035-001788 | 1-56,57-83,86-89 | 17 | г.Кимры .ул.Дзержинского,26 | Кимрская производственная база | ПС Маяк | 10 | 6.417 | 14.973 |  | 21.39 | 21.39 | [7 empty] | июнь | 14-18
21 | Калининский, Рамешковский | г.Тверь, ул Георгия Димитрова, д. 66 | ВЛ 35кВ ПС №2 – Беле-Кушаль с отпайками на ПС Кушалино, ПС №6 | 35 | VL035-001844 | 1-71,74-135,137-140,142-147, отп на ПС Кушалино 52-0-52-1,1-73,74-88, отп на ПС №6 107-0-107-1,1-7 | 33 | г.Тверь, ул Георгия Димитрова, д. 66 | Тверская производственная база | ПС Кушалино | 33 | 30.855 | 71.995 |  | 102.85 | 102.85 | [7 empty] | июль-август | болото 7-68, 76-132, 138-140 река 82-83
22 | Рамешковский, Лихославльский | г.Тверь, ул Георгия Димитрова, д. 66 | ВЛ 35кВ Рамешки - Толмачи | 35 | VL035-001872 | 2-3,5-6,8-9,10-13,16-19,25-29,33-34,38-40,41-43,48-55,56-57,58-63,64-65,67-74,75-76,77-83,84-88,96-145,146-158,161-162 | 10-25. | г.Тверь, ул Георгия Димитрова, д. 66 | Тверская производственная база | ПС Толмачи | 115 | 5.547 | 12.943 |  | 18.49 | 18.49 | [7 empty] | июнь | болото 45-89, 97-148 река 67-68, 139-140
23 | Конаковский | г.Тверь, ул Георгия Димитрова, д. 66 | ВЛ 35кВ Красный Луч – Алексино | 35 | VL035-001893 | 1-2,3-11,13-17,20-22,24-25,26-27,33-52 | 10-34. | г.Тверь, ул Георгия Димитрова, д. 66 | Тверская производственная база | ПС Красный Луч | 66 | 3.495 | 8.155 |  | 11.65 | 11.65 | [7 empty] | июль | болото пр 33-50
24 | Удомельский | г.Вышний Волочек ул. Ямская д.175 | ВЛ 35кВ Удомля-Голубые Озера | 35 | VL035-001974 | 1-30,34-71 | 20-33. | г.Вышний Волочек ул. Ямская д.175 | Вышневолоцкая произовдственная база | ПС Голубые Озёра | 69 | 12.144 | 28.336 |  | 40.48 | 40.48 | [7 empty] | июнь | 18-19 (озеро), 15-16 (река), 34-70 (зоболочено)
25 | Фировский | г.Вышний Волочек ул. Ямская д.175 | ВЛ 35кВ Великий Октябрь - Фирово | 35 | VL035-002020 | 22-44,45-59 | 34 | г.Вышний Волочек ул. Ямская д.175 | Вышневолоцкая произовдственная база | ПС Фирово | 70 | 5.724 | 13.356 |  | 19.08 | 19.08 | [7 empty] | май | 22-31 болото,45-47 болото
26 | Бежецкий, Молоковский, Сандовский | Бежецкий район, д.Селезенево | ВЛ 110кВ Поречье-Сандово с отпайками на ПС Ахматово, ПС Топалки | 110 | VL110-001180 | 1-98,102-146,147-157,158-168,169-170,171-177,178-187 | 20-45. | Бежецкий район, д.Селезенево | Бежецкий производственная база | ПС Сандово | 92 | 38.994 | 90.986 |  | 129.98 | 129.98 | [7 empty] | июнь-июль | 11-15 (болото, ручей), 20-21 (река), 21-23 (болото), 46-48 (болото, ручей), 59-60 (ручей), 70-72 (крутой холм), 73-76 (болото, ручей), 76-77 (холм), 77-78 (ручей), 106-107 (болото), 112-113 (болото), 117-118 (болото, ручей), 123-124 (болото), 136-138 (болото), 142-143 (болото),151-154 (болото, ручей), 159-162 (петляющая река, заболочено).
27 | Кашинский, Калязинский | г.Кашин ,наб.Ушакова,д.16 | ВЛ 110кВ РП Кашин-Луч II цепь | 110 | VL110-001185 | 9-12,19-20,52-59,63-66,75-82,83-85,96-98,99-102 | 20-23. | г.Кашин ,наб.Ушакова,д.16 | Кимрская производственная база | ПС Луч | 12 | 3.171 | 7.399 |  | 10.57 | 10.57 | [7 empty] | июнь
28 | Кашинский, Калязинский | г.Кашин ,наб.Ушакова,д.16 | ВЛ 110кВ РП Кашин-Луч I цепь | 110 | VL110-001186 | 9-12,19-20,52-59,63-66,75-82,83-85,96-98,99-102 | 20-23. | г.Кашин ,наб.Ушакова,д.16 | Кимрская производственная база | ПС Луч | 12 | 3.171 | 7.399 |  | 10.57 | 10.57 | [7 empty] | июнь
29 | Нелидовский, Бельский | г.Нелидово База НПБ Шахта №3 ул.Пархоменко | ВЛ 110кВ Белый – Монино | 110 | VL110-001221 | 8-38,41-54,79-86,98-107 | 35 | г.Нелидово База НПБ Шахта №3 ул.Пархоменко | Нелидовская производственная база | ПС Белый | 62 | 15.354 | 35.826 |  | 51.18 | 51.18 | [7 empty] | июнь-июль | 12-18,66-70 (болото), 31-32 (овраги)
30 | Торопецкий | г.Нелидово База НПБ Шахта №3 ул.Пархоменко | ВЛ 110кВ Понизовье-Торопец | 110 | VL110-001291 | 4-6,14-15. | 40 | г.Нелидово База НПБ Шахта №3 ул.Пархоменко | Нелидовская производственная база | ПС Понизовье | 108 | 15.12 | 35.28 |  | 50.4 | 50.4 | [7 empty] | сентябрь
31 | Окуловский | г.Вышний Волочек ул. Ямская д.175 | ВЛ 110кВ Угловка-Окуловка | 110 | VL110-001307 | 117/64/8 - 53/109 | 22 | г.Вышний Волочек ул. Ямская д.175 | Вышневолоцкая произовдственная база | ПС Окуловка | 178 | 8.184 | 19.096 |  | 27.28 | 27.28 | [7 empty] | июнь | 117/64/8 - 53/109 заболочено
32 | Окуловский | г.Вышний Волочек ул. Ямская д.175 | ВЛ 110кВ Яблоновка-Окуловка | 110 | VL110-001308 | 117/64/8 - 53/109 | 22 | г.Вышний Волочек ул. Ямская д.175 | Вышневолоцкая произовдственная база | ПС Окуловка | 178 | 8.184 | 19.096 |  | 27.28 | 27.28 | [7 empty] | июнь | 117/64/8 - 53/109 заболочено
|  |  | Итого | [8 empty] | 268.773 | 627.137 | 0 | 895.91 | 895.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0