Утверждаю»

Первый заместитель директора –

главный инженер филиала

ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго»

Капшуков Ф.А.

«___» ____________ 2018 г.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку арматуры к СИП. Лот № 202B

- Общая часть.

  - Филиал ПАО «МРСК Центра» – «Брянскэнерго» (Покупатель) производит закупку арматуры к СИП.

  - Техническое задание разработано на основании выполнения мероприятий по договорам технологического присоединения в 2019 году.

- Предмет поставки.

Поставщик обеспечивает поставку на склад получателя – филиала ПАО «МРСК Центра» – «Брянскэнерго» в объемах и сроки установленные данным ТЗ:

| Наименование материала | Кол-во | ЕИ | Код ИПР |
| --- | --- | --- | --- |
| Зажим P2х95 с адаптером PMCC | 200 | ШТ | БР-509 |
| Зажим ответвительный P95 | 800 | ШТ | БР-509 |
| Зажим ответвительный Р 645 | 600 | ШТ | БР-509 |
| Зажим ответвительный Р 70 | 50 | ШТ | БР-509 |
| Колпачок защитный СЕ 6-35 100шт | 3 | УП | БР-509 |
| Колпачок концевой СЕСТ 16-150 | 400 | ШТ | БР-509 |
| Точка поставки | Срок поставки * |  |  |
| г. Брянск, проспект Московский 43 (центральный склад) | 50 |  |  |

*в календарных днях, с момента заключения договора.  («Приложение № 2

к регламенту РГ БП 11/05 - 04/2018»)

- Технические требования к продукции.

  - Технические данные арматуры к СИП должны соответствовать параметрам и быть не ниже значений, приведенных в таблице:

Таблица

| Наименование | Технические требования и характеристики |
| --- | --- |
| Зажим ответвительный Р 70 или аналог | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура |
| Зажим ответвительный P95 или аналог | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура |
| Зажим ответвительный Р 645 или аналог | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 (ПАО «Россети») Ответвительная арматура |
| Колпачок концевой СЕСТ 16-150 или аналог | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 (ПАО «Россети» Ответвительная арматура |
| Колпачок концевой СЕСТ 16-150 или аналог | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура |
| Колпачок защитный СЕ 6-35 или аналог | Согласно СТО 3401-2.2-004-2015 Ответвительная арматура |
| Зажим P2х95 с адаптером PMCC или аналог | Согласно СТО 34.01-2.2-004-2015 Ответвительная арматура |

- Общие требования.

  - К поставке допускается арматура к СИП, отвечающая следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;

- продукция должна иметь заключение аттестационной комиссии ПАО «Россети», а при его отсутствии протоколы испытаний изделий, подтверждающие заявленные характеристики соответствующие требованиям СТО 34.01-2.2-004- 2015, СТО 34.01-2.2-005- 2015 ПАО «Россети». Протоколы испытаний должны быть на русском языке, оформлены в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2006 и выполнены аккредитованными  в «Росаккредитация» испытательными центрами, имеющими соответствующую область аккредитации. К протоколам испытаний  должны быть приложены документы подтверждающие аккредитацию испытательного центра, в котором были проведены испытания, а также сведения об области аккредитации  испытательного центра и таблица привязки протоколов испытаний к изделиям, предлагаемым к поставке согласно приложению №2 и техническому заданию.

  - Способ укладки и транспортировки арматуры к СИП должен выполняться в соответствии с требованиями СТО 34.01-2.2-004- 2015.

  - Срок изготовления арматуры должен быть не более полугода от момента поставки.

  - Для применения арматуры должны быть разработаны руководящие документы по монтажу и эксплуатации ВЛИ: «Типовые проекты».

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемую арматуру должна распространяться не менее чем на 36 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ее ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода арматуры из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Требования к надежности и живучести продукции.

Арматура должна обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 40 лет.

- Состав технической и эксплуатационной  документации.

В комплект поставки для каждой партии арматуры к СИП должны входить документы:

- паспорт по нормативной документации, утвержденной в установленном порядке;

- эксплуатационные документы, утвержденные в установленном порядке на русском языке;

По всем видам арматуры к СИП Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с СТО  34.01-2.2-004- 2015.

- Правила приемки продукции.

Каждая партия арматуры к СИП должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «МРСК Центра» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

- Сроки и очередность поставки продукции.

Поставка материалов, входящих в предмет Договора, должна быть выполнена  согласно графику, утвержденному Покупателем. Изменение сроков поставки по договору оформляется в соответствии условиями договора поставки и действующим законодательством.

- Требования к Поставщику.

Наличие документов, подтверждающих возможность осуществления поставок (в соответствии с требованиями конкурсной документации).

- Стоимость продукции.

В стоимость должна быть включена доставка до склада Покупателя.

| Заместитель главного инженера по управлению производственными активами и развитию должность | _______________ подпись | Татарчук В.В. Фамилия И.О. |
| --- | --- | --- |
| Начальник управления технологического развития должность | _______________ подпись | Грибовский А.Г. Фамилия И.О. |
| Начальник управления распределительных сетей должность | _______________ подпись | Дерий В.В. Фамилия И.О. |
| Начальник отдела контроля и отчётности управления технологических присоединений должность | _______________ подпись | Цыганок Т.П. Фамилия И.О. |