## ТУ
№ п/п | ПЭС | РЭС | ПС | [10 empty] | РП |  |  |  |  | ТП | [7 empty] | Адрес |  | ПУ | [6 empty] | Трансформаторы | [7 empty] | Связь с ПУ |  |  |  | УСПД | Абонент
[5 empty] | Высокая сторона |  |  |  | Низкая сторона | [10 empty] | Высокая сторона |  |  | Низкая сторона
|  |  | ПС | Уровень напряжения ПС | Уровень напряжения РУ | Секция шин | Ячейка | Тип ячейки | Уровень напряжения РУ | Секция шин | Ячейка | Тип ячейки | Линия/фидер | РП | Секция шин | Ячейка, входящая от ПС | Ячейка, отходящая в ТП | Линия/фидер | ТП | Секция шин | Ячейка | Тип ячейки | Секция шин | Ячейка | Тип ячейки | Линия/фидер | Адрес ФИАС | Квартира | Тип ПУ | Серийный номер | Дата выпуска | Дата установки | Дата последней поверки | Класс точности | Часовой пояс | Ктт | Ктн | ТТ, фаза 1 | ТТ, фаза 2 | ТТ, фаза 3 | ТН, фаза 1 | ТН, фаза 2 | ТН, фаза 3 | Связной номер | Пользователь | Пароль | Маршрут опроса

## УСПД
№ п/п | Место установки | УСПД | [5 empty] | Связь с УСПД
|  | Тип УСПД | Серийный номер | Дата выпуска | Дата установки | Дата последней поверки | Часовой пояс | Связной номер | Пользователь | Пароль | Маршрут опроса

## ТТ
№ п/п | ТТ | [5 empty] | Параметры ТТ
| Тип ТТ | Класс точности | Серийный номер | Дата выпуска | Дата установки | Дата последней поверки | I ном. перв, А | I ном. втор, А

## ТН
№ п/п | ТН | [5 empty] | Параметры ТН
| Тип ТН | Класс точности | Серийный номер | Дата выпуска | Дата установки | Дата последней поверки | U ном. перв, В | U ном. втор, В

## ФЛ
№ п/п | ФИО |  |  | Связь с абонентом |  | Номер лицевого счета
| Фамилия | Имя | Отчество | Эл. почта | Телефон

## ЮЛ
№ п/п |  |  | Связь с абонентом |  | Номер лицевого счета
| Наименование | Юридический адрес | Эл. почта | Телефон

## _Справочники (hidden)
ПС (верхний уровень) | ПС (низкая сторона) | ТП (высокая сторона) | ТП (низкая сторона) | Уровень напряжения (высокая сторона ПС) | Уровень напряжения (низкая сторона ПС) | Секции шин | Модели ПУ | Модели УСПД | Часовой пояс
Ячейка ввода силового трансформатора | Ячейка нижней обмотки силового трансформатора | Ячейка ввода силового трансформатора | Ячейка нижней обмотки силового трансформатора | 220 кВ | 35 кВ | СШ-1 | Echelon Corporation - EM-1021 | Echelon Corporation - DC-1000/SL | Магадан
Ячейка секционного выключателя | Ячейка секционного выключателя | Ячейка секционного выключателя | Ячейка секционного выключателя | 110 кВ | 10 кВ | СШ-2 | Echelon Corporation - EM-1023 | Landis+Gyr - L+G DC450 | Иркутск
Ячейка присоединения | Ячейка прочего потребления подстанции | Ячейка присоединения | Ячейка прочего потребления подстанции | 35 кВ | 6 кВ | СШ-3 | Echelon Corporation - EM-2023 | SAGEMCOM - EnerScape | Калининград
| Ячейка ТСН |  | Ячейка присоединения |  |  | СШ-4 | Echelon Corporation - KNUM-1021 | SAGEMCOM - XP4000 | Новосибирск
| Ячейка присоединения |  |  |  |  | СШ-5 | Echelon Corporation - KNUM-1023 | АРГО - МУР-1001 | Сахалин
[6 empty] | СШ-6 | Echelon Corporation - KNUM-2023 | Вавиот - Базовая станция NB-300 | Владивосток
[6 empty] | СШ-7 | EDMI - EDMI Mk10 | ГОСАН - ПТК СУП 04 | Екатеринбург
[6 empty] | СШ-8 | EDMI - EDMI Mk7 | Инкотекс - GSM-шлюз Меркурий 228 | Москва, Санкт-Петербург, Волгоград
[7 empty] | Elgama Elektronika - EPQS | Инкотекс - Меркурий 225.1 | Анадырь, Петропавловск-Камчатский
[7 empty] | Landis+Gyr - GPRS | Инкотекс - Меркурий 225.2 | Омск
[7 empty] | Landis+Gyr - GPRS | Интеллектуальные системы учета - SM501 | Ижевск, Самара
[7 empty] | Landis+Gyr - L+G ZCF110CBtF | Матрица - RootRouter | Якутск
[7 empty] | Landis+Gyr - L+G ZMF110CBtF | Матрица - RTR8A.LG-1-1
[7 empty] | Landis+Gyr - L+G ZMG310CR4.20b.03 | Матрица - RTR8A.LG-2-1
[7 empty] | Landis+Gyr - L+G ZMG310CR4.20b.07 | Матрица - Матрица Виртуальный УСПД
[7 empty] | Landis+Gyr - L+G ZMG310CR4.41b.37 | Микрон - СЭМ-2
[7 empty] | Landis+Gyr - L+G ZMG405CR4.20b.03 | МИР - МИР МК-01
[7 empty] | Landis+Gyr - L+G ZMG405CR4.20b.07 | МИР - УСПД01
[7 empty] | Landis+Gyr - L+G ZMG405CR4.41b.37 | НЗиФ - Коммуникатор GSM C-1.01
[7 empty] | Landis+Gyr - L+G ZMX310CGUxLxD3.21 | НЗиФ - Коммуникатор GSM C-1.02
[7 empty] | Landis+Gyr - L+G ZMXi110CPUxLxD1.21 | НЗиФ - УСД 2.01
[7 empty] | Landis+Gyr - L+G ZMXi310CPUxLxD3.21 | НЗиФ - УСД 2.04
[7 empty] | Landis+Gyr - L+G ZMY405CP1U0L10.11.111 | ООО Крейт - К-105
[7 empty] | TESMEC - SMT10K | Прософт-Системы - ЭКОМ 3000
[7 empty] | Алгоритм - BINOM3 | РиМ - МКС РиМ 099.02
[7 empty] | Вавиот - Фобос-1 | РиМ - МКС РиМ 099.03
[7 empty] | Вавиот - Фобос-3 | РиМ - РиМ 071.21
[7 empty] | Вычислитель энергоресурсов - ВКТ-7 | Связь Инжиниринг М - УМ-40
[7 empty] | Вычислитель энергоресурсов - ТСР-024 | Системы и технологии, Промприбор - SM160
[7 empty] | Вычислитель энергоресурсов - ТСР-026 | Системы и технологии, Промприбор - ИВК "ИКМ-ПИРАМИДА"
[7 empty] | Вычислитель энергоресурсов - ТСР-027 | Системы и технологии, Промприбор - СИКОН TC65
[7 empty] | Вычислитель энергоресурсов - ТСР-03x | Системы и технологии, Промприбор - СИКОН С10
[7 empty] | Вычислитель энергоресурсов - ТСРВ-023 | Системы и технологии, Промприбор - СИКОН С110
[7 empty] | Вычислитель энергоресурсов - ТЭКОН-19 05М | Системы и технологии, Промприбор - СИКОН С120
[7 empty] | ГОСАН - БИМ 3XXX C | Системы и технологии, Промприбор - СИКОН С1v2
[7 empty] | ГОСАН - БИМ 4XXX C | Системы и технологии, Промприбор - СИКОН С50
[7 empty] | ГОСАН - БИМ 5XXX C | Системы и технологии, Промприбор - СИКОН С70
[7 empty] | ГРПЗ - Гамма 1 | Стриж - Базовая станция "Звезда"
[7 empty] | ГРПЗ - Гамма 3 | ТелеПозиционныйПроект - ComMod A
[7 empty] | Инкотекс - Меркурий 200 | ТелеПозиционныйПроект - Шлюз Гермес
[7 empty] | Инкотекс - Меркурий 201 | Эльстер Метроника - RTU-325
[7 empty] | Инкотекс - Меркурий 203.2T | Эльстер Метроника - RTU-327
[7 empty] | Инкотекс - Меркурий 206 | Энергомера - СЕ805
[7 empty] | Инкотекс - Меркурий 208 | Энергомера - СЕ805M
[7 empty] | Инкотекс - Меркурий 230 | Энергомера - УСПД 164-01M
[7 empty] | Инкотекс - Меркурий 233 | ЭНТЕЛС - ЭНТЕК E1R2-G
Инкотекс - Меркурий 234
Инкотекс - Меркурий 236
Инкотекс - Меркурий 238
Интеллектуальные системы учета - SM101
Интеллектуальные системы учета - SM301
Интеллектуальные системы учета - SM401
Матрица - Матрица NP5x-L1
Матрица - Матрица NP5x-L3
Матрица - Матрица NP71x
Матрица - Матрица NP73x
МИР - МИР С-01
МИР - МИР С-02
МИР - МИР С-03
МИР - МИР С-04
МИР - МИР С-05
МИР - МИР С-07
МИРТЕК - МИРТЕК-12-РУ
МИРТЕК - МИРТЕК-3-РУ
НЗиФ - МАЯК 103АРТ
НЗиФ - МАЯК 302АРТ
НЗиФ - ПСЧ-3АРТ.07
НЗиФ - ПСЧ-3АРТ.08
НЗиФ - ПСЧ-3ТА.02
НЗиФ - ПСЧ-3ТА.03
НЗиФ - ПСЧ-3ТА.04
НЗиФ - ПСЧ-3ТА.07
НЗиФ - ПСЧ-3ТМ.05
НЗиФ - ПСЧ-3ТМ.05Д
НЗиФ - ПСЧ-3ТМ.05М
НЗиФ - ПСЧ-4ТА.03
НЗиФ - ПСЧ-4ТМ.05
НЗиФ - ПСЧ-4ТМ.05Д
НЗиФ - ПСЧ-4ТМ.05М
НЗиФ - ПСЧ-4ТМ.05МД
НЗиФ - ПСЧ-4ТМ.05МК
НЗиФ - ПСЧ-4ТМ.05МН
НЗиФ - СЭБ-1ТМ.01
НЗиФ - СЭБ-1ТМ.02
НЗиФ - СЭБ-1ТМ.02Д
НЗиФ - СЭБ-1ТМ.02М
НЗиФ - СЭБ-2А.07
НЗиФ - СЭТ-4ТМ.02
НЗиФ - СЭТ-4ТМ.02М
НЗиФ - СЭТ-4ТМ.03
НЗиФ - СЭТ-4ТМ.03М
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - РиМ 189.21
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - РиМ 189.21-01
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - РиМ 189.22
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - РиМ 189.22-01
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - РиМ 189.23
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - РиМ 189.23-01
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - РиМ 189.24
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - РиМ 189.24-01
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - РиМ 189.25
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - РиМ 189.26
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - РиМ 189.27
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - РиМ 189.28
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - РиМ 489.23
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - РиМ 489.24
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - РиМ 489.25
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - РиМ 489.26
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - РиМ 489.27
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - РиМ 489.28
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - РиМ 489.29
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - РиМ 489.30
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - РиМ 489.32
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - РиМ 489.34
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - РиМ 489.36
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - РиМ 489.38
РиМ - РиМ 109.01
РиМ - РиМ 109.02
РиМ - РиМ 114
РиМ - РиМ 115.01
РиМ - РиМ 115.02
РиМ - РиМ 129.01
РиМ - РиМ 129.02
РиМ - РиМ 129.03
РиМ - РиМ 129.04
РиМ - РиМ 181.01
РиМ - РиМ 181.02
РиМ - РиМ 189.01
РиМ - РиМ 189.02
РиМ - РиМ 189.04
РиМ - РиМ 189.11
РиМ - РиМ 189.12
РиМ - РиМ 189.14
РиМ - РиМ 289.01
РиМ - РиМ 289.02
РиМ - РиМ 315.02
РиМ - РиМ 384
РиМ - РиМ 415.01
РиМ - РиМ 432
РиМ - РиМ 485 с PLM
РиМ - РиМ 485 с rs485
РиМ - РиМ 489.01
РиМ - РиМ 489.02
РиМ - РиМ 489.03
РиМ - РиМ 489.04
РиМ - РиМ 489.05
РиМ - РиМ 489.06
РиМ - РиМ 489.07
РиМ - РиМ 489.11
РиМ - РиМ 489.12
РиМ - РиМ 489.13
РиМ - РиМ 489.14
РиМ - РиМ 489.15
РиМ - РиМ 489.16
РиМ - РиМ 489.17
РиМ - РиМ 489.18
РиМ - РиМ 489.19
РиМ - РиМ 515.01
РиМ - РиМ 515.05
РиМ - РиМ 532
РиМ - РиМ 586
РиМ - РиМ 614
РиМ - РиМ 615
РиМ - РиМ 732
РиМ - РиМ 789
РиМ - РиМ 889
Систел Автоматизация - Протон
Систел Автоматизация - Протон-К
Систел Автоматизация - Фотон
Системы и технологии, Промприбор - ST1000-6
Системы и технологии, Промприбор - ST1000-7
Системы и технологии, Промприбор - ST2000-10
Системы и технологии, Промприбор - ST2000-9
Системы связи и телемеханики - КИПП-2М
СПб ЗИП - Вектор-100
СПб ЗИП - Вектор-3
СПб ЗИП - Вектор-300
Стриж - A3
Стриж - А1
Счётчик энергоресурсов - Счётчик энергоресурсов
Эльстер Метроника - A1140
Эльстер Метроника - А1700
Эльстер Метроника - А1800
Эльстер Метроника - ЕвроАльфа
Энергомера - CE208
Энергомера - CE308
Энергомера - СЕ102
Энергомера - СЕ102М
Энергомера - СЕ201
Энергомера - СЕ301
Энергомера - СЕ301М
Энергомера - СЕ303
Энергомера - СЕ304
Энергомера - ЦЭ6850
Энергомера - ЦЭ6850М
Энерготехника - Ресурс-ПКЭ