## Перечень объектов
Приложение № 3 к техническому заданию
Перечень объектов для организации автоматизированных систем (учета электроэнергии, телемеханики).
Наименование филиала | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района) | Наименование фидера | Диспетчерское наименование ТП 6-10/0,4 кВ | Тип существующего коммуникационного оборудования на ТП 6-10/0,4кВ (УСПД, контроллер) | Тип существующего модема связи (технология передачи данных, PLC. RF и т.д.) | Средства измерения у потребителей на ГБП |  |  | Средства измерения на потребительских ТП (6(10) кВ (коммерческий учет) |  | Средства измерения на ТП МРСК (технический учет) |  | Средства измерения на ГБП (ВЛ 6-10кВ) | Средства измерения на ПС 110 (35) кВ |  | Устройства сбора и передачи данных
[7 empty] | 1 фазные | 3 фазные прямого включения | 3 фазные с ТТ | 3 фазные прямого включения | 3 фазные с ТТ | 3 фазные прямого включения | 3 фазные с ТТ | Высоковольтный прибор учета/ ПКУ | 3 фазные с ТТ | 3 фазные с ТТ и ТН | Организация сбора данных с ТП 6-10/0,4кВ с функцией диспетчеризации (варианты технических решений приведены в приложении №6 к ТЗ) | [11 empty] | RF-модемы (F1/F2)
[17 empty] | ВАРИАНТ №1а * | ВАРИАНТ №1б * | ВАРИАНТ №2а * | ВАРИАНТ №2б * | ВАРИАНТ №3а * | ВАРИАНТ №3б * | ВАРИАНТ №4а * | ВАРИАНТ №4б * | ВАРИАНТ №5а * | ВАРИАНТ №5б * | ВАРИАНТ №6а * | ВАРИАНТ №6б *
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | [11 empty] | 19
Тулэнерго | Ясногорский РЭС | ПС Сухотино № 061 | КЛ 6 кВ №9,10 ПС 61 Сухотино (котельная) |  | SM-160 |  | 11 | 3 | 6 | 0 | 2 | [17 empty] | 2
Тулэнерго | Ясногорский РЭС | ПС Ясногоpск № 075 | КЛ 6 кВ №5,14 ПС 75 Ясногорск |  | SM-160 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
Тулэнерго | Ясногорский РЭС | ПС Ясногоpск № 075 | ВЛ 6 кВ №1 ПС 75 Ясногорск |  | SM-160 |  | 619 | 69 | 3 | 8 | 0 | [17 empty] | 12
Тулэнерго | Ясногорский РЭС | ПС Ясногоpск № 075 | ВЛ 6 кВ №20 ПС 75 Ясногорск |  | SM-160 |  | 619 | 71 | 3 | 10 | 1 |  |  | 6 | [14 empty] | 13
Тулэнерго | Ясногорский РЭС | ПС Ясногоpск № 075 | ВЛ 6 кВ №9,18 ПС 75 Ясногорск |  | SM-160 |  | 610 | 119 | 5 | 26 | 4 |  |  | 6 | [5 empty] | 2 | [8 empty] | 34
Тулэнерго | Ясногорский РЭС | ПС Зыбино № 296 | ВЛ 10 кВ №4 ПС 296 Зыбино |  | SM-160 |  | 151 | 23 | 4 | 0 | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 11
Тулэнерго | Ясногорский РЭС | ПС Зыбино № 296 | ВЛ 10 кВ №1 ПС 296 Зыбино |  | SM-160 |  | 151 | 24 | 3 | 0 | 1 |  |  | 1 | [14 empty] | 10
Тулэнерго | Ясногорский РЭС | ПС Иваньково № 027 | ВЛ 10 кВ №6,13 ПС 27 Иваньково |  | SM-160 |  | 1308 | 759 | 5 | 4 | 15 |  |  | 17 | [14 empty] | 67
Тулэнерго | Ясногорский РЭС | ПС Ясногоpск № 075 | КЛ 6 кВ №10,13 ПС 75 Ясногорск |  | SM-160 |  | 306 | 133 | 35 | 4 | 76 |  |  | 6 | [14 empty] | 14
Тулэнерго | Ясногорский РЭС | ПС Зыбино № 296 | ВЛ 10 кВ №3 ПС 296 Зыбино |  | SM-160 |  | 178 | 293 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 11
Тулэнерго | Ясногорский РЭС | ПС Зыбино № 296 | ВЛ 10 кВ №6 ПС 296 Зыбино |  | SM-160 |  | 377 | 127 | 3 | 5 | 0 |  |  | 9 | [14 empty] | 21
Тулэнерго | Ясногорский РЭС | ПС Иваньково № 027 | ВЛ 10 кВ №5 ПС 27 Иваньково |  | SM-160 |  | 189 | 68 | 0 | 3 | 2 |  |  | 3 | [14 empty] | 29
Тулэнерго | Ясногорский РЭС | ПС Оленьково №239 | ВЛ 10 кВ Спицино ПС 239 Оленьково |  | SM-160 |  | 189 | 68 | 0 | 4 | 4 | [17 empty] | 30
Тулэнерго | Ясногорский РЭС | ПС Санталово № 345, ПС Ясногоpск № 075 | ВЛ 6 кВ № 3 ПС 345 Санталово, ВЛ 6 кВ №2 ПС 75 Ясногорск |  | SM-160 |  | 1620 | 252 | 11 | 3 | 3 |  |  | 13 | [14 empty] | 23
Тулэнерго | Ясногорский РЭС | ПС Сухотино № 061 | ВЛ 6 кВ №3 ПС 61 Сухотино |  | SM-160 |  | 646 | 245 | 8 | 0 | 0 |  |  | 13 | [14 empty] | 29
Тулэнерго | Ясногорский РЭС | ПС Сухотино № 061 | ВЛ 6 кВ №4 ПС 61 Сухотино |  | SM-160 |  | 821 | 173 | 6 | 16 | 23 |  |  | 8 | [14 empty] | 26
Тулэнерго | Ясногорский РЭС | ПС Санталово № 345 | ВЛ 6 кВ № 2 ПС 345 Санталово |  | SM-160 |  | 214 | 51 | 3 | 3 | 2 | [17 empty] | 5
Тулэнерго | Ясногорский РЭС | ПС Санталово № 345 | ВЛ 6 кВ № 5 ПС 345 Санталово |  | SM-160 |  | 153 | 20 | 1 | 1 | 0 | [17 empty] | 2
Тулэнерго | Ясногорский РЭС | ПС Санталово № 345 | ВЛ 6 кВ № 9 ПС 345 Санталово |  | SM-160 |  | 49 | 12 | 0 | 1 | 1 | [17 empty] | 5
Тулэнерго | Ясногорский РЭС | ПС Санталово № 345 | ВЛ 6 кВ № 11 ПС 345 Санталово |  | SM-160 |  | 221 | 45 | 5 | 0 | 1 | [17 empty] | 14
Тулэнерго | Ясногорский РЭС | ПС Санталово № 345 | ВЛ 6 кВ № 4 ПС 345 Санталово |  | SM-160 |  | 179 | 36 | 0 | 15 | 1 |  |  | 4 | [14 empty] | 8
Тулэнерго | Ясногорский РЭС | ПС Ясногоpск № 075 | ВЛ 6 кВ №11 ПС 75 Ясногорск |  | SM-160 |  | 606 | 179 | 4 | 0 | 0 |  |  | 4 | [14 empty] | 16
Тулэнерго | Ясногорский РЭС | ПС Зыбино № 296 | ВЛ 10 кВ №7 ПС 296 Зыбино |  | SM-160 |  | 187 | 43 | 5 | 4 | 14 |  |  | 8 | [14 empty] | 7
Тулэнерго | Ясногорский РЭС | ПС Зыбино № 296 | ВЛ 10 кВ №5 ПС 296 Зыбино |  | SM-160 |  | 10 | 5 | 0 | 2 | 0 |  |  | 1 | [14 empty] | 2
Тулэнерго | Ясногорский РЭС | ПС Иваньково № 027 | ВЛ 10 кВ №2 ПС 27 Иваньково |  | SM-160 |  | 509 | 152 | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 23
Тулэнерго | Ясногорский РЭС | ПС Иваньково № 027 | ВЛ 10 кВ №4 ПС 27 Иваньково |  | SM-160 |  | 132 | 41 | 0 | 0 | 4 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 13
Тулэнерго | Ясногорский РЭС | ПС Иваньково № 027 | ВЛ 10 кВ №9 ПС 27 Иваньково |  | SM-160 |  | 616 | 539 | 6 | 2 | 0 |  |  | 7 | [5 empty] | 8 | [8 empty] | 38
Тулэнерго | Ясногорский РЭС | ПС Иваньково № 027 | ВЛ 10 кВ №11 ПС 27 Иваньково |  | SM-160 |  | 329 | 129 | 3 | 3 | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 15
Тулэнерго | Ясногорский РЭС | ПС Заокская № 321 | ВЛ 10кВ №4 ПС 321 Заокская |  | SM-160 |  | 519 | 224 | 20 | 3 | 18 |  |  | 14 | [5 empty] | 9 | [8 empty] | 10
Тулэнерго | Ясногорский РЭС | ПС Заокская № 321 | ВЛ 10кВ №9 ПС 321 Заокская |  | SM-160 |  | 520 | 224 | 20 | 2 | 30 |  |  | 3 | [5 empty] | 8 | [8 empty] | 11
Тулэнерго | Ясногорский РЭС | ПС Яковлево № 322 | ВЛ 10 кВ №5 ПС 322 Яковлево |  | SM-160 |  | 59 | 8 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | 1 | [8 empty] | 2
Тулэнерго | Ясногорский РЭС | ПС Яковлево № 322 | ВЛ 10 кВ №14 ПС 322 Яковлево |  | SM-160 |  | 58 | 8 | 2 | 1 | 0 | [17 empty] | 2
Тулэнерго | Ясногорский РЭС | ПС Яковлево № 322 | ВЛ 10 кВ №17 ПС 322 Яковлево |  | SM-160 |  | 76 | 244 | 0 | 0 | 4 | [17 empty] | 10
Тулэнерго | Ясногорский РЭС | ПС Яковлево № 322 | ВЛ 10 кВ №18 ПС 322 Яковлево |  | SM-160 |  | 80 | 44 | 1 | 0 | 2 |  |  | 0 | [14 empty] | 4
Тулэнерго | Ясногорский РЭС | ПС Hенашево № 381 | ВЛ 10 кВ №1 ПС 381 Ненашево |  | SM-160 |  | 458 | 335 | 4 | 6 | 0 |  |  | 19 | [5 empty] | 4 | [8 empty] | 22
Тулэнерго | Ясногорский РЭС | ПС Дмитpиевская № 262 | ВЛ 10 кВ №1 ПС 262 Дмитриевская |  | SM-160 |  | 459 | 335 | 4 | 6 | 2 |  |  | 7 | [5 empty] | 4 | [8 empty] | 23
Тулэнерго | Ясногорский РЭС | ПС Hенашево № 381 | ВЛ 10 кВ №9 ПС 381 Ненашево |  | SM-160 |  | 223 | 58 | 7 | 0 | 8 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 9
Тулэнерго | Ясногорский РЭС | ПС Заокская № 321 | ВЛ 10кВ №7 ПС 321 Заокская |  | SM-160 |  | 208 | 771 | 7 | 4 | 3 |  |  | 2 | [14 empty] | 28
Тулэнерго | Ясногорский РЭС | ПС Заокская № 321 | ВЛ 10кВ №15 ПС 321 Заокская |  | SM-160 |  | 687 | 1486 | 4 | 1 | 5 |  |  | 10 | [14 empty] | 58
Тулэнерго | Ясногорский РЭС | ПС Заокская № 321, ПС Хpипково № 155 | ВЛ 10кВ №11 ПС 321 Заокская, ВЛ 10 кВ №2 ПС 155 Хрипково |  | SM-160 |  | 510 | 906 | 8 | 5 | 17 |  |  | 11 | [14 empty] | 45
Тулэнерго | Ясногорский РЭС | ПС Заокская № 321 | ВЛ 10кВ №6 ПС 321 Заокская |  | SM-160 |  | 869 | 331 | 16 | 3 | 10 |  |  | 21 | [14 empty] | 50
Тулэнерго | Ясногорский РЭС | ПС Заокская № 321 | ВЛ 10кВ №3 ПС 321 Заокская |  | SM-160 |  | 1002 | 1190 | 3 | 0 | 10 |  |  | 11 | [14 empty] | 21
Тулэнерго | Ясногорский РЭС | ПС Заокская № 321 | ВЛ 10кВ №5 ПС 321 Заокская |  | SM-160 |  | 726 | 1085 | 14 | 20 | 20 |  |  | 7 | [14 empty] | 45
Тулэнерго | Ясногорский РЭС | ПС Hенашево № 381 | ВЛ 10 кВ №7 ПС 381 Ненашево |  | SM-160 |  | 384 | 240 | 9 | 2 | 0 |  |  | 5 | [5 empty] | 2 | [8 empty] | 27
Тулэнерго | Ясногорский РЭС | ПС Хpипково № 155 | ВЛ 6 кВ №1 ПС 155 Хрипково |  | SM-160 |  | 402 | 365 | 1 | 4 | 5 |  |  | 5 | [14 empty] | 35
Тулэнерго | Ясногорский РЭС | ПС Дмитpиевская № 262 | ВЛ 10 кв №2 ПС 262 Дмитриевская |  | SM-160 |  | 503 | 377 | 2 | 0 | 1 |  |  | 7 | [14 empty] | 22
Тулэнерго | Ясногорский РЭС | ПС Дмитpиевская № 262 | ВЛ 10 кВ №3,5,7 ПС 262 Дмитриевская |  | SM-160 |  | 707 | 507 | 10 | 18 | 16 |  |  | 5 | [14 empty] | 43
Тулэнерго | Ясногорский РЭС | ПС Яковлево № 322 | ВЛ 10 кВ №16 ПС 322 Яковлево |  | SM-160 |  | 563 | 527 | 10 | 13 | 4 |  |  | 5 | [14 empty] | 27
ИТОГО | [6 empty] | 20013 | 12944 | 264 | 202 | 315 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 974