## 72_лот_(всего) (hidden)
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Фактически оплаченная сумма по договору ТП, руб. без НДС | Мощность по договору ТП, кВт | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства "КЭ" по тех. присоединению | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Инвентарный номер | Наименование работ | Кол-во | Стоимость |  | ПИР | СМР | Оборуд | Прочие | ИТОГО | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ |  | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ |  | Монтаж коммерческих приборов учета без организации АСКУЭ, шт. |  | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ |  | Строительство ВЛ-10 (6) кВ |  | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ |  | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ |  | монтаж разъединителя 10 (6) кВ |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ |  | Строительство КЛ-0,4 кВ |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ |  | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж ВРУ-0,4 кВ |  | Монтаж РП-10 кВ |  | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Стоимость | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | стоимость | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительных проводов |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВв части замены провода на провод большего сечения, км | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Примечание
41216514 (ЗЭС-2754/2016) | 41216514 | 466.1 |  | 5 | Александров Александр Александрович | КуРЭС | Курская обл., Курчатовский р-он, Макаровский с/с, снт "Энергетик", улица 1, участок 20 | - строительство ответвления протяженностью 0,09 км от опоры № 1-6 ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 54.1832800) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 54.1832800) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 54.1832800) |  |  | 99.09 | 0 | 7.9272 | 85.2174 | 0 | 5.9454 | 99.09 | [32 empty] | 0.09 | 99.09 | [7 empty] | 99.09 | 2016-08-19
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.09 | 99.09 |  | 7.9272 | 85.2174 |  | 5.9454 | 99.09
41216549 (ЗЭС-2774/2015) | 41216549 | 466.1 |  | 5 | Зайковский Виктор Анатольевич | КуРЭС | Курская обл., Курчатовский р-он, снт "Энергетик", ул. 1, уч. 15 | - строительство ответвления протяженностью 0,16 км от опоры № 1-6 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 54.1832800) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,09 км по техническим условиям З-2754. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 54.1832800) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям З-2754. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 54.1832800) |  |  | 77.07 | 0 | 6.1656 | 66.2802 | 0 | 4.6242 | 77.07 | [32 empty] | 0.07 | 77.07 | [7 empty] | 77.07 | 2016-08-17 | Остальной объем строительства включен в З-2754 (Лот № 72)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.07 | 77.07 |  | 6.1656 | 66.2802 |  | 4.6242 | 77.07
41209821 (ЗЭС-2797/2015) | 41209821 | 466.1 |  | 15 | Общество с ограниченной ответственностью "Санаторий Курск" | КуРЭС | Курская обл., Курчатовский р-он, Дичнянский с/с, с. Дичня, кад. : 46:12:020502:491 | - строительство ответвления (самонесущим изолированным проводом) протяженностью 0,31 км от опоры № 3 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 54.1842688) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 54.1842688) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 54.1842688) |  |  | 341.31 |  | 27.3048 | 293.5266 | 0 | 20.4786 | 341.31 | [32 empty] | 0.31 | 341.31 | [7 empty] | 341.31 | 2016-08-11
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.31 | 341.31 |  | 27.3048 | 293.5266 |  | 20.4786 | 341.31
41210059 (ЗЭС-2802/2016) | 41210059 | 466.1 |  | 15 | Меринов Андрей Альбертович | КуРЭС | Курская обл., Курчатовский р-он, Дичнянский с/с, с. Дичня, участок 2 | - строительство воздушных линий 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (строительство ответвления протяженностью 0,09 км от опоры № 11 ВЛ-0,4 кВ №3 (инв. № 12014467-00) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ №3 (инв. № 12014467-00) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э. | ВЛ-0,4 кВ №3 (инв. № 12014467-00) |  |  | 99.09 | 0 | 7.9272 | 85.2174 | 0 | 5.9454 | 99.09 | [32 empty] | 0.09 | 99.09 | [7 empty] | 99.09 | 2016-07-20
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.09 | 99.09 |  | 7.9272 | 85.2174 |  | 5.9454 | 99.09
41216197 (ЗЭС-2811/2016) | 41216197 | 466.1 |  | 15 | Иткина Светлана Анатольевна | РРЭС | Курская обл., Рыльский р-н, д.Семеново, д.1 | - | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 54.2302525.Д.) в части монтажа двух дополнительных проводов на участке протяженностью 0,4 км по трассе (в пролетах опор №№ 4…14) и замены пяти опор (с № 10 по № 14). Объем реконструкции уточнить при проектировании – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 54.2302525.Д.) |  |  | 190.386 | 0 | 15.2309 | 171.3474 | 0 | 3.8077 | 190.386 | [38 empty] | 0,4 км по трассе с заменой 5-ти опор на ж/б | 190.386 |  | 190.386 | 2016-07-29
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом 2-х дополнительных проводов | 0 | 190.386 |  | 15.2309 | 171.3474 | 0 | 3.8077 | 190.386
41213096 (ЗЭС-2805/2015) | 41213096 | 466.1 |  | 15 | Бессонов Александр Григорьевич | РРЭС | Курская обл., г. Рыльск ,ул. К.Либкнехта | - строительство ответвления ВЛ-0,4кВ протяженностью 0,12 км самонесущим изолированным проводом от ВЛ-0,4кВ №4 (инв.№27013780-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ №4 (инв.№27013780-00) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ №4 (инв.№27013780-00) |  |  | 132.12 | 0 | 10.5696 | 113.6232 | 0 | 7.9272 | 132.12 | [32 empty] | 0.12 | 132.12 | [7 empty] | 132.12 | 2016-08-10
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.12 | 132.12 |  | 10.5696 | 113.6232 |  | 7.9272 | 132.12
41184535 (ЦЭС-11637/2016) | 41184535 | 402294.5 | 402.2945 | 50 | Открытое акционерное общество «Курский завод крупнопанельного домостроения имени А.Ф.Дериглазова» | БРЭС | Курский р-н, Бесединский с/с, с.Кувшиное, д.49 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,41 км (в том числе 0,2 км совместной подвеской по опорам существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12010860-00) от опоры № 1 до опоры № 6) от ТП-10/0,4 кВ № 205/160 (инв. № 13012839-00) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ТП-10/0,4 кВ № 205/160 (инв. № 13012839-00) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ТП-10/0,4 кВ № 205/160 (инв. № 13012839-00) |  |  | 313.526 | 0 | 24.5928 | 271.9406 | 2.7 | 14.2926 | 313.526 | [30 empty] | Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ (100 А) - 1 шт. | 3.54 | 0,41 км, в том числе 0,2 км совместной подвеской по опорам существующей ВЛ-0,4 кВ | 309.986 | [7 empty] | 313.526 | 2016-07-15
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ (100 А) - 1 шт. | 3.54 |  | 0.26 | 0.58 | 2.7 | 0 | 3.54
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,41 км, в том числе 0,2 км совместной подвеской по опорам существующей ВЛ-0,4 кВ | 309.986 |  | 24.3328 | 271.3606 |  | 14.2926 | 309.986
41174940 (ЦЭС-11855/2015) | 41174940 | 466.1 | 466.1 | 13 | Исалмагомедов Ибрагим Ибрагимович | КРЭС | Курский р-н, Верхнекасиновский с/с, д.Дроняево, уч.46:11:030201:151 | - строительство ответвления протяженностью 0,035 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 3392) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 3392) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 3392) |  |  | 38.535 | 0 | 3.0828 | 33.1401 | 0 | 2.3121 | 38.535 | [32 empty] | 0.035 | 38.535 | [7 empty] | 38.535 | 2016-08-09
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.035 | 38.535 |  | 3.0828 | 33.1401 |  | 2.3121 | 38.535
41207017 (ЦЭС-12042/2015) | 41207017 | 466.1 |  | 15 | Тараб Наталия Леонидовна | КРЭС | 305520, Курский р-н, д.Духовец, уч.46:11:090702:299 | - строительство ответвления протяженностью 0,21 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ №1 (инв.№ 12012995-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ №1 (инв.№ 12012995-00) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ №1 (инв.№ 12012995-00) |  |  | 231.21 |  | 18.4968 | 198.8406 | 0 | 13.8726 | 231.21 | [32 empty] | 0.21 | 231.21 | [7 empty] | 231.21 | 2016-08-09
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.21 | 231.21 |  | 18.4968 | 198.8406 |  | 13.8726 | 231.21
41213982 (ЦЭС-12073/2015) | 41213982 | 466.1 |  | 10 | Сергиенко Алексей Иванович | КРЭС | Курский р-н, Новопоселеновский с/с, д.1-е Цветово, уч.46:11:120102:509 | - строительство самонесущим изолированным проводом ВЛИ-0,4 кВ протяженностью 0,25 км от ТП-10/0,4 кВ № 558/63 (инв. № SRSK) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ТП-10/0,4 кВ № 558/63 (инв. № SRSK) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛИ-0,4 кВ (тип и технические характеристики коммутационного аппарата, объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ТП-10/0,4 кВ № 558/63 (инв. № SRSK) |  |  | 278.78 | 0 | 22.28 | 237.285 | 2.7 | 16.515 | 278.78 | [30 empty] | Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ (до 63 А) | 3.53 | 0.25 | 275.25 | [7 empty] | 278.78 | 2016-08-03
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ (до 63 А) | 3.53 |  | 0.26 | 0.57 | 2.7 | 0 | 3.53
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.25 | 275.25 |  | 22.02 | 236.715 | 0 | 16.515 | 275.25
41210350 (ЦЭС-12112/2015) | 41210350 | 466.1 | 466.1 | 15 | Павленко Павел Александрович | КРЭС | Россия, Курская обл., Курский район, Новопоселеновский сельсовет, д. Екатериновка | - строительство участка ВЛ-0,4кВ (воздушные линии самонесущим изолированным проводом) протяженностью 0,18 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ №2 (инвентарного номера нет) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ №2 (инвентарного номера нет) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ №2 ( Курская обл., Курский район, Новопоселеновский сельсовет, д. Екатериновка) |  |  | 198.18 |  | 15.8544 | 170.4348 | 0 | 11.8908 | 198.18 | [32 empty] | 0.18 | 198.18 | [7 empty] | 198.18 | 2016-07-28
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.18 | 198.18 |  | 15.8544 | 170.4348 |  | 11.8908 | 198.18
41213895 (ЦЭС-12153/2015) | 41213895 | 466.1 |  | 15 | Новикова Людмила Владимировна | КРЭС | Курский р-н, Клюквинский с/с, д.Долгое, уч.46:11:071002:750 | - строительство ответвления протяженностью 0,15 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 129.12 (инв. № 15577) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - по техническим условиям Ц-11936. строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,7 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,65 по техническим условиям Ц-11936, Ц-11927. строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА и возможностью увеличения мощности трансформатора до 250 кВА (тип, место установки ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) - по техническим условиям Ц-11936 | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 129.12 (инв. № 15577) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э, по техническим условиям Ц-11936. | ВЛ-10 кВ № 129.12 (инв. № 15577) |  |  | 55.05 | 0 | 4.404 | 47.343 | 0 | 3.303 | 55.05 | [32 empty] | 0.05 | 55.05 | [7 empty] | 55.05 | 2016-08-05 | Остальной объем строительства включен в Ц-11936, Ц-11927 (Очередь № 68 Юго-Запад)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.05 | 55.05 |  | 4.404 | 47.343 | 0 | 3.303 | 55.05
41213962 (ЦЭС-12156/2015) | 41213962 | 466.1 |  | 15 | Дымов Александр Анатольевич | БРЭС | Курский р-н, Клюквинский с/с, д.Долгое, уч.46:11:071002:600 | - строительство ответвления протяженностью 0,15 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 129.12 (инв. № 15577) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - по техническим условиям Ц-11936. строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,3 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в т.ч. 0,14 км по техническим условиям Ц-11936. строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА и возможностью увеличения мощности трансформатора до 250 кВА (тип, место установки ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) - по техническим условиям Ц-11936 | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 129.12 (инв. № 15577) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э, по техническим условиям Ц-11936. | ВЛ-10 кВ № 129.12 (инв. № 15577) |  |  | 176.16 | 0 | 14.0928 | 151.4976 | 0 | 10.5696 | 176.16 | [32 empty] | 0.16 | 176.16 | [7 empty] | 176.16 | 2016-08-05 | Остальной объем строительства включен в Ц-11936 (Очередь № 68 Юго-Запад)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.16 | 176.16 |  | 14.0928 | 151.4976 | 0 | 10.5696 | 176.16
41208156 (ЦЭС-12172/2015) | 41208156 | 319321.7966 | 15542.36 | 20 | Индивидуальный предприниматель Проскурин Анатолий Васильевич | КРЭС | 305014, г. Курск, ул. К. Маркса, уч. 46:29:102007:34 | - строительство ответвления протяженностью 0,02 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 427.16 (инв. № 4019) до границы земельного участка заявителя, с установкой разъединителя 10 кВ на концевой опоре (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность, тип разъединителя уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 427.16 (инв. № 4019) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу элетроэнергии. | ВЛ-10 кВ № 427.16 (инв. № 4019) |  |  | 88.88 |  | 6.7552 | 33.1584 | 45.18 | 3.7864 | 88.88 | [8 empty] | 0.02 | 28.44 |  |  |  |  | 1 | 60.44 | [25 empty] | 88.88 | 2016-08-08
[11 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | 0.02 | 28.44 |  | 2.2752 | 24.4584 |  | 1.7064 | 28.44
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.44 |  | 4.48 | 8.7 | 45.18 | 2.08 | 60.44
41210170 (ЦЭС-12205/2015) | 41210170 | 466.1 |  | 12 | Родионов Евгений Валентинович | КРЭС | Курский р-н, х.Кислино, уч.46:11:170607:450 | - строительство воздушной линии электропередачи 10 кВ защищенным проводом (строительство ответвления протяженностью 0,37 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв. № 4009) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ и установкой разъединителя 10 кВ на концевой опоре (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,46 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ с одним силовым трансформатором (строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА и возможностью увеличения мощности трансформатора до 250 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв. № 4009) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э | ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв. № 4009) |  |  | 1648.71 |  | 103.608 | 942.096 | 532.49 | 70.516 | 1648.71 | [10 empty] | 0.37 | 526.14 |  |  | 1 | 60.44 | [6 empty] | КТП 250 кВА (с трансформатором 160 кВА) | 540.31 | 1 | 15.36 | [6 empty] | 0.46 | 506.46 | [7 empty] | 1648.71 | 2016-08-05
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 0.37 | 526.14 |  | 42.0912 | 452.4804 |  | 31.5684 | 526.14
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.44 |  | 4.48 | 8.7 | 45.18 | 2.08 | 60.44
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | КТП 250 кВА (с трансформатором 160 кВА) | 540.31 |  | 15.38 | 43.19 | 475.26 | 6.48 | 540.31
[11 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1 | 15.36 |  | 1.14 | 2.17 | 12.05 | 0 | 15.36
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.46 | 506.46 |  | 40.5168 | 435.5556 |  | 30.3876 | 506.46
41210194 (ЦЭС-12207/2015) | 41210194 | 466.1 |  | 12 | Громова Татьяна Николаевна | КРЭС | Курский р-н, х.Кислино, уч.46:11:170607:465 | - строительство воздушной линии электропередачи 10 кВ защищенным проводом (строительство ответвления протяженностью 0,37 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв. № 4009) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ и установкой разъединителя 10 кВ на концевой опоре (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в т.ч. 0,37 км по техническим условиям Ц-12205); строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,38 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в т.ч. 0,38 км по техническим условиям Ц-12205). строительство трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ с одним силовым трансформатором (строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА и возможностью увеличения мощности трансформатора до 250 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) - по техническим условиям Ц-12205). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв. № 4009) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э. | ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв. № 4009) | [51 empty] | 2016-08-05 | Объем строительства включен в Ц-12205 (Лот № 72 льготники)
41166230 (ЮЭС-2992/2015) | 41166230 | 466.1 | 466.1 | 6 | Ерохин Александр Владимирович | Б.С.РЭС | Курская обл., Б.Солдатский р-н, с. Б. Солдатское, ул. Молодежная, д.35 | - строительство ответвления протяженностью 0,36 км от опоры № 13 существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12012961-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,04 км по техническим условиям Ю-2897. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12012961-00) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2897. | ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12012961-00) |  |  | 352.32 | 0 | 28.1856 | 302.9952 | 0 | 21.1392 | 352.32 | [32 empty] | 0.32 | 352.32 | [7 empty] | 352.32 | 2016-04-27 | Остальной объем строительства включен в Ю-2897 (Лот № 57)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.32 | 352.32 |  | 28.1856 | 302.9952 |  | 21.1392 | 352.32
41198532 (ЮЭС-3032/2015) | 41198532 | 608349.56 | 60834.956 | 630 | ОАО "Надежда" | Б.С.РЭС | Курская обл., Б.Солдатский р-н, д.Бирюковка. | Проектирование и строительство ВЛ-10кВ от опоры №118 ВЛ-10кВ №2516 ПС35/10кВ Большесолдатское-2 до границ землеьного участка Заявителя неизолированным проводом протяженностью 0,15 км. Марку и сечение токоведущих частей определить при проектировании. |  |  |  |  | 273.74 | 0 | 21.544 | 194.271 | 45.18 | 12.745 | 273.74 | [8 empty] | 0.15 | 213.3 |  |  |  |  | 1 | 60.44 | [25 empty] | 273.74 | 2016-05-26
[11 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | 0.15 | 213.3 |  | 17.064 | 185.571 |  | 10.665 | 213.3
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.44 |  | 4.48 | 8.7 | 45.18 | 2.08 | 60.44
[9 empty] | ИТОГО: |  |  |  | 4594.157 | 0 | 338.0217 | 3398.2145 | 628.25 | 229.6708 | 4594.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 241.74 |  | 526.14 | 0 | 0 |  | 181.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 540.31 |  | 15.36 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7.07 |  | 2891.831 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 190.386 |  | 4594.157

## 72_лот_(Северо-Восток)
Лот № 72 Северо-Восток (8500005268)
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Фактически оплаченная сумма по договору ТП, руб. без НДС | Мощность по договору ТП, кВт | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства "КЭ" по тех. присоединению | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Инвентарный номер | Наименование работ | Кол-во | Стоимость |  | ПИР | СМР | Оборуд | Прочие | ИТОГО | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ |  | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ |  | Монтаж коммерческих приборов учета без организации АСКУЭ, шт. |  | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ |  | Строительство ВЛ-10 (6) кВ |  | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ |  | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ |  | монтаж разъединителя 10 (6) кВ |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ |  | Строительство КЛ-0,4 кВ |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ |  | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж ВРУ-0,4 кВ |  | Монтаж РП-10 кВ |  | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Стоимость | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | стоимость | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительных проводов |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВв части замены провода на провод большего сечения, км |  | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Примечание
41184535 (ЦЭС-11637/2016) | 41184535 | 402294.5 | 60344.18 | 50 | Открытое акционерное общество «Курский завод крупнопанельного домостроения имени А.Ф.Дериглазова» | БРЭС | Курский р-н, Бесединский с/с, с.Кувшиное, д.49 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,41 км (в том числе 0,2 км совместной подвеской по опорам существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12010860-00) от опоры № 1 до опоры № 6) от ТП-10/0,4 кВ № 205/160 (инв. № 13012839-00) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ТП-10/0,4 кВ № 205/160 (инв. № 13012839-00) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ТП-10/0,4 кВ № 205/160 (инв. № 13012839-00) |  |  | 313.526 | 0 | 24.5928 | 271.9406 | 2.7 | 14.2926 | 313.526 | [30 empty] | Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ (100 А) - 1 шт. | 3.54 | 0,41 км, в том числе 0,2 км совместной подвеской по опорам существующей ВЛ-0,4 кВ | 309.986 | [8 empty] | 313.526 | 2016-07-15
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ (100 А) - 1 шт. | 3.54 |  | 0.26 | 0.58 | 2.7 | 0 | 3.54
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,41 км, в том числе 0,2 км совместной подвеской по опорам существующей ВЛ-0,4 кВ | 309.986 |  | 24.3328 | 271.3606 |  | 14.2926 | 309.986
41174940 (ЦЭС-11855/2015) | 41174940 | 466.1 | 466.1 | 13 | Исалмагомедов Ибрагим Ибрагимович | КРЭС | Курский р-н, Верхнекасиновский с/с, д.Дроняево, уч.46:11:030201:151 | - строительство ответвления протяженностью 0,035 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 3392) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 3392) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 3392) |  |  | 38.535 | 0 | 3.0828 | 33.1401 | 0 | 2.3121 | 38.535 | [32 empty] | 0.035 | 38.535 | [8 empty] | 38.535 | 2016-08-09
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.035 | 38.535 |  | 3.0828 | 33.1401 |  | 2.3121 | 38.535
41213895 (ЦЭС-12153/2015) | 41213895 | 466.1 |  | 15 | Новикова Людмила Владимировна | КРЭС | Курский р-н, Клюквинский с/с, д.Долгое, уч.46:11:071002:750 | - строительство ответвления протяженностью 0,15 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 129.12 (инв. № 15577) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - по техническим условиям Ц-11936. строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,7 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,65 по техническим условиям Ц-11936, Ц-11927. строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА и возможностью увеличения мощности трансформатора до 250 кВА (тип, место установки ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) - по техническим условиям Ц-11936 | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 129.12 (инв. № 15577) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э, по техническим условиям Ц-11936. | ВЛ-10 кВ № 129.12 (инв. № 15577) |  |  | 55.05 | 0 | 4.404 | 47.343 | 0 | 3.303 | 55.05 | [32 empty] | 0.05 | 55.05 | [8 empty] | 55.05 | 2016-08-05 | Остальной объем строительства включен в Ц-11936, Ц-11927 (Очередь № 68 Юго-Запад)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.05 | 55.05 |  | 4.404 | 47.343 | 0 | 3.303 | 55.05
41213962 (ЦЭС-12156/2015) | 41213962 | 466.1 |  | 15 | Дымов Александр Анатольевич | БРЭС | Курский р-н, Клюквинский с/с, д.Долгое, уч.46:11:071002:600 | - строительство ответвления протяженностью 0,15 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 129.12 (инв. № 15577) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - по техническим условиям Ц-11936. строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,3 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в т.ч. 0,14 км по техническим условиям Ц-11936. строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА и возможностью увеличения мощности трансформатора до 250 кВА (тип, место установки ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) - по техническим условиям Ц-11936 | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 129.12 (инв. № 15577) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э, по техническим условиям Ц-11936. | ВЛ-10 кВ № 129.12 (инв. № 15577) |  |  | 176.16 | 0 | 14.0928 | 151.4976 | 0 | 10.5696 | 176.16 | [32 empty] | 0.16 | 176.16 | [8 empty] | 176.16 | 2016-08-05 | Остальной объем строительства включен в Ц-11936 (Очередь № 68 Юго-Запад)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.16 | 176.16 |  | 14.0928 | 151.4976 | 0 | 10.5696 | 176.16
41208156 (ЦЭС-12172/2015) | 41208156 | 319321.7966 | 15542.36 | 20 | Индивидуальный предприниматель Проскурин Анатолий Васильевич | КРЭС | 305014, г. Курск, ул. К. Маркса, уч. 46:29:102007:34 | - строительство ответвления протяженностью 0,02 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 427.16 (инв. № 4019) до границы земельного участка заявителя, с установкой разъединителя 10 кВ на концевой опоре (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность, тип разъединителя уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 427.16 (инв. № 4019) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу элетроэнергии. | ВЛ-10 кВ № 427.16 (инв. № 4019) |  |  | 88.88 |  | 6.7552 | 33.1584 | 45.18 | 3.7864 | 88.88 | [8 empty] | 0.02 | 28.44 |  |  |  |  | 1 | 60.44 | [26 empty] | 88.88 | 2016-08-08
[11 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | 0.02 | 28.44 |  | 2.2752 | 24.4584 |  | 1.7064 | 28.44
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.44 |  | 4.48 | 8.7 | 45.18 | 2.08 | 60.44
[9 empty] | ИТОГО: |  |  |  | 672.151 | 0 | 52.9276 | 537.0797 | 47.88 | 34.2637 | 672.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 28.44 |  | 0 | 0 | 0 |  | 60.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.54 |  | 579.731 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 672.151