| Номер ТЗ | 309A |
| --- | --- |
| Номер материала SAP | 2106931 2302367 |

“УТВЕРЖДАЮ”

Первый заместитель директора -

главный инженер филиала

ОАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго»

_______________________ И.В. Поляков

“_______” ___________________ 2015 г.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку устройств РЗА. (блоки питания) Лот № 309А

- Общая часть.

  - ОАО «МРСК Центра» производит закупку устройств для питания УРЗА  для ремонтного обслуживания электросетевого оборудования.

  - Закупка производится на основании плана закупки ОАО «МРСК Центра» на 2015 год.

- Предмет конкурса.

Поставщик обеспечивает поставку устройств для питания УРЗА на склады получателей – филиалов ОАО «МРСК Центра»  в объемах и сроки установленные данным ТЗ:

| Филиал | Оборудование | Количество |
| --- | --- | --- |
| Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго» | Блок конденсаторов БК-403 | 1 |
| Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго» | Блок питания МП терминала РЗА с накопительным конденсатором | 1 |

Поставка устройств производится в точки поставки, указанные покупателем - филиалом ОАО «МРСК Центра»:

| Филиал ОАО «МРСК Центра» | Точка поставки | Срок поставки * |
| --- | --- | --- |
| Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго» | г. Тамбов, ул. Авиационная, д. 149 | 45 |

*в календарных днях, с момента заключения договора

- Общие требования.

  - Технические данные оборудования должны соответствовать параметрам и быть не ниже значений, приведенных в таблице № 1:

Таблица № 1

| № п/п | Наименование блоков конденсаторов | Технические требования и характеристики |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | БК-403 | ТУ 16-88 (или аналоги) |  |
|  |  | Номинальная емкость, мкФ, не менее – 200 |  |
|  |  | Номинальное напряжение, В – 400 |  |
|  |  | Напряжение заряда конденсаторов, В – 400 |  |
|  |  | Масса, кг, не более – 8 |  |
|  |  | Диапазон рабочих температур, не менее, - 20˚ С до + 40˚ С |  |
|  |  | Вид присоединения внешних проводников –заднее винтом |  |
|  |  | Климатическое исполнение и категория размещения – УХЛ4 |  |
| 2 | Блок питания МП терминала РЗА с накопительным конденсатором | Соответствие ГОСТ (ТУ завода-изготовителя) |  |
|  |  | Количество входов по напряжению –2 |  |
|  |  | Количество входов по току –2 |  |
|  |  | Номинальное входное напряжение переменного тока, В –220 |  |
|  |  | Номинальное выходное напряжение постоянного тока, В –240 |  |
|  |  | Номинальная мощность, Вт, не менее - 20 |  |
|  |  | Минимальный входной ток токовых входов, А, не более - 6 |  |
|  |  | Емкость накопительного конденсатора, мкФ, не менее - 660 |  |
|  |  | Габаритные размеры, мм, не более - 290×230×100 |  |
|  |  | Масса, кг, не более – 6 |  |
|  |  | Диапазон рабочих температур, не менее, - 40˚ С до + 55˚ С |  |
| Гарантийный срок эксплуатации, месяцев, не менее |  |  | 12 |
| Срок службы, лет, не менее |  |  | 10 |
| Наличие Российских Сертификатов безопасности и соответствия |  |  | + |
| - на каждом блоке конденсаторов должно быть указано: заводской номер, год выпуска, марка изделия - каждый блок конденсаторов должен снабжаться паспортом - поставляемые блоки конденсаторов должны быть экологически безопасны и не должны наносить вред окружающей среде. |  |  |  |

- Общие требования

  - К поставке допускаются блоки питания, отвечающие следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;

- для российских производителей - документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям: положительное заключение МВК, ТУ;

- для импортных производителей, а так же для отечественных, выпускающих блоки питания для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

- сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 N 36 "О правилах проведения сертификации электрооборудования";

- блоки питания,  впервые поставляемые заводом - изготовителем для нужд ОАО «МРСК Центра», должны иметь положительное заключение об опытной эксплуатации сроком не менее одного года и опыт применения в энергосистемах сроком не менее трех лет;

- продукция должна пройти обязательную аттестацию в аккредитованном Центре ОАО «Россети»;

- наличие выданных уполномоченными органами Федерального Агентства по Техническому Регулированию и Метрологии действующих (на момент поставки) деклараций (сертификатов) соответствия требованиям безопасности;

- наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции.

4.2. Блоки питания должны соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям ГОСТ.

4.3.  Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения блоков питания должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя,  ГОСТ 14192 - 96 или соответствующих МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

4.4. Дата изготовления блоков питания производителем должна быть не ранее года, в который производится их поставка.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем на 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента их ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет  и  сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода устройств  из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Требования к надежности и живучести продукции.

Оборудование должны обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 10 лет.

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной  документации.

Маркировка устройств должна содержать следующие данные:

- наименование изготовителя;

- год выпуска;

- марку изделия.

По всем видам оборудования Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной  документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201–89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601-2006 по монтажу, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемых блоков питания.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждой партии оборудования должна включать:

- паспорт;

- сертификат соответствия.

- Сроки и очередность поставки продукции.

Поставка оборудования, входящих в предмет Договора, должна быть выполнена согласно графику, утвержденного Покупателем. Изменение сроков поставки оборудования возможно по решению ЦКК ОАО «МРСК Центра». Изменение сроков поставки по договору оформляется в соответствии условиями договора поставки и действующим законодательством.

- Требования к Поставщику.

Наличие документов, подтверждающих возможность осуществления поставок блоков питания (в соответствии с требованиями конкурсной документации).

Наличие действующих лицензий на виды деятельности, связанные с поставкой блоков питания.

- Правила приемки продукции.

Каждая партия устройств должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ОАО «МРСК Центра» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

- Стоимость.

В стоимость должны быть включены:  доставка до склада Покупателя.

Начальник службы релейной защиты,

автоматики, измерений и метрологии

филиала ОАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго»	   			А.В. Евсеев