## Кол-во
| 204F | Силовой кабель 6-20 кВ
[7 empty] | Белгородэнерго | Брянскэнерго | Воронежэнерго | Костромаэнерго | Курскэнерго | Липецкэнерго | Орелэнерго | Смоленскэнерго | Тамбовэнерго | Тверьэнерго | Ярэнерго | Итого
№ | Материал | Краткий текст материала | КВД | Номер лота | Номер ТЗ | ЕИ | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во
1 | 2348930 | Кабель силовой ААБ2л 3x70-10 | 3Э | 204F | 204F_215 | М |  | 200 | [9 empty] | 200
2 | 2275959 | Кабель силовой ААБл 3x185(ож)-10 | 1 | 204F | 204F_217 | М | [10 empty] | 150 | 150
3 | 2001108 | Кабель силовой ААБл 3х120-10 | 1 | 204F | 204F_012 | М |  |  |  | 500 | [7 empty] | 500
4 | 2001108 | Кабель силовой ААБл 3х120-10 | 3Р | 204F | 204F_012 | М | 100 | [6 empty] | 20 | 600 |  | 587 | 1307
5 | 2001108 | Кабель силовой ААБл 3х120-10 | 3Э | 204F | 204F_012 | М | 110 |  | 80 |  |  | 30 | [5 empty] | 220
6 | 2020670 | Кабель силовой ААБЛ 3х120-6 | 7 | 204F | 204F_006 | М | [10 empty] | 30 | 30
7 | 2020670 | Кабель силовой ААБЛ 3х120-6 | 1 | 204F | 204F_006 | М | [10 empty] | 200 | 200
8 | 2020670 | Кабель силовой ААБЛ 3х120-6 | 3Э | 204F | 204F_006 | М | [7 empty] | 20 |  |  |  | 20
9 | 2001113 | Кабель силовой ААБл 3х150-10 | 1 | 204F | 204F_014 | М |  |  |  | 500 | [7 empty] | 500
10 | 2001113 | Кабель силовой ААБл 3х150-10 | 2 | 204F | 204F_014 | М | 10000 | [10 empty] | 10000
11 | 2001113 | Кабель силовой ААБл 3х150-10 | 3Р | 204F | 204F_014 | М | 550 | [9 empty] | 100 | 650
12 | 2001113 | Кабель силовой ААБл 3х150-10 | 3Э | 204F | 204F_014 | М | 400 |  |  |  |  | 30 | [5 empty] | 430
13 | 2020669 | Кабель силовой ААБЛ 3х150-6 | 1 | 204F | 204F_007 | М | [10 empty] | 250 | 250
14 | 2020120 | Кабель силовой ААБл 3х185-10 | 1 | 204F | 204F_016 | М |  |  |  | 500 | [7 empty] | 500
15 | 2020120 | Кабель силовой ААБл 3х185-10 | 3Р | 204F | 204F_016 | М | 100 | [10 empty] | 100
16 | 2020120 | Кабель силовой ААБл 3х185-10 | 3Э | 204F | 204F_016 | М | [7 empty] | 20 |  |  |  | 20
17 | 2027880 | Кабель силовой ААБл 3х240-10 | 1 | 204F | 204F_017 | М | [10 empty] | 250 | 250
18 | 2027880 | Кабель силовой ААБл 3х240-10 | 7 | 204F | 204F_017 | М | [10 empty] | 20 | 20
19 | 2027880 | Кабель силовой ААБл 3х240-10 | 3Р | 204F | 204F_017 | М | 1250 | [10 empty] | 1250
20 | 2027880 | Кабель силовой ААБл 3х240-10 | 3Э | 204F | 204F_017 | М | 470 | [10 empty] | 470
21 | 2001115 | Кабель силовой ААБл 3х240-6 | 3Э | 204F | 204F_008 | М | [7 empty] | 20 |  |  |  | 20
22 | 2001114 | Кабель силовой ААБл 3х50-10 | 3Э | 204F | 204F_176 | М |  | 200 | 40 | [8 empty] | 240
23 | 2062032 | Кабель силовой ААБл 3х50-6 | 3Р | 204F | 204F_216 | М |  | 300 | [9 empty] | 300
24 | 2016774 | Кабель силовой ААБл 3х70-10 | 1 | 204F | 204F_010 | М | [10 empty] | 100 | 100
25 | 2016774 | Кабель силовой ААБл 3х70-10 | 3Р | 204F | 204F_010 | М | 156 | [10 empty] | 156
26 | 2016774 | Кабель силовой ААБл 3х70-10 | 3Э | 204F | 204F_010 | М | 100 | [10 empty] | 100
27 | 2020119 | Кабель силовой ААБл 3х95-10 | 1 | 204F | 204F_011 | М |  |  |  | 500 | [6 empty] | 150 | 650
28 | 2020119 | Кабель силовой ААБл 3х95-10 | 3Р | 204F | 204F_011 | М | [7 empty] | 40 |  |  |  | 40
29 | 2020119 | Кабель силовой ААБл 3х95-10 | 3Э | 204F | 204F_011 | М | 10 | [10 empty] | 10
30 | 2057512 | Кабель силовой ААШВ 3х120-10 | 3Р | 204F | 204F_029 | М | [5 empty] | 85 |  | 80 |  |  | 82 | 247
31 | 2057512 | Кабель силовой ААШВ 3х120-10 | 3Э | 204F | 204F_029 | М |  |  |  |  | 50 | 100 | [5 empty] | 150
32 | 2045591 | Кабель силовой ААШВ 3х120-6 | 3Р | 204F | 204F_024 | М | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20
33 | 2057521 | Кабель силовой ААШВ 3х150-10 | 3Э | 204F | 204F_030 | М | [5 empty] | 60 | [5 empty] | 60
34 | 2024665 | Кабель силовой ААШВ 3х185-10 | 3Р | 204F | 204F_031 | М | [10 empty] | 152 | 152
35 | 2024665 | Кабель силовой ААШВ 3х185-10 | 3Э | 204F | 204F_031 | М |  |  |  |  | 50 | [6 empty] | 50
36 | 2007226 | Кабель силовой ААШВ 3х240-10 | 3Э | 204F | 204F_032 | М | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50
37 | 2024661 | Кабель силовой ААШв 3х70-10 | 3Р | 204F | 204F_027 | М | [5 empty] | 440 |  | 30 |  |  |  | 470
38 | 2024661 | Кабель силовой ААШв 3х70-10 | 3Э | 204F | 204F_027 | М | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20
39 | 2057509 | Кабель силовой ААШВ 3х95-10 | 3Р | 204F | 204F_028 | М | [10 empty] | 120 | 120
40 | 2057509 | Кабель силовой ААШВ 3х95-10 | 3Э | 204F | 204F_028 | М |  |  |  |  | 50 | 100 | [5 empty] | 150
41 | 2045593 | Кабель силовой ААШВУ 3х150-10 | 3Р | 204F | 204F_218 | М | [10 empty] | 150 | 150
42 | 2090036 | Кабель силовой АПвПг 1x150/70-10 | 3Э | 204F | 204F_035 | М | 10 | [10 empty] | 10
43 | 2273115 | Кабель силовой АПвПг 1х800/70-10 | 3Э | 204F | 204F_207 | М |  |  | 20 | [8 empty] | 20
44 | 2090358 | Кабель силовой АПвПу 1x240/35-10 | 3Э | 204F | 204F_038 | М | 80 | [10 empty] | 80
45 | 2090362 | Кабель силовой АПвПу 1x240/50-10 | 3Э | 204F | 204F_212 | М | 10 |  | 40 | [8 empty] | 50
46 | 2090394 | Кабель силовой АПвПу 1x500/35-10 | 3Э | 204F | 204F_039 | М | 80 | [10 empty] | 80
47 | 2332862 | Кабель силовой АПвПу 3х70/25-10 | 1 | 204F | 204F_213 | М | [9 empty] | 5000 |  | 5000
48 | 2090686 | Кабель силовой АПвПу2г 1x240/70-10 | 2 | 204F | 204F_214 | М | 9000 | [10 empty] | 9000
49 | 2090616 | Кабель силовой АПвПу2г 1x95/35-10 | 3Э | 204F | 204F_162 | М |  |  | 40 | [8 empty] | 40
50 | 2092837 | Кабель силовой АСБ 3x120(ож)-10 | 3Р | 204F | 204F_210 | М |  |  |  | 617 | [7 empty] | 617
51 | 2092837 | Кабель силовой АСБ 3x120(ож)-10 | 3Э | 204F | 204F_210 | М |  |  |  | 500 | [7 empty] | 500
52 | 2092844 | Кабель силовой АСБ 3x150-10 | 3Р | 204F | 204F_047 | М | [7 empty] | 50 |  |  |  | 50
53 | 2092849 | Кабель силовой АСБ 3x185(ож)-10 | 3Р | 204F | 204F_211 | М | [7 empty] | 20 |  |  |  | 20
54 | 2092856 | Кабель силовой АСБ 3x240-10 | 1 | 204F | 204F_048 | М |  |  |  | 500 | [7 empty] | 500
55 | 2092856 | Кабель силовой АСБ 3x240-10 | 3Р | 204F | 204F_048 | М |  |  |  | 340 | [7 empty] | 340
56 | 2092856 | Кабель силовой АСБ 3x240-10 | 3Э | 204F | 204F_048 | М |  |  |  | 800 | [7 empty] | 800
57 | 2092820 | Кабель силовой АСБ 3x50(ож)-10 | 3Р | 204F | 204F_042 | М |  |  |  | 200 | [7 empty] | 200
58 | 2092825 | Кабель силовой АСБ 3x70(ож)-10 | 3Р | 204F | 204F_044 | М |  |  |  | 300 | [7 empty] | 300
59 | 2012372 | Кабель силовой АСБ 3х120-10 | 3Р | 204F | 204F_046 | М |  |  |  |  | 370 |  | 100 |  |  |  |  | 470
60 | 2014020 | Кабель силовой АСБ 3х70-10 | 3Э | 204F | 204F_043 | М | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7
61 | 2020619 | Кабель силовой АСБ 3х95-10 | 3Р | 204F | 204F_045 | М |  |  |  | 50 |  |  |  | 30 |  |  |  | 80
62 | 2092111 | Кабель силовой ПвПу2г 1x240/25-10 | 3Э | 204F | 204F_209 | М |  |  | 20 | [8 empty] | 20
| ИТОГО | [5 empty] | 22426 | 700 | 240 | 5307 | 520 | 942 | 100 | 330 | 600 | 5000 | 2341 | 38506
Сумма по ПЗ
% от ПЗ

## Условия поставки
204F |  | Силовой кабель 6-20 кВ
№ | Филиал | Адрес доставки | Способ доставки | Срок поставки
1 | Белгородэнерго | г. Белгород. 5-й Заводской пер. д.17 | Автотранспорт | В течение 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.06.2018г.
2 | Брянскэнерго | г. Брянск, пр-т Московский, 43 (Центральный склад) | Автотранспорт | В течение 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.06.2018г.
3 | Воронежэнерго | г. Воронеж, ул 9 Января, 205 | Автотранспорт | В течение 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.06.2018г.
4 | Костромаэнерго | г.Кострома, ул. Катушечная 157, центральный склад | Автотранспорт | В течение 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.06.2018г.
5 | Курскэнерго | Курская обл Курский р-н пос. Ворошнево. Центральные склады филиала Курскэнерго | Автотранспорт | В течение 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.06.2018г.
6 | Липецкэнерго | Липецкая область, с.Подгорное, ПС "Правобережная" | Автотранспорт | В течение 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.06.2018г.
7 | Орелэнерго | г. Орел, ул. Высоковольтная 9 Центр склад | Автотранспорт | В течение 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.06.2018г.
8 | Смоленскэнерго | г. Смоленск, Центральный склад, ул.Индустриальная, 5. | Автотранспорт | В течение 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.06.2018г.
9 | Тамбовэнерго | г. Тамбов, ул.Авиационная, д.149 | Автотранспорт | В течение 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.06.2018г.
10 | Тверьэнерго | г. Тверь, Проспект Калинина 66, ЦС филиала Тверьэнерго | Автотранспорт | В течение 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.06.2018г.
11 | Ярэнерго | 150003, г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д. 9 | Автотранспорт | В течение 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.06.2018г.