|  | Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» ул. Тенишевой, д. 33, г. Смоленск, Россия, 214019 тел.: +7 (4812) 42-95-59, факс: +7 (4812) 42-95-12, Единый контакт-центр: 8-800-220-0-220, e-mail: smolenskenergo@mrsk-1.ru, http:// www.mrsk-1.ru ОКПО 00107436, ОГРН 1046900099498 ИНН/КПП 6901067107 /673102001 |
| --- | --- |

- Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

Публичное акционерное общество «МРСК Центра» (далее – ПАО «МРСК Центра»), являющееся Организатором закупки (Место нахождения и почтовый адрес Организатора: РФ, 119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, 15, Адрес электронной почты Организатора: posta@mrsk-1.ru, Секретарь Закупочной комиссии – ведущий специалист отдела закупочной деятельности Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» Лебедев А.А., контактный телефон: (4812) 42-95-08, адрес электронной почты: Lebedev.AAL@mrsk-1.ru) настоящим приглашает к участию в запросе котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения Договора на поставку электроизоляционных материалов для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго», расположенного по адресу: РФ, 214019, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 33) (далее – запрос котировок, закупка).

- Общая информация о закупке

  - Способ осуществления закупки

Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

  - Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика

Наименование Заказчика: ПАО «МРСК Центра».

Место нахождения и почтовый адрес Заказчика: РФ, 119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, 15.

Электронный адрес официального сайта Заказчика: www.mrsk-1.ru, раздел «Закупки»;

Адрес электронной почты Заказчика: posta@mrsk-1.ru

Номер контактного телефона Заказчика: тел.: (495) 747-92-92

Контактные лица заказчика ПАО «МРСК Центра»:

Секретарь Закупочной комиссии – ведущий специалист отдела закупочной деятельности Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» Лебедев А.А., контактный телефон: (4812) 42-95-08, адрес электронной почты: Lebedev.AAL@mrsk-1.ru.

Контактное лицо Заказчика:

Алтунина Надежда Андреевна

Тел.: (4812) 42-95-56

E-mail: Altunina.NA@mrsk-1.ru.

  - Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги

Предмет договора:

Право на заключение договора на поставку электроизоляционных материалов для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»)

Лот №1

Поставка электроизоляционных материалов для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»)

Частичное выполнение поставок не допускается

    - Количество поставляемого товара: 775 штук, 197,84 килограммов, 37849,25 метров,19 рулонов. Более подробная информация о количестве поставляемого товара, объеме выполняемой работы, оказываемой услуги а также описание предмета закупки изложено в Техническом(их) задании(ях) (Приложение №1 – Техническое задание, которое является неотъемлемой частью настоящего Извещения и предоставляется каждому Участнику в виде отдельного приложения в форме электронного документа (далее – Техническое(ие) задание(ия), Приложение №1)) и проекте Договора (Приложение №2 – проект Договора являющейся неотъемлемой частью данного Извещения).

  - Место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги. Сроки исполнения Договора

Сроки выполнения поставок: поставка осуществляется по заявкам филиала в период с момента заключения договора по 30.11.2021 Срок поставки по отдельной заявке составляет не более 30 календарных дней с момента подачи заявки.

Отгрузочные реквизиты/базис поставки: на условиях DDP (Согласно ИНКОТЕРМС 2010) по адресу: 214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 5.

    - Подробная информация о месте, условиях и сроках (периодах) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг указана в Техническом(их) задании(ях) (Приложение №1 – Техническое задание) и/или проекте Договора (Приложение №2 – проект Договора), являющихся неотъемлемой частью Извещения о закупке.

    - Участник должен указать в составе своей Заявки конкретные сроки оказания услуг/выполнения работ, не хуже указанных в п. 1.4.

    - В случае, если сроки поставки, оказания услуг/выполнения работ, указанные в п. 1.4 настоящего Извещения, противоречат соответствующим срокам поставки, оказания услуг/выполнения работ, указанным в Техническом задании (Приложение №1) и/или проекте Договора (Приложение №2), Участники при подготовке Заявок должны руководствоваться условиями, указанными в п. 1.4 настоящего Извещения.

  - Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), либо формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора

Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) составляет:

По Лоту №1: 1 039 140,00 (один миллион тридцать девять тысяч сто сорок) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет 207 828,00 (двести семь тысяч восемьсот двадцать восемь) рублей 00 копеек РФ; 1 246 968,00 (один миллион двести сорок шесть тысяч девятьсот шестьдесят восемь) рублей 00 копеек РФ, с учетом НДС.

    - Начальная (максимальная) цена продукции с НДС включает все налоги, накладные расходы, пошлины, таможенные платежи, обязательные платежи, стоимость её доставки до склада Получателя, стоимость тары, стоимость погрузочных работ, запорных устройств, защитной упаковки, необоротной тары и прочие расходы, связанные с доставкой продукции в адрес Получателей, включая расходы, связанные с шеф-монтажом и шеф-наладкой в объеме, предусмотренном требованиями Технического задания. Все расходы должны быть включены в расценки и общую цену заявки, представленной участником закупки.

  - Форма и порядок оплаты:

Безналичный расчет, оплата производится в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента подписания Сторонами накладной, предоставления счета-фактуры и иных документов, предусмотренных договором (в соответствии с Постановлением Правительства от 11.12.2014 №1352-ПП «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»).

    - Участник должен указать в составе своей Заявки конкретные условия оплаты, не хуже указанных в п. 1.6.

    - В случае, если форма и порядок оплаты, указанные в п. 1.6 настоящего Извещения, противоречат соответствующим форме и порядку оплаты, указанным в Техническом задании (Приложение №1) и/или проекте Договора (Приложение №2), Участники при подготовке Заявок должны руководствоваться условиями, указанными в п. 1.6 настоящего Извещения.

  - Срок, место и порядок предоставления извещения о закупке

Извещение о закупке в полном объеме в электронном виде безвозмездно доступно для ознакомления на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок (далее – ЕИС) www.zakupki.gov.ru, а также на сайте Единой электронной торговой площадки (далее – ЕЭТП) https://www.msp.roseltorg.ru/ начиная даты начала срока подачи заявок, а также на сайте ПАО «МРСК Центра» (www.mrsk-1.ru).

  - Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах закупки) и порядок подведения итогов конкурентной закупки (этапов конкурентной закупки)

    - Заявка подается в электронной форме с использованием функционала и в соответствии с Регламентом работы ЕЭТП.

    - Дата начала срока подачи заявок: 10 декабря 2020 года;

    - Дата и время окончания срока, последний день срока подачи Заявок: 17 декабря 2020 года 12:00 (время московское).

    - Рассмотрение заявок:

Дата начала проведения этапа: с момента окончания срока подачи Заявок.

Дата проведения этапа: 29 января 2021 года.

    - Подведение итогов закупки: 01 февраля 2021 года.

    - Участник должен принять во внимание, что согласно ч. 19 ст. 3.4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон 223-ФЗ) заявка участника на участие в запросе котировок состоит из одной части (далее - общая часть, общая часть Заявки) и ценового предложения.

    - Ценовое предложение не подлежит указанию в общей части заявки. В случае нарушения указанного требования заявка подлежит обязательному отклонению.

    - Решение по результатам рассмотрения заявок и об итогах закупки принимает закупочная комиссия на своих заседаниях. Решения оформляются соответствующими протоколами.

  - Срок действия заявки Участника:

Заявка должна быть действительной не менее чем 90 календарных дней со дня, следующего за днем окончания подачи Заявок указанного в п. 1.8.3.

  - Дата и время окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений извещения о закупке:

14 декабря 2020 года 12:00 (время московское).

  - Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Единая электронная торговая площадка (далее - ЕЭТП) https://www.msp.roseltorg.ru/.

  - Обеспечение заявок на участие в закупке

Не требуется.

  - Обеспечение исполнения договора. Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения Договора, условия банковской гарантии.

    - Необходимость предоставления обеспечения исполнения по Договору в размере не более 5% (пяти процентов) от начальной (максимальной) цены договора с учетом НДС, либо в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса), указывается в проекте Договора (п. 4.2) и подпункте 1.13.15.

    - Обеспечение исполнения Договора, может предоставляться Участником в форме банковской гарантии или путем внесения денежных средств на расчетный счет Заказчика (п. 1.13.14). Выбор способа обеспечения исполнения Договора, осуществляется Победителем самостоятельно.

    - Сроки предоставления обеспечения устанавливаются на основании проекта Договора (п. 4.2) и в соответствии с подпунктом 1.13.15.

    - Предоставление обеспечения исполнения обязательств исполнения договора позже срока, указанного в п. 1.13.3, либо несоответствие условий и содержания обеспечения обязательств требованиям настоящего Извещения, приведет к утере данным Участником статуса Победителя.

    - Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения договора или оригинал банковской гарантии возвращаются участнику в срок не позднее одного месяца с момента полного исполнения им обязательств по договору.

    - В случае, если Участник выбрал обеспечение исполнения договора в форме банковской гарантии, то соответствующая банковская гарантия должна быть составлена с учетом нижеследующих положений:

          - Банковская гарантия должна соответствовать требованиям статей 368-378 Гражданского кодекса РФ;

          - Банковская гарантия должна быть безотзывной и безусловной (гарантия по первому требованию);

          - Сумма банковской гарантии должна быть выражена в российских рублях.

          - Срок действия банковской гарантии должен составлять не менее двух месяцев с даты окончания исполнения обязательств по договору (пп.  1.4).

          - Бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан Заказчик, принципалом —Участник, гарантом — банк, выдавший банковскую гарантию.

          - В банковской гарантии должно быть предусмотрено безусловное право Заказчика на истребование суммы банковской гарантии полностью или частично;

          - В банковской гарантии не должно быть условий или требований, противоречащих вышеизложенному, или делающих вышеизложенное неисполнимым.

          - Реквизиты Заказчика для указания в банковской гарантии и получатель платежа: (уточняются на этапе заключения Договора)

    - Банковская гарантия должна быть выдана банком отвечающим следующим требованиям:

          - кредитная организация не находится в процессе ликвидации или банкротства, полномочия исполнительных органов кредитной организации не были приостановлены в соответствии с законодательством о банкротстве;

          - кредитная организация входит в перечень кредитных организаций, имеющих право на открытие счетов и покрытых (депонированных) аккредитивов, заключение договоров банковского счета и договоров банковского вклада (депозита) с хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем, по основаниям, предусмотренным частями 1 и 2 статьи 2 Федерального закона от 21 июля 2014 года № 213-ФЗ;

          - отсутствуют прецеденты неправомерного отказа банка в платеже по банковской гарантии по требованию Общества в течение последних 24 месяцев.

          - обязательно наличие действующей лицензии ЦБ РФ на проведение банковских операций, в том числе на право выдачи банковских гарантий, срок действия которой превышает срок действия гарантии не менее, чем на 6 (шесть) календарных месяцев.

          - Помимо указанных выше требований банк, выдающий банковскую гарантию, должен соответствовать требованиям хотя бы одного из нижеперечисленных условий:

- Гарант осуществляет кредитование юридических лиц, входящих в Группу компаний Россети;

- собственный капитал Гаранта превышает либо равен 9 млрд рублей и активы Гаранта превышают либо равны 50 млрд рублей;

- собственный капитал гаранта превышает либо равен 15 млрд рублей (только для целей принятия банковских гарантий обеспечения исполнения обязательств по возврату аванса по договорам на выполнение проектных и изыскательских работ, строительно-монтажных и пусконаладочных работ, поставки на объектах капитального строительства, финансируемых за счет средств федерального бюджета и наиболее значимых приоритетных важнейших объектов);

    - Банковская гарантия обеспечения исполнения Договора должна содержать:

- дату выдачи;

- полное наименование, адрес места нахождения, ИНН, ОГРН бенефициара, принципала, а в отношении гаранта также номер и дату выдачи лицензии на право осуществления банковских операций и сделок, выданной гаранту Центральным Банком Российской Федерации, адрес для предъявления требований по банковской гарантии;

- обстоятельства, при наступлении которых Гарант обязан выплатить сумму банковской гарантии Бенефициару, в том числе с указанием документов, подтверждающих наступление данных обстоятельств;

- сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случаях, неисполнения/ненадлежащего исполнения условий договора участником, подлежащих обеспечению;

- обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией, в соответствии с условиями договора;

- условие о том, что банковская гарантия должна быть безотзывной;

- условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет Заказчика;

- условие, согласно которому срок вступления банковской гарантии в силу должен быть определен с момента ее выдачи Гарантом Принципалу;

- срок действия банковской гарантии;

- условие изменения срока действия гарантии с письменного согласия Бенефициара (только для целей продления срока действия банковской гарантии);

- обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки в случае несвоевременной замены / продления банковской гарантии;

- безусловное обязательство Гаранта оплатить сумму банковской гарантии полностью или частично по письменному требованию Бенефициара;

- условие, согласно которому срок для совершения платежа по банковской гарантии в пользу Бенефициара должен составлять не более 5 рабочих дней с момента предоставления Гаранту требования Бенефициара;

- условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии;

- условие, по которому банковская гарантия не должна предоставлять Гаранту возможность требовать от Бенефициара для совершения платежа по банковской гарантии предоставления каких-либо документов за исключением:

- надлежащим образом оформленного требования Бенефициара;

- документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование от имени Бенефициара;

- перечисленных в явном виде в тексте банковской гарантии информационных справок, для заверения которых достаточно подписи представителя Бенефициара;

- документов, подтверждающих обстоятельства, при наступлении которых должна быть выплачена сумма гарантии.

    - При наличии информации о неправомерных действиях банка-гаранта в отношении Группы компаний Россети либо информации о наличии существенных рисков утраты платежеспособности банка-гаранта прием Обществом банковских гарантий данной кредитной организации может быть приостановлен.

    - Требования в зависимости от суммы выдаваемых банковских гарантий:

- сумма действующих банковских гарантий, принимаемых в обеспечение исполнения обязательств в рамках одного договора, не должна превышать 0,2 % от активов Гаранта на последнюю отчетную дату;

- общая сумма принятых Обществом действующих банковских гарантий, выданных одним Гарантом, не должна превышать 1 % активов Гаранта на последнюю отчетную дату;

- Общество принимает банковские гарантии на сумму свыше 200 млн рублей в обеспечение исполнения обязательств в рамках одного договора, выданные исключительно банками-гарантами, входящими в перечень системно значимых кредитных организаций, утверждаемый Банком России на основании методики, установленной Указанием Банка России от 22.07.2015 № 3737-У «О методике определения системно значимых кредитных организаций». Данное требование применяется в дополнение к указанным выше.

    - Вместе с гарантией участник представляет документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего гарантию от имени банка: доверенность на лицо, подписавшее гарантию, а также решение о назначении на должность или приказ о назначении на должность лица, выдавшего доверенность. Если гарантия подписана от имени банка лицом, действующим на основании устава (учредительных документов), должны быть представлены решение о назначении лица на должность или приказ о назначении на должность.

    - Не допускается включение в условия банковской гарантии требования о предоставлении бенефициаром банку вместе с требованием об осуществлении платежа каких-либо документов, подтверждающих неисполнение или ненадлежащее исполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией (судебных актов, претензий, писем, уведомлений), за исключением копии выданной гарантии, карточки с образцами подписей уполномоченных лиц бенефициара.

    - Взыскание по банковской гарантии производится при наступлении обстоятельств, предусмотренных банковской гарантией.

    - В случае, если Участник выбрал обеспечение исполнения обязательств по Договору путем внесения денежных средств на расчетный счет Заказчика, то данный вид обеспечения должен соответствовать следующим требованиям:

- Денежные средства вносятся Участником на расчетный счет Заказчика: (уточняется на этапе заключения Договора).

- факт внесения Участником денежных средств в качестве обеспечения исполнения Договора подтверждается платежным поручением (квитанцией в случае наличной формы оплаты) с отметкой банка об оплате. В том случае, если перевод денежных средств в качестве обеспечения осуществляется Участником при помощи системы «Банк-Клиент», факт внесения денежных средств обеспечения исполнения Договора, подтверждается выпиской из лицевого счета, подтверждающей перевод денежных средств. Соответствующее платежное поручение с отметкой банка об оплате (квитанция в случае наличной формы оплаты, выписка из лицевого счета в случае внесения соответствующих денежных средств при помощи системы «Банк-Клиент») должно быть предоставлено Победителем Заказчику. В платежном поручении обязательно указывать назначение платежа «01. Оплата финансового обеспечения по Договору по закупочной процедуре, номер лота, номер извещения:____. НДС не облагается».

    - Участник, чья Заявка была признана лучшей, предложивший демпинговую цену, то есть цену на 25 и более процентов ниже начальной (максимальной) цены Договора (цены лота), установленной в п. 1.5 Извещения (далее – демпинговая цена Договора), должен предоставить обеспечение исполнения обязательств по Договору в размере согласно приложению №4 к настоящей документации. При этом данное обеспечение в обязательном порядке предоставляется до заключения Договора. В случае, если закупка проводится по единичным расценкам, заявка будет считаться заявкой с демпинговой ценой в случае, если на более чем половину всей номенклатуры товаров, работ, услуг будет предложена цена на 25 и более процентов ниже начальной (максимальной) цены за единицу продукции, установленной в Извещении. В случае, если закупка проводится по единичным расценкам, а в Извещении не установлена цена за единицу продукции, условие о демпинговой цене Заявки не применяется.

    - Непредставление обеспечения исполнения обязательств Подрядчика по Договору, связанного с выполнением антидемпинговых мер, до заключения Договора приведет к утере данным Участником статуса Победителя.

    - В случае если по результатам закупки договор заключается с организациями, в отношении которых иностранными государствами введены ограничительные меры, а также организациями, в отношении бенефициарных владельцев (если совокупная доля их прямого и (или) косвенного участия в этой организации составляет не менее 25 процентов) которых иностранными государствами введены ограничительные меры, обеспечение исполнения договора может быть представлено в форме поручительства аффилированных с такими организациями - участниками закупки лиц (далее - Аффилированные лица):

а) обладающих кредитным рейтингом не ниже категории «А» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство или кредитного рейтингового агентства Акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА»;

б) представивших Заказчику сведения, подтверждающие платежеспособность Аффилированного лица, в том числе его ежегодную бухгалтерскую (финансовую) отчетность;

в) принявших обязательство письменно извещать Заказчика в течение 3 рабочих дней со дня наступления следующих событий:

- предъявление к Аффилированному лицу имущественных требований, превышающих 10 процентов балансовой стоимости активов Аффилированного лица со стороны третьих лиц;

- возбуждение в отношении руководителя Аффилированного лица уголовного дела в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации;

- изменение местонахождения, учредительных документов, органов управления Аффилированного лица, банковских реквизитов Аффилированного лица;

- принятие решения о реорганизации или ликвидации Аффилированного лица;

- принятие судом к производству заявления о признании Аффилированного лица несостоятельным (банкротом).

При наступлении одного из указанных событий Заказчик вправе требовать замены поручительства Аффилированного лица на банковскую гарантию, на поручительство иного Аффилированного лица, иное обеспечение обязательств.

  - Сведения о предоставлении приоритетов товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами

    - В соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 3 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. N 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами», с учетом требований п. 4.5.5 Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке) устанавливается приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами при проведении закупки (далее – приоритет).

    - В рамках данной закупочной процедуры действуют следующие понятия и определения: Российские лица – это юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на территории РФ, а также граждане РФ; Иностранные лица – это юридические лица, зарегистрированные на территории иностранного государства; физические лица, не являющееся гражданами Российской Федерации и имеющее доказательства наличия гражданства (подданства) иностранного государства. Отнесение Участника закупки к российским или иностранным лицам производится на основании документов Участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).

    - Приоритет предоставляется при соблюдении следующих условий:

- участник должен указать в заявке на участие в закупке (в соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляемых товаров;

- предоставление участниками закупки недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке, является основанием для признания заявки участника не соответствующей требованиям документации о закупке и отклонения такого участника от участия в закупке;

- отнесение участника закупки к российским или иностранным лицам производится на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

- отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров;

- указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор.

    - Приоритет не предоставляется в случаях, если:

а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником закупки;

б) в заявках всех участников не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;

в) в заявках всех участников не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;

г) в заявке на участие в закупке содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг.

    - Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены лота по результатам процедур закупки, определяемый как результат деления цены договора, предложенной участником в окончательном предложении на начальную (максимальную) цену лота (в случае, если закупка проводится по единичным расценкам, коэффициент изменения начальной (максимальной) цены лота по результатам процедуры закупки, определяется как результат деления суммы единичных цен по всем позициям Заявки Участника на сумму начальных (максимальных) цен единиц, указанных в закупочной документации).

    - При осуществлении закупок товаров, работ, услуг оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.

    - При осуществлении закупок радиоэлектронной продукции оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке радиоэлектронной продукции, включенной в единый реестр российской радиоэлектронной продукции (далее – ЕРРэП, https://gisp.gov.ru/documents/10546664/), по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 30 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.

    - Указанный приоритет применяется с учетом положений Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года и Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г.

    - При поставке продукции, чтобы претендовать на получение приоритета участник должен указать в Заявке на поставку продукции для каждой позиции предлагаемой к поставке продукции в графе «Страна происхождения» наименование страны происхождения предлагаемой к поставке продукции. При этом Участник должен иметь в виду, что в случае предоставления ложной информации организатор отклонит Заявку Участника.

    - Замена предлагаемой Участником в Заявке продукции на этапе поставки продукции не допускается, за исключением случая, указанного ниже. На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. N 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» при исполнении Договора, заключенного с Участником закупки, которому предоставлен приоритет при поставке продукции российского происхождения, не допускается замена страны происхождения предлагаемой к поставке продукции, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо продукции иностранного происхождения поставляется продукция российского происхождения, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) такой продукции не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам продукции, указанной в Договоре. Замена предлагаемой к поставке продукции иностранного происхождения на продукцию российского происхождения производится по согласованию с Заказчиком.

  - Возможность заключения договора по результатам закупки с несколькими участниками, признанными победителями закупки:

Не предусмотрена.

  - Во всем, что не урегулировано извещением о закупке стороны руководствуются законодательством о закупках отдельными видами юридических лиц, Гражданским кодексом Российской Федерации, с Единым Стандартом закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), утвержденного решением Совета Директоров ПАО «Россети» (протокол от 17.12.2018 №334), решение совета директоров о присоединении к стандарту ПАО «МРСК Центра» (протокол №44/18 от 25 декабря 2018 года)) (далее – Стандарт, Положение о закупках).

- Требования к участникам закупки, требования к сведениям и документам, представляемым в составе заявки участника закупки

  - Участвовать в закупке может любое юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, коллективный участник, являющиеся субъектами малого или среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП). Участник закупки/лидер коллективного участника должен быть зарегистрирован на соответствующей ЕЭТП в качестве участника ЕЭТП, а также в качестве Участника проводимой закупки.

  - Чтобы претендовать на победу в закупке и получения права заключить договор, участник закупки должен отвечать следующим требованиям:

- должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке);

- не должен находиться в процессе ликвидации, должно отсутствовать вступившее в законную силу решение арбитражного суда о признании Участника банкротом и об открытии конкурсного производства, на имущество Участника не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена (для юридического лица, индивидуального предпринимателя);

- отсутствие в отношении лиц, осуществляющих функции исполнительного органа управления участника, лиц, входящих в совет директоров (наблюдательный совет) участника административного наказания в виде дисквалификации; отсутствие сведений об участнике закупки в реестре розыска по исполнительным производствам на электронном портале http://fssprus.ru/; непривлечение участника закупки - юридического лица в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

- не быть включенным в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» либо в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- не должен иметь задолженностей по налоговым и иным платежам в бюджет (Наличие недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято);

- должен ознакомиться и выразить согласие с принимаемыми Заказчиком антикоррупционными мерами;

- не должен иметь за последние 24 (двадцать четыре) месяца, включая месяц окончания подачи заявок, вступивших в законную силу судебных решений по искам ПАО «Россети» и (или) ДЗО ПАО «Россети» в размере более 20%  от суммы начальной (максимальной) стоимости данной закупки (суммарно) не в пользу Участника закупки / члена коллективного Участника  вследствие неисполнения и/или ненадлежащего исполнения договорных обязательств по договорам подряда / оказания услуг / поставки, по которым Участник / член коллективного Участника  являлся Подрядчиком/Исполнителем/Поставщиком (При проверке соответствия Участника закупки данному требованию, Организатор закупки (Заказчик), помимо сведений, указанных Участником закупки в своей заявке, вправе провести дополнительную проверку достоверности сведений, содержащихся в заявке участника путем анализа сведений содержащихся в официальных открытых источниках (например по Картотеке арбитражных дел (kad.arbitr.ru)));

- должен соответствовать критериям отнесения его к субъектам малого и среднего предпринимательства, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

- Дополнительные требования к Участникам, наличию документов, подтверждающих их соответствие требованиям Технического(их) задания(й), изложены в Приложении №1 (Техническом(их) задании(ях)). При несоблюдении требований Технического(их) задания(й) закупочная комиссия отклонит Заявку Участника.

- Требования по отношению к особо опасным, технически сложным объектам капитального строительства – не устанавливаются.

  - В целях подтверждения соответствия установленным требованиям, участник закупки должен включить в состав заявки следующие сведения и документы:

    - В составе общей части:

- Заявку на участие в запросе котировок в электронной форме (Форма 1);

- Техническое предложение (Форма 2);

- Другие приложения к Заявке на участие в запросе котировок в электронной форме: Антикоррупционную оговорку (Форма 1.1); Анкету Участника (Форма 3) (с приложением файла копии Анкеты Участника, выполненного в формате MS Word); Протокол разногласий к проекту договора (Форма 4); Справку о цепочке собственников участника закупочной процедуры, включая бенефициаров (в том числе конечных) (Форма 5); Согласие на обработку персональных данных (Форма 6); Справку об участии в судебных разбирательствах (Форма 8);

- Копию устава в действующей редакции (для юридических лиц);

- для Участников, зарегистрированных на территории РФ: выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) с указанием сведений, что Участник не находится в состоянии реорганизации или ликвидации, выданную соответствующим подразделением Федеральной налоговой службы не ранее чем за 60 (шестьдесят) дней до срока окончания приема Заявок. Выписка должна быть предоставлена в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью соответствующего подразделения ФНС в порядке, установленным законодательством РФ. Если собственниками (участниками/акционерами) Участника являются юридические лица, зарегистрированные на территории РФ, необходимо представить документы, подтверждающие статус участника(ов) общества вплоть до конечных бенефициаров – физических лиц (выписка из ЕГРЮЛ для Обществ с ограниченной ответственностью; выписка из реестра акционеров для Акционерных обществ либо аналогичный документ для иных организационно-правовых форм юридических лиц), выданные уполномоченным органом не ранее чем за 60 (шестьдесят) дней до срока окончания приема Заявок. Для Участников и их собственников – иностранных лиц: выписку регистратора юридического лица (или аналогичный документ) с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык, в соответствии с законодательством соответствующего государства, выданную не ранее чем за 60 (шестьдесят) дней до срока окончания приема Заявок;

- Копии документов (приказов, протоколов собрания учредителей о назначении руководителя, и т.д.), подтверждающие полномочия лица, подписавшего Заявку, а также его право на заключение соответствующего Договора по результатам закупки (для юридических лиц). Если Заявка подписывается по доверенности, предоставляется копия доверенности и вышеуказанные документы на лицо, выдавшее доверенность;

- Декларацию участника закупки о соответствии требованию, установленному в пп. б) пункта 2.2 (в произвольной форме);

- Декларацию участника закупки о соответствии требованию, установленному в пп. в) пункта 2.2 (в произвольной форме);

- Для обычной системы налогообложения:

- копии годовой бухгалтерской отчетности за последний отчетный год с отметкой инспекции Федеральной налоговой службы в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.07.1999 № 43н;

Для упрощенной системы налогообложения:

- Копии Налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за последний отчетный год с отметкой инспекции Федеральной налоговой службы в соответствии с Федеральным Законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.07.1999 № 43н;

- Уведомление о применении УСНО;

Для индивидуальных предпринимателей: документы в соответствии с законодательством, аналогичные по сути и содержанию вышеуказанным;

- Документы в соответствии с требованиями, изложенными в пункте в пп. и) пункта 2.2 (требования, установленные в Приложении №1 – Техническое задание);

- Если Заявка подается коллективным Участником, то дополнительно в состав Заявки включаются документы, указанные в пункте. 2.17.3 настоящего Извещения. Документы для каждого члена коллективного Участника готовятся с оформлением отдельного архива «Документы члена коллективного Участника _________________»;

- Копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, форма которой утверждена Приказом ФНС России от 20.01.2017 № ММВ-7-8/20@, выданной соответствующими подразделениями Федеральной налоговой службы не ранее чем за 30 дней до срока окончания подачи заявок (код по классификатору налоговой документации 1120101). Справка может быть представлена в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью налогового органа в порядке, установленном законодательством РФ;

- Иные документы, которые, по мнению Участника, подтверждают его соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.

    - В составе ценовой части:

- Ценовое предложение (Форма 9).

  - Все указанные в пункте 2.3 документы прилагаются Участником к Заявке.

  - В случае если по каким-либо причинам Участник не может предоставить требуемый документ, он должен приложить составленную в произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа, а также содержащую заверения Организатору о соответствии потенциального Участника данному требованию.

  - Участник имеет право подать только одну Заявку. В случае подачи Участником нескольких Заявок все они будут отклонены без рассмотрения по существу.

  - В случае предоставления ложной информации Организатор отклонит Заявку Участника.

  - Требования к оформлению заявки:

    - Заявка должна быть оформлена по формам, приведенным в Приложении №3 к настоящему Извещению, и быть действительной не менее срока, указанного в п. 1.9.

    - Все формы, указанные в Приложении №3 к настоящему Извещению, подаваемые Участником в составе своей Заявки, должны быть подготовлены и оформлены по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящем Извещении, в противном случае Заявка Участника может быть отклонена.

    - Заявка должна быть подана на русском языке. Все цены должны быть выражены в рублях РФ.

  - Ценовое предложение участника закупки не подлежит указанию в общей части заявки. Сведения и документы, включающие в себя информацию о цене заявки участника закупки, должны быть включены в ценовое предложение участника закупки.

  - Описание участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, описание выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик осуществляется участником закупки в соответствии с требованиями изложенными в Приложении №1 – Техническом(их) задании(ях) по формам, установленным в данном Извещении.

  - Участник закупки должен принять во внимание, что, если иное не установлено Извещением о закупке, ссылки в Извещении о закупке на конкретный тип продукции, производителя, носят лишь описательный, а не обязательный характер. Участник закупки может представить в своей заявке иные типы продукции, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквивалентны) или превосходят по качеству требуемую продукцию, указанную в Приложении №1 – Техническом(их) задании(ях).

  - При описании продукции участником закупки должны указываться точные, конкретные, однозначно трактуемые и не допускающие двусмысленного толкования показатели, за исключением случаев, когда допускается представление описания в ином порядке в соответствии с требованиями к продукции, установленными в Приложении №1 – Техническом(их) задании(ях).

  - При описании продукции участник процедуры закупки должен использовать общеизвестные (стандартные) показатели, термины и сокращения в соответствии с законодательством и требованиями настоящего Изведения о закупке.

  - В случае, если Участником предлагается эквивалент требуемой Заказчику продукции, Участник выполняет корректировку и согласование проектной документации с проектной организацией и другими заинтересованными сторонами, за свой счет без изменения стоимости поставляемой продукции, в согласованные с Заказчиком сроки.

  - Сведения (условия оплаты, сроки поставки/ выполнения работ/оказания услуг, технические характеристики и иная информация), указанные в различных документах (формах, полях) Заявки Участника, не должны носить противоречивый характер. В противном случае Заявка, содержащая такие сведения, будет отклонена.

  - Подготовка и подача Участниками альтернативных предложений, касающихся отдельных элементов основного технико-коммерческого предложения, условиями настоящего конкурса не предусмотрены.

  - Участие в закупке коллективных участников (группы лиц)

    - В закупке могут участвовать не только юридические лица, индивидуальные предприниматели самостоятельно (п. 2.1), но и их объединения (группы лиц), способные на законных основаниях выполнить требуемые поставки, работы, услуги.

    - В случае участия в закупке коллективного участника (группы лиц) каждое юридическое лицо (каждый индивидуальный предприниматель), входящее в состав коллективного участника, должно отвечать требованиям настоящего Извещения о закупке в части требований, не подлежащих суммированию пп. а) - з) пункта 2.2. При установлении требований по количественным параметрам деятельности коллективного участника (группы лиц), количественные параметры членов объединения суммируются в соответствии с Планом распределения объемов по Договору между членами коллективного Участника (Форма 7). При установлении требований по наличию специальной правоспособности (например, наличие лицензий и иных специальных разрешительных документов) соответствие установленным в Извещении о закупке требованиям оценивается в соответствии с распределением поставок, работ, услуг между членами коллективного участника.

    - В связи с вышеизложенным коллективный Участник (группа лиц) готовит Заявку с учетом следующих дополнительных требований:

        - Заявка должна включать документы, подтверждающие соответствие каждого члена объединения установленным требованиям пункта 2.2 в объеме выполняемых соответствующим членом коллективного участника работ и включать документы, указанные в п. 2.3 (Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме (Форма 1), Техническое предложение (Форма 2) и Ценовое предложение (Форма 9) подготавливаются только лидером коллективного Участника);

        - Заявка подготавливается и подается лидером от своего имени со ссылкой на то, что он представляет интересы коллективного Участника;

        - в состав Заявки дополнительно включается копия соглашения между членами коллективного Участника. Соглашение должно удовлетворять следующим требованиям: в соглашении должны быть четко определены права и обязанности сторон как в рамках участия в закупке, так и в рамках исполнения Договора; в соглашении должно быть приведено четкое распределение объемов в процентном выражении от стоимости заключаемого Договора (при этом стоимость заключаемого Договора не указывается) и сроков выполнения работ между членами коллективного Участника; в соглашении должен быть определен лидер, который в дальнейшем представляет интересы каждого члена коллективного Участника во взаимоотношениях с Организатором и Заказчиком; в соглашении должна быть установлена субсидиарная ответственность каждого члена коллективного участника по обязательствам, связанным с участием в закупке, и солидарная ответственность за своевременное и полное исполнение Договора; соглашением должно быть предусмотрено, что все операции по выполнению Договора в целом, включая платежи, совершаются исключительно с лидером, однако, по желанию Заказчика или по его инициативе, данная схема может быть изменена; срок действия соглашения должен быть не менее, чем срок действия Договора; соглашение не должно изменяться без одобрения Организатора и Заказчика;

        - Заявка дополнительно должна включать сведения о распределении объемов, стоимости и сроков по Договору между членами коллективного Участника по установленной в настоящем Извещении форме (План распределения объемов по Договору между членами коллективного Участника). Указанная форма должна быть подготовлена отдельно по каждому из лотов с указанием номера и названия лота.

    - Любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель может участвовать только в одном объединении и не имеет права принимать участие в данной закупке самостоятельно. В случае невыполнения этих требований заявки с участием таких лиц будут отклонены без рассмотрения по существу.

- Порядок проведения закупки (этапов закупки), подведения итогов закупки

  - Заявки на ЕЭТП могут быть поданы до наступления времени и даты окончания приема Заявок (п. 1.8.3). Порядок подачи Заявок на ЕЭТП определяется правилами и инструкциями данной ЕЭТП. Все требуемые документы в соответствии условиями настоящего Извещения должны быть предоставлены Участником через ЕЭТП в отсканированном виде (за исключением файла копии Анкеты Участника, выполненного в формате MS Word и копии файла Ценового предложения, в случае, если такое требование установлено в Извещении) в доступном для прочтения формате (предпочтительнее формат *.pdf, формат: один файл – один документ). При этом сканироваться документы должны после того, как они будут оформлены в соответствии с требованиями, указанными в настоящем Извещении. Размещение электронных архивов, состоящих из нескольких частей (томов) на ЕЭТП не допускается. Подача Участником Заявки в письменной (бумажной) форме не предусмотрена. После наступления даты и времени завершения срока подачи Заявок Участниками (п. 1.8.3) Организатор запроса котировок получает доступ для скачивания полученных Заявок Участников. В случае если в скачанной Организатором с электронно-торговой площадки Заявке, предоставленной Участником, Заказчик не сможет получить доступ к содержимому архива или отдельного файла заявки Участника, Закупочной комиссией будет принято решение о невозможности проведения анализа данного архива либо файла, и такой архив либо файл будет считаться не полученным.

  - Не допускается подача заявок на отдельные позиции или часть объема по какой-либо из позиций закупаемого в соответствии с Техническим заданием перечня поставок.

  - До окончания срока подачи заявок (п. 1.8.3) Участник вправе изменить или отозвать поданную Заявку. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в закупке за исключением случаев, предусмотренных законодательством о закупках отдельных видов юридических лиц.

  - Организатор, по решению Закупочной комиссии, в любой момент до истечения срока приема заявок (п. 1.8.3) вправе внести изменения в настоящее Извещение. Так же Организатор имеет право продлевать срок рассмотрения заявок и подведения итогов в любое время до выбора Победителя или признанию закупки несостоявшейся. Все Участники, оформившие свое участие в запросе котировок через ЕЭТП, получат соответствующие уведомления в порядке, установленными правилами данной системы.

  - Организатор вправе отменить закупку по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Решение об отмене закупки размещается Организатором в ЕИС в день принятия этого решения. По истечении срока отмены закупки и до заключения договора Организатор вправе отменить закупку только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством. Все Участники, оформившие свое участие в запросе котировок через ЕЭТП, получат соответствующие уведомления в порядке, установленными правилами данной системы.

  - В процессе подготовки Заявки Участники вправе обратиться к Организатору за разъяснениями настоящего Извещения. Запросы на разъяснение Извещения должны быть направлены через ЕЭТП. Дата и время окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений Извещения указаны в пункте 1.10 Извещения. В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса, Организатор осуществляет разъяснение положений Извещения и размещает их в ЕИС с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. При этом Организатор вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке (п. 1.10). Такой ответ Организатора имеет силу неотъемлемых дополнений к Извещению, если в тексте ответа не будет указано иное. Разъяснения положений Извещения не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора. В случае, если разъяснения изменяют суть Извещения, Организатором будут внесены изменения и, при необходимости, осуществлено продление подачи заявок в соответствии с п. 3.7.

  - До окончания срока подачи заявок Организатор может по любой причине внести изменения в извещение о закупке. Изменения, вносимые в извещение размещаются Организатором в ЕИС не позднее чем в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений. При этом срок подачи заявок на участие в закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в ЕИС указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в закупке, установленного в Положении о закупке. Организатор не несет ответственности в случае, если участник закупки не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о закупке, размещенными надлежащим образом.

  - Оценка Заявок осуществляется Закупочной комиссией и иными лицами (экспертами и специалистами), привлеченными Организатором. Оценка Заявок будет осуществляться, исходя из электронных версий документов Заявок, в соответствии с условиями настоящего Извещения. Информация относительно разъяснения, предварительного рассмотрения, оценки и сопоставления Заявок Участников, а также рекомендации по присуждению Договора является строго конфиденциальной и не подлежит разглашению Участникам или иным лицам, которые официально не имеют к этому отношения, за исключением сведений, размещаемых на официальном сайте, сайте Организатора и/или Заказчика, ЕЭТП. Участники не вправе каким-либо способом влиять, участвовать или присутствовать при оценке заявок, а также вступать в контакты с экспертами, выполняющими экспертизу Заявок. Любые попытки Участников повлиять на Закупочную комиссию при экспертизе Заявок или на присуждение Договора, а также оказать давление на любое лицо, привлеченное Организатором, служат основанием для отклонения Заявок таких Участников.

  - Заявки участников рассматриваются в соответствии с требованиями, установленными извещением о закупке, на основании представленных в составе заявок сведений и документов, а также иных источников информации, предусмотренных извещением о закупке, законодательством Российской Федерации, в том числе официальных сайтов государственных органов, организаций в сети Интернет.

  - Не допускается предъявлять к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора требования, которые не указаны в извещении о закупке. Требования, предъявляемые к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора, применяются в равной степени ко всем участникам закупки, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора.

  - Закупочная комиссия отклоняет заявку участника в случаях, если:

- участник не соответствует требованиям к участнику закупки, установленным в извещении о закупке, в том числе если сведения об участнике закупки или члене коллективного Участника отсутствуют в едином реестре субъектов МСП;

- заявка участника не соответствует требованиям, установленным в извещении о закупке, в том числе к форме, составу, порядку оформления необходимых сведений и документов, а также в случае не предоставления участником закупки обеспечения заявки (если такое требование установлено в извещении о закупке), подана на отдельные позиции или часть объема по какой-либо из позиций закупаемого в соответствии с Техническим заданием перечня услуг/работ;

- участник закупки предоставил недостоверную информацию (сведения) в отношении своего соответствия требованиям, установленным в извещении о закупке.

- заявка содержит существенные арифметические ошибки; под существенными ошибками понимается ошибка, которая может при дальнейших расчетах повлиять на корректность итогового предложения участника.

- В случае не предоставления Участником в составе Заявки хотя бы одного из перечисленных в пункте 2.3 Извещения документов, Закупочная комиссия вправе отклонить Заявку данного Участника.

  - Электронные документы, заверенные электронной подписью, не рассматриваются, если в электронных документах отсутствуют реквизиты электронной подписи уполномоченного лица на подписание данных документов, а также нарушены правила использования электронной подписи, установленные законодательством Российской Федерации, в том числе, если сертификат ключа подписи утратил силу, электронная подпись используется с превышением полномочий и/или устарели данные, представленные для выдачи сертификата ключа подписи (изменены реквизиты юридического/физического лица, полномочия должностного лица, которому выдан сертификат ключа подписи).

  - Организатор закупки вправе проверять соответствие предоставленных участником закупки сведений и документов действительности, в том числе путем направления запросов в государственные органы, лицам, указанным в заявке.

  - На основании результатов рассмотрения заявок на участие в закупке закупочной комиссией принимается решение:

- о признании участника и/или заявки участника соответствующей требованиям извещения о закупке;

- о признании участника и/или заявки участника несоответствующими требованиям извещения о закупке и отклонении заявки участника от участия в закупке.

  - По результатам рассмотрения заявок участников закупки составляется протокол, в котором указывается информация, предусмотренная Законом 223-ФЗ и Положением о закупке Заказчика, в том числе основания отклонения каждой заявки на участие в закупке (в случае принятия Закупочной комиссией соответствующего решения) с указанием положений извещения о закупке.

  - Рассмотрение ценовых предложений осуществляется Закупочной комиссией после направления оператором ЕЭТП информации о ценовых предложениях каждого участника закупки.

  - Цена, предложенная Участником в Ценовом предложении (Форма 9) должна соответствовать цене, указанной Участником на «котировочной доске» ЕЭТП. В противном случае Заявка Участника будет отклонена.

  - Рассмотрение ценовых предложений осуществляется в части непревышения ценового предложения участника начальной (максимальной) цены договора/цены лота, непревышения стоимости единицы продукции (если такое требование установлено или если закупка проводится по единичным расценкам и в Приложении №1 – Техническом(их) задании(их) установлены предельные цены по каждой закупочной позиции), соответствия графика оплаты установленным требованиями, в части соблюдения требований по предоставлению Приоритетов, предусмотренных постановлениям Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 и др. Организатор отклонит заявку Участника только на том основании, что предложенная Участником цена превышает установленную начальную (максимальную) цену Договора (п. 1.5).

  - В рамках оценочной стадии Закупочная комиссия оценивает и сопоставляет Заявки, соответствующие требованиям извещения о закупке, и проводит их ранжирование по степени предпочтительности для Заказчика исходя из цены Заявки (без учета НДС). Единственным критерием для определения лучшей Заявки является наименьшая цена Заявки, при условии соответствия Заявки и самого Участника требованиям настоящей Извещения.

  - Наивысшее место в итоговой ранжировке получает Заявка, имеющая наименьшую цену, сформированную посредством функционала ЕЭТП. Ранжировка Заявок осуществляется в порядке увеличения цен Заявок (чем выше цена, тем ниже место). Предоставление приоритета при поставке продукции российского происхождения осуществляется на условиях, указанных в разделе 1.14 Извещения. В случае, если в нескольких таких заявках содержатся одинаковые ценовые предложения, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других таких заявок.

  - В случае, если закупка проводится по единичным расценкам ранжирование Участников по ценовому критерию будет проводиться в соответствии со стоимостями за единицу продукции без учета НДС. Для определения заявки, содержащей наиболее низкую цену договора, используют следующую формулу:

Балл=ni=1Цминi×kприорЦi×kприорn

где: ЦМИН i – минимальная из цен, предложенных Участниками по i-ой позиции (без учета НДС);

Цi –предложенная Участником цена продукции по i-ой позиции (без учета НДС);

- количество оцениваемых позиций в соответствии с Техническим заданием;

- – коэффициент приоритета работ, выполняемых российскими лицами / услуг, оказываемых российскими лицами/ продукции российского происхождения;

- – значение коэффициента, если приоритет Заявке Участника предоставляется (работы, выполняемые российскими лицами / услуги, оказываемые российскими лицами) / (продукция российского происхождения);

- – значение коэффициента, если приоритет Заявке Участника не предоставляется (работы, выполняемые иностранными лицами / услуги, оказываемые иностранными лицами/ продукция иностранного происхождения).

Заявкой, содержащей наиболее низкую цену договора, будет признана заявка, получившая наивысший балл. В случае, если заявки набрали одинаковое количество баллов, просчитанных с учетом до сотых баллов, более высокое место присваивается Заявке, которая подана раньше на ЕЭТП Участником (дата подачи Заявок фиксируется в протоколе рассмотрения заявок).

  - Победителем запроса котировок признается участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, и содержит наиболее низкую цену договора.

  - Если до заключения договора по результатам закупки будет выявлено, что Закупочная комиссия при проведении закупки допустила нарушение норм действующего законодательства, Стандарта и/или настоящего Извещения, повлекшие необоснованное решение о выборе победителя закупки (единственного участника закупки, соответствующего требованиям настоящего Извещения) Закупочная комиссия обязана отменить ранее принятые решения и провести процедуры рассмотрения, оценки и сопоставления заявок повторно с учетом выявленных нарушений.

  - Основания, порядок и последствия признания закупки несостоявшейся установлены Положением о закупке Заказчика.

  - Рассмотрение жалоб и обращений участников закупки осуществляется в порядке, предусмотренном Положением о закупке Заказчика.

- Порядок заключения договора, отказ от заключения договора, изменение и расторжение договора

  - Договор по результатам закупки заключается на условиях, которые предусмотрены проектом договора, извещением о закупке и заявкой Победителя такой закупки (с учетом всех этапов такой закупки), с которым заключается договор. По результатам закупки с участником может быть заключено также несколько договоров.

  - Проект договора, заключаемого по результатам настоящего запроса котировок, изложен в Приложении №2, которое является неотъемлемой частью настоящего Извещения и предоставляется каждому Участнику в виде отдельного приложения в форме электронного документа (далее – Проект договора).

  - При подписании по результатам настоящего запроса котировок Договора между Заказчиком и Победителем, в текст договора должна быть включена Антикоррупционная оговорка по форме, приведенной в настоящем Извещении (Форма 1.1).

  - Отказ Победителя от подписания Договора с включенной в текст Антикоррупционной оговоркой, приведет к утере данным Участником статуса Победителя.

  - Заказчиком может быть предусмотрена возможность заключения договора по результатам закупки с несколькими участниками, признанными победителями закупки. В указанном случае порядок выбора нескольких победителей должен быть установлен в пункте 1.15 настоящего извещения о закупке.

  - В случаях и на условиях, предусмотренных проектом Договора, Победитель предоставляет договор комплексного страхования строительно-монтажных рисков.

  - Договор по результатам закупки заключается с использованием программно-аппаратных средств ЕЭТП и должен быть подписан электронной подписью лиц, имеющих право действовать от имени участника такой закупки и Заказчика соответственно.

  - Договор по результатам закупки заключается в срок не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола. В случае необходимости одобрения органом управления Заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе либо в судебном порядке действий (бездействия) Заказчика, закупочной комиссии, оператора электронной площадки договор должен быть заключен в сроки, установленные законодательством.

  - Заказчик направляет подписанный электронной подписью проект договора в течение 2 (двух) рабочих дней с даты согласования проекта договора в соответствии с порядком, установленным внутренними организационно-распорядительными документами Заказчика, но не ранее чем через 10 (десять) дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола по результатам закупки. Участник подписывает электронной подписью проект договора в течение 3 (трех) рабочих дней со дня направления ему проекта договора, подписанного Заказчиком.

  - В случае наличия разногласий по проекту договора, направленному заказчиком, участник такой закупки составляет протокол разногласий с указанием замечаний к положениям проекта договора, не соответствующим извещению о закупке и своей заявке, с указанием соответствующих положений данных документов. Протокол разногласий направляется заказчику с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки в срок не более 2 (двух) рабочих дней с момента получения проекта договора. Заказчик в срок не более 2 (двух) рабочих дней с момента получения протокола разногласий рассматривает протокол разногласий и направляет участнику такой закупки доработанный проект договора либо повторно направляет проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания для подписания участником в срок не более 3 (трех) рабочих дней.

  - Заказчик отказывается от заключения договора с победителем (единственным участником закупки, с которым планируется заключить договора) в любой момент до заключения договора, если Заказчик или Закупочная комиссия обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, установленным в извещении о закупке или предоставил недостоверную информацию (сведения) в отношении своего соответствия указанным требованиям.

  - Участник закупки, признанный победителем, утрачивает статус победителя, и его действия (бездействия) означают отказ от заключения договора в следующих случаях:

- уклонения или отказа участника закупки от заключения договора, в том числе путем предложения Заказчику внести существенные изменения, ухудшающие для Заказчика условия договора;

- непредоставления или предоставление с нарушением условий, установленных действующим законодательством, до заключения договора Заказчику обеспечения исполнения договора (в случае, если в извещении о закупке установлены требования обеспечения исполнения договора и срок его предоставления до заключения договора).

  - В случае если победитель закупки будет признан уклонившимся от заключения договора, договор будет заключен Заказчиком с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки.

  - Договор исполняется в соответствии с условиями, определяемыми законодательством Российской Федерации, и самим договором, включая внесенные в него изменения. Изменение условий договора возможно в порядке, предусмотренным действующим законодательством и Положением о закупке Заказчика.

  - При исполнении договора не допускается перемена поставщика (исполнителя, подрядчика), за исключением случая, когда новый поставщик (исполнитель, подрядчик) является правопреемником поставщика (исполнителя, подрядчика) по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения, либо случаев, когда действующим законодательством прямо установлено, что перемена поставщика (исполнителя, подрядчика) при исполнении договора не является основанием для расторжения договора.

  - Расторжение договора, в том числе односторонний отказ от договора допускается по основаниям и в порядке, предусмотренном действующим законодательством и договором.

  - Дополнительные условия, включаемые в проект договора:

    - При подписании по результатам настоящего запроса котировок Договора между Заказчиком и Участником, чья Заявка признана лучшей, в текст договора должны быть включены дополнительные условия (п. 4.17.3).

    - Отказ Участника, чья Заявка признана лучшей, от подписания Договора с включенными в текст дополнительными условиями, приведет к утере данным Участником статуса Победителя.

    - Дополнительные условия:

а) Право Поставщика (Подрядчика, Исполнителя), присоединившегося к Программе партнерства Общества (Заказчика), переуступить право требования оплаты по выполненным договорным обязательствам в пользу иного лица (финансового агента). При этом Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) обеспечивает представление в адрес Заказчика (уполномоченного должностного лица) оригинала письменного уведомления об уступке денежного требования в течение 2 (двух) рабочих дней со дня осуществления уступки.

б) Соглашение между Финансовым агентом (Фактором) и Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) по переуступке права денежного требования по договору с Обществом (Заказчиком) должно содержать обязательство исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) регрессных требований Фактора (факторинг с правом регресса).

в) В случае переуступки Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) права денежного требования по договору с Обществом (Заказчиком) с нарушением условий, указанных в пункте а) и/или б), Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) уплачивает Обществу (Заказчику) штраф за каждое нарушение в размере 1% от стоимости заключенного договора.

г) Куратор договора в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения в соответствии с п. а) оригинала уведомления об уступке обеспечивает направление (по электронной почте в адрес руководителя Департамент финансов Общества) сканированной копии уведомления и договора, права по которому подлежат переуступке (включая все дополнительные соглашения и приложения к нему).

- Особые положения, связанные с поставкой продукции, выполнением работ/оказанием услуг

  - Особенности при оформлении и подаче заявки, связной с поставкой продукции

    - Информация о номенклатуре и объеме поставляемого товара изложено в Техническом(их) задании(ях) (Приложение №1 – Техническое задание, которое является неотъемлемой частью настоящего Извещения и предоставляется каждому Участнику в виде отдельного приложения в форме электронного документа (далее – Техническое(ие) задание(ия), Приложение №1)).

    - Требования к поставляемой продукции изложены в Техническом(их) задании(ях). При несоблюдении требований Технического(их) задания(ий) Закупочная комиссия отклонит Заявку Участника.

    - В случае если поставляемая продукция входит в перечень оборудования и материалов, подлежащих аттестации в соответствии с Приложением 1 и 2 Порядка проведения аттестации оборудования, материалов и систем в электросетевом комплексе на электросетевых объектах ДЗО ПАО «Россети» (Утвержден решением Правления ПАО Россети, Протокол от 31.03.2014), размещенным на официальном сайте ПАО «Россети» (http://www.rosseti.ru/investment/science/attestation/), такая продукция должна пройти обязательную аттестацию в аккредитованном Центре ПАО «Россети». В случае если требования по аттестации, указанные в Техническом задании (Приложение №1 к настоящему Извещению), противоречат вышеуказанным требованиям, Участники при подготовке Заявок должны руководствоваться условиями, указанными в настоящем пункте Извещения.

    - В целях подтверждения выполнения требований технического задания в Техническом предложении (Форма 2) Участника обязательно должны быть указаны: тип и марка предлагаемой к поставке продукции; завод-изготовитель продукции, предлагаемой к поставке; все технические характеристики, указанные в техническом задании; комплектация продукции, предлагаемой к поставке; гарантии на продукцию, предлагаемую к поставке и сроки службы. Заявка будет отклонена, если в Техническом предложении не будет отражена вышеуказанная информация.

    - Если в Техническом предложении (Форма 2) вместо информации, изложенной в п. 5.1.4 настоящего Извещения, будет указано «в соответствии с требованиями технического задания» или аналогичное утверждение, то такое предложение будет считаться нераскрытым, и Заявка Участника будет отклонена.

  - Особенности при оформлении и подаче заявки, связной с выполнением работ/оказанием услуг.

    - Информация об объеме выполняемой работы, оказываемой услуги изложено в Техническом(их) задании(ях) (Приложение №1 – Техническое задание, которое является неотъемлемой частью настоящего Извещения и предоставляется каждому Участнику в виде отдельного приложения в форме электронного документа (далее – Техническое(ие) задание(ия), Приложение №1)) и проекте Договора (Приложение №2 – проект Договора являющейся неотъемлемой частью данного Извещения).

    - Требования к выполняемой работе, оказываемой услуге изложены в Техническом(их) задании(ях). При несоблюдении требований Технического(их) задания(ий) Закупочная комиссия отклонит Заявку Участника.

Заместитель генерального директора

директор филиала ПАО «МРСК Центра» -

«Смоленскэнерго»									С.Р. Агамалиев

Приложение №3 к Извещению

ОБРАЗЦЫ ФОРМ, ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ

ДОКУМЕНТЫ ОСНОВНОЙ ЧАСТИ ЗАЯВКИ

### Форма 1

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме

Изучив извещение о проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства № _______________ от «__» _______ 20__ (указывается номер извещения о проведении запроса котировок в электронной форме на официальном сайте Единой информационной системы), настоящим ___________ (указать наименование участника закупки) выражает согласие исполнить все приведенные в нем условия договора.

- Сведения об участнике закупки, а также сведения о принадлежности участника закупки к субъектам малого и среднего предпринимательства: указаны в Анкете участника закупки (приложение №3 к настоящей заявке).

2. Предложение о цене договора содержится в ценовом предложении (приложение №9 к настоящей заявке), при этом предлагаемая цена договора не превышает начальную (максимальную) цену договора, установленную в извещении о закупке (начальную (максимальную) цену единицы товара, работы, услуги, установленную в извещении о закупке) и включает в себя: все затраты, накладные расходы, налоги, пошлины, таможенные платежи, страхование и прочие сборы, которые поставщик (подрядчик, исполнитель) договора должен оплачивать в соответствии с условиями договора или на иных основаниях.

3. Согласие участника закупки исполнить условия договора в соответствии с извещением о закупке.

Изучив извещение о проведении запроса котировок ___________ (указать наименование участника закупки) настоящим выражает согласие исполнить все приведенные в нем условия договора в соответствии с Техническим предложением (приложение №2 к настоящей заявке), в том числе:

- поставить товар, который указан в извещении о закупке на право заключения Договора _______________________________(указывается предмет Договора), на условиях, предусмотренных проектом договора.

Срок поставки продукции: ___________

Условия оплаты поставки продукции: _______

4. Статус заявки и декларация соответствия требованиями извещения о закупке.

Настоящая заявка имеет правовой статус оферты и действует до «____» __________ 202__ года.

Данная заявка подается с пониманием того, что:

- Заказчик не отвечает и не имеет обязательств по нашим расходам, связанным с подготовкой и подачей данной заявки, за исключением случаев, прямо оговоренных в законодательстве Российской Федерации;

- Заказчик оставляет за собой право принять или отклонить любую заявку в соответствии с условиями извещения о закупке.

При подаче настоящей заявки ______________ (указывается наименование участника закупки) принимает на себя следующие обязательства, связанные с подачей заявки на участие в закупке:

- не изменять (не вносить изменения) и/или не отзывать свою заявку в течение срока ее действия после истечения срока окончания подачи заявок;

- предоставлять достоверные и неискаженные документы, сведения и/или информацию, приведенные в составе заявки;

- заключить договор в порядке и на условиях, установленных в извещении о закупке порядке, в случае признания ________________ (указывается наименование участника закупки) участником, предложившим наилучшую заявку, либо единственным участником, соответствующим требованиям извещения о закупке.

В соответствии с извещением о закупки, информация о соответствии требованиям извещения о закупки, а также информация по сути наших предложений в данной закупке представлена в следующих документах, которые являются неотъемлемой частью заявки.

Приложения:

- Антикоррупционная оговорка

- Техническое предложение

- Анкета участника закупки

- Протокол разногласий к проекту договора

- Справка о цепочке собственников участника закупочной процедуры, включая бенефициаров (в том числе конечных)

- Согласие на обработку персональных данных

- План распределения объемов по Договору между членами коллективного Участника

- … Ценовое предложение (не размещается участником в общей части заявки!!!!)

- …

- Иные документы

Участник запроса котировок _______________ (наименование участника)

Подпись, расшифровка подписи _______________

Печать (при наличии)

Инструкции по заполнению

- Заявку следует оформить на официальном бланке Участника. Участник присваивает Заявке дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

- Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

- Участник должен указать срок действия Заявки согласно требованиям пункта 1.9.

- Участник должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к Заявке документов, определяющих суть технико-коммерческого предложения Участника.

### Форма 1.1

Приложение 1 к Заявке 
от «____»_____________ г. №__________

- Антикоррупционная оговорка

Антикоррупционная оговорка разработана во исполнение требований ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», предусматривающих обязанность ПАО «Россети»/ДЗО ПАО «Россети» по разработке и принятию мер по предупреждению и противодействию коррупции.

Потенциальный участник (юридическое/физическое лицо, индивидуальный предприниматель) ______, именуемый в дальнейшем «Участник», «Контрагент*», в лице______, действующего на основании ________, привлеченный в качестве участника ________________ (наименование закупочных

процедур, способ) для нужд ПАО «Россети»/ДЗО ПАО «Россети», именуемое в дальнейшем «Заказчик», после ознакомления с закупочной документацией гарантирует и заверяет Заказчиков/Организатора закупки, что:

1. Контрагенту* известно о том, что ПАО «МРСК Центра» реализует требования статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», принимает меры по предупреждению коррупции, присоединилось к Антикоррупционной хартии российского бизнеса (ПАО «МРСК Центра» свидетельство от 25.05.2015 № 2050), включено в Реестр надежных партнеров, ведет антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру, поддерживает деловые отношения с контрагентами, которые гарантируют добросовестность своих партнеров и поддерживают антикоррупционные стандарты ведения бизнеса.

2. Контрагент настоящим подтверждает, что он ознакомился с Антикоррупционной хартией российского бизнеса и Антикоррупционной политикой ПАО «МРСК Центра» (представленной на официальном сайте ПАО «МРСК Центра»), полностью принимает положения Антикоррупционной политики ПАО «МРСК Центра» и обязуется обеспечивать соблюдение ее требований как со своей стороны, так и со стороны аффилированных с ним физических и юридических лиц, действующих по настоящему Договору, включая собственников, должностных лиц, работников и/или посредников.

3. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей (прямо или косвенно) любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иных неправомерных целей.

Стороны отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения для них работ (оказания услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны (Исполнителя и Заказчика).

4. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов Х.1 - Х.3** настоящего Договора, указанная Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления Сторона имеет право приостановить исполнение настоящего Договора до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты и/или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов Х.1, Х.2 настоящего Договора любой из Сторон, аффилированными лицами, работниками или посредниками.

5. В случае нарушения одной из Сторон обязательств по соблюдению требований, предусмотренных пунктами Х.1, Х.2 настоящего Договора, и обязательств воздерживаться от запрещенных пунктом Х.3 настоящего Договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Исполнитель или Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор, в соответствии с положениями настоящего пункта вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

* Наименование контрагента указывается в соответствии с договором (например, подрядчик, исполнитель, поставщик и пр.).

** Здесь и далее указываются номера пунктов договора, соответствующие пунктам 1-3 настоящей Антикоррупционной оговорки. В случае если проект Договора не содержит пункты, соответствующие пунктам 1-3 настоящей Антикоррупционной оговорки – подпункты 4 и 5 настоящей Антикоррупционной оговорки не корректируются.

Участник: _______________/

Информация о формах обратной связи ПАО «МРСК Центра» в рамках системы предупреждения и профилактики коррупции:

В ПАО «МРСК Центра действует система предупреждения и профилактики коррупции. Информацию о возможных фактах коррупции в ПАО «МРСК Центра», а также дочерних зависимых обществах и их филиалах можно сообщить, заполнив форму обратной связи на корпоративном веб-сайте, позвонив по телефону «Горячей линии» +7 (495) 747 9299 либо на адрес электронной почты doverie@mrsk-1.ru, или направив письменное обращение по адресу: 119017, Россия, г. Москва, ул. Малая Ордынка, 15.

### Форма 2

Приложение 2 к Заявке

от «____»_____________ г. №__________

Техническое предложение

Наименование и адрес Участника: _________________________________

| № п/п | Требуемая Заказчику продукция |  | Предлагаемая Участником продукция |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование продукции, тип, марка | Технические характеристики/комплектация продукции, количество, единица измерения | Наименование продукции, тип, марка, завод-изготовитель | Технические характеристики/ комплектация предлагаемой продукции, количество, единица измерения |
|  | Труба гофрированная ПВХ d25 с зондом | Продукция должна быть новой, ранее не использованной. ТУ 3464-001-42790588-99 или эквивалент Диаметр 25 мм Степень защиты - IP 55 Сопротивление изоляции не менее 100 Мом (500В, в теч.1мин.) Огнестойкость - не поддерживает горение Диэлектрическая прочность - не менее 2000 В (50Гц, в теч.15мин.) Количество 200 М |  |  |
|  | Картон электроизоляционный ЭВ 1,5мм | Продукция должна быть новой, ранее не использованной. Документ ГОСТ 2824-86. "Картон электроизоляционный. Технические условия" Толщина, мм 1,5±0,20; Плотность, г/см3, не менее, для картона толщиной 1,5 мм 0,95 Предел прочности при растяжении в машинном направлении, МПа (кгс/мм²), не менее 85 (8,5) Предел прочности при растяжении в поперечном направлении, МПа (кгс/мм²), не менее 40 (4,0) Электрическая прочность, кВ/мм, не менее, в плоском состоянии для картона толщиной 1,5 мм Массовая доля золы,%, не более 1,0 Влажность, % 8±2 Количество 48 КГ |  |  |
|  | Металлорукав Р3-ЦА d75 | Продукция должна быть новой, ранее не использованной. ГОСТ 9303-84, ГОСТ 9306-85, ТУ 4833-001-57393508-2007 (или аналоги) Область применения - для защиты кабелей и проводов от механических воздействий, от возгорания в случае к.з. Материал: лента стальная (профилированная) оцинкованная; уплотнение асбестовое Диаметр условного прохода, мм - 75 Количество 16 М |  |  |
|  | Трубка ПВХ d20 | Продукция должна быть новой, ранее не использованной. ГОСТ 19034-82. "Трубки из поливинилхлоридного пластиката. Технические условия" Внутренний диаметр 20 мм Марка – ТВ-40 Цвет - черный Количество 20 М |  |  |
|  | Трубка термоусадочная ТУТ 20/8 | Продукция должна быть новой, ранее не использованной. Горючесть без подавления горения Относительное удлинение при разрыве не менее 200% Радиальная усадка не менее 50% Температура усадки 120–150°С Температурный диапазон при монтаже от +5 до +50°С Температурный диапазон в режиме эксплуатации от –60 до +80°С Электрическая прочность не менее 20 кВ/мм Диаметр трубки до усадки, мм 20 Диаметр трубки после усадки, мм 8 Количество 5 М |  |  |
|  | Трубка термоусадочная ТУТ 24/12 | Продукция должна быть новой, ранее не использованной. Горючесть без подавления горения Относительное удлинение при разрыве не менее 200% Радиальная усадка не менее 50% Температура усадки 120–150°С Температурный диапазон при монтаже от +5 до +50°С Температурный диапазон в режиме эксплуатации от –60 до +80°С Электрическая прочность не менее 20 кВ/мм Диаметр трубки до усадки, мм 24 Диаметр трубки после усадки, мм 12 Количество 10 М |  |  |
|  | Трубка термоусадочная MWTM-50/16-1000/S | Продукция должна быть новой, ранее не использованной. Минимальное уплотнение перед разрывом, % – 200 Минимальная радиальная усадка, % – 50 Диапазон рабочих температур, °С – -55÷105 Температура усадки, °С – +84 ÷ +125 Минимальная электрическая прочность, кВ/мм – 20 Минимальное удельное электрическое сопротивление, ОМ/см – 1014 Диэлектрическая постоянная – ˂2,5 Удельная плотность, г/см³ - 0,95 Усадка продольная, % – ≤10 Минимальная прочность на растяжение, МПа – 10 Номинальный диаметр трубки до усадки, мм – 50 Номинальный диаметр трубки после усадки, мм – 16 Толщина стенки трубки до усадки, мм – 0,4 Толщина стенки трубки после усадки, мм – 2 Мерная длина, м – 1 Количество 2 М |  |  |
|  | Труба гофрированная ПВХ d16 | Продукция должна быть новой, ранее не использованной. ТУ 3464-001-42790588-99 или эквивалент Диаметр 16 мм Степень защиты - IP 55 Сопротивление изоляции не менее 100 Мом (500В, в теч.1мин.) Огнестойкость - не поддерживает горение Диэлектрическая прочность - не менее 2000 В (50Гц, в теч.15мин.) Количество 100 М |  |  |
|  | Труба гофрированная ПВХ d20 | Продукция должна быть новой, ранее не использованной. ТУ 3464-001-42790588-99 или эквивалент Диаметр 20 мм Степень защиты - IP 55 Сопротивление изоляции не менее 100 Мом (500В, в теч.1мин.) Огнестойкость - не поддерживает горение Диэлектрическая прочность - не менее 2000 В (50Гц, в теч.15мин.) Количество 950 М |  |  |
|  | Трубка ПВХ d12 | Продукция должна быть новой, ранее не использованной. ГОСТ 19034-82. "Трубки из поливинилхлоридного пластиката. Технические условия" Внутренний диаметр 12 мм Марка – ТВ-40 Цвет – черный Количество 332 М |  |  |
|  | Труба гофрированная ПВХ d40 с зондом | Продукция должна быть новой, ранее не использованной. ТУ 3464-001-42790588-99 или эквивалент Диаметр 40 мм Степень защиты - IP 55 Сопротивление изоляции не менее 100 Мом (500В, в теч.1мин.) Огнестойкость - не поддерживает горение Диэлектрическая прочность - не менее 2000 В (50Гц, в теч.15мин.) Количество 90 М |  |  |
|  | Труба гофрированная ПВХ d25 | Продукция должна быть новой, ранее не использованной. ТУ 3464-001-42790588-99 или эквивалент Диаметр 25 мм Степень защиты - IP 55 Сопротивление изоляции не менее 100 Мом (500В, в теч.1мин.) Огнестойкость - не поддерживает горение Диэлектрическая прочность - не менее 2000 В (50Гц, в теч.15мин.) Количество 23770 М |  |  |
|  | Трубка ПВХ d3 | Продукция должна быть новой, ранее не использованной. ГОСТ 19034-82. "Трубки из поливинилхлоридного пластиката. Технические условия" Внутренний диаметр 3 мм Марка – ТВ-40 Цвет - черный Количество 9 М |  |  |
|  | Бумага кабельная КМ-120 | Продукция должна быть новой, ранее не использованной. Нормативный документ ГОСТ 23436-83 Состав по волокну, %: целлюлоза сульфатная небеленая 100 Толщина, мкм 120±7 Плотность, г/см3 0,78±0,05 Разрушающее усилие, Н (кгс), не менее: в машинном направлении 142 (14,5) в поперечном направлении 64 (6,5) Относительное удлинение, %, не менее: в машинном направлении 2,4 в поперечном направлении 6,5 Воздухопроницаемость, см3/мин, не более 40 Массовая доля золы, %, не более 0,6 Удельная электрическая проводимость водной вытяжки, мкСм/см, не более: при модуле 1 : 50 - 35 при модуле 1 : 20 - 70 рН водной вытяжки 7,0-9,0 Влажность, % не более 8,0 Состав по волокну, %: целлюлоза сульфатная небеленая 100 Толщина, мкм 120±7 Количество 24,5 КГ |  |  |
|  | Трубка термоусадочная ТУТ 8/4 | Продукция должна быть новой, ранее не использованной. Горючесть без подавления горения Относительное удлинение при разрыве не менее 200% Радиальная усадка не менее 50% Температура усадки 120–150°С Температурный диапазон при монтаже от +5 до +50°С Температурный диапазон в режиме эксплуатации от –60 до +80°С Электрическая прочность не менее 20 кВ/мм Диаметр трубки до усадки, мм 8 Диаметр трубки после усадки, мм 4 Количество 10 М |  |  |
|  | Трубка термоусадочная ТУТ 6/3 | Продукция должна быть новой, ранее не использованной. Горючесть без подавления горения Относительное удлинение при разрыве не менее 200% Радиальная усадка не менее 50% Температура усадки 120–150°С Температурный диапазон при монтаже от +5 до +50°С Температурный диапазон в режиме эксплуатации от –60 до +80°С Электрическая прочность не менее 20 кВ/мм Диаметр трубки до усадки, мм 6 Диаметр трубки после усадки, мм 3 Количество 20 М |  |  |
|  | Трубка термоусадочная ТУТ 60/30 | Продукция должна быть новой, ранее не использованной. Горючесть без подавления горения Относительное удлинение при разрыве не менее 200% Радиальная усадка не менее 50% Температура усадки 120–150°С Температурный диапазон при монтаже от +5 до +50°С Температурный диапазон в режиме эксплуатации от –60 до +80°С Электрическая прочность не менее 20 кВ/мм Диаметр трубки до усадки, мм 60 Диаметр трубки после усадки, мм 30 Толщина стенки после усадки, (мм) 1,5+0,2 Количество 10 М |  |  |
|  | Труба гофрированная ПВХ d32 | Продукция должна быть новой, ранее не использованной. ТУ 3464-001-42790588-99 или эквивалент Диаметр 32 мм Степень защиты - IP 55 Сопротивление изоляции не менее 100 Мом (500В, в теч.1мин.) Огнестойкость - не поддерживает горение Диэлектрическая прочность - не менее 2000 В (50Гц, в теч.15мин.) Количество 6540 М |  |  |
|  | Трубка ПВХ d6 | Продукция должна быть новой, ранее не использованной. ГОСТ 19034-82. "Трубки из поливинилхлоридного пластиката. Технические условия" Внутренний диаметр 6 мм Марка – ТВ-40 Цвет – черный Количество 155 М |  |  |
|  | Труба гофрированная ПВХ d40 | Продукция должна быть новой, ранее не использованной. ТУ 3464-001-42790588-99 или эквивалент Диаметр 40 мм Степень защиты - IP 55 Сопротивление изоляции не менее 100 Мом (500В, в теч.1мин.) Огнестойкость - не поддерживает горение Диэлектрическая прочность - не менее 2000 В (50Гц, в теч.15мин.) Количество 120 М |  |  |
|  | Картон электроизоляционный ЭВ 0,5мм | Продукция должна быть новой, ранее не использованной. Документ ГОСТ 2824-86. "Картон электроизоляционный. Технические условия" Толщина, мм 0,5±0,10; Плотность, г/см3, не менее, для картона толщиной 0,5 мм 0,95 Предел прочности при растяжении в машинном направлении, МПа (кгс/мм²), не менее 85 (8,5) Предел прочности при растяжении в поперечном направлении, МПа (кгс/мм²), не менее 40 (4,0) Электрическая прочность, кВ/мм, не менее, в плоском состоянии для картона толщиной 0,5 мм: 9 Массовая доля золы,%, не более 1,0 Влажность, % 8±2 Количество 34 КГ |  |  |
|  | Трубка термоусадочная ТУТ 40/20 | Продукция должна быть новой, ранее не использованной. Горючесть без подавления горения Относительное удлинение при разрыве не менее 200% Радиальная усадка не менее 50% Температура усадки 120–150°С Температурный диапазон при монтаже от +5 до +50°С Температурный диапазон в режиме эксплуатации от –60 до +80°С Электрическая прочность не менее 20 кВ/мм Диаметр трубки до усадки, мм 40 Диаметр трубки после усадки, мм 20 Количество 8 М |  |  |
|  | Трубка ПВХ d8 | Продукция должна быть новой, ранее не использованной. ГОСТ 19034-82. "Трубки из поливинилхлоридного пластиката. Технические условия" Внутренний диаметр 8 мм Марка – ТВ-40 Цвет - черный Количество 8 КГ |  |  |
|  | Картон электроизоляционный ЭВ 2мм | Продукция должна быть новой, ранее не использованной. Документ ГОСТ 2824-86. "Картон электроизоляционный. Технические условия" Толщина, мм 2,00±0,20; Плотность, г/см3, не менее, для картона толщиной 2,00, мм 0,95 Предел прочности при растяжении в машинном направлении, МПа (кгс/мм²), не менее 85 (8,5) Предел прочности при растяжении в поперечном направлении, МПа (кгс/мм²), не менее 40 (4,0) Электрическая прочность, кВ/мм, не менее, в плоском состоянии для картона толщиной 2,00 мм 9 Массовая доля золы,%, не более 1,0 Влажность, % 8±2 Количество 52 КГ |  |  |
|  | Лента тафтяная 20мм | Продукция должна быть новой, ранее не использованной. Лента тафтяная ГОСТ 4514-78 Ширина 20мм Количество 8 М |  |  |
|  | Труба гофрированная ПВХ d50 с зондом | Продукция должна быть новой, ранее не использованной. ТУ 3464-001-42790588-99 или эквивалент Диаметр 50 мм Степень защиты - IP 55 Сопротивление изоляции не менее 100 Мом (500В, в теч.1мин.) Огнестойкость - не поддерживает горение Диэлектрическая прочность - не менее 2000 В (50Гц, в теч.15мин.) Количество 62 М |  |  |
|  | Трубка ПВХ d5 | Продукция должна быть новой, ранее не использованной. ГОСТ 19034-82. "Трубки из поливинилхлоридного пластиката. Технические условия" Внутренний диаметр 5 мм Марка – ТВ-40 Цвет - черный Количество 9 М |  |  |
|  | Картон электроизоляционный ЭВ 3мм | Продукция должна быть новой, ранее не использованной. Документ ГОСТ 2824-86. "Картон электроизоляционный. Технические условия" Толщина, мм 3,00±0,20; Плотность, г/см3, не менее, для картона толщиной 3,00, мм 0,95 Предел прочности при растяжении в машинном направлении, МПа (кгс/мм²), не менее 85 (8,5) Предел прочности при растяжении в поперечном направлении, МПа (кгс/мм²), не менее 40 (4,0) Электрическая прочность, кВ/мм, не менее, в плоском состоянии для картона толщиной 3,00 мм Массовая доля золы,%, не более 1,0 Влажность, % 8±2 Количество 20,5 КГ |  |  |
|  | Труба гофрированная ПВХ d16 с зондом | Продукция должна быть новой, ранее не использованной. ТУ 3464-001-42790588-99 или эквивалент Диаметр 16 мм Степень защиты - IP 55 Сопротивление изоляции не менее 100 Мом (500В, в теч.1мин.) Огнестойкость - не поддерживает горение Диэлектрическая прочность - не менее 2000 В (50Гц, в теч.15мин.) Количество 50 М |  |  |
|  | Трубка ПВХ d10 | Продукция должна быть новой, ранее не использованной. ГОСТ 19034-82. "Трубки из поливинилхлоридного пластиката. Технические условия" Внутренний диаметр 10 мм Марка – ТВ-40 Цвет - черный Количество 328 М |  |  |
|  | Изолента ПВХ | Продукция должна быть новой, ранее не использованной. ГОСТ 16214-86. "Лента поливинилхлоридная электроизоляционная с липким слоем. Технические условия" Сорт – высший Ширина – 20 ±2 мм Толщина – 0,2 ±0,05мм Длина в рулоне - 25 м Внешний вид ленты – лента не должна иметь отверстий, пузырей, складок, трещин и посторонних включений, пропусков клеевого слоя и надрывов на кромках. Внешний вид рулона – выпуклость витков ленты и сквозные зазоры между витками на торцах рулона не допускаются. Поверхность рулона должна быть гладкой. Цвет – серый Прочность при растяжении, МПа, не менее – 14,7 Относительное удлинение при разрыве, %, не менее – 190 Температура хрупкости ºС, не менее – минус 30 Удельное объемное электрическое сопротивление при 20ºС, Ом*см, не менее – 1*1012 Липкость, с, не менее 45 Количество 156 ШТ |  |  |
|  | Трубка ПВХ d14 | Продукция должна быть новой, ранее не использованной. ГОСТ 19034-82. "Трубки из поливинилхлоридного пластиката. Технические условия" Внутренний диаметр 14 мм Марка – ТВ-40 Цвет - черный Количество 180 М |  |  |
|  | Трубка ПВХ d4 | Продукция должна быть новой, ранее не использованной. ГОСТ 19034-82. "Трубки из поливинилхлоридного пластиката. Технические условия" Внутренний диаметр 4 мм Марка – ТВ-40 Цвет - черный Количество 8 М |  |  |
|  | Трубка ПВХ d8 | Продукция должна быть новой, ранее не использованной. ГОСТ 19034-82. "Трубки из поливинилхлоридного пластиката. Технические условия" Внутренний диаметр 8 мм Марка – ТВ-40 Цвет - черный Количество 384 М |  |  |
|  | Трубка термоусадочная ТУТ 50/25 | Продукция должна быть новой, ранее не использованной. Горючесть без подавления горения Относительное удлинение при разрыве не менее 200% Радиальная усадка не менее 50% Температура усадки 120–150°С Температурный диапазон при монтаже от +5 до +50°С Температурный диапазон в режиме эксплуатации от –60 до +80°С Электрическая прочность не менее 20 кВ/мм Диаметр трубки до усадки, мм 50 Диаметр трубки после усадки, мм 25 Количество 8 М |  |  |
|  | Изолента х/б | Продукция должна быть новой, ранее не использованной. ГОСТ 2162-97. "Лента изоляционная прорезиненная. Технические условия" Ширина, мм – 15±1 Марка – 1ПОЛ Длина в рулоне, не менее, м – 20 Разрывная нагрузка, кН/м (кгс/см), не менее, – 6 Скорость расклеивания ленты (липкость) до старения и после старения , мм/мин, не более – 100 Количество 9,8 КГ |  |  |
|  | Металлорукав Р3-ЦХ d40 | Продукция должна быть новой, ранее не использованной. ГОСТ 9303-84, ГОСТ 9306-85, ТУ 4833-001-57393508-2007 (или аналоги) Область применения - для защиты кабелей и проводов от механических воздействий, от возгорания в случае к.з. Материал: лента стальная (профилированная) оцинкованная; уплотнение хлопчатобумажное Диаметр условного прохода, мм - 50 Наименьший радиус при изгибе, мм - 245 Количество 33 М |  |  |
|  | Трубка термоусадочная ТУТ 20/10 | Продукция должна быть новой, ранее не использованной. Горючесть без подавления горения Относительное удлинение при разрыве не менее 200% Радиальная усадка не менее 50% Температура усадки 120–150°С Температурный диапазон при монтаже от +5 до +50°С Температурный диапазон в режиме эксплуатации от –60 до +80°С Электрическая прочность не менее 20 кВ/мм Диаметр трубки до усадки, мм 20 Диаметр трубки после усадки, мм 10 Количество 10 М |  |  |
|  | Изолента 15ммх10мх0,13мм | Продукция должна быть новой, ранее не использованной. ГОСТ 16214-86. "Лента поливинилхлоридная электроизоляционная с липким слоем. Технические условия" Сорт – высший Ширина – 15 ±1 мм Толщина – 0,13 ±0,05мм Длина в рулоне - 10 м Внешний вид ленты – лента не должна иметь отверстий, пузырей, складок, трещин и посторонних включений, пропусков клеевого слоя и надрывов на кромках. Внешний вид рулона – выпуклость витков ленты и сквозные зазоры между витками на торцах рулона не допускаются. Поверхность рулона должна быть гладкой. Прочность при растяжении, МПа, не менее – 14,7 Относительное удлинение при разрыве, %, не менее – 190 Температура хрупкости ºС, не менее – минус 30 Удельное объемное электрическое сопротивление при 20ºС, Ом*см, не менее – 1*1012 Липкость, с, не менее 45 Количество 19 РУЛ |  |  |
|  | Труба гофрированная ПВХ d20 с зондом | Продукция должна быть новой, ранее не использованной. ТУ 3464-001-42790588-99 или эквивалент Диаметр 20 мм Степень защиты - IP 55 Сопротивление изоляции не менее 100 Мом (500В, в теч.1мин.) Огнестойкость - не поддерживает горение Диэлектрическая прочность - не менее 2000 В (50Гц, в теч.15мин.) Количество 418 М |  |  |
|  | Трубка термоусадочная ТУТ 12/3 | Продукция должна быть новой, ранее не использованной. Горючесть без подавления горения Относительное удлинение при разрыве не менее 200% Радиальная усадка не менее 50% Температура усадки 120–150°С Температурный диапазон при монтаже от +5 до +50°С Температурный диапазон в режиме эксплуатации от –60 до +80°С Электрическая прочность не менее 20 кВ/мм Диаметр трубки до усадки, мм 12 Диаметр трубки после усадки, мм 3 Количество 5 М |  |  |
|  | Бумага кабельная К-120 | Продукция должна быть новой, ранее не использованной. Нормативный документ ГОСТ 23436-83 Состав по волокну, %: целлюлоза сульфатная небеленая 100 Толщина, мкм 120±7 Плотность, г/см3 0,78±0,05 Разрушающее усилие, Н (кгс), не менее: в машинном направлении 128 (13,0) в поперечном направлении 59 (6,0) Относительное удлинение, %, не менее: в машинном направлении 2 в поперечном направлении 4,5 Воздухопроницаемость, см3/мин, не более 40 Массовая доля золы, %, не более 1,0 Удельная электрическая проводимость водной вытяжки, мкСм/см, не более: при модуле 1 : 50 60 при модуле 1 : 20 120 рН водной вытяжки 7,0-9,0 Влажность, % не более 8,0 Состав по волокну, %: целлюлоза сульфатная небеленая 100 Толщина, мкм 120±7 Количество 1,04 КГ |  |  |
|  | Трубка термоусадочная H-2(Z) 13/6,5 | Продукция должна быть новой, ранее не использованной. Внутренний диаметр до усадки 13 мм Внутренний диаметр после усадки 6.5 мм Коэффициент усадки 2:1 Исполнение Тонкостенная Цвет Черный Материал Полиолефин (PEX) Не содержит (без) галогенов Да С внутренним клеевым слоем Нет Рабочая температура с -40 град.C Рабочая температура по 125 град.C Количество 10 М |  |  |
|  | Трубка термоусадочная H-2(Z) 4/2 | Продукция должна быть новой, ранее не использованной. Внутренний диаметр до усадки 4 мм Внутренний диаметр после усадки 2 мм Коэффициент усадки 2:1 Исполнение Тонкостенная Цвет Черный Материал Полиолефин (PEX) Не содержит (без) галогенов Да С внутренним клеевым слоем Нет Рабочая температура с -40 град.C Рабочая температура по 125 град.C Количество 10 М |  |  |
|  | Трубка термоусадочная H-2(Z) 8/4 | Продукция должна быть новой, ранее не использованной. Внутренний диаметр до усадки 8 мм Внутренний диаметр после усадки 4 мм Коэффициент усадки 2:1 Исполнение Тонкостенная Цвет Черный Материал Полиолефин (PEX) Не содержит (без) галогенов Да С внутренним клеевым слоем Нет Рабочая температура с -40 град.C Рабочая температура по 125 град.C Количество 10 М |  |  |
|  | Трубка термоусадочная ТУТ-К 9/3 | Продукция должна быть новой, ранее не использованной. Термоусаживаемая трубка, не содержащая галогенов с термоплавким клеевым подслоем, обладающим высокой адгезией и стойкостью к сдвиговым деформациям. Растягивающее усилие 12МРа Максимальное удлинение после старения 350% Удельный вес 1,15 Растягивающее усилие после старения 12МРа Твёрдость (Shore D) 55~60D Гибкость при низких температурах не трескается Точка размягчения клея 85ºС Температурная прочность (4 часа при 200ºС) не трескается, не перемещается Прочность клея к полиолефину 110N/25mm Прочность клея (к нержавейке) 80N/25mm Электрическая прочность 20kV/mm Электрическое сопротивление 1014cm Стабильность к меди нет коррозии Абсорбция воды 0,5% Диаметр до усадки, (мм) 9,6 Диаметр после усадки, (мм) 3,2 Толщина стенки, мм 2 Количество 5 М |  |  |
|  | Трубка термоусадочная ТУТ-К 12/4 | Продукция должна быть новой, ранее не использованной. Термоусаживаемая трубка, не содержащая галогенов с термоплавким клеевым подслоем, обладающим высокой адгезией и стойкостью к сдвиговым деформациям. Растягивающее усилие 12МРа Максимальное удлинение после старения 350% Удельный вес 1,15 Растягивающее усилие после старения 12МРа Твёрдость (Shore D) 55~60D Гибкость при низких температурах не трескается Точка размягчения клея 85ºС Температурная прочность (4 часа при 200ºС) не трескается, не перемещается Прочность клея к полиолефину 110N/25mm Прочность клея (к нержавейке) 80N/25mm Электрическая прочность 20kV/mm Электрическое сопротивление 1014cm Стабильность к меди нет коррозии Абсорбция воды 0,5% Диаметр до усадки, (мм) 9,6 Диаметр после усадки, (мм) 3,2 Толщина стенки, мм 2 Количество 5 М |  |  |
|  | Трубка термоусадочная MWTM-25/8-1000/S | Продукция должна быть новой, ранее не использованной. Минимальное уплотнение перед разрывом, % – 200 Минимальная радиальная усадка, % – 50 Диапазон рабочих температур, °С – -55÷105 Температура усадки, °С – +84 ÷ +125 Минимальная электрическая прочность, кВ/мм – 20 Минимальное удельное электрическое сопротивление, ОМ/см – 1014 Диэлектрическая постоянная – ˂2,5 Удельная плотность, г/см³ - 0,95 Усадка продольная, % – ≤10 Минимальная прочность на растяжение, МПа – 10 Номинальный диаметр трубки до усадки, мм – 25 Номинальный диаметр трубки после усадки, мм – 8 Толщина стенки трубки до усадки, мм – 0,4 Толщина стенки трубки после усадки, мм – 2 Мерная длина, м – 1 Количество 4 ШТ |  |  |
|  | Прокладка под проходной изолятор ИПУ-10 | Продукция должна быть новой, ранее не использованной. Размер – 8мм Тип – для установки под изолятор ИПУ-10/630 (овальный фланец) Материал – маслобензостойкая резина марки 7B14 Количество 6 ШТ |  |  |
|  | Трубка термоусадочная MWTM-35/12-1000/S | Продукция должна быть новой, ранее не использованной. Минимальное уплотнение перед разрывом, % – 200 Минимальная радиальная усадка, % – 50 Диапазон рабочих температур, °С – -55÷105 Температура усадки, °С – +84 ÷ +125 Минимальная электрическая прочность, кВ/мм – 20 Минимальное удельное электрическое сопротивление, ОМ/см – 1014 Диэлектрическая постоянная – ˂2,5 Удельная плотность, г/см³ - 0,95 Усадка продольная, % – ≤10 Минимальная прочность на растяжение, МПа – 10 Номинальный диаметр трубки до усадки, мм – 35 Номинальный диаметр трубки после усадки, мм – 12 Толщина стенки трубки до усадки, мм – 0,4 Толщина стенки трубки после усадки, мм – 2 Мерная длина, м – 1 Количество 4 ШТ |  |  |
|  | Изолента ПВХ 19ммх20м красная | Продукция должна быть новой, ранее не использованной. Материал - ПВХ Ширина – 19 мм Толщина – 0,13 мм Длина в рулоне - 20 м Цвет: Красный Количество 5 ШТ |  |  |
|  | Изолента ПВХ 19ммх25м | Продукция должна быть новой, ранее не использованной. Материал - ПВХ Ширина – 19 мм Толщина – 0,13 мм Длина в рулоне - 25 м Количество 87 ШТ |  |  |
|  | Металлорукав Р3-ЦХ d50 | Продукция должна быть новой, ранее не использованной. ГОСТ 9303-84, ГОСТ 9306-85, ТУ 4833-001-57393508-2007 (или аналоги) Область применения - для защиты кабелей и проводов от механических воздействий, от возгорания в случае к.з. Материал: лента стальная (профилированная) оцинкованная; уплотнение хлопчатобумажное Диаметр условного прохода, мм - 50 Количество 72 М |  |  |
|  | Металлорукав Р3-ЦХ d25 | Продукция должна быть новой, ранее не использованной. ГОСТ 9303-84, ГОСТ 9306-85, ТУ 4833-001-57393508-2007 (или аналоги) Область применения - для защиты кабелей и проводов от механических воздействий, от возгорания в случае к.з. Материал: лента стальная (профилированная) оцинкованная; уплотнение хлопчатобумажное Диаметр условного прохода, мм - 25 Количество 600 М |  |  |
|  | Труба гофрированная ПНД d25 с зондом | Продукция должна быть новой, ранее не использованной. Тип материала полиэтилен низкого давления ПНД Цвет черный Внешний ∅ (D), мм 25 ± 0,5 мм Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP55 Прочность, Н 350 - 370 (на 5 см при 20 °С) Диэлектрическая прочность, не менее, В, (15 мин. при частоте 50 Гц) 2000 Сопротивление изоляции, не менее, Мом 100 (1 мин., 500 В) Минимальный радиус изгиба 3 диаметра Контактируемые среды невзрывоопасная среда, не содержащая токопроводящей пыли и химически активных веществ Температура монтажа, °С от -25 до +60 Диапазон рабочих температур, °С от -40 до +45 Исполнение с зондом Количество 540 М |  |  |
|  | Изолента ПВХ 19ммх25м | Продукция должна быть новой, ранее не использованной. Материал - ПВХ Ширина – 19 мм Толщина – 0,13 мм Длина в рулоне - 25 м Количество 65 ШТ |  |  |
|  | Лента скотч 88Т 19ммх18м | Продукция должна быть новой, ранее не использованной. Материал - поливинилхлорид Цвет - черный Относительное удлинение - 250% при +22°С , 100% при -18°С Сопротивление изоляции - >10 МОм Рабочие температуры - -18°С - +105°С Диэлектрическая прочность - >1,29x10 В/м. Длина ленты в рулоне - 18 м Ширина – 19мм Толщина - 0,21 мм. Количество 62 ШТ |  |  |
|  | Труба гофрированная ПНД d16 с зондом | Продукция должна быть новой, ранее не использованной. Тип материала полиэтилен низкого давления ПНД Цвет черный Внешний ∅ (D), мм 16 ± 0,5 мм Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP55 Прочность, Н 350 - 370 (на 5 см при 20 °С) Диэлектрическая прочность, не менее, В, (15 мин. при частоте 50 Гц) 2000 Сопротивление изоляции, не менее, Мом 100 (1 мин., 500 В) Минимальный радиус изгиба 3 диаметра Контактируемые среды невзрывоопасная среда, не содержащая токопроводящей пыли и химически активных веществ Температура монтажа, °С от -25 до +60 Диапазон рабочих температур, °С от -40 до +45 Исполнение с зондом Количество 100 М |  |  |
|  | Труба гофрированная ПНД d32 с зондом | Продукция должна быть новой, ранее не использованной. Тип материала полиэтилен низкого давления ПНД Цвет черный Внешний ∅ (D), мм 32 ± 0,5 мм Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP55 Прочность, Н 350 - 370 (на 5 см при 20 °С) Диэлектрическая прочность, не менее, В, (15 мин. при частоте 50 Гц) 2000 Сопротивление изоляции, не менее, Мом 100 (1 мин., 500 В) Минимальный радиус изгиба 3 диаметра Контактируемые среды невзрывоопасная среда, не содержащая токопроводящей пыли и химически активных веществ Температура монтажа, °С от -25 до +60 Диапазон рабочих температур, °С от -40 до +45 Исполнение с зондом Количество 55 М |  |  |
|  | Труба гофрированная ПВХ d63 | Продукция должна быть новой, ранее не использованной. ТУ 3464-001-42790588-99 или эквивалент Диаметр 63 мм Степень защиты - IP 55 Сопротивление изоляции не менее 100 Мом (500В, в теч.1мин.) Огнестойкость - не поддерживает горение Диэлектрическая прочность - не менее 2000 В (50Гц, в теч.15мин.) Количество 8 М |  |  |
|  | Труба гофр. ПВХ d25 с зондом легкая | Продукция должна быть новой, ранее не использованной. ТУ 3464-001-42790588-99 или эквивалент Диаметр 25 мм Степень защиты - IP 55 Сопротивление изоляции не менее 100 Мом (500В, в теч.1мин.) Огнестойкость - не поддерживает горение Диэлектрическая прочность - не менее 2000 В (50Гц, в теч.15мин.) Количество 100 М |  |  |
|  | Изолента 19ммх20м желто-зеленая | Продукция должна быть новой, ранее не использованной. ГОСТ 16214-86. "Лента поливинилхлоридная электроизоляционная с липким слоем. Технические условия" Сорт – высший Ширина – 20 ±2 мм Толщина – 0,2 ±0,05мм Длина в рулоне - 19 м Внешний вид ленты – лента не должна иметь отверстий, пузырей, складок, трещин и посторонних включений, пропусков клеевого слоя и надрывов на кромках. Внешний вид рулона – выпуклость витков ленты и сквозные зазоры между витками на торцах рулона не допускаются. Поверхность рулона должна быть гладкой. Цвет – желто-зеленая Прочность при растяжении, МПа, не менее – 14,7 Относительное удлинение при разрыве, %, не менее – 190 Температура хрупкости ºС, не менее – минус 30 Удельное объемное электрическое сопротивление при 20ºС, Ом*см, не менее – 1*1012 Липкость, с, не менее 45 Количество 27 ШТ |  |  |
|  | Изолента ПВХ 19ммх20м желтая | Продукция должна быть новой, ранее не использованной. ГОСТ 16214-86. "Лента поливинилхлоридная электроизоляционная с липким слоем. Технические условия" Сорт – высший Ширина – 19 ±2 мм Толщина – 0,2 ±0,05мм Длина в рулоне - 20 м Внешний вид ленты – лента не должна иметь отверстий, пузырей, складок, трещин и посторонних включений, пропусков клеевого слоя и надрывов на кромках. Внешний вид рулона – выпуклость витков ленты и сквозные зазоры между витками на торцах рулона не допускаются. Поверхность рулона должна быть гладкой. Цвет – желтый Прочность при растяжении, МПа, не менее – 14,7 Относительное удлинение при разрыве, %, не менее – 190 Температура хрупкости ºС, не менее – минус 30 Удельное объемное электрическое сопротивление при 20ºС, Ом*см, не менее – 1*1012 Липкость, с, не менее 45 Количество 11 ШТ |  |  |
|  | Изолента ПВХ 19ммх20м белая | Продукция должна быть новой, ранее не использованной. ГОСТ 16214-86. "Лента поливинилхлоридная электроизоляционная с липким слоем. Технические условия" Сорт – высший Ширина – 19 ±2 мм Толщина – 0,2 ±0,05мм Длина в рулоне - 20 м Внешний вид ленты – лента не должна иметь отверстий, пузырей, складок, трещин и посторонних включений, пропусков клеевого слоя и надрывов на кромках. Внешний вид рулона – выпуклость витков ленты и сквозные зазоры между витками на торцах рулона не допускаются. Поверхность рулона должна быть гладкой. Цвет - белый Прочность при растяжении, МПа, не менее – 14,7 Относительное удлинение при разрыве, %, не менее – 190 Температура хрупкости ºС, не менее – минус 30 Удельное объемное электрическое сопротивление при 20ºС, Ом*см, не менее – 1*1012 Липкость, с, не менее 45 Количество 15 ШТ |  |  |
|  | Труба гофрированная ПНД d50 | Продукция должна быть новой, ранее не использованной. Тип материала полиэтилен низкого давления ПНД Цвет черный Внешний ∅ (D), мм 50 ± 0,5 мм Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP55 Прочность, Н 350 - 370 (на 5 см при 20 °С) Диэлектрическая прочность, не менее, В, (15 мин. при частоте 50 Гц) 2000 Сопротивление изоляции, не менее, Мом 100 (1 мин., 500 В) Минимальный радиус изгиба 3 диаметра Контактируемые среды невзрывоопасная среда, не содержащая токопроводящей пыли и химически активных веществ Температура монтажа, °С от -25 до +60 Диапазон рабочих температур, °С от -40 до +45 Исполнение с зондом Количество 137 М |  |  |
|  | Труба гофрированная ПНД d50 с зондом | Продукция должна быть новой, ранее не использованной. Тип материала полиэтилен низкого давления ПНД Цвет черный Внешний ∅ (D), мм 50 ± 0,5 мм Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP55 Прочность, Н 350 - 370 (на 5 см при 20 °С) Диэлектрическая прочность, не менее, В, (15 мин. при частоте 50 Гц) 2000 Сопротивление изоляции, не менее, Мом 100 (1 мин., 500 В) Минимальный радиус изгиба 3 диаметра Контактируемые среды невзрывоопасная среда, не содержащая токопроводящей пыли и химически активных веществ Температура монтажа, °С от -25 до +60 Диапазон рабочих температур, °С от -40 до +45 Исполнение с зондом Количество 205 М |  |  |
|  | Труба гофрированная ПНД d40 с зондом | Продукция должна быть новой, ранее не использованной. Тип материала полиэтилен низкого давления ПНД Цвет черный Внешний ∅ (D), мм 40 ± 0,5 мм Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP55 Прочность, Н 350 - 370 (на 5 см при 20 °С) Диэлектрическая прочность, не менее, В, (15 мин. при частоте 50 Гц) 2000 Сопротивление изоляции, не менее, Мом 100 (1 мин., 500 В) Минимальный радиус изгиба 3 диаметра Контактируемые среды невзрывоопасная среда, не содержащая токопроводящей пыли и химически активных веществ Температура монтажа, °С от -25 до +60 Диапазон рабочих температур, °С от -40 до +45 Исполнение с зондом Количество 310 М |  |  |
|  | Трубка термоусадочная ТТК 8/2 | Продукция должна быть новой, ранее не использованной. Термоусаживаемая трубка, не содержащая галогенов с термоплавким клеевым подслоем, обладающим высокой адгезией и стойкостью к сдвиговым деформациям. Растягивающее усилие 12МРа Максимальное удлинение после старения 350% Удельный вес 1,15 Растягивающее усилие после старения 12МРа Твёрдость (Shore D) 55~60D Гибкость при низких температурах не трескается Точка размягчения клея 85ºС Температурная прочность (4 часа при 200ºС) не трескается, не перемещается Прочность клея к полиолефину 110N/25mm Прочность клея (к нержавейке) 80N/25mm Электрическая прочность 20kV/mm Электрическое сопротивление 1014cm Стабильность к меди нет коррозии Абсорбция воды 0,5% Диаметр до усадки, (мм) 8 Диаметр после усадки, (мм) 2 Количество 5 М |  |  |
|  | Изолента ПВХ 19ммх20м зеленая | Продукция должна быть новой, ранее не использованной. ГОСТ 16214-86. "Лента поливинилхлоридная электроизоляционная с липким слоем. Технические условия" Сорт – высший Ширина – 19 ±2 мм Толщина – 0,2 ±0,05мм Длина в рулоне - 20 м Внешний вид ленты – лента не должна иметь отверстий, пузырей, складок, трещин и посторонних включений, пропусков клеевого слоя и надрывов на кромках. Внешний вид рулона – выпуклость витков ленты и сквозные зазоры между витками на торцах рулона не допускаются. Поверхность рулона должна быть гладкой. Цвет – зеленый Прочность при растяжении, МПа, не менее – 14,7 Относительное удлинение при разрыве, %, не менее – 190 Температура хрупкости ºС, не менее – минус 30 Удельное объемное электрическое сопротивление при 20ºС, Ом*см, не менее – 1*1012 Липкость, с, не менее 45 Количество 91 ШТ |  |  |
|  | Изолента ПВХ 19ммх20м красная | Продукция должна быть новой, ранее не использованной. ГОСТ 16214-86. "Лента поливинилхлоридная электроизоляционная с липким слоем. Технические условия" Сорт – высший Ширина – 19 ±2 мм Толщина – 0,2 ±0,05мм Длина в рулоне - 20 м Внешний вид ленты – лента не должна иметь отверстий, пузырей, складок, трещин и посторонних включений, пропусков клеевого слоя и надрывов на кромках. Внешний вид рулона – выпуклость витков ленты и сквозные зазоры между витками на торцах рулона не допускаются. Поверхность рулона должна быть гладкой. Цвет – красный Прочность при растяжении, МПа, не менее – 14,7 Относительное удлинение при разрыве, %, не менее – 190 Температура хрупкости ºС, не менее – минус 30 Удельное объемное электрическое сопротивление при 20ºС, Ом*см, не менее – 1*1012 Липкость, с, не менее 45 Количество 6 ШТ |  |  |
|  | Трубка термоусадоч. ТУТнг 20/10 зеленая | Продукция должна быть новой, ранее не использованной. Цвет Зеленый Внутр. диаметр после термоусадки, мм 10 Внутр. диаметр до термоусадки, мм 20 Толщина стенки после усадки, мм 1,6 Тип Термоусаживаемая (-ый) Материал Полиолефин Рабочая температура, °C -55...115 Модель/исполнение Тонкостенная Не содержит (без) галогенов Да Номин. поперечное сечение (диапазон), мм² 314...314 Возможность нанесения печатной маркировки Да С внутр. клеевым слоем (клеевая) Нет Номин. диаметр в дюймах 3/4 дюйма Коэффициент усадки 2:1 Количество 5 М |  |  |
|  | Изолента ПВХ 15ммх10м желтая | Продукция должна быть новой, ранее не использованной. ГОСТ 16214-86. "Лента поливинилхлоридная электроизоляционная с липким слоем. Технические условия" Сорт – высший Ширина – 15 ±2 мм Толщина – 0,2 ±0,05мм Длина в рулоне - 15 м Внешний вид ленты – лента не должна иметь отверстий, пузырей, складок, трещин и посторонних включений, пропусков клеевого слоя и надрывов на кромках. Внешний вид рулона – выпуклость витков ленты и сквозные зазоры между витками на торцах рулона не допускаются. Поверхность рулона должна быть гладкой. Цвет – желтый Прочность при растяжении, МПа, не менее – 14,7 Относительное удлинение при разрыве, %, не менее – 190 Температура хрупкости ºС, не менее – минус 30 Удельное объемное электрическое сопротивление при 20ºС, Ом*см, не менее – 1*1012 Липкость, с, не менее 45 Количество 3 ШТ |  |  |
|  | Изолента ПВХ 15ммх10м зеленая | Продукция должна быть новой, ранее не использованной. ГОСТ 16214-86. "Лента поливинилхлоридная электроизоляционная с липким слоем. Технические условия" Сорт – высший Ширина – 15 ±2 мм Толщина – 0,2 ±0,05мм Длина в рулоне - 10 м Внешний вид ленты – лента не должна иметь отверстий, пузырей, складок, трещин и посторонних включений, пропусков клеевого слоя и надрывов на кромках. Внешний вид рулона – выпуклость витков ленты и сквозные зазоры между витками на торцах рулона не допускаются. Поверхность рулона должна быть гладкой. Цвет – зеленый Прочность при растяжении, МПа, не менее – 14,7 Относительное удлинение при разрыве, %, не менее – 190 Температура хрупкости ºС, не менее – минус 30 Удельное объемное электрическое сопротивление при 20ºС, Ом*см, не менее – 1*1012 Липкость, с, не менее 45 Количество 3 ШТ |  |  |
|  | Изолента ПВХ 19ммх20м синяя | Продукция должна быть новой, ранее не использованной. ГОСТ 16214-86. "Лента поливинилхлоридная электроизоляционная с липким слоем. Технические условия" Сорт – высший Ширина – 19 ±2 мм Толщина – 0,2 ±0,05мм Длина в рулоне - 20 м Внешний вид ленты – лента не должна иметь отверстий, пузырей, складок, трещин и посторонних включений, пропусков клеевого слоя и надрывов на кромках. Внешний вид рулона – выпуклость витков ленты и сквозные зазоры между витками на торцах рулона не допускаются. Поверхность рулона должна быть гладкой. Цвет – синий Прочность при растяжении, МПа, не менее – 14,7 Относительное удлинение при разрыве, %, не менее – 190 Температура хрупкости ºС, не менее – минус 30 Удельное объемное электрическое сопротивление при 20ºС, Ом*см, не менее – 1*1012 Липкость, с, не менее 45 Количество 10 ШТ |  |  |
|  | Изолента ПВХ 19ммх25м черная | Продукция должна быть новой, ранее не использованной. ГОСТ 16214-86. "Лента поливинилхлоридная электроизоляционная с липким слоем. Технические условия" Сорт – высший Ширина – 19 ±2 мм Толщина – 0,2 ±0,05мм Длина в рулоне - 25 м Внешний вид ленты – лента не должна иметь отверстий, пузырей, складок, трещин и посторонних включений, пропусков клеевого слоя и надрывов на кромках. Внешний вид рулона – выпуклость витков ленты и сквозные зазоры между витками на торцах рулона не допускаются. Поверхность рулона должна быть гладкой. Цвет – черный Прочность при растяжении, МПа, не менее – 14,7 Относительное удлинение при разрыве, %, не менее – 190 Температура хрупкости ºС, не менее – минус 30 Удельное объемное электрическое сопротивление при 20ºС, Ом*см, не менее – 1*1012 Липкость, с, не менее 45 Количество 55 ШТ |  |  |
|  | Изолента ПВХ 19ммх20м синяя | Продукция должна быть новой, ранее не использованной. ГОСТ 16214-86. "Лента поливинилхлоридная электроизоляционная с липким слоем. Технические условия" Сорт – высший Ширина – 19 ±2 мм Толщина – 0,2 ±0,05мм Длина в рулоне - 20 м Внешний вид ленты – лента не должна иметь отверстий, пузырей, складок, трещин и посторонних включений, пропусков клеевого слоя и надрывов на кромках. Внешний вид рулона – выпуклость витков ленты и сквозные зазоры между витками на торцах рулона не допускаются. Поверхность рулона должна быть гладкой. Цвет – синий Прочность при растяжении, МПа, не менее – 14,7 Относительное удлинение при разрыве, %, не менее – 190 Температура хрупкости ºС, не менее – минус 30 Удельное объемное электрическое сопротивление при 20ºС, Ом*см, не менее – 1*1012 Липкость, с, не менее 45 Количество 20 ШТ |  |  |
|  | Изолента ПВХ 19ммх20м черная | Продукция должна быть новой, ранее не использованной. ГОСТ 16214-86. "Лента поливинилхлоридная электроизоляционная с липким слоем. Технические условия" Сорт – высший Ширина – 19 ±2 мм Толщина – 0,2 ±0,05мм Длина в рулоне - 20 м Внешний вид ленты – лента не должна иметь отверстий, пузырей, складок, трещин и посторонних включений, пропусков клеевого слоя и надрывов на кромках. Внешний вид рулона – выпуклость витков ленты и сквозные зазоры между витками на торцах рулона не допускаются. Поверхность рулона должна быть гладкой. Цвет – черный Прочность при растяжении, МПа, не менее – 14,7 Относительное удлинение при разрыве, %, не менее – 190 Температура хрупкости ºС, не менее – минус 30 Удельное объемное электрическое сопротивление при 20ºС, Ом*см, не менее – 1*1012 Липкость, с, не менее 45 Количество 20 ШТ |  |  |
|  | Набор трубок термоусадочных Колор 16 | Продукция должна быть новой, ранее не использованной. Коэффициент усадки2:1 Рабочая температураот -55 °C до +125 °C Температура усадкиот +70 °С до +125 °С Диаметр до усадки1,6 мм Диаметр после усадки0,8 мм Количество отрезков20 Длина отрезка100 мм Количество 12 ШТ |  |  |
|  | Труба гофрированная ПВХ d50 | Продукция должна быть новой, ранее не использованной. ТУ 3464-001-42790588-99 Диаметр 40 мм Степень защиты - IP 55 Сопротивление изоляции не менее 100 МОм Огнестойкость - не поддерживает горение Диэлектрическая прочность - не менее 2000 В Количество 500 М |  |  |
|  | Изолента ПВХ 0,2х19ммх20м красная | Продукция должна быть новой, ранее не использованной. ГОСТ 16214-86. "Лента поливинилхлоридная электроизоляционная с липким слоем. Технические условия" Сорт – высший Ширина – 20 ±2 мм Толщина – 0,2 ±0,05мм Длина в рулоне - 25 м Внешний вид ленты – лента не должна иметь отверстий, пузырей, складок, трещин и посторонних включений, пропусков клеевого слоя и надрывов на кромках. Внешний вид рулона – выпуклость витков ленты и сквозные зазоры между витками на торцах рулона не допускаются. Поверхность рулона должна быть гладкой. Цвет – серый Прочность при растяжении, МПа, не менее – 14,7 Относительное удлинение при разрыве, %, не менее – 190 Температура хрупкости ºС, не менее – минус 30 Удельное объемное электрическое сопротивление при 20ºС, Ом*см, не менее – 1*1012 Липкость, с, не менее 45 Количество 3 ШТ |  |  |
|  | Трубка ПВХ d5 белая | Продукция должна быть новой, ранее не использованной. ГОСТ 19034-82. "Трубки из поливинилхлоридного пластиката. Технические условия" Внутренний диаметр 5 мм Марка – ТВ-40 Цвет - белый Количество 500 М |  |  |
|  | Трубка ПВХ d12 белая | Продукция должна быть новой, ранее не использованной. ГОСТ 19034-82. "Трубки из поливинилхлоридного пластиката. Технические условия" Внутренний диаметр 12 мм Марка – ТВ-40 Цвет - белый Количество 1,25 М |  |  |
|  | Трубка ПВХ d4 белая | Продукция должна быть новой, ранее не использованной. ГОСТ 19034-82. "Трубки из поливинилхлоридного пластиката. Технические условия" Внутренний диаметр 4 мм Марка – ТВ-40 Цвет - белый Количество 801 М |  |  |
|  | Изолента ПВХ 19ммх20м черная | Продукция должна быть новой, ранее не использованной. ГОСТ 16214-86. "Лента поливинилхлоридная электроизоляционная с липким слоем. Технические условия" Сорт – высший Ширина – 20 ±2 мм Толщина – 0,2 ±0,05мм Длина в рулоне - 25 м Внешний вид ленты – лента не должна иметь отверстий, пузырей, складок, трещин и посторонних включений, пропусков клеевого слоя и надрывов на кромках. Внешний вид рулона – выпуклость витков ленты и сквозные зазоры между витками на торцах рулона не допускаются. Поверхность рулона должна быть гладкой. Цвет – серый Прочность при растяжении, МПа, не менее – 14,7 Относительное удлинение при разрыве, %, не менее – 190 Температура хрупкости ºС, не менее – минус 30 Удельное объемное электрическое сопротивление при 20ºС, Ом*см, не менее – 1*1012 Липкость, с, не менее 45 Количество 30 ШТ |  |  |
|  | Лента мастичная ССД ЛВМ 38ммх6м | Продукция должна быть новой, ранее не использованной. Герметизирующая, гидроизоляционная и защищающая от коррозии лента. Применяется для ремонта оболочек кабелей, герметизации муфт на конусах, концов кабеля на барабанах, ремонта изоляции и оболочки подземных кабелей связи, защиты компонентов сетей кабельного телевидения. Мастичная лента обеспечивает надежную защиту от влаги и коррозии без использования нагрева. Характеристики: Диэлектрическая прочность - 10 кВ Длина - 6 м Самоклеющийся/амальгамирующий - да Совместимость с RoHS ЕС - да Толщина - 0.6 мм Цвет - чёрный Ширина - 38 мм Количество 15 ШТ |  |  |
|  | Изолента ПВХ 15ммх20м черная | Продукция должна быть новой, ранее не использованной. ГОСТ 16214-86. "Лента поливинилхлоридная электроизоляционная с липким слоем. Технические условия" Сорт – высший Ширина – 20 ±2 мм Толщина – 0,2 ±0,05мм Длина в рулоне - 25 м Внешний вид ленты – лента не должна иметь отверстий, пузырей, складок, трещин и посторонних включений, пропусков клеевого слоя и надрывов на кромках. Внешний вид рулона – выпуклость витков ленты и сквозные зазоры между витками на торцах рулона не допускаются. Поверхность рулона должна быть гладкой. Цвет – серый Прочность при растяжении, МПа, не менее – 14,7 Относительное удлинение при разрыве, %, не менее – 190 Температура хрупкости ºС, не менее – минус 30 Удельное объемное электрическое сопротивление при 20ºС, Ом*см, не менее – 1*1012 Липкость, с, не менее 45 Количество 5 ШТ |  |  |
|  | Изолента ПВХ 0,13х19ммх25м синяя | Продукция должна быть новой, ранее не использованной. ГОСТ 16214-86. "Лента поливинилхлоридная электроизоляционная с липким слоем. Технические условия" Сорт – высший Ширина – 20 ±2 мм Толщина – 0,2 ±0,05мм Длина в рулоне - 25 м Внешний вид ленты – лента не должна иметь отверстий, пузырей, складок, трещин и посторонних включений, пропусков клеевого слоя и надрывов на кромках. Внешний вид рулона – выпуклость витков ленты и сквозные зазоры между витками на торцах рулона не допускаются. Поверхность рулона должна быть гладкой. Цвет – серый Прочность при растяжении, МПа, не менее – 14,7 Относительное удлинение при разрыве, %, не менее – 190 Температура хрупкости ºС, не менее – минус 30 Удельное объемное электрическое сопротивление при 20ºС, Ом*см, не менее – 1*1012 Липкость, с, не менее 45 Количество 10 ШТ |  |  |
|  | Изолента ПВХ 19ммх25м синяя | Продукция должна быть новой, ранее не использованной. ГОСТ 16214-86. "Лента поливинилхлоридная электроизоляционная с липким слоем. Технические условия" Сорт – высший Ширина – 20 ±2 мм Толщина – 0,2 ±0,05мм Длина в рулоне - 25 м Внешний вид ленты – лента не должна иметь отверстий, пузырей, складок, трещин и посторонних включений, пропусков клеевого слоя и надрывов на кромках. Внешний вид рулона – выпуклость витков ленты и сквозные зазоры между витками на торцах рулона не допускаются. Поверхность рулона должна быть гладкой. Цвет – серый Прочность при растяжении, МПа, не менее – 14,7 Относительное удлинение при разрыве, %, не менее – 190 Температура хрупкости ºС, не менее – минус 30 Удельное объемное электрическое сопротивление при 20ºС, Ом*см, не менее – 1*1012 Липкость, с, не менее 45 Количество 15 ШТ |  |  |
|  | Изолента 19ммх20м белая | Продукция должна быть новой, ранее не использованной. ГОСТ 16214-86. "Лента поливинилхлоридная электроизоляционная с липким слоем. Технические условия" Сорт – высший Ширина – 20 ±2 мм Толщина – 0,2 ±0,05мм Длина в рулоне - 25 м Внешний вид ленты – лента не должна иметь отверстий, пузырей, складок, трещин и посторонних включений, пропусков клеевого слоя и надрывов на кромках. Внешний вид рулона – выпуклость витков ленты и сквозные зазоры между витками на торцах рулона не допускаются. Поверхность рулона должна быть гладкой. Цвет – серый Прочность при растяжении, МПа, не менее – 14,7 Относительное удлинение при разрыве, %, не менее – 190 Температура хрупкости ºС, не менее – минус 30 Удельное объемное электрическое сопротивление при 20ºС, Ом*см, не менее – 1*1012 Липкость, с, не менее 45 Количество 20 ШТ |  |  |
|  | Изолента 19ммх25м желто-зеленая | Продукция должна быть новой, ранее не использованной. ГОСТ 16214-86. "Лента поливинилхлоридная электроизоляционная с липким слоем. Технические условия" Сорт – высший Ширина – 20 ±2 мм Толщина – 0,2 ±0,05мм Длина в рулоне - 25 м Внешний вид ленты – лента не должна иметь отверстий, пузырей, складок, трещин и посторонних включений, пропусков клеевого слоя и надрывов на кромках. Внешний вид рулона – выпуклость витков ленты и сквозные зазоры между витками на торцах рулона не допускаются. Поверхность рулона должна быть гладкой. Цвет – серый Прочность при растяжении, МПа, не менее – 14,7 Относительное удлинение при разрыве, %, не менее – 190 Температура хрупкости ºС, не менее – минус 30 Удельное объемное электрическое сопротивление при 20ºС, Ом*см, не менее – 1*1012 Липкость, с, не менее 45 Количество 10 ШТ |  |  |
|  | Трубка термоусад. PBF 3,2/1,6 1м черная | Продукция должна быть новой, ранее не использованной. Рабочая температура: от -55°С до +125°С Температура усадки: от +70°С до +125°С (+200°С max. кратковременно) Коэффициент усадки: 2:1 Не содержит галогенов, соответствует RoHS Цвет: чёрный, Внутренний диаметр, мм до/после усадки, Ø 3.2 / 1.6 Толщина стенки до/после усадки, мм 0.25 / 0.50 Количество 5 ШТ |  |  |

Гарантии на предлагаемую к поставке продукцию: _____________________________________________.

Срок службы: _____________________________________________________________________.

_______________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Инструкции по заполнению

      - Участник приводит номер и дату Заявки (Форма 1), приложением к которой является данное техническое предложение.

      - Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - В техническом предложении описываются все позиции Технического(их) задания(ий).

      - В колонке «Требуемая Заказчику продукция» отдельно приводится каждое требование, указанное в Техническом(их) задании(ях).

      - В колонке «Предлагаемая Участником продукция» указывается конкретное описание соответствующих характеристик предлагаемой продукции, значения технических и иных показателей качества продукции, а также единица измерений и количество поставляемой продукции (в случае, если закупка проводится не по единичным расценкам).

      - В техническом предложении обязательно должны быть указаны: тип и марка предлагаемой к поставке продукции; завод-изготовитель предлагаемой к поставке продукции; все технические характеристики, указанные в техническом задании; комплектация предлагаемой к поставке продукции; гарантии на предлагаемую к поставке продукцию и сроки службы, иная информация.

      - Если в техническом предложении вместо вышеуказанной информации, будет указано «в соответствии с требованиями технического задания» или аналогичное утверждение, то такое предложение будет считаться нераскрытым, и Заявка будет отклонена без рассмотрения по существу.

      - Техническое предложение будет служить основой для подготовки приложения к Договору. В этой связи в целях снижения общих затрат сил и времени Заказчика и Участника на подготовку Договора данное предложение (правая колонка таблиц) следует подготовить так, чтобы ее можно было с минимальными изменениями включить в Договор.

### Форма 3

Приложение 3 к Заявке

от «____»_____________ г. №__________

Анкета Участника закупки

| № | Наименование | Сведения об Участнике закупки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Фирменное наименование |  |
| 2. | Организационно - правовая форма |  |
| 3. | Учредители и размер вклада (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10% с указанием размера вклада в процентном и денежном выражении) |  |
| 4. | Стоимость основных фондов (по балансу последнего завершенного периода) |  |
| 5. | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц/Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (дата и номер, кем выдано) |  |
| 6 | Виды деятельности |  |
| 7. | ИНН |  |
| 8. | КПП |  |
| 9. | Сведения о среднесписочной численности (на последнюю отчетную дату) |  |
| 10. | Сведения о наличии (отсутствии) нарушений требований Налогового кодекса РФ (в текущем году и двум предшествующим годам) |  |
| 11. | Сведения о наличии (отсутствии) просроченных невыполненных обязательств перед ГК «Россети» (при наличии, указать сумму и наименование компании) |  |
| 12. | Сведения о наличии в штате сотрудников (родственников сотрудников) иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций, а также лиц, занимающих (занимавших) государственные должности Российской Федерации |  |
| 13. | Юридический адрес |  |
| 14. | Почтовый адрес |  |
| 15. | Фактическое местоположение |  |
| 16. | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
| 17. | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника закупки в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
| 18. | Телефоны Участника закупки |  |
| 19. | Факс Участника закупки (с указанием кода города) |  |
| 20. | Адрес электронной почты Участника закупки |  |
| 21. | Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника закупки, с указанием должности и контактного телефона |  |
| 22. | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника закупки с указанием должности и контактного телефона |  |
| 23. | Отнесение Участника закупки к категории субъектов малого и среднего предпринимательства (в случае наличия у Участника закупки статуса субъекта МСП указать категорию МСП: микропредприятие, малое предприятие, среднее предприятие) |  |

| (подпись уполномоченного представителя) |  | (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) |
| --- | --- | --- |

М.П.

Инструкции по заполнению Анкеты Участника

- Участник указывает дату и номер заявки (Форма 1).

- Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой юридический адрес.

- Участники должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

- Графа 12 «Сведения о наличии в штате сотрудников (родственников сотрудников) иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций, а также лиц, занимающих (занимавших) государственные должности Российской Федерации» заполняется в соответствии с ниже приведенным Перечнем публичных должностных лиц:

- Перечень публичных должностных лиц

Организациям и их работникам следует принимать во внимание, что к ним могут применяться нормы и санкции, установленные не только российским, но и зарубежным антикоррупционным законодательством, в соответствии с Конвенцией против коррупции Организации Объединенных Наций, принятой резолюцией 58/4 Генеральной Ассамблеи ООН от 31 октября 2003 года.

Российская Федерация ратифицировала Конвенцию ООН против коррупции в 2006 году (8 марта 2006 года принят Федеральный закон № 40-ФЗ "О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции).

В соответствии со ст.12 Конвенции одной из мер по предупреждению коррупции является в т.ч. предупреждение возникновения конфликта интересов посредством установления ограничений на трудоустройство для бывших публичных должностных лиц.

1. ПУБЛИЧНОЕ ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО (ПДЛ) – физическое лицо, вне зависимости от его гражданства, относящееся к одной из следующих категорий:  иностранное публичное должностное лицо (далее – ИПДЛ),  должностное лицо публичной международной организации (далее - МПДЛ),  российское публичное должностное лицо (далее – РПДЛ):  -  лицо, замещающее (занимающее) государственную должность РФ; -  лицо, замещающее (занимающее) должность члена Совета директоров ЦБ РФ; -  лицо, замещающее (занимающее) должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляется Президентом РФ или Правительством РФ;  - лицо, замещающее (занимающее) должность в ЦБ РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.

2. ИНОСТРАННОЕ ПУБЛИЧНОЕ ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО (ИПДЛ) – физическое лицо, вне зависимости от его гражданства, на которого возложено или было возложено ранее (с момента сложения полномочий прошло менее 1 года) исполнение важных государственных функций, либо он является (являлся не более 1 года назад) лицом, облеченным общественным доверием.

В соответствии с рекомендациями международных организаций и зарубежных компетентных органов - Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), Парламента Европы, Вольфсбергской группы, Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (ФИНСЕН), Объединенной группы по борьбе с отмыванием денег Великобритании и Федеральной Банковской комиссией Швейцарии к данной категории могут быть отнесены следующие граждане иностранных государств: I. Лица, на которых возложено или было возложено ранее (с момента сложения полномочий прошло менее 1 года) исполнение важных государственных функций, а именно: 1. Главы государств (в том числе правящие королевские династии) или правительств; 2. Министры, их заместители и помощники; 3. Высшие правительственные чиновники; 4. Должностные лица судебных органов власти "последней инстанции" (Верховный, Конституционный суд), на решение которых не подается апелляция; 5. Государственный прокурор и его заместители; 6. Высшие военные чиновники; 7. Руководители и члены Советов директоров Национальных Банков; 8. Послы; 9. Руководители государственных корпораций; 10. Члены Парламента или иного законодательного органа. II. Лица, облеченные общественным доверием, в частности: 1. Руководители, заместители руководителей международных организаций (ООН, ОЭСР, ОПЕК, Олимпийский комитет, Всемирный Банк и т.д.), Члены Европарламента; 2. Руководители и члены международных судебных организаций (Суд по правам человека, Гаагский трибунал и др.)

3. РОССИЙСКИЕ ПУБЛИЧНЫЕ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА (РПДЛ) – физические лица, находящиеся или принимаемые на обслуживание и замещающие (занимающие) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров Центрального банка РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в Центральном банке РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации о государственных должностях Российской Федерации № 32 от 11 января 1995 года, утвержден сводный перечень государственных должностей, к ним относятся:

Президент Российской Федерации; Председатель Правительства Российской Федерации; Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации; Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - полномочный представитель Президента Российской Федерации в федеральном округе; Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации; Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации; Министр Российской Федерации - полномочный представитель Президента Российской Федерации в федеральном округе; Министр Российской Федерации - Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации; Федеральный министр; Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации; Постоянный представитель (представитель, постоянный наблюдатель) Российской Федерации при международной организации (в иностранном государстве); Председатель Совета Федерации Федерального Собрания; Первый заместитель, заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания; Председатель, заместитель председателя комитета (комиссии) Совета Федерации Федерального Собрания; Член комитета (комиссии) Совета Федерации Федерального Собрания; Председатель Государственной Думы Федерального Собрания; Первый заместитель, заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания; Руководитель фракции в Государственной Думе Федерального Собрания; Председатель, заместитель председателя комитета (комиссии) Государственной Думы Федерального Собрания; Член комитета (комиссии) Государственной Думы Федерального Собрания; Председатель Конституционного Суда Российской Федерации; Заместитель Председателя Конституционного Суда Российской Федерации; Судья Конституционного Суда Российской Федерации; Председатель Верховного Суда Российской Федерации; Первый заместитель, заместитель Председателя Верховного Суда Российской Федерации; Судья Верховного Суда Российской Федерации; Генеральный прокурор Российской Федерации; Председатель Следственного комитета Российской Федерации; Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации; Уполномоченный по правам человека; Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей; Руководитель высшего государственного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации; Председатель Счетной палаты; Заместитель Председателя Счетной палаты; Аудитор Счетной палаты; Председатель Центрального банка Российской Федерации; Председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации; Заместитель Председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации; Секретарь Центральной избирательной комиссии Российской Федерации; Член Центральной избирательной комиссии Российской Федерации (замещающий должность на постоянной основе); Председатель федерального суда; Заместитель Председателя федерального суда; Судья федерального суда; Генеральный директор Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации.

4. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПУБЛИЧНОЕ ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО (МПДЛ) - международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено международной организацией1 действовать от ее имени (за исключением руководителей среднего звена или лиц, занимающих более низкие позиции).

5. ЛИЦО, СВЯЗАННОЕ С ПДЛ – супруг или супруга ПДЛ, его близкий родственник (родственник по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородный и неполнородный (имеющий общего отца или мать) брат и сестра, усыновитель и усыновленный), партнер по бизнесу и личный советник/консультант, а также лицо, которое получает значительную материальную выгоду ввиду отношений с ПДЛ.

- 6. Международные организации – организации, созданные официальными политическими соглашениями между их странами- членами, которые имеют статус международных договоров; их существование признается законодательством их стран-членов и они не рассматриваются как резидентские организационные подразделения стран, в которых они размещены. Примеры международных организаций включают ООН и аффилированные международные организации, такие как Международная морская организация; региональные международные организации, такие как Совет Европы, институты Европейского Союза, Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе и Организацию американских государств; военные международные организации, такие как НАТО, и экономические организации, такие как Всемирная торговая организация или АСЕАН, и т.д.

- В графе 17 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.

### Форма 4

Приложение 4 к Заявке
от «____»_____________ г. №__________

Протокол разногласий к проекту Договора

Наименование и адрес Участника: __________________________________________

«Обязательные» условия Договора

| № п/п | № пункта проекта Договора (Приложение №2 к Извещению) | Исходные формулировки | Предложения Участника | Примечания, обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

«Желательные» условия Договора

| № п/п | № пункта проекта Договора (Приложение №2 к Извещению) | Исходные формулировки | Предложения Участника | Примечания, обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Инструкции по заполнению

- Участник указывает дату и номер Заявки (Форма 1).

- Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

- Данная форма заполняется как в случае наличия у Участника требований или предложений по изменению проекта Договора, так и в случае отсутствия таких требований или предложений.

- В случае отсутствия у Участника требований или предложений по изменению проекта Договора, в таблицах приводятся слова «Согласны с предложенным проектом Договора».

- В случае наличия у Участника требований или предложений по изменению проекта Договора, Участник должен четко разделить обязательные и желательные для него условия Договора. «Обязательными» здесь считаются предложения и условия, в случае непринятия которых он откажется подписать Договор. «Желательными» здесь считаются предложения по условиям Договора, которые он предлагает на рассмотрение Заказчика, но отклонение которых Заказчиком не повлечет отказа Участника от подписания Договора в случае признания его Победителем.

- Заказчик оставляет за собой право рассмотреть и принять перед подписанием Договора предложения и дополнительные (не носящие принципиального характера) изменения к Договору. В случае, если стороны не придут к соглашению об этих изменениях, стороны будут обязаны подписать Договор на условиях, изложенных в настоящем Извещении и Заявке Победителя.

- В любом случае Участник должен иметь в виду что:

  - если какое-либо из обязательных Договорных предложений и условий, выдвинутых Участником, будет неприемлемо для Заказчика, такая Заявка будет отклонена независимо от содержания технико-коммерческих предложений;

  - в любом случае, предоставление Участником протокола разногласий к подготовленному Заказчиком исходному проекту Договора не лишает Участника и Заказчика права обсуждать эти условия и изменять их в процессе преддоговорных переговоров для достижения соглашения в отношении изменения этих условий.

### Форма 5

Приложение 5 к Заявке
от «____»_____________ г. №__________

Справка о цепочке собственников участника закупочной процедуры, включая бенефициаров (в том числе конечных) *

Наименование и адрес Участника: __________________________________________

| № п./п. | Информация об организации |  |  |  |  |  | № | Информация о цепочке собственников организации (включая конечных бенефициаров) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИНН | ОГРН | Наименование краткое | Код ОКВЭД | Ф.И.О. руководителя | Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя |  | ИНН | ОГРН | Наименование/ФИО | Адрес регистрации | Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физ. лиц) | Руководитель/ участник/ акционер/ бенефициар | Размер доли (для участников/ акционеров/ бенефициаров) | Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. |  |  |  |  |  |  | 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.1.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.1.3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

Инструкции по заполнению

      - Участник указывает дату и номер Заявки (Форма 1).

      - Указывается полное наименование юридического лица с расшифровкой его организационно-правовой формы, адрес Участника.

      - Изменение формы справки недопустимо.

      - Графы (поля) таблицы должны содержать информацию, касающуюся только этой графы (поля).

      - В случае, если одним или несколькими участниками / учредителями / акционерами контрагента являются юридические лица, то в зависимости от организационно-правовой формы, необходимо раскрыть цепочку их участников/учредителей/акционеров с соблюдением нумерации и представить копии подтверждающих документов для всей цепочки с их указанием.

      - * В отношении контрагентов, являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, а также публичных акционерных обществ, чьи акции котируются на биржах, либо с числом акционеров более 50, указываются данные о бенефициарах (в том числе конечных) и акционерах, владеющих более 5 % акций указанных обществ, либо размещается прямая ссылка на общедоступный источник, посредством которого может быть установлена соответствующая информация. В отношении акционеров, владеющих пакетами акций менее 5 %, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров.

      - Разделы «ИНН» (№2) и «ОГРН» (№3) - указываются регистрационные данные Участника.

      - Разделы «ИНН» (№9) и «ОГРН» (№10) - указываются регистрационные данные собственников Участника.

      - Раздел «Наименование краткое» (№4) - указывается краткое наименование Участника в соответствии с выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц, выданной соответствующим подразделением Федеральной налоговой службы не ранее чем за 60 (шестьдесят) дней до срока окончания приема заявок.

      - Раздел «Код ОКВЭД» (№5) - указывается код (основные коды) ОКВЭД.

      - Раздел «ФИО руководителя» (№6) - фамилия, отчество и имя указываются полностью.

      - Раздел «Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя» (№7) - паспортные данные указываются в формате: ХХХХХХХХХХ (10 знаков), то есть без слов «серия», «номер» и т.п.

      - Раздел «Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физ. лиц)» (№13) - паспортные данные указываются в формате: ХХХХХХХХХХ (10 знаков), то есть без слов «серия», «номер» и т.п.

      - Раздел «№» (№8) – заполняется в следующем формате:

1. собственник Участника.

1.1. собственник собственника №1.

1.2. собственник собственника №1.

1.1.1. собственник собственника №1.1.

1.2.1. собственник собственника №1.2.

1.2.1.1. собственник собственника 1.2.1 и так далее.

Каждый собственник указывается в отдельной строке Формы.

      - Раздел «Наименование/ФИО» (№11) –для юридических лиц указывается краткое наименование собственника в соответствии с документами, подтверждающими наличие и состав собственников (выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц, выданной соответствующим подразделением Федеральной налоговой службы не ранее чем за 60 (шестьдесят) дней до срока окончания приема заявок, выпиской из реестра акционеров и т.п.); для физических лиц - фамилия, имя и отчество (указываются полностью).

      - Раздел «Адрес регистрации» (№12) – для юридических лиц указывается адрес регистрации собственника в соответствии с выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц, выданной соответствующим подразделением Федеральной налоговой службы не ранее чем за 60 (шестьдесят) дней до срока окончания приема заявок; для физического лица - адрес регистрации физического лица.

      - Раздел «руководитель/участник/акционер/бенефициар» (№14) – указывается, кем является лицо или организация, отраженные в «Наименование/ФИО» (№11) - руководителем; участником (для собственников ООО); акционером (для собственников ЗАО, АО и ПАО); бенефициаром (иностранные компании, по которым не известны конечные бенефициары); конечным бенефициаром (Российская Федерация, гос. учреждения РФ, физические лица, кроме руководителей).

      - Раздел «Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)» (№16) – указываются документы, на основании которых вносились данные в разделы №№9-13, а также документ, подтверждающий статус участника(ов) общества (выписка из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, решение (протокол) о назначении исполнительного органа, выписка из реестра акционеров (список лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг) и т.п.). Скан-копии документов, указанных в данном разделе, должны быть приложены Участником к настоящей Форме справки о цепочке собственников участника закупочной процедуры, включая бенефициаров (в том числе конечных) и войти в состав Заявки.

- Пример заполнения формы «Справка о цепочке собственников участника закупочной процедуры, включая бенефициаров (в том числе конечных)»:

|  | Справка о цепочке собственников участника закупочной процедуры, включая бенефициаров (в том числе конечных) Наименование и адрес Участника: ООО «Организация-пример», г. Москва, ул. Гоголя, 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п./п. | Информация об организации |  |  |  |  |  | № | Информация о цепочке собственников организации (включая конечных бенефициаров) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИНН | ОГРН | Наименование краткое | Код ОКВЭД | Ф.И.О. руководителя | Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя |  | ИНН | ОГРН | Наименование/ФИО | Адрес регистрации | Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физ. лиц) | Руководитель/ участник/ акционер/ бенефициар | Размер доли (для участников/ акционеров/ бенефициаров) | Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | 7734567890 | 1044567890123 | ООО «Организация-пример» | 45.хх.хх | Иванов Иван Иванович | 4601 456789 | 1 | 7751212112 | 1056978542145 | ПАО «Пример-1» | г. Москва, ул. Примерная, 10 |  | Участник | 35% | Выписка из ЕГРЮЛ от 01.01.2020 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.0 | 111222333444 |  | Петров Пётр Петрович | г. Саранск, ул. Саранская, 4 | 7777 888999 | Руководитель |  | Выписка из ЕГРЮЛ от 01.01.2020 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.1. | 222333444555 |  | Сидоров Сидор Сидорович | г. Урюпинск, Свободный пр-т, 8 | 8888 111222 | Бенефициар | 70% | Список лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг от 01.01.2020 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1. 2 | 7735345355 | 5432107654321 | ООО «Пример-2» | г. Москва, ул. Образцовая, 4 |  | Участник | 30% | Список лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг от 01.01.2020 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.2.0 | 6158585888 |  | Галкин Степан Семенович | г. Саратов, ул. Светлая, 6, кв.7 |  | Руководитель |  | Выписка из ЕГРЮЛ от 01.01.2020 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.2.1 | 987654321123 |  | Сидорчук Светлана Петровна | г. Находка, ул. К. Маркса, 1, кв.8 | 0125 145678 | Бенефициар | 90% | Выписка из ЕГРЮЛ от 01.01.2020 |
|  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | 775456123007 | 154568484 156468 | ООО «Пример-3» | г. Тында, ул. 1 Мая, 4 |  | Участник | 25% | Выписка из ЕГРЮЛ от 01.01.2020 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.1 | 7778899111 |  | Антонов Максим Антонович | г. Таганрог, ул. Разная, стр. 3/2, кв.56 | 4545 123456 | Руководитель |  | Выписка из ЕГРЮЛ от 01.01.2020 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.2 | 3334455777 |  | Задорнова Анна Львовна | г. Сочи, ул. Садовая, 6, кв.33 | 2323 145678 | Бенефициар | 100% | Выписка из ЕГРЮЛ от 01.01.2020 |
|  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | Пример Лтд. (Primer Ltd) | Кипр, Лимассол, 45 |  | Участник | 40% | Учредительный договор № 25 от 03.03.03 |
|  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  | Martin Fred |  | Руководитель |  |  |

Приведённые в форме сведения о физических и юридических лицах являются условными и указаны в качестве примера.

### Форма 6

Приложение 6 к Заявке
от «____»_____________ г. №__________

Согласие на обработку персональных данных

от «_____» ____________ 20____ г.

Настоящим ___________________________________________________________________

(указывается полное наименование участника закупочной процедуры

______________________________________________________________________________ (потенциального контрагента), контрагента)

Адрес регистрации: ____________________________________________________________

Свидетельство о регистрации: ___________________________________________________

ИНН __________________________

КПП __________________________

ОГРН _________________________

в лице _______________________________________________________________________

(указываются Ф.И.О., адрес, номер основного документа, удостоверяющего личность,

_____________________________________________________________________________,

сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) *

действующего на основании _____________________________________, дает свое согласие Публичному акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра», зарегистрированному по адресу: РФ, 119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, 15,**, и Публичному акционерному обществу «Российские сети», зарегистрированному по адресу: г. Москва, ул. Беловежская, 4, в отношении следующего перечня персональных данных руководителей и собственников (участников, учредителей, акционеров), в том числе конечных бенефициаров, участника закупки (потенциального контрагента) / контрагента / третьего лица, привлеченного контрагентом к исполнению своих обязательств по договору: фамилия имя отчество, серия и номер документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, адрес регистрации, ИНН - на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе с использованием информационных систем, а также на представление указанной информации в уполномоченные государственные органы (Минэнерго России, Росфинмониторинг России, ФНС России) и подтверждает, что получил согласие на обработку персональных данных от всех своих собственников (участников, учредителей, акционеров) и бенефициаров.***

Цель обработки персональных данных: обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации, в том числе статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», выполнение поручений Правительства Российской Федерации от 28.12.2011 № ВП-П13-9308, протокольного решения Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности (протокол от 10.07.2012 № А-60-26-8), а также связанных с ними иных поручений Правительства Российской Федерации и решений Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности.

Срок, в течение которого действует настоящее согласие: со дня его подписания до момента фактического достижения цели обработки либо отзыва настоящего согласия посредством письменного обращения субъекта персональных данных с требованием о прекращении обработки его персональных данных.

____________________________                         ___________________________

(Подпись субъекта персональных данных / 			 (Ф.И.О. и должность подписавшего*)

уполномоченного представителя)

М.П.

### Инструкции по заполнению

      - *Указываются фамилия, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; фамилия, имя, отчество, адрес представителя субъекта персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия этого представителя (при получении согласия от представителя субъекта персональных данных).

      - ** При заключении договоров ПАО «МРСК Центра» обязано получить согласие на обработку персональных данных участника закупки (потенциального контрагента / контрагента / третьего лица, привлеченного контрагентом к исполнению своих обязательств по договору, и их руководителей, собственников (участников, учредителей, акционеров), в том числе конечных бенефициаров (фамилия, имя, отчество; серия и номер документа, удостоверяющего личность; ИНН (участников, учредителей, акционеров, руководителей)).

      - *** Заполнение участником закупки (потенциальным контрагентом) / контрагентом на сайте электронной торговой площадки / на бумажном носителе согласия на обработку его данных и информации о руководителе, собственниках (участниках, учредителях, акционерах) и бенефициарах исключает ответственность ПАО «Россети», ПАО «МРСК Центра» перед руководителем, собственником (участником, учредителем, акционером), а также бенефициаром участника закупки / контрагента / третьего лица, привлеченного контрагентом к исполнению своих обязательств по договору, за предоставление Обществу данных о руководителе, собственниках (участниках, учредителях, акционерах), в том числе бенефициарах и бенефициарах третьего лица, привлеченного контрагентом к исполнению своих обязательств по договору, и предполагает, что участник закупки (потенциальный контрагент) / контрагент получил у руководителя, своих бенефициаров и бенефициаров третьих лиц, привлеченных контрагентом к исполнению своих обязательств по договору согласие на представление (обработку) ПАО «Россети», ПАО «МРСК Центра» и в уполномоченные государственные органы указанных сведений.

### Форма 7

Приложение 7 к Заявке

от «____»_____________ г. №__________

План распределения объемов по Договору между членами коллективного Участника

Наименование и адрес лидера коллективного Участника: _______________________

| № п/п | Наименование этапа по Договору (наименование работ/услуг, продукции: тип, марка) | Наименование организации | Стоимость по Договору в % от общей стоимости 100% | Сроки выполнения этапа (начало и окончание) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  | 100% | Х |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Инструкции по заполнению

      - Данная форма заполняется только в том случае, если Заявка подается коллективным Участником.

      - Участник указывает дату и номер Заявки (Форма 1).

      - Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - В данной форме лидер коллективного Участника указывает данные в соответствии с документами общей и ценовой части Заявки:

        - перечень объёмов по Договору;

        - стоимость продукции в процентном выражении;

        - сроки выполнения этапа, указанного в плане каждым членом коллективного Участника.

### Форма 8

Приложение 8 к Заявке

от «____»_____________ г. №__________

Справка об участии в судебных разбирательствах

Наименование и адрес Участника: _________________________________

| Год | Наименование организации, (другой стороны), истец/ответчик, основание и предмет иска | Оспариваемая сумма (текущая стоимость, рублей) | Решение в ПОЛЬЗУ или ПРОТИВ Участника закупки |
| --- | --- | --- | --- |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Инструкции по заполнению

      - Участник указывает дату и номер Заявки в соответствии с письмом о подаче оферты.

      - Участник закупки, являющийся юридическим лицом, должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и адрес место нахождения (Полное наименование Участника закупочной процедуры указывается в соответствии с уставными документами). Участник закупки, являющийся физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем, указывает полностью фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки (индивидуальный предприниматель – адрес регистрации).

      - Участник закупки должен предоставить данные о своем участии в качестве ответчика, истца за последние три года.

      - Если Участник закупки не участвовал в судебных разбирательствах, в таблице пишется «в судебных разбирательствах не участвовал».

ДОКУМЕНТЫ ЦЕНОВОЙ ЧАСТИ ЗАЯВКИ

(ДОКУМЕНТЫ ЦЕНОВОЙ ЧАСТИ ЗАЯВКИ подаются в разделе ЦЕНОВОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ). Не допускается указание в различных документах/полях Заявки противоречивых сведений.

### Форма 9

Приложение 9 к Заявке
от «____»_____________ г. №__________

Ценовое предложение

Получив запрос котировок №_______ [указывается номер запроса котировок на ЕЭТП] от ____ [указывается дата запроса котировок], предлагаем поставку _______________________________________________________ [наименование поставки по предмету запроса котировок]

Таблица-1. Расчет стоимости поставляемой продукции

| № п/п | Наименование продукции, Тип, марка | ЭКВИВАЛЕНТ (заполняется Участником в случае если предлагаемая продукция отличается от заявленной Организатором/Заказчиком) Наименование, тип, марка, ГОСТ, ТУ и прочие сведения об эквиваленте | Наименование производителя | Страна происхождения | ЕИ | Количество | Цена единицы без НДС, руб. | Цена единицы с НДС, руб. | Стоимость без НДС, руб. | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО без НДС, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| НДС, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |
| Стоимость продукции ИТОГО с НДС, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |

Цена единицы с НДС, а также общая итоговая стоимость продукции с НДС включает все налоги, обязательные платежи, стоимость её доставки до склада Получателя, стоимость тары, стоимость погрузочных работ, запорных устройств, защитной упаковки, необоротной тары и прочие расходы, связанные с доставкой продукции в адрес Получателей, включая расходы, связанные с шеф-монтажом и шеф-наладкой в объеме, предусмотренном требованиями Технического задания.

Таблица-2. Прочие коммерческие условия поставки продукции

| № п/п | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
|  | Гарантийный срок |  |
|  | Условия оплаты |  |
| … | и т.д. |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Инструкции по заполнению

      - Участник указывает дату и номер Заявки (Форма 1)

      - Указывается полное наименование юридического лица с расшифровкой его организационно-правовой формы, адрес Участника.

      - Ценовое предложение на поставку продукции подготавливается на основании Технического(их) задания(й) (п. 1.3.1) и Технического предложения (Форма 2). Если в Техническом предложении (Форма 2) и Ценовом предложении (Форма 9) будет указана различная информация (тип-марка предлагаемой к поставке продукции, иные параметры) – такая Заявка будет отклонена.

      - В таблице-1 приводится расчет стоимости продукции. Цена единицы с НДС, а так же общая итоговая стоимость продукции с НДС в таблице-1 должны включать все налоги, обязательные платежи, стоимость её доставки до склада Получателя, стоимость тары, стоимость погрузочных работ, запорных устройств, защитной упаковки, необоротной тары и прочие расходы, связанные с доставкой продукции в адрес Получателей, включая расходы, связанные с шеф-монтажом и шеф-наладкой в объеме согласно требований Приложения №1 - Технического(их) задания(й) и Приложения №2 - Проект Договора, иных требований данного Извещения. Поля «Наименование производителя», «ЕИ», «Количество», «Цена единицы без НДС, руб.», «Цена единицы с НДС, руб.», «Стоимость без НДС, руб.» и «Стоимость с НДС, руб.» должны быть полностью заполнены по всей предлагаемой Участником продукции, указанной в поле «Наименование продукции, Тип, марка» либо «ЭКВИВАЛЕНТ (заполняется Участником в случае если предлагаемая продукция отличается от заявленной Организатором/Заказчиком) Наименование, тип, марка, ГОСТ, ТУ и прочие сведения об эквиваленте». В противном случае Заявка Участника будет отклонена.

      - В таблице-2 приводятся иные параметры коммерческих условий Участника. В случае эквивалентного предложения по поставляемому оборудованию, Участник должен указать в таблице-2 условие по корректировке и согласованию проектной документации с проектными организациями и другими заинтересованными сторонами, за свой счет без изменения стоимости поставляемого оборудования.

      - Ценовое предложение будет служить основой для подготовки приложения к Договору. В этой связи в целях снижения общих затрат сил и времени Заказчика и Участника на подготовку Договора данное Ценовое предложение следует подготовить так, чтобы ее можно было с минимальными изменениями включить в Договор.

      - Сумма поставки с НДС рассчитывается следующим образом: цена без НДС округленная до двух знаков после запятой умножается на количество, полученное значение округляется до двух знаков после запятой и умножается на ставку НДС. Полученное значение – сумма поставки с НДС округляется до двух знаков после запятой.

      - В случае, если Участником предлагается продукция, «Наименование продукции, тип, марка» которой соответствуют заявленной к закупке Заказчиком в Техническом задании, поле «ЭКВИВАЛЕНТ (заполняется Участником в случае если предлагаемая продукция отличается от заявленной Организатором/Заказчиком) Наименование, тип, марка, ГОСТ, ТУ и прочие сведения об эквиваленте» не заполняется. Указанное поле заполняется Участником в случае если предлагаемая продукция отличается от заявленной Заказчиком. При этом в поле «ЭКВИВАЛЕНТ (заполняется Участником в случае если предлагаемая продукция отличается от заявленной Организатором/Заказчиком) Наименование, тип, марка, ГОСТ, ТУ и прочие сведения об эквиваленте» указывается наименование продукции, тип, марка и иные параметры предлагаемого к поставке Участником эквивалента, а в поле «Наименование продукции, Тип, марка» указывается наименование продукции, тип, марка согласно технического задания.

      - Все суммы Ценового предложения должны быть представлены в формате XXX XXX XXX,XX руб. например: «1 234 567,89 руб.».

      - Отсутствие в Ценовом предложении в графе «Страна происхождения» по какой-либо позиции предлагаемой к поставке продукции информации о стране происхождения не является основанием для отклонения Заявки, при этом продукция по данным позициям будет считаться иностранного происхождения.

      - Итоговая стоимость Ценового предложения должна соответствовать окончательной цене, указанной Участником на «котировочной доске» ЕЭТП.

В уведомлении об уступке денежного требования должно быть определено подлежащее исполнению денежное требование, а также указан финансовый агент, которому должен быть произведен платеж. День осуществления уступки – дата подписания Соглашения о переуступке прав требований между Поставщиком и Фактором.

Куратор договора - должностное лицо и структурное подразделение Общества, выступающее с инициативой заключения Обществом договоров и/или подписания документов и организующее дальнейшую работу по договору (исполнение) в соответствии с требованиями стандарта «Организация договорной работы», утвержденного в Обществе.

В соответствии со ст. 102 НК РФ – данная информация не является налоговой тайной

В соответствии со ст. 102 НК РФ – данная информация не является налоговой тайной

В соответствии со ст. 102 НК РФ – данная информация не является налоговой тайной

Лица, занимающие (занимавшие) должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации. (Перечень публичных должностных лиц указан в приложении к Анкете).