**ДОГОВОР ПОСТАВКИ**

г. Липецк «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.

Публичное акционерное общество «Россети Центр» (Филиал ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Заместителя генерального директора-директора филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго» » Мордыкина Виталия Витальевича, действующего на основании доверенности Д-ЦА/180 от 18.10.2022г., с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*,* именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, именуемые далее Сторонами, по результатам закупочной процедуры на право заключения договора на поставку элегазовых измерительных трансформаторов тока, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. **ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

1.1. Поставщик обязуется поставить в адрес грузополучателя Товар, а Покупатель обязуется принять и оплатить товар, указанные в Спецификации - Приложение № 3 к Договору, являющихся его неотъемлемой частью.

1.2. Номенклатура и количество товара, его качество и комплектация (техническая часть), а также условия, периоды поставки, порядок поставки, пункт отгрузки и (или) пункт получения товара, график поставки товара, определяются согласно Приложениям №1 - 3 к настоящему Договору.

1.3. Цена Товара указывается в Спецификации и соответствует цене, установленной в протоколе №\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_ года.

В Спецификации, Стороны указывают номер материала справочника материально-технических ресурсов.

1. **ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ**

**Покупатель** - ПАО «Россети Центр» 119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д.15;

**Поставщик** – \_\_\_\_\_\_\_;

**Грузополучатель** - Филиал ПАО «Россети Центр»-«Липецкэнерго» адрес: 398001,

г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК, д. 33;

**Грузоотправитель** - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

**Товар** – элегазовые измерительные трансформаторы тока;

**Условия поставки** - Товар доставляется покупателю автотранспортом по адресу: Липецкая обл., село Подгорное, подстанция «Правобережная», Центральный склад филиала ПАО «Россети Центр»-«Липецкэнерго» за счет поставщика.

1. **СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА**

3.1. Стоимость по договору определена в соответствии со Спецификацией (Приложение № 3 к Договору), составляет \_\_\_ (\_\_) рублей \_\_ коп., в том числе НДС 20% в размере \_\_\_\_\_ (\_\_) рублей \_\_ коп.

3.2. Стоимость товара включает все затраты Поставщика, связанные с выполнением поставок, в том числе расходы на транспортировку товара до грузополучателя и разгрузку товара, стоимость тары, стоимость погрузочно-разгрузочных работ, запорных устройств, защитной упаковки, необоротной тары и прочие расходы, связанные с доставкой Товара в адрес Покупателя (Грузополучателя).

3.3. Поставщик не вправе требовать от Покупателя увеличения цены Договора, кроме случаев, когда по инициативе Покупателя поставляется дополнительное количество Товара (по сравнению с технической частью). В этих случаях Стороны заключают дополнительное соглашение к Договору, в котором определяют количество, цену товара, иные существенные условия, при этом цена Договора не может быть увеличена более чем на 10 %.

1. **ПОСТАВКА ТОВАРА И ДОКУМЕНТАЦИЯ**
   1. Поставка товара осуществляется Поставщиком Покупателю после письменного извещения Покупателем Поставщика, в соответствии с условиями и сроками, оговоренными в Спецификации (Приложение №3 к настоящему Договору) и Графике поставки товара, (Приложение 2 к настоящему Договору) и другими условиями, предусмотренными в настоящем Договоре.
   2. Поставщик ни полностью, ни частично не вправе передавать свои обязательства по настоящему Договору без предварительного письменного согласия со стороны Покупателя.
   3. Поставщик гарантирует, что поставка товара в соответствии с настоящим Договором не нарушает прав и законных интересов третьих лиц, товар не обременен какими бы то ни было обязательствами перед третьими лицами, не находится под залогом и арестом, а также не нарушает чьих-либо прав на объекты интеллектуальной собственности, в том числе патентных прав, лицензионных прав, а также прав по применению торговой марки или промышленных разработок, связанных с использованием оборудования или любой его части в стране Покупателя. В случае нарушения настоящего пункта Поставщик самостоятельно и за свой счет обязуется устранить эти нарушения и препятствия для свободного владения и распоряжения товаром, его использования Покупателем, и возместить Покупателю убытки, понесенные в связи с указанными нарушениями.
   4. В случае если Покупатель будет привлечен к ответственности за нарушение прав третьих лиц, вытекающих из продажи или использования товара, поставленного в соответствии с настоящим Договором, Покупатель имеет право привлечь Поставщика к участию в данном деле, и Поставщик обязуется выступать на стороне Покупателя в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований. Поставщик обязуется представлять Покупателю по его первому требованию любую необходимую документацию.
   5. При привлечении Покупателя к ответственности за нарушение прав третьих лиц Поставщик обязуется возместить Покупателю все расходы по ведению процесса и иные расходы, которые будет нести Покупатель в связи с решением суда, а также все иные убытки, понесенные Покупателем, включая расходы на оплату юридических услуг.

4.6. Упаковка и маркировка*,* а также документация внутри и вне ее, должны строго соответствовать специальным требованиям, предусмотренным в Технических требованиях(Приложение № 1 к настоящему Договору, включая дополнительные требования (если таковые имеются), оговоренные во всех последующих инструкциях - распоряжениях Покупателя, предусмотренные в приложениях к настоящему Договору.

4.7. В дополнение к условиям, предусмотренным п. 4.6 настоящего Договора, Поставщик в любом случае должен поставить товар в таре и упаковке, гарантирующей его сохранность во время поставки грузополучателю. Упаковка должна выдерживать, без каких-либо ограничений, интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытое хранение. При определении габаритов упаковки и ее веса Поставщик обязан учитывать отдаленность конечного пункта доставки и отсутствие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах по пути следования товара.

4.8. Товар должен быть сертифицирован, пройти все необходимые испытания и процедуры, установленные действующим законодательством Российской Федерации до момента его приобретения в соответствии с требованием ТЗ на закупку товара (до выставления поставщиком товара на торги). После поставки оборудование (товар, продукция) должно пройти входной контроль.

4.9. Товар должен быть снабжен сертификатами либо декларациями соответствия и другими документами на русском языке, надлежащим образом подтверждающими качество Товара и соответствие его обязательным требованиям, предъявляемым к Товару в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.10. Товар должен соответствовать требованиям:

а) действующих на территории Российской Федерации нормативно-технических документов;

б) технической политики в распределительном сетевом комплексе;

В случае альтернативного предложения по поставляемому оборудованию, Поставщик выполняет корректировку и согласование проектной документации с проектной организацией и другими заинтересованными сторонами в сроки, согласованные с Покупателем, за свой счет без изменения стоимости поставляемого оборудования.

4.11. Поставщик обязан не позднее, чем за три рабочих дня до предполагаемой отгрузки товара письменно посредством факсимильной связи уведомить грузополучателя и Покупателя о дате отгрузки товара и предполагаемой дате его прибытия.

4.12. При поставке товара Поставщик должен предоставить:

4.12.1. грузополучателю оригиналы, а Покупателю копии следующих документов на русском языке:

а) сертификаты либо декларации о соответствии, а также иную техническую сопроводительную документацию в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Договору;

б) сертификат о происхождении в случае поставки товара, произведенного за пределами Российской Федерации.

4.12.2. предоставить Покупателю документы, предусмотренные п.8.2.1-8.2.3 Договора.

1. СТРАХОВАНИЕ РИСКОВ

5.1. В случае если по договору предусмотрена предоплата за товар, Поставщик обязан заключить договор страхования рисков и ответственности при доставке товара. Выгодоприобретателем в договоре страхования должен быть назван Покупатель (на сумму предоплаты, предусмотренную Договором и приложениями к нему).

5.2. Страховая компания Поставщика должна быть отобрана по согласованию с Покупателем. Копии страховых полисов должны быть представлены Поставщиком Покупателю не позднее 10 (десяти) дней со дня заключения настоящего Договора.

5.3. Товар, поставляемый по Договору, должен быть застрахован «с ответственностью за все риски» (условия оговорки «А» Института Лондонских страховщиков № 252 1/1/82) при транспортировке от завода-изготовителя до объекта строительства, при этом страхование должно покрывать все случаи гибели, утраты или повреждения всего груза или его части, произошедшие по любой причине, носящие случайный характер, а также должны покрываться расходы по общей аварии и спасению, распределенные или установленные в соответствии с договором перевозки и/или действующими законами и обычаями.

* 1. Страховая сумма по договору страхования грузов должна устанавливаться в размере действительной стоимости груза в месте его нахождения в день заключения договора страхования, включая расходы, связанные с перевозкой груза и страхованием.

1. **ПРИЕМКА ТОВАРА**
   1. Приёмка товара по количеству и качеству производится в составе комиссии с обязательным присутствием представителей Покупателя - по одному представителю от технического блока по профилю приобретаемой продукции (оказываемых услуг) и блока капитального строительства.

Грузополучатель письменно посредством факсимильной связи уведомляет Поставщика и Покупателя о месте и времени приемки товара не позднее, чем за два дня до предполагаемой даты приемки товара.

* 1. Приемка по качеству производится в соответствии с требованиями Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7, в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации и условиям настоящего Договора.
  2. Приемка по количеству производится в соответствии с требованиями Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6, в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации и условиям настоящего Договора.
  3. Приемка партии товара производится в течение 3 (трех) рабочих дней с момента фактического поступления товара грузополучателю.
  4. При приемке товара представители грузополучателя, Поставщика, Покупателя осуществляют:

внешний осмотр тары и упаковки;

проверку соответствия количества отгруженных и поступивших поставочных мест;

проверку соответствия содержимого упаковочным листам и характеристикам, указанным в товаросопроводительной документации.

Результаты приемки оформляются в соответствии с формой товарной накладной (Приложение №7 к Договору).

* 1. При обнаружении в ходе приемки товара нарушений требований настоящего Договора составляется рекламационный акт, в котором указывается общее количество принятого товара и выявленные нарушения и который является основанием для Покупателя не оплачивать товар, поставленный с нарушением условий Договора.
  2. В случаях, когда повреждения упаковки или недостача товара, или отдельных его частей не могла быть обнаружена при общем обычном осмотре, грузополучатель (Покупатель) вправе заявлять претензии по количеству и сохранности товара в течение двух недель с даты составления акта приемки товара. В этом случае Поставщик обязан устранить выявленные нарушения в сроки, указанные в п. 6.9 настоящего Договора.
  3. Грузополучатель вправе принять товар без проведения предварительной проверки их качества, если товар находится в надлежащей таре и упаковке и у него отсутствуют видимые дефекты. Грузополучатель (Покупатель) вправе после приемки товара по количеству в течение 60 дней проверить качество товара, в том числе путем проведения необходимых испытаний в присутствии представителя Поставщика и в случае обнаружения недостатков письменно уведомить об этом Поставщика. В этом случае Поставщик обязан устранить выявленные нарушения в сроки, указанные в п. 6.9 настоящего Договора.

6.9. В случае обнаружения Покупателем после приемки товара отступлений от условий Договора по количеству и/или качеству, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки, в том числе такие, которые были умышленно скрыты Поставщиком, Поставщик обязан за свой счет по требованию грузополучателя (Покупателя) и в согласованный с ним срок, но не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня получения требования грузополучателя (Покупателя), восполнить недопоставку товара, заменить его другим товаром или выплатить Покупателю соответствующую денежную компенсацию.

6.10. Покупатель вправе отказаться от товара, поставленного с нарушением номенклатуры, комплектности, количества и/или качества (отказ Покупателя от исполнения Договора). В этом случае товар не принимается, не оплачивается и передается на ответственное хранение за счет Поставщика. Принятым на ответственное хранение товаром Поставщик обязан распорядиться в пятидневный срок со дня получения извещения об этом от Покупателя. В случае невыполнения этого условия Покупатель вправе распорядиться товаром согласно статье 514 Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.11. Право собственности на Товар переходит к Покупателю при передаче Товара Покупателю (грузополучателю) по товарной накладной.

После передачи Товара Покупателю (грузополучателю) риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит к Покупателю.

6.12. Форма товарной накладнойприведена в Приложении №7, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.

6.13. Поставщик подтверждает, что форма документа об исполнении им своих обязательств –УПД*,* приведенная в приложении №7 к настоящему Договору, является формой первичного учетного документа, утвержденного Приказом № 1 от 31.12.2018 «Об утверждении Учетной политики».

1. **ГАРАНТИИ**
   1. Поставщик гарантирует, что товар, поставленный в рамках Договора, соответствует требованиям, указанным в Технических требованиях (приложение № 1 к Договору), представляет собой новые, неиспользованные, новейшие либо серийные модели, отражающие все последние модификации дизайна и материалов. Поставщик гарантирует соответствие качества товара, применяемых материалов и выполнения работ, услуг требованиям технических регламентов, национальных стандартов, которые Покупатель сочтет применимыми по отношению к настоящему Договору, техническим условиям и другим нормативным документам.
   2. Покупатель обязан оперативно уведомить Поставщика в письменной форме обо всех претензиях, связанных с невыполнением требований п. 7.1 настоящего Договора. После получения подобного уведомления Поставщик должен в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты письменного обращения Покупателя к Поставщику произвести ремонт или замену товара ненадлежащего качества или его части без расходов со стороны Покупателя.
   3. Если Поставщик, получив уведомление, не исправит дефект(ы) в сроки, указанные в п. 7.2 настоящего Договора, Покупатель может применить санкции, указанные в п. 9.2 настоящего Договора, без какого-либо ущерба любым другим правам, которые Покупатель может иметь в отношении Поставщика по настоящему Договору.
   4. Гарантия на поставляемые материалы и оборудование должна распространяться не менее чем на 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию.

Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах, выявленные в течение гарантийного срока.

* 1. В случае выхода из строя оборудования Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
  2. Поставщик обязуется выполнять гарантийный ремонт товара за свой счет в течение срока, в объеме, указанном в Технических требованиях (приложение № 1 к Договору). Гарантийный срок исчисляется со дня подписания акта приемки-передачи Товара либо акта приемки выполненных работ.
  3. Части, поставляемые для замены дефектных частей, или новые части, поставляемые для выполнения гарантийного ремонта, будут предметом нового гарантийного срока, одинакового с тем, который указан в Технических требованиях (Приложение № 1 к Договору), и применяемого на тех же условиях. Эта мера не распространяется на остающиеся части установки, в отношении которой гарантийный срок будет продлен на время, в течение которого товар не использовался из-за обнаруженных в нем недостатков.

1. **ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖЕЙ**
   1. Оплата товара Поставщика будет производиться денежными средствами в рублях платежными поручениями.

8.2. Расчеты с Поставщиком производятся в следующем порядке: срок оплаты поставленных товаров по договору должен составлять 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Покупателем документа о приемке товара по договору и получения от Поставщика полного комплекта следующих документов:

8.2.1. УПД – 1 (один) подлинный экземпляр, оформленный в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (ст.168, ст.169 НК РФ) с подписью уполномоченного лица Поставщика. Со УПД Поставщик предоставляет Покупателю заверенные печатью и подписью уполномоченного лица Поставщика копии приказов, иных распорядительных документов Поставщика либо доверенностей, подтверждающих наличие у лиц, подписавших УПД, полномочий на его подписание. Документы, подтверждающие полномочия лиц, подписавших УПД, предоставляются однократно одновременно с первым УПД. При подписании УПД иным лицом, а также по истечении полномочий лиц, подписывающих очередной УПД, документы на которых были предоставлены одновременно с первым УПД, Поставщик предоставляет Покупателю действующие документы, подтверждающие полномочия лиц, подписывающих УПД.

8.2.2. отгрузочные документы о приеме Товара к перевозке, транспортные накладные и др. - 1 (один) подлинный экземпляр.

8.2.3. документов, предусмотренных п.4.12 Договора.

8.3. Предъявляемый Покупателю УПД на Товар должен содержать ссылки на номер настоящего Договора, номер Спецификации к Договору, номер и дату товарной накладной. В УПД в строке «Грузополучатель» Поставщик обязан указать полное или сокращенное наименование Получателя, а также его почтовый адрес. При заполнении в УПД строки «Покупатель» Поставщик обязан указать: Публичное акционерное общество «Россети Центр», адрес: 127018, г. Москва, 2-я Ямская ул., д. 4, ИНН/КПП покупателя 6901067107/482402001.

Первичные документы, оформленные с нарушением требований, установленных действующим законодательством и Договором, не оплачиваются Покупателем до устранения имеющихся нарушений.

8.4. Предъявляемая Покупателю УПД должна содержать ссылки на номер настоящего Договора, номер Спецификации к Договору.

8.5 При отсутствии документов, указанных в пункте 4.12, 8.2.1-8.2.2 настоящего Договора, Покупатель вправе не производить оплату Товара до их получения от Поставщика Поставщик не вправе требовать от Покупателя уплаты штрафных санкций за нарушение сроков оплаты Товара, когда это вызвано обстоятельствами, указанными в настоящем пункте Договора.

8.6. Оплата Товара осуществляется в безналичной форме платежными поручениями. В платежном поручении Покупатель указывает номер и дату настоящего Договора, номер и дату оплачиваемой товарной накладной (номер и дату счета). После прекращения действия настоящего Договора Покупатель вправе произвести окончательный расчет с Поставщиком на основании акта сверки. В этом случае в платежном поручении указывается номер и дата акта сверки.

8.7. Ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за последним месяцем квартала, а также в день прекращения настоящего договора Покупатель обязан предоставить Поставщику акт сверки взаиморасчетов, на основании которого Стороны производят сверку взаиморасчетов. По мере необходимости сверка может производиться ежемесячно.

8.8. Обращение Поставщика к Покупателю по поводу платежа должно быть изложено в письменной форме с приложением соответствующего счета (с описанием, если это уместно, поставленной продукции) и документов при условии выполнения иных обязательств, предусмотренных по Договору.

8.9. Моментом исполнения обязательств по оплате является дата списания денежных средств с корреспондентского счета банка Покупателя.

8.10. Стороны договорились, что если Договором предусмотрена поэтапная поставка товара, то уплаченные Покупателем за поставку товара в рамках определенного этапа авансовые платежи засчитываются в счет оплаты очередного этапа, в соответствии с графиком поставки товара (приложение № 2) пропорционально отношению стоимости данного этапа к указанной в разделе 3 цене товара.

1. **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ**

9.1 Поставка товара должны осуществляться Поставщиком в соответствии с графиком поставки товара (приложение № 2 к настоящему Договору). Если в период выполнения Договора возникнут обстоятельства, препятствующие своевременной поставке товара, Поставщик должен незамедлительно направить грузополучателю и Покупателю письменное уведомление о факте просрочки исполнения обязательств, ее предположительной длительности и причине (причинах). После получения уведомления от Поставщика Покупатель должен как можно скорее оценить ситуацию и, на свое усмотрение, продлить срок выполнения Договора Поставщиком с уплатой или без уплаты неустойки. В этом случае продление срока должно быть согласовано Сторонами путем оформления дополнительного соглашения к Договору.

9.2. Поставщик при нарушении договорных обязательств уплачивает Покупателю:

- при нарушении установленных сроков поставки товара, либо при поставке некачественного товара, Поставщик уплачивает неустойку в размере 0,15 % от стоимости товара за каждый день просрочки выполнения своих обязательств до даты поставки товара, либо до замены некачественного товара;

- при нарушении установленных сроков выполнения работ/оказания услуг Поставщик уплачивает неустойку в размере 0,15 % от стоимости работ/услуг за каждый день просрочки выполнения своих обязательств до даты фактического исполнения обязательства;

- в случае непредставления Покупателю информации об отнесении привлекаемых субподрядных организаций к субъектам малого и среднего предпринимательства (п.13.4 Договора), Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 0,1% от стоимости договора,

- за недопоставку товара Покупатель вправе начислить и взыскать с Поставщика неустойку в размере 0,1 % от стоимости недопоставленного Товара за каждый день просрочки до полного исполнения обязательств Поставщиком;

- в случае привлечения Поставщиком для исполнения Договора субпоставщиков или передачи третьим лицам своих обязательств, не согласованных с Покупателем в порядке, определенном настоящим Договором (п.п. 9.5, 4.3 Договора), Покупатель вправе начислить и взыскать штраф в размере 5 % от стоимости товаров по Договору;

- в случае не предоставления Поставщиком документов, предусмотренных п.4.12 Договора, Покупатель вправе начислить и взыскать с Поставщика неустойку в размере 0,1% от стоимости товара (работ) за каждый календарный день просрочки представления любого из указанных документов - с момента наступления срока поставки до полного исполнения обязательств Поставщиком по предоставлению указанных документов.

9.3. Уплата неустоек не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

Уплаченные Поставщиком пени, штрафы, неустойки не освобождают его от обязанности компенсации в полном объеме убытков, причиненных Покупателю нарушением договорных обязательств.

9.4. Поставщик обязан самостоятельно (без привлечения субпоставщиков) выполнить обязательства по Договору, общая стоимость которых должна составлять не менее 50% от цены Договора.

9.5. Для выполнения работ по настоящему Договору Поставщик имеет право привлекать иных лиц (субпоставщиков).

Поставщик обязан письменно согласовать с Покупателем привлекаемых к исполнению своих обязательств по настоящему Договору субпоставщиков, отличных от указанных в Приложении № 4.

Поставщик информирует Покупателя о заключаемых им договорах с субпоставщиками, информация должна содержать предмет договора, контактную информацию привлекаемого субпоставщика, включая юридический и фактический адрес, ИНН субпоставщика.

Покупатель вправе потребовать от Поставщика замены субпоставщиков с мотивированным обоснованием такого требования, но независимо от этого, полную ответственность перед Покупателем за сроки и качество выполняемых субпоставщиками работ, а также иную ответственность за действия субпоставщиков по настоящему Договору несет Поставщик.

9.6. Право на получение штрафных санкций за нарушение обязательств возникает у Стороны договора после признания должником выставленной ему претензии на уплату неустойки, либо после вступления в силу решения суда о присуждении неустойки или иных штрафных санкций.

9.7. **В случае неисполнен­ия или ненадлежащ­его исполнения­ Поставщиком обязательс­тв, предусмотр­енных настоящим Договором­, Покупатель вправе в одностороннем порядке производить­ оплату по Договору за вычетом соответств­ующего размера неустойки (штрафа, пени).**

9.8. Поставщик подтверждает и гарантирует, что при предоставлении в адрес Покупателя информации о полной цепочке собственников (п.13.1 Договора), им соблюдены все требования Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных».

В случае привлечение Покупателя к ответственности за нарушение требований законодательства Российской Федерации в части порядка обработки персональных данных физических лиц, когда данные и информация в отношении указанных лиц были предоставлены в адрес Покупателя Поставщиком, последний обязуется возместить Покупателю убытки, а также все возможные расходы (в том числе, судебные), связанные с привлечением Покупателя к такой ответственности.

9.9.  Поставщик несет ответственность перед Покупателем за ненадлежащее оформление и несвоевременное предоставление УПД в размере не принятых к вычету сумм налога на добавленную стоимость по данной УПД.

9.10.  Поставщик обязуется возместить Покупателю суммы доначислений по налоговой проверке в соответствии с требованиями статьи 54.1 НК РФ, возникших из-за признания налоговым органом необоснованной налоговой выгоды, в частности, в случаях, если для целей налогообложения учтены операции (платежи) по Договору не в соответствии с их действительным экономическим смыслом или учтены операции, не обусловленные разумными экономическими или иными причинами (целями делового характера). Основанием для возмещения Покупателю указанных сумм является решение налоговой инспекции по результатам камеральной или выездной проверки.

9.11. Если Поставщик нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), указанные в п. 13.2 настоящего Договора, и это повлечет:

- предъявление налоговыми органами требований к Покупателю об уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов и(или)

- предъявление третьими лицами, купившими у Покупателя товары (работы, услуги), имущественные права, являющиеся предметом настоящего Договора, требований к Покупателю о возмещении убытков в виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также возникших из-за отказа в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов, то Поставщик обязуется возместить Покупателю убытки, который последний понес вследствие таких нарушений.

9.12. Поставщик в соответствии со ст. 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации возмещает Покупателю все убытки последнего, возникшие в случаях, указанных в п. 9.11. настоящего Договора. При этом факт оспаривания или неоспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или неоспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность Поставщика возместить имущественные потери.

1. **ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

10.1. Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение, либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств вызвано действиями обстоятельств непреодолимой силы (п. 3 ст. 401 ГК РФ).

Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, проинформировать другую Сторону Договора о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме с предоставлением оформленного в установленном порядке документа, подтверждающего возникновение обстоятельств непреодолимой силы, от Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или иного компетентного органа. Извещение должно содержать данные о наступлении и о характере (виде) обстоятельств непреодолимой силы, а также, по возможности, оценку их влияния на исполнение Стороной своих обязательств по Договору и на срок исполнения обязательств.

При прекращении действия таких обстоятельств Сторона должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменной форме. В этом случае в уведомлении необходимо указать срок, в который она предполагает исполнить обязательства по Договору либо обосновать невозможность их исполнения.

10.2. В случаях, предусмотренных в пункте 9.1.  настоящего Договора, срок исполнения Сторонами обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени действия обстоятельств непреодолимой силы и времени, необходимого для ликвидации их последствий. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать более 2 (двух) месяцев, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от дальнейшего исполнения Договора без возникновения обязательств по возмещению убытков, связанных с прекращением Договора.

10.3. Сторона лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы в случае невыполнения такой Стороной обязанности уведомления другой Стороны об обстоятельствах непреодолимой силы в установленный Договором срок.

Стороны не освобождаются от ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, срок исполнения которых наступил до возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

1. **РАСТОРЖЕНИЕ И ОТКАЗ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА**

11.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

11.2. Договор также считается расторгнутым в случае одностороннего отказа одной из Сторон от его исполнения, когда такой отказ допускается настоящим Договором или законодательством Российской Федерации.

11.3. Покупатель вправе в любое время отказаться от исполнения Договора, письменно уведомив об этом Поставщика за 14 (четырнадцать) дней до даты предполагаемого отказа от исполнения Договора. Договор считается расторгнутым по истечении 14 (четырнадцати) дней с момента получения Поставщиком письменного уведомления об отказе от исполнения Договора.

11.4. Поставщик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в случае:

- задержки Покупателем расчетов за выполненные работы более чем на 90 (девяносто) рабочих дней;

- остановки Покупателем поставок, работ и услуг по причинам, не зависящим от Поставщика, на срок, превышающий 90 (девяносто) рабочих дней;

- если в отношении Покупателя введены процедуры банкротства.

11.5. В случае неисполнения Поставщиком обязанностей, установленных п. 13.1 настоящего Договора, Покупатель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, письменно уведомив об этом Поставщика. Договор считается расторгнутым по истечении 5 (пяти) календарных дней с момента получения Поставщиком указанного письменного уведомления Покупателя.

1. **РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ**

**При заключении Договора с юридическими лицами:**

12.1. Все споры, разногласия, претензии и требования, возникающие из настоящего Договора или прямо или косвенно связанные с ним, в том числе касающиеся его заключения, существования, толкования, изменения, исполнения, нарушения, расторжения, прекращения и действительности, по выбору истца подлежат разрешению в Арбитражном суде Липецкой области в соответствии с законодательством или в порядке арбитража в Арбитражном центре при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату начала арбитража.

Стороны соглашаются, что документы и иные материалы в рамках арбитража могут направляться по следующим адресам электронной почты:

Поставщик: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[адрес электронной почты];

Покупатель: [Sotnikova.KI@mrsk-1.ru](mailto:Sotnikova.KI@mrsk-1.ru) [адрес электронной почты].

12.2. Досудебный порядок урегулирования спора является обязательным. Срок ответа на претензию - 15 (пятнадцать) календарных дней со дня ее получения.Спор по имущественным требованиямПокупателя может быть передан на разрешение суда по истечении 5 (пяти) календарных дней с момента направления Покупателем претензии (требования) Поставщику.

1. **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ**

13.1. Продавец предоставляет Покупателю:

- информацию о полной цепочке собственников Поставщика, включая конечных бенефициаров, а также о составе исполнительных органов Поставщика с предоставлением копий, подтверждающих данную информацию документов (учредительные документы, протоколы органов управления, выписки из ЕГРЮЛ, реестра акционеров, паспорта граждан и т.п.), по форме, указанной в Приложении № 5 к настоящему Договору;

- информацию о привлечении Поставщиком к исполнению своих обязательств по договорам третьих лиц до заключения договора с указанными лицами, включая предоставление сведений в отношении всей цепочки собственников третьих лиц, привлекаемых Поставщиком для исполнения своих обязательств по договору, в том числе конечных бенефициаров (вместе с копиями подтверждающих документов), по форме, указанной в Приложении № 5 к настоящему Договору;

- информацию об изменении состава (по сравнению с существовавшим на дату заключения настоящего договора) собственников Поставщика, третьих лиц, привлеченных Поставщиком к исполнению своих обязательств по договору (состава участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами, - состава их участников и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также состава исполнительных органов Поставщика, третьих лиц, привлеченных Поставщиком к исполнению своих обязательств по договору. Информация (вместе с копиями подтверждающих документов) представляется Покупателю по форме, указанной в Приложении № 5 к настоящему Договору, не позднее 3 календарных дней с даты наступления соответствующего события (юридического факта) способом, позволяющим подтвердить дату получения.

В случае если информация о полной цепочке собственников Поставщика, третьего лица, привлеченного Поставщиком к исполнению своих обязательств по договору, содержит персональные данные, Поставщик обеспечивает получение и направление одновременно с указанной информацией оформленных в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» письменных согласий на обработку персональных данных, по форме, указанной в Приложении № 6 к настоящему Договору.

13.2. Поставщик гарантирует, что:

- зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом;

- его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица и в нем нет дисквалифицированных лиц;

- располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по Договору, а в случае привлечения подрядных организаций (соисполнителей) принимает все меры должной осмотрительности, чтобы подрядные организации (соисполнители) соответствовали данному требованию;

- располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по Договору, если осуществляемая по Контракту деятельность является лицензируемой;

- является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по Договору деятельность требует членства в саморегулируемой организации;

- ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;

- ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;

- не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;

- своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;

- отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные Покупателю;

- лица, подписывающие от его имени первичные документы и УПД, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности.

   13.3.  В момент подписания Сторонами настоящего Договора Поставщик обязуется предоставить в адрес Покупателя:

      - документы, подтверждающие регистрацию/отсутствие регистрации Поставщика в свободной экономической зоне (в том числе, но не ограничиваясь, свидетельства, выписки из реестров регистрации, письмо об отсутствии регистрации, иные документы, содержащие указанную информацию),

13.4. Поставщик предоставляет Покупателю информацию об отнесении привлекаемых субподрядных организаций к субъектам малого и среднего предпринимательства до заключения договора (дополнительного соглашения о привлечении/замене субподрядных организаций).

13.5. Поставщик вправе после выполнения обязательств по договору переуступить права требования по договору в пользу финансово-кредитных учреждений.

13.6. Поставщик обязуется соблюдать положения Антикоррупционной оговорки (Приложение № 8 к настоящему договору).

13.7. В случае, если в процессе исполнения договора возникнут основания отнесения Поставщика к категории субъектов малого и среднего предпринимательства, Поставщик обязан письменно проинформировать об этом Покупателя с приложением заверенных копий подтверждающих документов.

1. **ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

14.1.  Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств по нему.

14.2. Настоящий Договор со всеми его дополнительными соглашениями и приложениями представляет собой единое соглашение между Покупателем и Продавцом в отношении предмета Договора и заменяет собой всю переписку, переговоры и соглашения (как письменные, так и устные) сторон по этому предмету, имевшие место до дня подписания Договора.

14.3. Любые изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.

14.4. Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменении реквизитов, места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов в течение 3 (трех) рабочих дней с даты таких изменений.

14.5. При заключении, исполнении и расторжении настоящего Договора Стороны могут использовать документооборот с применением электронной подписи в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14.6 Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются нормами законодательства Российской Федерации.

14.7. Все указанные в настоящем Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

Приложения к настоящему Договору:

Приложение № 1 – Технические требования;

Приложение № 2 - График поставки товара;

Приложение № 3 – Спецификация;

Приложение № 4 - Список субпоставщиков;

Приложение № 5 - Формат предоставления информации;

Приложение № 6 - Форма согласия;

Приложение № 7 – Форма УПД;

Приложение № 8 - Антикоррупционная оговорка.

14.8. Договор составлен на русском языке в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

1. **СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА**

15.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного исполнения своих обязательств Сторонами.

1. **КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ**

16.1. Передача и использование Сторонами по настоящему Договору информации, составляющей коммерческую тайну, осуществляется на основании соглашения о конфиденциальности, заключаемого Сторонами по типовой форме, утвержденной у Покупателя.

**17. ТОЛКОВАНИЕ ДОГОВОРА**

17.1. Все документы, корреспонденция и переписка, а также вся прочая документация, которая должна быть подготовлена и представлена по настоящему Договору, ведутся на русском языке, и настоящий Договор толкуется в соответствии с нормами этого языка.

17.2. Настоящий Договор в соответствии со ст. 431 ГК РФ подлежит толкованию с учетом буквального значения содержащихся в нем слов и выражений.

1. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН, ПОДПИСИ СТОРОН

|  |  |
| --- | --- |
| **ПОКУПАТЕЛЬ:**  **Публичное акционерное общество**  **«Россети Центр»**  Место нахождения юридического лица: 119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д.15  **ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ**  Филиал ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго»  Фактический адрес: 398001, г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК, 33.  ИНН/КПП: 6901067107/482402001  р/с: 40702810235000010115  в Липецком отделении N8593 ПАО Сбербанк  БИК: 044206604  к/с: 30101810800000000604  ОКПО: 85320099  ОГРН: 1046900099498 |  |
| **ПОКУПАТЕЛЬ**  ПАО «Россети Центр»  Заместитель генерального директора-директор филиала ПАО «Россети Центр»-«Липецкэнерго»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.В. Мордыкин    М.П. «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 г. | **ПОСТАВЩИК**  \_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** /  М.П. «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023г. | ООО «ГК «ТехКомплект»  Генеральный директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.В. Кубрина  М.П. «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023г. |

Приложение № 1

к договору поставки

№ \_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

1. **Технические требования к продукции.**

1.1 Технические требования и характеристики бытовой техники должны соответствовать параметрам и быть не ниже значений, приведенных в таблице:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Технические характеристики  (наименование параметра) | Требование (значение параметра) | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) | Код параметра  (не подлежит изменению) |
| **1** | **Основные параметры** |  |  |  |
| 1.1 | Тип | ТГФ |  |  |
| 1.2 | Производитель |  | Указать производителя | ZPM\_ZAVOD |
| 1.3 | Номинальное напряжение, кВ | 110 |  | ZPM\_U\_NOM\_KV |
| 1.4 | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 126 |  | ZPM\_U\_RAB\_MAX |
| 1.5 | Номинальная частота, Гц | 50 |  | ZPM\_F\_NOM |
| 1.6 | Коэффициент трансформации | 150-300-600/5 |  | ZPM\_K\_TRANSFORM\_ED |
| 1.7 | Количество вторичных обмоток | 5 |  | ZPM\_KOL\_OBMOT\_VTOR |
| 1.8 | Класс точности вторичных обмоток | 0,2S; 0,5; 10P; 10P; 10P. |  | ZPM\_K\_TOCHN\_LITER\_OBM\_VTOR\_1  ZPM\_K\_TOCHN\_LITER\_OBM\_VTOR\_2  ZPM\_K\_TOCHN\_LITER\_OBM\_VTOR\_3  ZPM\_K\_TOCHN\_OBM\_VTOR\_1  ZPM\_K\_TOCHN\_OBM\_VTOR\_2  ZPM\_K\_TOCHN\_OBM\_VTOR\_3 |
| 1.9 | Номинальный первичный ток, А | 150-300-600 |  | ZPM\_I\_PERV\_NOM |
| 1.10 | Наибольший рабочий первичный ток, А | 600 |  |  |
| 1.11 | Номинальный вторичный ток, А | 5 |  | ZPM\_I\_VTOR\_NOM |
| 1.12 | Класс точности вторичной обмотки | 0,2S; 0,5; 10P, 10Р, 10Р. |  | Повтор 1.8 |
| 1.13 | Номинальная вторичная нагрузка, ВА | 30 |  | ZPM\_R\_NOM\_VTOR\_OBM |
| 1.14 | Динамическая стойкость при первичных  токах короткого замыкания, кА |  |  | ZPM\_I\_DIN |
| 1.15 | Термическая стойкость при первичных токах  короткого замыкания, кА | 31,5 |  | ZPM\_I\_TERM |
| **2.** | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  | ZPM\_KONSTRUKCIYA |
| 2.1 | Соответствие | ГОСТ 7746-2001 |  | ZPM\_GOST\_TU |
| 2.2 | Вид изоляции  - внешняя (фарфор, полимер)  - внутренняя (элегаз) | Фарфор  Элегаз |  | ZPM\_VID\_IZOLYAC |
| 2.3 | Одноминутное испытательное напряжение  промышленной частоты, кВ |  |  | ZPM\_U\_ISP\_F50 |
| 2.4 | Испытательное напряжение полного  грозового импульса, кВ |  |  | ZPM\_U\_ISP\_GR\_IMP |
| 2.5 | Одноминутное испытательное напряжение междусекционной изоляции, кВ |  |  |  |
| 2.6 | Одноминутное испытательное напряжение  промышленной частоты для вторичной обмотки, кВ |  |  |  |
| 2.7 | Одноминутное испытательное напряжение  междувитковой изоляции индуктированным  напряжением для вторичной обмотки, амплитудное значение, не более, кВ |  |  |  |
| 2.8 | Сопротивление изоляции первичной обмотки,  не менее, МОм |  |  | ZPM\_R\_IZOLYAC\_OSN  ZPM\_R\_IZOLYAC\_OSN\_PAS |
| 2.9 | Сопротивление изоляции вторичной обмотки,  не менее, MОм |  |  | ZPM\_R\_IZOLYAC\_OBMOT\_VTOR |
| 2.10 | Удельная длина пути утечки внешней  изоляции, не менее, см/кВ (ПУЭ 7 изд.) |  |  | ZPM\_DLINA\_UT\_VNESH |
| 2.11 | Наличие клемм заземления, в т. ч. для  подключения цепей диагностики (да/нет) | да |  |  |
| 2.12 | Наличие приспособлений для подъема,  спуска и удержания на весу (да/нет) | нет |  |  |
| 2.13 | Наличие защиты от коррозии (да/нет) |  |  |  |
| 2.14 | Наличие защиты выводов вторичных обмоток  от атмосферных воздействий (да/нет) |  |  |  |
| 2.15 | Наличие арматуры для заливки, отбора  пробы, слива и контроля уровня масла (да/нет) | да |  |  |
| 2.16 | Выводы вторичных обмоток,  предназначенные для учета электроэнергии,  должны располагаться в отдельной коробке с  возможностью ее опломбирования (да/нет) | нет |  |  |
| 2.17 | Наличие вывода для подключения и  размещения устройства присоединения для  контроля основной изоляции под рабочим  напряжением (да/нет) |  |  |  |
| 2.18 | Наличие сигнализатора давления газа (да/нет) | да |  |  |
| 2.19 | Наличие индикатора с температурной  компенсацией или плотномера (да/нет) |  |  |  |
| 2.20 | Обеспечение конструктивной возможности проведения поверки/калибровки средств измерений (в том числе, в составе технических устройств) в процессе эксплуатации (да/нет) |  |  |  |
| 2.21 | Значение испытательных статических нагрузок, Н |  |  |  |
| 2.22 | Конструктивное исполнение (Опорный – верхнее расположение активной части, Баковый - нижнее расположение активной части.) |  |  |  |
| 2.23 | Конструкция трансформатора и применяемые  материалы должны обеспечивать требования  по взрыво- и пожаробезопасности (да/нет) |  |  |  |
| 2.24 | Габаритные размеры, мм  - высота  - диаметр |  |  | ZPM\_RAZMER\_GABARIT |
| 2.25 | Масса трансформатора, кг | 480+/-45 |  | ZPM\_MASSA |
| 2.26 | Масса элегаз, кг |  |  | ZPM\_MASSA\_ELEGAZA\_KG |
| 2.27 | Периодичность поверок классов точности в  эксплуатации, не менее лет |  |  |  |
| **3.** | **Номинальные значения климатических факторов** |  |  |  |
| 3.1 | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения (по ГОСТ 15150-69) | У |  | ZPM\_KLIMAT\_RAZM |
| 3.2 | Верхнее предельное значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С |  |  | ZPM\_T\_RAB\_NOM |
| 3.3 | Нижнее предельное значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С |  |  | ZPM\_T\_RAB\_NOM |
| 3.4 | Сейсмичность района, баллов по шкале MSK, не менее |  |  |  |
| 3.5 | Высота установки над уровнем моря, м |  |  |  |
| 3.6 | Максимальная скорость ветра, м/с | 40 |  | ZPM\_RAYON\_VETER\_PROEKT |
| 3.7 | Толщина стенки гололеда, мм | 20 |  | ZPM\_RAYON\_GOLOLYOD\_PROEKT |
| 3.8 | Степень загрязнения атмосферы |  |  | ZPM\_STEPEN\_ZAGRYAZN\_ATM |
| **4.** | **Комплектность поставки** |  |  |  |
| 4.1 | Объем поставляемой продукции |  |  |  |
| 4.2 | Технические паспорт, документация по монтажу, наладке и эксплуатации на русском языке, экз. | + |  |  |
| **5.** | **Требования по надежности** |  |  |  |
| 5.1 | Срок гарантии, лет, не менее | 5 |  | ZPM\_G\_SROK\_SLUZHB\_ZAV\_I\_DATVYP |
| 5.2 | Срок службы, лет, не менее | 30 |  | ZPM\_SROK\_SLUZBY |
| 5.3 | Периодичность поверки, не менее, лет |  |  |  |
| 5.4 | Число часов наработки на отказ, не менее, ч | 2-106 |  |  |
| 5.5 | Периодичность и объем технического  обслуживания | В соответствии с руководством  по эксплуатации |  | ZPM\_PERIOD\_PROVED\_TO |
| 5.6. | Требования к диагностированию оборудования:  – в соответствии с периодичностью и объеме указанных в СТО 34.01-23.1-001-2017  – в объеме дополнительных требований к СТО 34.01-23.1-001-2017 | Да  Нет |  |  |
| 5.7. | Возможность оценки технического состояния в соответствии с приказом Минэнерго России от 26.07.2017 № 676 | Да |  | ZPM\_ID\_TECH\_INSPEC |
| **6.** | **Требования по безопасности, аттестации** |  |  |  |
| 6.1 | Наличие российских сертификатов соответствия и безопасности | Да |  |  |
| 6.2 | Наличие протоколов сертификационных и заводских испытаний | Да |  |  |
| 6.3 | Наличие сертификата о включении в Государственный реестр средств измерений РФ | Да |  | ZPM\_GOSREESTRZPM\_GOSREESTR\_NOMER |
| 6.4 | Наличие креплений для установки анкерных устройств (анкерных столбов, анкерных линий) с целью обеспечения безопасной работы на оборудовании высотой более 1,8 м. (Правила по охране труда при работе на высоте, утвержденные приказом Минтруда России от 28.03.2014 № 155н (в ред. приказа Минтруда России от 17.06.2015 № 383н)) |  |  |  |
| 6.5 | Наличие анкерных устройств (анкерных столбов, анкерных линий) для обеспечения безопасной работы на оборудовании высотой более 1,8 м. (Правила по охране труда при работе на высоте, утвержденные приказом Минтруда России от 28.03.2014 № 155н (в ред. приказа Минтруда России от 17.06.2015 № 383н)) |  |  |  |
| **7.** | **Требования по аттестации, сертификации** |  |  |  |
| 7.1. | Наличие экспертного заключения согласно «Положению об аттестации оборудования, технологий и материалов в ПАО «Россети» на момент поставки | Да | указать номер и дату документа |  |
| 7.2 | Наличие для действующих свидетельств об утверждении типа средств измерения (с информацией о внесении СИ в Госреестр РФ) (да, нет) | Да | указать номер и дату документа |  |
| **8.** | **Требования по экологии** |  |  |  |
| 8.1 | Уровень радиопомех, измеренный при  1,1Uн.р/√3, не более мкВ | 2500 |  |  |
|  | Расход газа на утечки, % в год, не более |  |  |  |
| **9.** | **Маркировка, упаковка, транспортирование, хранение** |  |  |  |
| 9.1 | Трансформатор снабжается табличкой, на которой должны быть нанесены следующие данные:  - товарный знак предприятия-изготовителя;  - наименование изделия «трансформатор тока»;  - тип трансформатора и климатическое исполнение;  - порядковый номер;  - номинальное напряжение, кВ;  - номинальная частота, Гц;  - номер вторичной обмотки;  - номинальный коэффициент трансформации;  - класс точности для вторичных обмоток;  - номинальный коэффициент безопасности приборов;  - значение номинальной предельной кратности;  - номинальная вторичная нагрузка, ВА;  - масса трансформатора, кг;  - обозначение стандарта на трансформаторы  конкретных типов или обозначение настоящего стандарта;  - год выпуска (на трансформаторах, предназначенных для экспорта, не указывают). (да/нет) |  |  |  |
| 9.2 | Упаковка  Все неокрашенные металлические части трансформатора (включая запасные части, при их наличии), подверженные воздействию внешней среды в процессе транспортирования и хранения, должны быть законсервированы с помощью смазок или другим надежным способом на срок хранения 3 г.  Упаковка должна обеспечивать сохранность трансформаторов при их транспортировании. Вид упаковки должен быть предусмотрен в стандартах на трансформаторы конкретных типов. (да/нет) |  |  |  |
| **10.** | Условия транспортирования |  |  |  |
| 10.1 | Условия хранения Требования к хранению трансформаторов в части воздействия климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150 должны быть указаны в стандартах на трансформаторы конкретных типов. | ГОСТ 23216 |  |  |
| **11.** | **Требования к сервисным центрам** |  |  |  |
| 11.1 | Наличие помещения, склада запасных частей и ремонтной базы (приборы и соответствующие инструменты) для  осуществления гарантийного и постгарантийного ремонтов, сервисного обслуживания (да/нет) |  |  |  |
| 11.2 | Организация обучения и периодическая аттестация персонала эксплуатирующей организации, с выдачей сертификатов. (да/нет) |  |  |  |
| 11.3 | Наличие аттестованных производителем специалистов для осуществления гарантийного и постгарантийного ремонтов (да/нет) |  |  |  |
| 11.4 | Наличие согласованного с эксплуатирующей организацией аварийного резерва запчастей. (да/нет) |  |  | ZPM\_NALICHIE\_PROIZV\_EO\_ZAPCHAS |
| 11.5 | Обязательные консультации и рекомендации по эксплуатации и ремонту оборудования специалистами сервисного центра для потребителей закреплённого региона. (да/нет) |  |  |  |
| 11.6 | Оперативное прибытие специалистов сервисного центра на объекты, где возникают проблемы с установленным оборудованием, в течение 72 часов. (да/нет) |  |  |  |
| 11.7 | Поставка любых запасных частей, ремонт и/или замена любого блока оборудования в течение 20 лет с даты окончания гарантийного срока. (да/нет) |  |  |  |
| 11.8 | Срок поставки запасных частей для оборудования, с момента подписания договора на их покупку не более 6 месяцев (да/нет) |  |  |  |
| 12. | Преобразователь аналоговых сигналов (ПАС) в комплекте | нет |  |  |
| **13** | **Дополнительные требования** |  |  |  |

# Технические требования к оборудованию и материалам.

Закупаемые материалы должны быть новыми и ранее не используемым, иметь состав согласно Приложению № 1.

Общие требования к поставляемому оборудованию:

- для производителей преимущественно положительное заключение МВК, ТУ, или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям;

- для импортного оборудования, а также для отечественного оборудования, выпускаемого для других отраслей и ведомств, сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

- сертификация должна быть проведена в соответствии с «Правилами по сертификации. Система сертификации ГОСТ Р;

- правила проведения сертификации электрооборудования. Госстандарт России, Москва, 1999;

- материалы должны соответствовать требованиям Госстандарта России, и стандартов МЭК и ГОСТ: номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150 «Исполнение для различных климатических районов» и ГОСТ 15543-70 «Изделия электротехнические. Исполнения для различных климатических районов.

# Гарантийные обязательства

Гарантия на поставляемые материалы и оборудование должна распространяться не менее чем на 60 месяцев.

Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять заводские дефекты в поставляемом оборудовании, выявленные в период гарантийного срока. Срок устранения неисправностей или замена неисправной продукции в течение 10 (десяти) дней с момента получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Доставка неисправной продукции от адреса Заказчика до сервисного центра осуществляется за счет и силами Поставщика.

Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поставки оборудования, материалов на склад филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго».

# Условия и требования к поставке

Упаковка должна быть фирменной, обеспечивать сохранность груза от повреждений при обычных условиях хранения и транспортировки. Стоимость упаковки входит в общую стоимость заявки. Маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия.

Порядок отгрузки, адреса доставки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

Стоимость транспортных расходов должна входить в стоимость поставляемых оборудования и материалов.

# Правила приёмки

Все поставленные материалы проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго» при получении оборудования на склад филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», расположенного по адресу: Липецкая обл., Липецкий р-он, с. Подгорное, ПС Правобережная, Центральный склад филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго».

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию в течение 10 (десяти) дней с момента получения письменного извещения Заказчика.

Заказчик принимает товар без проведения пусконаладочных работ и приемочных испытаний по адресу поставки путем проведения внешнего осмотра товара для установления количества и ассортимента товара, маркировки и целостности его упаковки.

Приемка товара осуществляется согласно счету, счету-фактуре и товарной накладной или иным документам, предусмотренным договором поставки.

Товар считается поставленным надлежащим образом и принятым с момента подписания сторонами товарной накладной или иного документа, предусмотренного договором поставки. Дополнительные условия приемки товара по качеству и количеству устанавливаются Договором поставки.

|  |  |
| --- | --- |
| **ПОКУПАТЕЛЬ**  ПАО «Россети Центр»  Заместитель генерального директора-директор филиала ПАО «Россети Центр»-«Липецкэнерго»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.В. Мордыкин    М.П. «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 г. | **ПОСТАВЩИК**  \_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** /  М.П.«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023г. |

Приложение № 2

к договору поставки

№ \_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

**График поставки**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Марка** | **Срок**  **поставки** |
| 1 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, для нужд ПАО «Россети Центр» в соответствии с Таблицей стоимости поставки товара и (Приложение № 3 к настоящему договору) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Дата начала поставки: с момента заключения договора.

Дата окончания поставки: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| **ПОКУПАТЕЛЬ**  ПАО «Россети Центр»  Заместитель генерального директора-директор филиала ПАО «Россети Центр»-«Липецкэнерго»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.В. Мордыкин    М.П. «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 г. | **ПОСТАВЩИК**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** /  М.П. «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023г. |

Приложение № 3

к договору поставки

№ \_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

**СПЕЦИФИКАЦИЯ № \_\_\_\_\_\_\_**

**от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.**

**к договору поставки № \_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер материала | Наименование товара | Единица измерения | Количество | Цена за единицу измерения | Стоимость товара всего без налога | Стоимость  товаров всего  с учетом налога | Предприятие изготовитель/страна происхождения товара |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО:** |  |  |  |  | **Х** | **Х** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Технические характеристики: Продукция соответствует ГОСТам, ТУ или другим документам, содержащим обязательные, либо обычно применяемые  требования, предъявляемые к соответствующим товарам  в соответствии с «Техническими требованиями» (Приложение 1 к настоящему договору) | | | |
| Способ поставки товара: автотранспортом Поставщика до склада Грузополучателя | | | |
| Пункт отгрузки: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| Пункт получения продукции: Липецкая обл., село Подгорное, подстанция «Правобережная», Центральный склад филиала  ПАО «Россети Центр»-«Липецкэнерго» | | | |
| Срок поставки продукции : в соответствии с «Графиком поставки продукции» Приложение № 2 к договору | | | |
| В цену товара включены стоимость тары и транспортных расходов, расходов на страхование, таможенных сборов. |
|  | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **ПОКУПАТЕЛЬ**  ПАО «Россети Центр»  Заместитель генерального директора-директор филиала ПАО «Россети Центр»-«Липецкэнерго»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.В. Мордыкин    М.П. «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 г | \_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** /  М.П. «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023г. |

Приложение № 4

к договору поставки

№ \_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

**СПИСОК**

**субподрядных организаций**

Покупатель: ПАО «Россети Центр»

Юридический адрес: 119017, г. Москва, ул. Ордынка М, д. 15

ИНН/КПП: 6901067107/482402001

Поставщик: \_\_\_\_\_\_\_\_\_

ИНН/КПП: \_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_

.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование организации, ИНН | Состав выполняемых работ и сумма договора субпоставки (тыс. рублей) |
|  | Субпоставщики отсутствуют |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (подпись, М.П.) (фамилия, имя, отчество подписавшего)

|  |  |
| --- | --- |
| **ПОКУПАТЕЛЬ**  ПАО «Россети Центр»  Заместитель генерального директора-директор филиала ПАО «Россети Центр»-«Липецкэнерго»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.В. Мордыкин    М.П. «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 г. | **ПОСТАВЩИК**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** /  М.П. «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023г. |

Приложение № 5

к договору поставки

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

**Формат предоставления информации утверждаем:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **ПОКУПАТЕЛЬ**  ПАО «Россети Центр»  Заместитель генерального директора-директор филиала ПАО «Россети Центр»-«Липецкэнерго»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.В. Мордыкин    М.П. «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 г. | **ПОСТАВЩИК**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** /  М.П. «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023г. | |  |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Справка о цепочке собственников Общество с ограниченной ответственностью «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» (ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)** | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **ИНН/либо аналогичные сведения для нерезидента Российской Федерации** | **Страна, налоговым резидентом которой является организация/физ. лицо** | **ОГРН** | **Наименова-ние организации/ Ф.И.О.** | **Адрес регистрации/место жительства (страна)** | **Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)** | **Руководитель / собственник (участник / акционер)** | **Размер доли (%)** | **Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| *0* |  |  |  | *Физ. лицо* |  |  | *Руководитель контрагента* |  |  |
| *1* |  |  |  | *Юр.лицо №1* |  |  | *Акционер контрагента* |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Подпись уполномоченного представителя) (Ф.И.О. и должность подписавшего)

Приложение № 6

к Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.

**Форму письменного согласия собственников/бенефициаров, являющихся физическими лицами, на обработку и передачу персональных данных в адрес Покупателяутверждаем:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **ПОКУПАТЕЛЬ**  ПАО «Россети Центр»  Заместитель генерального директора-директор филиала ПАО «Россети Центр»-«Липецкэнерго»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.В. Мордыкин    М.П. «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023г. | **ПОСТАВЩИК**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** /  М.П. «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023г. | |  |  | |  |

**Согласие на обработку персональных данных от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.**

Настоящим *(указывается полное наименование участника закупочной процедуры (потенциального контрагента), контрагента, его место нахождения, ИНН, КПП и ОГРН), в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указать ФИО, должность)*, *действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указать документ, подтверждающий полномочия),* дает свое согласие на совершение ПАО «Россети Центр» иПАО «Россети» действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, в отношении персональных данных участника закупки (потенциального контрагента)/контрагента/планируемых к привлечению третьих лиц и их собственников (участников, учредителей, акционеров), в том числе конечных бенефициаров (фамилия, имя, отчество; серия и номер документа, удостоверяющего личность; ИНН (участников, учредителей, акционеров) ПАО «Россети Центр»/ПАО «Россети», в том числе с использованием информационных систем, а также на представление указанной информации в уполномоченные государственные органы (Минэнерго России, Росфинмониторинг России, ФНС России) и подтверждает, что получил согласие на обработку персональных данных от всех своих собственников (участников, учредителей, акционеров) и бенефициаров.

Цель обработки персональных данных: выполнение поручений Правительства Российской Федерации от 28.12.2011 № ВП-П13-9308, протокольного решения Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности (протокол от 10.07.2012   
№ А-60-26-8), а также связанных с ними иных поручений Правительства Российской Федерации и решений Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности.

Срок, в течение которого действует настоящее согласие субъекта персональных данных: со дня его подписания до момента фактического выполнения / отмены действия поручений Правительства Российской Федерации, решений Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, либо до истечения сроков хранения представленной информации, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо отзыва настоящего согласия.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Подпись уполномоченного представителя) (Ф.И.О. и должность подписавшего)*

Приложение № 8

к договору поставки

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

**АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА**

1. Поставщику известно о том, что Покупатель реализует требования статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», принимает меры по предупреждению коррупции, присоединилось к Антикоррупционной хартии российского бизнеса (свидетельство от 23.09.2014 № 496), включено в Реестр надежных партнеров, ведет Антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру, поддерживает деловые отношения с контрагентами, которые гарантируют добросовестность своих партнеров и поддерживают антикоррупционные стандарты ведения бизнеса.

2. Поставщик настоящим подтверждает, что он ознакомился с Антикоррупционной хартией российского бизнеса и Антикоррупционной политикой ПАО «Россети» и ПАО «Россети Центр» (представлены в разделе «Антикоррупционная политика» на официальных сайтах: ПАО «Россети» по адресу - <http://www.rosseti.ru/about/anticorruptionpolicy/policy/index.php>, ПАО «Россети Центр» по адресу - <http://www.mrsk-1.ru/> information/documents/internal/), - полностью принимает положения Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ПАО «Россети Центр» и обязуется обеспечивать соблюдение ее требований как со своей стороны, так и со стороны аффилированных с ним физических и юридических лиц, действующих по настоящему Договору, включая собственников, должностных лиц, работников и/или посредников.

3. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели*.*

Стороны отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны (Поставщика и Покупателя).

4. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 1 - 3 Антикоррупционной оговорки, указанная Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления Сторона имеет право приостановить исполнение настоящего Договора до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет.Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты и/или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 1, 2 Антикоррупционной оговорки любой из Сторон, аффилированными лицами, работниками или посредниками.

5. В случае нарушения одной из Сторон обязательств по соблюдению требований Антикоррупционной политики, предусмотренных пунктами 1, 2 Антикоррупционной оговорки, и обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 3 Антикоррупционной оговорки действий и/или неполучения другой стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Поставщик или Покупатель имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, полностью или в частично, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор, согласно положениям настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **ПОКУПАТЕЛЬ**  ПАО «Россети Центр»  Заместитель генерального директора-директор филиала ПАО «Россети Центр»-«Липецкэнерго»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.В. Мордыкин    М.П. «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 г. | **ПОСТАВЩИК**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** /  М.П. «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023г. | |  |  | |  |