|  | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель директора по реализации услуг филиала ПАО «МРСК Центра» – «Липецкэнерго» _________________ А.В. Филатов «___»__________________2021 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение торгово-закупочной процедуры на право заключения договора на выполнение работ, в целях исполнения обязательств по договорам об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» на территории Липецкой области

| И.о. начальниак управления технологического присоединения и перспективного развития | А.С. Путилин |
| --- | --- |

2021

- Общие сведения

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» проводит торгово-закупочную процедуру на право заключения договора на выполнение работ, при осуществлении процедуры технологического присоединения.

  - Предметом закупки является выполнение следующих работ:

Спецификация выполняемых работ

Таблица №1

| № п/п | Наименование работ | Количество устанавливаемых счетчиков, шт. | Предельный срок выполнения работ, раб. дни |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение комплекса работ, при осуществлении процедуры 1 фазного технологического присоединения, расстояние до объекта электроснабжения от точки присоединения не далее 15 метров во внешнюю сторону от границы участка (с материалом) | 190 | 10 |
| 2 | Выполнение комплекса работ, при осуществлении процедуры 3 фазного технологического присоединения, расстояние до объекта электроснабжения от точки присоединения не далее 15 метров во внешнюю сторону от границы участка (с материалом) | 598 | 10 |

  - По итогам проведения торгово-закупочной процедуры с победителем будет заключен договор сроком действия до 31.12.2021г. или до полного исполнения обязательств по настоящему договору.

  - Зона обслуживания: Липецкая область.

  - Для подтверждения выполнения работ участником предоставляется пакет документов по каждому объекту:

    - При проектировании: бумажная версия разработанного проекта в одном экземпляре, выполненного на бумаге форматом А-4, а также его электронная версия в формате pdf.

    - При выполнении монтажных работ, испытаний и монтаже заземления:

Пакет документов должен предоставляться в скрепленном с помощью скоросшивателя виде и должен содержать:

- копии сертификатов соответствия на электрооборудование (если оборудование подлежит обязательной сертификации), (в бумажном и электронном виде в формате pdf);

- сопроводительную техническую документацию на используемое при выполнении работ оборудование и материалы (в бумажном и электронном виде в формате pdf);

-  протоколы и акты, подтверждающие выполнение работ в соответствии с действующими нормами и правилами (в бумажном и электронном виде в формате pdf);

- документы, подтверждающие выполнение монтажа и отсутствие замечаний к выполненным работам о стороны заказчика (представителя РЭС).

  - Предельный срок выполнения работ в соответствии с таблицей №1 (10 рабочих дней со дня подачи заявки на выполнение работ).

- Обоснование для выполнения работ

Заявка филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» на выполнение работ в рамках исполнения договора по результатам проведения торгово-закупочной процедуры.

- Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к выполнению работ

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок» Изд 7 с дополнениями и изменениями;

- ПТЭ «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей;

- Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденными Приказом Минтруда РФ от 24.07.2013 № 328н ПОТ ЭЭ.

- ГОСТ 12.3.032-84 ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности»

- Постановление правительства Российской Федерации №87 от 16 февраля 2008г «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительного производства»

- Технические условия, оформляемые к договорам технологического присоединения.

- Требования к Участнику

  - Участвовать в торгах может любое юридическое лицо.

  - Участник торгов должен иметь положительный опыт оказания аналогичных работ не менее 2-х лет.

  - Участник торгов не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находится в стадии ликвидации, на имущество Участника торгов не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника торгов не должна быть приостановлена.

  - Участник должен включить в состав предложения документы, подтверждающие его соответствие вышеуказанным требованиям.

  - Победитель должен согласовывать с филиалом ПАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго» привлечение к исполнению договора субподрядчиков, с предоставлением копии договора субподряда.  При этом, субподрядчик должен иметь достаточные производственные мощности для выполнения работы по договору.

  - Победитель и его соисполнители/субподрядчики после заключения договора с МРСК Центра не должны выполнять работы, указанные в п 1.1 настоящего Технического задания, либо аналогичные, другим заказчикам на территории Липецкой области.

  - Победитель в течение 10 рабочих дней с момента заключения договора должен предоставить в филиал ПАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго» образец пункта учета, выполненный в соответствии с данным техническим заданием.

- Материалы

  - При выполнении работ используется материалы Участника, либо материалы приобретенные конечным заявителем по технологическому присоединению.

  - При использовании материала Участника материалы и оборудование, требующиеся для выполнения работ, Участник приобретает и доставляет за счёт собственных средств.

  - Требования к материалам Участника:

–  материалы должны соответствовать технической политике Общества;

–  номенклатура материалов должны быть согласованы с Заказчиком;

– для российских производителей требуется положительное заключение МВК, ТУ или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям;

– для импортного оборудования, а также для отечественного оборудования, выпускаемого для других отраслей и ведомств, необходимы сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

– оборудование, впервые поставляемое для нужд ПАО «МРСК Центра» должно иметь положительное заключение об опытной эксплуатации сроком не менее одного года и опыт применения в энергосистемах сроком не менее трех лет;

– оборудование, не использовавшееся ранее для нужд ПАО «МРСК Центра» (выводимые на рынок зарубежные или отечественные опытные образцы) допускается к рассмотрению как альтернативный вариант;

– сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 г. N 36 «О Правилах проведения сертификации электрооборудования»;

– оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ;

– предоставляемая в процессе реализации заказа техническая и эксплуатационная документация должна включать инструкцию по монтажу, наладке, пуску и сдаче оборудования в эксплуатацию; руководство по эксплуатации; паспорт; ведомость ЗИП;

– Участник должен предоставить комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП). Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.

– Участник должен устранить дефекты, связанные с качеством предоставленного им оборудования и материалов на протяжении всего гарантийного срока, указанного в паспорте завода-изготовителя, а так же ликвидировать последствия, возникшие по этой причине, в течение 10 рабочих дней, либо компенсировать затраты на их ликвидацию.