## 64_лот_(Льготники)
Приложение к лоту 64 льготники (SAP № 8500004978)
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Фактически оплаченная сумма по договору ТП, руб. без НДС | Мощность по договору ТП, кВт | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства "КЭ" по тех. присоединению | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Инвентарный номер | Наименование работ | Кол-во | Стоимость |  | ПИР | СМР | Оборуд | Прочие | ИТОГО | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ |  | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ |  | Монтаж коммерческих приборов учета без организации АСКУЭ, шт. |  | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ |  | Строительство ВЛ-10 (6) кВ |  | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ, км |  | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ |  | монтаж разъединителя 10 (6) кВ, шт. |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ |  | Строительство КЛ-0,4 кВ |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ |  | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ, шт. |  | Монтаж ВРУ-0,4 кВ |  | Монтаж РП-10 кВ |  | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Стоимость | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | стоимость | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительных проводов |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВв части замены провода на провод большего сечения, км |  | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Примечание
40881143 (ЦЭС-8041/2015) | 40881143 | 466.1 | 466.1 | 14.5 | Алексеева Ирина Владимировна | КРЭС | 305044, г.Курск, ул.Станционная, д.36, кв.16 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,3 км от ТП-10/0,4 кВ №647 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,2 км по техническим условиям Ц-3047/. |  |  |  |  | 337.5 | 0 | 27 | 290.25 |  | 20.25 | 337.5 | [32 empty] | 0.3 | 337.5 | [8 empty] | 337.5 | 2014-11-30
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.3 | 337.5 |  | 27 | 290.25 |  | 20.25 | 337.5
41154689 (ЦЭС-10364/2015) | 41154689 | 466.1 |  | 14.5 | Бартенев Алексей Николаевич | КРЭС | Курская обл., Курский р-он, Моковский с/с, д. 1-я Моква, ул. Санаторная, д. 4, кв. 2 | строительство ответвления протяженностью 0,05 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 415.10 (инв. № 12002290) (точку врезки уточнить при проектировании) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - аналогично техническим условиям Ц-9131;строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,44 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании).строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) - аналогично техническим условиям Ц-9131. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 415.10 (инв. № 12002290) в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-10 кВ № 415.10 (инв. № 12002290) |  |  | 495 | 0 | 39.6 | 425.7 |  | 29.7 | 495 | [32 empty] | 0.44 | 495 | [8 empty] | 495 | 2016-04-06 | Остальной объем строительства включен в Ц-9131 (Лот № 31 льготники ЦЭС Юго-Запад)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.44 | 495 |  | 39.6 | 425.7 |  | 29.7 | 495
41140415 (ЦЭС-11550/2015) | 41140415 | 466.1 | 466.1 | 15 | Бессонова Екатерина Юрьевна | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, д. Гремячка | строительство ответвления протяженностью 1 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 415.10 (инв. № 4054) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,37 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 25 кВА (тип, место установки ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 415.10 (инв. № 4054) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э. | ВЛ-10 кВ № 415.10 (инв. № 4054) |  |  | 2267.0977 | 0 | 160.73 | 1687.455 | 315.7579 | 103.155 | 2267.0979 | [10 empty] | 1 | 1453 |  |  | 1 | 60.4762 | [6 empty] | СТП 63 кВА | 324.8717 | 1 | 12.5 | [6 empty] | 0.37 | 416.25 | [8 empty] | 2267.0979 | 2016-03-24
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 1 | 1453 |  | 116.24 | 1264.11 |  | 72.65 | 1453
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.476 |  | 3.91 | 12.09 | 43.8662 | 0.61 | 60.4762
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | СТП 63 кВА | 324.8717 |  | 6.53 | 51.75 | 261.7717 | 4.82 | 324.8717
[11 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1 | 12.5 |  | 0.75 | 1.53 | 10.12 | 0.1 | 12.5
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.37 | 416.25 |  | 33.3 | 357.975 |  | 24.975 | 416.25
41148977 (ЦЭС-11633/2015) | 41148977 | 466.1 |  | 9 | Стрельникова Татьяна Михайловна | КРЭС | Курская обл., х. Кислино, уч. 46:11:170607:291 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,67 км от ТП-10/0,4 кВ № 705 (инв. № 13012389-00) до границы земельного участка заявителя | реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 705 (инв. № 13012389-00) в части замены силового трансформатора на трансформатор мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ТП-10/0,4 кВ № 705 (инв. № 13012389-00) |  |  | 224.874 | 0 | 5.89 | 36.08 | 181.704 | 1.2 | 224.874 | [30 empty] | Замена силового трансформатора на трансформатор 160 кВА (с заменой вводного автоматического выключателя Iном=250 А, предохранителей 10 кВ - 3 шт., ТТ-0,4 кВ - 3 шт.) | 224.874 | [10 empty] | 224.874 | 2016-03-28 | Остальной объем строительства включен в Ц-10987 (Лот № 49 Юго-Запад); Ц-11181 (Лот № 54 льготники); Ц-11411 (Лот № 57)
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Замена силового трансформатора на трансформатор 160 кВА (с заменой вводного автоматического выключателя Iном=250 А, предохранителей 10 кВ - 3 шт., ТТ-0,4 кВ - 3 шт.) | 224.874 |  | 5.89 | 36.08 | 181.704 | 1.2 | 224.874
41150238 (ЦЭС-11651/2015) | 41150238 | 466.1 |  | 12 | Мосин Николай Георгиевич | КРЭС | Курская обл., д. Татаренкова, уч. 46:11:111802:826 | строительство ответвления протяженностью 0,85 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 427.16 (инв. № 4019) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,3 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании)строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 427.16 (инв. № 4019) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э | ВЛ-10 кВ № 427.16 (инв. № 4019) |  |  | 1970.3979 | 0 | 136.994 | 1430.1135 | 315.7579 | 87.5325 | 1970.3979 | [10 empty] | 0.85 | 1235.05 |  |  | 1 | 60.4762 | [6 empty] | СТП 63 кВА | 324.8717 | 1 | 12.5 | [6 empty] | 0.3 | 337.5 | [8 empty] | 1970.3979 | 2016-04-01
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 0.85 | 1235.05 |  | 98.804 | 1074.4935 |  | 61.7525 | 1235.05
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.4762 |  | 3.91 | 12.09 | 43.8662 | 0.61 | 60.4762
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | СТП 63 кВА | 324.8717 |  | 6.53 | 51.75 | 261.7717 | 4.82 | 324.8717
[11 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1 | 12.5 |  | 0.75 | 1.53 | 10.12 | 0.1 | 12.5
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.3 | 337.5 |  | 27 | 290.25 |  | 20.25 | 337.5
41036072 (ЦЭС-10410/2015) | 41036072 | 466.1 | 466.1 | 14.5 | Феоктистов Владимир Александрович | КРЭС | Курский р-н, Нижнемедведицкий с/с, д.Татаренкова | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,3 км, в т.ч. 0,08 км с расчисткой трассы, от ТП-10/0,4 кВ №639/63 кВА (инв.№13011694-00) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | замена ТП-10/0,4 кВ № 639/63 кВА (инв.№13011694-00) на ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 100 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии - /аналогично техническим условиям Ц-10409/. | ТП-10/0,4 кВ № 639/63 кВА (инв.№13011694-00) | [19 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 2015-08-24 | Объем строительства включен в Ц-11651 (Лот № 64)
41153311 (ЦЭС-11680/2015) | 41153311 | 466.1 |  | 12 | Гавришева Елена Николаевна | КРЭС | Курская обл., д. Татаренкова, ул. Свиридова, д. 12 (уч. 46:11:111802:822) | строительство ответвления протяженностью 0,85 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 427.16 (инв. № 4019) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ- по техническим условиям Ц-11651. строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,2 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - по техническим условиям Ц-11651.строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) - по техническим условиям Ц-11651. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 427.16 (инв. № 4019) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э ,по техническим условиям Ц-11651. | [53 empty] | 2016-04-02 | Объем строительства включен в Ц-11651 (Лот № 64)
41154150 (ЦЭС-11688/2015) | 41154150 | 466.1 | 466.1 | 12 | Даниленко Наталья Дмитриевна | КРЭС | Курский р-н, Рышковский с/с, х.Кислино, уч.46:11:170607:1544 | строительство ответвления протяженностью 0,28 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв. № 4009) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,18 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании).строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 100 кВА и возможностью увеличения мощности трансформатора до 400 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв. № 4009) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э | ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв. № 4009) |  |  | 1222.5045 | 0 | 65.2672 | 603.5208 | 515.4007 | 38.312 | 1222.5007 | [10 empty] | 0.28 | 406.84 |  |  | 1 | 60.4762 | [6 empty] | КТП 250 кВА (с трансформатором 160 кВА) | 540.1845 | 1 | 12.5 | [6 empty] | 0.18 | 202.5 | [8 empty] | 1222.5007 | 2016-03-29
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 0.28 | 406.84 |  | 32.5472 | 353.9508 |  | 20.342 | 406.84
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.48 |  | 3.91 | 12.09 | 43.8662 | 0.61 | 60.4762
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | КТП 250 кВА (с трансформатором 160 кВА) | 540.1845 |  | 11.86 | 61.8 | 461.4145 | 5.11 | 540.1845
[11 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1 | 12.5 |  | 0.75 | 1.53 | 10.12 | 0.1 | 12.5
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.18 | 202.5 |  | 16.2 | 174.15 |  | 12.15 | 202.5
41155185 (ЦЭС-11701/2015) | 41155185 | 466.1 |  | 10 | Спиридонов Дмитрий Юрьевич | КРЭС | Курский р-н, Щетинский с/с, снт "Лазурное", уч.500 | - строительство ответвления протяженностью 0,23 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № нет) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № нет) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. |  |  |  | 258.75 | 0 | 20.7 | 222.525 |  | 15.525 | 258.75 | [32 empty] | 0.23 | 258.75 | [8 empty] | 258.75 | 2016-03-24
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.23 | 258.75 |  | 20.7 | 222.525 |  | 15.525 | 258.75
41155140 (ЦЭС-11699/2015) | 41155140 | 466.1 |  | 12 | Пятковский Юрий Константинович | КРЭС | Курский р-н, Щетинский с/с, снт "Лазурное", уч.511 | - строительство ответвления протяженностью 0,23 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № нет) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - по техническим условиям Ц-11701, с учетом задачи Ц-11700. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № нет) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии, по техническим условиям Ц-11701, с учетом задачи Ц-11700. | [53 empty] | 2016-03-24 | Объем строительства посчитан в Ц-11701 (Лот 64 льготники)
41155157 (ЦЭС-11700/2015) | 41155157 | 466.1 |  | 12 | Бессонова Ирина Николаевна | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Щетинский с/с, снт "Лазурное", уч.499 | - строительство ответвления протяженностью 0,23 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № нет) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - по техническим условиям Ц-11701, с учетом задачи Ц-11699 | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № нет) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии, по техническим условиям Ц-11701, с учетом задачи Ц-11699. | [53 empty] | 2016-04-14 | Объем строительства посчитан в Ц-11701 (Лот 64 льготники)
ЦЭС-11702/2015 | 41155204 | 466.1 |  | 14.5 | Богданов Виталий Викторович | КРЭС | 305040, г.Курск, с/т "Курск", уч.257 | - строительство ответвления протяженностью 0,25 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № нет) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в т.ч. 0,21 км. по техническим условиям Ц-11703. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № нет) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии, по техническим условиям Ц-11703. |  |  |  | 45 | 0 | 3.6 | 38.7 |  | 2.7 | 45 | [32 empty] | 0.04 | 45 | [8 empty] | 45 | 2016-04-15 | Остальной объем строительства в Ц-11703 (Лот № 64 льготники)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.04 | 45 |  | 3.6 | 38.7 |  | 2.7 | 45
ЦЭС-11703/2015 | 41155214 | 466.1 |  | 14.5 | Поляков Юрий Евгеньевич | КРЭС | 305040, г.Курск, с/т "Курск", уч.312 | - строительство ответвления протяженностью 0,21 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № нет) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № нет) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. |  |  |  | 236.25 | 0 | 18.9 | 203.175 |  | 14.175 | 236.25 | [32 empty] | 0.21 | 236.25 | [8 empty] | 236.25 | 2016-04-15
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.21 | 236.25 |  | 18.9 | 203.175 |  | 14.175 | 236.25
41155624 (ЦЭС-11706/2015) | 41155624 | 466.1 |  | 9 | Коняхин Александр Викторович | КРЭС | 305512, Курский р-н, п.Камыши, уч. 46:11:060702:9 | строительство ответвления протяженностью 0,01 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 420.16 (инв. № 15257) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - по техническим условиям Ц-11294, Ц-11295, Ц-11296. строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,63 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в т.ч. 0,44 км по техническим условиям Ц-11294, Ц-11296. строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) - по техническим условиям Ц-11294, Ц-11295, Ц-11296 | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 420.16 (инв. № 15257) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э | ВЛ-10 кВ № 420.16 (инв. № 15257) |  |  | 213.75 |  | 17.1 | 183.825 | 0 | 12.825 | 213.75 | [32 empty] | 0.19 | 213.75 | [8 empty] | 213.75 | 2016-04-02 | Остальной объем строительства включен в Ц-11294, Ц-11295, Ц-11296 (Лот № 56)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.19 | 213.75 |  | 17.1 | 183.825 |  | 12.825 | 213.75
41157068 (ЦЭС-11709/2015) | 41157068 | 466.1 |  | 4 | Индивидуальный предприниматель Бобринев Олег Алексеевич | КРЭС | Курская обл., Золотухинский р-н, д. Пойменово | строительство ответвления протяженностью 0,13 км от опоры № 36 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 5959) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 5959) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 5959) |  |  | 146.25 | 0 | 11.7 | 125.775 | 0 | 8.775 | 146.25 | [32 empty] | 0.13 | 146.25 | [8 empty] | 146.25 | 2016-04-06
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.13 | 146.25 |  | 11.7 | 125.775 |  | 8.775 | 146.25
41156506 (ЦЭС-11713/2015) | 41156506 | 466.1 |  | 14.5 | Лазарян Оромсима Хачиковна | КРЭС | 305511, Курский р-н, д. Щетинка, д. 49-и | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,12 км от ТП-10/0,4 кВ № 9/160 (инв. № 2915) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 9/160 (инв. № 2915) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ТП-10/0,4 кВ № 9/160 (инв. № 2915) |  |  | 143.2 | 0 | 11.06 | 117.26 | 6.7 | 8.18 | 143.2 | [30 empty] | Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ (63 А) | 8.2 | 0.12 | 135 | [8 empty] | 143.2 | 2016-04-06
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ (63 А) | 8.2 |  | 0.26 | 1.16 | 6.7 | 0.08 | 8.2
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.12 | 135 |  | 10.8 | 116.1 |  | 8.1 | 135
41158182 (ЦЭС-11725/2015) | 41158182 | 466.1 |  | 14.5 | Крамской Александр Владимирович | КРЭС | д. Майская Заря, уч. 46:11:090601:336 | - строительство ответвления протяженностью 0,38 км от опоры №14 ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 3101836) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в т.ч. 0,035 км. по техническим условиям Ц-10957. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 3101836) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 3101836) |  |  | 388.125 |  | 31.05 | 333.7875 | 0 | 23.2875 | 388.125 | [32 empty] | 0.345 | 388.125 | [8 empty] | 388.125 | 2016-04-07 | Остальной объем строительства включен в Ц-10957 (Лот № 49 юго-запад)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.345 | 388.125 |  | 31.05 | 333.7875 |  | 23.2875 | 388.125
41159922 (ЦЭС-11732/2015) | 41159922 | 466.1 |  | 10 | Администрация поселка Золотухино | ЗРЭС | Курская обл., Золотухинский р-н, п. Золотухино, ул. Комсомольская | Строительство ответвления протяженностью 0,01 км от опоры №22 ВЛ-10 кВ № 331.4 (инв. № 100319) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ и установкой разъединителя 10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании);строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,01 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 10 кВА и возможностью установки трансформатора большей мощности (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 331.4 (инв. № 100319) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э. | ВЛ-10 кВ № 331.4 (инв. № 100319) |  |  | 423.6317 |  | 13.2524 | 87.6861 | 315.7579 | 6.9315 | 423.6279 | [10 empty] | 0.01 | 14.53 |  |  | 1 | 60.4762 | [6 empty] | СТП 63 кВА | 324.8717 | 1 | 12.5 | [6 empty] | 0.01 | 11.25 | [8 empty] | 423.6279 | 2016-03-30
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 0.01 | 14.53 |  | 1.1624 | 12.6411 |  | 0.7265 | 14.53
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.48 |  | 3.91 | 12.09 | 43.8662 | 0.61 | 60.4762
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | СТП 63 кВА | 324.8717 |  | 6.53 | 51.75 | 261.7717 | 4.82 | 324.8717
[11 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1 | 12.5 |  | 0.75 | 1.53 | 10.12 | 0.1 | 12.5
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.01 | 11.25 |  | 0.9 | 9.675 |  | 0.675 | 11.25
[9 empty] | ИТОГО |  |  |  | 8372.3308 | 0 | 562.8436 | 5785.8529 | 1651.0785 | 372.5485 | 8372.3235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.14 | 3109.42 |  | 0 | 4 | 241.905 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1) КТП 250 кВА (с трансформатором 160 кВА) -1 шт. 2) СТП 63 кВА - 3 шт. | 1514.7995 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1) Замена силового трансформатора на трансформатор 160 кВА. 2) Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ - 1 шт. | 233.074 | 2.865 | 3223.125 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8372.3235
|  | Заместитель директора по КС | [6 empty] | ____________________ |  |  |  | И.Н. Смахтин
|  | Начальник УПР | [6 empty] | ____________________ |  |  |  | В.В. Волошин
|  | Начальник УИ | [6 empty] | ____________________ |  |  |  | В.В. Тупицкий
|  | Начальник УТП | [6 empty] | ____________________ |  |  |  | М.В. Филипкин