Утверждаю: И.о. начальника управления делами – руководителя аппарата Филиала ПАО «МРСК Центра»-«Воронежэнерго» ____________Мороз В. В.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по техническому обслуживанию кондиционеров

для нужд филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго

1.Требования к исполнителю:

1.1.	Опыт работы на рынке в соответствующей области не менее 5 лет.

1.2.	Опыт работы минимум с тремя организациями, имеющими обширную сеть из крупных, средних и небольших офисов, что подтверждается приложенными копиями договоров.

1.3.	Наличие необходимых лицензий и сертификатов на оказываемые услуги.

1.4.	Наличие необходимых материально-технических и людских ресурсов для выполнения обязательств по договору.

1.5.	Наличие сервисного центра в г. Воронеже.

1.6.	Отсутствие невыполненных обязательств перед третьими лицами.

1.7.	Отсутствие возбуждённых уголовных дел и неснятых судимостей в отношении руководителей.

1.8.	Наличие круглосуточной диспетчерской службы с указанием контактных данных в заявке участника.

1.9.	В соответствии п.п. 1.2.6, 2.5.1, 12.2 Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ Р М-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00) работы должны осуществляться специалистами, имеющими действующие удостоверения установленной формы о проверке норм и правил работы в электроустановках с указанием группы по электробезопасности не ниже III. Что подтверждается копиями удостоверений в заявке участника.

1.10.	Работы по обслуживанию внешних блоков с использованием автовышки должны осуществляться специалистами, имеющими удостоверение о подготовке по специальности, подразумевающей выполнение работ на высоте и верхолазных работ с указанием права выполнения данных работ. Что подтверждается копиями удостоверений в заявке участника.

1.11.	Наличие в заявке копии договора добровольного страхования от несчастных случаев работников со страховой суммой не менее 400 000 (Четырехсот тысяч) рублей, с обязательным включением в договор следующих рисков: смерти, в результате несчастного случая; постоянной (полной) утраты трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I. II. III групп инвалидности.

2. Требования к условиям и порядку оказания услуг:

2.1.	Форма сотрудничества Договор.

2.2.	Срок действия Договора - с момента подписания Сторонами по 31.12.2020г.

2.3.	Оказываемая услуга - техническое обслуживание и ремонт кондиционеров в филиале ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго».

Адреса расположения и спецификация оборудования приведены в Приложении № 1.

2.4.	Техническое обслуживание кондиционеров в филиале ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» должно предусматривать виды работ, указанные в Приложении № 2.

2.5.	Работы должны выполняться Поставщиком услуг на основании составленного им графика работ, предварительно согласованного с Заказчиком.

2.6.	Стоимость транспортных расходов Поставщика услуг входит в стоимость технического обслуживания и ремонт кондиционеров. Все расчеты по настоящему Договору производятся в рублях.

2.7.	Расчет за оказанные услуги по техническому обслуживанию кондиционеров производится безналичными платежами, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

2.8.	Оплата услуг по техническому обслуживанию кондиционеров Заказчиком производится на основании актов выполненных работ и счет - фактур путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика.

2.9.	Датой исполнения Заказчиком своих обязательств по оплате услуг является дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

Начальник Административно-хозяйственного

отдела                                                                                                                       А. А. Чаплыгин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к техническому заданию

от «___» _________ 20__г.

Спецификация оборудования

Исполнительный аппарат. г. Воронеж, ул. Арзамасская,2

| Место установки | Марка кондиционера | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 116 | General General | 2 |  |
| 120 | MITSUBISHI MITSUBISHI | 2 |  |
| ЦУС | DAIKIN R25CV1A | 2 |  |
|  | DAIKIN R25DV1 | 1 |  |
|  | DAIKIN RR125BW1B15A | 2 |  |
|  | DAIKIN REYQ8PY1B | 1 | Внутренних блоков – 7 шт. |
| Буфет, конференц-зал | DAIKIN RXYQ8W1B | 1 | Внутренних блоков – 4 шт. |
| Гараж | MIDEA | 1 |  |
| УПК и ОТ | TOSOT | 2 |  |
| УПК и ОТ | Electrolux | 1 |  |
| Мед. кабинет | QC | 1 |  |
| УПК и ОТ | De’Longhi | 1 |  |
| СДТУ и ИТ | TOSOT | 1 |  |
| СДТУ и ИТ | ACH-1214 | 1 |  |
| Крыша ИА | General Climate | 125 |  |
|  | Midea | 1 |  |

ИТОГО: 154 кондиционера.

| Бутурлиновский РЭС, Воронежская обл., г. Бутурлиновка, ул. Беговая,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект |  |  | Тип сплит - системы |  | Количество, шт. |  | Примечание |
| ПС Бутурлиновка-2, КРУН -10кВ |  |  | Panasonic U–B34DBE8 |  | 1 |  |  |
| Диспетчерская |  |  | Fujitsu |  | 1 |  | настенный |
| Комната СДТУ |  |  | Fujitsu |  | 1 |  | настенный |
| Бутурлиновский РЭС |  |  | LG LS-R1260 |  | 1 |  |  |
| Бутурлиновский РЭС |  |  | LG-12 |  | 1 |  |  |
| Бутурлиновский РЭС |  |  | LG LS-1860 |  | 1 |  |  |
| ИТОГО: 6 кондиционеров |  |  |  |  |  |  |  |
| Острогожский РЭС. Воронежская обл., г. Острогожск, ул. 50 лет Октября,184 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛУ ВО ЦССИКС |  |  | LG S18LHP n5j1 |  | 1 |  |  |
| Комната ЛАЗ |  |  | LG S18LHP |  | 1 |  |  |
| Острогожский РЭС |  |  | Fujitsu FOY-24 RFF |  | 1 |  |  |
| Острогожский РЭС |  |  | LG LS-K1860HL |  | 1 |  |  |
| Острогожский РЭС |  |  | LG LS-R1260 |  | 1 |  |  |
| ИТОГО: 5 кондиционеров |  |  |  |  |  |  |  |
| Верхнехавский РЭС. Воронежская обл., с. В. Хава, пер. Энергетиков д.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Кабинет диспетчера РЭС |  |  | GENERAL СLIMATE, модель GC SO9HR L. |  | 1 |  |  |
| ИТОГО: 1 кондиционер |  |  |  |  |  |  |  |
| Семилукский РЭС. Воронежская обл., Семилукский р-н, с. Н. Ведуга, ул. Ленина,40 |  |  |  |  |  |  |  |
| Диспетчерская |  |  | Fujitsu |  | 1 |  | потолочный |
| Кабинет нач-ка РЭС |  |  | Fujitsu |  | 1 |  | потолочный |
| Кабинет связи |  |  | Fujitsu |  | 1 |  | настенный |
| Семилукский РЭС |  |  | General Climate |  | 3 |  |  |
| ИТОГО: 6 кондиционеров |  |  |  |  |  |  |  |
| Бобровский РЭ. Воронежская обл., г. Бобров, пер. Энергетиков, 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Диспетчерская |  |  | LG |  | 1 |  |  |
| ИТОГО: 1 кондиционер |  |  |  |  |  |  |  |
| Богучарский РЭС. Воронежская обл., г. Богучар, ул. Кирова,76 |  |  |  |  |  |  |  |
| кабинет специалиста отдела маркетинга |  |  | GENERAL CLIMATE AR-JE5 |  | 1 |  |  |
| Диспетчерская |  |  | HUALING/CS-07HHA |  | 1 |  |  |
| Каб. 9, 11, 16 |  |  | Aeronik |  | 3 |  |  |
| Каб. 17 |  |  | Magnit |  | 1 |  |  |
| ИТОГО: 6 кондиционеров |  |  |  |  |  |  |  |
| Н-Девицкий РЭС, Воронежская обл., Нижнедевицкий р-н, с. Нижнедевицк, ул.Почтовая, 4а |  |  |  |  |  |  |  |
| Диспетчерская РЭС |  |  | FUJITSU модель: ASY12R5JCW |  | 1 |  |  |
| ИТОГО: 1 кондиционер |  |  |  |  |  |  |  |
| Лискинский РЭС. Воронежская обл., г. Лиски, ул. Индустриальная,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Бухгалтерия |  |  | HITACHI |  | 1 |  |  |
| Бухгалтерия |  |  | LG |  | 1 |  |  |
| Отдел маркетинга и взаимодействия с клиентами |  |  | HYALING |  | 1 |  |  |
| Нач-к РЭС |  |  | HITACHI |  | 1 |  |  |
| ЛУ ВО ЦССИКС (связь) |  |  | LG S18LHP n5j1 |  | 5 |  |  |
| Диспетчерская ОДС |  |  | LG |  | 2 |  |  |
| Диспетчерская ОДС |  |  | HYALING |  | 1 |  |  |
| Гл. инженер |  |  | HYALING |  | 1 |  |  |
| Изоляция |  |  | LG |  | 2 |  |  |
| МСРЗ |  |  | LG |  | 1 |  |  |
| ЛУ СЛЭП |  |  | LG-0560 |  | 1 |  |  |
| Лискинский РЭС |  |  | LG-0560 |  | 1 |  |  |
| ЛУ СПС |  |  | SHARP-095 |  | 1 |  |  |
| Отдел метрологии |  |  | LG-0560 |  | 1 |  |  |
| ЛУ СЛЭП |  |  | Hitachi |  | 1 |  |  |
| ЛУ СПС |  |  | HUALING |  | 1 |  |  |
| Лискинский РЭС |  |  | General Climate |  | 1 |  |  |
| ИТОГО: 23 кондиционера |  |  |  |  |  |  |  |
| Борисоглебский РЭС. Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Первомайская 95 |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдел управления персоналом |  |  | LG W 09 LH |  | 1 |  |  |
| Бухгалтерия |  |  | SAMSUNG AW 07 FOOSEA |  | 1 |  |  |
| Гл. инженер |  |  | 71 GH |  | 1 |  |  |
| Начальник РЭС |  |  | 127 GH |  | 1 |  |  |
| Зам.начальника РЭС по реализации |  |  | 71GH |  | 1 |  |  |
| Мед. кабинет |  |  | SAMSUNG9 |  | 1 |  |  |
| ПС Борисоглебская |  |  | КОНДИЦИОНЕР/2.6 КВТ/ |  | 1 |  |  |
| ПС Борисоглебская |  |  | КОНДИЦИОНЕР/2.6 КВТ/ |  | 1 |  |  |
| Диспетчерская |  |  | LG 09 |  | 1 |  |  |
| Кабинет ПТГ Борисоглебский РЭС |  |  | LG 12 |  | 1 |  |  |
| Диспетчерская |  |  | СПЛИТ СИСТЕМА |  | 1 |  |  |
| Серверная |  |  | LG-24 |  | 1 |  | Сплит |
| Лаборатория АСУ |  |  | LG-24 |  | 2 |  | Сплит |
| Аппаратная АТС |  |  | БК-2300 |  | 2 |  | Окон. |
| Аппаратная ТК |  |  | БК-2300 |  | 1 |  | Окон. |
| ЛАЗ Пески |  |  | БК-2300 |  | 1 |  | Окон. |
| ЛАЗ Борисоглебского РЭС, с. Чигорак |  |  | LG |  | 1 |  | Окон. |
| Борисоглебский РЭС |  |  | LG LS J0760 |  | 1 |  |  |
| Борисоглебский РЭС |  |  | LG LS R1261HL |  | 1 |  |  |
| Борисоглебский РЭС |  |  | LG LS R1261HL |  | 1 |  |  |
| База БУ помещ. АТС |  |  | ACH-0914 |  | 1 |  |  |
| БУ СЛЭП |  |  | LG |  | 1 |  |  |
| БУ СЛЭП |  |  | SHARP AV-075 |  | 1 |  |  |
| БУ СПС |  |  | SHARP-075 |  | 2 |  |  |
| БУ СПС |  |  | General Climate |  | 1 |  |  |
| БУ отдел метрологии |  |  | LQ LS 0762HL |  | 1 |  |  |
| Борисоглебский участок СМИ |  |  | Midea |  | 1 |  |  |
| Кабинет инженера АХГ |  |  | Samsung |  | 1 |  |  |
| БУ РЗАИ - Инженерная |  |  | Aq-09-TS-BN |  | 1 |  |  |
| ИТОГО: 32 кондиционеров |  |  |  |  |  |  |  |
| Верхнемамонский РЭС. Воронежская обл., с. В.Мамон, ул. Строительная,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Кабинет начальника РЭС |  |  | LG SO 7 LHP/LHH |  | 1 |  |  |
| Кабинет гл. инженера |  |  | LG SO 7 LHP/LHH |  | 1 |  |  |
| Кабинет зам.нач. по реализации |  |  | LG SO 7 LHP/LHH |  | 1 |  |  |
| Кабинет отдела маркетинга |  |  | LG SO 7 LHP/LHH |  | 1 |  |  |
| Кабинет мастера |  |  | LG SO 7 LHP/LHH |  | 1 |  |  |
| Диспетчерская |  |  | LG S18LHP плазма |  | 1 |  |  |
| ИТОГО: 6 кондиционеров |  |  |  |  |  |  |  |
| Калачеевский РЭС. Воронежская обл., Калачеевский р-н, с. Заброды, ул. Кирова,63 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛАЗ Калачеевского РЭС, 2 смежные комнаты |  |  | БК-1500 |  | 3 |  |  |
| ЛАЗ Воробьевского РЭС |  |  | БК-1500 |  | 1 |  |  |
| ЛАЗ В.Мамонского РЭС |  |  | БК-1500 |  | 1 |  |  |
| ЛАЗ Бутурлиновского РЭС |  |  | Fujitsu |  | 1 |  |  |
| Серверная базы КЭС |  |  | Fujitsu AOY25RVA |  | 1 |  |  |
| Помещения связи на базе КЭС |  |  | БК-1500 |  | 5 |  |  |
| Помещения связи на базе КЭС |  |  | Eniem |  | 2 |  |  |
| Помещения связи на базе КЭС |  |  | Funai |  | 1 |  |  |
| Помещения связи на базе КЭС |  |  | LG S 18 LHU |  | 2 |  |  |
| Нач РЭС |  |  | HYALING СS/CU |  | 1 |  |  |
| Гл. инженер |  |  | HYALING KFP-23G/HV 05 |  | 1 |  |  |
| Приёмная (Техник) |  |  | HYALING СS/CU |  | 1 |  |  |
| Бухгалтерия №1, 2. |  |  | LG S 18 LHU |  | 2 |  |  |
| АХГ и экспедитор УЛ и МТО |  |  | БК-1500 |  | 2 |  |  |
| Нач ПТГ |  |  | Samsung AW 05F05 |  | 1 |  |  |
| инж. ПТГ |  |  | LG S 12 LHP |  | 1 |  |  |
| отдел труда и заработн платы |  |  | GREE KC-16/C1 |  | 1 |  |  |
| Отдел Релейной защиты и автоматики |  |  | LG 518 КНР |  | 1 |  |  |
| Отдел Кадров |  |  | LG LN-C 0961 |  | 1 |  |  |
| СНТБ |  |  | БК-2300 |  | 1 |  |  |
| Сл. Диагностики (изоляции) |  |  | БК-2300 |  | 1 |  |  |
| Центральный склад |  |  | БК-1500 |  | 1 |  |  |
| Отдел метрологии |  |  | LG LS-0762HL |  | 1 |  |  |
| КУ СЛЭП |  |  | SHARP-075 |  | 1 |  |  |
| КУ СЛЭП |  |  | SHARP FV-075 |  | 1 |  |  |
| КУ СПС |  |  | FUJI |  | 2 |  |  |
| База КУ ЛАЗ |  |  | ACH-0914 |  | 1 |  |  |
| пс Калач-1 ЛАЗ |  |  | LG S18LHP |  | 1 |  |  |
| ИТОГО: 39 кондиционеров |  |  |  |  |  |  |  |
| Рамонский РЭС, Воронежская обл., Рамонский р-н, рп Рамонь, ул. Фучика, 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Кабинет начальника РЭС |  |  | DANTEX «24» |  | 1 |  |  |
| Кабинет ПТГ РЭС |  |  | DANTEX «24» |  | 1 |  |  |
| Кабинет отд. учета и опт. потерь |  |  | DANTEX «24» |  | 1 |  |  |
| Кабинет зам. н-ка РЭС по реал. |  |  | GENERAL «09» |  | 1 |  |  |
| Диспетчерская |  |  | DANTEX «24» |  | 1 |  |  |
| ИТОГО: 5 кондиционеров |  |  |  |  |  |  |  |
| Репьевский РЭС. Воронежская обл., Репьевский р-н, с. Репьевка, ул. Мамкина,104 |  |  |  |  |  |  |  |
| С.Репьевка ул. Мамкина,104 административное здание |  |  | STERN STR/STC50HT, настенный |  | 1 |  | ПТГ |
| С. Краснолипье пл. Ленина,10Б здание РПБ |  |  | ASY 12 RSJCW, настенный |  | 1 |  | диспетчерская |
| ИТОГО: 2 кондиционера |  |  |  |  |  |  |  |
| Панинский РЭС. Воронежская обл., Панинский р-н, р.п. Панино, ул.Первомайская,78 |  |  |  |  |  |  |  |
| кабинет начальника РЭС |  |  | Samsung модель AW07FANEB |  | 1 |  |  |
| диспетчерская |  |  | Кондиционер БК-1500 |  | 1 |  |  |
| Склад |  |  | Кондиционер БК-2500 |  | 1 |  |  |
| Панинский РЭС |  |  | LG |  | 1 |  |  |
| Панинский РЭС |  |  | General Climate |  | 1 |  |  |
| Панинский РЭС |  |  | HITACHI |  | 1 |  |  |
| ИТОГО: 6 кондиционеров |  |  |  |  |  |  |  |
| Воронежский РЭС. Воронеж, ул.9Января,205 |  |  |  |  |  |  |  |
| Производственно-лабораторный корпус |  |  | Airwell |  | 1 |  |  |
| Производственно-лабораторный корпус |  |  | Haier |  | 1 |  |  |
| Производственно-лабораторный корпус, производственное здание пяти-этажное |  |  | GENERAL CLIMAT |  | 14 |  |  |
| Производственно-лабораторный корпус, производственное здание пяти-этажное |  |  | LG |  | 4 |  |  |
| Производственно-лабораторный корпус |  |  | SAMSUNG |  | 1 |  |  |
| Производственно-лабораторный корпус, производственное здание пяти-этажное, учебный класс |  |  | Hitachi |  | 8 |  |  |
| Производственно-лабораторный корпус |  |  | De’Longhi |  | 1 |  |  |
| здание РПБ Воронежского участка |  |  | Mitsubishi |  | 1 |  |  |
| Производственное здание пяти-этажное, здание РПБ Воронежского участка |  |  | Бакы (БК) |  | 5 |  |  |
| Производственное здание пяти-этажное |  |  | Fuji ELECTRIC |  | 1 |  |  |
| Учебный класс |  |  | KENTATSU |  | 1 |  |  |
| ВУ СПС |  |  | General Climate |  | 3 |  |  |
| ВУ СЛЭП |  |  | SHARP-075 |  | 1 |  |  |
| ВУ СЛЭП |  |  | Fujitsu ASY 24RS |  | 1 |  |  |
| ВУ СЛЭП |  |  | FUJI |  | 1 |  |  |
| База ВРЭС, аппаратная АСДУ, к.405 |  |  | Hitachi |  | 1 |  |  |
| База ВРЭС, АТС, к.304 |  |  | Hitachi |  | 1 |  |  |
| ПС-2, комната связи |  |  | Hitachi |  | 1 |  |  |
| ИТОГО: 47 кондиционеров |  |  |  |  |  |  |  |
| Петропавловский РЭС. Воронежская обл., Петропавловский р-н, с. Петропавловска, ул. Восточная,21А |  |  |  |  |  |  |  |
| Административное здание РЭС |  |  | ENIEM |  | 1 |  | Нач. РЭС |
| Административное здание РЭС |  |  | ENIEM |  | 1 |  | Дисп. РЭС |
| Административное здание РЭС |  |  | FUNAI |  | 1 |  | Дисп. РЭС |
| Административное здание РЭС |  |  | VESTEL |  | 1 |  | ПТГ. РЭС |
| Петропавловский РЭС |  |  | Samsung-12 |  | 1 |  |  |
| Петропавловский РЭС |  |  | Fujitsu FSY 7/12RM |  | 1 |  |  |
| Петропавловский РЭС |  |  | Gold Star Lm 1860 |  | 1 |  |  |
| Петропавловский РЭС |  |  | SAMSUNG |  | 1 |  |  |
| Петропавловский РЭС |  |  | SHARP-075 |  | 1 |  |  |
| ИТОГО: 9 кондиционеров |  |  |  |  |  |  |  |
| Павловский РЭС. Воронежская обл., Павловский р-н, г. Павловск, ул. Донская, д.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Павловск ул. Донская, д.29 |  |  | General ASH7RSCCW Настенный 2.3 кВт |  | 1 |  | Начальник РЭС |
| г. Павловск ул. Донская, д.29 |  |  | Hualing CSU-07H Настенный 2 кВт |  | 1 |  | Гл. инженер РЭС |
| г. Павловск ул. Донская, д.29 |  |  | LG SI8LHP Настенный 2.45 кВт |  | 1 |  | Диспетчер |
| г. Павловск, ул. Донская, д. 29 |  |  | Fujitsu ASY 7/12RM |  | 1 |  |  |
| г. Павловск, ул. Донская, д. 29 |  |  | MIDEA |  | 2 |  |  |
| ИТОГО: 6 кондиционеров |  |  |  |  |  |  |  |
| Ольховатский РЭС. Воронежская обл., п. Ольховатка, ул. Тимошенко, 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Диспетчерская РЭС |  |  | LG W05LC |  | 1 |  | оконный |
| Ольховатский РЭС |  |  | Samsung AQ12A9ME |  | 3 |  |  |
| Ольховатский РЭС |  |  | LQ LS –K1863 |  | 1 |  |  |
| ИТОГО: 5 кондиционеров |  |  |  |  |  |  |  |
| Каменский РЭС, Воронежская обл., пгт Каменка, ул. Советская, 45 |  |  |  |  |  |  |  |
| Диспетчерская РЭС |  |  | Fujitsu ASY12RSJCW |  | 1 |  | настенный |
| ИТОГО: 1 кондиционер |  |  |  |  |  |  |  |
| Россошанский РЭС, Воронежская обл., г. Россошь, пер. Краснознаменный, 1д |  |  |  |  |  |  |  |
| Диспетчерский пункт ОТГ РЭС |  |  | National CW 1832BF-M |  | 1 |  |  |
| Диспетчерский пункт ОТГ РЭС |  |  | LG G07LHK NBP2(LSNH0766PA2) |  | 1 |  |  |
| РДП ЛАЗ |  |  | АСН-0914 |  | 1 |  |  |
| ИТОГО: 3 кондиционера |  |  |  |  |  |  |  |
| Воробьевский РЭС, Воронежская обл., с. Воробьевка, ул. Чкалова, 754 |  |  |  |  |  |  |  |
| Кабинет ОТГ |  |  | LG SI8LHP |  | 1 |  |  |
| ЛАЗ |  |  | БК-1500 |  | 1 |  |  |
| ИТОГО: 2 кондиционера |  |  |  |  |  |  |  |
| Эртильский РЭС, Воронежская обл., г. Эртиль, ул. Энгельса, 36 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛАЗ Эртильского РЭС |  |  | БК-2300 |  | 1 |  | оконный |
| Эртильский РЭС |  |  | LSD-2460 |  | 1 |  |  |
| Эртильский РЭС |  |  | LQ LS-0762HL |  | 2 |  |  |
| ЛАЗ ПС Эртиль 10/35/10кВ |  |  | АСН-1214 |  | 1 |  |  |
| ИТОГО: 5 кондиционеров |  |  |  |  |  |  |  |
| Аннинский РЭС. Воронежская обл., Аннинский р-н, пгт. Анна, ул.Красноармейская,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛАЗ Аннинского РЭС |  |  | Fujitsu |  | 1 |  | Сплит |
| Каб. 24 |  |  | Fujitsu |  |  |  |  |
| Помещение дежурного персонала |  |  | Fujitsu |  |  |  |  |
| ИТОГО: 3 кондиционер |  |  |  |  |  |  |  |
| Поворинский РЭС, Воронежская обл., Поворинский р-н, с. Пески, ул. Пролетарская, 51 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛАЗ Поворинского РЭС, с.Пески |  |  | БК-2300 |  | 1 |  | оконный |
| Поворинский РЭС |  |  | LQ S12LHP |  | 2 |  |  |
| Поворинский РЭС |  |  | General Climate |  | 1 |  |  |
| ИТОГО: 4 кондиционера |  |  |  |  |  |  |  |
| Новохоперский РЭС. Воронежская обл., г. Новохоперск, ул. Тимирязева,46 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛАЗ Новохоперского РЭС |  |  | LG |  | 1 |  | Сплит |
| Новохоперский РЭС |  |  | YORK ES-12Л 53 |  | 1 |  |  |
| Новохоперский РЭС |  |  | LQ LSL-1262 |  | 2 |  |  |
| ИТОГО: 4 кондиционера |  |  |  |  |  |  |  |
| Кантемировский РЭС, Воронежская обл., г. Кантемировка, ул. Шевченко, 162 |  |  |  |  |  |  |  |
| Диспетчерская РЭС |  |  | LG - 07 LHKLSH 0766 PA2 |  | 1 |  |  |
| Кантемировский РЭС |  |  | FUNAI-3455FC |  | 1 |  |  |
| Кантемировский РЭС |  |  | LQLS-L1261HL |  | 1 |  |  |
| Кантемировский РЭС |  |  | LQLS-K1863 |  | 1 |  |  |
| ИТОГО: 4 кондиционера |  |  |  |  |  |  |  |
| Терновский РЭС, Воронежская обл., с. Терновка, ул. Октябрьская, д. 86 |  |  |  |  |  |  |  |
| Терновский РЭС | General Electric AG1AC17BW1 |  |  | 1 |  |  |  |
| Терновский РЭС | SHARP AU-184 |  |  | 1 |  |  |  |
| Терновский РЭС | LG LS-K1860HL |  |  | 1 |  |  |  |
| ИТОГО: 3 кондиционера |  |  |  |  |  |  |  |
| Каширский РЭС, Воронежская обл., с. Каширское, ул. Пролетарская, 44в. |  |  |  |  |  |  |  |
| Каширский РЭС | LQ LS-1262 |  |  | 1 |  |  |  |
| Каширский РЭС | General |  |  | 2 |  |  |  |
| ИТОГО: 3 кондиционера |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгоренский РЭС, Воронежская обл., п.г.т. Подгоренский, ул. Северная, д. 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгоренский РЭС |  | Samsung |  | 1 |  |  |  |
| Подгоренский РЭС |  | LQLS-R1260 |  | 1 |  |  |  |
| Подгоренский РЭС |  | Mitsubishi |  | 1 |  |  |  |
| ИТОГО: 3 кондиционера |  |  |  |  |  |  |  |
| Таловский РЭС, Воронежская обл., Таловский р-н, Васильевская с/администрация. |  |  |  |  |  |  |  |
| Таловский РЭС | LG-0560 |  |  | 1 |  |  |  |
| Таловский РЭС | Electrolux |  |  | 1 |  |  |  |
| ИТОГО: 2 кондиционера |  |  |  |  |  |  |  |
| Грибановский РЭС, Воронежская обл., пгт. Грибановский, пер. Шолохова, д.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Грибановский РЭС |  | LG-0560 |  | 1 |  |  |  |
| Грибановский РЭС |  | Electrolux |  | 1 |  |  |  |
| Грибановский РЭС |  | SHARP -075 |  | 1 |  |  |  |
| ИТОГО: 3 кондиционера |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по филиалу ОАО «МРСК Центра» «Воронежэнерго» — 400 шт. |  |  |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к техническому заданию

от «___» _________ 20___г.

Перечень работ по техническому обслуживанию кондиционера

| № п/п. | Наименование работ |
| --- | --- |
| 1 | Осмотр состояния наружного и внутреннего блоков и соединительных трубопроводов |
| 2 | Проверка работы электронной системы управления |
| 3 | Проверка режимов работы кондиционера |
| 4 | Очистка системы слива конденсата и фильтров внутреннего блока |
| 5 | Проверка давления хладагента в контуре |
| 6 | Замер пускового и рабочего токов компрессора |
| 7 | Дозаправка контура хладагентом (при необходимости) и проверка контура на наличие утечек с помощью течеискателя |
| 8 | Осмотр состояния электрических соединений |
| 9 | Очистка теплообменников наружного и внутреннего блоков |
| 10 | Проверка надежности крепления внутреннего и наружного блоков |
| 11 | Услуги автовышки/альпиниста |
| 12 | Обработка дезинфекционными средствами |
| 13 | Чистка крыльчатки внутреннего блока |
| 14 | Диагностика и чистка дренажной помпы |
| 15 | Замер дельты температур |
| 16 | Вакуумирование и полная заправка кондиционеров, работающих на 410 фреоне |