Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| Начальник Управления защиты объектов и информационной безопасности ПАО «МРСК Центра» |  | Заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра»-«Воронежэнерго» |
| _____________ М.А. Хлопцев |  | ______________В.Н.Шатских |
| «____»____________________2021 г |  | « » 2021 года |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку видеорегистраторов для модернизации

систем видеонаблюдения на категорированных подстанциях

(с установкой модуля обнаружения оставленных предметов)

| СОГЛАСОВАНО Заместитель директора по безопасности Филиала ПАО «МРСК Центра»- «Воронежэнерго» ______________ С.И.Сурков «___»______________ 2021 г. |  |
| --- | --- |

2021 г.

Оглавление

1.	Цели приобретения……………………………………………………………………...3

2.	Требования к Поставщику…………………………………………………………..3

3.	Сроки начала и окончания поставки…………………………………………..3

4.	Требования к видеорегистратору………………………………………………...3

5.  КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ……………………………………………………………………………3

6.  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПЛЕКТА ПОСТАВКИ……………………………..4

7.	Требования к срокам и условиям гарантийного обслуживания…..5

8.	Условия и требования к поставке……………………………………………….6

9.	Требования к приемке товара……………………………………………………...6

10.Стоимость и оплата………………………………………………………...…………6

1. Цели приобретения

Приобретение оборудования Видеорегистратора Trassir NeuroStation 8400R/48-S (или эквивалент) для модернизации комплексной системы видеонаблюдения на категорированных ПС-110 кВ (семь подстанций)  филиала ПАО «МРСК Центра»-«Воронежэнерго» с наличием функции обнаружения оставленных предметов (abandoned object detector) (Требования к оснащению категорированных ПС указанные в Постановлении Правительства РФ от 19.09.2015 г. № 993)

2. Требования к поставщику учтены в закупочной документации.

3. Сроки начала и окончания поставки

Начало поставки: в течение 10 календарных дней с момента заключения договора.

Окончание поставок: в течение 30 календарных дней с момента заключения договора.

4. Требования к видеорегистратору

Видеорегистратор должен быть реализован на основе современного коммутационного оборудования.

Закупаемые комплектующие и материалы должны быть новым и ранее не используемым, иметь количество и состав согласно Приложению.

Видеорегистратор Trassir NeuroStation 8400R/48-S (или эквивалент) включить в комплексную систему видеонаблюдения на категорированных подстанциях и применить для работы следующего количества уличных видеокамер, оснащенных модулем ТО TRASSIR для обнаружения оставленных предметов на объектах:

№1 - ПС 110/35/6 кВ № 21 «Восточная» - 7 видеокамер;

№2 - ПС 110/35/6 кВ № 39 «Северо-Восточная» -  6 видеокамер;

№3 - ПС ПС 110/35/6 кВ № 16 «Юго-Западная» - 5 видеокамер;

№4 - ПС 110/6/6 кВ № 2 «ВТС» - 4 видеокамеры;

№5 - ПС 110/6/6 кВ № 10 «Центральная» - 8 видеокамеры;

№6 - ПС 110/35/6 кВ «Острогожская» - 5 видеокамер;

№7 - ПС 110/35/6 кВ  «МЭЗ» - 5 видеокамер.

5. Комплект поставки.

| № п/п | Наименование | Количество (№ КОМПЛЕКТОВ) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Комплекты регистраторов видеонаблюдения TRASSIR NeuroStation 8400R/48-S (или эквивалент) | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | Всего |
|  | В составе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Видеорегистратор TRASSIR NeuroStation 8400R/48-S (или эквивалент) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 2. | Жесткий диск WD Purple WD20PURZ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 |
| 3. | Дополнительный нейросетевой модуль ПО TRASSIR для обнаружения оставленных предметов (abandoned object detector) | 7 | 6 | 5 | 4 | 8 | 5 | 5 | 40 |
| 4. | Профессиональное программное обеспечениеTRASSIR AnyIP для подключения 1-й любой IP-видеокамеры интегрированной в ПО TRASSIR по нативному, RTSP или ONVIF протоколу | 7 | 6 | 5 | 4 | 8 | 5 | 5 | 40 |

6. Технические характеристики комплекта поставки

| № п/п | Наименование товара | Описание товара |
| --- | --- | --- |
| 1 | Видеорегистратор Trassir NeuroStation 8400R/48-S (или эквивалент) | - Операционная система TRASSIR OS на базе Linux - Базовые модули ActiveSearch, MultiSearch, EventSearch, Mobile Client, Fire & Smoke, Sabotage Detector - Дополнительные платные модули Face Recognition, AutoTRASSIR, Neuro Detector, Crowd Detector, Direction Detector, Wear Detector, Hardhat Detector, Neuro Counter, Queue Detector, Staff Tracker, Face Mask Detector, Social Distance Detector - Количество каналов 48 - Поддерживаемые видеокодеки H.265, H.265+, Н.264, MPEG4, MJPEG - Разрешение записи без ограничений - Битрейт 720 Мбит/с - Сетевой интерфейс RJ-45 (10/100/1000 Мбит/с) - USB 2 USB 2.0 (type A) - 5 USB 3.1 (type A) - 1 USB 3.1 (type C) - SATA-интерфейс для 4 HDD 3.5" без ограничений по емкости - Аудио аудиовход jack 3.5 мм - аудиовыход jack 3.5 мм - Видеовыход 2 HDMI - DisplayPort - Максимальное разрешение вывода 8 Мп - Питание 220 В - Потребляемая мощность 500 Вт - Габариты 430×380×88 мм - Размер в упаковке 540×520×175 мм - Вес брутто 6.8 кг - Рабочие температуры +10 °C… +30 °C |
| 2 | Дополнительный нейросетевой модуль ПО TRASSIR для обнаружения оставленных предметов (abandoned object detector) | - предназначен для обнаружения бесхозных и забытых предметов, оставленных в поле зрения камеры. Детектор применяют в сферах, где особенно важна безопасность, например, в аэропортах, на вокзалах, в «Безопасном городе» на уличных камерах etc. работает на базе детектора предметов и людей — в отличие от классического он не зависит от фона и лучше срабатывает в сложных условиях. Основу детектора составляют две сетки и трекинг. Первая сеть детектирует людей и несколько классов предметов: чемодан, рюкзак, коробку, пакет, дафл и сумку. Вторая использует кадры распознанных первой сетью объектов для создания их уникальных признаков. Трекинг — основная часть детектора объектов. Работает на основе уникальных признаков объектов. Проведя базовые эвристики над треками, определяет хозяина предмета (по характеру движения и близости к предмету), вышел ли он из кадра или отошел на определенное расстояние. |
| 3 | Профессиональное программное обеспечение TRASSIR AnyIP для подключения 1-й любой IP-видеокамеры интегрированной в ПО TRASSIR по нативному, RTSP или ONVIF протоколу | – профессиональное ПО для записи и отображения видеокамеры по нативному (Native), ONVIF или RTSP протоколу, 1-го канала NVR/DVR или TRASSIR NetSync. Функции: многопоточность, двусторонний звук, I/O, PTZ, Edge Storage, аппаратная аналитика и др. Клиентские приложения для всех популярных операционных систем (Windows, MacOS, TRASSIR OS (Linux), Android, iOS). Поддерживается синхронизация архива со встроенного накопителя (например, SD-карта), многосерверная архитектура, интерактивные карты. Формирование сверхнадежного архива обеспечивается с помощью прогрессивной технологии MultiStor II. Smart-функции в комплекте: интерактивный поиск в архиве ActiveSearch и MultiSearch. |
| 4 | # Жесткий диск WD Purple WD20PURZ | Страна Таиланд Гарантия производителя 3 года Тип HDD Назначение диска Для сервера (NAS) Форм-фактор 3.5" Объем диска 2 ТБ Объем буфера 64 МБ Скорость вращения шпинделя 5400 об/мин Интерфейс подключения SATA 3 Высота 26.1 мм Ширина 100 мм Глубина 147 мм |

7. Требования к срокам и условиям гарантийного обслуживания

Обязательная гарантия на поставленную продукцию с выездом к Заказчику для устранения неисправностей:

- гарантия на продукцию оформляется соответствующими гарантийными талонами на каждое изделие;

- гарантия на функционирование Видеорегистратора Trassir NeuroStation 8400R/48-S (или эквивалент) в целом должна составлять не менее 1 (одного) года, гарантия на оборудование от производителя – не менее 3 (трех) лет;

- поставщик должен поставлять товар, производитель которого имеет сервисный центр в регионе поставки (городе) (собственный или на договорной основе). Сервисный центр должен осуществлять гарантийный ремонт поставляемого товара.

Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, выявленные в период гарантийного срока. Срок устранения неисправностей или замена неисправной продукции - в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента предъявления Заказчику требования об устранении неисправностей. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Доставка неисправного оборудования от Заказчика до сервисного центра осуществляется за счет и силами Поставщика.

Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поставки оборудования на склад Заказчика.

8. Условия и требования к поставке

- 6.1. Условия поставки: транспортом Поставщика, транспортные расходы входят в стоимость товара. При транспортировке руководствоваться требованиями к упаковке и транспортировке оборудования, указанными в документации на оборудование.

- 6.2. Упаковка должна быть фирменной, обеспечивать сохранность груза от повреждений при обычных условиях хранения и транспортировки, стоимость упаковки входит в общую стоимость предложения.

- 6.3. Закупаемое оборудование должно иметь количество и состав в соответствии с Приложением к настоящему Техническому заданию.

- 6.4. Одновременно с поставкой товара Поставщик обязан представить Заказчику оригиналы следующих документов: счет-фактура, товарная накладная, счет на оплату товара.

- 6.5. Товар должен быть новым и ранее не используемым. Дата изготовления товара не ранее 2020 года.

- 6.6. Грузополучатель – Филиал «МРСК Центра»- «Воронежэнерго», г. Воронеж, ул. Арзамасская, д.2

9. Требования к приемке товара

Заказчик принимает поставляемое оборудование в соответствующем количестве и ассортименте в помещении по адресу грузополучателя г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 205 в настроенном и смонтированном Поставщиком полностью готовом к работе состоянии с проведением необходимого инструктажа обслуживающего персонала Заказчика. Приемка товара осуществляется согласно счету, счету-фактуре и товарной накладной (унифицированная форма № ТОРГ-12).

Товар считается поставленным надлежащим образом и принятым с момента подписания сторонами товарной накладной (унифицированная форма № ТОРГ-12). Дополнительные условия приемки товара по качеству и количеству устанавливаются договором.

10. Стоимость и оплата

Оплата производится Заказчиком на условиях, указанных в закупочной документации.

Начальник отдела безопасности

Филиала ПАО «МРСК Центра»-«Воронежэнерго»                                         А.В.Авилов