## 76_лот_(всего) (hidden)
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Фактически оплаченная сумма по договору ТП, руб. без НДС | Мощность по договору ТП, кВт | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства "КЭ" по тех. присоединению | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Инвентарный номер | Наименование работ | Кол-во | Стоимость |  | ПИР | СМР | Оборуд | Прочие | ИТОГО | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ |  | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ |  | Монтаж коммерческих приборов учета без организации АСКУЭ, шт. |  | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ |  | Строительство ВЛ-10 (6) кВ |  | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ |  | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ |  | монтаж разъединителя 10 (6) кВ |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ |  | Строительство КЛ-0,4 кВ |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ |  | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж ВРУ-0,4 кВ |  | Монтаж РП-10 кВ |  | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Стоимость | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | стоимость | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом дополнительного провода |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом 2-х дополнительных проводов |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВв части замены провода на провод большего сечения, км |  | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Примечание
41216948 (ВЭС-3163/2015) | 41216948 | 466.1 |  | 12 | Горлов Александр Владимирович | ЧРЭС | Курская область, Черемисиновский район, Покровский сельсовет, д. Сельский Рогачик, кад. № 46:27:110201:65 | - | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 2990) в части монтажа дополнительного провода на участке протяженностью 0,16 км в пролетах опор №№ 7…11 (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 2990) |  |  | 21.0928 |  | 1.6874 | 19.4054 | 0 | 0 | 21.0928 | [36 empty] | 0.16 | 21.0928 |  |  |  |  | 21.0928 | 2016-09-22
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом дополнительного провода | 0.16 | 21.0928 |  | 1.6874 | 19.4054 | 0 | 0 | 21.0928
41227336 (ВЭС-3164/2015) | 41227336 | 466.1 | 466.1 | 12 | Яковенко Иван Григорьевич | ЧРЭС | Курская область, Черемисиновский район, Покровский сельсовет, д. Сельский Рогачик, кад. № 46:27:110201:63 | - | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 2990) в части монтажа (за счет средств тарифа на передачу электроэнергии): - одного дополнительного провода на участке протяженностью 0,44 км по трассе, в пролетах опор №№ 11…22; - двух дополнительных проводов на участке протяженностью 0,6 км по трассе, в пролетах опор №№ 22…37. Марку и сечение провода и объем реконструкции уточнить при проектировании. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 2990) |  |  | 197.2472 |  | 14.6128 | 182.6388 | 0 | 0 | 197.2516 | [36 empty] | 0.44 | 58.0096 | 0.6 | 139.242 |  |  | 197.2516 | 2016-09-24
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом дополнительного провода | 0.44 | 58.0052 |  | 4.2988 | 53.7108 | 0 | 0 | 58.0096
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом 2-х дополнительных проводов | 0.6 | 139.242 |  | 10.314 | 128.928 | 0 | 0 | 139.242
41235420 (ЗЭС-2781/2015) | 41235420 | 466.1 |  | 6 | Гринько Ольга Ивановна | ГРЭС | Курская обл.,Глушковский р-н, с. Карыж, ул.Халиевка д.15 | - | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 54.331304) в части монтажа дополнительной опоры в пролетах опор №№ 4-6…4-7 и замены существующего провода на СИП-2 (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 54.331304) |  |  | 46.9147 | 0 | 3.7532 | 42.2232 | 0 | 0.93829 | 46.9147 | [34 empty] | Замена провода на СИП-2 протяженностью 0,065 км и установка дополнительной опоры | 46.9147 | [6 empty] | 46.9147 | 2016-09-30
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | Замена провода на СИП-2 протяженностью 0,065 км и установка дополнительной опоры | 46.9147 |  | 3.7532 | 42.2232 | 0 | 0.93829 | 46.9147
41221707 (ЗЭС-2794/2015) | 41221707 | 466.1 |  | 2 | ОАО ""Газпром газораспределение Курск" | КорРЭС | Курская обл., Кореневский р-н, с. Снагость | - строительство ответвления протяженностью 0,01 км от опоры №43 ВЛ-10 кВ № 60912 (кад.№ 54.633965.А) с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность, уточнить при проектировании); монтаж разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого ответвления (тип и технические характеристики уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 60912 (кад.№ 54.633965.А) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э. | ВЛ-10 кВ № 60912 (кад.№ 54.633965.А) |  |  | 76.5886 | 0 | 5.7655 | 22.7397 | 45.18 | 2.9034 | 76.5886 | [10 empty] | 0.01 | 16.0686 |  |  | 1 | 60.52 | [26 empty] | 76.5886 | 2016-09-30
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 0.01 | 16.0686 |  | 1.2855 | 13.9797 | 0 | 0.80343 | 16.0686
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.52 |  | 4.48 | 8.76 | 45.18 | 2.1 | 60.52
41223556 (ЗЭС-2831/2015) | 41223556 | 466.1 |  | 12 | Шульгин Владимир Иванович | РРЭС | г.Рыльск, ул.Зеленая д.46 | - строительство ответвления протяженностью 0,55 км самонесущим изолированным проводом от опоры № 13 ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № нет) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в т.ч. 0,25 км по техническим условиям З-2832. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № нет) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии, по техническим условиям З-2832. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (г.Рыльск, ул.Зеленая) |  |  | 373.239 | 0 | 29.8591 | 320.9855 | 0 | 22.3943 | 373.239 | [32 empty] | 0.3 | 373.239 | [8 empty] | 373.239 | 2016-09-25 | Остальной объем строительства включен в З-2832 (Очередь № 76)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.3 | 373.239 |  | 29.8591 | 320.9855 | 0 | 22.3943 | 373.239
41223580 (ЗЭС-2832/2015) | 41223580 | 466.1 |  | 12 | Вахитова Дарья Александровна | РРЭС | г.Рыльск ул. Зеленая д.4 кв2 | - строительство ответвления протяженностью 0,25 км самонесущим изолированным проводом от опоры № 13 ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № нет) до точки присоединения в ВПУ на фасаде жилого дома, с увеличением протяженности ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № нет) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (г.Рыльск, ул.Зеленая) |  |  | 311.0325 | 0 | 24.8826 | 267.4879 | 0 | 18.6619 | 311.0325 | [32 empty] | 0.25 | 311.0325 | [8 empty] | 311.0325 | 2016-09-25
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.25 | 311.0325 |  | 24.8826 | 267.4879 | 0 | 18.6619 | 311.0325
41239925 (ЗЭС-2851/2015) | 41239925 | 466.1 |  | 15 | Романищев Владимир Егорович | РРЭС | Курская область, Рыльский район, Некрасовский сельсовет, д. Ишутино, кад. № 46:20:010203:82 | - строительство самонесущими изолированным проводом ответвления протяженностью 0,1 км от опоры № 21 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 54.230505 13) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 54.230505 13) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 54.230505 13) |  |  | 124.413 |  | 9.953 | 106.9952 | 0 | 7.4648 | 124.413 | [32 empty] | 0.1 | 124.413 | [8 empty] | 124.413 | 2016-09-28
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.1 | 124.413 |  | 9.953 | 106.9952 | 0 | 7.4648 | 124.413
41220026 (СЭС-2821/2015) | 41220026 | 466.1 |  | 14.8 | ООО "РТ-Инвест Транспортные Системы" | ФРЭС | Курская область, Фатежский район, с. Большое Жирово, автомобильная дорога М-2 «Крым» км 497 +570 м, кад. № 46:25:000000:629, координаты № 51,953939, E 35, 979712 | - строительство защищенным проводом ответвления протяженностью 0,4 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 3.2.6 (инв.№31144200) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); монтаж разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого участка ВЛ-10 кВ (тип и технические характеристики уточнить при проектировании); строительство самонесущим изолированным проводом ВЛИ-0,4 кВ протяженностью 0,02 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство СТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип и мощность ТП, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 3.2.6 (инв.№31144200) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-10 кВ № 3.2.6 (инв.№31144200) |  |  | 1036.9646 | 0 | 67.8801 | 634.4363 | 296.458 | 38.1902 | 1036.9646 | [10 empty] | 0.4 | 642.744 |  |  | 1 | 60.52 | [6 empty] | СТП 63 кВА | 293.448 | 1 | 15.37 | [6 empty] | 0.02 | 24.8826 | [8 empty] | 1036.9646 | 2016-09-24
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 0.4 | 642.744 |  | 51.4195 | 559.1873 | 0 | 32.1372 | 642.744
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.52 |  | 4.48 | 8.76 | 45.18 | 2.1 | 60.52
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | СТП 63 кВА | 293.448 |  | 8.85 | 42.91 | 239.228 | 2.46 | 293.448
[11 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1 | 15.37 |  | 1.14 | 2.18 | 12.05 | 0 | 15.37
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.02 | 24.8826 |  | 1.9906 | 21.399 | 0 | 1.493 | 24.8826
41241415 (СЭС-2853/2015) | 41241415 | 466.1 |  | 9 | Жабоедова Валентина Михайловна | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский район, с. Разветье, кад. № 46:06:080303:113 | - строительство ответвления протяженностью 0,09 км самонесущим изолированным проводом от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 31112300 (12002342)) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 31112300 (12002342)) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 31112300 (12002342) |  |  | 111.9717 |  | 8.9577 | 96.2957 | 0 | 6.7183 | 111.9717 | [32 empty] | 0.09 | 111.9717 | [8 empty] | 111.9717 | 2016-09-24
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.09 | 111.9717 |  | 8.9577 | 96.2957 | 0 | 6.7183 | 111.9717
41048038 (ЦЭС-10621/2015) | 41048038 | 466.1 | 466.1 | 12 | Полянский Олег Николаевич | КРЭС | Курский р-н, Нижнемедведицкий с/с, д.Татаренкова, уч.46:11:111809:215 | ПС Сапогово, 427.06, ТП№647, ВЛ№2, строить продолжение ВЛ дл. около 80м. (на момент подачи заявки границы на кадастровой карте не определялись(обновились только в марте 2016г.) и акт оценки был сделан по предоставленному плану ЭПУ указанному в заявке на ТП. Реальное расположение участка, и расположение уч. показанному в плане ЭПУ не совпадают, план схема прилагается) |  |  |  |  | 99.5304 | 0 | 7.9624 | 85.5961 | 0 | 5.9718 | 99.5304 | [32 empty] | 0.08 | 99.5304 | [8 empty] | 99.5304 | 2016-03-20
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.08 | 99.5304 |  | 7.9624 | 85.5961 | 0 | 5.9718 | 99.5304
41050202 (ЦЭС-10656/2015) | 41050202 | 466.1 | 466.1 | 15 | Васильченко Людмила Владимировна | КРЭС | Курская обл., 2-я Моква, уч. 46:11:090502:233 | Строить продолжение ВЛ-0,4 кВ длиной 30м. |  |  |  |  | 37.3239 | 0 | 2.9859 | 32.0986 | 0 | 2.2394 | 37.3239 | [32 empty] | 0.03 | 37.3239 | [8 empty] | 37.3239 | 2015-07-20
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.03 | 37.3239 |  | 2.9859 | 32.0986 | 0 | 2.2394 | 37.3239
41159186 (ЦЭС-11746/2015) | 41159186 | 466.1 | 466.1 | 12 | Беспрозванная Галина Степановна | КРЭС | д. Майская Заря, уч. 46:11:091204:306 | ПС Оросительная, 415.03, ТП№5/160, ВЛ№2, строить продолжение ВЛ дл. около 60м. |  |  |  |  | 74.6478 | 0 | 5.9718 | 64.1971 | 0 | 4.4789 | 74.6478 | [32 empty] | 0.06 | 74.6478 | [8 empty] | 74.6478 | 2016-01-25
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.06 | 74.6478 |  | 5.9718 | 64.1971 | 0 | 4.4789 | 74.6478
41160924 (ЦЭС-11749/2015) | 41160924 | 466.1 | 932.2 | 14 | Толстых Дмитрий Александрович | КРЭС | д. 1-я Моква, уч. 46:11:091204:23 | - строительство ответвления протяженностью 1 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 415.02 (инв. № 12002155) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании)- за счет средств тарифа на передачу э/э, по техническим условиям Ц-9248, Ц-9732, Ц-10009, Ц-10028, Ц-10117, в том числе для договоров Ц-7345, Ц-7630, Ц-8662. строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,36 км (совместным подвесом по опорам проектируемой ВЛ-10 кВ) от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в т.ч. 0,36 км по техническим условиям Ц-11067. строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип, место установки ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) - за счет средств тарифа на передачу э/э, по техническим условиям Ц-9248, Ц-9732, Ц-10009, Ц-10028, Ц-10117, в том числе для договоров Ц-7345, Ц-7630, Ц-8662. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 415.02 (инв. № 12002155) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-10 кВ № 415.02 (инв. № 12002155) |  |  | 385.6803 | 0 | 30.8544 | 331.6851 | 0 | 23.1408 | 385.6803 | [32 empty] | 0.31 | 385.6803 | [8 empty] | 385.6803 | 2016-04-15 | Объем строительства включен в Ц-9248 (Лот № 36 льготники ЦЭС Юго-Запад); Ц-11067 (Лот № 52 Юго-запад)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.31 | 385.6803 |  | 30.8544 | 331.6851 | 0 | 23.1408 | 385.6803
41207553 (ЦЭС-12181/2015) | 41207553 | 55788.05 | 8368.2118 | 16 | Федеральное казенное учреждение «Управление автомобильной магистрали Москва – Харьков Федерального дорожного агентства» | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, км 501+200 автодороги М-2 "Крым" | - строительство ответвления протяженностью 0,01 км защитным проводом от опоры № 265 существующей ВЛ-10 кВ № 478.11 (инв. № 4029) до границы земельного участка заявителя, с установкой разъединителя 10 кВ на концевой опоре и увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность, тип разъединителя уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 478.11 (инв. № 4029) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу элетроэнергии. | ВЛ-10 кВ № 478.11 (инв. № 4029) |  |  | 76.5886 |  | 5.7655 | 22.579 | 45.18 | 3.0641 | 76.5886 | [10 empty] | 0.01 | 16.0686 |  |  | 1 | 60.52 | [26 empty] | 76.5886 | 2016-09-22
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 0.01 | 16.0686 |  | 1.2855 | 13.819 |  | 0.96412 | 16.0686
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.52 |  | 4.48 | 8.76 | 45.18 | 2.1 | 60.52
41216717 (ЦЭС-12215/2015) | 41216717 | 215534.745 | 21553.4745 | 160 | Маштакова Ольга Александровна | ОРЭС | Октябрьский р-н, Большедолженковский с/с, х.Сеймский | - строительство неизолированным проводом ответвления протяженностью 0,05 км от опоры № 12-7 существующей ВЛ-10 кВ № 559.09 (инв. № 8725) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность, тип и технические характеристики разъединителя уточнить при проектировании); монтаж разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого ответвления от ВЛ-10 кВ № 559.09 (тип и технические характеристики уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 559.09 (инв. № 8725) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-10 кВ № 559.09 (инв. № 8725) |  |  | 140.863 | 0 | 10.9074 | 78.6584 | 45.18 | 6.1172 | 140.863 | [8 empty] | 0.05 | 80.343 |  |  |  |  | 1 | 60.52 | [26 empty] | 140.863 | 2017-03-21
[11 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | 0.05 | 80.343 |  | 6.4274 | 69.8984 | 0 | 4.0171 | 80.343
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.52 |  | 4.48 | 8.76 | 45.18 | 2.1 | 60.52
41216744 (ЦЭС-12216/2015) | 41216744 | 225436.44 | 22543.644 | 170 | Маштакова Ольга Александровна | ОРЭС | Октябрьский р-н, Большедолженковский с/с, х.Сеймский | - строительство неизолированным проводом ответвления протяженностью 0,05 км от опоры № 9 существующей ВЛ-10 кВ № 559.09 (инв. № 8725) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность, тип и технические характеристики разъединителя уточнить при проектировании); монтаж разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого ответвления от ВЛ-10 кВ № 559.09 (тип и технические характеристики уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 559.09 (инв. № 8725) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. |  |  |  | 140.863 | 0 | 10.9074 | 78.6584 | 45.18 | 6.1172 | 140.863 | [8 empty] | 0.05 | 80.343 |  |  |  |  | 1 | 60.52 | [26 empty] | 140.863 | 2017-03-21
[11 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | 0.05 | 80.343 |  | 6.4274 | 69.8984 | 0 | 4.0171 | 80.343
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.52 |  | 4.48 | 8.76 | 45.18 | 2.1 | 60.52
41233897 (ЦЭС-12274/2015) | 41233897 | 466.1 |  | 12 | Сорокин Сергей Юрьевич | ОРЭС | 307200 Курская обл., Октябрьский р-н, д.Анахина, д.Н.Воробжа, ул.Запольная, д.21. | - строительство самонесущими изолированным проводом ответвления протяженностью 0,15 км от опоры № 14 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 8635) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 8635) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 8635) |  |  | 165.15 |  | 13.212 | 142.029 | 0 | 9.909 | 165.15 | [32 empty] | 0.15 | 165.15 | [8 empty] | 165.15 | 2016-09-24
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.15 | 165.15 |  | 13.212 | 142.029 | 0 | 9.909 | 165.15
41236854 (ЦЭС-12302/2015) | 41236854 | 466.1 |  | 15 | Медведев Николай Александрович | КРЭС | д. Жеребцово, ул. Южная, д. 7 | - строительство ответвления протяженностью 0,3 км самонесущим изолированным проводом от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 3340) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 3340) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 3340) |  |  | 373.239 | 0 | 29.8591 | 320.9855 | 0 | 22.3943 | 373.239 | [32 empty] | 0.3 | 373.239 | [8 empty] | 373.239 | 2016-09-28
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.3 | 373.239 |  | 29.8591 | 320.9855 | 0 | 22.3943 | 373.239
41220350 (ЦЭС-12304/2015) | 41220350 | 466.1 |  | 14.8 | Общество с ограниченной ответственностью «РТ-Инвест Транспортные Системы | БРЭС | Курская обл., Курский р-н, с.Клюква | - строительство самонесущим изолированным проводом ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,03 км от ТП-10/0,4 кВ № 219/40 (инв. № 13012962-00) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ТП-10/0,4 кВ № 219/40 (инв. № 13012962-00) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ТП-10/0,4 кВ № 219/40 (инв. № 13012962-00) |  |  | 40.8639 | 0 | 3.2459 | 32.6786 | 2.7 | 2.2394 | 40.8639 | [30 empty] | Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ (до 63 А) | 3.54 | 0.03 | 37.3239 | [8 empty] | 40.8639 | 2016-09-24
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ (до 63 А) | 3.54 |  | 0.26 | 0.58 | 2.7 | 0 | 3.54
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.03 | 37.3239 |  | 2.9859 | 32.0986 | 0 | 2.2394 | 37.3239
41220735 (ЦЭС-12312/2015) | 41220735 | 466.1 |  | 15 | Моргунова Ира Николаевна | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Нижнемедведицкий с/с, д.Татаренкова, уч.46:11:110906:96 | - строительство ответвления протяженностью 0,05 км самонесущим изолированным проводом от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № нет) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в т.ч. 0,05 км по техническим условиям Ц-11892. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № нет) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии, по техническим условиям Ц-11892. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (д. Татаренкова) |  |  | 62.2065 | 0 | 4.9765 | 53.4976 | 0 | 3.7324 | 62.2065 | [32 empty] | 0.05 | 62.2065 | [8 empty] | 62.2065 | 2016-09-15 | Объем строительства включен в Ц-11892 (Лот № 65-66-67 хоз. способ)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.05 | 62.2065 |  | 4.9765 | 53.4976 | 0 | 3.7324 | 62.2065
41225598 (ЦЭС-12363/2015) | 41225598 | 466.1 |  | 14 | Серых Николай Алексеевич | КРЭС | Курский р-н, Нижнемедведицкий с/с, д.Татаренкова | Скорректированный акт оценки на ВЛ находящуюся перед фасадом дома: ПС 35/10 кВ «Сапогово», ВЛ-10 кВ № 427.06, ТП-10/0,4 кВ № 568, ВЛ-0,4 кВ №2, строить отпайку от ВЛ дл. около 40м. |  |  |  |  | 49.7652 | 0 | 3.9812 | 42.7981 | 0 | 2.9859 | 49.7652 | [32 empty] | 0.04 | 49.7652 | [8 empty] | 49.7652 | 2016-07-14
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.04 | 49.7652 |  | 3.9812 | 42.7981 | 0 | 2.9859 | 49.7652
41228015 (ЦЭС-12385/2015) | 41228015 | 466.1 | 466.1 | 8 | Кутепов Сергей Алексеевич | МРЭС | Курская обл., п.Медвенка, ул.Радужная (1 фаза, 8 кВт). | - строительство ответвления протяженностью 0,17 км самонесущим изолированным проводом от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12011628-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в т.ч. 0,1 км по техническим условиям Ц-11750. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12011628-00) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12011628-00) |  |  | 87.0891 | 0 | 6.9671 | 74.8966 | 0 | 5.2253 | 87.0891 | [32 empty] | 0.07 | 87.0891 | [8 empty] | 87.0891 | 2016-09-25 | Остальной объем строительства включен в Ц-11750 (Лот 65 Хоз.способ от 18.11.2015г.)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.07 | 87.0891 |  | 6.9671 | 74.8966 | 0 | 5.2253 | 87.0891
41228041 (ЦЭС-12387/2015) | 41228041 | 466.1 | 466.1 | 14.5 | Минаков Сергей Вячеславович | БРЭС | Курская, область, Курский район с.Ноздрачево, кад.№46:11:131105:166 | - строительство ответвления протяженностью 0,6 км самонесущим изолированным проводом от опоры № 12 ВЛ-0,4 кВ № 4 (инв. № 12015583) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 4 (инв. № 12015583) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э. | ВЛ-0,4 кВ № 4 (инв. № 12015583) |  |  | 746.478 | 0 | 59.7182 | 641.9711 | 0 | 44.7887 | 746.478 | [32 empty] | 0.6 | 746.478 | [8 empty] | 746.478 | 2016-09-24
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.6 | 746.478 |  | 59.7182 | 641.9711 | 0 | 44.7887 | 746.478
41241516 (ЦЭС-12427/2015) | 41241516 | 466.1 |  | 14.5 | Семенов Михаил Юрьевич | БРЭС | Курская область, Курский р-н, Ноздрачевский с/с, с.Ноздрачево | - строительство самонесущим изолированным проводом ответвления протяженностью 0,4 км от опоры № 12 ВЛ-0,4 кВ № 4 (инв. № 12015583) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,4 км по техническим условиям Ц-12387. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 4 (инв. № 12015583) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-12387. | [53 empty] | 2016-09-30 | Объем строительства посчитан в Ц-12387 (Очередь № 76)
41229458 (ЦЭС-12397/2015) | 41229458 | 10405.05 | 10405.05 | 15 | Общество с ограниченной ответственностью «Визор» | БРЭС | Курская область, Курский район, д.Кутепова, д.45 | - строительство ответвления протяженностью 0,11 км самонесущим изолированным проводом от опоры №7 ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12013612-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в т.ч. 0,11 км по техническим условиям Ц-12400. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12013612-00) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии, по техническим условиям Ц-12400. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12013612-00) | [52 empty] | 2016-09-11 | Объем строительства включен в Ц-12400 (Очередь № 76)
41229473 (ЦЭС-12398/2015) | 41229473 | 10405.05 | 10405.05 | 15 | Общество с ограниченной ответственностью «Визор» | БРЭС | Курская область, Курский район, д.Кутепова, д.44 | - строительство ответвления протяженностью 0,06 км самонесущим изолированным проводом от опоры №9 ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12013612-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12013612-00) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12013612-00) |  |  | 74.6478 | 0 | 5.9718 | 64.1971 | 0 | 4.4789 | 74.6478 | [32 empty] | 0.06 | 74.6478 | [8 empty] | 74.6478 | 2016-09-11
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.06 | 74.6478 |  | 5.9718 | 64.1971 | 0 | 4.4789 | 74.6478
41229489 (ЦЭС-12399/2015) | 41229489 | 10405.05 | 10405.05 | 15 | Общество с ограниченной ответственностью «Визор» | БРЭС | Курская область, Курский район, д.Кутепова, д.43 | - строительство ответвления протяженностью 0,07 км самонесущим изолированным проводом от опоры №7 ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12013612-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в т.ч. 0,07 км по техническим условиям Ц-12400. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12013612-00) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии, по техническим условиям Ц-12400. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12013612-00) | [52 empty] | 2016-09-11 | Объем строительства включен в Ц-12400 (Очередь № 76)
41229528 (ЦЭС-12400/2015) | 41229528 | 118532.86 | 118532.86 | 15 | Общество с ограниченной ответственностью «Визор» | БРЭС | Курская область, Курский район, д.Кутепова, д.47 | - строительство ответвления протяженностью 0,15 км самонесущим изолированным проводом от опоры №7 ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12013612-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12013612-00) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12013612-00) |  |  | 186.6195 | 0 | 14.9296 | 160.4928 | 0 | 11.1972 | 186.6195 | [32 empty] | 0.15 | 186.6195 | [8 empty] | 186.6195 | 2016-09-11
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.15 | 186.6195 |  | 14.9296 | 160.4928 | 0 | 11.1972 | 186.6195
41239410 (ЦЭС-12401/2015) | 41239410 | 466.1 | 466.1 | 15 | Копылова Эллина Викторовна | КРЭС | Курская обл., д. Шуклинка, уч. 46:11:212001:60 | - строительство ответвления протяженностью 0,2 км самонесущим изолированным проводом от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 15769) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 15769) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 15769) |  |  | 248.826 |  | 19.9061 | 213.9904 | 0 | 14.9296 | 248.826 | [32 empty] | 0.2 | 248.826 | [8 empty] | 248.826 | 2016-09-25
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.2 | 248.826 |  | 19.9061 | 213.9904 | 0 | 14.9296 | 248.826
41234154 (ЦЭС-12404/2015) | 41234154 | 466.1 | 466.1 | 15 | Николаенко Александр Владимирович | КРЭС | Курская обл., д. Гремячка, уч. 46:11:091205:294 | - строительство ответвления протяженностью 0,01 км защищенным проводом от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 415.10 (инв. № 4054) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - по техническим условиям Ц-11287; монтаж разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого ответвления (тип и технические характеристики уточнить при проектировании) - по техническим условиям Ц-11287; строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,19 км самонесущим изолированным проводом от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в т.ч. 0,07 км по техническим условиям Ц-11287. строительство ТП-10/0,4 кВ с одним силовым трансформатором мощностью 63 кВА и возможностью увеличения мощности трансформатора (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) - по техническим условиям Ц-11287. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 415.10 (инв. № 4054) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э | ВЛ-10 кВ № 415.10 (инв. № 4054) |  |  | 149.2956 | 0 | 11.9436 | 128.3942 | 0 | 8.9577 | 149.2956 | [32 empty] | 0.12 | 149.2956 | [8 empty] | 149.2956 | 2016-09-24 | Остальной объем строительства включен в Ц-11287 (лот № 63 не льготники)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.12 | 149.2956 |  | 11.9436 | 128.3942 | 0 | 8.9577 | 149.2956
41234092 (ЦЭС-12437/2015) | 41234092 | 466.1 |  | 10 | Ермаков Николай Александрович | ОРЭС | 307200 Курская обл., Октябрьский р-н, п.Прямицыно, ул.Раздельная, д.17, 1/2 | - строительство самонесущими изолированным проводом ответвления протяженностью 0,15 км от опоры № 20 существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 15629) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 15629) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 15629) |  |  | 186.6195 |  | 14.9296 | 160.4928 | 0 | 11.1972 | 186.6195 | [32 empty] | 0.15 | 186.6195 | [8 empty] | 186.6195 | 2016-09-25
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.15 | 186.6195 |  | 14.9296 | 160.4928 | 0 | 11.1972 | 186.6195
41236826 (ЦЭС-12448/2015) | 41236826 | 466.1 | 466.1 | 15 | Болтенко Сергей Александрович | БРЭС | 305510 Курская область, Курский район, д.Водяное, д.48 | - | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 3489) в части монтажа дополнительного провода на участке протяженностью 0,06 км в пролетах опор №№ 33…42 (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 3489) |  |  | 7.9098 | 0 | 0.63278 | 7.277 | 0 | 0 | 7.9098 | [36 empty] | 0.06 | 7.9098 |  |  |  |  | 7.9098 | 2016-09-24
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом дополнительного провода | 0.06 | 7.9098 |  | 0.63278 | 7.277 | 0 | 0 | 7.9098
41239850 (ЦЭС-12461/2016) | 41239850 | 466.1 |  | 15 | Лопатин Егор Владимирович | КРЭС | д. Гремячка, ул. Черников бок, д. 30 | - | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № нет) в части монтажа дополнительного провода на участке протяженностью 0,2 км в пролетах опор №№ 30…35 (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (д. Гремячка, ул. Черников бок) |  |  | 26.366 |  | 2.1093 | 23.7294 | 0 | 0.52732 | 26.366 | [36 empty] | 0.2 | 26.366 |  |  |  |  | 26.366 | 2016-10-01
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом дополнительного провода | 0.2 | 26.366 |  | 2.1093 | 23.7294 | 0 | 0.52732 | 26.366
41241575 (ЦЭС-12502/2015) | 41241575 | 466.1 |  | 14.5 | Монастырёв Олег Александрович | КРЭС | Курский р-н, Моковский с/с, д.Майская Заря, уч.46:11:090601:366 | - | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12012242-00) в части монтажа доп. провода протяженностью 0,16 км в пролетах опор №№ 12…16 (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12012242-00) |  |  | 21.0928 |  | 1.6874 | 18.9835 | 0 | 0.42186 | 21.0928 | [36 empty] | 0.16 | 21.0928 |  |  |  |  | 21.0928 | 2016-09-30
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом дополнительного провода | 0.16 | 21.0928 |  | 1.6874 | 18.9835 | 0 | 0.42186 | 21.0928
[11 empty] | Итого: |  | 5681.1298 | 0 | 436.7768 | 4473.094 | 479.878 | 291.3854 | 5681.1342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 160.686 |  | 674.8812 | 0 | 0 |  | 302.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 293.448 |  | 15.37 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.54 |  | 3909.9813 |  | 46.9147 |  | 134.471 |  | 139.242 | 0 | 0 | 5681.1342

## 76_лот_(Северо-Восток)
Лот № 76 Северо-Восток
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Фактически оплаченная сумма по договору ТП, руб. без НДС | Мощность по договору ТП, кВт | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства "КЭ" по тех. присоединению | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Инвентарный номер | Наименование работ | Кол-во | Стоимость |  | ПИР | СМР | Оборуд | Прочие | ИТОГО | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ |  | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ |  | Монтаж коммерческих приборов учета без организации АСКУЭ, шт. |  | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ |  | Строительство ВЛ-10 (6) кВ |  | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ |  | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ |  | монтаж разъединителя 10 (6) кВ |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ |  | Строительство КЛ-0,4 кВ |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ |  | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж ВРУ-0,4 кВ |  | Монтаж РП-10 кВ |  | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Стоимость | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | стоимость | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом дополнительного провода |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом 2-х дополнительных проводов |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВв части замены провода на провод большего сечения, км |  | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Примечание
41220026 (СЭС-2821/2015) | 41220026 | 466.1 |  | 14.8 | ООО "РТ-Инвест Транспортные Системы" | ФРЭС | Курская область, Фатежский район, с. Большое Жирово, автомобильная дорога М-2 «Крым» км 497 +570 м, кад. № 46:25:000000:629, координаты № 51,953939, E 35, 979712 | - строительство защищенным проводом ответвления протяженностью 0,4 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 3.2.6 (инв.№31144200) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); монтаж разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого участка ВЛ-10 кВ (тип и технические характеристики уточнить при проектировании); строительство самонесущим изолированным проводом ВЛИ-0,4 кВ протяженностью 0,02 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство СТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип и мощность ТП, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 3.2.6 (инв.№31144200) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-10 кВ № 3.2.6 (инв.№31144200) |  |  | 1036.9646 | 0 | 67.8801 | 634.4363 | 296.458 | 38.1902 | 1036.9646 | [10 empty] | 0.4 | 642.744 |  |  | 1 | 60.52 | [6 empty] | СТП 63 кВА | 293.448 | 1 | 15.37 | [6 empty] | 0.02 | 24.8826 | [8 empty] | 1036.9646 | 2016-09-24
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 0.4 | 642.744 |  | 51.4195 | 559.1873 | 0 | 32.1372 | 642.744
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.52 |  | 4.48 | 8.76 | 45.18 | 2.1 | 60.52
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | СТП 63 кВА | 293.448 |  | 8.85 | 42.91 | 239.228 | 2.46 | 293.448
[11 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1 | 15.37 |  | 1.14 | 2.18 | 12.05 | 0 | 15.37
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.02 | 24.8826 |  | 1.9906 | 21.399 | 0 | 1.493 | 24.8826
41207553 (ЦЭС-12181/2015) | 41207553 | 55788.05 | 8368.2118 | 16 | Федеральное казенное учреждение «Управление автомобильной магистрали Москва – Харьков Федерального дорожного агентства» | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, км 501+200 автодороги М-2 "Крым" | - строительство ответвления протяженностью 0,01 км защитным проводом от опоры № 265 существующей ВЛ-10 кВ № 478.11 (инв. № 4029) до границы земельного участка заявителя, с установкой разъединителя 10 кВ на концевой опоре и увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность, тип разъединителя уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 478.11 (инв. № 4029) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу элетроэнергии. | ВЛ-10 кВ № 478.11 (инв. № 4029) |  |  | 76.5886 |  | 5.7655 | 22.579 | 45.18 | 3.0641 | 76.5886 | [10 empty] | 0.01 | 16.0686 |  |  | 1 | 60.52 | [26 empty] | 76.5886 | 2016-09-22
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 0.01 | 16.0686 |  | 1.2855 | 13.819 |  | 0.96412 | 16.0686
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.52 |  | 4.48 | 8.76 | 45.18 | 2.1 | 60.52
41220350 (ЦЭС-12304/2015) | 41220350 | 466.1 |  | 14.8 | Общество с ограниченной ответственностью «РТ-Инвест Транспортные Системы | БРЭС | Курская обл., Курский р-н, с.Клюква | - строительство самонесущим изолированным проводом ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,03 км от ТП-10/0,4 кВ № 219/40 (инв. № 13012962-00) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ТП-10/0,4 кВ № 219/40 (инв. № 13012962-00) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ТП-10/0,4 кВ № 219/40 (инв. № 13012962-00) |  |  | 40.8639 | 0 | 3.2459 | 32.6786 | 2.7 | 2.2394 | 40.8639 | [30 empty] | Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ (до 63 А) | 3.54 | 0.03 | 37.3239 | [8 empty] | 40.8639 | 2016-09-24
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ (до 63 А) | 3.54 |  | 0.26 | 0.58 | 2.7 | 0 | 3.54
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.03 | 37.3239 |  | 2.9859 | 32.0986 | 0 | 2.2394 | 37.3239
41228041 (ЦЭС-12387/2015) | 41228041 | 466.1 | 466.1 | 14.5 | Минаков Сергей Вячеславович | БРЭС | Курская, область, Курский район с.Ноздрачево, кад.№46:11:131105:166 | - строительство ответвления протяженностью 0,6 км самонесущим изолированным проводом от опоры № 12 ВЛ-0,4 кВ № 4 (инв. № 12015583) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 4 (инв. № 12015583) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э. | ВЛ-0,4 кВ № 4 (инв. № 12015583) |  |  | 746.478 | 0 | 59.7182 | 641.9711 | 0 | 44.7887 | 746.478 | [32 empty] | 0.6 | 746.478 | [8 empty] | 746.478 | 2016-09-24
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.6 | 746.478 |  | 59.7182 | 641.9711 | 0 | 44.7887 | 746.478
41241516 (ЦЭС-12427/2015) | 41241516 | 466.1 |  | 14.5 | Семенов Михаил Юрьевич | БРЭС | Курская область, Курский р-н, Ноздрачевский с/с, с.Ноздрачево | - строительство самонесущим изолированным проводом ответвления протяженностью 0,4 км от опоры № 12 ВЛ-0,4 кВ № 4 (инв. № 12015583) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,4 км по техническим условиям Ц-12387. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 4 (инв. № 12015583) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-12387. | [53 empty] | 2016-09-30 | Объем строительства посчитан в Ц-12387 (Очередь № 76)
41229458 (ЦЭС-12397/2015) | 41229458 | 10405.05 | 10405.05 | 15 | Общество с ограниченной ответственностью «Визор» | БРЭС | Курская область, Курский район, д.Кутепова, д.45 | - строительство ответвления протяженностью 0,11 км самонесущим изолированным проводом от опоры №7 ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12013612-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в т.ч. 0,11 км по техническим условиям Ц-12400. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12013612-00) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии, по техническим условиям Ц-12400. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12013612-00) | [52 empty] | 2016-09-11 | Объем строительства включен в Ц-12400 (Очередь № 76)
41229473 (ЦЭС-12398/2015) | 41229473 | 10405.05 | 10405.05 | 15 | Общество с ограниченной ответственностью «Визор» | БРЭС | Курская область, Курский район, д.Кутепова, д.44 | - строительство ответвления протяженностью 0,06 км самонесущим изолированным проводом от опоры №9 ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12013612-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12013612-00) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12013612-00) |  |  | 74.6478 | 0 | 5.9718 | 64.1971 | 0 | 4.4789 | 74.6478 | [32 empty] | 0.06 | 74.6478 | [8 empty] | 74.6478 | 2016-09-11
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.06 | 74.6478 |  | 5.9718 | 64.1971 | 0 | 4.4789 | 74.6478
41229489 (ЦЭС-12399/2015) | 41229489 | 10405.05 | 10405.05 | 15 | Общество с ограниченной ответственностью «Визор» | БРЭС | Курская область, Курский район, д.Кутепова, д.43 | - строительство ответвления протяженностью 0,07 км самонесущим изолированным проводом от опоры №7 ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12013612-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в т.ч. 0,07 км по техническим условиям Ц-12400. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12013612-00) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии, по техническим условиям Ц-12400. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12013612-00) | [52 empty] | 2016-09-11 | Объем строительства включен в Ц-12400 (Очередь № 76)
41229528 (ЦЭС-12400/2015) | 41229528 | 118532.86 | 118532.86 | 15 | Общество с ограниченной ответственностью «Визор» | БРЭС | Курская область, Курский район, д.Кутепова, д.47 | - строительство ответвления протяженностью 0,15 км самонесущим изолированным проводом от опоры №7 ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12013612-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12013612-00) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12013612-00) |  |  | 186.6195 | 0 | 14.9296 | 160.4928 | 0 | 11.1972 | 186.6195 | [32 empty] | 0.15 | 186.6195 | [8 empty] | 186.6195 | 2016-09-11
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.15 | 186.6195 |  | 14.9296 | 160.4928 | 0 | 11.1972 | 186.6195
41239410 (ЦЭС-12401/2015) | 41239410 | 466.1 | 466.1 | 15 | Копылова Эллина Викторовна | КРЭС | Курская обл., д. Шуклинка, уч. 46:11:212001:60 | - строительство ответвления протяженностью 0,2 км самонесущим изолированным проводом от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 15769) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 15769) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 15769) |  |  | 248.826 |  | 19.9061 | 213.9904 | 0 | 14.9296 | 248.826 | [32 empty] | 0.2 | 248.826 | [8 empty] | 248.826 | 2016-09-25
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.2 | 248.826 |  | 19.9061 | 213.9904 | 0 | 14.9296 | 248.826
[11 empty] | Итого: |  | 2410.9884 | 0 | 177.4172 | 1770.3452 | 344.338 | 118.888 | 2410.9884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 658.8126 | 0 | 0 |  | 121.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 293.448 |  | 15.37 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.54 |  | 1318.7778 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2410.9884

## 76_лот_(Хоз.способ) (hidden)
Лот № 76 Хоз.способ
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Фактически оплаченная сумма по договору ТП, руб. без НДС | Мощность по договору ТП, кВт | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства "КЭ" по тех. присоединению | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Инвентарный номер | Наименование работ | Кол-во | Стоимость |  | ПИР | СМР | Оборуд | Прочие | ИТОГО | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ |  | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ |  | Монтаж коммерческих приборов учета без организации АСКУЭ, шт. |  | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ |  | Строительство ВЛ-10 (6) кВ |  | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ |  | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ |  | монтаж разъединителя 10 (6) кВ |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ |  | Строительство КЛ-0,4 кВ |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ |  | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж ВРУ-0,4 кВ |  | Монтаж РП-10 кВ |  | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Стоимость | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | стоимость | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом дополнительного провода |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом 2-х дополнительных проводов |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВв части замены провода на провод большего сечения, км |  | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Примечание
41216948 (ВЭС-3163/2015) | 41216948 | 466.1 |  | 12 | Горлов Александр Владимирович | ЧРЭС | Курская область, Черемисиновский район, Покровский сельсовет, д. Сельский Рогачик, кад. № 46:27:110201:65 | - | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 2990) в части монтажа дополнительного провода на участке протяженностью 0,16 км в пролетах опор №№ 7…11 (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 2990) |  |  | 21.0928 |  | 1.6874 | 19.4054 | 0 | 0 | 21.0928 | [36 empty] | 0.16 | 21.0928 |  |  |  |  | 21.0928 | 2016-09-22
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом дополнительного провода | 0.16 | 21.0928 |  | 1.6874 | 19.4054 | 0 | 0 | 21.0928
41227336 (ВЭС-3164/2015) | 41227336 | 466.1 | 466.1 | 12 | Яковенко Иван Григорьевич | ЧРЭС | Курская область, Черемисиновский район, Покровский сельсовет, д. Сельский Рогачик, кад. № 46:27:110201:63 | - | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 2990) в части монтажа (за счет средств тарифа на передачу электроэнергии): - одного дополнительного провода на участке протяженностью 0,44 км по трассе, в пролетах опор №№ 11…22; - двух дополнительных проводов на участке протяженностью 0,6 км по трассе, в пролетах опор №№ 22…37. Марку и сечение провода и объем реконструкции уточнить при проектировании. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 2990) |  |  | 197.2472 |  | 14.6128 | 182.6388 | 0 | 0 | 197.2516 | [36 empty] | 0.44 | 58.0096 | 0.6 | 139.242 |  |  | 197.2516 | 2016-09-24
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом дополнительного провода | 0.44 | 58.0052 |  | 4.2988 | 53.7108 | 0 | 0 | 58.0096
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом 2-х дополнительных проводов | 0.6 | 139.242 |  | 10.314 | 128.928 | 0 | 0 | 139.242
41235420 (ЗЭС-2781/2015) | 41235420 | 466.1 |  | 6 | Гринько Ольга Ивановна | ГРЭС | Курская обл.,Глушковский р-н, с. Карыж, ул.Халиевка д.15 | - | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 54.331304) в части монтажа дополнительной опоры в пролетах опор №№ 4-6…4-7 и замены существующего провода на СИП-2 (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 54.331304) |  |  | 46.9147 | 0 | 3.7532 | 42.2232 | 0 | 0.93829 | 46.9147 | [34 empty] | Замена провода на СИП-2 протяженностью 0,065 км и установка дополнительной опоры | 46.9147 | [6 empty] | 46.9147 | 2016-09-30
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | Замена провода на СИП-2 протяженностью 0,065 км и установка дополнительной опоры | 46.9147 |  | 3.7532 | 42.2232 | 0 | 0.93829 | 46.9147
41239925 (ЗЭС-2851/2015) | 41239925 | 466.1 |  | 15 | Романищев Владимир Егорович | РРЭС | Курская область, Рыльский район, Некрасовский сельсовет, д. Ишутино, кад. № 46:20:010203:82 | - строительство самонесущими изолированным проводом ответвления протяженностью 0,1 км от опоры № 21 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 54.230505 13) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 54.230505 13) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 54.230505 13) |  |  | 124.413 |  | 9.953 | 106.9952 | 0 | 7.4648 | 124.413 | [32 empty] | 0.1 | 124.413 | [8 empty] | 124.413 | 2016-09-28
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.1 | 124.413 |  | 9.953 | 106.9952 | 0 | 7.4648 | 124.413
41241415 (СЭС-2853/2015) | 41241415 | 466.1 |  | 9 | Жабоедова Валентина Михайловна | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский район, с. Разветье, кад. № 46:06:080303:113 | - строительство ответвления протяженностью 0,09 км самонесущим изолированным проводом от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 31112300 (12002342)) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 31112300 (12002342)) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 31112300 (12002342) |  |  | 111.9717 |  | 8.9577 | 96.2957 | 0 | 6.7183 | 111.9717 | [32 empty] | 0.09 | 111.9717 | [8 empty] | 111.9717 | 2016-09-24
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.09 | 111.9717 |  | 8.9577 | 96.2957 | 0 | 6.7183 | 111.9717
41048038 (ЦЭС-10621/2015) | 41048038 | 466.1 | 466.1 | 12 | Полянский Олег Николаевич | КРЭС | Курский р-н, Нижнемедведицкий с/с, д.Татаренкова, уч.46:11:111809:215 | ПС Сапогово, 427.06, ТП№647, ВЛ№2, строить продолжение ВЛ дл. около 80м. (на момент подачи заявки границы на кадастровой карте не определялись(обновились только в марте 2016г.) и акт оценки был сделан по предоставленному плану ЭПУ указанному в заявке на ТП. Реальное расположение участка, и расположение уч. показанному в плане ЭПУ не совпадают, план схема прилагается) |  |  |  |  | 99.5304 | 0 | 7.9624 | 85.5961 | 0 | 5.9718 | 99.5304 | [32 empty] | 0.08 | 99.5304 | [8 empty] | 99.5304 | 2016-03-20
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.08 | 99.5304 |  | 7.9624 | 85.5961 | 0 | 5.9718 | 99.5304
41050202 (ЦЭС-10656/2015) | 41050202 | 466.1 | 466.1 | 15 | Васильченко Людмила Владимировна | КРЭС | Курская обл., 2-я Моква, уч. 46:11:090502:233 | Строить продолжение ВЛ-0,4 кВ длиной 30м. |  |  |  |  | 37.3239 | 0 | 2.9859 | 32.0986 | 0 | 2.2394 | 37.3239 | [32 empty] | 0.03 | 37.3239 | [8 empty] | 37.3239 | 2015-07-20
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.03 | 37.3239 |  | 2.9859 | 32.0986 | 0 | 2.2394 | 37.3239
41159186 (ЦЭС-11746/2015) | 41159186 | 466.1 | 466.1 | 12 | Беспрозванная Галина Степановна | КРЭС | д. Майская Заря, уч. 46:11:091204:306 | ПС Оросительная, 415.03, ТП№5/160, ВЛ№2, строить продолжение ВЛ дл. около 60м. |  |  |  |  | 74.6478 | 0 | 5.9718 | 64.1971 | 0 | 4.4789 | 74.6478 | [32 empty] | 0.06 | 74.6478 | [8 empty] | 74.6478 | 2016-01-25
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.06 | 74.6478 |  | 5.9718 | 64.1971 | 0 | 4.4789 | 74.6478
41220735 (ЦЭС-12312/2015) | 41220735 | 466.1 |  | 15 | Моргунова Ира Николаевна | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Нижнемедведицкий с/с, д.Татаренкова, уч.46:11:110906:96 | - строительство ответвления протяженностью 0,05 км самонесущим изолированным проводом от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № нет) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в т.ч. 0,05 км по техническим условиям Ц-11892. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № нет) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии, по техническим условиям Ц-11892. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (д. Татаренкова) |  |  | 62.2065 | 0 | 4.9765 | 53.4976 | 0 | 3.7324 | 62.2065 | [32 empty] | 0.05 | 62.2065 | [8 empty] | 62.2065 | 2016-09-15 | Объем строительства включен в Ц-11892 (Лот № 65-66-67 хоз. способ)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.05 | 62.2065 |  | 4.9765 | 53.4976 | 0 | 3.7324 | 62.2065
41225598 (ЦЭС-12363/2015) | 41225598 | 466.1 |  | 14 | Серых Николай Алексеевич | КРЭС | Курский р-н, Нижнемедведицкий с/с, д.Татаренкова | Скорректированный акт оценки на ВЛ находящуюся перед фасадом дома: ПС 35/10 кВ «Сапогово», ВЛ-10 кВ № 427.06, ТП-10/0,4 кВ № 568, ВЛ-0,4 кВ №2, строить отпайку от ВЛ дл. около 40м. |  |  |  |  | 49.7652 | 0 | 3.9812 | 42.7981 | 0 | 2.9859 | 49.7652 | [32 empty] | 0.04 | 49.7652 | [8 empty] | 49.7652 | 2016-07-14
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.04 | 49.7652 |  | 3.9812 | 42.7981 | 0 | 2.9859 | 49.7652
41228015 (ЦЭС-12385/2015) | 41228015 | 466.1 | 466.1 | 8 | Кутепов Сергей Алексеевич | МРЭС | Курская обл., п.Медвенка, ул.Радужная (1 фаза, 8 кВт). | - строительство ответвления протяженностью 0,17 км самонесущим изолированным проводом от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12011628-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в т.ч. 0,1 км по техническим условиям Ц-11750. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12011628-00) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12011628-00) |  |  | 87.0891 | 0 | 6.9671 | 74.8966 | 0 | 5.2253 | 87.0891 | [32 empty] | 0.07 | 87.0891 | [8 empty] | 87.0891 | 2016-09-25 | Остальной объем строительства включен в Ц-11750 (Лот 65 Хоз.способ от 18.11.2015г.)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.07 | 87.0891 |  | 6.9671 | 74.8966 | 0 | 5.2253 | 87.0891
41236826 (ЦЭС-12448/2015) | 41236826 | 466.1 | 466.1 | 15 | Болтенко Сергей Александрович | БРЭС | 305510 Курская область, Курский район, д.Водяное, д.48 | - | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 3489) в части монтажа дополнительного провода на участке протяженностью 0,06 км в пролетах опор №№ 33…42 (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 3489) |  |  | 7.9098 | 0 | 0.63278 | 7.277 | 0 | 0 | 7.9098 | [36 empty] | 0.06 | 7.9098 |  |  |  |  | 7.9098 | 2016-09-24
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом дополнительного провода | 0.06 | 7.9098 |  | 0.63278 | 7.277 | 0 | 0 | 7.9098
41239850 (ЦЭС-12461/2016) | 41239850 | 466.1 |  | 15 | Лопатин Егор Владимирович | КРЭС | д. Гремячка, ул. Черников бок, д. 30 | - | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № нет) в части монтажа дополнительного провода на участке протяженностью 0,2 км в пролетах опор №№ 30…35 (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (д. Гремячка, ул. Черников бок) |  |  | 26.366 |  | 2.1093 | 23.7294 | 0 | 0.52732 | 26.366 | [36 empty] | 0.2 | 26.366 |  |  |  |  | 26.366 | 2016-10-01
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом дополнительного провода | 0.2 | 26.366 |  | 2.1093 | 23.7294 | 0 | 0.52732 | 26.366
41241575 (ЦЭС-12502/2015) | 41241575 | 466.1 |  | 14.5 | Монастырёв Олег Александрович | КРЭС | Курский р-н, Моковский с/с, д.Майская Заря, уч.46:11:090601:366 | - | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12012242-00) в части монтажа доп. провода протяженностью 0,16 км в пролетах опор №№ 12…16 (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12012242-00) |  |  | 21.0928 |  | 1.6874 | 18.9835 | 0 | 0.42186 | 21.0928 | [36 empty] | 0.16 | 21.0928 |  |  |  |  | 21.0928 | 2016-09-30
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом дополнительного провода | 0.16 | 21.0928 |  | 1.6874 | 18.9835 | 0 | 0.42186 | 21.0928
[11 empty] | Итого: |  | 967.5709 | 0 | 76.2387 | 850.6323 | 0 | 40.7043 | 967.5753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 646.9476 |  | 46.9147 |  | 134.471 |  | 139.242 | 0 | 0 | 967.5753