| Номер ТЗ | 209B |
| --- | --- |
| Номер материала SAP | 2318944 |

Утверждаю:

Первый заместитель директора –

Главный инженер филиала ПАО

«Россети  Центр и Приволжье»-

Тулэнерго»

__________________/С.Ю. Захаров/

«____»__________________ 2022г.

| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| на поставку импульсного зарядного устройства для нужд филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье»-«Тулэнерго» в 2023 году |  |  |  |  |
| Орион РW 270. Лот № 209В. |  |  |  |  |
| 1. Технические требования к продукции. |  |  |  |  |
| Технические данные продукции должны соответствовать параметрам, приведенным в таблице: Тип устройства; Рабочее напряжение; Выходной ток; Выходной ток в режиме стабилизации напряжения; Выходное напряжение в режиме стабилизации тока; Емкость заряжаемого аккумулятора; Диапазон питающего напряжения; Габариты (мм). Импульсное; 12 В; .4-6 А; 14,9-15,1 В/18-19 В; 0-15 В/0-19 В; 5-60 А/ч; 180-240В,50Гц; 210*155*85. |
| * - Участником может быть предложен аналог продукции, указанной в примечании, полностью соответствующий техническим характеристикам, изложенным в настоящем Техническом Задании. |  |  |  |  |
| 2. Общие требования. |  |  |  |  |
| 2.1. К поставке допускается продукция, отвечающая следующим требованиям: |  |  |  |  |
| - продукция должна быть новой, ранее не использованной; |  |  |  |  |
| - для российских производителей - наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям; |  |  |  |  |
| - для импортных производителей, а так же для отечественных, выпускающих продукцию для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям; |  |  |  |  |
| - сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 N 36 "О правилах проведения сертификации электрооборудования" (с изменениями от 3 января 2001 г., 21 августа 2002 г.); |  |  |  |  |
| - продукция, впервые поставляемая заводом - изготовителем для нужд ПАО «Россети Центр и Приволжье», должна иметь положительное заключение об опытной эксплуатации сроком не менее одного года и опыт применения в энергосистемах РФ (возможен опыт применения в странах таможенного союза - Белоруссии и Казахстана) сроком не менее трех лет; |  |  |  |  |
| - продукция должна соответствовать требованиям технической политики ПАО «Россети»; |  |  |  |  |
| - наличие выданных уполномоченными органами Федерального Агентства по Техническому Регулированию и Метрологии действующих (на момент поставки изоляторов) деклараций (сертификатов) соответствия требованиям безопасности; |  |  |  |  |
| - наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции. |  |  |  |  |
| 2.2. Победитель обязан предоставить на этапе заключения Договора документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком продукции в техническом предложении. |  |  |  |  |
| 2.3. Пластина должна соответствовать требованиям ГОСТ 481-80: |  |  |  |  |
| 3. Гарантийные обязательства. |  |  |  |  |
| Гарантия на поставляемые материалы должна распространяться не менее чем на 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поступления на склад Заказчика. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты и их последствия, выявленные в период гарантийного срока. |  |  |  |  |
| В случае обнаружения несоответствия поставляемых материалов требованиям ТЗ, поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего несоответствия и дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения от Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. |  |  |  |  |
| 4. Требования к надежности и живучести продукции. |  |  |  |  |
| Продукция должна обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 3 лет. |  |  |  |  |
| 5. Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации. |  |  |  |  |
| Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация должна включать: |  |  |  |  |
| - паспорт, утверждённый в установленном порядке (на партию, отгружаемую в один адрес); |  |  |  |  |
| - эксплуатационные документы, утверждённые в установленном порядке на русском языке; |  |  |  |  |
| - сертификат качества, соответствия и⁄ или другие свидетельство о приёмке на партию на русском языке. |  |  |  |  |
| 6. Правила приемки продукции. |  |  |  |  |
| Каждая партия проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «Россети Центр и Приволжье» и ответственными представителями Поставщика при получении материалов на склад. |  |  |  |  |
| В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию. |  |  |  |  |
| Начальник службы МиТ /____________/ С.С. Ханин |  |  |  |  |
| должность подпись Фамилия И.О. |  |  |  |  |

для производства резино-технических изделий, служащих для уплотнения узлов, работающих под давлением свыше 0,1 МПа для производства резино-технических изделий, служащих для уплотнения узлов, работающих под давлением свыше 0,1 МПа для производства резино-технических изделий, служащих для уплотнения узлов, работающих под давлением свыше 0,1 МПа для производства резино-технических изделий, служащих для уплотнения узлов, работающих под давлением свыше 0,1 МПа для производства резино-технических изделий, служащих для уплотнения узлов, работающих под давлением свыше 0,1 МПа для производства резино-технических изделий, служащих для уплотнения узлов, работающих под давлением свыше 0,1 МПа