Номер ТЗ; 310В. Номер материала SAP; 2330922. “УТВЕРЖДАЮ”

Первый заместитель директора

- главный инженер

филиала "Нижновэнерго"

ПАО «Россети Центр и Приволжье»

_____________________А.И. Киселев

"06"декабря2022г.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку устройств зарядно предпусковых Орион PW415 (или эквивалента) Лот № 209В.

- Технические требования к продукции.

Технические требования и характеристики на устройство зарядно-предпуск. ОРИОН PW 415 должны соответствовать параметрам, приведенным в таблице:

| п/п | Наименование | Технические, функциональные (потребительские) и качественные характеристики товара | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство зарядно-предпуск. Орион PW415 | Тип устройства Импульсое Рабочее напряжение 12 В / 24 В Выходной ток 0,4 – 20/0,4-15 А Выходное напряжение в режиме стабилизации напряжения 14,9-15,1/29,8-30,2 В Выходное напряжение в режиме стабилизации тока 0-15/0-30 В Емкость заряжаемого аккумулятора 5-180А/ч Диапазон питающего напряжения180-240В, 50Гц | шт |

2.Общие требования.

- К поставке допускается продукция, отвечающая следующим требованиям:

- для российских производителей - наличие ТУ, ГОСТ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- наличие деклараций (сертификатов), подтверждающих соответствие функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым (национальным) требованиям;

- Победитель обязан предоставить на этапе заключения Договора документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком продукции в техническом предложении.

- Сроки и очередность поставки продукции.

Поставка продукции, входящего в предмет Договора, должна быть выполнена согласно графику, утвержденному Покупателем. Изменение сроков поставки возможно по решению ЦКК ПАО «Россети Центр и Приволжье». Изменение сроков поставки по договору оформляется в соответствии условиями договора поставки и действующим законодательством.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться не менее чем на 24 месяца. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента их ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода продукции из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

4. Требования к надежности и живучести продукции.

Вся поставляемая продукция должна обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию).

5. Правила приемки продукции.

Каждая партия заявляемой номенклатуры должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «Россети Центр» / ПАО «Россети Центр и Приволжье» при получении их на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

6. Сроки и место поставки продукции.

Поставка осуществляется силами поставщика на склад филиала:

Начальник СМиТ                                                                                                                                               Горохов И.В.