| Номер ТЗ | 209В |
| --- | --- |
| Номер материала SAP | 2348575 |

“УТВЕРЖДАЮ”

Первый заместитель директора -

Главный инженер филиала «Ивэнерго»

/А.А. Ухтин /

“_______” __________________ 2022г.

Техническое задание на поставку оборудования Автомобильные аккумуляторы (лот 209В)

- Цель приобретения: Выполнение программы ТОиР 2023 года

- Количество:

| № материала | № материала Флагман | Наименование МТР | Ед. изм. | Требуемое количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 115100890 | ## 2348575 | ## Устройство зарядно-предпусковое Вымпел-55 | шт | 1 |

- Технические требования к оборудованию.

Технические данные устройства должны быть не ниже значений, приведенных в таблице:

| Наименование | Параметры |
| --- | --- |
| Тип устройства | Вымпел-55 |
| Напряжение питающей сети, частотой 50-60 Гц | 180-240 В |
| Диапазон регулировки выходного тока | Не менее 0,5-15 А |
| Выходное напряжение в режиме стабилизации тока на клеммах АКБ | 0-18 В |
| Погрешность установки напряжения | 1 % |
| Погрешность установки тока | 2,5 % |
| Диапазон рабочих температур | От -10оС до +40оС |

- Общие требования.

  - К поставке допускается оборудование, отвечающее следующим требованиям:

- для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;

  - Победитель обязан предоставить на этапе заключения Договора документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком продукции в техническом предложении.

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, транспортирование должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя.

Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем на 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию.

- Требования к надежности и живучести оборудования.

Оборудование должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 30 лет. Срок эксплуатации до первого ремонта не менее 12 лет.

- Состав технической и эксплуатационной документации.

По всем видам оборудования Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке.

Изделие соответствует требованиям нормативных документов:

ГОСТ ГОСТ 30805.14.1-2013 ГОСТ 30805.14. -2013 ГОСТ 30804.3.2-2013; ГОСТ 30804.3.3-2013.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждого устройства должна включать:

- паспорт;

- руководство по эксплуатации.

- Правила приемки продукции.

Продукция должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «Россети Центр и Приволжье» и ответственными представителями Поставщика при получении его на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

- Место поставки.

г. Иваново, ул. Отдельная, территория ПС «Ивановская-6».

Начальник СРЗАИиМ филиала «Ивэнерго»                         М.А. Козлов